# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	v

DANH MỤC CÁC BẢNG	vi

DANH MỤC CÁC HÌNH	viii

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH DỰ ÁN	1

I.	XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN	1

II.	CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	2

II.1.	Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật	2

II.2.	Các văn bản pháp lý, quyết định liên quan đến Dự án	5

CHƯƠNG 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	6

1.1.	TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	6

1.2.	TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	6

1.2.1.	Tên dự án	6

1.2.2.	Địa điểm thực hiện dự án đầu tư	6

1.2.3.	Quy mô của dự án theo Luật đầu tư công	10

1.3.	CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	10

1.3.1.	Công suất hoạt động của dự án đầu tư	10

1.3.2.	Quy mô xây dựng của dự án đầu tư	10

1.3.3.	Phương án bố trí các hạng mục công trình của Dự án	11

1.3.4.	Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư	12

1.3.4.1.	Quy trình công nghệ sản xuất	12

1.3.4.2.	Nhu cầu máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	15

1.3.5.	Sản phẩm của dự án đầu tư	17

1.4.	Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư	17

1.5.	CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	20

1.5.1.	Tiến độ thực hiện dự án	20

1.5.2.	Vốn đầu tư dự án	20

CHƯƠNG II:  SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	21

2.1.	SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG	21

2.2.	SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	23

2.2.1.	Công trình thu gom, xử lý nước thải của KCN Thành Thành Công	23

2.2.2.	Công trình thu gom chất thải rắn của KCN Thành Thành Công	24

2.2.3.	Khả năng tiếp nhận nước thải của KCN Thành Thành Công	24

CHƯƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	27

3.1.	DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT	27

3.2.	MÔ TẢ VỀ MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA DỰ ÁN	27

3.3.	HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN

30

CHƯƠNG IV:  ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	32

4.1.	ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN	32

4.1.1.	Về công trình, biện pháp xử lý nước thải	32

4.1.2.	Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại	35

4.1.3.	Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải	37

4.1.4.	Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung	38

4.1.5.	Các biện pháp bảo vệ môi trường khác	38

4.2.	ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH	39

4.2.1.	Về công trình, biện pháp xử lý nước thải	39

4.2.2.	Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:	43

4.2.3.	Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn	53

4.2.4.	Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về môi trường:	57

4.2.5.	Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:	58

4.3.	TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	63

4.3.1.	Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư	63

4.3.2.	Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường	63

4.3.3.	Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác (không có)

64

4.3.4.	Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường	64

4.4.	NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO:	65

5.1.	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI	67

5.1.1.	Nguồn phát sinh nước thải:	67

5.1.2.	Lưu lượng xả nước thải tối đa	67

5.1.3.	Dòng nước thải	67

5.1.4.	Thành phần ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải	67

5.1.5.	Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải	67

5.2.	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI	68

5.2.1.	Nguồn phát sinh khí thải	68

5.2.2.	Lưu lượng xả khí thải tối đa	68

5.2.3.	Dòng khí thải	68

5.2.4.	Thành phần ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải	68

5.2.5.	Vị trí, phương thức xả khí thải và nguồn tiếp nhận khí thải

69

5.3.	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG	70

5.3.1.	Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung	70

5.3.2.	Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung	70

5.3.3.	Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung	71

5.4.	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI	71

5.4.1.	Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đề nghị cấp phép	71

5.4.2.	Khối lượng chất thải rắn thông thường đề nghị cấp phép	71

5.4.3.	Khối lượng chất thải rắn nguy hại đề nghị cấp phép	71

CHƯƠNG VI: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	73

6.1.	KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	73

6.1.1.	Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	73

6.1.2.	Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	73

6.1.3.	Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch	79

6.2.	CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT		79

6.2.1.	Chương trình quan trắc định kỳ	79

6.2.2.	Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải (không có)	80

6.2.3.	Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của Chủ dự án (không có)	80

6.3.	KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM	80

CHƯƠNG VII: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	81

# DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

BTNMT		: 	Bộ Tài nguyên và Môi trường

BYT			: 	Bộ Y tế

BOD			: 	Nhu cầu oxy sinh hóa

BTCT			:	Bê tông cốt thép

L x W x H		: 	Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao

COD			:	Nhu cầu oxy hóa học

CP			: 	Chính phủ

CTNH			:	Chất thải nguy hại

CTR			:	Chất thải rắn

CTRSH			:	Chất thải rắn sinh hoạt

ĐTM			: 	Đánh giá tác động môi trường

KPH			: 	Không phát hiện

KCN			: 	Khu công nghiệp

GPMT			:	Giấy phép môi trường

HTTN			:	Hệ thống thoát nước

HTTNM		:	Hệ thống thoát nước mưa

HTTNT			:	Hệ thống thoát nước thải

HTXLNT		:	Hệ thống xử lý nước thải

NTSH			:	Nước thải sinh hoạt

NTSX			:	Nước thải sản xuất

PCCC			: 	Phòng cháy chữa cháy

QCVN			: 	Quy chuẩn Việt Nam

SS			: 	Chất rắn lơ lửng

TCXDVN		: 	Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

TCVN			: 	Tiêu chuẩn Việt Nam

TCVSLĐ		: 	Tiêu chuẩn vệ sinh lao động

TP.HCM		: 	Thành phố Hồ Chí Minh

TNHH			: 	Trách nhiệm hữu hạn

UBND			: 	Ủy ban nhân dân

VOC			:	Chất hữu cơ dễ bay hơi

WHO			: 	Tổ chức y tế thế giới

# DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1. 1: Tọa độ mốc ranh khu đất dự án	7

Bảng 1. 2: Khối lượng các hạng mục công trình của dự án	10

Bảng 1. 3: Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng cho dự án	15

Bảng 1. 4: Sản phẩm và công suất của dự án	17

Bảng 1. 5: Danh sách nguyên, vật liệu phục vụ quá trình sản xuất tại dự án	18

Bảng 1. 6: Nhu cầu sử dụng hóa chất phục vụ tại dự án	18

Bảng 1. 7: Khối lượng nhiên liệu dầu DO dự kiến sử dụng	18

Bảng 1. 8: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn vận hành dự án	19

Bảng 3. 1: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải đầu vào tại hệ thống XLNTTT	28

Bảng 3. 2: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải đầu ra tại hệ thống XLNTTT	29

Bảng 3. 3: Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt rạch Kè năm 2022	30

Bảng 3. 4: Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh dự án	31

Bảng 4. 1: Hệ số ô nhiễm và tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	33

Bảng 4. 2:  Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (chưa xử lý) giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất	33

Bảng 4. 3: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn giai đoạn vận hành	39

Bảng 4. 4: Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án	40

Bảng 4. 5: Hệ số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt đưa vào môi trường và tải lượng ô nhiễm của công nhân	40

Bảng 4. 6: Nồng độ ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt của công nhân, mg/l	40

Bảng 4. 7: Tổng hợp các tuyến ống thoát nước mưa tại dự án	41

Bảng 4. 8: Tổng hợp các tuyến ống thoát nước thải tại dự án	42

Bảng 4. 9: Khối lượng nguyên vật liệu, hoá chất, nhiên liệu và sản phẩm tại dự án	43

Bảng 4. 10: Nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hoá chất, nhiên liệu và sản phẩm	43

Bảng 4. 11: Quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu các loại phục vụ sản xuất	43

Bảng 4. 12: Tải lượng ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển	44

Bảng 4. 13: Hệ số phát thải bề mặt trong giai đoạn vận hành	44

Bảng 4. 14: Nồng độ khí thải phát sinh trong giai đoạn vận hành	45

Bảng 4. 15: Nồng độ ô nhiễm khí thải từ máy phát điện dự phòng	45

Bảng 4.16 Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, xử lý bụi từ máy nghiền bi	50

Bảng 4.17 Thông số kỹ thuật của 06 hệ thống thu gom, xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt	52

Bảng 4. 18: Danh mục chất thải rắn công nghiệp thông thường trong giai đoạn vận hành	54

Bảng 4. 19: Danh mục chất thải nguy hại trong giai đoạn vận hành của dự án	54

Bảng 4. 20: Danh mục các công trình bảo vệ môi trường chính của dự án	63

Bảng 4. 21: Tiến độ lắp đặt công trình bảo vệ môi trường	63

Bảng 4. 22: Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá	65

Bảng 5. 1: Thành phần ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước thải	67

Bảng 5. 2: Thành phần ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm	69

Bảng 5. 3: Thành phần ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm	69

Bảng 5. 4: Danh mục nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung tại dự án xin được cấp phép	70

Bảng 5. 5: Danh mục chất thải sinh hoạt đề nghị cấp phép	71

Bảng 5. 6: Danh mục chất thải rắn công nghiệp thông thường đề nghị cấp phép	71

Bảng 5. 7: Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại đề nghị cấp phép	72

Bảng 6. 1: Thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải	73

Bảng 6. 2: Thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải tại các công trình xử lý	73

Bảng 6. 3: Chi tiết kế hoạch đo đạc, lấy mẫu chất thải đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình xử lý chất thải	75

Bảng 6. 4: Chương trình quan trắc môi trường định kỳ tại dự án	79

Bảng 6. 5: Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm	80

# DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1: Vị trí dự án trong KCN Thành Thành Công	9

Hình 1. 2: Quy trình công nghệ sản xuất và gia công đồng tại Dự án	13

Hình 1. 3: Hình ảnh nguyên liệu vụn đồng sạch	13

Hình 1. 4: Hình ảnh nguyên liệu đồng tấm và kẽm thỏi	13

Hình 1. 5: Ảnh minh họa máy kéo ngang hai đầu	16

Hình 1. 6: Ảnh minh họa máy cắt tự động	16

Hình 1. 7: Ảnh minh họa máy rút tuốt dây thủy lực	16

Hình 1. 8: Ảnh minh họa máy trộn tự trọng thủy lực	16

Hình 1. 9: Ảnh minh họa sản phẩm tại dự án	17

Hình 4. 1: Quy trình thu gom thoát nước thải của dự án	42

Hình 4.2: Sơ đồ công nghệ thu gom, xử lý bụi từ máy nghiền bi	50

Hình 4.3: Sơ đồ thu gom xử lý bụi đồng từ các lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt	51

Hình 4.4: Sơ đồ công nghệ thu gom, xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt	51

Hình 4. 5: Quy trình thu gom thoát nước thải của dự án	65

# LỊCH SỬ HÌNH THÀNH DỰ ÁN

## XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN

Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp 3901334067 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 07/02/2023.

Công ty đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất đồng Xingda Việt Nam” tại Nhà xưởng B9.5, đường N8, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (dự án thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công). Dự án đầu tư đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, với mã số dự án 5471350457, chứng nhận lần đầu ngày 17/01/2023. Quy mô dự án: Sản xuất và gia công thỏi đồng, thanh đồng với quy mô 16.000 tấn/năm.

Dự án đầu tư góp phần tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Bên cạnh những mặt tích cực dự án mang lại, việc hoạt động của dự án tác động trực tiếp đến môi trường của khu vực xung quanh. Các tác động cần được nhận định, phân tích, đánh giá từ đó đề ra biện pháp giảm thiểu một cách phù hợp, đó là những nội dung chính của công tác lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của dự án.

Căn cứ tại Khoản 4, Điều 8 và Khoản 3, Điều 10 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/06/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ – CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công: Dự án thuộc nhóm C theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công.

Căn cứ theo mục số II.2, Phụ lục V Danh mục các dự án đầu tư nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại Khoản 5, Điều 28 Luật Bảo vệ Môi trường, trừ dự án quy định tại Phụ lục III và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường: “Dự án nhóm C được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải được quy định như sau: Nước thải, bụi, khí thải phát sinh phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra ngoài môi trường hoặc được xử lý bằng các công trình thiết bị xử lý nước thải tại chỗ theo quy định của pháp luật và quy định, quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương; trường hợp dự án nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc nằm trong cụm công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải thì phải xử lý theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó”.

Căn cứ khoản 1, Điều 39 của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 quy định đối tượng phải có giấy phép môi trường: “Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức”.

- Trên cơ sở đó, Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng và Môi trường Lê Nguyên tiến hành lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất đồng Xingda Việt Nam”, mục tiêu: Sản xuất và gia công thỏi đồng, thanh đồng với quy mô 16.000 tấn/năm tại Nhà xưởng B9.5, đường N8, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh theo mẫu Phụ lục XI quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

## CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

### Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật

- Văn bản pháp luật

- Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 13 tháng 06 năm 2019;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/06/2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xây dựng;

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 10, thông qua ngày 03/12/2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực số 24/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012;

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007;

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 15/06/2015;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch số 28/2018/QH14 ngày 15/07/2018 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/18/QH14 ngày 20/11/2018 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/11/2020.

- Nghị định

- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 6/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/03/2021của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công và bảo trì xây dựng công trình;

- Nghị định số 21/2011/NĐ – CP ngày 29/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Nghị định số 79/2014/NĐ – CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

- Nghị đinh 113/2017/NĐ – CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Thông tư

- Thông tư 02/2014/TT – BCT ngày 16/01/2014 của Bộ Công thương quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp;

- Thông tư 66/2014/TT – BCA ngày 26/12/2014 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định 79/2014/NĐ – CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy;

- Thông tư số 39/2015/TT – BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định về hệ thống điện phân phối;

- Thông tư số 25/2016/TT – BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định về Hệ thống điện truyền tải;

- Thông tư 36/2018/TT – BCA ngày 05/12/2018 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 66/2014/TT – BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 79/2014/NĐ – CP ngày 31/07/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

- Thông tư số 48/2020/TT – BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;

- Thông tư 32/2017/TT – BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ – CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất;

- Thông tư 08/2017/TT – BXD ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng;

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/Bxd quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 02/2022/TT_BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Quyết định

- Quyết định số 26/2016/QĐ – TTg ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc;

- Quyết định số 04/2020/QĐ – TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ – TTg ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Công văn số 1924/BCT – HC ngày 19/03/2020 của Bộ Công Thương về việc đôn đốc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và quản lý an toàn hóa chất.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

- QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;

- QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rung - Giá trị cho phép tại nơi làm việc;

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất;

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ;

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc;

- QCVN 05:2020/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;

- QCVN 02:2020/BCA: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy;

- QCVN 01:2020/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn điện;

- QCVN 06:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình;

- TCVN 2622-1995: Tiêu chuẩn cấp nước cứu hỏa;

- TCXDVN 372: 2006: Tiêu chuẩn ống BTCT thoát nước;

- TCVN 9358: 2012: Chống sét cho công trình – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

### Các văn bản pháp lý, quyết định liên quan đến Dự án

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp 3901334067 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 07/02/2023;

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 5471350457 chứng nhận lần đầu ngày 17/01/2023 do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp;

- Hợp đồng thuê lại đất số 32A/2023/HĐTNX-TTCIZ ngày 01/03/2023 giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công và Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam;

- Hợp đồng dịch vụ cấp nước số 73/2023/HĐDV-TTCIZ ngày 21/04/2023 giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công và Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam;

- Hợp đồng dịch vụ thoát nước số 74/2023/HĐDV-TTCIZ ngày 21/04/2023 giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công và Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam;

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 62/TDPCCC ngày 20/05/2020 của Phòng CS.PCCC$CNCH – Công an tỉnh Tây Ninh;

- Các văn bản pháp lý liên quan khác.

- CHƯƠNG 1:
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tên chủ dự án: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP COPPER XINGDA VIỆT NAM

Địa chỉ văn phòng: Nhà xưởng B9.5, đường N8, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông PENG JIAYONG

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 11/09/1965 	Quốc tịch: Trung Quốc

Điện thoại: 0576.87496998	Email: twz998@163.com

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp 3901334067 đăng ký lần đầu ngày 07/02/2023 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án 5471350457 chứng nhận lần đầu ngày 17/01/2023 do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp.

## TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

### Tên dự án

“NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐỒNG XINGDA VIỆT NAM”

(quy mô dự án: sản xuất và gia công thỏi đồng, thanh đồng với quy mô 16.000 tấn/năm)

### Địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Dự án được thực hiện tại Nhà xưởng B9.5, đường N8, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Vị trí địa lý của dự án

Dự án có tứ cận tiếp giáp với các đối tượng như sau:

- Phía Đông: Giáp với nhà xưởng B9.6 của KCN Thành Thành Công (đã được Công ty TNHH Jinquan Copper Việt Nam thuê để hoạt động sản xuất và gia công van đồng, linh kiện cơ khí bằng đồng);

- Phía Nam: Giáp với đất trống của KCN Thành Thành Công;

- Phía Tây: Giáp với nhà xưởng B9.4 của KCN Thành Thành Công (đã được Công ty TNHH Hong Chang thuê để hoạt động sản xuất dập ép hoa văn lên da);

- Phía Bắc: Giáp với đường N8, đối diện là đất trống của KCN Thành Thành Công.

Bảng 1. 1: Tọa độ mốc ranh khu đất dự án

| Ký hiệu mốc ranh | Thống kê tọa độ nhà xưởng B9.5 (Tọa độ hệ VN 2000) |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 1219 446,779 | 587 161,398 |
| 2 | 1219 466,807 | 587 208,8442 |
| 3 | 1219 340,48 | 587 262,167 |
| 4 | 1219 320,452 | 587 214,7206 |

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam, 2023)

- Khoảng cách từ dự án tới các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội và các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án:

- Cách trung tâm Tp.Hồ Chí Minh 50 km;

- Cách sân bay Tân Sơn Nhất 45 km;

- Cách trung tâm Tp.Tây Ninh 40 km;

- Cách cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài 25km;

- Cách cửa khẩu Quốc tế Xa Mát 95km;

- Cách cảng Cát Lái 70km;

- Cách rạch Kè (nguồn tiếp nhận nước thải của KCN) 600m về hướng Bắc của dự án;

- Cách rạch Bà Mãnh 180 m về phía Nam của dự án;

- Cách Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Phân khu dệt may và công nghiệp hỗ trợ khoảng 1,7km về hướng Đông Bắc của dự án;

- Cách Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Phân khu đa ngành khoảng 1,9km về hướng Đông Bắc của dự án;

- Cách Nhà điều hành KCN Thành Thành Công khoảng 2,2km về hướng Đông Nam của dự án;

- Cách nhà máy xử lý nước cấp của KCN khoảng 2,5 km về hướng Đông của dự án.

- Với vị trí này, dự án có một số thuận lợi sau

- Tiếp giáp dự án có các Công ty TNHH Jinquan Copper Việt Nam hoạt động sản xuất và gia công van đồng, linh kiện cơ khí bằng đồng; Công ty TNHH Hong Chang hoạt động sản xuất dập ép hoa văn lên da. Các ngành nghề này không thuộc loại hình sản xuất lượng thực, thực phẩm, có loại hình sản xuất tương tự với dự án do đó khi dự án đi vào hoạt động không ảnh hưởng đến các đối tượng hoạt động xung quanh.

- Hệ thống giao thông đường bộ khu vực dự án thuận tiện và là địa bàn lý tưởng – Trung tâm vùng động lực phát triển phía Nam: Tây Ninh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, gần các cửa khẩu cho các Doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, phát triển công nghiệp, vận chuyển và xuất khẩu hàng hoá sang thị trường Đông Nam Á.

- Xung quanh khu vực thực hiện dự án không có đối tượng nhạy cảm về môi trường theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 28 Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và khoản 4, Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Hệ thống an ninh trong KCN được tổ chức, quản lý và tuần tra chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn; hướng đến mục tiêu duy trì và bảo vệ an ninh cho các doanh nghiệp hoạt động an toàn và bền vững.

NHÀ MÁY XINGDA VIỆT NAM

Hình 1.1: Vị trí dự án trong KCN Thành Thành Công

### Quy mô của dự án theo Luật đầu tư công

Căn cứ tại Khoản 4, Điều 8 và Khoản 3, Điều 10 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/06/2019 và Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ – CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công: Dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất đồng Xingda Việt Nam” có tổng vốn đầu tư là 49.214.000.000 VNĐ được xác định thuộc nhóm C có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công.

## CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Công suất hoạt động của dự án đầu tư

- Mục tiêu hoạt động: Sản xuất và gia công thỏi đồng, thanh đồng (trong quy trình sản xuất không có công đoạn xi mạ; sử dụng nguyên liệu là tấm đồng điện giải, thỏi kẽm và vụn đồng sạch, dôi dư trong quy trình sản xuất của các nhà máy trong nước).

- Quy mô dự án: Sản xuất và gia công thỏi đồng, thanh đồng với quy mô 16.000 tấn/năm.

- Quy mô xây dựng của dự án đầu tư

Công ty thuê nhà xưởng xây dựng sẵn của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công theo Hợp đồng thuê xưởng số 32A/2023/HĐTNX-TTCIZ ngày 01/03/2023 giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công và Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam. Diện tích đất thuê của dự án là 7.548,24 m2, diện tích sử dụng 7.062 m2 (trong đó: diện tích nhà xưởng và công trình khác thuê của Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công là 5.258,5 m2). Hiện tại, các hạng mục công trình đã được KCN Thành Thành Công xây dựng sẵn với hiện trạng đang hoạt động tốt đảm bảo để Dự án sử dụng phục vụ sản xuất, cụ thể như sau:

Bảng 1. 2: Khối lượng các hạng mục công trình của dự án

| TT | Hạng mục công trình | Diện tích xây dựng (m²) | Diện tích sàn (m²) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Hạng mục xây dựng | 4.622,5 | 5.230,5 | 65,45 |
| A1 | Hạng mục công trình chính | 4.080 | 4.208 | 57,77 |
| 1 | Nhà xưởng (1 trệt + 1 lửng) | 4.080 | 4.208 | 57,77 |
| A2 | Hạng mục công trình phụ trợ | 542,5 | 1.022,5 | 7,68 |
| 2 | Nhà bảo vệ | 17 | 17 | 0,24 |
| 3 | Phòng máy bơm + phòng điện | 45,5 | 45,5 | 0,64 |
| 4 | Nhà xe (2 tầng) | 480 | 960 | 6,80 |
| 4.1 | Khu vực để xe (tầng 2) | 480 | 480 | 6,80 |
| 4.2 | Bố trí kho chất thải nguy hại | 20 | 20 | 0,28 |
| 4.3 | Bố trí kho chất thải rắn công nghiệp thông thường | 20 | 20 | 0,28 |
| 4.4 | Nhà nghỉ của chuyên gia nước ngoài | 220 | 220 | 3,12 |
| 4.5 | Nhà ăn | 220 | 220 | 3,12 |
| 6 | Bể nước ngầm 400 m³ | - | - | - |
| B | Cây xanh | 1.413 | - | 20,01 |
| C | Giao thông nội bộ | 1.026,5 | - | 14,54 |
| TỔNG CỘNG DIỆN TÍCH SỬ DỤNG (A+B+C) |  | 7.062 | 5.230,5 | 100 |
| D | Tường rào, cổng,… | 486,24 | - | - |
| DIỆN TÍCH ĐẤT THUÊ |  | 7.548,24 | - | - |
| Tổng diện tích đất thuê: 7.548,24 m², diện tích sử dụng 7.062 m2 (trong đó: diện tích nhà xưởng và công trình khác thuê của Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công là 5.258,5 m2) |  |  |  |  |

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam, 2023)

- Phương án bố trí các hạng mục công trình của Dự án

Dự án được thực hiện trên nhà xưởng xây dựng sẵn của KCN Thành Thành Công.

- Nhà xưởng:

- Diện tích xây dựng chiếm đất: 96 m x 40 m = 3.840 m².

- Diện tích sàn tầng trệt: 96 m x 40 m = 3.840 m².

- Diện tích sàn tầng lửng: 128 m².

- Tổng diện tích sàn: 3.968 m². Số tầng: 01 tầng trệt + 01 lửng.

- Kết cấu: Tường gạch phủ sơn chống thấm, cột BTCT, kèo và xà gồ thép, mái lợp tôn, nền phủ bê tông chống thấm.

- Mục đích sử dụng: dùng để bố trí dây chuyền sản xuất của dự án.

o  Tầng trệt nhà xưởng: dùng để bố trí dây chuyền máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất của dự án. Đồng thời bố trí kho chứa chất thải của dự án.

o  Tầng lửng: dùng để bố trí văn phòng làm việc của dự án.

- Nhà bảo vệ

- Diện tích xây dựng chiếm đất: 5 m x 3,4 m = 17 m².

- Diện tích sàn: 17 m². Số tầng: 01 tầng.

- Kết cấu: Tường gạch phủ sơn chống thấm, mái lợp tôn, nền lát gạch men.

- Nhà máy bơm và phòng điện

- Diện tích xây dựng chiếm đất: 9,1 m x 5 m = 45,5 m².

- Diện tích sàn: 45,5 m². Số tầng: 01 tầng.

- Kết cấu: Cột, kèo và xà gồ thép, mái lợp tôn, nền phủ bê tông.

- Nhà xe

- Diện tích xây dựng chiếm đất: 30 m x 16 m = 480 m²

- Diện tích sàn: 960 m², gồm:

- Tầng 1 (tầng trệt): 480 m²:

- Bố trí kho chứa CTRCN thông thường diện tích 20 m² tại khu vực tầng trệt nhà xe.

- Bố trí kho chứa chất thải nguy hại diện tích 20 m² tại khu vực tầng trệt nhà xe.

- Bố trí nhà nghỉ tạm cho chuyên gia nước ngoài diện tích 220 m² tại khu vực tầng trệt nhà xe.

- Bố trí nhà ăn cho công nhân diện tích 220 m² tại khu vực tầng trệt nhà xe.

- Tầng 2: 480 m² khu vực để xe.

- Kết cấu: Cột, kèo và xà gồ thép, mái lợp tôn, nền phủ bê tông

- Bể nước ngầm: Công ty bố trí 01 bể nước ngầm 400 m³ phục vụ công tác PCCC tại dự án.

- Cây xanh: Do tính chất dự án là thuê xưởng xây dựng sẵn, các hạng mục công trình đã được xây dựng hoàn thiện, nên Công ty sẽ bố trí các chậu cây cảnh xung quanh khuôn viên dự án, phủ xanh trên các vị trí rãnh đường cập nhà máy, khu vực trước cổng nhằm đảm bảo mảng xanh cho dự án.

- Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

- Quy trình công nghệ sản xuất

Quy trình công nghệ sản xuất đồng tại dự án được thể hiện qua sơ đồ sau:

Nguyên liệu (Vụn đồng sạch, đồng tấm, thỏi kẽm,…)

Lò nóng chảy

Kéo, đúc liên tục

Bào đầu, kéo rút bóc vỏ

Nhiệt dư, bụi, tiếng ồn, chất thải rắn

(xỉ đồng)

Cắt

Chất thải rắn:

bụi đồng

Nhiệt bằng điện trở

Hệ thống làm mát

Thay khuôn tùy theo sản phẩm

Treo lên chuyền/móc

Sản phẩm

Chất thải rắn:

bụi đồng

Tái sử dụng làm nguyên liệu cho vào lò nóng chảy

Hình 1. 2: Quy trình công nghệ sản xuất và gia công đồng tại Dự án

| Hình 1.3: Hình ảnh nguyên liệu vụn đồng sạch, dôi dư trong quy trình sản xuất của các nhà máy trong nước (Việt Nam) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hình 1.4: Hình ảnh nguyên liệu đồng dạng tấm (đồng điện giải) mới 100%, kẽm dạng thỏi mới 100% được nhập khẩu từ nước ngoài |  |  |

Thuyết minh quy trình:

Nguyên liệu: Nguyên liệu chính phục vụ sản xuất đồng tại dự án bao gồm: tấm đồng điện giải, thỏi kẽm, thỏi đồng và một số nguyên liệu phụ trợ khác như chì, thiếc, silic,… là các nguyên liệu mới 100% được thu mua từ các nhà máy chuyên sản xuất, tinh chế các sản phẩm kim loại từ quặng, phần lớn các nguyên liệu này được nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc. Riêng đối với nguyên liệu vụn đồng sạch, dôi dư trong quy trình sản xuất được Công ty thu mua từ các nhà máy trong nước (Việt Nam). Nguyên liệu sau khi nhập về sẽ được kiểm tra chất lượng trước khi nhập kho, đối với các đột hàng không đạt yêu cầu sẽ hoàn trả lại và nhập mới. Quy trình sản xuất đồng được thực hiện trên dây chuyền tự động qua các công đoạn sau:

Nóng chảy và làm nguội: Nguyên liệu sau khi trộn đều được cho vào lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt với tỉ lệ phù hợp nhằm nóng chảy thành dạng dẻo dễ đúc. Lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt sử dụng điện trực tiếp để vận hành. Hỗn hợp nóng chảy vào bộ phân phối đúc phôi khuôn, tại đây hỗn hợp được bơm đều vào khuôn đúc phôi kiểu dạng dây chuyền (tùy vào sản phẩm, khuôn phôi đúc được thay đổi phù hợp). Tại lò nóng chảy và khuôn phôi được làm mát bằng hệ thống phun nước tích hợp trong máy cho đến khi phôi đồng được làm nguội gián tiếp bởi nước. Nước làm mát được tuần hoàn tái sử dụng và không xả thải ra môi trường.

Trong quá trình vận hành lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt phát sinh nhiệt dư, khí thải (bụi, hợp chất đồng), tiếng ồn và chất thải rắn (xỉ đồng). Định kỳ, xỉ đồng được tháo ra ngoài lò qua các lỗ ra xỉ và được đưa vào máy nghiền bi để nghiền mịn xỉ đồng thành kích thước mong muốn, xỉ đồng sau nghiền được tái sử dụng làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất đồng. Khí thải (hợp chất của đồng, bụi) từ lò được quạt hút hút dẫn về hệ thống xử lý bụi đồng để xử lý trước khi thải ra môi trường. Bụi đồng thu được từ quá trình xử lý bụi được thu gom bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo quy định.

Kéo, đúc liên tục: Phôi đồng dạng dây được chuyển qua máy kéo, đúc liên tục. Với bộ khuôn kéo được thiết kế chuyên dụng, phôi đồng được kéo thu nhỏ bằng đường kính và chiều dày ống tới kích thước yêu cầu tùy theo sản phẩm mong muốn.

Cắt: Phôi đồng sau khi tạo hình và kéo đúc được cho vào máy cắt tự động với kích thước chiều dài yêu cầu của sản phẩm.

Bào đầu, kéo kết hợp tuốt vỏ: Đối với sản phẩm yêu cầu bào đầu và tuốt vỏ sẽ tiến hành cho vào máy rút tuốt dây thủy lực để bào đầu kết hợp tuốt vỏ sản phẩm.

Tại các công đoạn cắt, bào đầu, kéo, tuốt vỏ phát sinh bụi đồng (phế liệu biên) được thu gom và tái sử dụng toàn bộ làm nguyên liệu cho lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt.

Toàn bộ quá trình thực hiện trên đều tích hợp thành dây chuyền sản xuất tự động, công nhân chỉ giám sát và điều chỉnh thông số các máy phù hợp với từng loại sản phẩm và yêu cầu của đơn hàng.

Treo lên chuyền/móc và Thành phẩm: Sản phẩm được treo lên chuyền để kiểm tra, sau đó được đóng gói và xuất hàng.

- Nhu cầu máy móc thiết bị phục vụ sản xuất

Nhu cầu về trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất cho dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 1. 3: Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng cho dự án

| Stt | Tên thiết bị, máy móc | Đơn vị | Số lượng | Công suất (kw/máy) | Hiện trạng | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lò nóng chảy đồng GYT-750kg phối lò giữ nhiệt GYT-500kg | Lò | 5 | 450kw | Mới 100% | Trung Quốc |
|  | Lò nóng chảy đồng GYT-750kg phối lò giữ nhiệt GYT-750kg | Lò | 1 | 450kw | Mới 100% | Trung Quốc |
|  | Máy kéo ngang hai đầu | Máy | 25 | 2,2kw | Mới 100% | Trung Quốc |
|  | Máy cắt tự động | Máy | 25 | 3kw | Mới 100% | Trung Quốc |
|  | Máy trộn tự trọng thủy lực | Máy | 6 | 4kw | Mới 100% | Trung Quốc |
|  | Máy trộn tự trọng thủy lực (dạng trung bình) | Máy | 6 | 3kw | Mới 100% | Trung Quốc |
|  | Máy rút tuốt dây thủy lực | Máy | 6 | 18,5kw | Mới 100% | Trung Quốc |
|  | Máy nghiền bi | Máy | 1 | - | Mới 100% | Trung Quốc |
|  | Máy phát điện dự phòng | Máy | 1 | 150KVA | Mới 100% | Trung Quốc |

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam, 2023)

Ghi chú:

- Máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất tại dự án đa số sử dụng điện để vận hành và được nhập khẩu mới 100% từ thị trường Trung Quốc. Chủ dự án cam kết tất cả máy móc, thiết bị đều được sử dụng nhập mới 100% và kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo năng suất hoạt động cũng như tính an toàn khi vận hành.

- Trong phương án bố trí máy móc thiết bị sản xuất tại dự án: Ưu tiên lắp đặt các hệ thống lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt tại các khu vực thông thoát nhà xưởng, gần cửa thoát hiểm, có khoảng cách an toàn giữa các lò, đồng thời có lắp đặt các hệ thống xử lý bụi, hệ thống làm mát lò giúp hạn chế bụi, nhiệt dư, tiếng ồn phát sinh ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường khi dự án hoạt động cũng như hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các Công ty lân cận.

| Hình 1. 5: Ảnh minh họa máy kéo ngang hai đầu | Hình 1. 6: Ảnh minh họa máy cắt tự động |
| --- | --- |
| Hình 1. 7: Ảnh minh họa máy rút tuốt dây thủy lực |  |
| Hình 1. 8: Ảnh minh họa máy trộn tự trọng thủy lực |  |

- Sản phẩm của dự án đầu tư

Bảng 1. 4: Sản phẩm và công suất của dự án

| TT | Tên sản phẩm | Công suất (tấn/năm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thanh đồng (đồng thau dạng thanh) | 8.000 |
| 2 | Dây đồng (đồng thau dạng dây/cuộn) | 1.000 |
| 3 | Thỏi đồng | 3.000 |
| 4 | Đồng cây | 4.000 |
| Tổng |  | 16.000 |
| Thị trường tiêu thụ: Trong nước và xuất khẩu (như thị trường Trung Quốc,…) |  |  |

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam, 2023)

| Thanh đồng (đồng thau dạng thanh) | Dây đồng (đồng thau dạng dây/cuộn) |
| --- | --- |
| Đồng cây | Đồng thỏi |

Hình 1. 9: Ảnh minh họa sản phẩm tại dự án

## Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

    - Khối lượng nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và hóa chất sử dụng tại dự án

Công ty sử dụng 2 nhóm nguyên liệu:

- Nhóm nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài: là nguyên liệu mới 100% được công ty thu mua từ các nhà máy chuyên sản xuất, tinh chế các sản phẩm kim loại từ quặng. Phần lớn các nguyên liệu này được nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc.

- Nhóm nguyên liệu được mua trong nước: là các vụn đồng sạch, dôi dư trong quy trình sản xuất của các nhà máy trong nước (Việt Nam).

Bảng 1.5: Danh sách nguyên, vật liệu phục vụ quá trình sản xuất tại dự án

| Stt | Tên nguyên vật, liệu | Đơn vị | Khối lượng |  | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Việt Nam | Nước ngoài |  |
|  | Đồng dạng tấm (đồng điện giải) (mới 100%) | Tấn/năm | - | 5.800 | 5.800 |
|  | Kẽm dạng thỏi (mới 100%) | Tấn/năm | - | 2.800 | 2.800 |
|  | Đồng dạng thỏi (mới 100%) | Tấn/năm | - | 4.000 | 4.000 |
|  | Chì (mới 100%) | Tấn/năm | - | 100 | 100 |
|  | Thiếc (mới 100%) | Tấn/năm | - | 10 | 10 |
|  | Silic (mới 100%) | Tấn/năm | - | 3 | 3 |
|  | Phốt pho (mới 100%) | Tấn/năm | - | 3 | 3 |
|  | Arsenic (mới 100%) | Tấn/năm | - | 2 | 2 |
|  | Vụn đồng sạch, dôi dư trong quy trình sản xuất của các nhà máy trong nước | Tấn/năm | 4.000 | - | 4.000 |
| Tổng cộng |  | Tấn/năm | 4.000 | 12.718 | 16.718 |

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam,2023)

Công ty cam kết không nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài. Trong quá trình thu mua nguyên liệu, Công ty cam kết thực hiện các thủ tục theo đúng pháp luật Việt Nam.

Bảng 1.6: Nhu cầu sử dụng hóa chất phục vụ tại dự án

| Stt | Tên hóa chất | Công thức hóa học | Đơn vị | Số lượng | Xuất xứ | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chất tẩy xỉ | 15%Nitroblue tetra zo lim chloride;12%Cali carbonat;8% potas sim Chloride; 13% Ctyôlit;6% Canxi florua;11%nhị hóa;5%Natri car bonat;15% Canxi magie cacbonat. | Tấn | 20 | Trung Quốc | Sản xuất thỏi đồng, thanh đồng |

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam,2023)

Ghi chú: Hóa chất được sử dụng tại dự án tuân thủ theo quy định của Luật Hóa chất Việt Nam 2007; Nghị định số 113/2017/NĐ – CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và Thông tư 32/2017/TT – BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ – CP ngày 09/10/2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất.

- Nhu cầu sử dụng nhiên liệu:

Công ty trang bị 01 máy phát điện dự phòng có công suất 150KVA, sử dụng nhiên liệu dầu DO. Máy phát điện dự phòng chỉ hoạt động trong trường hợp mạng lưới điện có sự cố hoặc mất điện.

Bảng 1. 7: Khối lượng nhiên liệu dầu DO dự kiến sử dụng

| STT | Tên nguyên liệu | Khối lượng | Nguồn cung cấp | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dầu DO | 41,3 lít/giờ | Việt Nam | Vận hành máy phát điện |

    - Nguồn cung cấp điện, nước của dự án

- Nhu cầu sử dụng điện:

- Nguồn cung cấp: Lưới điện quốc gia.

- Mục đích sử dụng: Điện vận hành máy móc thiết bị, chiếu sáng, thiết bị văn phòng,…

- Lượng điện tiêu thụ theo ước tính khoảng 750.000 kWh/tháng.

- Nhu cầu sử dụng nước:

- Nguồn cấp nước: Sử dụng nguồn nước sạch đã qua xử lý được cấp từ trạm cấp nước của KCN Thành Thành Công.

Bảng 1. 8: Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn vận hành dự án

| Stt | Mục đích sử dụng | Lưu lượng (m3/ngày) |
| --- | --- | --- |
| A | Cấp nước sinh hoạt | 3,0 |
|  | Nước sinh hoạt, nấu ăn của công nhân viên | 2,2 |
|  | Nước sinh hoạt, nấu ăn của chuyên gia nước ngoài | 0,8 |
| B | Cấp nước cho sản xuất | 10 |
|  | Nước cấp cho hệ thống làm mát | 10 |
| C | Nước tưới cây | 2 |
| TỔNG CỘNG (A + B + C) |  | 15 |

- Cơ sở tính toán:

- Cấp nước cho sinh hoạt

- Đối với công nhân viên người Việt Nam: Căn cứ Mục 2.10.2 Nhu cầu sử dụng nước của QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được ban hành tại Thông tư 01/2021/TT – BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng: Chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt tối thiểu là 80 lít/người/ngày, hướng tới mục tiêu sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, Công ty có thực hiện nấu ăn cho công nhân viên làm việc tại nhà máy nên lượng nước cấp cho sinh hoạt của công nhân viên được tính với định mức là 110 lít/người/ngày (đã bao gồm nước cấp cho hoạt động nấu ăn tập trung và vệ sinh chân tay). Lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên là:

Q = 20 người x 110 lít/người.ngày = 2,2 m3/ngày

- Đối với chuyên gia quản lý, kỹ thuật người Trung Quốc: Nhu cầu cấp nước cho các đối tượng này sẽ bao gồm nước vệ sinh chân tay, nước nấu ăn và tắm giặt (chuyên gia người Trung Quốc đa phần ở lại nhà máy để thuận tiện quản lý, giám sát tình hình vận hành tại nhà máy do đó có thêm nhu cầu nước tắm giặt) với định mức cấp nước trung bình khoảng 150 lít/người/ngày. Lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của chuyên gia quản lý, kỹ thuật người Trung Quốc là:

Q = 5 người x 150 lít/người.ngày = 0,8 m3/ngày

- Cấp nước cho sản xuất

- Nước cấp cho hệ thống làm mát các lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt khoảng 10 m³ nước/cấp lần đầu. Nước làm mát được tuần hoàn tái sử dụng, không xả thải ra môi trường và hằng ngày bổ sung khoảng 0,2 m³/ngày (hao hụt do bốc hơi).

- Cấp nước tưới cây: Khoảng 2 m³/ngày

- Cấp nước PCCC:

Căn cứ quy định tại QCVN 06:2020/BXD – An toàn cháy cho nhà và công trình thì định mức cấp nước chữa cháy cho công trình thuộc nhóm F5 là 10 lít/s, thời gian chữa cháy là 1 giờ và số lượng đám cháy là 1 (quy định cho diện tích cơ sở dưới 150ha). Vậy lượng nước cần để cấp cho hoạt động PCCC được tính như sau:

Qnước cấp PCCC = 10 lít/s x 1 giờ x 1 đám cháy = 2.160 m³.

- Nhu cầu sử dụng lao động:

- Tổng số lao động làm việc tại dự án trong giai đoạn hoạt động ổn định là 20 người. Trong đó:

- Công nhân viên người Việt Nam: 20 người

- Chuyên gia kỹ thuật, công nghệ người Trung Quốc: 5 người

- Thời gian làm việc của dự án: 12 giờ/ca, 02 ca/ngày, 300 ngày làm việc/năm.

## CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

### Tiến độ thực hiện dự án

- Thời gian lập hồ sơ pháp lý: Quý II/2023 – Quý III/2023.

- Thời gian lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất: Quý III/2023.

- Thời gian vận hành thử nghiệm và chính thức: Quý IV/2023 – Quý I/2024.

### Vốn đầu tư dự án

Tổng vốn đầu tư toàn bộ dự án là: 49.214.000.000 VNĐ (bốn mươi chín tỷ hai trăm mười bốn triệu đồng), tương đương 2.000.000 USD (hai triệu đô la mỹ).

- CHƯƠNG II: 
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG

Dự án được triển khai tại nhà xưởng B9.5, đường N8, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (thuê nhà xưởng của Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công).

Khu công nghiệp Thành Thành Công do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công làm Chủ dự án đã được các Cơ quan có thẩm quyền cấp và phê duyệt các nội dung sau:

  - Về quy hoạch xây dựng dự án:

- Quyết định số 50/QĐ – UBND ngày 10/01/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 KCN Bourbon An Hòa, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh do Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công làm chủ đầu tư hạ tầng.

- Quyết định số 1337/QĐ – UBND ngày 13/06/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc đổi tên Khu công nghiệp (KCN) Bourbon – An Hòa thành KCN Thành Thành Công.

- Công văn số 2192/UBND – KTTC ngày 08/09/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc chủ trương phân khu Dệt – May và Công nghiệp hỗ trợ trong KCN Thành Thành Công.

- Văn bản số 408/VP – TH ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị của Công ty CP KCN Thành Thành Công: Điều chỉnh 03 nội dung liên quan đến xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng của KCN Thành Thành Công.

- Văn bản số 5883/BTNMT – TCMT ngày 11/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh phân khu chức năng Khu công nghiệp Thành Thành Công, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 486/QĐ – UBND ngày 13/03/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch Phân khu 1/2000 KCN Thành Thành Công thuộc phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

  - Về quy hoạch xây dựng dự án:

- Quyết định số 627/QĐ – BTNMT ngày 15/04/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bourbon An Hòa, diện tích 760 ha" tại phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 2013/QĐ – BTNMT ngày 01/06/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư, cải tạo và nâng công suất nhà máy cấp nước Khu công nghiệp Thành Thành Công từ 3.500 m³/ngày.đêm lên 20.000 m³/ngày.đêm”.

- Quyết định số 253/QĐ – BTNMT ngày 30/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thành Thành Công” tại phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Giấy xác nhận số 18/GXN – TCMT ngày 02/03/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Bourbon An Hòa, diện tích 140ha, giai đoạn I.

- Giấy xác nhận số 67/GXN – BTNMT ngày 27/06/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bourbon An Hòa, diện tích 760 ha” – Giai đoạn 1.

- Giấy xác nhận số 150/GXN – BTNMT ngày 21/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với Khu Dệt may của Dự án “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bourbon An Hòa, diện tích 760 ha”.

Giấy xác nhận số 60/GXN – BTNMT ngày 23/07/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thành Thành Công” – Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Phân khu đa ngành thuộc Giai đoạn 1 của Dự án.

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1721/GP – BTNMT ngày 28/05/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Dự án “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thành Thành Công” của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công.

- Giấy phép môi trường số 125/GPMT – BTNMT ngày 28/04/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Cấp phép cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công, địa chỉ tại khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường Giai đoạn 1 của Khu công nghiệp Thành Thành Công có địa chỉ tại khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

  - Các ngành nghề được phê duyệt cho phép đầu tư vào KCN TTC (theo quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Bourbon – An Hòa; Quyết định số 3540/BTNMTTCMT ngày 22/09/2011 về việc Bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN Bourbon An Hòa; Văn bản số 1922/STNMT-CCBVMT ngày 25/04/2017 và Quyết định số 589/STNMT-CCBVMT ngày 26/01/2018; Quyết định số 589/STNMTCCBVMT ngày 26/01/2018 về việc truyền đạt kết luận của UBND tỉnh về việc điều chỉnh 03 nội dung liên quan đến dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Thành Thành Công; Văn bản số 1922/STNMT-CCBVMT ngày 25/04/2017 về việc Bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư vào phân khu dệt nhuộm và công nghiệp phụ trợ trong KCN Thành Thành Công; Quyết định số 5536/STNMT-CCBVMT ngày 02/10/2018 về việc ý kiến đối với dự án sản xuất tóc giả đề nghị đầu tư vào KCN Thành Thành Công): Đối với các loại hình công nghiệp tương đối ít ô nhiễm, cụ thể là “sản xuất khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu” là một trong những ngành nghề được phê duyệt cho phép đầu tư vào KCN TTC.

Do đó, Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam thực hiện đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất đồng Xingda Việt Nam”, mục tiêu sản xuất và gia công thỏi đồng, thanh đồng với quy mô 16.000 tấn/năm tại Nhà xưởng B9.5, đường N8, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch xây dựng,  ngành nghề thu hút đầu tư của KCN và quy hoạch phát triển của tỉnh Tây Ninh.

## SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

- Công trình thu gom, xử lý nước thải của KCN Thành Thành Công

Hiện nay, KCN đã xây dựng hoàn thiện 02 hệ thống xử lý nước thải tập trung với tổng công suất xử lý của 02 hệ thống là 16.000 m³/ngày.đêm. Trong đó:

- Hệ thống XLNT tập trung Phân khu đa ngành (thu gom nước thải từ các doanh nghiệp trong phân khu đa ngành):

- Công suất thiết kế: 4.000 m³/ngày.đêm, bao gồm 02 module với công suất xử lý của mỗi module là 2.000 m³/ngày.đêm.

- Quy trình công nghệ: Nước thải đầu vào  Bể gom  Bể tách dầu  Bể cân bằng  Bể đệm (A/B)  Bể SBR (A/B)  Bể trung gian (dùng chung cho cả 2 module)  Bể keo tụ, tạo bông  Bể lắng hóa lý  Bể khử trùng  Hồ sinh học  rạch Kè  sông Vàm Cỏ Đông.

- Chế độ vận hành: Theo mẻ.

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9; Kf = 0,9) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

- Đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và liên tục với các thông số bao gồm: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, độ màu, pH, COD, TSS và Amoni.

- Vị trí xả nước thải sau xử lý ra rạch Kè có tọa độ: X = 1220.407; Y = 588.692 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105°03’, múi chiếu 3°).

- Lưu lượng nước thải tiếp nhận trung bình: 3.841 m³/ngày.đêm (Nguồn: Báo cáo kết quả  quan trắc và công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Thành Thành Công lần 02 năm 2022, tháng 12/2022).

- Hệ thống XLNT tập trung Phân khu dệt may (thu gom nước thải từ các doanh nghiệp trong phân khu dệt may và công nghiệp hỗ trợ):

- Công suất thiết kế: 12.000 m³/ngày.đêm, bao gồm 02 module với công suất xử lý của mỗi module là 6.000 m³/ngày.đêm.

- Quy trình công nghệ: Xử lý cơ học  Xử lý hóa lý  Xử lý sinh học hiếu khí  Xử lý hóa học bậc cao  Xử lý hoàn thiện  Xử lý bùn dư.

- Chế độ vận hành: liên tục.

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9; Kf = 0,9) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và QCVN 13 – MT:2015/BTNMT, cột A (Kq = 0,9; Kf = 0,9) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm.

- Nguồn tiếp nhận: Rạch Kè.

- Đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và liên tục với các thông số bao gồm: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, độ màu, pH, COD, TSS và Amoni.

- Lưu lượng nước thải tiếp nhận trung bình: 9.611,07 m³/ngày.đêm (Nguồn: Báo cáo kết quả  quan trắc và công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Thành Thành Công lần 02 năm 2022, tháng 12/2022).

- Công trình thu gom chất thải rắn của KCN Thành Thành Công

- Đối với bùn từ hệ thống xử lý nước thải tập trung Phân khu đa ngành, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công đã bố trí 01 kho chứa bùn với diện tích 48 m² để lưu chứa và bàn giao cho đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý đúng quy định. Xây dựng 01 kho chứa chất thải nguy hại diện tích 144 m² để thu gom, lưu chứa chất thải nguy hại tại khu vực này.

- Đối với bùn từ hệ thống xử lý nước thải tập trung Phân khu dệt may, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công đã bố trí 02 kho chứa bùn với tổng diện tích 840 m² để lưu chứa và bàn giao cho đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý đúng quy định. Xây dựng 01 kho chứa chất thải nguy hại diện tích 6 m² để thu gom, lưu chứa chất thải nguy hại tại khu vực này.

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại, các doanh nghiệp hoạt động trong khu tự ký hợp đồng thu gom với các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý đúng quy định.

- Khả năng tiếp nhận nước thải của KCN Thành Thành Công

- Căn cứ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1721/GP – BTNMT ngày 28/05/2018 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công, lưu lượng xả thải lớn nhất được cho phép là 16.000 m³/ngày.đêm.

- Căn cứ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Thành Thành Công lần 02 năm 2022: Tổng lưu lượng nước thải phát sinh trong toàn KCN là 18.934,3 m³/ngày, trong đó:

- Lưu lượng nước thải trung bình của các Doanh nghiệp hoạt động trong Phân khu đa ngành là 8.748,3 m³/ngày.đêm.

- Lưu lượng nước thải trung bình của các Doanh nghiệp hoạt động trong Phân khu dệt may là 10.186 m³/ngày.đêm.

| Chi tiết xả thải | Phân khu đa ngành |  | Phân khu dệt may |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đầu nối vào HTXL đa ngành | Điều tiết về HTXL Phân khu dệt may | Đấu nối về HTXL Phân khu dệt may | Đấu nối về Hồ hoàn thiện |
| Nhu cầu xả thải theo ĐTM của các Doanh nghiệp đang hoạt động | 9.190,98 m³/ngày | - | 16.544,25 m³/ngày | 13.081,82 m³/ngày |
| Nhu cầu xả thải theo thực tế của các Doanh nghiệp đang hoạt động | 8.748,3 m³/ngày | 4.748,3 m³/ngày | 5.661 m³/ngày | 4.525 m³/ngày |
| Hệ thống xử lý nước thải tập trung đã hoàn thiện/Công trình tiếp nhận nước thải | 4.000 m³/ngày | - | 12.000 m³/ngày | 36.000 m³ |

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Thành Thành Công năm 2022)

Ghi chú: Hiện nay, có 03 Doanh nghiệp đang đấu nối nước thải sau xử lý về Hồ hoàn thiện của Phân khu dệt may và công nghiệp hỗ trợ là:

- Công ty TNHH Dệt may Rise Sun Hồng Kông (Việt Nam): Lưu lượng đấu nối thực tế trung bình từ tháng 7 – tháng 11/2022 là 3.000 m³/ngày.đêm. Lưu lượng đấu nối theo ĐTM đã phê duyệt của KCN là 4.000 m³/ngày.đêm.

- Công ty TNHH Dệt may Sunrise (Việt Nam): Lưu lượng đấu nối thực tế trung bình từ tháng 7 – tháng 11/2022 là 115 m³/ngày.đêm. Lưu lượng đấu nối theo ĐTM đã phê duyệt của KCN là 4.000 m³/ngày.đêm.

- Công ty TNHH Dệt may S.Power (Việt Nam): Lưu lượng đấu nối thực tế trung bình từ tháng 7 – tháng 11/2022 là 2.546 m³/ngày.đêm. Lưu lượng đấu nối theo ĐTM đã phê duyệt của KCN là 6.000 m³/ngày.đêm.

- Nhận xét khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải của Khu công nghiệp Thành Thành Công hiện nay:

Căn cứ số liệu tại bảng trên cho thấy, hiện nay lưu lượng nước thải phát sinh từ hoạt động của các Doanh nghiệp thành viên vẫn nằm trong khả năng xử lý của các hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp.

- Đối với Hệ thống xử lý nước thải tập trung Phân khu đa ngành có công suất 4.000 m³/ngày.đêm: Lưu lượng nước thải thực tế phát sinh từ Phân khu đa ngành là 8.748,3 m³/ngày, vượt khả năng xử lý của hệ thống nên được bơm điều tiết về Hệ thống xử lý nước thải của Phân khu dệt may và công nghiệp hỗ trợ để xử lý.

- Đối với Hệ thống xử lý nước thải tập trung Phân khu dệt may và công nghiệp hỗ trợ có công suất 12.000 m³/ngày.đêm: Lưu lượng nước thải thực tế phát sinh tại Phân khu này trung bình là 10.186 m³/ngày.đêm, trong đó chỉ có 5.661 m³/ngày.đêm là đấu nối trực tiếp về hệ thống xử lý, khoảng 4.525 m³/ngày.đêm còn lại thuộc 03 Doanh nghiệp Rise Sun, Sunrise và S.Power được đấu nối trực tiếp về Hồ hoàn thiện. Với lượng nước thải cần xử lý là 5.661 m³/ngày.đêm cộng với lượng nước thải được bơm điều tiết từ Phân khu đa ngành sang là 4.748,3 m³/ngày.đêm  Tổng lưu lượng nước thải mà Phân khu dệt may và công nghiệp hỗ trợ cần xử lý trung bình là 10.409,3 m³/ngày. Hệ thống xử lý nước thải tập trung Phân khu dệt may và công nghiệp hỗ trợ có công suất 12.000 m³/ngày.đêm hoàn toàn đảm bảo khả năng tiếp nhận và xử lý.

- Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tối đa tại dự án là 3,0m³/ngày, được xử lý đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN sau đó đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung thuộc phân khu đa ngành của KCN để tiếp tục xử lý. Lúc này lưu lượng nước thải tại hệ thống xử lý tập trung sẽ tăng từ 8.748,3 m³/ngày lên 8.751,3 m³/ngày. Với công suất thiết kế xử lý của hệ thống là 4.000 m³/ngày thì hệ thống hoàn toàn đảm bảo được khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải từ Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam.

# CHƯƠNG III:
HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

Dự án được triển khai tại Nhà xưởng B9.4, đường N8, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. KCN Thành Thành Công đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết định số 253/QĐ – BTNMT ngày 30/01/2019 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thành Thành Công”. Do đó, trong báo cáo này không đề cập đến dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án.

Đồng thời, do đã được quy hoạch là khu công nghiệp tập trung nên hệ sinh thái trên cạn tại khu vực thực hiện dự án không có gì đặc biệt. Trong KCN chủ yếu là các giống cây trồng lấy bóng mát như: phượng, các loài cỏ mọc hoang dại,… Trong khu vực không có các loại động vật quý hiếm nào sinh sống.

Xung quanh khu vực thực hiện dự án không có đối tượng nhạy cảm về môi trường theo định tại điểm c, khoản 1, Điều 28 Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và khoản 4, Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường

- MÔ TẢ VỀ MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA DỰ ÁN

- Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án

Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà xưởng số 32A/2023/HĐTNX-TTCIZ ngày 01/03/2023 giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công và Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam, nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN TTC, sau đó đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung thuộc phân khu đa ngành của KCN để tiếp tục xử lý đạt: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A sau đó xả vào rạch Kè.

Xung quanh vị trí thực hiện dự án có các rạch, sông chịu trách nhiệm thoát nước mưa, nước thải từ KCN Thành Thành Công như sau:

- Rạch Trảng Bàng và rạch Bà Mảnh: Là phụ lưu của sông Vàm Cỏ Đông chảy qua thị xã Trảng Bàng, nối với kênh Xáng chảy qua địa phận huyện Củ Chi rồi đổ ra sông Sài Gòn. Do là một trong các nhánh của sông Vàm Cỏ Đông nên rạch Trảng Bàng chịu ảnh hưởng chế độ thủy văn tương tự như sông Vàm Cỏ Đông. Đoạn sông Vàm Cỏ Đông chảy qua địa phận tỉnh Tây Ninh dài 151 km, diện tích lưu vực tính đến Gò Dầu Hạ là 8.260 km². Lưu lượng dòng chảy trung bình là 96 m³/s, lưu lượng bình quân vào mùa kiệt chỉ đạt 10 m³/s. Độ dốc sông là 0,4%, hệ số uốn khúc 1,78, độ sâu trung bình là 10 m, độ rộng trung bình là 170 m (Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015 – 2020, năm 2020.

- Rạch Kè: Đây là rạch tự đào nhằm phục vụ cho hoạt động thoát nước nội bộ của KCN Thành Thành Công. Đoạn rạch này có chiều dài 5 km, lòng rạch cạn từ 1 – 1,5 m, rộng khoảng 10 m, không tiếp nhận nước mưa, nước thải từ các nguồn khác ngoài KCN.

- Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải

- Diễn biến chất lượng nước thải đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tập trung Phân khu đa ngành:

Bảng 3. 1: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải đầu vào tại hệ thống XLNTTT

| TT | Tên thông số | Đơn vị tính | Kết quả phân tích |  |  |  | QCVN 40:2011/BTNMT, cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tháng 1/2022 | Tháng 6/2022 | Tháng 09/2022 | Tháng 12/2022 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 30,8 | 30,1 | 32,5 | 31 | 40 |
| 2 | Độ màu | Pt-Co | 42 | KPH | 20 | 17 | 150 |
| 3 | pH | - | 7,3 | 7,2 | 6,8 | 7,5 | 5,5 – 9,0 |
| 4 | BOD5 | mg/l | 20,6 | 7,4 | 53,5 | KPH | 50 |
| 5 | COD | mg/l | 68,8 | 19,9 | 170 | 19,3 | 150 |
| 6 | TSS | mg/l | 25,7 | 17,8 | 41,0 | 22 | 100 |
| 7 | As | mg/l | KPH | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| 8 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,01 |
| 9 | Pb | mg/l | <0,01 | KPH | 0,02 | KPH | 0,5 |
| 10 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 11 | Cr6+ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 12 | Cr3+ | mg/l | 0,03 | <0,02 | KPH | KPH | 1,0 |
| 13 | Cu | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 2,0 |
| 14 | Zn | mg/l | KPH | KPH | <0,1 | KPH | 3,0 |
| 15 | Ni | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,5 |
| 16 | Mn | mg/l | 0,19 | 0,4 | 0,23 | 0,22 | 1,0 |
| 17 | Fe | mg/l | 2,03 | 1,66 | 2,4 | 1,94 | 5,0 |
| 18 | CN- | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 19 | Tổng phenol | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,5 |
| 20 | Dầu mỡ khoáng | mg/l | <3,0 | KPH | 4,1 | KPH | 10 |
| 21 | S2- | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,5 |
| 22 | F- | mg/l | <0,6 | 0,6 | <0,6 | 0,8 | 10 |
| 23 | N-NH4+ | mg/l | 6,4 | 9,6 | 11,7 | 14,9 | 10 |
| 24 | N tổng | mg/l | 11,5 | 11 | 15,1 | 20,8 | 40 |
| 25 | P tổng | mg/l | 0,77 | 1,28 | 2,55 | 1,38 | 6,0 |
| 26 | Cl- | mg/l | 370 | 175 | 117 | 136 | 1000 |
| 27 | Clo dư | mg/l | KPH | KPH | KPH | 0,3 | 2,0 |
| 28 | PCBs | µg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 10,0 |
| 29 | Tổng coliform | MPN/100ml | 13.000 | 24.000 | 330.000 | <1,8 | 5.000 |

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Thành Thành Công, năm 2022)

Nhận xét: Qua kết quả phân tích vào thời điểm lấy mẫu trong năm 2022, chất lượng nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung Phân khu đa ngành có đa số chỉ tiêu ô nhiễm đều nằm trong ngưỡng quy định so với QCVN 40:2011/BTNTM, cột B.

Bảng 3. 2: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải đầu ra tại hệ thống XLNTTT

| TT | Tên thông số | Đơn vị tính | Kết quả phân tích |  |  |  | QCVN 40:2011/BTNMT, cột A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tháng 1/2022 | Tháng 6/2022 | Tháng 09/2022 | Tháng 12/2022 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 30,2 | 30,9 | 32 | 30,7 | 40 |
| 2 | Độ màu | Pt-Co | 12 | KPH | 11 | KPH | 50 |
| 3 | pH | - | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 6,0-9,0 |
| 4 | BOD5 | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 24,3 |
| 5 | COD | mg/l | <10 | <10 | <10 | <10 | 60,75 |
| 6 | TSS | mg/l | <5,0 | <5,0 | 6,6 | KPH | 40,5 |
| 7 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,0405 |
| 8 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,00405 |
| 9 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,081 |
| 10 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,0405 |
| 11 | Cr6+ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,0405 |
| 12 | Cr3+ | mg/l | <0,02 | <0,02 | KPH | KPH | 0,162 |
| 13 | Cu | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 1,62 |
| 14 | Zn | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 2,43 |
| 15 | Ni | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,162 |
| 16 | Mn | mg/l | <0,1 | 0,3 | 0,18 | 0,16 | 0,405 |
| 17 | Fe | mg/l | 0,18 | 0,19 | 0,35 | 0,14 | 0,81 |
| 18 | CN- | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,0567 |
| 19 | Tổng phenol | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,081 |
| 20 | Dầu mỡ khoáng | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 4,05 |
| 21 | S2- | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,162 |
| 22 | F- | mg/l | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | 4,05 |
| 23 | N-NH4+ | mg/l | KPH | <1,0 | 1,7 | 3,5 | 4,05 |
| 24 | N tổng | mg/l | 7,2 | <5,0 | 6,6 | 9,9 | 16,2 |
| 25 | P tổng | mg/l | KPH | 0,59 | <0,4 | KPH | 3,24 |
| 26 | Cl- | mg/l | 228 | 154 | 160 | 82,3 | 405 |
| 27 | Clo dư | mg/l | KPH | KPH | KPH | 0,1 | 0,81 |
| 28 | PCBs | µg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 2,43 |
| 29 | Tổng coliform | MPN/100ml | 2,5 | <1,8 | <1,8 | <1,8 | 3.000 |

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Thành Thành Công, năm 2022)

Nhận xét: Qua kết quả phân tích vào thời điểm lấy mẫu trong năm 2022, chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tập trung Phân khu đa ngành đều nằm trong ngưỡng quy định so với QCVN 40:2011/BTNTM, cột A với kq=0,9 kf=0,9.

- Diễn biến chất lượng nước mặt của rạch Kè:

Bảng 3. 3: Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt rạch Kè năm 2022

| TT | Tên thông số | Đơn vị tính | Kết quả phân tích |  |  |  | QCVN 08 – MT: 2015/BTNMT, cột B1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tháng 3/2022 | Tháng 6/2022 | Tháng 09/2022 | Tháng 12/2022 |  |
| 1 | pH | - | 7,2 | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 5,5 – 9,0 |
| 2 | BOD5 | mg/l | 12,2 | 8,3 | 6,9 | 8,4 | 15 |
| 3 | COD | mg/l | 32,8 | 24,2 | 19 | 28,2 | 30 |
| 4 | TSS | mg/l | 17,2 | 41,1 | 11,3 | 56,3 | 50 |
| 5 | F- | mg/l | <0,6(a) | <0,6(a) | <0,6 | <0,6 | 1,5 |
| 6 | Fe | mg/l | 0,47 | 1,65 | 0,4 | 1,12 | 1,5 |
| 7 | Hàm lượng dầu mỡ tổng | mg/l | 0,4 | 0,9 | KPH | 0,6 | 1,0 |
| 8 | N-NH4+ | mg/l | 0,7 | KPH | <0,3 | 2,5 | 0,9 |
| 9 | Tổng số coliform | MPN/100ml | 70 | 1.300 | 2400 | 1,2 | 7500 |

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Thành Thành Công, năm 2022)

Nhận xét: Qua kết quả phân tích vào thời điểm lấy mẫu trong năm 2022, chất lượng nước mặt tại rạch Kè đều nằm trong ngưỡng quy định so với QCVN 08 – MT:2015/BTNMT, cột B1.

- HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN

Để đánh giá hiện trạng môi trường trong khu vực dự án, Chủ đầu tư phối hợp với Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích môi trường Phương Nam tiến hành lấy mẫu quan trắc hiện trạng môi trường. Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích môi trường Phương Nam đã được BTNMT cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc và phân tích VIMCERTS 039. Việc đo đạc, lấy mẫu phân tích được thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTMT ngày 30/6/2021 của BTNMT về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

- Thời gian lấy mẫu quan trắc hiện trạng môi trường: 08/04/2023, 10/04/2023, 11/04/2023. Các vị trí lấy mẫu quan trắc gồm:

- K1: Không khí khu vực đầu hướng gió;

- K2: Không khí khu vực cuối hướng gió;

- Điều kiện lấy mẫu: trời nắng.

- Hiện trạng chất lượng môi trường không khí

Bảng 3. 4: Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh dự án

| Chỉ tiêu Điểm đo | Độ ồn dBA | Bụi mg/m3 | SO2 mg/m3 | NO2 mg/m3 | CO mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đợt 1: ngày 08/04/2023 |  |  |  |  |  |
| K1: Khu vực đầu hướng gió | 58,8 | 0,225 | 0,088 | 0,073 | < 8,3 |
| K2: Khu vực cuối hướng gió | 59,2 | 0,232 | 0,089 | 0,075 | < 8,3 |
| Đợt 2: ngày 10/04/2023 |  |  |  |  |  |
| K1: Khu vực đầu hướng gió | 56,7 | 0,24 | 0,089 | 0,074 | < 8,3 |
| K2: Khu vực cuối hướng gió | 55,4 | 0,233 | 0,090 | 0,076 | < 8,3 |
| Đợt 3: ngày 11/04/2023 |  |  |  |  |  |
| K1: Khu vực đầu hướng gió | 58,2 | 0,232 | 0,087 | 0,075 | < 8,3 |
| K2: Khu vực cuối hướng gió | 56,8 | 0,227 | 0,085 | 0,072 | < 8,3 |
| QCVN 05:2013/BTNMT | - | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 30 |
| QCVN 26:2010/BTNMT |  70 | - | - | - | - |

(Nguồn: Công ty TNHH KHCN & PT Môi trường Phương Nam, 2023)

Ghi chú: (-): quy chuẩn không quy định.

Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy nồng các chỉ tiêu ô nhiễm trong không khí tại các vị trí lấy mẫu không khí xung quanh dự án đều đạt quy chuẩn quy định.

- CHƯƠNG IV: 
ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

        - ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN

Công ty TNHH Công nghiệp Copeer Xingda Việt Nam thuê nhà xưởng B9.5 xây dựng sẵn của Công ty cổ phần KCN Thành Thành Công theo hợp đồng thuê nhà xưởng số 32A/2023/HĐTNX-TTCIZ ngày 01/03/2023 Khi triển khai dự án Chủ đầu tư không xây dựng thêm bất kỳ hạng mục công trình nào, chỉ lắp đặt máy móc, thiết bị và vận hành hoạt động sản xuất.

Hiện tại, nhà xưởng B9.5 đã được Công ty cổ phần KCN Thành Thành Công xây dựng hoàn thiện, các công trình vẫn đang trong tình trạng hoạt động tốt nên không thực hiện công tác duy tu, sữa chữa nhà xưởng. Sau khi Công ty hoàn tất thủ tục về môi trường sẽ tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị và đi vào vận hành sản xuất. Vì vậy, trong nội dung báo cáo này không thực hiện đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, mà chỉ đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất.

- Về công trình, biện pháp xử lý nước thải

- Nguồn phát sinh nước thải

- Nước thải sinh hoạt

Nguồn phát sinh: Từ quá trình sinh hoạt, vệ sinh của 20 công nhân thi công lắp đặt.

Lưu lượng nước thải:

- Căn cứ Mục 2.10.2 Nhu cầu sử dụng nước của QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được ban hành tại Thông tư 01/2021/TT – BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng: Chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt tối thiểu là 80 lít/người/ngày, hướng tới mục tiêu sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

- Căn cứ Mục 2.11.1 Lưu lượng nước thải phát sinh của QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được ban hành tại Thông tư 01/2021/TT – BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng: Lưu lượng nước thải phát sinh được dự báo khoảng ≥80% chỉ tiêu cấp nước của đối tượng tương ứng. Do đó, lưu lượng nước thải sinh hoạt sẽ được ước tính bằng 100% lượng nước cấp.

- Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh chân tay và nhà vệ sinh của 20 công nhân trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị là 1,6 m3/ngày.

Thành phần: các chất ô nhiễm chủ yếu trong NTSH gồm: các chất cặn bã, chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các loại vi khuẩn, vi sinh gây bệnh.

Hệ số ô nhiễm của mỗi người hằng ngày đưa vào môi trường nước (nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) được xác định theo TCVN 7875:2008 – Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế được trình bày tại bảng sau:

Bảng 4. 1: Hệ số ô nhiễm và tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| TT | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (g/người/ngày)1 | Tải lượng (kg/ngày)2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BOD5 nước thải đã lắng | 30 – 35 | 0,6 – 0,7 |
|  | BOD5 nước thải chưa lắng | 65 | 1,3 |
|  | Chất rắn lơ lửng (SS) | 60 – 65 | 1,2 – 1,3 |
|  | Chất hoạt động bề mặt | 2 – 2,5 | 0,04 – 0,05 |
|  | Clorua (Cl-) | 10 | 0,2 |
|  | Amoni (N-NH4) | 8 | 0,16 |
|  | Phosphate (PO43-) | 3,3 | 0,07 |

(Nguồn: (1) Bảng số 25 của TCVN 7957:2008, (2) Lê Nguyên tính toán năm 2023)

Ghi chú: Tải lượng (kg/ngày) = Hệ số ô nhiễm (người/ngày) x số người /1.000

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4. 2:  Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt (chưa xử lý) giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị | QCVN 14:2008/BTNMT, cột A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 nước thải đã lắng | mg/l | 375 – 437,5 | 30 |
| 2 | BOD5 nước thải chưa lắng | mg/l | 812,5 | 30 |
| 3 | Chất rắn lơ lửng (SS) | mg/l | 750 – 812,5 | 50 |
| 4 | Chất hoạt động bề mặt | mg/l | 25 – 31,25 | - |
| 5 | Clorua (Cl-) | mg/l | 125 | - |
| 6 | Amoni (N-NH4) | mg/l | 100 | 5 |
| 7 | Phosphate (PO43-) | mg/l | 43,75 | 6 |

(Nguồn: Lê Nguyên tính toán năm 2023)

Ghi chú: Nồng độ (mg/l) = Tải lượng (kg.ngày) x 106 / {Lưu lượng nước thải (m³/ngày) x 1.000} (lít/ngày).

Nhận xét: Theo số liệu được tính toán tại bảng trên cho thấy nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý đều có các chỉ tiêu ô nhiễm vượt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A nên lượng nước thải này cần được xử lý trước khi thải ra môi trường.

- Nước mưa chảy tràn

Tham khảo Giáo trình Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước của Lê Trình (1997): Lưu lượng nước mưa chảy tràn được tính như sau:

Qmax = 0,280*KIA (m3/s)

Trong đó:

- A: diện tích sử dụng là 7.062 m²

+  I : Cường độ mưa trung bình cao nhất (Căn cứ Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2021, xuất bản năm 2022: Ngày có lượng mưa cao nhất là ngày 02/10/2021 với lượng mưa đo được là 174 mm, thời gian mưa liên tục là 4 giờ. Vậy I = 43,5 mm/giờ).

- K: Hệ số chảy tràn = 0,3 (áp dụng cho vùng đất trống, nền đất chặt).

Hệ số chảy tràn = 0,9 (áp dụng cho vùng đất trán nhựa).

Qmax  = 0,280*KIA =  0,02 m3/s.

Theo nguyên tắc, nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm: nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm. Khi chảy qua các vùng chứa các chất ô nhiễm, nước mưa sẽ cuốn theo các thành phần ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, tạo điều kiện lan truyền nhanh các chất ô nhiễm. Khi nhà xưởng, sân bãi được xây dựng lên, mái nhà và sân bãi được trải nhựa, bê tông sẽ làm mất khả năng thấm nước. Mặt khác, trong quá trình vận hành dự án, nếu các nguồn gây ô nhiễm môi trường không được khống chế theo quy định, khi nước mưa rơi xuống khu đất dự án sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm có trong khí thải, nước thải, CTR gây ô nhiễm. Tùy theo phương án khống chế nước mưa cục bộ mà thành phần và nồng độ nước mưa thay đổi đáng kể.

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do nước thải

- Nước thải sinh hoạt:

Để giảm thiểu tác động do nước thải sinh hoạt từ quá trình trình lắp đặt thiết bị, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Do dự án thuê lại nhà xưởng xây dựng sẵn, vì vậy sử dụng nhà vệ sinh hiện hữu để thu gom nước thải sinh hoạt của công nhân. Đồng thời, sử dụng bể tự hoại hiện hữu để xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh;

- Nước thải từ nhà vệ sinh được xử lý qua bể tự hoại, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN, dẫn về hệ thống XLNT tập trung của KCN để tiếp tục xử lý đạt quy chuẩn theo quy định trước khi thải ra nguồn tiếp nhận;

- Nước mưa chảy tràn

Để khống chế ô nhiễm do nước mưa, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Khống chế các nguồn gây ô nhiễm môi trường (khí thải, nước thải, CTR …) 
theo đúng quy định. Khu vực sân bãi thường xuyên được làm vệ sinh sạch sẽ, không để rơi vãi chất thải trong quá trình hoạt động của dự án;

- HTTNM được thiết kế tách riêng với HTTNT, khu vực sân bãi và khu hành lang được tráng bê tông tạo độ dốc cần thiết để nước mưa thoát nhanh;

- Nước mưa được thoát vào hệ thống cống BTCT riêng, chảy vào các hố ga để lắng cát sau đó thoát vào HTTNM của KCN.

- Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại

- Nguồn phát sinh

- Chất thải rắn sinh hoạt

Căn cứ Mục 2.12.1 Khối lượng chất thải phát sinh của QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được ban hành tại Thông tư 01/2021/TT – BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng: Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được áp dụng cho đô thị loại V là 0,8 kg/người/ngày.

Vậy khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của 24 công nhân trong giai đoạn lắp đặt thiết bị sản xuất khoảng 19,2 kg/ngày.

Lượng CTR này tuy không nhiều nhưng nguồn chất thải này cũng cần được tập trung, thu gom và đem đi nơi khác xử lý theo đúng quy định. Đối với CTRSH nếu không được quản lý, tập trung, thu gom một cách hợp lý, các chất thải hữu cơ sẽ phân hủy tạo mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện phát sinh dịch bệnh.

Ngoài ra, các CTR có thể bị nước mưa cuốn theo gây ô nhiễm hoặc làm tắc nghẽn dòng chảy. Nước rỉ rác có thể ngấm vào đất gây ô nhiễm đất và nước ngầm.

- Chất thải rắn từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị

Trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ phát sinh ra một số chất thải rắn thông thường như: bao bì nylon, thùng carton, dây đai,…. Lượng chất thải này sinh ra tùy thuộc vào đặc điểm công trình và phương thức quản lý của dự án. Phần CTR này không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe con người nhưng lại gây mất cảnh quan của khu vực.

CTR phát sinh sẽ gây cản trở công việc đi lại của công nhân, các bao bì có thời gian phân hủy lâu khi không được thu gom triệt để sẽ chôn vùi trong đất gây ô nhiễm đất. Vì vậy, cần có biện pháp thu gom, xử lý thích hợp tránh gây ảnh hưởng đến con người và môi trường xung quanh.

- Chất thải nguy hại

Trong quá trình lắp đặt thiết bị sẽ phát sinh một lượng CTNH như: dầu nhớt thải, giẻ lau có thành phần nguy hại, bao bì mềm thải,….với khối lượng ước tính khoảng 40kg trong suốt quá trình lắp đặt thiết bị sản xuất. Đây cũng là một nguồn gây ô nhiễm cần được thu gom và xử lý hợp lý.

- Tác hại của các thành phần ô nhiễm trong chất thải rắn và chất thải nguy hại:

- Các thành phần dễ phân hủy sinh học: có thể phân hủy sinh học tạo thành các chất gây mùi như mercaptan, H2S, NH3, CH3,… gây mùi hôi và ô nhiễm cục bộ môi trường không khí khu vực dự án. Khi bị lối cuốn vào môi trường gây ô nhiễm hữu cơ đối với nguồn nước với các tác hại được phân tích ở phần trên;

- Các thành phần khó phân hủy sinh học: nếu không được thu gom sẽ tồn lưu trong môi trường gây mất mỹ quan khu vực và ô nhiễm môitrường đất. Một phần thành phần này đi vào chuỗi thức ăn bắt đầu từ thực vật hấp thụ các thành phần này từ môi trường đất.

- Các thành phần gây độc sinh thái: phát sinh từ chất thải nguy hại gây tác động tiêu cực lên hệ sinh thái. Các kim loại nặng trong bóng đèn huỳnh quang có thể gây các tác động lên hệ thần kinh, hô hấp, tiêu hóa lên sinh vật phơi nhiễm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự sống của sinh vật. Dầu mỡ một khi đi vào môi trường nước tạo thành lớp màng gây cản trở oxy xâm nhập vào nước, làm giảm lượng oxy hòa tan, gây ngạt đối với các sinh vật trong hệ thủy sinh.

- Các biện pháp giảm thiểu

- Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải rắn sinh hoạt

Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau:

- Đối với CTRSH, Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu xây dựng trang bị các thùng thu gom rác để thu gom rác ngay tại công trường, quy định và nhắc nhở công nhân bỏ rác đúng nơi quy định, tránh phóng uế, vứt rác bừa bãi;

- Tại khu vực tập kết rác: đặt các thùng thu gom rác loại 120 lít (có nắp đậy, có bánh xe) ghi nhãn “Chất thải sinh hoạt”. Tại các khu vực phát sinh trang bị các thùng chứa rác 20 lít để thu gom CTRSH. Cuối ngày làm việc, lúc công nhân ra về đem các túi rác ra vị trí tập kết để bỏ rác vào thùng rác 120 lít;

- Rác sinh hoạt được vận chuyển về khu tập kết rác sinh hoạt tại khu vực dự án và sẽ được bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý;

- Ngoài các giải pháp nêu trên, cần tiến hành phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho công nhân; Một môi trường sạch, gọn, đẹp là yêu cầu cần có để thi công hiệu quả và đảm bảo an toàn cho lao động và sức khỏe của công nhân.

- Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải rắn phát sinh từ quá trình lắp đặt thiết bị

Để giảm thiểu tác động của chất thải rắn phát sinh từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau:

- Bố trí khu vực lưu trữ chất thải tạm thời trong nhà xưởng;

- Đối với các loại chất thải như: thùng carton được bán lại cho các đơn vị thu mua tái chế phế thải.

- Đối với các loại chất thải khác như: bao bì nylon, dây đai,…Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý theo quy định.

- Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải nguy hại

Để giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu như sau:

- Bố trí các thùng thu gom CTNH tạm thời chờ xử lý, cụ thể biện pháp lưu chứa tạm và số lượng thùng thu gom được đề xuất như sau:

    - Toàn bộ vỏ bao bì chuyên dụng có khả năng chống được sự ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng hóa học với CTNH bên trong, có khả năng chống thấm hoặc thẩm thấu, rò rỉ;

    - Bao bì ít nhất có 02 lớp vỏ và phải được buộc kín;

    - Bao bì cứng (thùng chứa) phải có nắp đậy để đảm bảo ngăn chất thải rò rỉ hoặc bay hơi ra ngoài.

- Hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển CTNH để xử lý. Đơn vị này phải có giấy phép theo quy định về Quản lý chất thải nguy hại.

- Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

- Nguồn phát sinh khí thải

Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị sản xuất

Nguồn phát sinh: Bụi, khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu vận hành các phương tiện vận chuyển máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất.

Thành phần: khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu vận hành các phương tiện vận chuyển gồm: CO, SO2, NOx, VOC và bụi.

Nồng độ: tham khảo kết quả đo đạc nồng độ bụi tại những nơi có xe tải ra vào thường xuyên và liên tục, nồng độ bụi có thể lên đến 311,17 – 615,33 µg/m3 (cao gấp 1,04 - 2,05 lần quy chuẩn cho phép), nồng độ CO có thể lên đến 6,03 – 11,11 µg/m3 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh quy định giới hạn đối với bụi lơ lửng là 300 µg/m3).

Tác động: bụi, khí thải và tiếng ồn tác động đáng kể đến con người và môi trường xung quanh:

- Đối với con người: thường mắc các loại bệnh về đường hô hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản…), bệnh bụi phổi xuất hiện có khả năng làm xơ hóa phổi và làm giảm chức năng hô hấp.

- Đối với môi trường xung quanh: quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị sẽ phát sinh bụi và khí thải gây ảnh hưởng cho khu vực xung quanh dưới tác động của gió, đặc biệt khu vực xung quanh cuối hướng gió khu đất dự án.

Các ảnh hưởng của bụi, khí thải tới sức khoẻ con người là rất lớn, song trên thực tế giai đoạn thi công lắp đặt máy móc, thiết bị chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định nên mức độ tác động đến môi trường xung quanh chỉ mang tính chất tạm thời.

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí thải

Để giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị sản xuất Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau:

- Các phương tiện đi vào khu vực dự án phải đậu đúng vị trí, tắt máy xe và sau khi bốc dỡ máy móc, thiết bị sản xuất xong mới được nổ máy ra khỏi khu vực;

- Bố trí lịch trình vận chuyển hợp lý (không tập trung quá nhiều xe cùng một lúc), tránh những giờ cao điểm như: Sáng từ 6 giờ đến 7giờ 30; trưa từ 11g 30 đến 14 giờ 30, chiều từ: 16 giờ đến 17 giờ 30, buổi tối từ: 23 giờ đến 4 giờ sáng;

- Các phương tiện sử dụng trong vận chuyển và thi công xây dựng đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

- Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh

- Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển máy móc, thiết bị;

- Tiếng ồn phát sinh từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị.

Tiếng ồn và rung động tác động lớn đến sức khỏe con người, gây tổn hại đến các bộ phận trên cơ thể con người, đặc biệt là đối với công nhân làm việc trực tiếp tại những khu vực gây ồn cao. Ngoài ra, tiếng ồn có thể át đi các hiệu lệnh cần thiết, gây nguy hiểm cho công nhân trên công trường.

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn và độ rung

Để giảm mức ảnh hưởng của tiếng ồn và độ rung trong quá trình lắp đặt thiết bị, Chủ đầu tư áp dụng các biện pháp sau:

- Tiếng ồn gây tác động trực tiếp đến công nhân làm việc gần khu vực thi công lắp đặt. Tiếng ồn có thể át đi hiệu lệnh cần thiết, gây tai nạn cho công nhân. Để tránh tai nạn, cần giáo dục ý thức về an toàn lao động cho công nhân, đặt các biển cấm tại những nơi cần thiết.

- Để tránh gây ảnh hưởng đến người dân sống dọc theo tuyến đường vận chuyển, tất cả các phương tiện vận chuyển không được hoạt động trong khoảng thời gian từ 21 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

- Các biện pháp bảo vệ môi trường khác

- Biện pháp giảm thiểu tác động đến tình hình giao thông trong khu vực dự án

Để giảm thiểu tác động đến tình hình giao thông trong khu vực dự án, Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp sau:

- Lập lịch thi công hợp lý, tránh vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng vào giờ cao điểm;

- Phân luồng giao thông, ưu tiên lựa chọn các tuyến đường có mật độ, lưu lượng xe lưu thông thấp;

- Vệ sinh các phương tiện vận chuyển ra khỏi công trình trước khi tham gia vào các tuyến giao thông công cộng.

- Biện pháp giảm thiểu tình hình an ninh trật tự tại khu vực

- Sử dụng tối đa nguồn nhân lực lao động từ địa phương;

- Tuyển dụng công nhân có điều kiện tự lo chỗ ở để giảm bớt nhu cầu lán trại tạm ngoài công trường;

- Hợp lý hóa trong quá trình thi công nhằm giảm mật độ người trên công trường.

        - ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH

- Về công trình, biện pháp xử lý nước thải

- Nguồn phát sinh

- Nước mưa chảy tràn

Nước mưa được quy ước là nước sạch, tuy nhiên trong quá trình hoạt động của nhà máy nếu nước mưa không được thu gom theo quy định và chảy tràn qua các khu vực chứa rác thải, hóa chất các loại cuốn theo các nguồn ô nhiễm đó chảy vào nguồn tiếp nhận sẽ gây ô nhiễm nguồn nước mặt trong khu vực. Tham khảo tài liệu Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, tác giả Lê Trình, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1997. Ta có công thức tính toán lưu lượng nước mưa chảy tràn như sau:

Qmax = 0,280 x K x I x A

- A: Diện tích khu đất: 7.062 m² (Dự án thuê xưởng xây dựng sẵn của KCN Thành Thành Công nên toàn bộ diện tích đất đã được bê tông hóa và đã xây dựng nhà xưởng hoàn thiện).

- I: Cường độ mưa trung bình cao nhất (Căn cứ Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2021, xuất bản năm 2022: Ngày có lượng mưa cao nhất là ngày 02/10/2021 với lượng mưa đo được là 174 mm, thời gian mưa liên tục là 4 giờ. Vậy I = 43,5 mm/giờ).

- K: Hệ số chảy tràn = 0,3 (áp dụng cho vùng đất trống, nền đất chặt) và hệ số chảy tràn = 0,9 (áp dụng cho vùng đất tráng nhựa).

Qmax = 0,280 x K x I x A = 77 m3/giờ = 0,021 m3/s

Bảng 4. 3: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn giai đoạn vận hành

| TT | Thông số ô nhiễm | Nồng độ (mg/l)2 | Tải lượng (g/s)3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng Nitơ | 0,5 – 1,5 | 0,01 – 0,03 |
|  | Tổng Phospho | 0,004 – 0,03 | 0,0001 – 0,0007 |
|  | COD | 10 – 20 | 0,22 – 0,44 |
|  | Tổng chất rắn lơ lửng | 30 – 50 | 0,66 – 1,10 |

(Nguồn: (2) Hoàng Huệ, Giáo trình cấp thoát nước 1997, (3) Lê Nguyên tính toán, 2023)

- Nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt khi dự án đi vào hoạt động phát sinh chủ yếu từ quá trình sinh hoạt, vệ sinh, nấu ăn của công nhân viên làm việc tại dự án.

Theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 19/05/2021 về Ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng thì nước thải sinh hoạt được tính ≥ 80% lượng nước sử dụng. Dự án dự tính nước thải sinh hoạt là 100% lượng nước sử dụng, như vậy lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án là:

Bảng 4. 4: Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án

| TT | Hoạt động sử dụng nước | Số lượng người | Lưu lượng sử dụng (m³/ngày) | Lưu lượng nước thải (m³/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sinh hoạt của công nhân viên | 20 | 2,2 | 2,2 |
| 2 | Nước sinh hoạt của chuyên gia | 4 | 0,6 | 0,6 |
| Tổng |  | 24 | 2,8 | 2,8 |

(Nguồn: Lê Nguyên tính toán năm 2023)

Hệ số ô nhiễm của mỗi người hằng ngày đưa vào môi trường nước (nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý) được xác định theo TCVN 7975:2008 – Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế được trình bày tại bảng sau:

Bảng 4. 5: Hệ số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt đưa vào môi trường và tải lượng ô nhiễm của công nhân

| TT | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (g/người/ngày)1 | Tải lượng (kg/ngày)2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BOD5 nước thải đã lắng | 30 – 35 | 0,72 – 0,84 |
|  | BOD5 nước thải chưa lắng | 65 | 1,56 |
|  | Chất rắn lơ lửng (SS) | 60 – 65 | 1,44 – 1,56 |
|  | Chất hoạt động bề mặt | 2 – 2,5 | 0,05 – 0,06 |
|  | Clorua (Cl-) | 10 | 0,24 |
|  | Amoni (N-NH4) | 8 | 0,19 |
|  | Phosphate (PO43-) | 3,3 | 0,08 |

(Nguồn: (1) Bảng số 25 của TCVN 7957:2008, (2) Lê Nguyên tính toán năm 2023)

Ghi chú: Tải lượng (kg/ngày) = Hệ số ô nhiễm (g.người/ngày) x số người / 1.000

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4. 6: Nồng độ ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt của công nhân, mg/l

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 nước thải đã lắng | mg/l | 257 – 300 |
| 2 | BOD5 nước thải chưa lắng | mg/l | 557 |
| 3 | Chất rắn lơ lửng (SS) | mg/l | 514 – 557 |
| 4 | Chất hoạt động bề mặt | mg/l | 18 – 21 |
| 5 | Clorua (Cl-) | mg/l | 86 |
| 6 | Amoni (N-NH4) | mg/l | 68 |
| 7 | Phosphate (PO43-) | mg/l | 29 |

(Nguồn: Lê Nguyên tính toán năm 2023)

Ghi chú: Nồng độ (mg/l) = Tải lượng (kg.ngày) x 106 / {Lưu lượng nước thải (m³/ngày) x 1.000} (lít/ngày).

Nhận xét: Theo số liệu được tính toán tại bảng trên cho thấy nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý đa số đều có các chỉ tiêu ô nhiễm vượt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B nên lượng nước thải này cần được xử lý trước khi thải ra môi trường. Tất cả nước thải sinh hoạt đều được thu gom, xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại và bể tách mỡ sau đó được đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty để xử lý đạt quy chuẩn môi trường quy định trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước thải tập trung của KCN.

- Nước thải sản xuất

Trong quá trình hoạt động sản xuất đồng của dự án không phát sinh nước thải sản xuất (nước cấp làm mát cho quá trình sản xuất đồng được tuần hoàn tái sử dụng và hao hụt do bốc hơi, không xả ra ngoài môi trường).

- Công trình, biện pháp xử lý nước thải

- Nước mưa chảy tràn

Để khống chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn, Công ty thực hiện các biện pháp sau:

- Khống chế các nguồn gây ô nhiễm môi trường (khí thải, nước thải, chất thải rắn) theo đúng quy định. Khu vực sân bãi thường xuyên được làm vệ sinh sạch sẽ, không để rơi vãi chất thải trong quá trình hoạt động của dự án.

- Hệ thống thu gom, thoát nước mưa được thiết kế với độ dốc 0,3%. Hướng dốc từ các khu nhà xưởng chảy ra xung quanh khuôn viên và đổ vào cống thoát nước.

- Nước mưa trong Công ty sau khi thu gom vào hệ thống tuyến ống riêng được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa chung của KCN Thành Thành Công tại 01 vị trí đấu nối thoát nước mưa trên đường N8 của KCN.

- Phương thức thoát nước mưa: Tự chảy.

(Bản vẽ chi tiết mặt bằng bố trí các tuyến ống thoát nước mưa tại dự án được đính kèm tại phụ lục bản vẽ tổng thể của báo cáo)

Bảng 4. 7: Tổng hợp các tuyến ống thoát nước mưa tại dự án

| TT | Kết cấu | Độ dài (mét) | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống BT thường D800 | 300 | Thoát nước mưa xung quanh các công trình nhà xưởng và trong khuôn viên nhà máy |
| 2 | Ống BT cường lực D600 | 17 | Thoát nước mưa tại các vị trí đường tải nặng và từ HTTG nước mưa chung của nhà máy dẫn về các hố ga đấu nối nước mưa vào hệ thống thu gom chung của KCN. |
| TỔNG |  | 317 | - |

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam, năm 2023)

B.2.  	Nước thải sinh hoạt

- Công trình thu gom, thoát nước thải

Hiện tại, nhà xưởng đã được KCN TTC xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom và thoát nước thải, hệ thống thoát nước thải được tách riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa.

Quy trình thu gom, thoát nước thải tại dự án được thể hiện trong hình sau:

Nước thải sinh hoạt

Bể tự hoại 3 ngăn

Đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN TTC

Hệ thống đường ống thu gom nước thải tập trung của KCN

Hệ thống XLNT tập trung thuộc phân khu đa ngành của KCN

Hình 4. 1: Quy trình thu gom thoát nước thải của dự án

- Nước thải sinh hoạt:

- Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN TTC được Công ty thu gom theo hệ thống đường ống PVC DN100-125, đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của Khu công nghiệp.

- Dự án có 01 vị trí đấu nối nước thải sinh hoạt vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN nằm trên đường N8.

- Nước thải sản xuất: Trong quá trình hoạt động tại dự án không phát sinh nước thải sản xuất.

Bảng 4. 8: Tổng hợp các tuyến ống thoát nước thải tại dự án

| TT | Kết cấu | Độ dài (mét) | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống PVC DN100 | 22 | Thu gom nước thải sinh hoạt sau xử lý sơ bộ tại các bể tự hoại và đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của KCN |
| 2 | Ống PVC DN125 | 180 |  |
| TỔNG |  | 202 | - |

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam, năm 2023)

- Công trình xử lý nước thải

- Các công trình xử lý nước thải sơ bộ tại dự án đã được KCN TTC xây dựng hoàn thiện, cụ thể như sau:

- 02 bể tự hoại, thể tích 8 m³/bể, kích thước xây dựng mỗi bể D x R x C = 5.200 x 1.600 x 2.100 mm, kết cấu vật liệu BTCT;

- 01 bể tự hoại, thể tích 5 m³/bể, kích thước xây dựng D x R x C = 3.900 x 1.600 x 2.300 mm, kết cấu vật liệu BTCT.

- Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:

- Nguồn phát sinh bụi và khí thải

- Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển

Hoạt động sản xuất của dự án cần một số lượng lớn phương tiện vận chuyển để chuyên chở nguyên vật liệu, nhiên liệu, hoá chất và sản phẩm ra vào dự án mỗi ngày. Việc cung cấp nguyên vật liệu, hoá chất, nhiên liệu và sản phẩm ra vào dự án được sử dụng bằng đường bộ. Số chuyến vận chuyển mỗi năm phục vụ nhu cầu sản xuất của dự án như sau:

Bảng 4. 9: Khối lượng nguyên vật liệu, hoá chất, nhiên liệu và sản phẩm tại dự án

| TT | Vật tư/vật liệu | Khối lượng (tấn/năm) | Loại xe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyên vật liệu, nhiên liệu cho sản xuất | 16.718 | Container 60 feet |
| 2 | Hóa chất sản xuất | 20 | Container 20 feet |
| 2 | Vận chuyển sản phẩm | 16.000 | Container 60 feet |
| Tổng |  |  | - |

(Nguồn: Lê Nguyên tính toán năm 2023)

Bảng 4. 10: Nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu, hoá chất, nhiên liệu và sản phẩm

| TT | Vật tư/vật liệu | Số chuyến/năm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nguyên vật liệu, nhiên liệu cho sản xuất | 279 |
| 2 | Hoá chất cho sản xuất | 1 |
| 3 | Vận chuyển sản phẩm | 267 |
| Tổng |  | 547 |

(Nguồn: Lê Nguyên tính toán năm 2023)

Dự án thực hiện sản xuất với quy mô nhỏ (16.000 tấn thanh đồng, thỏi đồng/năm) nên không thực hiện vận chuyển nguyên liệu, hóa chất và sản phẩm hằng ngày mà thực hiện vận chuyển theo đợt. Tùy theo nhu cầu sử dụng hàng hóa mà tần suất vận chuyển mỗi loại khác nhau, tuy nhiên sẽ tính quãng đường vận chuyển tại thời điểm ngày vận chuyển của mỗi loại hàng hóa.

Bảng 4. 11: Quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu các loại phục vụ sản xuất

| TT | Vật tư/vật liệu | Tần suất vận chuyển | Quãng đường vận chuyển đi và về (km/ngày) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyên vật liệu, nhiên liệu cho sản xuất | 1 tuần/lần.ngày | 751 |
| 2 | Hoá chất cho sản xuất | 3 tháng/lần.ngày | 4 |
| 3 | Vận chuyển sản phẩm | 1 tuần/lần.ngày | 719 |
| Tổng |  |  | 1.474 |

(Nguồn: Lê Nguyên tính toán năm 2023)

Trên cơ sở đánh giá nhanh của Tổ chức UNEP năm 2013 (Atmospheric Brown Clouds – Emission Inventory Manual, 2013). Tải lượng ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển được trình bày tại bảng sau:

Bảng 4. 12: Tải lượng ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển

| Vật tư/vật liệu | Bụi | NOx | CO | VOC | SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (g/ngày) |  |  |  |  |
| Nguyên vật liệu, nhiên liệu cho sản xuất | 315 – 541 | 6.872 | 2.704 | 653 | 188 |
| Hoá chất cho sản xuất, xử lý môi trường | 2 – 3 | 37 | 14 | 3 | 1 |
| Vận chuyển sản phẩm | 302 – 518 | 6.579 | 2.588 | 626 | 180 |
| Tổng | 619 – 1.062 | 13.488 | 5.306 | 1.282 | 369 |

(Nguồn: Lê Nguyên tính toán năm 2023)

Nhận xét:

- Qua tính toán tại bảng trên cho thấy trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu sản xuất và sản phẩm của dự án sẽ thải ra môi trường một lượng bụi và khí thải đáng kể.

- Tuy nhiên, lượng bụi và khí thải này không phải là nguồn thải có tính tập trung mà sẽ phát tán đồng đều trên suốt tuyến đường di chuyển dài 50 – 70 km từ Tp.HCM về dự án. Phạm vi tác động lớn với đối tượng chịu tác động chủ yếu là người dân sinh sống trên tuyến đường vận chuyển. Do đó, Công ty đã và sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp quản lý và kỹ thuật để hạn chế tối đa các tác động từ hoạt động này đến môi trường và người dân.

Bảng 4. 13: Hệ số phát thải bề mặt trong giai đoạn vận hành

| Đối tượng | Giai đoạn vận hành |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bụi | NOx | CO | VOC | SO2 |
|  | (g/m²/ngày) |  |  |  |  |
| Các phương tiện vân chuyển nguyên liệu, hóa chất và sản phẩm | 0,09 – 0,15 | 1,91 | 0,75 | 0,18 | 0,05 |

(Nguồn: Lê Nguyên tính toán năm 2023)

Ghi chú: Hệ số phát thải bề mặt (g/m²/ngày) = Tải lượng (kg/ngày × 10³ / S (m²), diện tích khu vực thực hiện dự án là S = 7.062 m².

Bảng 4. 14: Nồng độ khí thải phát sinh trong giai đoạn vận hành

| Hạng mục | Bụi | NOx | CO | VOC | SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (μg/m³/ngày) |  |  |  |  |
| Các phương tiện vận chuyển giai đoạn vận hành | 159 – 266 | 3.381 | 1.328 | 319 | 89 |
| QCVN 05:2013/BTNMT (μg/m³/ngày) | 200 | 100 | - | - | 125 |

(Nguồn: Lê Nguyên tính toán năm 2023)

Ghi chú: Nồng độ bụi trung bình (µg/m³) = Tải lượng (kg/ngày) × 106 / 8 / V (m³)× 1.000, thời gian vận chuyển là 8 giờ/ngày và thể tích tác động trên mặt bằng dự án là V = S × H với H = 10m (vì chiều cao đo các thông số khí tượng là 10m).

Kết luận: Như vậy so với QCVN 05:2013/BTNMT thì nồng độ NOX trung bình trong quá trình hoạt động của các phương tiện giao thông vượt 33,81 lần ngưỡng quy định cho phép, các thành phần ô nhiễm khác đều nằm trong giới hạn cho phép.

- Bụi, khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng

Nguồn phát sinh: Công ty vận hành máy phát điện dự phòng trong trường hợp mạng lưới điện có sự cố hoặc mất điện, công suất máy là 150KVA, sử dụng nhiên liệu dầu DO. Việc vận hành máy phát điện dự phòng sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến môi trường không khí tại nhà máy và khu vực xung quanh.

Định mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của máy phát điện dự phòng tại dự án là 41,3 lít dầu DO/giờ, tương đương 35,5 kg/giờ (tỉ trọng dầu DO khoảng 0,86 kg/lít). Lượng khí thải phát sinh khoảng 1.005 m³/giờ (với lượng khí thải phát sinh khi đốt 1kg dầu DO khoảng 28,3 m³/kg).

Tuy nhiên, khí thải từ máy phát điện dự phòng là nguồn ô nhiễm không phát sinh thường xuyên, liên tục, chỉ xảy ra khi dự án mất điện đột ngột. Dựa trên các hệ số tải lượng của Tài liệu Rapid Environmental Assessment, WHO (1993) để tính tải lượng các chất ô nhiễm như sau:

Bảng 4. 15: Nồng độ ô nhiễm khí thải từ máy phát điện dự phòng

| TT | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn)(1) | Tải lượng (kg/h)(2) | Nồng độ (mg/Nm3) | QCVN19:2009/BTNMT, cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,71 | 0,025 | - 25 | 200 |
| 2 | SO2 | 20S | 0,036 | 36 | 500 |
| 3 | NOx | 9,62 | 0,342 | 340 | 850 |
| 4 | CO | 2,19 | 0,08 | 80 | 1.000 |

(Nguồn: (1) Tài liệu Rapid Environmental Assessment, WHO (1993), 
(2) Lê nguyên tính toán năm 2023)

Ghi chú: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05%.

Nhận xét: Qua kết quả tính toán tại bảng trên cho thấy, khí thải từ quá trình đốt dầu DO vận hành máy phát điện dự phòng có nồng độ các chất ô nhiễm nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B.

- Bụi đồng, hợp chất của đồng từ quá trình sản xuất:

- Nguồn phát sinh:

- Bụi đồng, hợp chất của đồng phát sinh từ quá trình nóng chảy nguyên liệu của lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt. Dòng khí chứa bụi, hợp chất của đồng có nhiệt độ cao do quá trình nóng chảy đồng của lò.

- Bụi đồng phát sinh từ máy nghiền bi của quy trình sản xuất đồng tại dự án.

- Ngoài ra, bụi đồng còn phát sinh từ quá trình vệ sinh định kỳ máy móc, thiết bị định kỳ 1 năm/lần.

- Tải lượng ô nhiễm: Theo WHO, 1993 (Part One - Rapid Inventory Techniques in Enviornmental pollution) thì hệ số ô nhiễm của bụi đồng và hợp chất của đồng là 0,02 kg bụi đồng/tấn sản phẩm. Với sản lượng 16.000 tấn sản phẩm/năm thì tổng tải lượng ô nhiễm là 320 kg bụi đồng/năm ~ 1,07 kg bụi đồng/ngày ~ 0,04 kg/h (với thời gian làm việc 12h/ca, 2 ca/ngày, 300 ngày làm việc/năm).

- Nồng độ: Khu vực lò nóng chảy và máy nghiền được thực hiện tại khu vực nhà xưởng với diện tích khoảng là 1.900 m². Chiều cao từ nền xưởng đến trần xưởng là 10 m. Như vậy nồng độ bụi da phát sinh trong 01 ngày làm việc (24 giờ): 1,07kg bụi đồng/ngày ÷ (1.900m² x 10m)m³ = 0,0001 kg/m³/ngày ~ 100 mg/m³/ngày.

- Nhận xét: Như vậy, dựa vào tính toán nồng độ bụi đồng và hợp chất của đồng phát sinh từ quá trình sản xuất là 100 mg/m³/ngày, tương đương 50 mg/m³/ca làm việc cho thấy nồng độ bụi đồng phát sinh từ quá trình sản xuất vượt giới hạn tiếp xúc ca làm việc được quy định tại QCVN 02:2019/BYT là 4,0 mg/m³/ca làm việc. Do đó, Công ty đã có biện pháp giảm thiểu tác động từ bụi da đến sức khỏe công nhân tại phần B của mục 3.2.2.2.

- Khí thải, mùi hôi từ khu vực tập trung chất thải rắn, hố ga nước thải

Khí thải phát sinh từ khu vực lưu trữ tạm thời chất thải rắn của Công ty (chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt). Tác động nguồn ô nhiễm này chỉ gây ảnh hưởng trong các thời điểm tập trung rác từ các thùng rác khu vực dự án hoặc thời điểm vận chuyển rác đến nơi xử lý đúng quy định.

Ngoài ra, mùi hôi của các hố ga, bể tự hoại, bể chứa nước thải sản xuất phát sinh do xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí, chủ yếu là tại bể thu gom. Các sản phẩm dạng khí chính từ quá trình phân hủy kỵ khí gồm H2S, Mercaptan, CO2, CH4,… trong đó H2S và Mercaptan là các chất gây mùi hôi chính còn CH4 là chất có khả năng gây cháy nổ nếu bị tích tụ ở nồng độ nhất định.

Tuy nhiên, bể tự hoại được xây ngầm, nước thải sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sẽ được dẫn về HTXLNT của KCN Thành Thành Công để xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

- Tác động từ các nguồn khí thải trong giai đoạn vận hành

Các hoạt động sản xuất của dự án tiềm ẩn trong đó nhiều tác nhân gây ảnh hưởng tới sức khoẻ con người và môi trường xung quanh dự án. Việc người lao động thường xuyên tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm không khí là nguyên nhân gây nên nhiều căn bệnh nghề nghiệp mang tính đặc thù như bệnh viêm phế quản mãn tính, bệnh hen phế quản nghề nghiệp, bệnh điếc nghề nghiệp, viêm loét do tiếp xúc với hóa chất,.... Đồng thời, nguồn gây ô nhiễm thường tồn tại ở tất cả các dạng (khí, lỏng, rắn), phát tán trong không khí, ảnh hưởng tới nguồn nước và đất tại các khu vực tiếp nhận chất thải.

Khả năng phát tán của các nguồn ô nhiễm trong môi trường không khí thường nhanh và mạnh hơn các môi trường khác rất nhiều, khả năng phát tán phụ thuộc vào hướng gió, tốc độ gió, chiều cao nguồn thải. Mức độ ảnh hưởng tuỳ theo từng chất ô nhiễm và nồng độ các chất có trong khí quyển. Cụ thể tác động của các nguồn gây ô nhiễm không khí tại dự án có thể tóm tắt như sau:

- Bụi: Khi xe lưu thông trên đường, đặc biệt là khi hãm phanh, các lốp xe sẽ ma sát mạnh với mặt đường làm mòn đường, mòn các lốp xe và tạo ra bụi đá, bụi cao su và bụi sợi. Các bộ phận ma sát của phanh bị mòn cũng thải ra bụi kẽm, đồng, niken, crom, sắt và cadmi. Ngoài ra quá trình cháy không hết nhiên liệu cũng thải ra bụi cacbon. Bên cạnh các nguồn bụi sinh ra từ xe, còn có nguồn bụi thứ cấp từ đất đá, cát tồn đọng trên đường do chất lượng đường kém hoặc do vận chuyển vật liệu làm rơi vãi. Nguồn bụi này thường tồn đọng trên đường hoặc bám theo xe và thường cuốn theo lốp xe khi xe chạy. Đồng thời, quá trình sản xuất tại dự án cũng làm phát sinh bụi da. Các loại bụi này xâm nhập vào cơ thể chủ yếu qua đường hô hấp. Các hạt bụi có đường kính lớn hơn 10 m sẽ luẩn quẩn ở đường hô hấp trên, sau đó chúng đi xuống đường hô hấp dưới. Phần lớn các hạt bụi có kích thước từ 5 – 10 m lưu ở đường hô hấp trên và khi tới phổi sẽ lắng đọng ô nhiễm do tác dụng của trọng lực. Nguy hiểm nhất là các hạt bụi có kích thước dưới 5m còn gọi là bụi hô hấp, đọng lại hầu hết ở phế nang. Một số hạt được làm sạch bởi các màng nhầy, một số hạt lọt vào máu và một số nữa trở thành dị vật trong phổi. Bụi kích thích cơ học gây khó khăn cho các hoạt động của phổi. Chúng có thể gây nên các bệnh đường hô hấp, bệnh hen suyễn, viêm cuống phổi, bệnh khí thũng, bệnh viêm cơ phổi, trước hết là các dạng bệnh bụi phổi.

- Khí thải: Trong quá trình hoạt động các phương tiện giao thông, một khối lượng lớn các loại khói, bụi, khí độc như CO, CO2, NO2, SO2, khói đen và các dạng khí độc khác. CO là sản phẩm cháy không hoàn toàn của nhiên liệu, nó rất có hại đối với phụ nữ có thai và người mắc bệnh tim mạch. NO và NO2 đóng vai trò qua trọng trong việc gây ô nhiễm không khí, các hợp chất NOx kết hợp với Hemoglobin (Hb) tạo thành Methemoglobin (Met Hb), làm Hb không vận chuyển được oxy và gây tắt nghẽn. Sau một thời gian tiềm tàng dẫn tới phù phổi cấp, tím tái biểu hiện co giật và hôn mê. SO2 là chất ô nhiễm hàng đầu thường được quy kết là một tong những nguyên nhân quan trọng gây tác hại cho sức khỏe của người dân đô thị, SO2 gây kích ứng niêm mạc mắt và tuyến đường hô hấp trên ở con người.

- Bụi đồng và hợp chất của đồng: Đồng là một chất gây độc cho cơ thể và gây tác dụng khác nhau trên hầu hết các cơ quan của cơ thể, cụ thể như: Đối với hệ thần kinh gây tổn thương tế bào, gây chết tế bào thần kinh, kích thích thần kinh trung ương. Đối với máu gây thiếu máu do ức chế tổng hợp hồng cầu, rút ngắn tuổi thọ
của hồng cầu do làm hồng cầu dễ bị vỡ. Đối với tim mạch: thông qua nhiều cơ chế khác nhau chì gây tăng co bóp thànhmạch máu dẫn tới tăng huyết áp. Giảm chức năng sinh sản ở cả nam và nữ giới, làm giảm chức năng tuyến giáp,….và một số tác động xấu đến các cơ quan khác.

- Tiếng ồn trong quá trình sản xuất cũng là một trong những nguồn tác động xấu đối với sức khỏe con người. Các nghiên cứu của Tổ chức Sức khỏe Canada đã chỉ ra rằng con người có dấu hiệu bị stress nhiều hơn khi sống hoặc làm việc với tiếng ồn trong thời gian lâu dài. Cụ thể hơn, nghiên cứu ở những người thường xuyên tiếp xúc với âm thanh khó chịu đã cho thấy nồng độ hoocmon stress tăng cao rõ rệt so với người thường.

- Công trình, biện pháp xử lý bụi và khí thải

- Giảm thiểu tác động của bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của phương tiện vận chuyển ra vào nhà máy

Để giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông ra vào nhà máy, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Biện pháp quản lý:

- Đối với xe chở hàng của nhà máy, người phụ trách lái xe phải được học đầy đủ các luật về giao thông và các quy định về vận chuyển. Lái xe được giao trách nhiệm chăm sóc và quản lý xe cụ thể;

- Đối với các phương tiện là xe máy ra vào nhà máy phải tắt máy, dắt bộ;

- Khi ký hợp đồng vận chuyển yêu cầu các chủ xe phải đảm bảo về tình trạng kỹ thuật của xe, trình độ lái xe, chấp hành các quy định về môi trường cũng như các quy định khác về vận chuyển hàng hóa và giao thông;

- Bố trí bãi đậu xe hợp lý trong khuôn viên nhà máy;

- Thường xuyên vệ sinh, thu dọn đất cát trong khuôn viên;

- Phun nước sân bãi giảm bụi và hơi nóng do khả năng hấp thu nhiệt của bê tông gây ra, nhất là vào mùa nắng;

- Trồng cây xanh để tránh bụi phát tán nhiều vào không khí. Tán cây xanh dày có thể hấp thụ bức xạ mặt trời, điều hoà các yếu tố vi khí hậu, chống ồn, hấp thụ khói bụi và những hỗn hợp khí như SO2, CO2, hợp chất chứa nitơ, photpho, các yếu tố vi lượng độc hại khác như Pb, Cu, Fe,….

- Biện pháp kỹ thuật:

- Xe của nhà máy được kiểm tra kỹ thuật định kỳ, bảo dưỡng đúng kỹ thuật, đảm bảo các thông số khói thải của xe đạt yêu cầu quy định về môi trường;

- Xe chở đúng tải trọng và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về giao thông như chằng, neo đảm bảo an toàn, thời gian lưu thông, phủ bạt chống bụi, không bóp còi nơi cần yên tĩnh.

- Giảm thiểu ô nhiễm khí thải từ máy phát điện dự phòng sử dụng dầu DO

Theo kết quả tính toán được trình bày ở phần trên về nồng độ các khí ô nhiễm trong khí thải máy phát điện sử dụng dầu DO (với hàm lượng lưu huỳnh 0,05%) cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh đều rất thấp so với QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. Do đó, khí thải phát sinh sẽ được phát tán trực tiếp ra ngoài môi trường qua đường ống thải của máy phát điện.

- Giảm thiểu bụi đồng và hợp chất đồng từ quá trình sản xuất

Để giảm thiểu những tác động của bụi đồng và hợp chất của đồng đến sức khỏe của công nhân trong quá trình làm việc, Chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp sau:

- Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng sạch sẽ sau mỗi ca làm việc;

- Trang bị khẩu trang, bảo hộ lao động cho công nhân làm việc;

- Bố trí các máy quạt công nghiệp thông khí tại xưởng sản xuất, nhà xưởng thuêđược xây dựng cao thoáng, mái tole, tận dụng gió tự nhiên, …;

- Lắp đặt 01 hệ thống thu gom, xử lý bụi đồng từ hoạt động của máy nghiền bi;

- Tham khảo loại hình sản xuất tương tự của dự án với các nhà máy trong địa bàn tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung, phương pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình sản xuất được xử lý bằng quy trình công nghệ lọc bụi túi vải được áp dụng rộng rãi và đạt hiệu quả xử lý, đảm bảo khí thải đạt các Tiêu chuẩn Việt Nam quy định.

- Công ty sẽ lắp đặt 06 hệ thống thu gom, xử lý bụi đồng phát sinh từ 06 lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt với quy trình công nghệ xử lý tương tự nhau và không khí sạch sau xử lý của 06 hệ thống thoát qua 02 ống thải, cụ thể 01 ống thải chung cho 04 hệ thống xử lý và 01 ống thải chung cho 02 hệ thống xử lý.

- Quy trình công nghệ thu gom xử lý bụi đồng từ máy nghiền bi như sau:

Ống dẫn

Thiết bị lọc bụi túi vải

Ống thoát khí thải

Khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT), cột B

Quạt hút

Bụi đồng từ máy nghiền bi

Bụi

(định kỳ thu gom, xử lý)

Hình 4.2: Sơ đồ công nghệ thu gom, xử lý bụi từ máy nghiền bi

Quy trình công nghệ:

Bụi phát sinh tại các máy nghiền bi được Công ty lắp đặt ống dẫn để thu gom về hệ thống xử lý. Không khí có chứa bụi vào thiết bị lọc bụi để xử lý. Thiết bị lọc bụi gồm nhiều đơn nguyên túi vải lọc bụi được lắp ghép với nhau để tạo thành một hệ thống lọc có công suất cao, đáp ứng được yêu cầu xử lý bụi. Dòng khí chứa bụi được đưa vào thiết bị lọc bụi rồi dẫn vào các ống túi vải theo hướng đi từ trong ra ngoài, bụi sẽ được giữ lại trong túi vải và không khí sạch thoát ra ngoài môi trường thông quá ống thải phát tán khí thải sau xử lý. Dòng khí thải ra môi trường sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT), cột B (Kp = 0,8; Kv = 1).

Khi bụi đã bám nhiều trên mặt trong ống túi vải làm cho sức cản tăng cao ảnh hưởng đến quá trình lọc bụi thì Công ty sẽ tiến hành rung để giũ bụi đồng thời thổi khí ngược từ bên ngoài (khí nén) vào trong ống túi vải để thu hồi lại bụi. Định kỳ bụi dưới đáy phễu thu được thu gom và bàn giao cho đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định.

Bảng 4.16 Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom, xử lý bụi từ máy nghiền bi

| TT | Các hạng mục | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị lọc bụi túi vải | - Kích thước:L×W×H = 5,21m × 1,5m × 3,35m - Chiều cao chân: 2,4m - Vật liệu: Thép - Kích thước túi lọc: D × H = 0,133m×2,5m - Số lượng túi lọc: 225 túi - Xuất xứ: Trung Quốc | Thiết bị | 01 |
| 2 | Quạt hút | - Công suất: 30kw - Lưu lượng: 19.404-33.958 m³/h - Xuất xứ: Đài loan | Thiết bị | 01 |
| 3 | Ống thải | - Kích thước: D×H = 0,55m × 15,0m - Vật liệu: Thép - Xuất xứ: Trung Quốc | Cái | 01 |
| 4 | Hệ thống ống dẫn | - Kích thước: D500mm - Vật liệu: Thép - Xuất xử: Trung Quốc | Hệ thống | 01 |

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam, năm 2023)

- Sơ đồ thu gom xử lý bụi đồng từ các lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt và Quy trình công nghệ như sau:

Ống thoát khí thải chung số 2

Bụi đồng lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 1

Bụi đồng lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 2

Bụi đồng lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 3

Bụi đồng lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 4

Bụi đồng lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 5

Bụi đồng lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 6

Hệ thống xử lý bụi đồng số 1

Hệ thống xử lý bụi đồng số 2

Hệ thống xử lý bụi đồng số 3

Hệ thống xử lý bụi đồng số 4

Hệ thống xử lý bụi đồng số 5

Hệ thống xử lý bụi đồng số 6

Ống thoát khí thải chung số 1

Hình 4.3: Sơ đồ thu gom xử lý bụi đồng từ các lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt

Hệ thống ống dẫn

Buồng lắng bụi

Thiết bị lọc bụi túi vải bậc 1

Thiết bị lọc bụi túi vải bậc 2

Ống thoát khí thải

Khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT), cột B

Quạt hút

Chụp hút

Bụi đồng và hợp chất của đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt

Bụi thu gom (định kỳ thu gom bàn giao cho đơn vị có chức năng)

Hình 4.4: Sơ đồ công nghệ thu gom, xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt

Quy trình công nghệ:

Bụi đồng cùng với hợp chất của đồng phát sinh từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt được Công ty lắp đặt các chụp hút, ống dẫn để thu gom về hệ thống xử lý. Không khí chứa bụi dẫn vào buồng lắng bụi nhằm làm mát dòng khí và thu hồi một phần bụi có kích thước lớn. Sau đó, dòng khí chứa bụi được dẫn qua lần lượt thiết bị lọc bụi túi vải bậc 1 và thiết bị lọc bụi túi vải bậc 2 nhằm tăng khả năng thu hồi bụi tối đa 99% hiệu quả xử lý. Thiết bị lọc bụi túi vải bao gồm nhiều đơn nguyên túi vải lọc bụi được lắp ghép với nhau để tạo thành một hệ thống lọc có công suất cao. Dòng khí chứa bụi được đưa vào thiết bị lọc bụi rồi dẫn vào các ống túi vải theo hướng đi từ trong ra ngoài, bụi sẽ được giữ lại trong túi vải. Dòng khí thải ra môi trường sau xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT), cột B (Kp = 0,8; Kv = 1).

Khi bụi đã lắng nhiều tại đáy buồng lắng, trên mặt ống túi vải làm cho sức cản tăng cao ảnh hưởng đến quá trình lọc bụi thì Công ty sẽ tiến hành thu gom bụi đáy buồng lắng và rung giũ túi vải đồng thời thổi khí ngược từ bên ngoài vào trong ống túi vải để thu hồi lại bụi. Định kỳ bụi dưới đáy phễu thu được thu gom và bàn giao cho đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định.

Bảng 4.17 Thông số kỹ thuật của 06 hệ thống thu gom, xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt

| TT | Các hạng mục | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Buồng lắng thu bụi | - Kích thước: L×W×H = 6m×2,3m×3,2m - Vật liệu: Thép - Xuất xứ: Trung Quốc | Cái | 6 |
| 2 | Thiết bị lọc bụi túi vải bậc 1 | - Diện tích lọc bụi: 264 m² - Kích thước:L×W×H = 4,831m×2,26m× 3,4m - Chiều cao chân: 2,7m - Vật liệu: Thép - Kích thước túi vải: D × H = 0,133m × 2,5m - Số lượng túi vải: 253 túi - Vật liệu túi vải: vải nỉ không dệt (thứ cấp) - Xuất xứ: Trung Quốc | Thiết bị | 6 |
| 3 | Thiết bị lọc bụi túi vải bậc 2 | - Diện tích lọc bụi: 400 m² - Kích thước: L×W×H = 2,779m×2,1m×2,77m - Chiều cao chân: 2,33m - Vật liệu: Thép - Kích thước túi lọc: D × H = 0,35m × 1,6m - Số lượng túi lọc: 20 túi - Vật liệu túi lọc: sợi polyester - Xuất xứ: Trung Quốc | Thiết bị | 6 |
| 4 | Quạt hút | - Công suất: 30kw - Lưu lượng: 19.404-33.958 m³/h - Xuất xứ: Đài loan | Thiết bị | 6 |
| 5 | Ống thải | - Kích thước: D×H = 1,1m × 15,0m - Vật liệu: Thép - Xuất xứ: Trung Quốc | Cái | 1 |
| 6 | Thiết bị nén bụi | - Van xung: 1inch x 28 miếng - Công suất: 1,5kW - Xuất xứ: Đài loan | Thiết bị | 6 |
| 7 | Hệ thống ống dẫn | - Kích thước: D600mm - Vật liệu: Thép - Xuất xử: Trung Quốc | Hệ thống | 6 |

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam, năm 2023)

- Biện pháp giảm thiểu mùi từ khu vực lưu chứa chất thải rắn, hố ga nước thải

- Trong quá trình hoạt động, Công ty quản lý chặt chẽ các nguồn phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại;

- Chất thải được lưu trữ trong các thùng chứa có nắp đậy kín và được vận chuyển ngay trong ngày về khu tập kết rác, không để tình trạng tồn đọng gây phân hủy phát sinh mùi;

- Đồng thời, tiến hành phân loại và lưu trữ chất thải đúng quy định, sau đó hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý với tần suất thường xuyên, liên tục để hạn chế tồn trữ chất thải với khối lượng lớn gây mùi hôi trong khuôn viên nhà máy;

- Tại các miệng cống thoát nước mưa có song chắn rác, thu gom rác thường xuyên, tránh tình trạng chất thải rắn làm bít miệng và làm tắt đường ống;

- Tăng cường chất lượng công tác vệ sinh toàn, khu vực nhà xưởng, thường xuyên lau chùi, rửa sạch những nơi thường phát sinh mùi hôi.

- Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn

- Nguồn phát sinh các loại chất thải

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt

Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên tại dự án.

Thành phần: Bao gồm các loại chất khác nhau như rau, vỏ hoa quả, xương, phân rác, giấy, vỏ đồ hộp,….

Khối lượng CTRSH: Căn cứ Mục 2.12.1 Khối lượng chất thải phát sinh của QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được ban hành tại Thông tư 01/2021/TT – BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng: Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được áp dụng cho đô thị loại V là 0,8 kg/người/ngày. Số lượng công nhân viên làm việc tại dự án là 24 người, vậy tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là 19,2 kg/ngày.

Tác động: Về cơ bản, CTRSH của dự án không mang tính độc hại, do đó ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể. Tuy nhiên, trong môi trường khí hậu nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, chất thải bị phân hủy nhanh. Nếu loại chất thải này không được quản lý tốt sẽ gây tác động xấu cho môi trường và là môi trường thuận lợi cho các vi trùng phát triển, làm phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (chuột, ruồi..) ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ngoài ra, CTRSH nếu không quản lý tốt sẽ phát sinh mùi hôi thối, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.

- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường

Căn cứ Mục C: Danh mục chi tiết của các chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát, chất thải rắn công nghiệp thông thường của Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT – BNTMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án được phân loại thu gom và quản lý theo các mã chất thải như sau:

Bảng 4. 18: Danh mục chất thải rắn công nghiệp thông thường trong giai đoạn vận hành

| TT | Tên chất thải | Mã chất thải | Khối lượng (tấn/năm) | TTTT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bụi chứa kim loại | 07 03 13 | 168 | Rắn |
| 1.1 | Bụi đồng từ hệ thống xử lý bụi đồng và hợp chất của đồng | - | 168 | Rắn |
|  | Giấy và bao bì giấy carton thải bỏ | 18 01 05 | 0,12 | Rắn |
|  | Bao bì đóng gói bằng nhựa lỗi | 18 01 06 | 0,24 | Rắn |
| TỔNG CỘNG |  | - | 168,36 | - |

- Đối với chất thải nguy hại:

Căn cứ Mục C: Danh mục chi tiết của các chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát, chất thải rắn công nghiệp thông thường của Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT – BNTMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, chất thải nguy hại phát sinh tại dự án được phân loại thu gom và quản lý theo các mã chất thải như sau:

Bảng 4. 19: Danh mục chất thải nguy hại trong giai đoạn vận hành của dự án

| STT | Loại chất thải | Mã CT | Khối lượng (kg/năm) | TTTT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải | 16 01 06 | 10 | Rắn |
|  | Pin, ắc quy thải | 16 01 12 | 10 | Rắn |
|  | Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải | 17 02 03 | 140 | Lỏng |
|  | Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là chất thải nguy hại) thải (KS) | 18 01 01 | 30 | Rắn |
|  | Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải ra là chất thải nguy hại) thải (KS) | 18 01 03 | 20 | Rắn |
|  | Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại (KS) | 18 02 01 | 60 | Rắn |
| TỔNG CỘNG |  |  | 270 | - |

Ghi chú: (KS) là chất thải công nghiệp phải kiểm soát, cần áp dụng ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật môi trường về ngưỡng chất thải nguy hại để phân định là chất thải nguy hại hay chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT – BNTMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Tác động từ chất thải rắn và chất thải nguy hại trong giai đoạn vận hành

- Chất thải rắn sinh hoạt: Về cơ bản, chất thải rắn sinh hoạt của dự án không mang tính độc hại, do đó ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể. Tuy nhiên, trong môi trường khí hậu nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, chất thải bị phân hủy nhanh. Nếu loại chất thải này không được quản lý tốt sẽ gây tác động xấu cho môi trường và là môi trường thuận lợi cho các vi trùng phát triển, làm phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (chuột, ruồi..) ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ngoài ra, chất thải rắn sinh hoạt nếu không quản lý tốt sẽ phát sinh mùi hôi thối, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường:

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường về tính chất không gây nguy hại nhưng nếu thải bỏ ra ngoài môi trường không đúng quy định có thể gây cản trở lối đi, tai nạn lao động. Đồng thời, gây mất mỹ quan trong khu vực nhà máy;

- Bao bì nilon, chất thải nhựa được sản xuất từ PE và PP đều là những vật liệu rất khó bị phân hủy trong điều kiện chôn lấp bình thường. Sự tồn tại của túi nilon trong môi trường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường đất và nước bởi túi nilon lẫn vào đất sẽ ngăn cản oxi đi qua đất, gây xói mòn đất, làm cho đất bạc màu, không tơi xốp, kém chất dinh dưỡng, từ đó làm cho cây trồng chậm tăng trưởng.

- Bao bì nilon kẹt sâu trong cống rãnh thoát nước làm tắc nghẽn đường thoát nước gây ngập cục bộ. Các điểm ứ đọng nước thải sẽ là nơi sản sinh ra nhiều vi khuẩn gây bệnh.

- Chất thải nguy hại: Thông thường trong thành phần của chất thải này có chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm…) và có thể tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. Chất thải nguy hại thường có đặc tính là tồn tại lâu trong môi trường và khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ của động vật gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với con người, phổ biến nhất là bệnh ung thư. Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định trước khi thải bỏ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường.

- Công trình, biện pháp lưu giữ và xử lý chất thải rắn

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt, Công ty áp dụng biện pháp sau:

- Trang bị các thùng chứa CTRSH chuyên dụng có nắp đậy tại các khu vực có phát sinh chất thải như: khuôn viên nhà xưởng, văn phòng, nhà ăn, nhà vệ sinh,… Chất thải trong thùng chứa được nhân viên vệ sinh thu gom theo lịch trình nhất định, tần suất 1 lần/ngày;

- Chất thải sinh hoạt được phân làm hai loại: vô cơ (vỏ đồ hộp, các loại chai nhựa, chai thủy tinh, túi nylon) và hữu cơ (thức ăn thừa, động thực vật thải bỏ);

- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, lưu trữ tại từng khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt, sau đó chuyển giao cho Đơn vị có chức năng đến vận chuyển và xử lý;

- Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Thông tư số 02:2022/TT – BNTMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường

Để giảm thiểu tác động từ chất thải rắn công nghiệp thông thường, Công ty áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau:

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường được thu gom tập trung về kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường tại dự án;

- Công ty bố trí 01 kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường với diện tích 20 m². Kho chứa được thiết kế nền bê tông, có mái che và có tường bao xung quanh. Tại kho chứa chất thải, chất thải được để gọn gàng và phân chia theo từng loại để thuận tiện cho công tác bàn giao chất thải, kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn;

- Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Thông tư số 02:2022/TT – BNTMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;

- Tần suất thu gom chất thải rắn công nghiệp thông thường: tùy theo khối lượng chất thải phát sinh thực tế.

- Đối với chất thải nguy hại

- Công tác thu gom, lưu giữ:

- Phương án bố trí khu vực chứa chất thải nguy hại: Công ty thực hiện phân khu riêng biệt từng loại CTNH và có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:

- Tên CTNH, mã CTNH theo danh mục CTNH.

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra.

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707 – 2009.

- Kết cấu công trình kho chứa chất thải nguy hại: Diện tích 20 m², được bố trí tách riêng với các khu vực khác và xây dựng đúng theo yêu cầu kỹ thuật như mặt sàn đảm bảo kín khít, không bị thẩm thẩu, bố trí gờ chắn tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có mái che bằng tôn, vách tường gạch bao quanh.

- Bố trí thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại: Sử dụng thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại có nắp đậy kín, đảm bảo điều kiện kín, khít đối với các thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại ở dạng lỏng.

- Phương án thu gom chất thải nguy hại trong trường hợp bị tràn đổ:

- Lập tức sử dụng các phương tiện ứng phó phù hợp như cát, giẻ lau,… để cô lập nguồn ô nhiễm tránh sự cố tràn đổ lan ra diện rộng.

- Sau khi đã khoanh vùng, cô lập nguồn ô nhiễm thì sử dụng cát phủ lên bề mặt khu vực đã khoanh vùng để cát hấp thụ chất thải dạng lỏng.

- Sử dụng xẻng chuyên dụng để tiến hành thu gom lượng cát đã hấp thụ chất thải nguy hại dạng lỏng và cho vào thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng.

- Đậy kín và niêm phong thùng chứa chất thải rồi bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

- Tiến hành làm sạch lại khu vực nền kho bị tràn đổ chất thải nguy hại bằng hóa chất làm sạch chuyên dụng.

- Công tác quản lý chất thải nguy hại:

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tuân thủ quy định tại Thông tư số 02/2022/TT – BNTMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;

- Sử dụng chứng từ bàn giao chất thải nguy hại trong mỗi lần thực hiện chuyển giao chất thải nguy hại theo phụ lục hướng dẫn của Thông tư số 02/2022/TT – BNTMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;

- Tần suất thu gom: Thực hiện thu gom chất thải nguy hại phát sinh với tần suất 2 lần/năm hoặc thu gom đột xuất dựa trên khối lượng chất thải nguy hại phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động của dự án.

- Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về môi trường:

- Nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung

Nguồn phát sinh: tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau:

- Từ hoạt động của các máy móc, thiết bị sử dụng, đặt biệt là tiếng ồn phát sinh từ dây chuyền sản xuất.

- Từ các phương tiện vận tải vận chuyển ra vào nhà máy. Tiếng ồn này phát sinh từ động cơ, sự rung động của các bộ phận xe, từ ống xả khói.

Tác động: Tiếng ồn và rung động cũng là yếu tố có tác động lớn đến sức khỏe con người. Tác hại của tiếng ồn là gây nên những tổn thương cho các bộ phận trên cơ thể người. Trước hết là cơ quan thính giác chịu tác động trực tiếp của tiếng ồn làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch, các bệnh về hệ thống tiêu hóa. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương.

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn trong hoạt động sản xuất:

- Áp dụng các biện pháp quy hoạch, xây dựng chống tiếng ồn; bố trí khoảng cách, trồng cây xanh theo hướng gió thịnh hành.

- Tuân thủ các quy định bảo dưỡng định kỳ thiết bị máy móc, thiết bị sản xuất.

- Cách ly, bao kín các nguồn ồn bằng vật liệu kết cấu hút âm, cách âm phù hợp.

- Quy định tốc độ xe máy, xe tải chở nguyên liệu và hàng hóa ra vào dự án không vượt quá 20 km/h.

- Các phương tiện vận chuyển thường xuyên được bảo dưỡng, kiểm tra độ mòn chi tiết thường kỳ, cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng để giảm thiểu tiếng ồn.

- Trang bị bảo hộ lao động (nút tai chống ồn, bịt tai) cho công nhân làm việc tại các khu vực có độ ồn cao.

- Không phân công hoặc tuyển dụng người lao động có tiền sử mắc bệnh suy nhược thần kinh, tổn thương thính giác hoặc bệnh tim mạch làm việc tại các khu vực dệt có độ ồn cao.

- Giảm thời gian làm việc tiếp xúc với tiếng ồn, trong ca làm việc cần bố trí khoảng nghỉ phù hợp ở khu vực yên tĩnh.

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn trong hoạt động sản xuất:

- Định kỳ bảo dưỡng máy, thiết bị, dụng cụ và phương tiện làm việc để giảm độ rung.

- Thay đổi tính đàn hồi và khối lượng của các bộ phận máy móc sản xuất để thay đổi tần số dao động riêng của chúng tránh cộng hưởng.

- Bọc lót các bề mặt thiết bị chịu rung dao động bằng các vật liệu hút hoặc giảm rung động có ma sát lớn như cao su, vòng phớt,…

- Sử dụng bộ giảm chấn bằng lò xo hoặc cao su để cách ly rung động.

- Sử dụng các thiết bị phòng hộ cá nhân như giày chống rung có đế bằng cao su hay găng tay đặc biệt có lớp lót dày bằng cao su tại lòng bàn tay khi làm việc với máy móc có độ rung lớn.

- Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành:

- Nguyên nhân gây ra các rủi ro, sự cố môi trường

- Sự cố cháy nổ

Khả năng cháy nổ tại dự án bắt nguồn từ việc sử dụng và lưu trữ các vật liệu có thể gây cháy như: nhiên liệu đốt, phế liệu giấy, bao bì,… Các vật liệu trên đều rất dễ bắt lửa và gây ra cháy, nổ. Bản chất các quá trình xảy ra cháy nổ có thể được chia ra thành 3 nhóm chính:

- Nhóm 1: Cháy do những vật liệu rắn dễ cháy bị bắt lửa như: các loại bao bì giấy, gỗ,...;

- Nhóm 2: Cháy do sự cố chập điện của các thiết bị sử dụng điện;

- Nhóm 3: Cháy nổ do sét đánh.

Các nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ có thể do:

- Vận chuyển nguyên vật liệu và các chất dễ cháy như xăng, dầu qua những nơi có nguồn phát sinh nhiệt hay gần những tia lửa;

- Lưu trữ các loại nguyên liệu, nhiên liệu dễ cháy không không hợp lý;

- Vứt bừa tàn thuốc hay những nguồn lửa khác vào khu vực chứa xăng, dầu, bao bì giấy, gỗ,…;

- Sự cố về các thiết bị điện: Dây trần, dây điện, động cơ, quạt các loại bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy, hoặc do chập mạch khi gặp mưa dông to;

- Sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ.

Điều kiện xảy ra sự cố:

- Dự án có tần suất hoạt động liên tục (02 ca/ngày), các thiết bị máy móc sản xuất có khả năng hoạt động vượt công suất thiết kế, không đảm bảo được các tiêu chí an toàn lao động nên dễ dàng dẫn tới các trường hợp chập điện gây ra sự cố cháy nổ ngoài ý muốn.

- Các mối đấu nối điện trong quá trình thi công không được xử lý đúng kỹ thuật hoặc qua loa, sơ sài nên sau một thời gian sử dụng có nguy cơ bong tróc mối nối gây ra hiện tượng rò rỉ điện. Sự cố rò rỉ điện là nguyên nhân gây nên tai nạn lao động, hư hỏng thiết bị sản xuất và cháy nổ.

- Sự cố tràn, đổ hóa chất tại nhà xưởng có thể xảy ra trong nhiều điều kiện khác nhau, phần lớn là do công nhân làm việc tại nhà xưởng không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động khi làm việc với hóa chất.

- Sự lỏng lẻo trong công tác quản lý và thiếu nghiêm ngặt trong việc ban hành các quy định làm việc nội bộ đã tạo điều kiện cho công nhân lao động có các hành vi nguy hiểm như lén hút thuốc, sạc điện thoại hoặc mang các thiết bị có nguy cơ gây cháy nổ vào khu vực làm việc.

- Dự án được đầu tư tại tỉnh Tây Ninh, một tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ với nền khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự phân chia rõ rệt giữa hai mùa mưa và mùa nắng. Trong điều kiện thời tiết nóng bức, nền nhiệt trung bình cao công với tuần suất hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm của nhà xưởng thì nhiệt độ trong nhà xưởng sẽ tăng cao nếu không có các biện pháp điều hòa không khí và giảm nhiệt độ hợp lý. Nhiệt độ tăng cao liên tục là điều kiện lý tưởng để các sợi, vải xảy ra hiện tương tự bốc cháy, gây hoản hoạn và cháy, nổ nhà xưởng sản xuất.

- Sự cố cháy, nổ do sét đánh chỉ xảy ra khi Công ty không trang bị hệ thống chống sét cho dự án.

- Cháy, nổ nhà xưởng do vận hành máy phát điện chỉ xảy ra khi công nhân không tuân theo quy định và không đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành máy phát điện.

Các sự cố về cháy nổ có thể gây ra những thiệt hại không thể lường trước được về cả tài sản lẫn tính mạng con người. Do vậy, trong quá trình hoạt động Công ty sẽ dành nhiều sự quan tâm đến công tác phòng cháy và chữa cháy để đảm bảo an toàn cho con người và hạn chế những mất mát, tổn thất có thể xảy ra.

- Sự cố ngập úng cục bộ

Khả năng xảy ra sự cố ngập úng cục bộ tại dự án là tương đối nhỏ do dự án hoạt động trong KCN đã được đầu tư hoàn thiện hạ tầng cấp thoát nước. Tuy nhiên, vẫn có một số khả năng gây ra hiện tượng ngập úng này trong quá trình hoạt động của dự án. Cụ thể:

- Công tác quản lý chất thải yếu kém và không triệt để dẫn đến chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động không được thu gom và lưu trữ đúng vị trí gây cản trở, ách tắc tại các điểm thoát nước mưa trong khuôn viên sân bãi.

- Độ dốc thoát nước của hệ thống thoát nước mưa được thiết kế và thi công không phù hợp với địa hình của dự án nên khi có mưa lớn kéo dài dễ xảy ra trường hợp không thể tiêu thoát nước nhanh chóng làm ngập úng cục bộ.

- Hệ thống thoát nước mưa hoạt động trong thời gian dài nhưng không được khơi thông, nạo vét gây nên hiện tượng thoát nước chậm, tắc đường cống thoát nước do bùn cát.

- Chất thải rắn, cành cây, túi nilon cuốn theo nước mưa chảy xuống hệ thống thoát nước gây nghẹt đường cống thoát nước.

- Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước thải

- Rơi, vãi dụng cụ có trọng lượng lớn trên đường ống thoát nước.

- Do quá trình lắp đặt đường ống không đúng kỹ thuật gây rò rỉ nước thải.

- Tác động: cố rò rỉ, vỡ đường ống trên xảy ra sẽ dẫn đến toàn bộ các chất ô nhiễm và vi sinh vật trong nước thải phát thải toàn bộ vào môi trường với nồng độ chưa đạt quy chuẩn quy định gây ô nhiễm môi trường. Nước thải chảy tràn trên mặt bằng nhà xưởng gây mất mỹ quan và tạo mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến công nhân sản xuất.

- Sự cố kho chứa chất thải rắn

- Nguyên nhân:

- Chất thải rắn nếu không được lưu trữ theo quy định có thể phát tán bụi ra xung quanh.

- Bị rò rỉ, tràn đổ hoặc bị cuốn theo nước mưa chảy tràn.

- Kho chứa không đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ.

- Tác động: Gây ô nhiễm môi trường nước, đất và không khí cho nguồn tiếp nhận. Mặt khác, có thể xảy ra sự cố cháy nổ gây tác động rất lớn đến môi trường, con người và tài sản.

- Biện pháp giảm thiểu sự cố

- Phòng ngừa sự cố cháy nổ

- Công ty đảm bảo khâu thiết kế và xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy.

- Thiết kế đường nội bộ đảm bảo khoảng cách an toàn cho toàn bộ các tuyến đường giao thông nội bộ trong nhà máy, đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào. Kho chứa được bố trí cửa thông gió và tường cách ly để tránh tình trạng cháy lan theo tường hoặc theo mái.

- Trong kho chứa nguyên liệu, sản phẩm, kho chứa nhiên liệu đốt được lắp đặt hệ thống báo cháy. Các phương tiện phòng chống cháy luôn được kiểm tra thường xuyên và luôn ở trong tình trạng sẵn sàng.

- Bể chứa nước cứu hỏa luôn luôn được duy trì và kiểm tra thường xuyên ở tình trạng đầy nước, đường ống dẫn nước cứu hỏa đến các họng lấy nước cứu hỏa luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng làm việc.

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể chập cháy được bố trí theo đúng kỹ thuật an toàn về điện.

- Bố trí khu vực hút thuốc cho công nhân viên làm việc tại dự án. Quy định cấm công nhân viên hút thuốc lá tại các khu vực khác ngoài khu vực hút thuốc cho phép.

- Xây dựng các chương trình huấn luyện, tập huấn cho công nhân viên những kiến thức về an toàn lao động, công tác cứu hộ, sơ tán khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

- Tất cả các hạng mục công trình trong dự án đều được bố trí hệ thống chữa cháy tự động hoặc bố trí các phương tiện, thiết bị chứa cháy cầm tay. Những vật liệu này được đặt tại các vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và thường xuyên tiến hành kiểm tra tình trạng hoạt động của các hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và các phương tiện chữa cháy cầm tay.

- Tổ chức đội ứng cứu tai nạn, phòng cháy chữa cháy cơ sở với các thành viên nồng cốt là công nhân viên làm việc tại dự án. Đội viên của đội phải được tập huấn đầy đủ các kỹ năng và kiến thức về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố khẩn cấp,….

- Khi xảy ra sự cố cháy nổ, người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy ngay cho người xung quanh biết, cho một hoặc tất cả các đơn vị sau đây:

- Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại nơi xảy ra cháy.

- Đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy nơi gần nhất.

- Chính quyền địa phương sở tại hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

- Kịch bản ứng phó khi có sự cố xảy ra:

Khi phát hiện có sự cố cháy, nổ xảy ra lập tức thực hiện ứng phó sự cố theo kịch bản sau:

- Phát động và thông báo về sự cố đến toàn bộ các bộ phận tại dự án.

- Lập tức ngắt điện toàn bộ khu vực bị cháy.

- Nhanh chóng ổn định trạng thái tinh thần cho công nhân viên tại nhà xưởng và hướng dẫn công nhân viên di chuyển theo các lối thoát hiểm. Tổ chức di chuyển nhanh chóng và có trật tự, tránh trường hợp xô đẩy và chen lấn gây thương tích ngoài ý muốn.

- Sau khi sơ tán khỏi khu vực bị cháy đến nơi an toàn, tiến hành sơ cứu cho người bị thương và kiểm ra sơ lược về tình trạng sức khỏe của công nhân viên.

- Tổ phòng cháy và chữa cháy của dự án nhanh chóng tiến hành những bước cơ bản trong công tác chữa cháy, ngăn chặn sự lây lan của đám cháy qua các khu vực khác. Đồng thời liên hệ với Cơ quan có chức năng phòng cháy, chữa cháy trong khu vực để nhận được sự giúp đỡ nhanh nhất.

- Tạo ra bức tường cách lửa bằng nước, cát. Đồng thời, thực hiện các biện pháp nhằm làm giảm nhiệt độ xung quanh đám cháy, kiểm soát sự lan rộng của đám cháy và ngăn chặn nguy cơ phát nổ do lượng oxi giảm thấp trong đám cháy.

- Sau khi đám cháy được kiểm soát, tổ chức di dời các tài sản có giá trị ra khỏi khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi sự lan truyền nhiệt và lửa từ đám cháy, phòng ngừa nguy cơ đám cháy có thể bùng phát trở lại.

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó ngập úng cục bộ

- Một nguyên tắc quan trọng trong công tác phòng ngừa ngập úng cục bộ tại dự án là khống chế ô nhiễm nguồn nước mưa chảy tràn và đảm bảo khả năng tiêu thoát nước mưa trong khuôn viên dự án.

- Quản lý và thu gom triệt để các nguồn phát sinh chất thải sinh hoạt, chất thải rắn tại dự án nhằm hạn chế tình trạng rơi vãi xuống đường thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy và gây ô nhiễm môi trường.

- Công tác khảo sát hiện trường trước khi thiết kế, thi công hệ thống thoát nước mưa cho dự án phải được thực hiện kỹ lưỡng. Hệ thống thoát nước mưa sau khi thi công hoàn thiện phải đảm bảo được độ dốc thoát nước phù hợp với từng khu vực trong dự án.

- Hệ thống thoát nước mưa phải được nạo vét thường xuyên.

- Các tuyến thoát nước mưa, thoát nước thải và vị trí đấu nối nước mưa, nước thải phải được quy hoạch phù hợp với quy hoạch thoát nước chung của KCN.

- Biện pháp phòng ngừa sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước

- Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn.

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước.

- Biện pháp phòng ngừa sự cố từ bể tự hoại

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh các sự cố có thể xảy ra như:

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn, dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.

- Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu.

        - TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

- Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư

Các công trình bảo vệ môi trường chính của dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4. 20: Danh mục các công trình bảo vệ môi trường chính của dự án

| STT | Tên công trình | Số lượng |
| --- | --- | --- |
|  | Công trình thu gom và thoát nước mưa | 01 hệ thống |
|  | Công trình thu gom và thoát nước thải | 01 hệ thống |
|  | Bể tự hoại | 03 bể |
|  | Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường | 01 kho |
|  | Kho chứa chất thải nguy hại | 01 kho |
|  | Hệ thống làm mát | 01 hệ thống |
|  | Hệ thống xử lý bụi | 07 hệ thống |

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam, năm 2023)

- Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường

Bảng 4. 21: Tiến độ lắp đặt công trình bảo vệ môi trường

| TT | Tên công trình, biện pháp | Thời điểm thực hiện | Thời điểm hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống xử lý bụi | Quý II/2023 | Quý III/2023 |
|  | Công trình lưu chứa chất thải rắn và chất thải nguy hại | Quý II/2023 | Quý III/2023 |
|  | Hệ thống làm mát | Quý II/2023 | Quý III/2023 |

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam, năm 2023)

- Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác (không có)

- Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam quản lý trực tiếp dự án nên công việc tổ chức quản lý điều hành cũng như tổ chức quản lý vận hành dự án được thực hiện như sau:

- Các nguyên tắc tổ chức hệ thống quản lý vận hành trong nhà máy: Xây dựng cơ cấu tổ chức là phần quan trọng đối với việc quản lý và vận hành nhà máy. Để có được một tổ chức thống nhất cần phải sắp xếp đạt được các vị trí, vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, nhân viên và tạo ra được mối liên hệ mật thiết, sự tôn trọng, đoàn kết giữa họ, điều đó cũng tạo cho nhà máy hoạt động có hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Quản lý vận hành: Ban Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo chiến lược và kế hoạch Hội đồng quản trị thông qua. Ban Giám đốc gồm Tổng Giám đốc điều hành phụ trách chung, các Giám đốc chức năng trực tiếp phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Công ty và có thể kiêm nhiệm Trưởng phòng ban nghiệp vụ.

- Bộ phận kinh doanh: Bộ phận kinh doanh chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, tiếp thị và bán hàng, bao gồm: nhóm Marketing và nhóm bán hàng.

- Bộ phận tài chính kế toán: Bộ phận tài chính kế toán chịu trách nhiệm về tài sản, vốn, hạch toán kế toán, thống kê và quản lý các kho hàng. Bộ phận này gồm nhóm tài chính, nhóm kế toán.

- Bộ phận hành chính nhân sự: Chịu trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực và quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ văn thư, hành chính, vận chuyển, hậu cần văn phòng. Bộ phận hành chính nhân sự bao gồm nhóm nhân sự, nhóm hành chính, tổ nhà ăn và tổ bảo vệ.

- Bộ phận cung ứng: Bộ phận cung ứng bao gồm nhóm mua vật tư và nhóm phân phối vật tư, chịu trách nhiệm về việc thu mua, cung cấp nguyên liệu vật tư đầu vào cho phân xưởng sản xuất.

- Bộ phận sản xuất: Gồm nhóm sản xuất có chức năng sản xuất sản phẩm, nhóm KCS kiểm tra chất lượng sản phẩm và nhóm bảo trì sửa chữa máy móc, thiết bị hư hỏng.

- Bộ phận QHSE và môi trường: Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, an toàn PCCC và vận hành các công trình bảo vệ môi trường tại nhà máy. Dự kiến bộ phận này khoảng 01 nhân viên có trình độ từ Đại học trở lên, chuyên ngành môi trường và 02 nhân viên kỹ thuật có trình độ Cao đẳng trở lên.

Hội đồng quản trị

Ban Giám đốc

Bộ phận

kinh doanh

Nhóm

Marketing

Nhóm

bán hàng

Bộ phận

tài chính –

kế toán

Nhóm

tài chính

Nhóm kế toán

Bộ phận hành chính

– nhân sự và QHSE&MT

Nhóm hành chính

& nhân sự

Nhóm QHSE & MT

Bộ phận cung ứng sản xuất

Nhóm cung ứng

Nhóm sản xuất

Nhóm bảo trì

Hình 4. 5: Quy trình thu gom thoát nước thải của dự án

        - NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO:

Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá về các tác động môi trường, các rủi ro, sự cố môi trường có khả năng xảy ra khi triển khai dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4. 22: Mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá

| STT | Phương pháp sử dụng | Mục đích sử dụng phương pháp | Độ chính xác của Phương pháp đánh giá | Mức độ tin cậy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phương pháp khảo sát hiện trường và phân tích phòng thí nghiệm | Xác định các thông số về hiện trạng không khí, vi khí hậu, nước mặt, nước ngầm, đất | Kết quả đo đạc/phân tích thực tế  độ chính xác cao | Cao |
|  | Phương pháp thống kê | Thu thập, xử lý các số liệu về điều kiện khí tượng thủy văn, kinh tế xã hội tại khu vực xây dựng dự án | Số liệu thực tế  độ chính xác cao | Cao |
|  | Phương pháp nhận dạng | Mô tả hệ thống môi trường, xác định các thành phần của dự án ảnh hưởng đến môi trường, nhận dạng đầy đủ các dòng chất thải, các vấn đề môi trường liên quan phục vụ công tác đánh giá chi tiết | Độ chính xác cao | Cao |
|  | Phương pháp đánh giá nhanh, tính toán theo hệ số ô nhiễm | Ước tính tải lượng ô nhiễm khí thải, nước thải, CTR,... theo nhiều nguồn tài liệu khác nhau | Tính toán theo lý thuyết có thể gần đúng với thực tế  độ chính xác tương đối | Trung bình |
|  | Phương pháp kiểm toán chất thải | Kiểm toán chất thải là phương pháp hữu ích sử dụng để xác định loại và khối lượng chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, giúp đánh giá khối lượng chất thải phát sinh từ quá trình sản xuất từ đó đề ra các biện pháp kiểm soát từng nguồn chất thải phù hợp. Đồng thời, phương pháp này giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và cải thiện, nâng cao hiệu quả sản xuất, ngăn ngừa, giảm ô nhiễm và bảo vệ môi trường. | Độ chính xác cao | Cao |
|  | Phương pháp ma trận | Phương pháp này giúp hỗ trợ đánh giá tổng mức độ tác động của các nguồn thải phát sinh từ dự án và mức độ ảnh hưởng của từng loại tác động cụ thể từ đó đề xuất các biện pháp giảm thiểu hoặc xử lý thích hợp cho từng nguồn tác động. | Nhìn chung các thông tin được cung cấp ở mức độ chính xác | Cao |
|  | Phương pháp so sánh | Đánh giá các kết quả trên cơ sở so sánh với quy chuẩn Việt Nam | Độ chính xác cao | Cao |

CHƯƠNG V: 
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

- NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

    - Nguồn phát sinh nước thải:

- Nguồn số 01: nước thải sinh hoạt, nấu ăn của công nhân viên Việt Nam, lưu lượng 2,2 m³/ngày;

- Nguồn số 02: nước thải sinh hoạt, nấu ăn và tắm giặt của chuyên gia người nước ngoài, lưu lượng 0,8 m³/ngày.

    - Lưu lượng xả nước thải tối đa

Lưu lượng xả nước thải tối đa xin cấp phép: 3,0 m³/ngày, tương đương 0,125 m³/giờ.

    - Dòng nước thải

Dự án có 01 dòng nước thải (từ nguồn số 01 và nguồn số 02) sau xử lý Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Thành Thành Công được đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Phân khu đa ngành thuộc KCN để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là rạch Kè.

    - Thành phần ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải

Bảng 5. 1: Thành phần ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước thải

| TT | Chất ô nhiễm | Giới hạn tiếp nhận nước thải sinh hoạt của KCN |
| --- | --- | --- |
|  | pH | 5 – 9 |
|  | BOD5 | 200 |
|  | COD | 300 |
|  | TSS | 200 |
|  | Amoni (tính theo Nitơ) | 20 |
|  | Tổng Photpho | 30 |
|  | Tổng Coliform | 10.000 |

    - Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải

- Dự án có 01 vị trí đấu nối nước thải sau xử lý đạt Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN tại hố ga nằm trên đường N8. Tọa độ vị trí hố ga đấu nối nước thải với KCN: X = 587 166; Y = 1219 454 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°).

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy.

- Chế độ xả nước thải: Liên tục 24/24 giờ, 300 ngày làm việc/năm.

- Công trình xử lý nước thải tiếp nhận nước thải từ dự án: Hệ thống xử lý nước thải tập trung Phân khu đa ngành của KCN Thành Thành Công (thu gom nước thải từ các doanh nghiệp trong phân khu đa ngành), công suất thiết kế: 4.000 m³/ngày.đêm, bao gồm 02 module với công suất xử lý của mỗi module là 2.000 m³/ngày.đêm. Hệ thống này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận số 60/GXN – BTNMT ngày 23/07/2021 về việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Thành Thành Công” – Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Phân khu đa ngành thuộc Giai đoạn 1 của dự án.

- NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI

- Nguồn phát sinh khí thải

- Nguồn số 01: từ hoạt động lò nóng chảy kết hợp lò giữ nhiệt số 1;

- Nguồn số 02: từ hoạt động lò nóng chảy kết hợp lò giữ nhiệt số 2;

- Nguồn số 03: từ hoạt động lò nóng chảy kết hợp lò giữ nhiệt số 3;

- Nguồn số 04: từ hoạt động lò nóng chảy kết hợp lò giữ nhiệt số 4;

- Nguồn số 05: từ hoạt động lò nóng chảy kết hợp lò giữ nhiệt số 5;

- Nguồn số 06: từ hoạt động lò nóng chảy kết hợp lò giữ nhiệt số 6;

- Nguồn số 07: từ hoạt động máy nghiền bi;

- Nguồn số 08: từ hoạt động của máy phát điện dự phòng, công suất 150 KVA (sử dụng nhiên liệu là dầu DO, chỉ hoạt động khi có sự cố mất điện).

- Lưu lượng xả khí thải tối đa

Lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 183.005 m³/giờ.

- Dòng khí thải

Dự án có 04 dòng khí thải thoát ra môi trường, các dòng khí thải xả ra môi trường được xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B. Cụ thể:

- Dòng khí thải số 01: tương ứng ống thải chung sau 02 hệ thống xử lý bụi đồng từ 02 lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 1 và số 2, lưu lượng xả khí thải lớn nhất 52.000 m³/giờ;

- Dòng khí thải số 02: tương ứng ống thải chung sau 04 hệ thống xử lý bụi đồng từ 04 lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 3, số 4, số 5 và số 6, lưu lượng xả khí thải lớn nhất 104.000 m³/giờ;

- Dòng khí thải số 03: tương ứng với ống thải sau hệ thống xử lý bụi đồng máy nghiền bi, lưu lượng khí thải là 26.000 m³/giờ;

(Cơ sở xác định lưu lượng xả khí thải của các hệ thống dựa trên công suất lưu lượng của quạt hút)

- Dòng khí thải số 04: tương ứng với ống thải của máy phát điện dự phòng công suất 150 KVA, lưu lượng 1.005 m³/giờ;

- Thành phần ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải

- Dòng khí thải số 01, số 02 và số 03: đạt cột B, QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, hệ số Kp = 0,8 và Kv = 1:

Bảng 5. 2: Thành phần ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm

trong dòng khí thải số 01, 02, 03

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lưu lượng | m3/giờ | P > 100.000 | 06 tháng/lần | Không thuộc đối tượng quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo quy định tại khoản 2, Điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ – CP |
|  | Đồng và hợp chất, tính theo Cu | mg/Nm3 | 8 |  |  |

- Dòng khí thải số 04: đạt cột B, QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, hệ số Kp = 0,9 và Kv = 1:

Bảng 5. 3: Thành phần ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm

trong dòng khí thải số 04

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lưu lượng | m³/giờ | P ≤ 20.000 | Không áp dụng | Không thuộc đối tượng quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo quy định tại khoản 2, Điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ – CP |
|  | Bụi | mg/Nm3 | 200 |  |  |
|  | NOx | mg/Nm3 | 500 |  |  |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 850 |  |  |
|  | CO | mg/Nm3 | 1.000 |  |  |

- Vị trí, phương thức xả khí thải và nguồn tiếp nhận khí thải

- Dự án có 04 vị trí xả khí thải sau xử lý ra môi trường:

- Vị trí số 01: Tại ống thải chung sau 02 hệ thống xử lý bụi đồng của lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 1 và số 2. Tọa độ vị trí xả khí thải như sau: X = 578 232; Y = 1219 399.

- Vị trí số 02: Tại ống thải chung sau 04 hệ thống xử lý bụi đồng của lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số số 3, số 4, số 5 và số 6. Tọa độ vị trí xả khí thải như sau: X = 587 242; Y = 1219 374.

- Vị trí số 03: Tại máy nghiền bi lắp đặt hệ thống xử lý bụi đồng, khí thải sau xử lý thoát ra môi trường qua 01 ống thải. Tọa độ vị trí xả khí thải như sau: X = 587 211; Y = 1219 346.

- Vị trí số 04: Ống thải từ máy phát điện dự phòng công suất 150 KVA (sử dụng nhiên liệu là dầu DO, hoạt động khi có sự cố mất điện). Tọa độ vị trí xả khí thải như sau: X = 587 201; Y = 1219 372.

(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°)

- Phương thức xả khí thải: Hút cưỡng bức.

- Đối với dòng khí thải số 01, dòng số 02 và dòng khí số 03: khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua ống thải, xả liên tục khi hoạt động.

- Đối với dòng khí thải số 03: xả thải liên tục qua ống thải khi vận hành máy phát điện.

- Chế độ xả khí thải: Liên tục 24 giờ/ngày, 300 ngày làm việc/năm.

- NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung

- Nguồn số 01: phát sinh từ quá trình hoạt động của các lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt;

- Nguồn số 02: phát sinh từ quá trình hoạt động của dây chuyền máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất đồng thành phẩm;

- Nguồn số 03: phát sinh từ quá trình hoạt động của máy phát điện dự phòng công suất 150 KVA.

Bảng 5. 4: Danh mục nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung tại dự án xin được cấp phép

| Stt | Tên thiết bị, máy móc | Đơn vị | Số lượng | Công suất (kw/máy) | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lò nóng chảy đồng GYT-750kg phối lò giữ nhiệt GYT-500kg | Lò | 5 | 450kw | Trung Quốc |
|  | Lò nóng chảy đồng GYT-750kg phối lò giữ nhiệt GYT-750kg | Lò | 1 | 450kw | Trung Quốc |
|  | Máy kéo ngang hai đầu | Máy | 25 | 2,2kw | Trung Quốc |
|  | Máy cắt tự động | Máy | 25 | 3kw | Trung Quốc |
|  | Máy trộn tự trọng thủy lực | Máy | 6 | 4kw | Trung Quốc |
|  | Máy trộn tự trọng thủy lực (dạng trung bình) | Máy | 6 | 3kw | Trung Quốc |
|  | Máy rút tuốt dây thủy lực | Máy | 6 | 18,5kw | Trung Quốc |
|  | Máy nghiền bi | Máy | 1 | - | Trung Quốc |
|  | Máy phát điện dự phòng | Máy | 1 | 150KVA | Trung Quốc |

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung

- Vị trí 01: X = 587 227; Y =  1219 383.

- Vị trí 02: X = 587 218; Y =  1219 373.

- Vị trí 03: X = 587 198; Y =  1219 384.

(Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°)

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung

- Giá trị giới hạn áp dụng đối với tiếng ồn: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

| TT | Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) | Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 55 | - | Khu vực thông thường |

- Giá trị giới hạn áp dụng đối với độ rung: QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung.

| TT | Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB) |  | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 6 giờ đến 21 giờ | Từ 21 giờ đến 6 giờ |  |  |
| 1 | 70 | 60 | - | Khu vực thông thường |

- NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI

    - Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đề nghị cấp phép

Bảng 5. 5: Danh mục chất thải sinh hoạt đề nghị cấp phép

| STT | Loại chất thải | Khối lượng (tấn/năm) |
| --- | --- | --- |
|  | Chất thải rắn sinh hoạt | 5,8 |
| TỔNG CỘNG |  | 5,8 |

    - Khối lượng chất thải rắn thông thường đề nghị cấp phép

Bảng 5. 6: Danh mục chất thải rắn công nghiệp thông thường đề nghị cấp phép

| TT | Tên chất thải | Mã chất thải | Khối lượng (tấn/năm) | TTTT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bụi chứa kim loại | 07 03 13 | 168 | Rắn |
| 1.1 | Bụi đồng từ hệ thống xử lý bụi đồng và hợp chất của đồng | - | 168 | Rắn |
|  | Giấy và bao bì giấy carton thải bỏ | 18 01 05 | 0,12 | Rắn |
|  | Bao bì đóng gói bằng nhựa lỗi | 18 01 06 | 0,24 | Rắn |
| TỔNG CỘNG |  | - | 168,36 | - |

    - Khối lượng chất thải rắn nguy hại đề nghị cấp phép

Bảng 5. 7: Thành phần và khối lượng chất thải nguy hại đề nghị cấp phép

| STT | Loại chất thải | Mã CT | Khối lượng (kg/năm) | TTTT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thuỷ tinh hoạt tính thải | 16 01 06 | 10 | Rắn |
|  | Pin, ắc quy thải | 16 01 12 | 10 | Rắn |
|  | Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải | 17 02 03 | 140 | Lỏng |
|  | Bao bì mềm (đã chứa chất khi thải ra là chất thải nguy hại) thải (KS) | 18 01 01 | 30 | Rắn |
|  | Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải ra là chất thải nguy hại) thải (KS) | 18 01 03 | 20 | Rắn |
|  | Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại (KS) | 18 02 01 | 60 | Rắn |
| TỔNG CỘNG |  |  | 270 | - |

# CHƯƠNG VI:
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

## KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

### Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Bảng 6. 1: Thời gian vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

| Stt | Công trình xử lý chất thải | Thời gian bắt đầu thử nghiệm | Thời gian kết thúc thử nghiệm | Công suất dự kiến đạt được |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 1 | Tháng 10/2023 | Tháng 03/2024 | 100% |
|  | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 2 | Tháng 10/2023 | Tháng 03/2024 | 100% |
|  | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 3 | Tháng 10/2023 | Tháng 03/2024 | 100% |
|  | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 4 | Tháng 10/2023 | Tháng 03/2024 | 100% |
|  | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 5 | Tháng 10/2023 | Tháng 03/2024 | 100% |
|  | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 6 | Tháng 10/2023 | Tháng 03/2024 | 100% |
|  | Hệ thống xử lý bụi đồng từ máy nghiền bi | Tháng 10/2023 | Tháng 03/2024 | 100% |

### Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

Bảng 6. 2: Thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải tại các công trình xử lý

| Stt | Công trình xử lý chất thải | Thời gian lấy mẫu đánh giá | Vị trí tiến hành lấy mẫu đánh giá | Thông số đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 1 | Tháng 10/2023 – 03/2024 | 01 mẫu khí thải trước buồng lắng | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) |
|  |  |  | 01 mẫu khí thải tại ống khói | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) |
|  | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 2 | Tháng 10/2023 – 03/2024 | 01 mẫu khí thải trước buồng lắng | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) |
|  | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 3 | Tháng 10/2023 – 03/2024 | 01 mẫu khí thải trước buồng lắng | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) |
|  |  |  | 01 mẫu khí thải tại ống khói | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) |
|  | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 4 | Tháng 10/2023 – 03/2024 | 01 mẫu khí thải trước buồng lắng | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) |
|  | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 5 | Tháng 10/2023 – 03/2024 | 01 mẫu khí thải trước buồng lắng | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) |
|  | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 6 | Tháng 10/2023 – 03/2024 | 01 mẫu khí thải trước buồng lắng | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) |
|  | Hệ thống xử lý bụi đồng từ máy nghiền bi | Tháng 10/2023 – 03/2024 | 01 mẫu khí thải trước thiết bị lọc bụi | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) |
|  |  |  | 01 mẫu khí thải tại ống khói | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) |

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam, năm 2023)

Bảng 6. 3: Chi tiết kế hoạch đo đạc, lấy mẫu chất thải đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình xử lý chất thải

| Stt | Tần suất lấy mẫu | Số lượng và vị trí lấy mẫu đánh giá | Quy cách lấy mẫu | Chỉ tiêu phân tích | Quy chuẩn so sánh | Số lượng mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình xử lý (Thời gian dự kiến điều chỉnh hiệu suất diễn ra liên tiếp, tối thiểu trong vòng 75 ngày) |  |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 1 ≤15 ngày/lần (tối thiểu lấy 5 mẫu/75 ngày) | 01 mẫu khí thải trước buồng lắng | Đối với chỉ tiêu lưu lượng: Lấy 01 mẫu tổ hợp được xác định bằng kết quả trung bình của 03 kết quả được đo đạc ở 03 thời điểm khác nhau (đầu ca – giữa ca – cuối ca) → kết quả trung bình → đánh giá hiệu quả xử lý. Đối với các chỉ tiêu khác: Lấy mẫu tổ hợp theo phương pháp lấy mẫu liên tục → phân tích và đánh giá hiệu quả xử lý. | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) | QCVN 19:2009/BTNMT, cột B | 05 mẫu |
|  |  | 01 mẫu khí thải tại ống khói chung sau 02 hệ thống xử lý bụi đồng cho 02 lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 1 và số 2 |  | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) | QCVN 19:2009/BTNMT, cột B | 05 mẫu |
| 2 | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 2 ≤15 ngày/lần (tối thiểu lấy 5 mẫu/75 ngày) | 01 mẫu khí thải trước buồng lắng | Đối với chỉ tiêu lưu lượng: Lấy 01 mẫu tổ hợp được xác định bằng kết quả trung bình của 03 kết quả được đo đạc ở 03 thời điểm khác nhau (đầu ca – giữa ca – cuối ca) → kết quả trung bình → đánh giá hiệu quả xử lý. Đối với các chỉ tiêu khác: Lấy mẫu tổ hợp theo phương pháp lấy mẫu liên tục → phân tích và đánh giá hiệu quả xử lý. | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) | QCVN 19:2009/BTNMT, cột B | 05 mẫu |
| 3 | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 3 ≤15 ngày/lần (tối thiểu lấy 5 mẫu/75 ngày) | 01 mẫu khí thải trước buồng lắng | Đối với chỉ tiêu lưu lượng: Lấy 01 mẫu tổ hợp được xác định bằng kết quả trung bình của 03 kết quả được đo đạc ở 03 thời điểm khác nhau (đầu ca – giữa ca – cuối ca) → kết quả trung bình → đánh giá hiệu quả xử lý. Đối với các chỉ tiêu khác: Lấy mẫu tổ hợp theo phương pháp lấy mẫu liên tục → phân tích và đánh giá hiệu quả xử lý. | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) | QCVN 19:2009/BTNMT, cột B | 05 mẫu |
|  |  | 01 mẫu khí thải tại ống khói chung sau 04 hệ thống xử lý bụi đồng cho 04 lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 3, số 4, số 5 và số 6 |  | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) | QCVN 19:2009/BTNMT, cột B | 05 mẫu |
| 4 | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 4 ≤15 ngày/lần (tối thiểu lấy 5 mẫu/75 ngày) | 01 mẫu khí thải trước buồng lắng | Đối với chỉ tiêu lưu lượng: Lấy 01 mẫu tổ hợp được xác định bằng kết quả trung bình của 03 kết quả được đo đạc ở 03 thời điểm khác nhau (đầu ca – giữa ca – cuối ca) → kết quả trung bình → đánh giá hiệu quả xử lý. Đối với các chỉ tiêu khác: Lấy mẫu tổ hợp theo phương pháp lấy mẫu liên tục → phân tích và đánh giá hiệu quả xử lý. | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) | QCVN 19:2009/BTNMT, cột B | 05 mẫu |
| 5 | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 5 ≤15 ngày/lần (tối thiểu lấy 5 mẫu/75 ngày) | 01 mẫu khí thải trước buồng lắng | Đối với chỉ tiêu lưu lượng: Lấy 01 mẫu tổ hợp được xác định bằng kết quả trung bình của 03 kết quả được đo đạc ở 03 thời điểm khác nhau (đầu ca – giữa ca – cuối ca) → kết quả trung bình → đánh giá hiệu quả xử lý. Đối với các chỉ tiêu khác: Lấy mẫu tổ hợp theo phương pháp lấy mẫu liên tục → phân tích và đánh giá hiệu quả xử lý. | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) | QCVN 19:2009/BTNMT, cột B | 05 mẫu |
| 6 | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 6 ≤15 ngày/lần (tối thiểu lấy 5 mẫu/75 ngày) | 01 mẫu khí thải trước buồng lắng | Đối với chỉ tiêu lưu lượng: Lấy 01 mẫu tổ hợp được xác định bằng kết quả trung bình của 03 kết quả được đo đạc ở 03 thời điểm khác nhau (đầu ca – giữa ca – cuối ca) → kết quả trung bình → đánh giá hiệu quả xử lý. Đối với các chỉ tiêu khác: Lấy mẫu tổ hợp theo phương pháp lấy mẫu liên tục → phân tích và đánh giá hiệu quả xử lý. | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) | QCVN 19:2009/BTNMT, cột B | 05 mẫu |
| 5 | Hệ thống xử lý bụi đồng từ máy nghiền bi ≤15 ngày/lần (tối thiểu lấy 5 mẫu/75 ngày) | 01 mẫu khí thải trước thiết bị lọc bụi | Đối với chỉ tiêu lưu lượng: Lấy 01 mẫu tổ hợp được xác định bằng kết quả trung bình của 03 kết quả được đo đạc ở 03 thời điểm khác nhau (đầu ca – giữa ca – cuối ca) → kết quả trung bình → đánh giá hiệu quả xử lý. Đối với các chỉ tiêu khác: Lấy mẫu tổ hợp theo phương pháp lấy mẫu liên tục → phân tích và đánh giá hiệu quả xử lý. | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) | QCVN 19:2009/BTNMT, cột B | 05 mẫu |
|  |  | 01 mẫu khí thải tại ống khói |  | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) | QCVN 19:2009/BTNMT, cột B | 05 mẫu |
| II | Giai đoạn đánh giá hiệu quả vận hành ổn định công trình xử lý (Thời gian dự kiến đánh giá hiệu quả vận hành ổn định diễn ra liên tục trong 3 ngày liên tiếp) |  |  |  |  |  |
| 1 | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 1 1 lần/ngày (lấy liên tiếp trong 3 ngày) | 01 mẫu khí thải tại ống khói chung sau 02 hệ thống xử lý bụi đồng cho 02 lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 1 và số 2 | Lấy 01 mẫu đơn → phân tích kết quả và đánh giá hiệu quả xử lý | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) | QCVN 19:2009/BTNMT, cột B | 03 mẫu |
| 2 | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 2 1 lần/ngày (lấy liên tiếp trong 3 ngày) |  |  |  |  |  |
| 3 | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 3 1 lần/ngày (lấy liên tiếp trong 3 ngày) | 01 mẫu khí thải tại ống khói chung sau 04 hệ thống xử lý bụi đồng cho 04 lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 3, số 4, số 5 và số 6 | Lấy 01 mẫu đơn → phân tích kết quả và đánh giá hiệu quả xử lý | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) | QCVN 19:2009/BTNMT, cột B | 03 mẫu |
| 4 | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 4 1 lần/ngày (lấy liên tiếp trong 3 ngày) |  |  |  |  |  |
| 5 | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 5 1 lần/ngày (lấy liên tiếp trong 3 ngày) |  |  |  |  |  |
| 6 | Hệ thống xử lý bụi đồng từ lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt số 6 1 lần/ngày (lấy liên tiếp trong 3 ngày) |  |  |  |  |  |
| 7 | Hệ thống xử lý bụi đồng từ máy nghiền bi | 01 mẫu khí thải tại ống khói | Lấy 01 mẫu đơn → phân tích kết quả và đánh giá hiệu quả xử lý | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) | QCVN 19:2009/BTNMT, cột B | 03 mẫu |

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam, năm 2023)

### Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch

- Đơn vị 01: Công ty TNHH Khoa Học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam

- Trụ sở: 1358/21/5G Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028.62959784             		Fax: 028.62959783

- ilac-MRA; VILAS 682; VIMCERTS 039

- Đơn vị 02: Trung tâm tư vấn Công nghệ Môi trường và An toàn vệ sinh lao động

- Trụ sở: 286/6A Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028.38680842			Fax: 028.38680869

- ilac-MRA; VILAS 444; VIMCERTS 026.

## CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

### Chương trình quan trắc định kỳ

Căn cứ theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Chủ dự án đề xuất chương trình giám sát môi trường định kỳ khi dự án đi vào hoạt động như sau:

Bảng 6. 4: Chương trình quan trắc môi trường định kỳ tại dự án

| TT | Nội dung | Thông số quan trắc | Tần suất | Quy chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giám sát nước thải: NT: Tại hố ga đấu nối nước thải vào KCN | pH, TSS, COD, Amoni, BOD, tổng N, tổng P, Coliform. | 06 tháng/lần | Giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN TTC |
| 2 | Giám sát khí thải: KT1: Tại ống khói chung sau 02 hệ thống xử lý bụi đồng của 02 lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt (số 1 và số 2) KT2: Tại ống khói chung sau 04 hệ thống xử lý bụi đồng của 04 lò nóng chảy phối lò giữ nhiệt (số 3, số 4, số 5 và số 6) KT3: Tại ống thoát khí thải của hệ thống xử lý bụi đồng từ máy nghiền bi. | Lưu lượng; đồng và hợp chất (tính theo Cu) | 06 tháng/lần | QCVN 19:2009/BTNMT, cột B |
| 3 | Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại | Giám sát tổng khối lượng chất thải (sinh hoạt, CTRCNTT và CTNH phát sinh) | Thường xuyên, liên tục | Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. |
| Trong quá trình thực hiện chương trình giám sát chất lượng môi trường Chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận. |  |  |  |  |

### Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải (không có)

Đối với khí thải với lưu lượng xin xả thải tối đa là 183.500 m³/giờ: Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và mục II.9 phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 thì dự án thuộc “Dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuât, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường xả bụi, khí thải công nghiệp lớn ra môi trường chỉ phải thực hiện quan trắc định kỳ”. Do đó, Công ty không đề xuất chương trình quan trắc tự động liên tục đối với khí thải.

### Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của Chủ dự án (không có)

## KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM

Bảng 6. 5: Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

| Stt | Nội dung công việc | Chi phí (VNĐ/năm) |
| --- | --- | --- |
|  | Đo đạc, phân tích chất lượng nước thải | 5.000.000 |
|  | Đo đạc, phân tích chất lượng không khí | 8.000.000 |
|  | Chi phí nhân công lấy mẫu | 2.000.000 |
|  | Chi phí vận chuyển, bảo quản mẫu | 2.000.000 |
|  | Tổng hợp số liệu, tính toán và viết báo cáo | 8.000.000 |
| TỔNG |  | 25.000.000 |

# CHƯƠNG VII:
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Công ty TNHH Công nghiệp Copper Xingda Việt Nam xin cam kết các nội dung sau đây:

- Tính chính xác, trung thực của các số liệu trong Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất đồng Xingda Việt Nam” tại Nhà xưởng B9.5, đường N8, khu công nghiệp Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Các nguồn gây ô nhiễm từ dự án sẽ được Công ty phát hiện kịp thời và giám sát thường xuyên. Không để các nguồn ô nhiễm phát sinh từ dự án ảnh hưởng đến con người và môi trường xung quanh.

- Công ty cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường đúng theo nội dung đã được Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam nếu dự án có bất kỳ vi phạm nào về công tác bảo vệ môi trường tại dự án.

- Hoạt động sản xuất, xử lý chất thải tại dự án tuân thủ nghiêm ngặt các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường như sau:

- Không khí khu vực sản xuất đạt:

- QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc;

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động (ban hành kèm theo Quyết định số 3733/2002/QĐ – BYT của Bộ Y tế);

- QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc;

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc;

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc;

- Nước thải đạt giá trị giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Thành Thành Công.

- Tiếng ồn và độ rung đạt: QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

- Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại được thu gom, lưu giữ và xử lý triệt để đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm và trình lên cơ quan nhà nước đúng quy định.

