MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	iv

DANH MỤC CÁC BẢNG	v

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	vi

PHẦN MỞ ĐẦU	1

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH DỰ ÁN	1

II. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	3

III. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN	5

CHƯƠNG I THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	6

1. TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	6

2. TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	6

2.1. Tên dự án đầu tư	6

2.2. Địa điểm thực hiện dự án	6

2.3. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư	6

2.4. Quy mô của dự án đầu tư	7

3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	8

3.1. Công suất của dự án đầu tư:	8

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư	8

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:	16

4. 	NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	16

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu,hóa chất sử dụng cho quá trình hoạt động của dự án đầu tư:	16

4.2. Nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư	17

5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	19

5.1. Các hạng mục công trình của dự án	19

5.2. Danh mục máy móc thiết bị của dự án	21

5.3. Nhu cầu lao động	22

CHƯƠNG II SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	24

1. 	SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG	24

1.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia	24

1.2. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường	24

2.   SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	27

2.1. Công trình thu gom, xử lý nước thải của KCN Phước Đông	27

2.2. Công trình thu gom chất thải rắn của KCN Phước Đông	28

2.3 Khả năng tiếp nhận nước thải của KCN Phước Đông	28

CHƯƠNG III KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ  MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	30

1.	CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI	30

1.1.	Thu gom, thoát nước mưa	30

1.2.	Thu gom, thoát nước thải	32

1.3.	Xử lý nước thải	34

2.	CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI	36

2.1.	Công trình thu gom và xử lý bụi tại khu vực máy trộn liệu chuyền tạo hạt	37

2.2.	Công trình thu gom và xử lý bụi, khí thải tại khu vực mài đế	40

3.	CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG	44

3.1.	Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt	44

3.2.	Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường	45

3.3.	Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại	46

4.	CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG	48

4.1.	Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn trong hoạt động sản xuất	48

4.2.	Biện pháp giảm thiểu độ rung trong hoạt động sản xuất	48

5.	PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ KHI DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH	49

5.1.	Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường	49

5.2.	Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất	50

5.3.	Phòng chống cháy nổ	52

5.4.	An toàn lao động	54

6.	CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÁC	54

7.	BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NGUỒN NƯỚC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI KHI CÓ HOẠT ĐỘNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI	54

8.	KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC	55

9.	CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NHƯNG CHƯA ĐẾN MỨC PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG	55

CHƯƠNG IV NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	57

1. 	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI	57

1.1. Nguồn phát sinh nước thải	57

1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa	57

1.3. Dòng nước thải	57

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải	57

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải	58

2. 	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI	58

2.1. Nguồn phát sinh khí thải	58

2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa	58

2.3. Dòng khí thải	59

3. 	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG	59

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính	59

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung	59

3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung	59

4. 	Nội dung đề nghị cấp phép về quản lý chất thải	59

CHƯƠNG V  KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	61

1. 	CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ ĐỊNH KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.	61

1.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:	61

1.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:	62

1.3.	Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất chủ dự án.	62

2. 	KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM.	62

CHƯƠNG VI CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	63

# DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| BTCT | Bê tông cốt thép |
| --- | --- |
| BTNMT | Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| BVMT | Bảo vệ môi trường |
| BXD | Bộ xây dựng |
| CCN | Cụm công nghiệp |
| CP | Chính phủ |
| CTNH | Chất thải nguy hại |
| CTR | Chất thải rắn |
| DV | Dịch vụ |
| ĐTM | Đánh giá tác động môi trường |
| ĐTXD | Đầu tư xây dựng |
| KPH | Không phát hiện |
| KT-XH | Kinh tế - Xã hội |
| KCN | Khu công nghiệp |
| NĐ | Nghị định |
| NXB | Nhà xuất bản |
| PCCC | Phòng cháy chữa cháy |
| QCVN | Quy chuẩn Việt Nam |
| QCXDVN | Quy chuẩn xây dựng Việt Nam |
| QĐ | Quyết định |
| QH | Quốc hội |
| QLDA | Quản lý dự án |
| TB | Trung bình |
| TCVN | Tiêu chuẩn Việt Nam |
| TCXD | Tiêu chuẩn xây dựng |
| TDTT | Thể dục thể thao |
| TM | Thương mại |
| TNHH | Trách nhiệm hữu hạn |
| TP.HCM | Thành phố Hồ Chí Minh |
| TT-BTNMT | Thông tư Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| HTXL | Hệ thống xử lý |
| UBMTQ | Ủy ban mặt trận tổ quốc |
| UBND | Uỷ ban nhân dân |
| VP | Văn phòng |
| WHO | Tổ chức Y tế Thế giới |
| XD | Xây dựng |
| XLNT | Xử lý nước thải |
| XLKT | Xử lý khí thải |

# DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1. 1. Công suất sản xuất của dự án	16

Bảng 1. 2. Danh mục nguyên liệu chính phục vụ sản xuất	16

Bảng 1. 3. Nhu cầu các chất phụ trợ phục vụ sản xuất và hóa chất khác	16

Bảng 1. 4. Danh mục nhiên liệu phục vụ hoạt động dự án	17

Bảng 1. 5. Tiêu chuẩn cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt của dự án	18

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nước của dự án	18

Bảng 1. 7. Bảng cân bằng sử dụng đất	19

Bảng 1. 8. Quy mô các hạng mục công trình của dự án	20

Bảng 1. 9. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất	21

Bảng 1. 10. Nhu cầu lao động	23

Bảng 2. 1. Tọa độ mốc ranh giới khu đất	26

Bảng 3. 1. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và xử lý bụi túi vải	39

Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật của thiết bị xử lý bụi, khí thải khu vực mài đế	42

Bảng 3. 3. Các nguyên nhân sự cố xảy ra và cách khắc phục	43

Bảng 3. 4. Các lỗi cần kiểm tra hàng ngày	43

Bảng 3. 5. Các hạng mục cần bảo trì định kỳ	43

Bảng 3. 6. Nhu cầu sử điện của thiết bị xử lý bụi, khí thải	44

Bảng 3. 7. Danh mục chất thải rắn công nghiệp thông thường tại dự án	46

Bảng 3. 8. Danh mục chất thải nguy hại tại dự án	46

Bảng 3. 9. Phương hướng khắc phục sự cố trong vận hành hệ thống xử lý bụi	50

Bảng 3. 10. Tổng hợp những thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt	55

Bảng 3. 11. Danh sách máy móc thiết bị sản xuất theo như ĐTM đã được phê duyệt	56

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải trong giai đoạn hoạt động dự án	57

Bảng 4. 2. Giá trị giới hạn đối với độ ồn đề nghị cấp phép	59

Bảng 4. 3. Giá trị giới hạn đối với độ rung	59

Bảng 4. 4. Danh mục chất thải nguy hại đề nghị cấp phép	60

Bảng 4. 5. Danh mục chất thải công nghiệp thông thường đề nghị cấp phép	60

Bảng 4. 6. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh xin cấp phép	60

Bảng 5. 1. Chương trình giám sát môi trường định kỳ tại dự án	61

Bảng 5. 2. Kinh phí quan trắc môi trường	62

# DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1. 1.Quy trình sản xuất đế giày (theo quyết đinh phê duyệt ĐTM số 1236/QĐ-UBND do UBND Tây Ninh cấp ngày 07/06/2019)	9

Hình 1. 2. Quy trình sản xuất sản phẩm đế giày dép từ hạt nhựa eva (đế giày) điều chỉnh theo thực tế	10

Hình 1. 3. Khu vực chuẩn bị liệu	11

Hình 1. 4. Dây chuyền đổ đế kín	12

Hình 1. 5. Dây chuyền hong nóng (để nguội)	12

Hình 1. 6. Cắt tỉa thủ công	13

Hình 1. 7. Ba loại máy mài đế giày (tùy theo yêu cầu tinh chỉnh)	14

Hình 1. 8. Máy giặt đế giày	15

Hình 1. 9. Các chuyền kiểm tra sản phẩm	15

Hình 2. 1. Các mặt tiếp giáp và số hiệu điểm vị trí tọa độ khu đất của dự án	25

Hình 3. 1. Sơ đồ tổng quan hệ thống thoát nước mưa của Dự án	30

Hình 3. 2. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải tại Dự án	32

Hình 3. 3. Bể tự hiện hữu sử dụng tại nhà máy	35

Hình 3. 4. Sơ đồ công nghệ tuần hoàn nước làm mát	36

Hình 3. 5. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi tại khu vực máy trộn liệu	37

Hình 3. 6. Nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc bụi bằng túi vải	38

Hình 3. 7. Cấu tạo hệ thống thổi ngược khí nén làm sạch túi lọc.	39

Hình 3. 8. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi, khí thải tại khu vực mài đế	40

Hình 3. 9. Hình ảnh cấu tạo của thiết bị thu gom bụi	41

PHẦN MỞ ĐẦU

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH DỰ ÁN

Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao (Công ty) đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 7676150893 chứng nhận lần đầu ngày 21/05/2018, thay đổi lần thứ 3 ngày 31/12/2021. Tên dự án đầu tư “Nhà máy sản xuất sản phẩm cao su và nhựa EVA Hong Bao” (Dự án) tại 42-3-2-b, 42-4-2, đường số N16, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Dự án được thực hiện với quy mô dự án:

+ Sản xuất và gia công giày, dép từ hạt nhựa EVA với quy mô 3.000.000 đôi/năm và từ cao su, cao su tổng hợp với quy mô 1.000.000 đôi/năm;

+ Sản xuất gia công phụ kiện trang trí nội thất từ hạt nhựa EVA với quy mô 200 tấn/năm và từ cao su, cao su tổng hợp với quy mô 100 tấn/năm;

+ Sản xuất và gia công phụ kiện, phụ liệu giày dép từ hạt nhựa EVA với quy mô 900 tấn/năm và từ cao su, cao su tổng hợp với quy mô 400 tấn/năm;

+ Sản xuất và gia công ron, mặt bít dầu từ cao su, cao su tổng hợp với quy mô 100 tấn/năm.

Năm 2019, theo quy định Luật Bảo vệ số 55/2014/QH13 thông qua ngày 23/6/2014, Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, Dự án thuộc mục 86, phụ lục II do đó Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án “Nhà máy sản xuất sản phẩm cao su và nhựa EVA Hong Bao”. Dự án đã được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt ĐTM tại Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 07/06/2019 với quy mô công suất:

+ Sản xuất và gia công phụ kiện, phụ liệu giày dép từ hạt nhựa EVA (đế giày) với quy mô 900 tấn/năm;

+ Sản xuất phụ kiện từ cao su, cao su tổng hợp (miếng lót giày) với quy mô 400 tấn/năm.

Năm 2021, Công ty đã xây dựng công trình nhà xưởng sản xuất, các công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật của nhà máy hoàn chỉnh và đi vào vận hành thử nghiệm từ tháng 06/2021. Tuy nhiên, thời điểm nhà máy đi vào vận hành thử nghiệm lại ngay thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid kéo dài nên đến những tháng đầu năm 2022 công ty chưa nhận được đơn đặt hàng từ các cơ sở doanh nghiệp và khó khăn trong việc duy trì nguồn vốn cho sản xuất. Do đó, trong khoảng thời gian này nhà máy tiến hành vận hành để kiểm tra, đánh giá dây chuyền sản xuất cũng như việc đánh giá điều kiện tối ưu phục vụ cho hoạt động sản xuất trong thời gian tới. Trên thực tế, nhà máy chỉ mới đi vào hoạt động  khoảng từ tháng 9/2022 với rất ít đơn hàng và chỉ sản xuất sản phẩm đế giày từ hạt nhựa EVA.

Hiện tại, Công ty đã lắp đặt hoàn thiện dây chuyền Sản xuất và gia công phụ kiện, phụ liệu giày dép từ hạt nhựa EVA (đế giày) với quy mô 900 tấn/năm. Công ty chưa có kế hoạch triển khai lắp đặt dây chuyền sản xuất phụ kiện từ cao su, cao su tổng hợp (miếng lót giày) với quy mô 400 tấn/năm.

Trong giai đoạn hoạt động cho việc đánh giá sản xuất của nhà máy, cán bộ kỹ thuật cùng với Giám đốc của nhà máy lên kế hoạch điều chỉnh bổ sung một số công đoạn vào dây chuyền sản xuất đế giày nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra và tăng độ đảm bảo, tin cậy của khách hàng. Do đó quy trình công nghệ sản xuất sẽ được bổ sung và có một số thay đổi so với phê duyệt báo cáo ĐTM tại số 1236/QĐ-UBND do UBND Tây Ninh cấp ngày 07/06/2019. Một số công đoạn bổ sung trong sản xuất sẽ được đề cập trong mục 3.2 của báo cáo này.

Đồng thời, việc bổ sung một số công đoạn trong sản xuất đế giày sẽ dẫn đến bổ sung một số thiết bị máy móc phục vụ cho quá trình này để đảm bảo chất lượng sản phẩm khi đi vào sản xuất thực tế (chi tiết cụ thể danh  mục đầu tư tại bảng 1.9 trong báo cáo này). Trong đó, có bổ sung công đoạn giặt (đầu tư thêm máy giặt công nghiệp), công đoạn mài (đầu tư thêm máy mài), công đoạn dán đế và sấy hồng ngoại (đầu tư thêm máy sấy) theo như yêu cầu của một số khách hàng để có đủ điều kiện sản xuất tiếp nhận đơn hàng. Tuy nhiên, tùy theo đơn hàng mà các công đoạn bổ sung có thể không thực hiện hoặc thực hiện 1 công đoạn hoặc thực hiện 2 công đoạn trở lên.

Tuy nhiên, do Công ty chưa hiểu rõ về luật môi trường của Việt Nam cũng như các cơ sở pháp lý cần bổ sung khi có sự thay đổi so với phê duyệt báo cáo ĐTM tại số 1236/QĐ-UBND do UBND Tây Ninh cấp ngày 07/06/2019 nên Công ty chưa gửi văn bản xin phép bổ sung để được đồng ý chấp thuận của Cơ quan chức năng.

Căn cứ vào thời điểm Nhà máy đi vào hoạt động phục vụ đánh giá sản xuất, thực hiện theo quy định tại cột 4, mục 79 phụ lục IIA, Nghị định số 40/2019/NĐ – CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ, dây chuyền Sản xuất và gia công phụ kiện, phụ liệu giày dép từ hạt nhựa EVA (đế giày) với quy mô 900 tấn/năm thuộc đối tượng phải xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường khi đi vào vận hành chính thức dự án. Tuy nhiên, Dự án chưa tiến hành đi vào hoạt động thương mại, nên kéo dài thời gian vận hành thử nghiệm và chọn thời điểm phù hợp để vận hành (sau khi hoàn thành việc đánh giá điều kiện sản xuất trong nhà máy và nhận được các đơn hàng từ khách hàng).

Đồng thời, thời điểm nhà máy đi vào vận hành đánh giá điều kiện sản xuất ngay thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid, vì vậy Công ty chưa thực hiện được thủ tục lập báo cáo xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho Dự án. Đến ngày 1/1/2022 thì Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 thông qua ngày 17/11/2020 có hiệu lực và theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì Dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo xin cấp giấy phép môi trường thay vì lập báo cáo xác nhận hoàn thành theo Luật Bảo vệ số 55/2014/QH13 thông qua ngày 23/6/2014, Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

Căn cứ phụ lục I của Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, dự án có tổng vốn đầu tư là 158.900.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tám tỷ chín trăm triệu đồng) thì dự án thuộc nhóm B (có tổng vốn đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng).

Căn cứ theo tiểu mục 2, mục I, Phụ lục IV Danh mục dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại Khoản 4, Điều 28 Luật Bảo vệ Môi trường, trừ dự án quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường: “Dự án nhóm A và nhóm B có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường”.

Căn cứ Khoản 1, Điều 39 của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 quy định đối tượng phải có Giấy phép môi trường: “Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức”.

Trên cơ sở dự án trong giai đoạn hoạt động đánh giá điều kiện sản xuất và vừa mới đi vào hoạt động nhưng chỉ sản xuất có 1 sản phẩm đế giày (sản phẩm của dự án theo ĐTM được phê duyệt có 2 loại sản phẩm) theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1236/QĐ-UBND do UBND Tây Ninh cấp ngày 07/06/2019. Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Nhà máy sản xuất sản phẩm cao su và nhựa EVA Hong Bao” tại lô 42-3-2-b, 42-4-2, đường số N16, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh theo mẫu báo cáo đề xuất tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh để được thẩm định và cấp Giấy phép môi trường theo quy định.

Trên đây là giải trình của Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao về quá trình hoạt động của dự án “Nhà máy sản xuất sản phẩm cao su và nhựa EVA Hong Bao” theo văn bản số 887/STNMT-PBVMT ngày 14/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh về việc thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm cao su và nhựa EVA Hong Bao đã nộp lần 1 vào ngày 08/02/2023.

II. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

A. Căn cứ Luật

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2001;

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22/11/2013;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/06/2014;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 15/06/2015;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020.

# B. Nghị định

- Nghị định số 113/2017/NĐ – CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất;

- Nghị định số 82/2018/NĐ – CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Nghị định số 17/2020/NĐ – CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Nghị định số 45/2022/NĐ – CP ngày 07/07/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

# C. Thông tư

- Thông tư số 32/2017/TT – BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ – CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất;

- Thông tư số 48/2020/TT – BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;

- Thông tư số 01/2021/TT – BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 10/2021/TT – BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường;

- Thông tư số 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

D. Quyết định

- Quyết định số 26/2016/QĐ – TTg ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc;

- Quyết định số 04/2020/QĐ – TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ – TTg ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Công văn số 1924/BCT – HC ngày 19/03/2020 của Bộ Công Thương về việc đôn đốc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và quản lý an toàn hóa chất.

# E. Quy chuẩn, tiêu chuẩn

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ;

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;

- QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

- QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

- QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc.

- QCVN 07 – 2:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước;

- QCVN 02:2019/BTYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc;

- QCVN 03:2019/BTYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc;

III. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN

- Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 7676150893 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 21/05/2018, thay đổi lần thứ 3 ngày 31/12/2021.

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 7676150893 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh chứng nhận lần đầu ngày 21/05/2018, thay đổi lần thứ 3 ngày 31/12/2021;

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1236/QĐ-UBND ngày 07/06/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp;

- Thẩm duyệt kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm cao su và nhựa EVA Hong Bao số 1034/BQLKKT-QHXD của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp ngày 22/08/2019.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH Cao su và Nhựa Hong Bao số CO 560402.

- Giấy phép xây dựng số: 19.039/GPXD ngày 19/09/2019 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp cho Công ty TNHH Cao su và Nhựa Hong Bao;

- Hợp đồng thuê lại đất số 19/SVI.HĐ.2018 ngày 01/07/2018 giữa Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG và Công ty TNHH Cao su và Nhựa Hong Bao;

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của Công ty TNHH Cao su và Nhựa Hong Bao số 115/TD-PCCC ngày 09/08/2019 do Công an tỉnh Tây Ninh cấp;

- Giấy Nghiệm thu PCCC số 54/PCCC&CNCH-CTPC ngày ngày 18/04/2021 do Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH – Công an tỉnh Tây Ninh cấp;

- Biên bản thỏa thuận đấu nối số 39/CV-SVI, ngày 08 tháng 01 năm 2019 về việc đấu nối hạ tầng và tiện ích trong KCN Phước Đông – Giai đoạn I.

(Các văn bản pháp lý được đính kèm trong Phụ lục)

# CHƯƠNG I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 1. TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Công ty TNHH Cao su và Nhựa Hong Bao.

- Địa chỉ văn phòng: 42-4-2, đường số N16, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- Người đại điện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông YANG, HAO-YU

- Chức vụ: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc

(Ủy quyền cho Ông NANCE JASON, chức vụ: Giám đốc điều hành ký và chịu trách nhiệm theo giấy ủy quyền ký ngày 24/12/2019)

- Giấy chứng nhận đầu tư mã số dự án 7676150893 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp, đăng ký lần đầu ngày 21/05/2018, thay đổi lần thứ 3 ngày 31/12/2021.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp 3901264187 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký lần đầu ngày 07/06/2018, thay đổi lần thứ 3 ngày 17/05/2022.

## 2. TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 2.1. Tên dự án đầu tư

“NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM CAO SU VÀ NHỰA EVA HONG BAO”

## 2.2. Địa điểm thực hiện dự án

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:Lô 42-3-2-b, 42-4-2, đường số N16, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

## 2.3. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư:

- Thẩm duyệt kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm cao su và nhựa EVA Hong Bao số 1034/BQLKKT-QHXD của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp ngày 22/08/2019.

- Giấy phép xây dựng số 19.039/GPXD của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp ngày 19/09/2019.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty TNHH Cao su và Nhựa Hong Bao số CO 560402.

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của Công ty TNHH Cao su và Nhựa Hong Bao số 115/TD-PCCC ngày 09/08/2019 do Công an tỉnh Tây Ninh cấp.

- Biên bản nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy của Công ty TNHH Cao su và Nhựa Hong Bao số 54/ PCCC&CNCH-CTPC ngày 18/04/2021 do Công an tỉnh Tây Ninh cấp.

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1236/QĐ-UBND do UBND Tây Ninh cấp ngày 07/06/2019.

## 2.4. Quy mô của dự án đầu tư

Dự án đã đi vào hoạt động  Sản xuất và gia công phụ kiện, phụ liệu giày dép từ hạt nhựa EVA (đế giày) với quy mô 900 tấn/năm;

Trong quá trình hoạt động của dự án, Chủ đầu tư chỉ thực hiện các hoạt động sản xuất và gia công phụ kiện, phụ liệu giày dép từ hạt nhựa EVA (đế giày) không thuộc loại hình “sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường” trong Phụ lục II của Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Căn cứ phụ lục I của Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, dự án có tổng vốn đầu tư là 158.900.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tám tỷ chín trăm triệu đồng) thì dự án thuộc nhóm B (có tổng vốn đầu tư từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng).

Căn cứ theo tiểu mục 2, mục I, Phụ lục IV Danh mục dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại Khoản 4, Điều 28 Luật Bảo vệ Môi trường, trừ dự án quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường: “Dự án nhóm A và nhóm B có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường”.

Căn cứ Khoản 1, Điều 39 của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 quy định đối tượng phải có Giấy phép môi trường: “Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức”.

Trên cơ sở dự án trong giai đoạn hoạt động đánh giá điều kiện sản xuất và vừa mới đi vào hoạt động nhưng chỉ sản xuất có 1 sản phẩm đế giày (sản phẩm của dự án theo ĐTM được phê duyệt có 2 loại sản phẩm), kèm theo quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1236/QĐ-UBND do UBND Tây Ninh cấp ngày 07/06/2019. Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Nhà máy sản xuất sản phẩm cao su và nhựa EVA Hong Bao” tại lô 42-3-2-b, 42-4-2, đường số N16, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh theo mẫu báo cáo đề xuất tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và trình lên Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh để được thẩm định và cấp Giấy phép môi trường theo quy định.

## 3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 3.1. Công suất của dự án đầu tư:

Dự án “Nhà máy sản xuất sản phẩm cao su và nhựa EVA Hong Bao” được đầu tư với quy mô theo quyết định phê duyệt ĐTM số 1236/QĐ-UBND do UBND Tây Ninh cấp ngày 07/06/2019:

- Sản xuất sản phẩm phụ kiện, phụ liệu giày dép từ hạt nhựa eva (đế giày) quy mô 900 tấn/năm

- Sản xuất phụ kiện, phụ liệu giày dép từ cao su, cao su tổng hợp (miếng lót giày) quy mô 400 tấn/năm

Công suất đề xuất cấp phép: Dự án đã đi vào hoạt động và xây dựng hoàn thiện các công trình phục vụ giai đoạn sản xuất, tuy nhiên với nhu cầu thị trường nhà máy chưa tiến hành đầu tư máy móc thiết bị cho dây chuyền sản xuất phụ kiện, phụ liệu giày dép từ cao su, cao su tổng hợp (miếng lót giày) quy mô 400 tấn/năm. Trong báo cáo này chỉ đề xuất cấp giấy phép cho dự án đầu tư với công suất sản xuất sản phẩm phụ kiện, phụ liệu giày dép từ hạt nhựa eva (đế giày) quy mô 900 tấn/năm.

## 3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

Trên thực tế công nghệ sản xuất của dự án đầu tư đã đi vào hoạt động cơ bản không thay đổi so với ĐTM. Tuy nhiên theo quyết đinh phê duyệt ĐTM số 1236/QĐ-UBND do UBND Tây Ninh cấp ngày 07/06/2019, công nghệ sản xuất Sản xuất và gia công phụ kiện, phụ liệu giày dép từ hạt nhựa EVA (đế giày) với quy mô 900 tấn/năm chưa được nêu chi tiết, do đó trong quá trình đề nghị cấp giấy phép môi trường cho dự án, dựa trên thực tế bổ sung chi tiết thêm các công đoạn nhỏ trong dây chuyển sản xuất.

Nhìn chung, quy trình sản xuất đế giày theo ĐTM không rõ ràng và chi tiết, cụ thể việc nguyên liệu là hạt nhưa EVA trên thực tế phải được qua các công đoạn phối trộn, tạo liệu đủ điều kiện thì sẽ được đưa vào sản xuất. Bên cạnh đó, các công đoạn như mài đế giày, giặt giày, quét keo, dán keo, sấy hồng ngoại, kiểm tra hàng được bổ sung vào dây chuyền sản xuất cho đúng với hiện trạng trên thực tế. Cụ thể:

- Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư theo quyết đinh phê duyệt ĐTM số 1236/QĐ-UBND do UBND Tây Ninh cấp ngày 07/06/2019:

Hình 1. 1.Quy trình sản xuất đế giày (theo quyết đinh phê duyệt ĐTM số 1236/QĐ-UBND do UBND Tây Ninh cấp ngày 07/06/2019)

- Công nghệ sản xuất của dự án điều chỉnh theo thực tế:

Hình 1. 2. Quy trình sản xuất sản phẩm đế giày dép từ hạt nhựa eva (đế giày) điều chỉnh theo thực tế

- Thuyết minh quy trình:

- Chuẩn bị nguyên liệu: Nguyên liệu đầu vào gồm hạt nhựa EVA nguyên sinh và phụ liệu kèm theo và lưu trữ trong kho chứa nguyên liệu.

Hình 1. 3. Khu vực chuẩn bị liệu

Trước mỗi đợt sản xuất, nguyên vật liệu được cân đo và chia theo tỷ lệ nhất định. Việc cung cấp nguyên liệu và tính toán tỷ lệ thành phần các chất phụ gia được thực hiện theo công thức của khách hàng. Hạt EVA nguyên sinh và phụ gia được xác định tùy theo chất lượng yêu cầu của khách hàng. Đầu tiên, hạt EVA nguyên sinh và phụ gia được công nhân xé bao bì đổ vào máy trộn để bắt đầu dây chuyền sản xuất. Tại đây, các nguyên liệu được trộn lại với nhau. Sau khi trộn, hỗn hợp nguyên liệu sẽ chuyển qua máy cán và máy tạo hạt để sản xuất theo từng mẻ tạo ra bán thành phẩm hạt nhựa EVA cho sản xuất sản phẩm phụ kiện, phụ liệu giày dép. Hạt nhựa EVA được tạo ra sẽ được đưa lên bồn liệu và sau đó được đưa về kho chứa nguyên liệu. Chuẩn bị nguyên liệu EVA qua các quá trình đánh liệu, cán liệu và tạo hạt thực hiện trong dây chuyền kín. Ngoài ra, trong sản xuất có sử dụng nước cho mục đích giải nhiệt làm mát máy, nguồn nước này được sử dụng tuần hoàn theo hệ thống đường ống dẫn được thiết kế theo máy. Nước làm mát được tuần hoàn và sử dụng liên tục không thải ra môi trường, hằng ngày bổ sung lượng hao hụt và bay hơi. Sản phẩm hạt nhựa màu EVA tạo thành được công nhân kiểm tra đảm bảo chất lượng đưa vào sản xuất và tiến hành lưu kho.

- Đổ đế: Quá trình đổ đế được thực hiện bằng máy đổ đế tự động của Công ty. Tại mỗi máy đổ đầu tiên nguyên liệu là hạt nhựa EVA được tạo ra ở trên sẽ được công nhân dùng xe đẩy chuyển từ khu vực kho nguyên liệu đến xưởng sản xuất (Xưởng 2 có diện tích 8.000 m2) để đưa vào máy đổ đế. Máy đổ đế được thiết kế có đường ống hút nguyên liệu từ bao bì chứa vào bồn kín nên hạn chế việc thất thoát nguyên liệu cũng như giảm thiểu phát sinh bụi ảnh hưởng đến công nhân làm việc. Tại mỗi máy đổ đế, hạt nhựa EVA nguyên liệu được gia nhiệt bằng điện để làm nóng chảy hạt nhựa và đổ vào các khuôn tạo thành hình đế giày (Nhiệt độ nóng chảy để đổ đế khoảng 150°C). Máy đổ đế thực hiện bằng quy trình khép kín đồng thời các hạt nhựa đưa vào sản xuất đều có tính trơ cao và bền, nhiệt độ làm nóng chảy nguyên liệu (100 - 200°C) trong quá trình tạo sản phẩm không đủ cao để có thể đốt cháy nhựa làm phát sinh các chất độc hại. Trong suốt quá trình gia nhiệt các hạt nhựa không có phản ứng chuyển hóa xảy ra mà chỉ  thay đổi trạng thái vật lý, cấu trúc tinh thể. Do đó quá trình đổ đế chỉ phát sinh nhiệt thừa làm ảnh hưởng sức khỏe của công nhân trực tiếp làm việc tại khu vực này.

Hình 1. 4. Dây chuyền đổ đế kín

- Hong nóng, để nguội: Sau khi qua máy đổ đế, công nhân sẽ tháo khuôn, kiểm tra và làm nguội bằng cách qua máy hong nóng để hạ nhiệt độ từ từ sau khi đế được tháo ra khỏi khuôn với mục đích tăng độ bền cho giày, tránh sự chênh lệch nhiệt độ cao giữa môi trường bên ngoài dẫn đến đế giày bị cong vênh không đủ điều kiện của thành phẩm. Do bán thành phẩm được gia nhiệt nên khi hong nóng để nguội làm phát sinh nhiệt thừa và mùi hôi từ nhựa do thành phần VOC chứa Ethylene, Vinyl Acetate.

Hình 1. 5. Dây chuyền hong nóng (để nguội)

- Cắt tỉa phần thừa: Sau khi để nguội tự nhiên và hong đế giày bán thành phẩm được chuyển qua bộ phận cắt tỉa phần thừa bằng thủ công tạo thành sản phẩm tương đối hoàn chỉnh. Quá trình cắt tỉa sẽ làm phát sinh chất thải rắn bao gồm: rìa rẻo của đế giày.

Hình 1. 6. Cắt tỉa thủ công

- Mài, tinh chỉnh: Tùy theo yêu cầu của từng đơn hàng về thành phẩm đế giày được tạo ra, nếu là đế giày thô không cần tinh chỉnh sẽ được đóng gói thành phẩm, nếu đế giày là thành phẩm hoàn thiện đảm bảo độ lán, nhẵn, mịn thì đế giày sẽ được mài, tinh chỉnh các phần dư không thể cắt tỉa, tạo độ lán cho các mặt bên của đế đúng theo yêu cầu của khách hàng.

Hình 1. 7. Ba loại máy mài đế giày (tùy theo yêu cầu tinh chỉnh)

- Giặt đế giày: Tùy theo từng đơn hàng, nếu là sản phẩm đế giày thô thì không cần tiến hành công đoạn giặt giày, nếu sản phẩm là đế giày hoàn thiện thì chỉ giặt lại đối với các đôi đế bị bẩn do bám bụi trong quá trình sản xuất, đảm bảo đúng theo yêu cầu của lô hàng.

Hình 1. 8. Máy giặt đế giày

- Quét keo, dán keo: Tùy theo đơn hàng yêu cầu của khách hàng, mà đế gồm 2 lớp hoặc có yêu cầu phủ keo, nhân công nhà máy sẽ tiến hành quét keo hoặc phủ keo đúng theo yêu cầu để kết hợp các chi tiết của đế để có được sản phẩm đế hoàn chỉnh.

- Sấy hồng ngoại: Thùng sấy hồng ngoại với mục đích giữ cho keo và các liên kết trên đế giày bền chặt hơn.

- Kiểm tra (kiểm tra kim loại và kiểm tra trên băng chuyền): Đế giày sau khi hoàn thiện tạo ra thành phẩm theo yêu cầu, sẽ được công nhân đưa lên băng chuyển qua máy kiểm tra kim loại, đảm bảo đạt chất lượng của đơn hàng sản xuất.

a) Máy kiểm tra kim loại				b) Băng truyền kiểm tra

Hình 1. 9. Các chuyền kiểm tra sản phẩm

- Đóng gói và giao hàng: Sau công đoạn kiểm tra, các đế giáy đạt chất lượng sẽ được đóng gói tại chuyền đóng gói, đóng gói chủ yếu dùng bao nilon và thùng carton hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

## 3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:

Bảng 1. 1. Công suất sản xuất của dự án

| STT | Tên sản phẩm | Công suất thiết kế (tấn sản phẩm/năm) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sản xuất sản phẩm phụ kiện, phụ liệu giày dép từ hạt nhựa eva (đế giày) | 900 |

Nguồn: Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao, 12/2022.

## 4. 	NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu,hóa chất sử dụng cho quá trình hoạt động của dự án đầu tư:

Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng trong giai đoạn hoạt động của Dự án được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 1. 2. Danh mục nguyên liệu chính phục vụ sản xuất

| STT | Tên nguyên vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạt nhựa EVA nguyên sinh | Tấn/năm | 873 | Trung Quốc, Việt Nam |
| 2 | Hạt nhựa EVA màu | Tấn/năm | 50 |  |
| 4 | Vật tư đóng gói (thùng carton, bao ni lông, băng keo…) | Tấn/năm | 24 | Việt Nam |
| Tổng | Tấn/năm | 947 |  |

Nguồn: Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao, 12/2022.

Bảng 1. 3. Nhu cầu các chất phụ trợ phục vụ sản xuất và hóa chất khác

| STT | Tên hóa chất | Thành phần/ công thức hóa học, trạng thái vật lý (*) | Khối lượng (tấn/năm) | Nguồn cung cấp | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YC-1250 | Dạng bột | 27 | Trung Quốc, Việt Nam | Phụ liệu phối trộn tạo độ bền về cơ lý cho đế giày |
| 2 | FL-PLUS | Dạng bột | 5 |  |  |
| 3 | ZNO801 | Dạng bột | 5,5 |  |  |
| 4 | STEARIC ACID-PH80 | Dạng bột | 2,2 |  |  |
| 5 | ZNST | Dạng bột | 2,7 |  |  |
| 6 | MR-168 | Dạng bột | 11,4 |  |  |
| 7 | YZC-03 | Dạng bột | 13,7 |  |  |
| 8 | KA-01 | Dạng bột | 9,0 |  |  |
| 9 | F | Dạng bột | 4,7 |  |  |
| 10 | AC-300 | Dạng bột | 9,5 |  |  |
| 11 | CR-60-2 | Dạng bột | 21,3 |  |  |
| 12 | Keo gốc nước 6608VN | Dạng lỏng | 1,6 | Việt Nam, Trung Quốc | Dán đế |
| Tổng | 113,6 |  |  |

Nguồn: Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao, 12/2022.

Ghi chú: (*): MSDS của chất phụ trợ được đính kèm phần phụ lục 1.

Bảng 1. 4. Danh mục nhiên liệu phục vụ hoạt động dự án

| Stt | Nhiên liệu | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu nhớt | Lít/năm | 60 | Bảo trì máy móc thiết bị |

Nguồn: Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao, 12/2022.

- Phế liệu sử dụng:

Trong giai đoạn hoạt động dự án không sử dụng phế liệu nhập khẩu.

## 4.2. Nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư

- Nguồn cung cấp điện và điện năng sử dụng:

Nguồn cung cấp điện: Lấy từ hệ thống lưới điện Quốc gia do Khu công nghiệp Phước Đông cung cấp, sau đó được hạ thế (qua trạm biến thế) và đưa vào sử dụng cho hoạt động của nhà máy.

Điện năng phục vụ cho dự án giai đoạn hoạt động ổn định khoảng 200.000 Kw/tháng tương ứng với 2.400.000 Kw/năm.

- Nguồn cung cấp nước và nhu cầu sử dụng nước:

- Nguồn cung cấp: KCN Phước Đông

- Tiêu chuẩn cấp nước theo QCVN 01:2021/BXD và TCXD 33:2006: Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế.

- Tổng nhu cầu lao động làm việc tại nhà máy: 224 người (trong đó có 9 chuyên gia nước ngoài). Số giờ làm việc một ca: 8 giờ/ca

- Công ty không thực hiện nấu ăn cho cán bộ công nhân viên tại nhà máy mà mua suất ăn công nghiệp, chuyên gia nước ngoài sẽ nấu ăn tại công ty. Do đó, nước cấp cho sinh hoạt chủ yếu là để phục vụ cho nhu cầu vệ sinh cá nhân của cán bộ công nhân viên và nhân viên, chuyên gia ở lại như đi vệ sinh, rửa tay,… Ngoài ra, còn cung cấp cho mục đích vệ sinh, lau chùi văn phòng, nhà ăn, hệ thống làm mát.

Bảng 1. 5. Tiêu chuẩn cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt của dự án

| Loại phân xưởng | Tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt (lít/người.ca) | Hệ số không điều hòa (Kgiờ) |
| --- | --- | --- |
| Phân xưởng tỏa nhiệt > 20 Kcalo/m3.giờ | 45 | 2,5 |
| Phân xưởng khác | 25 | 3,0 |

Nguồn: TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế, Bộ Xây dựng, 3/2006.

- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng và lượng nước sử dụng thống kê theo hóa đơn sử dụng nước trong 3 tháng gần đây thì lượng nước cấp được ước tính như sau:

Bảng 1. 6. Nhu cầu sử dụng nước của dự án

| STT | Hạng mục | Số lượng | Định mức | Lượng nước sử dụng (m3/ngày) | Lưu lượng nước thải (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước cấp sinh hoạt (Q1) |  |  | 25,28 | 25,28 |
| 1.1 | Nước cho sinh hoạt động của công nhân trong nước | 215người | ( 45 lít/người/ca, k = 2,5) | 24,2 | 24,2 |
| 1.2 | Nước cấp cho chuyên gia nước ngoài (bao gồm cả nấu ăn) | 9 người | 120 lít/người | 1,08 | 1,08 |
| 2 | Nước sản xuất (Q2) |  |  | 152 | 2,0 |
| 2.1 | Nước làm mát dùng cho tháp giải nhiệt và làm mát máy móc (được tuần hoàn không thải ra môi trường hàng ngày chỉ bổ sung lượng nước hao hụt bay hơi khoảng 50%) |  | Theo nhu cầu sử dụng thực tế của dự án | 150 | 0 |
| 2.2 | Nước vệ sinh nhà xưởng |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 2.3 | Nước cấp cho máy giặt giày | 240 kg/mẻ, trung bình 3 mẻ/ngày (không liên tục) | 0,5 m3/mẻ | 1,5 | 1,5 |
|  | TỔNG LƯỢNG NƯỚC (Q = Q1+Q2) |  |  | 177,28 |  |
| 3 | Nước phục vụ công cộng (tưới cây, rửa đường…) (Qcc) |  | 3 lít/m2 (diện tích cây xanh: 6.050 m2) | 18,15 | 0 |
| 4 | Nước thất thoát (Qtt) | 10% (Q+Qcc) |  | 21,33 | 0 |
| 5 | Nước cấp cho chữa cháy (số đám cháy: 1, q = 15l/s, thời gian duy trì: 3h) – Nước lưu bể |  |  | 162 m3 (Lưu bể 600 m3) |  |
| Tổng lượng nước cấp không kể nước chữa cháy (làm tròn) |  |  | 216,76 | 27,08 |

Nguồn: Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao, 12/2022.

## 5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 5.1. Các hạng mục công trình của dự án

Khu đất thực hiện dự án được Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao đầu tư xây dựng tại Lô 42-3-2-b, 42-4-2, đường số N16, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích là 30.009,1 m2.

- Các hạng mục công trình chính

Dự án “Nhà máy sản xuất sản phẩm cao su và nhựa EVA Hong Bao” được Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao đầu tư xây dựng với diện tích là 30.009,1 m2:

- Cơ cấu sử dụng đất Dự án

Bảng 1. 7. Bảng cân bằng sử dụng đất

| TT | Loại đất | Diện tích (m2) | Mật độ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diện tích đất xây dựng công trình | 18.275 | 60,9 |
| 2 | Diện tích đường giao thông nội bộ | 5.684,1 | 19 |
| 3 | Diện tích cây xanh | 6.050 | 20,1 |
|  |  | 30.009,1 | 100 |

Nguồn: Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao 12/2022

- Quy hoạch các hạng mục xây dựng của Dự án

Chủ đầu tư triển khai xây dựng với diện tích 30.009,1 m2 gồm các hạng mục chính như: xưởng sản xuất, nhà kho, văn phòng; các công trình phụ: nhà xe, nhà bảo vệ, phòng bơm...; các công trình bảo vệ môi trường: khu vực lưu chứa chất thải rắn, chất thải nguy hại; hạng mục đường giao thông, cây xanh.

Hiện tại các hạng mục công trình nhà xưởng đã xây dựng đúng và không thay đổi so với nôi dung phê duyệt trong ĐTM tại số 1236/QĐ-UBND do UBND Tây Ninh cấp ngày 07/06/2019.

Quy hoạch sử dụng đất và các hạng mục xây dựng của dự án được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 1. 8. Quy mô các hạng mục công trình của dự án

| TT | Loại đất | Diện tích (m2) | Diện tích (m2) (ĐTM đã duyệt) | Hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Đất xây dựng công trình | 18.275 | 18.275 |  |
| 1 | Nhà văn phòng | 940 | 940 | Đã nghiệm thu |
| 2 | Nhà xưởng 1 | 6.000 | 6.000 | Đã nghiệm thu |
| 3 | Nhà xưởng 2 | 8.000 | 8.000 | Đã nghiệm thu |
| 4 | Nhà kho vật tư | 1.012 | 1.012 | Đã nghiệm thu |
| 4.1 | Nhà kho vật tư dùng để chứa nguyên liệu | 792 | 792 | Đã nghiệm thu |
| 4.2 | Nhà kho vật tư dùng để chứa hóa chất | 220 | 220 | Đã nghiệm thu |
| 5 | Nhà ăn | 528 | 528 | Đã nghiệm thu |
| 6 | Kho phế liệu- nhà rác | 528 | 528 | Đã nghiệm thu |
| 6.1 | Chứa phế liệu, chất thải rắn công nghiệp thông thường | 440 | 440 | Đã nghiệm thu |
| 6.2 | Chứa chất thải sinh hoạt | 44 | 44 | Đã nghiệm thu |
| 6.3 | Chứa chất thải nguy hại | 44 | 44 | Đã nghiệm thu |
| 7 | Nhà bảo vệ | 62 | 62 |  |
| 8 | Nhà xe ô tô | 150 | 150 | Đã nghiệm thu |
| 9 | Nhà xe máy | 1.000 | 1.000 | Đã nghiệm thu |
| 10 | Hồ PCCC âm | --- | --- |  |
| 11 | Nhà vệ sinh | 55 | 55 |  |
| II. | Đất giao thông | 5.684,1 | 5.684,1 |  |
| III. | Đất cây xanh | 6.050 | 6.050 |  |
|  | Tổng | 30.009,1 | 30.009,1 |  |

Nguồn: Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao 12/2022

- Các hạng mục công trình phụ trợ

Hệ thống giao thông

- Hệ thống giao thông bên ngoài và bên trong KCN:

Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao nằm trong KCN Phước Đông nên sử dụng hệ thống giao thông của KCN đã được xây dựng hoàn chỉnh để phục vụ cho nhu cầu vận chuyển.

- Hệ thống giao thông bên trong Nhà máy:

Hệ thống đường giao thông nội bộ trong khuôn viên Nhà máy được lát gạch, bê tông và trải nhựa hoàn toàn, thuận tiện cho việc vận chuyển đi lại của cán bộ, nhân viên và vận chuyển nguyên vật liệu vào nhà máy.

Hệ thống thông tin liên lạc: Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao sử dụng các hệ thống thông tin liên lạc như điện thoại, fax, mạng internet.

Hệ thống điện năng: Nguồn cung cấp điện cho dự án được lấy từ tuyến điện trên lưới điện Quốc gia thông qua trạm điện 110KV/22KW dành riêng cho KCN.

Hệ thống cấp nước: Nguồn nước sử dụng cho hoạt động của Nhà máy được cấp từ tuyến cấp nước chung của KCN Phước Đông.

Hệ thống thoát nước và nguồn tiếp nhận nước thải

- Hệ thống thoát nước của dự án gồm hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải tách riêng biệt.

- Toàn bộ nước thải phát sinh tạiNhà máy được thu gom xử lý đạt giới hạn tiếp nhận của KCN Phước Đông và đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dẫn về Trạm XLNT tập trung số 4 để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải vào suối Cầu Đúc.

## 5.2. Danh mục máy móc thiết bị của dự án

Danh mục máy móc thiết bị trên thực tế có sự khác biệt so với quyết định ĐTM đã được phê duyệt, Máy móc thiết bị được sử dụng để phục vụ hoạt động của dự án như sau:

Bảng 1. 9. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất

| TT | Tên thiết bị, máy móc | Số lượng thực tế (cái) | Số lượng theo ĐTM | Công suất (1 thiết bị) | Xuất xứ | Tình trạng khi đưa vào sử dụng | Thời gian lắp đặt máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy móc thiết bị phục vụ sản xuất chính (sản xuất đế giày) |  |
| 1 | Máy đánh liệu (máy trộn) | 2 | - | 750W, 380V | Trung Quốc | Mới 100% | 06/2021 |
| 2 | Máy cán liệu | 2 | - | 750W, 380V | Trung Quốc | Mới 100% | 06/2021; 01/2022 |
| 3 | Máy tạo hạt | 2 | - | 75Kw, 380V | Trung Quốc | Mới 100% | 06/2021; 01/2022 |
| 4 | Bồn liệu | 2 | - | 11Kw, 380V | Trung Quốc | Mới 100% | 06/2021; 01/2022 |
| 5 | Máy ép (đúc đế giày) | 8 | 4 | 6 máy 194,014 kW, 380V 2 máy 151,488 kW, 380V | Trung Quốc | Mới 100% | 06/2021 (6 máy); 12/2022 (2 máy) |
| 6 | Máy hong nóng | 4 | - | 83Kw, 380V | Trung Quốc | Mới 100% | 06/2021 (3 máy); 12/2022 (1 máy) |
| 7 | Máy giặt giày | 1 | - | 7,5Kw, 380V | Trung Quốc | Mới 100% | 01/2022 |
| 8 | Máy mài giày | 3 | - | - 1 máy 6,0Kw, 380V - 1 máy 1,5Kw, 380V - 1 máy 6,65Kw, 380V | Trung Quốc | Mới 100% | 06/2021 (1 máy); 01/2022 (2 máy) |
| 9 | Máy kiểm tra kim loại | 1 | - | 2,5Kw, 220V | Trung Quốc | Mới 100% | 06/2021 |
| 10 | Băng chuyển | 3 | - | 0,75Kw, 220V | Trung Quốc | Mới 100% | 06/2021 |
| 11 | Băng tải | 1 | - | 0,75Kw, 380V | Trung Quốc | Mới 100% | 12/2022 (chưa hoạt động) |
| 12 | Lò sấy tia hồng ngoại Nir | 2 | - | 26kW, 380V | Trung Quốc | Mới 100% | 12/2022 (chưa hoạt động) |
| 13 | Máy sấy 2 lớp đèn hồng ngoại | 1 | - | 140kW, 380V | Trung Quốc | Mới 100% | 12/2022 (chưa hoạt động) |
| 14 | Máy làm mát (tháp giải nhiệt) | 3 | 1 | 2,2kW, 380V | Trung Quốc | Mới 100% | 06/2021 |
| Máy móc thiết bị phụ trợ |  |
| Phòng làm mẫu |  |
| 15 | Máy đánh liệu | 1 | - | 7,5Kw, 380V | Trung Quốc | Mới 100% | 06/2021 |
| 16 | Máy cán | 1 | - | 5,5Kw, 380V | Trung Quốc | Mới 100% | 06/2021 |
| 17 | Máy ép | 1 | - | 7,5Kw, 380V | Trung Quốc | Mới 100% | 06/2021 |
| 18 | Máy thổ | 1 | - | 2,2Kw, 380V | Trung Quốc | Mới 100% | 06/2021 |
| Kho phế liệu |  |
| 19 | Máy chặt đế | 1 | - | 2,5Kw, 380V | Trung Quốc | Mới 100% | 06/2021 |
| Máy móc thiết bị xử lý môi trường |  |
| 20 | Thiết bị xử lý bụi tại chổ | 3 | - | 5,5 Kw, 380V | Trung Quốc | Mới 100% | 06/2021 (1 máy); 01/2022 (2 máy) |
| 21 | Hệ thống xử lý bụi túi vải | 1 | - | 750W, 380V | Trung Quốc | Mới 100% | 07/2022 |

Nguồn: Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao,12/2022.

## 5.3. Nhu cầu lao động

- Tổng nhu cầu lao động làm việc tại nhà máy: 224 người.

- Số ca làm việc trong ngày: 1 ca/ngày; Số giờ làm việc một ca: 8 giờ/ca.

Bảng 1. 10. Nhu cầu lao động

| TT | Mục | Đơn vị | Tổng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Người nước ngoài | Người | 9 |
| 2 | Người Việt Nam | Người | 215 |
|  | Tổng |  | 224 |

Nguồn: Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao,12/2022

# CHƯƠNG II
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## 1. 	SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG

### 1.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

Theo Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, quan điểm chỉ đạo là khuyến kích phát triển kinh tế phù hợp với đặc tính sinh thái của từng vùng, ít chất thải, các-bon thấp, hướng tới nền kinh tế xanh. Tầm nhìn của chiến lược đến năm 2030 ngăn chặn đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, ít chất thải, cac bon thấp vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững đất nước.

Ngành nghề của Dự án là ngành nghề sản xuất có mức độ tự động hóa cao, phù hợp với khuyến khích phát triển kinh tế.

### 1.2. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Dự án “ Nhà máy sản xuất sản phẩm cao su và nhựa EVA Hong Bao”  tọa lạc tại Lô 42-3-2-b, 42-4-2, đường số N16, KCN Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Khu đất dự án có các phía tiếp giáp như sau:

- Phía Tây Bắc	:	Giáp với đất trống trong KCN

- Phía Đông Bắc	: Giáp với lô đất 42-4-1 (Công ty ACTR)

- Phía Tây Nam	:	Giáp với đường N16

- Phía Đông Nam	: Giáp với lô đất 42-5-2 (Công ty WANTAI)

Các mặt tiếp giáp với khu đất của dự án và số hiệu điểm vị trí tọa độ thể hiện trong hình 2.1.

Hình 2. 1. Các mặt tiếp giáp và số hiệu điểm vị trí tọa độ khu đất của dự án

Tọa độ mốc ranh giới khu đất như sau:

Bảng 2. 1. Tọa độ mốc ranh giới khu đất

| Ký hiệu mốc | Tọa độ (hệ VN 2000) |
| --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) |
| A | 1231650,829 | 590320,325 |
| B | 1231737,805 | 590237,627 |
| C | 1231910,105 | 590418,827 |
| D | 1231823,132 | 590501,527 |

Dự án “Nhà máy sản xuất sản phẩm cao su và nhựa EVA Hong Bao” nằm hoàn toàn trong KCN Phước Đông.Hiện nay, Khu công nghiệp Phước Đông do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG làm Chủ dự án.

Dự án được đầu tư xây dựng hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch của tỉnh Tây Ninh và Quy hoạch chung của Khu công nghiệp thể hiện qua các văn bản sau:

- Quyết định số 2698/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh ngày 19/11/2008. Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp – đô thị - dịch vụ Phước Đông- Bời Lời

- Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 01/08/2013 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án QHCT xây dựng tỉ lệ 1/2000 KCN Phước Đông thuộc Khu liên hợp Phước Đông – Bời Lời.

- Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 03/08/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án QHCT xây dựng tỉ lệ 1/2.000 KCN Phước Đông thuộc Khu liên hợp Phước Đông – Bời Lời.

- KCN Phước Đông – Bời Lời được thành lập theo Công văn số 595/TTg-KTN ngày 23/04/2008 của Thủ tướng chính phủ và được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1187/QĐ-BTNMT ngày 01/07/2003 về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “ Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời”

- Dự án “Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ Phước Đông Bời Lời” được Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 667/QĐ-BTNMT ngày 02/03/2018.

- Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 94/GXN – TCMT ngày 09/09/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Dự án “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu liên hợp công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời”;

- Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 3231/GP – BTNMT ngày 20/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;

- Quyết định số 1274/QĐ – UBND ngày 24/06/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp công nghiệp – đô thị - dịch vụ Phước Đông – Bời Lời, tỉnh Tây Ninh.

Vị trí Dự án phù hợp với quy hoạch ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Phước Đông nói riêng và phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh nói chung.

## 2.   SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## 2.1. Công trình thu gom, xử lý nước thải của KCN Phước Đông

Các tuyến cống thu gom tất cả nước thải riêng biệt với thoát nước mưa của KCN Phước Đông bằng các tuyến cống Ø300 – Ø800 mm đưa về trạm XLNT. Tổng chiều dài đã xây lắp là 20.580m.

Hiện nay, KCN Phước Đông đã xây dựng hoàn thiện 03 Trạm xử lý nước thải tập trung với tổng công suất xử lý là 14.900 m³/ngày.đêm. Trong đó:

- Trạm xử lý nước thải tập trung số 1, công suất 5.000m³/ngày.đêm, đã xây dựng hồ sự cố dung tích chứa 13.500m³ (45m x 120m x 2,5m) để chứa nước thải trong trường hợp hệ thống XLNT tập trung gặp sự cố. Hiện tại, trạm XLNT tập trung số 1 và hồ sự cố đã xây dựng hoàn chỉnh.

Quy trình công nghệ xử lý:

Nước thải (  Lượt rác thô (Bể tiếp nhận ( Lượt rác tinh ( Bể tách dầu ( Bể điều hòa ( Bể điều chỉnh pH 1(Bể phản ứng 1( Bể tạo bông 1( Bể lắng hóa lý 1( Bể thiếu khí ( Bể hiếu khí ( Bể lắng sinh học (  Bể điều chỉnh pH 2(Bể phản ứng 2( Bể tạo bông 2( Bể lắng hóa lý 2(Bể khử trùng ( Hồ chứa nước thải ( suối Cầu Ngang.

- Trạm xử lý nước thải tập trung số 3, công suất 4.900m³/ngày.đêm (hoạt động từ tháng 10/2018). Đã xây dựng hồ sự cố dung tích chứa 25.200m³ (45m x 120m x 2,5m) để chứa nước thải trong trường hợp hệ thống XLNT tập trung gặp sự cố.

Quy trình công nghệ xử lý:

Nước thải (  Lượt rác thô (Bể tiếp nhận ( Lượt rác tinh ( Bể tách dầu ( Bể điều hòa ( Bể khử màu (Bể keo tụ, tạo bông ( Bể lắng hóa lý ( Bể thiếu khí ( Bể hiếu khí ( Bể lắng sinh học ( Bể trung gian (Bể khử trùng ( Hồ chứa nước thải ( suối Bà Tươi.

- Trạm xử lý nước thải tập trung số 4, công suất 5.000m³/ngày.đêm (hoạt động từ tháng 06/2014). Đã xây dựng hồ sự cố dung tích chứa 13.050m³ (58m x 50m x 4,5m) để chứa nước thải trong trường hợp hệ thống XLNT tập trung gặp sự cố.

Quy trình công nghệ xử lý:

Nước thải (  Lượt rác thô (Bể tiếp nhận ( Lượt rác tinh ( Bể tách dầu ( Bể lắng cát ( Bể điều hòa ( bể điều chỉnh pH (Bể trộn, tạo keo tụ ( Bể lắng hóa lý ( Bể thiếu khí ( Bể hiếu khí ( Bể lắng sinh học ( Bể đệm ( Bể lọc than hoạt tính ( Bể khử trùng ( Hồ chứa nước thải ( suối Cầu Đúc.

- Đồng thời đã lắp đặt 03 hệ thống quan trắc nước thải tự động và liên tục cho 03 trạm xử lý nước thải với các thông số bao gồm: Lưu lượng, nhiệt độ, độ màu, pH, COD, TSS và Amoni.

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với Kq=0,9 và Kf = 0,9.

- Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý: Suối Cầu Ngang, suối Bà Tươi và suối Cầu Đúc.

## 2.2. Công trình thu gom chất thải rắn của KCN Phước Đông

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG – Chi nhánh Tây Ninh thu gom toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong KCN. Riêng chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại, các doanh nghiệp tự ký hợp đồng thu gom với các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý đúng quy định.

Đối với bùn thải phát sinh từ trạm xử lý nước thải tập trung của KCN, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã xây dựng 01 kho chứa bùn thải có diện tích 40 m² và định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

Đối với chất thải rắn thông thường, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã xây dựng 01 trạm trung chuyển chất thải rắn có diện tích 4.275 m² để lưu giữ và định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

Đối với chất thải nguy hại, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã xây dựng 01 kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 40 m² và định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.

## 2.3 Khả năng tiếp nhận nước thải của KCN Phước Đông

Căn cứ Giấy phép xả nước thải vào nguồn số 3231/GP – BTNMT ngày 20/12/2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG, lưu lượng xả thải lớn nhất được cho phép là 69.900 m³/ngày.đêm. Trong đó:

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ cửa xả số 1 là 17.400m³/ngày đêm, bao gồm:

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ Trạm xử lý nước thải tập trung số 3: 4.900m³/ngày.đêm.

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH New Wide Việt Nam: 8.000 m³/ngày.đêm.

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Billion Việt Nam: 1.500m³/ngày.đêm.

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH BaiKai Industry Việt Nam: 3.000m³/ngày.đêm.

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ cửa xả số 2 là 52.500 m³/ngày đêm, bao gồm:

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ Trạm xử lý nước thải tập trung số 4: 5.000 m³/ngày đêm.

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Gain Lucky Việt Nam: 25.000 m³/ngày đêm.

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Global Hantex: 6.000 m³/ngày đêm.

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Lu Thai Việt Nam: 6.000 m³/ngày đêm.

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất từ Hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Brotex Việt Nam (Khu A): 10.500 m³/ngày đêm.

Căn cứ Báo cáo kết quả quan trắc và công tác bảo vệ môi trường Khu liên hợp Công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ Phước Đông – Bời Lời năm 2021.

- Tổng lưu lượng nước thải phát sinh trong toàn KCN Phước Đông tính trung bình là 43.887 m³/ngày, trong đó:

- Tổng lưu lượng nước thải trung bình của các Doanh nghiệp được miễn trừ đấu nối là 37.079 m³/ngày.

- Tổng lưu lượng nước thải trung bình được thu gom và xử lý tại Trạm xử lý nước thải tập trung số 01 của KCN là 1.233 m³.ngày/5.000 m³.ngày.đêm;

- Tổng lưu lượng nước thải trung bình được thu gom và xử lý tại Trạm xử lý nước thải tập trung số 03 của KCN là 1.907 m³.ngày/4.900 m³.ngày.đêm;

- Tổng lưu lượng nước thải trung bình được thu gom và xử lý tại Trạm xử lý nước thải tập trung số 04 của KCN là 3.648 m³.ngày/5.000 m³.ngày.đêm.

(Nước thải từ Dự án sẽ được thu gom và đưa về Trạm XLNT tập trung số 4 của KCN để xử lý. Cho nên, khi Dự án đi vào hoạt động với lượng nước thải phát sinh tối đa là 27,04  m3/ngày thì nhà máy XLNT tập trung số 4 hoàn toàn có thể tiếp nhận thêm nước thải phát sinh từ Dự án để xử lý.

# CHƯƠNG III
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

# CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƯỚC MƯA, THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

## Thu gom, thoát nước mưa

Sơ đồ minh họa hệ thống thu gom, thoát nước mưa của dự án được trình bày trong hình sau:

Sơ đồ tổng quan:

Hình 3. 1. Sơ đồ tổng quan hệ thống thoát nước mưa của Dự án

Thuyết minh và mô tả chi tiết thông số kỹ thuật:

- Nước mưa trên mái nhà xưởng, văn phòng,… sẽ theo độ dốc chảy về các máng thu nước mưa. Nước mưa sau khi qua quả cầu lược rác sẽ chảy vào ống đứng thoát nước mưa là loại ống PVC để chảy xuống dưới và đi vào hệ thống ống thoát nước mưa bề mặt trong khuôn viên.

- Nước mưa phát sinh trên bề mặt khuôn viên (đường nội bộ, sân bãi,…) được tập trung vào các hố ga có trang bị song chắn rác. Nước mưa sau khi qua song chắn rác để tách các loại rác có kích thước lớn theo mạng lưới thoát nước mưa bề mặt trong khuôn viên nhà máy trước khi đấu nối vào mạng lưới thoát nước mưa của KCN Phước Đông tại 01 vị trí trên đường N16.

- Thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nước mưa:

+	Hố ga thu gom nước mưa:

*	Vật liệu: bê tông cốt thép (BTCT) dày 0,1m

*	Kích thước: 1,0m x 1,0m

*	Số lượng: 68 cái

+	Cống thoát nước mưa loại 1:

*	Kích thước: (200mm

*	Vật liệu: bê tông cốt thép (BTCT), tổ hợp thường

*	Độ dốc: 0,2%

*	Chiều dài: 20 m

+	Cống thoát nước mưa loại 2:

*	Kích thước: (300mm

*	Vật liệu: bê tông cốt thép (BTCT), tổ hợp thường

*	Độ dốc: 0,2%

*	Chiều dài: 270 m

+	Cống thoát nước mưa loại 3:

*	Kích thước: (400mm

*	Vật liệu: bê tông cốt thép (BTCT), cống chịu lực

*	Độ dốc: 0,2%

*	Chiều dài:350m

+	Cống thoát nước mưa loại 4:

*	Kích thước: (500mm

*	Vật liệu: bê tông cốt thép (BTCT), cống chịu lực

*	Độ dốc: 0,2%

*	Chiều dài: 850 m

- Nguồn tiếp nhận trực tiếp: 01 điểm đấu nối vào hệ thống thu gom nước mưa của KCN trên đường N16.

- Phương thức thoát nước mưa: Tự chảy.

Bản vẽ chi tiết mặt bằng bố trí các tuyến ống thoát nước mưa tại dự án được đính kèm tại phụ lục bản vẽ tổng thể của báo cáo

## Thu gom, thoát nước thải

Hoạt động của dự án làm phát sinh nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt với lưu lượng tối đa là 27,28 m3/ngày đêm. Do đó, Công ty thực hiện quản lý, xử lý như sau:

Sơ đồ tổng quan:

Hình 3. 2. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải tại Dự án

- Công trình thu gom nước thải

Nước thải sinh hoạt của nhà máy phát sinh chủ yếu từ quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân và từ khu nhà ăn (nấu ăn cho chuyên gia) như: nước thải từ bồn cầu, âu tiểu và nước thải từ sàn nhà vệ sinh, các bồn rửa mặt, rửa tay,….. Tùy theo loại nước thải mà Nhà máy có biện pháp quản lý và xử lý riêng, cụ thể như sau:

- Nước thải từ vệ sinh văn phòng, lavabo: theo mạng lưới cống thoát nước thải vào các hố ga thu gom nước thải đấu nối vào mạng lưới thu gom nước thải của KCN.

- Nước thải từ hầm cầu, âu tiểu: theo đường ống dẫn riêng để tập trung vào các bể tự hoại 3 ngăn nhằm xử lý sơ bộ và giữ lại phần cặn bã. Phần nước thải sau bể tự hoại cũng được tập trung vào các hố ga thu gom nước thải đấu nối vào mạng lưới thu gom nước thải của KCN.

- Nước thải từ nhà ăn: theo đường ống dẫn riêng được tập trung vào các hố ga thu gom nước thải đấu nối vào mạng lưới thu gom nước thải của KCN.

Nước thải sản xuất: phát sinh chủ yếu từ công đoạn giặt giày, tuy nhiên lượng nước thải này phát sinh không thường xuyên, tùy theo yêu cầu của từng lô hàng từ khách hàng. Lượng nước thải này theo ước tính của nhà máy khoảng 1,5 m3/ngày (nếu có phát sinh), sẽ được đưa về hố ga thu gom nước thải trong nhà máy, sau đó được đấu nối vào HTXL nước thải tập trung số 4 của KCN Phước Đông.

Nước giải nhiệt: Đối với nước dùng cho mục đích giải nhiệt làm mát cho tháp giải nhiệt và máy móc thiết bị, làm mát máy ép nhựa... Nước chỉ được sử dụng để làm mát máy và không tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm nên ít bị nhiễm bẩn. Do đó nước sau khi sử dụng được thu hồi theo đường ống đã lắp đặt sẵn đưa về hệ thống giải nhiệt để giảm nhiệt độ và tuần hoàn tái sử dụng không thải bỏ ra ngoài.

Hệ thống thu gom nước thải của dự án được bố trí dọc theo nhà xưởng và riêng biệt với tuyến thu gom nước mưa. Công ty sử dụng hệ thống đường ống thu gom nước thải như sau:

- Đối với nước thải sinh hoạt:

- Tuyến ống thu gom nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh về bể tự hoại có kết cấu ống nhựa uPVC D250, độ dốc thiết kế 0,2%, tổng chiều dài 494,5 mét;

- Tuyến ống thu gom nước thải từ nhà ăn sau khi qua tách dầu mỡ vào bể tự hoại: Ống uPVC D168, độ dốc 0,2%, chiều dài 10 mét;

- Nước thải từ vệ sinh rửa tay, lavabo,… : Ống uPVC D110, độ dốc 0,2%, chiều dài 25 mét;

- Tuyến ống thu gom nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại và nước thải nhà ăn sau bể tách mỡ dẫn vào hố ga thu gom nước thải chung của dự án:Ống uPVC D200, độ dốc 0,2%, chiều dài 50 mét;

- Đối với nước thải sản xuất:

- Nước giải nhiệt: Nước sau khi sử dụng được thu hồi theo đường ống D90 đã lắp đặt sẵn đưa về hệ thống giải nhiệt để giảm nhiệt độ và tuần hoàn tái sử dụng không thải bỏ ra ngoài. Nước tuần hoàn không thải bỏ định kỳ mà có bộ phận lọc vì vậy nước tuần hoàn luôn được làm sạch.

- Nước thải từ máy giặt: Nước thải sau khi giặt sẽ có 1 đường xả vào hố ga thu gom nước thải của nhà máy với kích thước đường ống xả D42.

- Công trình thoát nước thải

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh và nước thải sản xuất sau khi qua bể tự hoại được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý thải tập trung của KCN. Nước thải sau xử lý đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Phước Đông theo hợp đồng thoát nước (Đính kèm phụ lục) và đấu nối vào mạng lưới thu gom nước thải của KCN Phước Đông tại 1 điểm trên đường N16.

Đường ống thoát nước thải sau xử lý đến điểm đấu nối KCN có kết cấu nhựa HDPE Ø300, độ dốc 0,4, chiều dài 10,8 mét.

- Điểm xả nước thải sau xử lý

Mô tả chi tiết vị trí xả nước thải:

- Vị trí xả thải: Hệ thống thu gom nước thải của KCN Phước Đông.

- Số điểm đấu nối: 1

- Vị trí tọa độ điểm đấu nối (Tọa độ VN 2000): X:Y= 1231694,34: 590269,68

- Phương thức xả thải: Tự chảy

- Chế độ xả nước thải: Liên tục 24/24

- Kích thước hố ga đấu nối: 1 x 1 x 1,25 m.

- Thông số kỹ thuật của đường ống xả thải vào hố ga đấu nối: Ống HDPE Ø300

Nước thải của Dự án sau khi xử lý đạt Tiêu chuẩn đấu nối được dẫn theo đường ống HDPE Ø300 vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Phước Đông tại 01 điểm trên đường N16. Dự án đã được Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG chấp thuận đấu nối hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải tại văn bản số 39/CV-SVI ngày 08/01/2019.

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án: Hệ thống xử lý nước thải tập trung số 4 của KCN Phước Đông, công suất xử lý 5.000 m³/ngày.đêm.

Bản vẽ chi tiết mặt bằng bố trí các tuyến ống thoát thu gom và thoát nước thải tại dự án được đính kèm tại phụ lục bản vẽ tổng thể của báo cáo.

## Xử lý nước thải

- Công trình xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ

So với ĐTM được phê duyệt tại số 1236/QĐ-UBND do UBND Tây Ninh cấp ngày 07/06/2019, không đầu tư HTXL nước thải, nước thải từ dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân viên nhà máy xử lý sơ bộ qua bể tự hoại và đưa về HTXL nước thải tập trung của KCN. Tương ứng với trên thực tế HTXL nước thải không hoạt động, nước thải sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, bể tách dầu và đưa về HTXL nước thải tập trung của KCN.

Trên thực tế  công ty đã đầu tư các công trình xử lý nước thải sơ bộ tại dự án như sau: Xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 3 ngăn, tổng cộng có 10 bể tự hoại (bản vẽ bố trí bể tự hoại đính kèm phụ lục)

Hình 3. 3. Bể tự hiện hữu sử dụng tại nhà máy

Kết cấu bể tự hoại: Bể xây dựng bằng BTCT, kích thước D x R x C = 3.900 x 2.500 x 2.000 mm.

Bể tự hoại 3 ngăn là thiết kế bể phốt được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Ưu điểm của bể 3 ngăn là cấu tạo rõ ràng, phân biệt chức năng cụ thể, dễ dàng nắm được quy trình. Bể được thiết kế gồm 3 ngăn: ngăn chứa, ngăn lắng và ngăn lọc như hình mô phỏng cấu tạo ở dưới đây:

- Ngăn chứa: Đây là nơi chứa các chất thải từ sinh hoạt. Khi xả nước, chất thải theo đường ống trôi xuống ngăn chứa, đợi các vi sinh vật phân hủy thành bùn. Thường thì diện tích ngăn chứa sẽ khá lớn, chiếm ½ tổng diện tích của bể. Một số nơi thiết kế diện tích ngăn chứa bằng với 2 ngăn còn lại.

- Ngăn lọc: Ngăn lọc có vai trò lọc các chất thải lơ lửng sau khi phân hủy ở ngăn chứa. Nếu cấu tạo bể phốt 3 ngăn được chia thành 4 phần thì ngăn lọc chiếm thể tích 1 phần trong tổng thể tích.

- Ngăn lắng: Những chất thải không thể phân hủy được ở ngăn chứa sẽ được đưa vào ngăn lắng, chẳng hạn như kim loại, tóc, vật cứng… Ngăn lắng chiếm thể tích 1 phần, bằng ngăn lọc trong cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn.

Bể tự hoại 3 ngăn có thể được xây bằng gạch, bê tông hoặc cốt thép đúc sẵn toàn khối với nguyên lý hoạt động khá đơn giản. Cụ thể sau khi xả nước, chất thải (chất xơ, đạm, chất béo… có trong nước tiểu, phân) theo đường dẫn xuống ngăn chứa, phân hủy. Sau quá trình phân hủy, chất thải sẽ biến thành dạng bùn, lắng xuống đáy bể. Với các chất thải không tan như kim loại, tóc, nhựa… sẽ đưa sang bể lắng và đọng lại phía dưới, sau một thời gian sẽ chảy ra ngoài hoặc hóa thành khí nếu gặp điều kiện thích hợp.

- Nước thải sinh hoạt: nước thải này phát sinh từ các nhà vệ sinh của nhà máy sẽ được thu gom và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn sau đó đặt đường ống dẫn về HTXL nước thải tập trung của KCN Phước Đông.

- Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu định kỳ 6 tháng/lần và hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom bùn thải theo như quy định quản lý bùn thải từ bể tự hoại Điều 3 Thông tư 04/2015/TT- BXD hướng dẫn Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải.

- Nước giải nhiệt

So với ĐTM được phê duyệt tại số 1236/QĐ-UBND do UBND Tây Ninh cấp ngày 07/06/2019 quy trình tuần hoàn nước giải nhiệt tại nhà máy trên thực tế không thay đổi.

Quy trình tuần hoàn nước giải nhiệt:

Hình 3. 4. Sơ đồ công nghệ tuần hoàn nước làm mát

Thuyết minh

Phần phát nhiệt của từ máy được tiếp xúc với nước đã được là mát ở nhiệt độ                15 - 200C. Nước sau khi giải nhiệt từ máy được dẫn ra ngoài với nhiệt độ 40 ( 50C, nước nóng này sẽ được dẫn đến hệ thống làm mát. Tại đây có một lượng nước hoá hơi cần được bổ sung. Nước từ hệ thống làm mát đi ra sẽ có nhiệt độ 12 - 170C. Nước mát này sẽ được dẫn đến các bộ phận máy cần làm mát, trước khi đưa vào làm mát máy sẽ được pha với hệ thống cấp nước bổ sung để nhiệt độ nước tăng lên 15 - 200C. Cứ như vậy lượng nước tuần hoàn liên tục. Nước tuần hoàn không thải bỏ định kỳ ra môi trường mà có bộ phận lọc vì vậy nước tuần hoàn luôn được làm sạch.

# CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỤI, KHÍ THẢI

Với ĐTM được phê duyệt tại số 1236/QĐ-UBND do UBND Tây Ninh cấp ngày 07/06/2019 trong công đoạn sản xuất đế giày của dự án, không có các công trình bảo vệ môi trường đối với việc phát sinh bụi, khí thải. Tuy nhiên trên thực tế do bổ sung 2 công đoạn: Mài đế và trộn liệu có nguy cơ phát sinh bụi, khí thải tuy nhiên nguồn thải này được chủ dự án đầu tư thiết bị xử lý triệt để tại chổ, không thải ra môi trường bên ngoài.

Số lượng công trình thu gom và xử lý bụi, khí thải của dự án bao gồm các công trình sau:

- Lắp đặt 03 thiết bị xử lý bụi túi vải tại chỗ cho các công đoạn mài đế;

- Lắp đặt 01 thiết bị xử lý bụi bằng túi vải tại khu vực máy trộn liệu chuyền tạo hạt.

Khí chứa bụi từ các khu vực hoạt động của công ty sau khi xử lý không xả ra môi trường xung quanh mà thoát khí bên trong nhà xưởng và được kiểm soát theo kế hoạch quan trắc môi trường định kỳ không khí xung quanh tại các công đoạn này trong nhà xưởng.

## Công trình thu gom và xử lý bụi tại khu vực máy trộn liệu chuyền tạo hạt

- Hệ thống thu gom bụi trước khi được xử lý

Tại vị trí tạo hạt có 02 máy được bố trí hệ thống ống hút đường kính D100mm.

Ống hút bụi dẫn về thiết bị xử lý đặt gần 02 máy tạo hạt.

- Chức năng, quy mô và công suất của thiết bị xử lý bụi

- Chức năng: Thiết xử lý bụi từ công đoạn trộn liệu trắng và tạo hạt.

- Quy mô và công suất: 12.000 m³/giờ

- Quy trình công nghệ của thiết bị xử lý bụi

Công ty đã lắp đặt 01 hệ thống thu gom và xử lý bụi tại khu vực trộn liệu.

Công nghệ xử lý như sau:

`

Hình 3. 5. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi tại khu vực máy trộn liệu

Thuyết minh:

Bụi phát sinh từ quá trình hoạt động của máy trộn liệu được thu qua hệ thống chụp hút và ống mềm ruột gà dẫn nhờ lực hút của quạt cao áp đặt tại thiết bị xử lý.

Dưới tác dụng của quạt hút được gắn tại thiết bị lọc bụi, bụi phát sinh được dẫn vào thiết bị lọc bụi bằng túi vải.

Không khí lẫn bụi được quạt hút vào qua mặt đáy hoặc mặt bên của vỏ lọc bụi và được phân bố đều đặn giữa các túi lọc.

Bụi được tích tụ trên mặt ngoài của túi lọc trong khi không khí đi qua lớp vải lọc vào buồng khí sạch ở đỉnh vỏ trước khi thoát ra môi trường không khí bên trong nhà xưởng. Hiệu suất xử lý của hệ thống đạt 80-90%.

Nguyên lý hoạt động của thiết bị xử lý bụi cụ thể như sau:

Hình 3. 6. Nguyên lý hoạt động của hệ thống lọc bụi bằng túi vải

Không khí Dưới tác dụng của quạt hút được gắn trước hệ thống lọc bụi, thì tất cả lượng không khí có chứa bụi theo đường ống dẫn được hút vào phần đầu của bộ lọc thông qua lối vào (1). Khi không khí chứa bụi đi vào phần đầu của bộ lọc thì vận tốc giảm dần, lúc này một phần các hạt bụi nặng sẽ lắng xuống đáy thùng chứa (2). Lượng không khí chứa bụi không lắng được còn lại xuyên vào bên trong các ống túi lọc (3), tại đây khí xuyên qua các túi lọc từ ngoài vào trong nên bụi sẽ được giữ lại ở bề mặt ngoài của túi lọc, không khí sạch sau lọc được quạt hút hút thoát ra ngoài môi trường không khí xung quanh thông qua lối ra (4).

Sau một thời gian lọc, lớp bụi bám trên bề mặt các ống lõi lọc dày lên làm giảm năng suất xử lý, lúc này hệ thống điều khiển tự động PLC sẽ bắt đầu tiến hành quy trình làm sạch túi lọc.

Hình 3. 7. Cấu tạo hệ thống thổi ngược khí nén làm sạch túi lọc.

Khi quá trình làm sạch túi vải bắt đầu thì van (3’) được mở ra. Lúc này khí nén từ thùng chứa (2’) thổi ngược lại vào trong hệ thống lọc với tốc độ khá lớn, lượng không khí này bị hút qua lõi lọc theo chiều ngược với chiều đi của không khí trong quá trình ban đầu, rồi không khí đi vào thùng chứa khí lẫn bụi (2). Nhờ vậy lớp bụi đọng trên bề mặt các túi sẽ bị bong ra và rơi xuống thùng chứa (2). Kết thúc quá trình thổi ngược, van (3’) sẽ đóng lại.

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý bụi túi vải

Thông số kỹ thuật của thiết bị xử lý bụi khu vực máy trộn liệu như sau:

Bảng 3. 1. Thông số kỹ thuật của hệ thống thu gom và xử lý bụi túi vải

| STT | Thiết bị | Thông số kỹ thuật | Xuất xứ | Số lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống hút | Ống hút tại các vị trí phát sinh bụi - Ống mềm ruột gà bằng nhựa PVC (100mm hút bụi phát sinh từ các máy dẫn về ống nhánh; dài 1-3m | Việt Nam | 02 | Ống |
| 2 | Thiết bị xử lý bụi bằng túi vải | Thiết bị xử lý túi vải - Kích thước thiết bị ngoài: DxRxC = 800 x 700 x 2000 mm. - Chất liệu bên ngoài: Thép CT3 dày 3mm - Vật liệu thu bụi bên trong: Túi vải (12 cái, kích thước D x H = Ø100 x 600 mm). - Vật liệu lọc: sợi tổng hợp | Việt Nam | 01 | Hệ |
| 3 | Quạt hút | Quạt hút cao áp - Điện áp: 380V/50Hz - Công suất: 15HP (11KW) - Vòng tua: 1.400 v/phút - Lưu lượng: 12.000 m³/h - Cột áp: 4.500Pa - Hãng sản xuất: Thân và cánh quạt gia công tại Việt Nam, Motor Teco Đài Loan. | Việt Nam | 01 | Bộ |
| 4 | Họng thải | Họng thoát khí sạch bên hông thiết bị và thải trực tiếp ra bên trong nhà xưởng. |  |  |  |

## Công trình thu gom và xử lý bụi, khí thải tại khu vực mài đế

- Hệ thống thu gom bụi, khí thải trước khi được xử lý

Khu vực mài đế chia làm 03 thiết bị thu gom bụi theo 03 khu làm việc độc lập.

Mỗi khu vực mài có bố trí ống hút bụi từ máy mài đến thiết bị xử lý bụi bằng ống nhựa mềm D90mm.

- Chức năng, quy mô và công suất của công trình xử lý bụi, khí thải

- Chức năng: Thiết bị xử lý bụi, khí thải từ khu vực mài đế

- Quy mô và công suất: 2.500 m³/giờ/hệ thống.

- Quy trình công nghệ của thiết bị xử lý bụi, khí thải

Công ty cũng đã lắp đặt 03 thiết bị thu gom và xử lý bụi, khí thải tại khu vực mài đế giống nhau. Công nghệ xử lý như sau:

Hình 3. 8. Sơ đồ công nghệ xử lý bụi, khí thải tại khu vực mài đế

Thuyết minh công nghệ:

Tất cả các điểm phát sinh khí thải đều có lắp đặt các miệng hút được nối với các ống thu khí, dưới tác dụng của quạt hút động lực thì bụi, khí phát sinh sẽ được hút vào hệ thống đường ống để dẫn về túi lọc xử lý bụi.

Không khí sau khi qua thiết bị xử lý thì nồng độ các chất gây ô nhiễm đạt QCVN 20:2009/BTNMT. Khí sạch thoát ra môi trường không khí xung quanh trong nhà xưởng.

Hình 3. 9. Hình ảnh cấu tạo của thiết bị thu gom bụi

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý

Thông số kỹ thuật của 03 thiết bị xử lý bụi, khí thải khu vực mài đế đều giống nhau. Mỗi hệ thống có thông số như sau:

Bảng 3. 2. Thông số kỹ thuật của thiết bị xử lý bụi, khí thải khu vực mài đế

| STT | Thiết bị | Thông số kỹ thuật | Xuất xứ | Số lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống hút | Ống hút nối từ các điểm phát sinh khí thải vào thiết bị xử lý - Ống mềm ruột gà (90mm; - Chiều dài: 3-5m | Việt Nam | 15 | Ống |
| 2 | Thiết bị xử lý | Thiết bị hấp thụ Kích thước thiết bị: DxRxH=1800x700x2800mm Chất liệu: thép CT3, bên ngoài sơn trang trí màu xám. Vật liệu túi vải: sợi tổng hợp | Việt Nam | 03 | Hệ |
| 3 | Quạt hút | Quạt hút cao áp Điện áp: 380V/50Hz Công suất: 3HP (2.2KW) Vòng tua: 1.400 v/phút Lưu lượng: 2500 m³/h Cột áp: 4.500Pa Hãng sản xuất: Thân và cánh sản xuất tại Việt Nam, Motor Teco sản xuất tại Đài Loan. | Việt Nam | 03 | Bộ |

2.3. Quy trình vận hành - bảo trì - bảo dưỡng máy móc, thiết bị của HTXL bụi

  - Hướng Dẫn Vận Hành

Vận hành thủ công

* Ưu điểm: Kiểm soát được hoạt động của hệ thống, phát hiện sớm sự cố xảy ra

* Nhược điểm: Tốn chi phí thời gian nhân công vận hành

* Qui trình:

Bước1: Kiểm tra toàn bộ hệ thống, sự đóng mở của van xả bụi xem có sự cố gì xảy ra không trước khi vận hành hệ thống.

Bước 2: Bật điện ở cầu dao chính trong tủ điện điều khiển, ấn nút công tắc khẩn.

Bước 3: Bật công tắc quạt hút sang chế độ tự động.

Bước 4: Khi Lượng bụi trong buồn thu đầy hoặc định kỳ cuối mỗi ca giao ban. Công nhân vận hành tháo cửa xả bụi vào thùng chứa rồi mang đến điểm tập kết thải bỏ theo quy định.

Các bước thực hiện lặp lại như trên khi bắt đầu một quy trình làm việc mới.

  - Khắc phục sự cố

Bảng 3. 3. Các nguyên nhân sự cố xảy ra và cách khắc phục

| Sự cố | Nguyên nhân | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- | --- |
| Quạt hút | Không có nguồn điện | Kiểm tra lại nguồn điện |
|  | Hư hỏng | Sửa chữa hoặc thay thế |

  - Bảo trì và bảo dưỡng

Việc kiểm soát bảo trì hằng ngày của hệ thống xử lý rất quan trọng. Thực hiện bảo trì theo loại thiết bị hay theo cấp độ, điều này phụ thuộc vào mức độ ưu tiên của từng thiết bị dụng cụ. Một hư hỏng nhỏ về cơ khí cũng làm giảm khả năng xử lý hay thậm chí còn ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Hệ thống chạy tự động cũng không ngoại lệ, do đó việc bảo trì hằng ngày đòi hỏi phải chính xác. Chuẩn bị một bảng tập trung những điểm chính cần kiểm tra trước khi thực hiện bảo trì.

  - Các hạng mục cần kiểm tra hàng ngày

Bảng 3. 4. Các lỗi cần kiểm tra hàng ngày

| Hạng mục | Lỗi | Thủ tục/Biện pháp kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Ống | Ống bị biến dạng hay đổi màu | Ước tính khả năng chịu áp của ống và thời tiết. Thay thế ống mới nếu yêu cầu |
| Giá đỡ motor | Lỏng ra do rung động | Xiết chặt Bulong lại |
| Thiết bị trong tủ điện | Nổ cầu chì, ngắt role, hư hỏng thiết bị | Kiểm tra lại công suất và tìm hiểu nguyên nhân, thay thế |

  - Các hạng mục cần bảo trì định kỳ

Bảng 3. 5. Các hạng mục cần bảo trì định kỳ

| Chu kì | Hạng mục | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Hàng ngày | Kiểm tra toàn bộ hệ thống | Nếu thấy sự thay đổi phải khắc phuc ngay |
| Hàng tuần | Motor máy quạt | Kiểm tra và vệ sinh lau chùi |
| Hàng tháng | Motor máy quạt | Kiểm tra và vệ sinh lau chùi |
| Hàng quý | Thiết bị thép | Kiểm tra, sửa chữa ăn mòn, rò rỉ và hư hỏng |
|  | Motor máy quạt | Đại tu và thay thế các bộ phận nếu cần thiết |

Bảng 3. 6. Nhu cầu sử điện của thiết bị xử lý bụi, khí thải

| STT | Tên hóa chất | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện năng tiêu thụ | KW/H | 17,6 |

# CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP LƯU GIỮ, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THÔNG THƯỜNG

Trên thực tế các công trình và biện pháp lưu giữ chất thải rắn thông thường so với ĐTM được phê duyệt tại số 1236/QĐ-UBND do UBND Tây Ninh cấp ngày 07/06/2019 không có gì thay đổi, diện tích lưu giữ của kho chất thải rắn sinh hoạt là 44 m2 và kho chất thải rắn công nghiệp thông thường là 440 m2.

## Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

Căn cứ Mục 2.12.1 Khối lượng chất thải phát sinh của QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được ban hành tại Thông tư 01/2021/TT – BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng: Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được áp dụng cho đô thị loại V là 0,5 kg/người/ngày. Với số cán bộ công nhân viên nhà máy là 224 người tương ứng với chất thải rắn phát sinh là 112 kg/ngày.

Biện pháp thu gom, phân loại và lưu trữ:

- Để thực hiện tốt việc quản lý chất thải rắn, vấn đề quan trọng đầu tiên là phải phân loại chất thải ngay tại nguồn phát sinh. Do đó, chất thải rắn sinh hoạt sẽ được công ty phân loại ngay tại nguồn phát sinh nhằm tái sử dụng chất thải rắn, đơn giản hóa quá trình xử lý, giúp tiết kiệm chi phí và giảm thiểu tác động đến môi trường. Điều đó có thể thực hiện được bằng cách: trong từng khu vực sản xuất đều được trang bị các thùng đựng chất thải rắn bằng vật liệu bền có nắp đậy, được sơn màu khác nhau và trên thân thùng có ghi chú từng loại chất thải được chứa trong mỗi thùng.

- Chất thải rắn sinh hoạt được chứa trong các bao bì có màu theo quy định để tiện thu gom: sử dụng bao bì có các màu sáng như màu trắng đối với chất thải hữu cơ dễ phân hủy, các loại chất thải còn lại sử dụng bao nilon khác màu với chất thải hữu cơ. Chất thải sau khi thu gom sẽ được lưu trữ cẩn thận trong các thùng chứa riêng biệt khác màu có dán nhãn tại khu vực nhà kho lưu trữ chất thải sinh hoạt, cụ thể:

+	Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni lông, thủy tinh). Đối với chất thải có khả năng tái chế, tái sử dụng: công ty sử dụng thùng nhựa dung tích 240 l màu xanh, trên thân thùng được gắn nhãn chất thải (đề - can) có chữ “CHẤT THẢI TÁI CHẾ” ở hai bên thành thùng. Chữ màu vàng có chiều cao 15cm.

+	Nhóm chất thải còn lại: chất thải hữu cơ dễ phân hủy, bao nilon, chai lọ thực phẩm... Công ty sử dụng thùng nhựa dung tích 240l màu xám, trên thân thùng được gắn nhãn chất thải có chữ “CHẤT THẢI CÒN LẠI” ở hai bên thành thùng. Chữ màu vàng có chiều cao 15cm.

- Chất thải sinh hoạt được chứa trong thùng nhựa có nắp đậy kín (các thùng chứa được lót bên trong bằng túi nylon để tiện thu gom) mỗi thùng đều có nhãn và các hình ảnh minh họa, hướng dẫn đổ rác và được bố trí rải rác tại các nơi phát sinh như: nhà vệ sinh, văn phòng, nhà xưởng…. Hàng ngày, nhân viên vệ sinh sẽ thu gom và tập kết về khu lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt hiện hữu với diện tích 44 m2. Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt có kết cấu nền xi măng, tường cao 5 m, mái tôn.

Biện pháp xử lý:

- Chất thải sinh hoạt được thu gom tập trung lưu trữ trong thùng chứa 240 lít có nắp đậy được đặt tại khu vực lưu trữ chất thải sinh hoạt của công ty để từ đây chuyển giao cho Đơn vị có chức năng thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt với tần suất 01 ngày/lần.

- Công ty đã ký Hợp đồng thu gom chất thải rắn sinh hoạt với Công ty TNHH MTV thu gom rác Hiền Lương, đây là đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Thông tư số 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

## Công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường

- Biện pháp thu gom, phân loại và lưu trữ:

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án được Công ty quản lý theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và Thông tư số 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Các biện pháp quản lý và giảm thiểu tác động từ chất thải rắn công nghiệp thông thường như sau:

- Tại mỗi khu vực sản xuất công ty đều đặt các thùng chứa tạm để thu gom chất thải công nghiệp thông thường phát sinh ở mỗi khu vực.

- Chất thải rắn sản xuất thông thường được thu gom theo từng loại, sau đó chứa trong khu vực chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường.

- Sau mỗi ca làm việc công nhân vệ sinh sẽ mang các thùng chứa này đến kho lưu trữ chất thải công nghiệp thông thường của công ty.

- Công ty sử dụng kho chứa chất thải công nghiệp thông thường đã xây dựng sẵn với diện tích: 440 m2. Đối với các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường (phế liệu, sản phẩm lỗi…) được thu gom và đưa về khu lưu chứa phế liệu với trong kho chứa chất thải công nghiệp thông thường diện tích 440m2. Có tường ngăn giữa 2 khu vực phế liệu và chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại trong kho. Khu vực lưu trữ chất thải có tường bằng gạch, nền được tráng xi măng đảm bảo chống thấm, bên trong được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy. Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ chất thải được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.

- Công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường:

- Đối với các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường (phế liệu, sản phẩm lỗi), thùng carton…: Công ty sẽ ký kết hợp đồng thu mua phế liệu với Đơn vị có chức năng với tần suất thu gom 1-4 tuần/lần.

- Công ty đã ký Hợp đồng số HDTN/17032022 ngày 17/03/2022với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phát triển Huy Hoàng Phát để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường theo đúng quy định.

Bảng 3. 7. Danh mục chất thải rắn công nghiệp thông thường tại dự án

| STT | Tên chất thải | Mã chất thải | Trạng thái tồng tại | Khối lượng phát sinh (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giấy và bao bì giấy cartông thải bỏ (TT-R) | 18 01 05 | Rắn | 2.800 |
|  | Nhựa (TT-R) | 03 02 12 | Rắn | 3.200 |
|  | Sắt phế liệu | 12 08 05 | Rắn | 1.200 |
|  | Chất thải khác | 03 02 12 | Rắn | 11.250 |
|  | Tổng cộng |  |  | 18.450 |

Nguồn: Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao, 12/2022

## Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

Trên thực tế các công trình và biện pháp lưu giữ chất thải rắn nguy hại so với ĐTM được phê duyệt tại số 1236/QĐ-UBND do UBND Tây Ninh cấp ngày 07/06/2019 không có gì thay đổi, diện tích lưu giữ của kho chất thải rắn nguy hại là  44 m2

Bảng 3. 8. Danh mục chất thải nguy hại tại dự án

| STT | Loại chất thải | Trạng thái | Khối lượng (kg/năm) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải | Rắn | 5 | 16 01 06 |
|  | Pin, ắc quy chì thải | Rắn | 24 | 19 06 01 |
|  | Hộp mực in thải | Rắn | 4 | 08 02 04 |
|  | Bao bì mềm thải(KS) | Rắn | 120 | 18 01 01 |
|  | Bao bì nhựa cứng thải (KS) | Rắn | 150 | 18 01 03 |
|  | Bao bì kim loại cứng thải(KS) | Rắn | 80 | 18 01 02 |
|  | Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải | Lỏng | 8 | 17 02 04 |
|  | Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau dính dầu, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại (KS) | Rắn | 265 | 18 02 01 |
|  | Tổng khối lượng |  | 656 |  |

Nguồn: Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao, 12/2022

- Biện pháp thu gom, phân loại và lưu trữ:

- Bố trí kho chứa chất thải nguy hại: Công ty thực hiện phân khu riêng biệt từng loại CTNH và có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:

- Tên CTNH, mã CTNH theo danh mục CTNH.

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra.

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707 – 2009.

- Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản.

- Kết cấu công trình kho chứa chất thải nguy hại: Diện tích 44 m², mặt sàn là nền bê tông không bị thẩm thấu và tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che kiên cố bằng tôn để che kín nắng, mưa. Bên trong khu vực lưu trữ được đặt các thùng lưu chứa phù hợp với từng loại chất thải và được dán nhãn, gắn bảng cảnh báo với đầy đủ các thông tin theo quy định.

- Bố trí thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại:Sử dụng thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại có nắp đậy kín, đảm bảo điều kiện kín, khít đối với các thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại ở dạng lỏng.

- Phương án thu gom chất thải nguy hại trong trường hợp bị tràn đổ:

- Lập tức sử dụng các phương tiện ứng phó phù hợp như cát, giẻ lau,… để cô lập nguồn ô nhiễm tránh sự cố tràn đổ lan ra diện rộng.

- Sau khi đã khoanh vùng, cô lập nguồn ô nhiễm thì sử dụng cát phủ lên bề mặt khu vực đã khoanh vùng để cát hấp thụ chất thải dạng lỏng.

- Sử dụng xẻng chuyên dụng để tiến hành thu gom lượng cát đã hấp thụ chất thải nguy hại dạng lỏng và cho vào thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng.

- Đậy kín và niêm phong thùng chứa chất thải rồi bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

- Tiến hành làm sạch lại khu vực nền kho bị tràn đổ chất thải nguy hại bằng hóa chất làm sạch chuyên dụng.

- Công tác quản lý chất thải nguy hại:

- Công ty đã ký Hợp đồng số VP/22/HĐXLĐN-HB ngày 01/11/2022 với Công ty Cổ phần Môi trường Xanh Việt Nam để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định. Tần suất thu gom 6 tháng/lần.

- Sử dụng chứng từ bàn giao chất thải nguy hại trong mỗi lần thực hiện chuyển giao chất thải nguy hại theo phụ lục hướng dẫn của Thông tư số 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Lưu trữ với thời hạn 05 năm tất cả các chứng từ chuyển giao chất thải nguy hại đã sử dụng và báo cáo tình hình quản lý chất thải nguy hại định kỳ hằng năm kèm theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm của dự án.

# CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

## Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn trong hoạt động sản xuất

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn trong quá trình sản xuất, Công ty áp dụng các biện pháp như sau:

- Áp dụng các biện pháp quy hoạch, xây dựng chống tiếng ồn; bố trí khoảng cách, trồng cây xanh theo hướng gió thịnh hành.

- Tuân thủ các quy định bảo dưỡng định kỳ thiết bị máy móc, thiết bị sản xuất.

- Cách ly, bao kín các nguồn ồn bằng vật liệu kết cấu hút âm, cách âm phù hợp.

- Quy định tốc độ xe máy, xe tải chở nguyên liệu và hàng hóa ra vào dự án không vượt quá 20 km/h.

- Các phương tiện vận chuyển thường xuyên được bảo dưỡng, kiểm tra độ mòn chi tiết thường kỳ, cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng để giảm thiểu tiếng ồn.

- Trang bị bảo hộ lao động (nút tai chống ồn, bịt tai) cho công nhân làm việc tại các khu vực có độ ồn cao.

- Không phân công hoặc tuyển dụng người lao động có tiền sử mắc bệnh suy nhược thần kinh, tổn thương thính giác hoặc bệnh tim mạch làm việc tại các khu vực có độ ồn cao.

- Thực hiện đo kiểm môi trường lao động định kỳ hằng năm theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Thực hiện thăm, khám bệnh phát hiện bệnh điếc nghề nghiệp định kỳ, tối thiểu 1 lần/năm.

- Giảm thời gian làm việc tiếp xúc với tiếng ồn, trong ca làm việc cần bố trí khoảng nghỉ phù hợp ở khu vực yên tĩnh.

- Chủ dự án cam kết tiếng ồn đạt QCVN 26:2010/BTNMT.

## Biện pháp giảm thiểu độ rung trong hoạt động sản xuất

Để giảm thiểu tác động của độ rung trong quá trình sản xuất, Công ty áp dụng các biện pháp như sau:

- Định kỳ bảo dưỡng máy, thiết bị, dụng cụ và phương tiện làm việc để giảm độ rung.

- Thay đổi tính đàn hồi và khối lượng của các bộ phận máy móc sản xuất để thay đổi tần số dao động riêng của chúng tránh cộng hưởng.

- Bọc lót các bề mặt thiết bị chịu rung dao động bằng các vật liệu hút hoặc giảm rung động có ma sát lớn như cao su, vòng phớt,…

- Sử dụng bộ giảm chấn bằng lò xo hoặc cao su để cách ly rung động.

- Sử dụng các thiết bị phòng hộ cá nhân như giày chống rung có đế bằng cao su hay găng tay đặc biệt có lớp lót dày bằng cao su tại lòng bàn tay khi làm việc với máy móc có độ rung lớn.

- Thực hiện đo kiểm môi trường lao động định kỳ hằng năm theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Thực hiện thăm, khám bệnh rung nghề nghiệp cho người lao động thường xuyên làm việc với các loại máy móc có độ rung cao. Thời gian thăm khám tối thiểu là 24 tháng/lần.

- Chủ dự án cam kết độ rung đạt QCVN 27:2010/BTNMT.

# PHƯƠNG ÁN PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ KHI DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH

## Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

- Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước:

  - Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.

- Đối với bể tự hoại:

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh các sự cố có thể xảy ra như:

  - Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.

  - Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.

  - Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu.

- Đối với HTXL bụi:

Biện pháp phòng ngừa

  - Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ để có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo khí thải đạt tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra ngoài môi trường.

  - Chuẩn bị một số bộ phận, thiết bị dự phòng đối với một số các bộ phận dễ hư hỏng như: Quạt hút, bơm …

  - Sử dụng các nguyên liệu có độ bền cao và chống ăn mòn.

  - Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn.

  - Những người vận hành các công trình xử lý được đào tạo các kiến thức về:

- Nguyên lý và hướng dẫn vận hành an toàn các công trình xử lý.

- Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng thiết bị: hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản, hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

Ứng cứu sự cố

  - Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp gặp sự cố phải lập tức báo cáo cấp trên khi có các sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để phối hợp với đơn vị chuyên môn để khắc phục.

  - Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ.

  - Trong trường hợp xảy ra sự cố không vận hành được HTXL, dự án sẽ dừng hoạt động tại các công đoạn liên quan đến HTXL nhằm bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất. Sau khi sự cố được khắc phục và bảo đảm hiệu quả xử lý, dự án mới đưa các công đoạn đó vào hoạt động trở lại.

Một số biện pháp khắc phục sự cố trong quá trình vận hành HTXL bụi như sau:

Bảng 3. 9. Phương hướng khắc phục sự cố trong vận hành hệ thống xử lý bụi

| Thiết bị | Sự cố | Nguyên nhân | Biện pháp khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
| Quạt hút | Máy không hoạt động nhưng nóng | Nguồn điện mất pha đưa vào motor | Kiểm tra khắc phục nguồn điện |
|  | Máy làm việc nhưng có tiếng kêu gầm | Máy bị ngược chiều quay | Kiểm tra khắc phục; Trang bị quạt dự phòng |
| Hệ thống lọc bụi túi vải | Hoạt động không hiệu quả | Lớp bụi dày bám trên mặt túi vải | Hoàn nguyên khả năng lọc |

## Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất

- Biện pháp phòng ngừa

Nhằm ứng phó các sự cố về hóa chất có thể xảy ra như đã nêu ở trên, công ty thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

-	Quá trình bốc dỡ hóa chất phải đảm bảo theo các yêu cầu của TCVN 3147:1990 (Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ - Yêu cầu chung).

- Các loại hóa chất được lưu trữ trong khu vực có dán nhãn tên, vị trí của từng loại nhằm hạn chế sự xúc tác và nhầm lẫn hóa chất.

-	Kiểm tra kỹ các thiết bị dùng để lưu chứa, nghiêm khắc đổi trả hàng khi nhà cung cấp giao hàng không đảm bảo chất lượng;

-	Giám sát chặt chẽ suốt quá trình vận chuyển nhập kho đảm bảo an toàn không đổ vỡ, rơi vãi.

- Công ty trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động và thiết bị ứng phó sự cố cho công nhân làm việc trong khu vực này như: ủng cao su, khẩu trang lọc hóa chất, găng tay, mắt kính, quần áo bảo hộ, cát thấm hút hóa chất, giẻ lau,….

- Công ty sẽ lập Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và nộp lên Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.

- Biện pháp ứng phó

Nếu có sự cố rò rỉ hay rơi vãi hóa chất, cháy nổ công ty thực hiện biện pháp ứng phó sự cố cụ thể như sau:

- Ứng phó sự cố tràn đổ: khi có sự cố tràn đổ, công ty phổ biến cho các công nhân cùng thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Cô lập khu vực bị tràn đổ

- Bước 2: Dùng cát, giẻ lau, đồ hốt để thu gom lượng hoá chất đổ vào thùng lưu giữ. Tất cả chất thải hoá chất, giẻ lau, cát dính hoá chất được lưu trữ trong khu vực chứa trữ chất thải nguy hại tạm thời để chờ chuyển giao cho đơn vị thu gom và xử lý chất thải nguy hại theo qui định.

- Bước 3: Dùng vòi nước để rửa sàn khu vực hoá chất tràn đổ. Lượng nước thải này sẽ chảy vào rãnh thu gom bao quanh mặt trong nhà kho và tập trung về hố thu gom. Lượng nước thải này cũng được lưu trữ và chuyển giao như chất thải nguy hại.

- Ứng phó cháy nổ: phát hiện cháy nổ tại nhà kho, nhân viên nhanh chóng thực hiện biện pháp ứng phó sau:

- Ngắt điện kịp thời trong và ngoài khu vực cơ sở.

- Thông báo cho các doanh nghiệp xung quanh và sơ tán kịp thời con người và vật dụng có giá trị khác trong vòng bán kính 500m.

- Thông báo cho cơ quan có chức năng thẩm duyệt PCCC kịp thời hỗ trợ và ngăn chặn đám cháy lây lan.

- Công nhân dùng bình chữa cháy trang bị phong tỏa đám cháy và di chuyển hết khả năng các bình hóa chất bên ngoài cách ly khỏi đám cháy nhằm tránh tình trạng nổ hóa chất toàn cơ sở.

- Ứng phó các sự cố nghiêm trọng: nếu sự cố được đánh giá nghiêm trọng, ban Giám đốc chỉ đạo điều động bộ phận xử lý tại chỗ kết hợp với các đơn vị có chức năng bên ngoài (UBND phường, cơ quan PCCC, các cơ sở y tế…) và các công ty, kho chứa bên cạnh để có biện pháp hỗ trợ phối hợp xử lý, đồng thời thông báo cho cơ quan chức năng biết để giám sát, quản lý tránh gây ảnh hưởng đến môi trường.

- Kế hoạch sơ tán người, tài sản.

- Khi xảy ra sự cố thì lập tức báo động sơ tán những người không phận sự có mặt tại hiện trường tràn đổ và các khu vực có khả năng chịu tác động kế bên. Sơ tán ngay những nguồn có thể gây nguy hiểm hoặc là tác nhân gây ra các sự cố tiếp theo (nguồn lửa, nhiệt, cắt cầu dao điện…).

- Sau khi sơ tán người và tài sản thì cô lập vùng nguy hiểm, cảnh báo cho người không phận sự không được tập trung tại khu vực sự cố.

- Biện pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của nhân dân trong vùng.

- Khi xảy ra tràn đổ và trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường thì việc đầu tiên công ty cần làm là tiến hành xác định mức độ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người, thực hiện các biện pháp ngăn chặn, hạn chế sự lan rộng và tác động của hóa chất.

- Khi sự cố có những ảnh hưởng xấu tới môi trường đã được xác định thì công ty sẽ tiến hành các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường như thu hồi triệt để hóa chất tràn đổ, làm sạch mặt bằng và môi trường nơi tràn đổ rò rỉ hóa chất (trung hòa, pha loãng, hấp thụ…), đền bù thiệt hại về người và môi trường nếu có… đồng thời thực hiện các biện pháp theo yêu cầu của cơ quan chức năng quản lý nhà nước về môi trường.

- Những lưu ý khi sự cố xảy ra

- Hệ thống thoát nước mưa của dự án sẽ được bố trí các cửa đóng mở tại vị trí hố ga trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCN nhằm có thể cô lập, lưu trữ lại tạm thời toàn bộ lượng nước chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Sau đó, công ty sẽ ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đến hút toàn bộ lượng nước chữa cháy này để xử lý đúng quy định, không xả thải thẳng ra môi trường.

- Thông gió tối đa để giải tán hơi dung môi bảo vệ nhân viên trong khi xử lý tràn đổ hạn chế tiếp xúc với hoá chất bị đổ.

- Sử dụng dụng cụ và thiết bị không phát ra tia lửa.

## Phòng chống cháy nổ

Để hạn chế các rủi ro xảy ra, chủ đầu tư thực hiện các biện pháp sau nhằm quản lý chặt chẽ việc thực hiện các quy định phòng chống cháy nổ:

- Ban hành quy định, nội quy PCCC và lắp đặt biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với kết cấu xây dựng của nhà máy.

- Có văn bản đã thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt về PCCC.

- Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt bảo đảm an toàn về PCCC.

- Bố trí lực lượng PCCC được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.

- Quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong nhà máy.

- Lập phương án chữa cháy, thoát nạn và đã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Trang bị hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của nhà máy, bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Công an tỉnh Tây Ninh và các tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy; có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại cơ sở theo quy định.

- Lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Công an tỉnh tỉnh Tây Ninh.

- Nơi có sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

- Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cán bộ, công nhân, đội phòng cháy và chữa cháy của nhà máy theo các nội dung sau:

- Kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với từng đối tượng.

- Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào quần chúng phòng cháy và chữa cháy.

- Phương pháp lập và thực tập phương án chữa cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy.

- Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

- Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

##### Khi xảy ra sự cố cháy nổ, người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy ngay cho người xung quanh biết, cho một hoặc tất cả các đơn vị sau đây:

- Đội phòng cháy và chữa cháy của nhà máy.

- Đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy nơi gần nhất.

- Chính quyền địa phương sở tại hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

##### Trang bị các phương tiện PCCC phải đảm bảo các điều sau:

- Bảo đảm về các thông số kỹ thuật theo thiết kế phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy.

- Phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế được phép áp dụng tại Việt Nam.

- Phương tiện phòng cháy và chữa cháy hoán cải trong nước phải được phép của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Tây Ninh có thẩm quyền và phải được kiểm định về chất lượng, chủng loại, mẫu mã theo quy định của Công an tỉnh Tây Ninh.

##### Kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn trong vận chuyển.

##### Các máy móc thiết bị được sắp xếp bố trí trật tự, gọn và có khoảng cách an toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

##### Trong khu vực có thể gây cháy (khu vực chứa nhiên liệu, hóa chất...), công nhân không được hút thuốc, không mang bật lửa, diêm quẹt, các dụng cụ phát ra lửa...

##### Lắp đặt hệ thống chống sét theo quy định.

##### Thường xuyên kiểm tra máy bơm nước PCCC, bảo trì đường ống cấp nước chữa cháy.

##### Tổ chức định kỳ thao diễn cứu hỏa với sự cộng tác của cơ quan PCCC chuyên nghiệp.

##### Xây dựng các bước ứng cứu kịp thời khi sự cố cháy nổ xảy ra:

Bước 1: Báo động toàn bộ nhà máy, đồng thời thành viên trong đội PCCC hướng dẫn sơ tán công nhân viên tại nhà máy theo các hướng thoát hiểm.

Bước 2: Đối với đám cháy nhỏ, tập hợp đội PCCC nội bộ của công ty và sử dụng những phương tiện phòng cháy chữa cháy trang bị sẵn tại nhà máy để khống chế đám cháy, tránh tình trạng cháy lan sang khu vực khác.

Bước 3: Gọi điện thoại đến các cơ quan chức năng khi đám cháy xảy ra, tùy theo quy mô của đám cháy mà thứ tự ưu tiên như sau:

+  Gọi điện thoại đến cơ quan PCCC của KCN.

+	 Gọi điện thoại đến cơ quan PCCC theo số điện thoại 114.

+ 	 Gọi đến cơ quan công an (113) nhằm trợ giúp ngăn chặn giao thông, tránh tình trạng gây ùn tắc giao thông và ngăn ngừa tính hiếu kỳ của người dân.

+	 Gọi cấp cứu theo số 115 nếu có tai nạn xảy ra.

+	 Gọi điện thoại báo cho lãnh đạo của công ty.

Bước 4: Di tản những tài sản có giá trị mà có thể vận chuyển ra khỏi khu vực của nhà máy.

## An toàn lao động

Chủ dự án áp dụng các biện pháp sau:

##### Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng chỗ rò rỉ trên hệ thống đường dẫn khí.

##### Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành thiết bị công nghệ, định lượng chính xác nguyên vật liệu, nhiên liệu để quá trình diễn ra ở mức độ ổn định cao, giảm bớt lượng chất thải, ổn định thành phần và tính chất của chất thải tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và xử lý chất thải.

##### Có chương trình kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người công nhân.

##### Trang bị thiết bị bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang, kính…cho công nhân) trong quá trình làm việc.

##### Hướng dẫn cho các công nhân về ứng phó sự cố khi tai nạn xảy ra (như tai nạn về hóa chất, tai nạn lao động do quá trình làm việc…).

##### Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố được trang bị và cập nhật như: tủ thuốc, địa chỉ bệnh viện, địa chỉ cứu hỏa…

##### Đào tạo định kỳ về an toàn lao động, đặc biệt là đối với các công nhân làm việc tại khu vực chứa hóa chất, nhiên liệu.

##### Đảm bảo các yếu tố vi khí hậu và điều kiện lao động không ảnh hưởng đến sức khỏe người công nhân.

##### Quan tâm xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động đối với con người, thiết bị và tập huấn thường xuyên các phương án phòng ngừa, xử lý sự cố có thể xảy ra;

##### Đồng thời phải có những quy định chế tài cụ thể như trừ thưởng, đình chỉ làm việc nếu vi phạm hoặc thực hiện chưa nghiêm túc các biện pháp an toàn lao động.

# CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KHÁC

Không có.

# BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NGUỒN NƯỚC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI KHI CÓ HOẠT ĐỘNG XẢ NƯỚC THẢI VÀO CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Không có.

# KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC

Không có.

# CÁC NỘI DUNG THAY ĐỔI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ SO VỚI QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NHƯNG CHƯA ĐẾN MỨC PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1236/QĐ-UBND do UBND Tây Ninh cấp ngày 07/06/2019. Tuy nhiên, có một số điểm đã thay đổi so với báo cáo ĐTM đã được duyệt, cụ thể như sau:

Bảng 3. 10. Tổng hợp những thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được duyệt

| Stt | Hạng mục | Nội dung đã được phê duyệt | Nội dung sau khi điều chỉnh (thay đổi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quy trình sản xuất đế giày bằng hạt nhựa EVA | Quy trình sx trong DTM: Nguyên liệu là hạt nhựa -> Đổ đế -> Để nguội tự nhiên -> Cắt tỉa phần thừa -> Đóng gói, giao hàng | Nguyên liệu (EVA + phụ liệu) -> Máy đánh liệu -> Máy cán liệu -> Máy tạo hạt -> Bồn liệu -> EVA sau tạo hạt sơ bộ -> Đổ đế -> Hong nóng, làm nguội -> Cắt tỉa biên đế giày -> Mài đế giày -> Giặt giày -> Quét keo, dán keo -> Sấy hồng ngoại -> Kiểm tra -> Đóng gói |
| 2 | Danh sách máy móc thiết bị | Chi tiết máy móc thiết bị trong nội dung ĐMT đã được phê duyệt xem bảng 3.11 bên dưới. | Danh sách máy móc thiết bị đầu tư thực tế có sự khác biệt so với ĐTM được thể hiện trong bảng 1.8 |
| 3. | Công trình xử lý bụi, khí thải | ĐTM không có đề cập đến | - Công trình thu gom và xử lý bụi tại khu vực phân chia liệu và máy trộn liệu chuyền tạo hạt: Bụi tại khu vực trộn liệu ->Thiết bị lọc túi vải -> Quạt hút -> thoát khí trong nhà xưởng. - Thu gom và xử lý bụi, khí thải tại khu vực mài đế: Bụi khí thải từ khu vực mài đế -> Hệ thống ống thu khí -> Quạt hút -> Túi lọc -> Thoát khí trong nhà xưởng. |

Nguồn: Công ty TNHH Cao su và nhựa Hong Bao, 12/2022

Bảng 3. 11. Danh sách máy móc thiết bị sản xuất theo như ĐTM đã được phê duyệt

| TT | Tên thiết bị, máy móc | Số lượng (cái) | Xuất xứ | Tình trạng thiết bị (%) | Công năng | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy luyện kín công suất 75 KW có đường ống hút nguyên liệu và có hệ thống hút bụi đi kèm | 2 | Trung Quốc | 100% mới | Làm tăng nhiệt độ cao su | Sản xuất miếng lót giày |
| 2 | Máy cán công suất 50 KW | 2 | Trung Quốc | 100% mói | Cán mỏng tấm cao su | Sản xuất miếng lót giày |
| 3 | Máy ép công suất 50 KW | 3 | Hàn Quốc | 100% mới | Ép tạo hình miếng lót giày | Sản xuất miếng lót giày |
| 4 | Máy dập phôi công suất 30 KW | 3 | Hàn Quốc | 100% mới | Tạo thành miếng lót giày | Sản xuất miếng lót giàỵ |
| 5 | Máy cắt tỉa công suất 10 KW | 10 | Hàn Quốc | 100% mới | Cắt bỏ phần thừa | Sản xuất đế giày và miếng lót giày |
| 6 | Máy nén khí công suất 10 KW | 3 | Việt Nam | 100% mới | Làm sạch khuôn và máy móc, để nâng và vận chuyển | Sản xuất đế giày và miếng lót giày |
| 7 | Máy hút bụi công suất 10 KW | 1 | Hàn Quốc | 100% mới | Vệ sinh | Vệ sinh xưởng sản xuất đế giấy |
| 8 | Tháp giải nhiệt | 1 | Việt Nam | 100% mới | Làm mát máy móc | Sản xuất đế giày và miếng lót giày |
| 9 | Máy đổ đế công suất 50 KW có đường ống hút nguyên liệu đi kèm | 4 | Hàn Quốc | 100% mới | Gia nhiệt làm nóng chảy hạt nhựa EVA | Sản xuất đế giày |

# CHƯƠNG IV
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

## 1. 	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

## 1.1. Nguồn phát sinh nước thải

- Các nguồn phát sinh nước thải tại dự án và lưu lượng nước thải phát sinh chi tiết như sau:

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của công nhân trong nước 24,2 m3/ngày ;

- Nguồn số 02: Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của chuyên gia nước ngoài (bao gồm cả nhà bếp nấu ăn cho chuyên gia người nước ngoài), lưu lượng 1,08 m³/ngày;

- Nguồn số 03: Nước thải từ vệ sinh nhà xưởng, lưu lượng 0,50 m³/ngày;

- Nguồn số 04: Nước thải từ máy giặt giày, lưu lượng 1,5 m3/ngày.

- Phương án xử lý nước thải như sau: Các nguồn thải được vào hệ thống thu gom và đưa vào bể bể tự hoại của nhà máy đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Phước Đông sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung của KCN dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung số 4 của KCN Phước Đông để tiếp tục xử lý.

## 1.2. Lưu lượng xả nước thải tối đa

Lưu lượng xả nước thải tối đa xin cấp phép: 27,28 m³/ngày.đêm, tương đương 1,14 m³/giờ.

## 1.3. Dòng nước thải

Số lượng dòng thải đề nghị cấp phép: 01.

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh khi đi qua các bể tự hoại của dự án thì sẽ có 01 dòng nước thải sau hệ thống xử lý đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Phước Đông được đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung số 4 của KCN, công suất 5.000 m³/ngày.đêm để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với Kq=0,9 và Kf = 0,9 trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là suối Cầu Đúc.

## 1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải

Các chất ô nhiễm chủ dự án đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng nước thải trong giai đoạn hoạt động dự án

| TT | Chất ô nhiễm | Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Phước Đông |
| --- | --- | --- |
|  | pH | 5,5 - 9 |
|  | BOD5 | 150 |
|  | COD | 250 |
|  | TSS | 150 |
|  | Phenol | 0,5 |
|  | Dầu mỡ khoáng | 10 |
|  | Amoni | 10 |
|  | Tổng Nitơ | 40 |
|  | Tổng Photpho | 6 |
|  | Clorua | 600 |
|  | Coliform | 5.000 |

## 1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải

- Vị trí xả thải:

- Xả thải vào 01 hố ga tiếp nhận nước thải KCN Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (đấu nối vào 01 hố ga đường N16 của KCN).

- Tọa độ vị trí xả thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105030' múi chiếu 30): X= 1231694,34; Y= 590269,68

- Phương thức xả thải: Tự chảy, nước thải từ dự án tự chảy ra hố ga tiếp nhận nước thải của KCN Phước Đông.

- Chế độ xả thải: Liên tục (24 giờ/ngày).

- Công trình xử lý nước thải ngoài phạm vi dự án: Trạm XLNT tập trung (Trạm số 4) của KCN Phước Đông,công suất thiết kế: 5.000 m³/ngày.đêm tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột Avới Kq=0,9 và Kf = 0,9 trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là suối Cầu Đúc.

## 2. 	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI

## 2.1. Nguồn phát sinh khí thải

Các nguồn phát sinh khí thải tại dự án và lưu lượng khí thải phát sinh chi tiết như sau:

- Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ khu vực máy trộn liệu tại chuyền tạo hạt.

- Nguồn số 02: Bụi phát sinh từ công đoạn mài đế máy 1.

- Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ công đoạn mài đế máy 2.

- Nguồn số 04: Bụi phát sinh từ công đoạn mài đế máy 3.

## 2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa

- Nguồn số 01: lưu lượng xả bụi lớn nhất 12.000 m³/giờ;

- Nguồn số 02: lưu lượng xả bụi lớn nhất  2.500 m³/giờ;

- Nguồn số 03: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 2.500 m³/giờ;

- Nguồn số 04: lưu lượng xả khí thải lớn nhất 2.500 m³/giờ;

## 2.3. Dòng khí thải

Tuy nhiên, Nhà máy không có dòng khí thải ra ngoài môi trường bên ngoài, phạm vi tác động chủ yếu bên trong nhà xưởng. Theo quản lý của BYT, hằng năm tiến hành quan trắc định kỳ môi trường lao động theo TT02/2019/TT-BYT và TT10/2019/TT-BYT, nên báo cáo không đề xuất cấp phép đối với khí thải.

## 3. 	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

## 3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính:

- Nguồn số 01: Máy móc khu vực sản xuất xưởng 2 (máy trộn, máy tạo hạt, máy đổ đế,…);

- Nguồn số 02: Máy móc khu vực sản xuất + kho 1(máy mài, máy sấy,…) ;

## 3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung

Theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105°03’, múi chiếu 3°

- Vị trí số 01 (tương ứng nguồn số 01): X = 1231927,15; Y = 590417,71;

- Vị trí số 02 (tương ứng nguồn số 02): X = 1231831,14; Y = 590502,47;

## 3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn:

Bảng 4. 2. Giá trị giới hạn đối với độ ồn đề nghị cấp phép

| Chỉ tiêu | Từ 6-21 giờ (dBA) | Từ 21- 6 giờ (dBA) | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiếng ồn | 70 | 55 | không | Khu vực thông thường |
|  | QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn |

- Giá trị giới hạn đối với độ rung

Bảng 4. 3. Giá trị giới hạn đối với độ rung

| Chỉ tiêu | Từ 6-21 giờ (dB) | Từ 21- 6 giờ (dB) | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ rung | 70 | 60 | không | Khu vực thông thường |
|  | QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung |

## 4. 	Nội dung đề nghị cấp phép về quản lý chất thải

- Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên

Bảng 4. 4. Danh mục chất thải nguy hại đề nghị cấp phép

| STT | Loại chất thải | Trạng thái | Khối lượng (kg/năm) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải | Rắn | 5 | 16 01 06 |
|  | Pin, ắc quy chì thải | Rắn | 24 | 19 06 01 |
|  | Hộp mực in thải | Rắn | 4 | 08 02 04 |
|  | Bao bì mềm thải(KS) | Rắn | 120 | 18 01 01 |
|  | Bao bì nhựa cứng thải (KS) | Rắn | 150 | 18 01 03 |
|  | Bao bì kim loại cứng thải(KS) | Rắn | 80 | 18 01 02 |
|  | Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải | Lỏng | 8 | 17 02 04 |
|  | Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau dính dầu, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại (KS) | Rắn | 265 | 18 02 01 |
|  | Tổng khối lượng |  | 656 |  |

- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh

Bảng 4. 5. Danh mục chất thải công nghiệp thông thường đề nghị cấp phép

| STT | Tên chất thải | Mã chất thải | Trạng thái tồng tại | Khối lượng phát sinh (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giấy và bao bì giấy cartông thải bỏ (TT-R) | 18 01 05 | Rắn | 2.800 |
|  | Nhựa (TT-R) | 03 02 12 | Rắn | 3.200 |
|  | Sắt phế liệu | 12 08 05 | Rắn | 1.200 |
|  | Chất thải khác | 03 02 12 | Rắn | 11.250 |
|  | Tổng cộng |  |  | 18.450 |

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

Bảng 4. 6. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh xin cấp phép

| STT | Loại chất thải | Khối lượng (kg/ngày) | Khối lượng (tấn/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chất thải sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc tại dự án | 112 | 34,9 |

# CHƯƠNG V 
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, các thiết bị xử lý môi trường đầu tư bao gồm: Các thiết bị lọc bụi tại chỗ (không thải ra môi trường xung quanh), bể tự hoại (thuộc mục d, điều 31 của nghị định 08/2022/NĐ-CP, ngày 10 tháng 01 năm 2022), các hạng mục bảo vệ môi trường của chủ dự án không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

## 1. 	CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI (TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC VÀ ĐỊNH KỲ) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

## 1.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

Căn cứ theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Chủ dự án đề xuất chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn hoạt động dự án như sau:

Bảng 5. 1. Chương trình giám sát môi trường định kỳ tại dự án

| STT | Nội dung | Thông số quan trắc | Tần suất | Tiêu chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giám sát không khí xung quanh KK01: 01 điểm tại vị trí xung quanh khu vực mài đế. KK02: 01 vị trí xung quanh khu vực trộn liệu. | Nhiệt độ, độ ồn, tốc độ gió, bụi tổng, SO2, CO | 6 tháng/lần | Thông tư 02/2019/TT-BYT, QCVN 24:2016/BYT, QCVN 26:2016/BYT |
| 2 | Giám sát nước thải: NT1: 01 điểm tại hố ga trước khi đấu nối vào KCN | pH, BOD5, COD, TSS, dầu mỡ khoáng, tổng N, tổng P, Amoni, clorua, phenol, coliform | 3 tháng/lần | Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Phước Đông |
| 3 | Giám sát chất thải rắn: Tại các điểm tập kết CTRSH, CTR thông thường và CTNH của dự án | Khối lượng, chủng loại, hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải | Thường xuyên, liên tục | Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. |
| Trong quá trình thực hiện chương trình giám sát chất lượng môi trường Công ty sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận. |

## 1.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải:

Không có.

## 1.3.	Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất chủ dự án.

Không có.

## 2. 	KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM.

Bảng 5. 2. Kinh phí quan trắc môi trường

| Stt | Nội dung | Số lượng (mẫu) | Tần suất (lần/năm) | Đơn giá (VNĐ) | Kinh phí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quan trắc môi trường nước thải | 01 | 4 | 2.500.000 | 10.000.000 |
| 2 | Chi phí nhân công lấy mẫu, vận chuyển,... | 01 | 4 | 2.000.000 | 8.000.000 |
| 3 | Chi phí viết báo cáo | - | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Tổng cộng (1 + 2 + 3 ) | 28.000.000 |

# CHƯƠNG VI
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Công ty TNHH Cao su và Nhựa Hong Bao xin cam kết các nội dung sau đây:

- Chúng tôi xin đảm bảo tính chính xác, trung thực về các số liệu của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Chúng tôi cũng xin bảo đảm rằng các tiêu chuẩn, định mức của các nước và các tổ chức Quốc tế được trích lục và sử dụng trong Báo cáo của chúng tôi đều chính xác và đang có hiệu lực.

- Các nguồn gây ô nhiễm từ dự án sẽ được Công ty phát hiện kịp thời và giám sát thường xuyên. Không để các nguồn ô nhiễm phát sinh từ dự án ảnh hưởng đến con người và môi trường xung quanh.

- Thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo đúng nội dung đã đề xuất trong báo cáo.

- Chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam nếu dự án có bất kỳ vi phạm nào về công tác bảo vệ môi trường tại dự án.

- Hoạt động sản xuất, xử lý chất thải tại dự án tuân thủ nghiêm ngặt các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường như sau:

- Không khí khu vực sản xuất đạt: QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc; QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc; QCVN 02:2019/BTYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc;

- Nước thải phát sinh xử lý đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Phước Đông;

- Chất thải rắn và chất thải nguy hại được quản lý theo Thông tư số 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

Chủ đầu tư cam kết tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

# Text boxes

Nguyên liệu là hạt nhựa EVA

Nhiệt thừa

Đổ đế

Nhiệt thừa, mùi

Để nguội tự nhiên

Tiếng ồn, chât thải rắn

Cắt tỉa phần thừa

Tiếng ồn, chât thải rắn

Đóng gói, giao hàng

Nguyên liệu

(hạt nhựa EVA nguyên sinh + phụ liệu)

Đổ đế

Hong nóng, làm nguội

Cắt tỉa biên đế giày

Đóng gói, giao hàng

Nhiệt thừa

Nhiệt thừa, mùi

CTR

Chất thải rắn

Điện

Máy đánh liệu

Máy cán liệu

Máy tạo hạt

Bồn liệu

EVA sau tạo hạt sơ bộ đảm bảo độ bền theo yêu cầu sản xuất (Lưu kho)

Giặt giày

Mài đế giày

Tiếng ồn, bụi

Nước thải

Quét keo, dán keo

Sấy hồng ngoại

Kiểm tra (kiểm tra kim loại, kiểm tra chất lượng)

Hơi keo

Hơi keo

Tiếng ồn, bụi

Keo gốc nước

Bổ sung các bước chuẩn bị nguyên liệu cho sản xuất

Các bước sản xuất chính theo ĐTM đã duyệt không thay đổi

Tùy theo đơn hàng mà không bổ sung hoặc bổ sung thêm 1 hoặc đủ các bước này

DỰ ÁN

NGUỒN TIẾP NHẬN

Nước mưa

Hệ thống đường ốngthu gom nước mưa của KCN (tại 1 điểm đấu nối)

Nước mưa trên mái nhà xưởng, văn phòng

Hệ thống đường ống đứng thu gom, thoát nước mưa trên mái

(ống nhựa PVC)

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân, đường

Hố ga thu gom

nước mưa

(Bê tông cốt thép)

Tự chảy

Tự chảy

Hệ thống đường ống thu gom nước mưa bề mặt của nhà máy (Bê tông cốt thép)

Tự chảy

Tự chảy

Tự chảy

Tự chảy

NƯỚC THẢI

Nước thải sinh hoạt

Nước thải sản xuất

(Nước giặt giày)

Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của nhà máy

Mạng lưới thu gom nước thải của KCN (tại 01 hố ga trên đường N16)

Trạm XLNT số 4 của KCN Phước Đông

Bể tự hoại

NGUỒN TIẾP NHẬN

Bụi tại khu vực máy trộn liệu

Thoát khí nhà xưởng

Thiết bị lọc bụi bằng túi vải

Quạt hút

Thùng chứa bụi

Xử lý theo quy định

Bụi thải

Khí chứa bụi

Chụp hút/ ống hút

(2)

(4)

(1)

(3)

Chú thích:

(1’) Ống dẫn khí thổi ngược

(2’) Thùng chứa khí rửa ngược

(3’) Van

(4’) Thiết bị chuẩn vị với áp kế

(5’) Đường ống dẫn khí nén vào

(6’) Hệ thống kiểm soát bộ lọc

(7’) Khớp nối nhựa với kẹp đàn hồi

(1’)

(7’)

(2’)

(2’)

(1’)

(3’)

(4’)

(5’)

(6’)

Bụi, khí thải từ khu vực mài đế

Túi lọc

Bụi thải bỏ định kỳ

Quạt hút

Hệ thống ống thu khí

Không khí bên trong nhà xưởng