# MỤC LỤC

MỤC LỤC	i

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	vi

DANH MỤC CÁC BẢNG	vii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	x

CHƯƠNG I	1

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	1

1. TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	1

2. TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	1

2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư	1

2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư và các văn bản pháp lý khác có liên quan dự án đầu tư được đính kèm phụ lục báo cáo:	6

2.3. Quy mô dự án đầu tư:	7

3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	7

3.1. Công suất của dự án đầu tư	7

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư	7

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư	13

4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	13

4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng cho giai đoạn xây dựng dự án	13

4.2. Nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào), hóa chất sử dụng cho giai đoạn vận hành dự án	14

4.3. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho dự án	18

4.3.1. Nhu cầu và nguồn cấp điện	18

4.3.2. Nhu cầu và nguồn cấp nước	18

4.3.3. Nhu cầu về nhiên liệu (Dầu DO)	20

5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	20

5.1. Quy mô xây dựng của dự án đầu tư:	20

5.1.1. Các hạng mục công trình chính	20

5.1.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án	22

5.1.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường	24

5.2.  Tiến độ thực hiện dự án	26

5.3. Tổng mức đầu tư	26

5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án	26

5.4.1. Hình thức quản lý dự án	26

5.4.2. Tổ chức thực hiện dự án	26

CHƯƠNG II	30

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	30

1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG	30

2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	32

2.1. Đối với môi trường nước	32

2.2. Đối với môi trường không khí	33

CHƯƠNG III	34

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	34

1. DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT	34

1.1. Hiện trạng môi trường	34

1.2. Hiện trạng đa dạng sinh học	35

1.3. Hiện trạng về điều kiện địa hình địa chất khu đất dự án	36

1.3.1. Địa hình	36

1.3.2. Địa chất	36

2. MÔ TẢ VỀ MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA DỰ ÁN	36

3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC, KHÔNG KHÍ NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN	37

3.1. Hiện trạng môi trường nước dưới đất	37

3.2. Hiện trạng môi trường không khí	38

3.3. Hiện trạng môi trường đất	40

CHƯƠNG IV	41

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	41

1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ	41

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động	41

1.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng	41

1.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng dự án	44

1.1.3. Đánh giá tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố trong quá trình chuẩn bị mặt bằng (san nền) và xây dựng dự án	57

1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện khi chuẩn bị dự án, san nền và xây dựng	60

1.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực khi chuẩn bị dự án	60

1.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong giai đoạn xây dựng	61

1.2.3. Giảm thiểu các rủi ro, sự cố trong quá trình chuẩn bị mặt bằng (san nền) và xây dựng dự án	66

2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH	68

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động	68

2.1.1. Nguồn tác động có liên quan đến chất thải	68

2.1.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải	81

2.1.3. Đánh giá tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố	82

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	84

2.2.1. Giảm thiểu các nguồn tác động liên quan đến chất thải	84

2.2.2. Giảm thiểu các nguồn tác động không liên quan đến chất thải	99

2.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn vận hành khai thác dự án	100

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	113

4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO	114

CHƯƠNG V	117

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC	117

CHƯƠNG VI	118

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	118

1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI	118

2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI	120

3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG	123

4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT, CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG, VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI	125

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh	125

4.1.1. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh	125

4.1.2. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh	125

4.1.3. Khối lượng chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh	126

4.2. Lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại	126

4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt	126

4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường (không nguy hại)	127

4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại	127

CHƯƠNG VII	129

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	129

1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	129

2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT	129

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	129

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải	130

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án:	130

3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM	131

CHƯƠNG VIII	132

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	132

1. Kết luận	132

2. Kiến nghị	133

3. Cam kết của chủ dự án đầu tư	133

PHỤ LỤC BÁO CÁO	136

# DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

| STT | Ký hiệu | Diễn giải |
| --- | --- | --- |
| 1 | ANQP | - An ninh quốc phòng |
| 2 | BOD5 | - Nhu cầu ôxy sinh học đo ở 200C , trong 5 ngày |
| 3 | BNNPTNT | - Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn |
| 4 | CP | - Cổ phần |
| 5 | CHXHCNVN | - Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam |
| 6 | CN | - Công nghiệp |
| 7 | CN&ĐT | - Công nghiệp & Đô thị |
| 8 | COD | - Nhu cầu ôxy hóa học |
| 9 | DO | - Ôxy hòa tan |
| 10 | KDC | - Khu dân cư |
| 11 | KT-XH | - Kinh tế - Xã hội |
| 12 | HTXLNTTT | - Hệ thống xử lý nước thải tập trung |
| 13 | NCKT | - Nghiên cứu khả thi |
| 14 | NN&PTNT | - Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |
| 15 | NXB | - Nhà xuất bản |
| 16 | PCCC | - Phòng cháy chữa cháy |
| 17 | QCVN | - Quy chuẩn Việt Nam |
| 18 | THC | - Tổng Hydrocacbon |
| 19 | TNHH | - Trách nhiệm hữu hạn |
| 20 | TN&MT | - Tài nguyên & Môi trường |
| 21 | TCVN | - Tiêu chuẩn Việt Nam |
| 22 | TVGS | - Tư vấn giám sát |
| 23 | TSS | - Tổng chất rắn lơ lửng |
| 24 | TVXD | - Tư vấn Xây dựng |
| 25 | TVMT | - Tư vấn Môi trường |
| 26 | UBND | - Uỷ Ban nhân dân |
| 27 | VH | - Vận hành |
| 28 | WHO | - Tổ chức Y tế Thế giới |

# DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Toạ độ ranh giới các góc của dự án	1

Bảng 1.2: Danh mục trang thiết bị giai đoạn thi công xây dựng	11

Bảng 1.3: Danh mục thiết bị, máy móc dự kiến sử dụng của dự án	12

Bảng 1.4: Khối lượng nguyên vật liệu chính cần thiết thi công xây dựng Dự án	13

Bảng 1.5: Thống kê các thiết bị thi công có sử dụng nhiên liệu và nhu cầu	14

Bảng 1.6: Khối lượng thức ăn cung cấp cho gà trong các giai đoạn tại trang trại	15

Bảng 1.7: Nhu cầu sử dụng thuốc thú y, vaccin tại dự án	16

Bảng 1.8: Định mức về nhu cầu sử dụng thuốc thú y cho trang trại	16

Bảng 1.9: Định mức về nhu cầu sử dụng vitamin, kháng sinh cho gà	17

Bảng 1.10: Tổng nhu cầu sử dụng nước của dự án	18

Bảng 1.11: Bảng cân bằng đất đai	20

Bảng 1.12: Diện tích đất phân bố cho các hạng mục công trình của dự án	21

Bảng 1.13: Tiến độ thực hiện của dự án	26

Bảng 1.14: Các giai đoạn tổ chức thi công dự án	28

Bảng 1.15: Quản lý, thực hiện dự án	29

Bảng 3.1. Kết quả phân tích nước dưới đất	39

Bảng 3.2. Chất lượng môi trường không khí khu vực dự án	40

Bảng 3.3. Chất lượng đất khu vực dự án	41

Bảng 4.1: Hệ số ô nhiễm không khí đối với xe tải	43

Bảng 4.2: Tải lượng trong quá trình khai hoang, vận chuyển vật liệu	43

Bảng 4.3: Mức ồn các thiết bị cơ giới	44

Bảng 4.4: Hệ số phát sinh bụi từ quá trình đào đất	45

Bảng 4.5: Hệ số, tải lượng ô nhiễm do đốt dầu DO từ các phương tiện vận chuyển	47

Bảng 4.6: Nồng độ các khí ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển đất	47

Bảng 4.7: Hệ số và tải lượng ô nhiễm do đốt dầu DO của các phương tiện thi công	48

Bảng 4.8: Thành phần của dầu DO (0,05%S)	48

Bảng 4.9: Nồng độ các khí ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện thi công	49

Bảng 4.10: Khí thải từ quá trình hàn, cắt cơ khí	50

Bảng 4.11: Hệ số ô nhiễm trong quá trình sơn	51

Bảng 4.12: Thành phần nước mưa chảy tràn	52

Bảng 4.13: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn xây dựng	53

Bảng 4.14: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh	55

Bảng 4.15: Mức ồn từ các thiết bị thi công và theo khoảng cách ảnh hưởng	57

Bảng 4.16: Tai nạn lao động và nguyên nhân chủ yếu của các tai nạn	59

Bảng 4.17: Tải lượng ô nhiễm	70

Bảng 4.18: Hệ số tính toán lượng khí phát sinh	71

Bảng 4.19: Tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm của máy phát điện dự phòng	72

Bảng 4.20:  Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa	75

Bảng 4.21: Hệ số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường trong giai đoạn hoạt động	76

Bảng 4.22: Lưu lượng nước thải phát sinh cụ thể như sau:	76

Bảng 4.23: Dự báo tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải do vật nuôi thải ra	77

Bảng 4.24: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi	77

Bảng 4.25 Bảng tính toán lượng phân gà thải ra hàng ngày tại Dự án	79

Bảng 4.26 Thành phần dinh dưỡng của phân gà trước khi ủ	80

Bảng 4.27: Danh sách phát sinh chất thải rắn tại trang trại	81

Bảng 4.28: Danh sách khối lượng chất thải phát sinh	81

Bảng 4.29: Tiêu chuẩn tiếng ồn tại khu vực làm việc trong cơ sở	82

Bảng 4.30. Các hạng mục của hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi	96

Bảng 4.31. Ước tính kinh phí bảo vệ môi trường giai đoạn hoạt động dự án	113

Bảng 4.32: Bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường	114

Bảng 4.33. Nhận xét về độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường	115

Bảng 6.1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của nước thải sinh hoạt	118

Bảng 6.2: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của nước thải chăn nuôi	119

Bảng 6.3: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của khí thải	122

Bảng 6.4. Giá trị giới hạn đối với bụi và khí thải tại các nguồn thải	122

Bảng 6.5. Giá trị giới hạn đối với độ ồn	125

Bảng 6.6. Giá trị giới hạn đối với độ rung	125

Bảng 6.7. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh	125

Bảng 6.8. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh	125

Bảng 6.9. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh	126

Bảng 7.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	129

Bảng 7.2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm của dự án	131

# DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1.1: Vị trí đường đi đến dự án	2

Hình 1.2: Vị trí dự án trong mối tương quan với các đối tượng xung quanh	3

Hình 1.3: Hiện trạng khu đất dự án	5

Hình 1.4: Sơ đồ quy trình sản xuất	8

Hình 4.1: Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải và mùi hôi tại trang trại	87

Hình 4.2: Hình ảnh minh họa hệ thống phun sương kết hợp lưới lan	87

Hình 4.3: Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa	92

Hình 4.4: Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn	93

Hình 4.5 Sơ đồ cấu tạo bể tách mỡ	94

Hình 4.6: Sơ đồ thu gom nước thải và xử lý nước thải	95

# CHƯƠNG I

# THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

#### 1. TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI HOÀNG KIM NGÂN

Địa chỉ văn phòng: BN2, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Nguyễn Thị Thanh Vân

Điện thoại liên hệ: 0908066969

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên số: 3603792375 đăng ký lần đầu ngày 01/03/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

#### 2. TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ THEO MÔ HÌNH TRẠI LẠNH KHÉP KÍN,

CÔNG SUẤT 180.000 CON/LỨA (5 LỨA/NĂM)

Cơ sở xác định tên dự án đầu tư: Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 01/08/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với quy mô 180.000 con/lứa, 05 lứa/năm.

#### 2.1. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư

Dự án Trang trại chăn nuôi gà của Công ty TNHH Chăn nuôi Hoàng Kim Ngân xây dựng trên thửa đất số số 116, 117, 118, 119, 142, tờ bản đồ số 65, Ấp Hội Thanh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh với diện tích 53.346,3 m2 được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN (CS03313, CH04474, CS04346, CT04677, CS03314), cấp ngày 28/12/2017 thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Chăn nuôi Hoàng Kim Ngân (đã được chỉnh lý tại trang IV của giấy chứng nhận).

Bảng 1.1: Toạ độ ranh giới các góc của dự án

| Điểm | Tọa độ hệ VN 2000 Tây Ninh, múi chiếu 3 độ |  |
| --- | --- | --- |
|  | X (m) | Y (m) |
| Điểm 1 | 1.285.138 | 567.575 |
| Điểm 2 | 1.285.425 | 567.593 |
| Điểm 3 | 1.285.457 | 567.493 |
| Điểm 4 | 1.285.417 | 567.412 |
| Điểm 5 | 1.285.163 | 567.369 |

Vị trí tiếp giáp của khu đất dự án như sau:

- Phía Bắc giáp: thửa đất số 115 đất trồng cây cao su của ông Ngô Văn Tùng

- Phía Nam giáp: đường đất đỏ 4m

- Phía Đông giáp: đường đất đỏ 4m

Đường ĐT 793

Địa điểm thực hiện dự án

Khu dân cư

500m

Ghi chú:

: Hướng đi đến dự án

Khu dân cư

Công ty Bột mì Liên Phương

Trại gà Nông Trang Xanh

Đường ĐT 783

Phía Tây giáp: đường đất đỏ 4m

Hình 1.1: Vị trí đường đi đến dự án

Trường THCS Thạnh Hiệp 3,6km

Trại gà Nông Trại Xanh  3,6km

Công ty Bột mì Liên Phương (3km)

Hộ dân cư  gần nhất 800m

UBND xã Thạnh Bắc: 5km

Hình 1.2: Vị trí dự án trong mối tương quan với các đối tượng xung quanh

- Mối tương quan của dự án đối với các đối tượng xung quanh:

Khu đất dự án chủ yếu là đất trồng mì, cỏ dại và cây bụi nhỏ, địa hình khu vực dự án tương đối bằng phẳng, phạm vi thực hiện dự án được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích 53.346,3 m2. Các khu vực tiếp giáp của dự án đều là đất trồng trọt (Cao su, mì, cây ăn trái…). Đường vào khu đất toàn bộ là đường đất rộng 4m nên rất thuận lợi cho hoạt động của trang trại.

Hệ thống đường giao thông và khoảng cách đến xung quanh dự án:

- Dự án cách đường ĐT 783 khoảng 500m;

- Dự án cách đường ĐT 793 khoảng 610m;

- Cách nhà dân gần nhất Nguyễn Ngọc Hà 800m về hướng Tây Nam của dự án;

- Dự án cách Công ty TNHH MTV XNK Hoa Nhài khoảng 1,24km;

- Dự án cách Công ty cổ phần cao su Đại Lộc khoảng 1,26km;

- Dự án cách Công ty Bột mì Liên Phương 3km;

- Dự án cách trang trại chăn nuôi gà Nông Trại Xanh khoảng 3,6km;

- Cách trường THCS Thạnh Hiệp 3,6km;

- Cách UBND xã Thạch Bắc khoảng 5 km;

- Trong vòng bán kính 400m không có hộ dân sinh sống mà chủ yếu là đất trồng mì và cây cao su.

Trong vòng bán kính 2km có một số hộ dân sinh sống rải rác (không liền kề) và không có các công trình hạ tầng xã hội, khu du lịch, khu sinh thái, di tích lịch sử. Hiện trạng khu đất dự án là đất trồng cây mì, địa hình tương đối bằng phẳng, có đường đất vào tới khu đất dự án nên thuận lợi cho việc chăn nuôi sau này.

Nguồn tiếp nhận nước mưa, nước thải của dự án:

Nguồn tiếp nhận nước thải:

- Nước thải chăn nuôi của Dự án được thu gom về hầm lắng, có 05 hầm lắng riêng biệt, mỗi hầm lắng có kích thước 3m x 4,5m x 1,5m. Nước thải sau hầm lắng chảy về mương sinh học số 02 và số 03, trong mương có rải các vật liệu lọc nước và chế phẩm men vi sinh. Nước thải trong mương sinh học số 02, số 03 sau khi xử lý đạt cột A, QCVN 62-MT:2016/BTNMT, sau đó chảy về hồ chứa nước thải chăn nuôi của Dự án.

- Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại. Nước thải nấu ăn được xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu. Nước thải sau bể tự hoại và sau bể tách dầu chảy ra mương sinh học số 01 để xử lý đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT với hệ số K = 1,2 sau đó chảy về hồ chứa nước thải sinh hoạt của Dự án.

Nguồn tiếp nhận nước mưa: Khu vực Dự án hiện tại chưa có hệ thống thoát nước trong khu vực. Nước mưa phát sinh trong khuôn viên trang trại sẽ được thu gom về ao thu nước mưa để phục vụ tưới cây trong trang trại.

Hình 1.3: Hiện trạng khu đất dự án

- Mối tương quan của dự án đối với các đối tượng kinh tế xã hội

- Trong vòng bán kính 400m không có dân cư sinh sống, khoảng cách đến nhà dân gần nhất khoảng 800m, xung quanh khu đất thực hiện Dự án chủ yếu là đất trồng mì, cao su, cây ăn trái; cách các hộ dân tập trung đông khoảng 2 km về phía Đông Nam của Dự án, các hộ dân này sinh sống dọc đường ĐT 783. Các hộ dân phần lớn sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp, trồng mì, chăn nuôi gia súc, gia cầm, một số ít hiện đang sinh sống loại hình dịch vụ nhỏ lẻ như: quán ăn, quán nước, cửa hàng buôn bán nhỏ.

- Trong vòng bán kính 500m không có trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước cho cộng đồng dân cư. Dự án cách trang trại chăn nuôi gà của Công ty TNHH Nông Trang Xanh đang hoạt động khoảng 3,6km nên đảm bảo khoảng cách giữa 02 trang trại chăn nuôi của 02 chủ thể khác nhau tối thiểu là 50 mét.

- Giao thông: khu vực dự án có nhiều tuyến đường lớn như ĐT 793, ĐT 783 nối các huyện trong khu vực tỉnh Tây Ninh nên rất thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên vật liệu và xuất bán gà.

- Dự án nằm tại vị trí có dân cư thưa thớt và chưa có hệ thống thu gom nước thải cũng như thu gom rác thải sinh hoạt, đối với lượng rác thải sinh hoạt này chủ dự án sẽ có biện pháp xử lý thích hợp.

- Vị trí dự án đảm bảo khoảng cách an toàn về chăn nuôi trang trại theo Điều 5 Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi và quy chuẩn QCVN 01 - 15: 2010/BNNPTNT về điều kiện trại chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học.

- Như vậy việc đầu tư trang trại chăn nuôi gà tại xã Tân Hội là rất thuận lợi không chỉ về mặt kinh tế mà cả về mặt quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi. Đây sẽ là vùng chăn nuôi gà tập trung, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các khu chăn nuôi khác trên cùng địa bàn xã.

#### 2.2. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư và các văn bản pháp lý khác có liên quan dự án đầu tư được đính kèm phụ lục báo cáo:

Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư:

- Căn cứ mục II số thứ tự 1.2.1 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/07/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2020/NĐ-CP thì dự án thuộc loại vật nuôi gà hướng thịt, hệ số đơn vị vật nuôi 0,005, dự án “Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín” của Công ty TNHH Chăn nuôi Hoàng Kim Ngân có quy mô 180.000 con/lứa tương đương 900 đơn vị vật nuôi.

- Căn cứ theo số thứ tự 16, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08:2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, dự án “Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín”, quy mô 180.000 con/lứa (05 lứa/năm) tương đương 900 đơn vị vật nuôi thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất trung bình (cột 4).

- Căn cứ Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08:2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, dự án được phân loại thuộc nhóm II dựa trên tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư theo quy định tại Điều 28 của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020. Cụ thể: “Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, với công suất trung bình quy định tại cột 4, Phụ lục II ban hành kèm theo nghị định (mục I.1)”.

- Căn cứ khoản 1, Điều 39 của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 quy định đối tượng phải có giấy phép môi trường: “Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức”.

Do đó, Công ty TNHH Chăn nuôi Hoàng Kim Ngân tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín” (dự án), quy mô 180.000 con/lứa (05 lứa/năm) theo mẫu báo cáo đề xuất tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, thẩm quyền cấp giấy phép môi trường là Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Các văn bản pháp lý khác có liên quan dự án đầu tư được đính kèm phụ lục báo cáo

- Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 01/08/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

- Thuyết minh Dự án đầu tư “Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín, công suất 180.000 con/lứa” của Công ty TNHH Chăn nuôi Hoàng Kim Ngân.

- Giấy đăng kí doanh nghiệp số 3603792375 đăng ký lần đầu ngày 01/03/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp.

- Bản sao các văn bản pháp lý về đất đai của Dự án, bản vẽ kỹ thuật mặt bằng tổng thể, mặt bằng thoát nước mưa, thoát nước thải và bản vẽ vị trí giám sát môi trường.

#### 2.3. Quy mô dự án đầu tư:

- Quy mô của dự án đầu tư: thuộc nhóm C theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công (Phụ lục I Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công)

- Quy mô chăn nuôi: 180.000 con/lứa, tương đương với 900 đơn vị vật nuôi (hệ số quy đổi vật nuôi đối với gà công nghiệp hướng thịt là 0,005).

#### 3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

#### 3.1. Công suất của dự án đầu tư

Quy mô, công suất dự án: Công ty đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 01/08/2023, Quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư với quy mô 180.000 con/lứa, 05 lứa/năm.

Một năm có 365 ngày nuôi 05 lứa gà thịt, mỗi lứa nuôi trong vòng 45 ngày.

- Thời gian nuôi gà: 05 lứa x 45 ngày = 225 ngày;

- Thời gian xuất bán gà thịt sau mỗi lứa nuôi là 08 ngày/lứa;

- Thời gian vệ sinh, khử trùng chuồng trại để trống trại sau khi xuất bán là 100 ngày, tương ứng với 5 lứa nuôi sẽ có 5 lần vệ sinh trại sau khi xuất bán. Vậy thời gian vệ sinh, khử trùng để trống chuồng trại sau khi xuất bán mỗi lứa nuôi là 20 ngày. Đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh chuồng trại.

#### 3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

- Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

Công nghệ sản xuất, vận hành của dự án bao gồm các hoạt động chính trong quá trình chăn nuôi gà được trình bày cụ thể trong hình sau:

Thuốc sát trùng

Chất độn trại (trấu)

Chất thải rắn; Dư lượng thuốc diệt khuẩn

- Thức ăn, nước uống, sưởi ấm

- Thuốc thú y, vắcxin

- Thuốc sát trùng

- Thức ăn thừa

- Mùi hôi (NH3, H2S..)

- Mùi thuốc sát trùng

- Bao bì thuốc thú y

- Tiếng ồn

- Gà chết

Gà con một ngày tuổi

Gà thịt

(từ 2,2 – 2,8kg/con)

Chăm sóc, nuôi dưỡng

Nhập trại

Xuất bán gà thịt

Vệ sinh trại

Nhập trại lứa gà mới

- Nước rửa trại sau khi xuất gà

- Phân lẫn trấu độn

- Nước

- Thuốc sát trùng

Kiểm dịch, chọn gà

Kiểm dịch

Hình 1.4: Sơ đồ quy trình sản xuất

Thuyết minh công nghệ:

Nguyên liệu sử dụng cho hoạt động của trại là gà giống một 1 ngày tuổi. Quy trình công nghệ chăn nuôi được trình bày như sau:

Rải trấu:

Rải trấu lên toàn bộ nền trại dày 10cm và được phun thuốc sát trùng, sau đó thả gà vào. Cứ sau một thời gian (sau 7-10 ngày) quan sát trên bề mặt trại khi nào thấy phân rải kín (nền trại dơ), ta dùng cào cán ngắn để cào sơ qua lớp mặt đệm lót (lưu ý: Khi cào nên dồn gọn gà về từng phía một để tránh gây xáo trộn đàn gà). Sau khi cào lớp mặt xong thì phun đều chế phẩm sinh học để giúp cho đệm lót được tơi xốp, phân hủy nhanh hơn.

Gà giống:

Gà giống một ngày tuổi được kiểm dịch, lựa chọn trước khi được đưa về chăn nuôi. Việc chọn lựa gà con được tiến hành ngay trong ngày tuổi đầu tiên, do Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam cung cấp. Chọn gà con mới nở có trọng lượng trung bình 35 – 40g (bằng 65% trọng lượng trứng khi đưa vào máy ấp), nhanh nhẹn, mắt sáng, lông bông, bụng gọn.

Nhập trại:

Quy trình nhập, xuất gà: gà được nhập trại xen kẽ sao cho tổng số gà có mặt thường xuyên trong 10 dãy chuồng là 180.000 con nhưng các lứa tuổi gà theo từng đàn trong 02 dãy chuồng khác nhau. Trong quá trình nuôi dưỡng không thực hiện di chuyển gà và thay đổi chuồng nuôi. Sau khi xuất bán (xuất chuồng) một số lượng gà trong một dãy chuồng thì sẽ tiến hành vệ sinh, sát trùng, tẩy uế khu vực chuồng trại và khu vực xung quanh, sau đó để trống chuồng 20 ngày rồi mới bổ sung chất độn chuồng và nhập đàn gà mới vào chuồng để nuôi dưỡng.

Gà con được chuyển từ máy ấp vào hộp giấy cứng có kích thước mỗi hộp là 40×60×18cm. Trong mỗi hộp chia làm 4 ngăn nhỏ, mỗi ngăn chứa 25 gà.

Trước khi nhập gà về, trại nuôi và các thiết bị sẽ được khử trùng kỹ trước khi nhập lứa mới vào nuôi. Gà sẽ được kiểm tra kỹ tình trạng sức khỏe đàn gà để khẳng định gà chuyển về đang khỏe mạnh.

Gà sau khi được nhập về trang trại sẽ được nuôi trong điều kiện khép kín, đảm bảo nhiệt độ, nguồn nước và thức ăn. Đồng thời trong mỗi dãy trại nuôi được trang bị các vách ngăn di động, các vách ngăn được điều chỉnh phù hợp với không gian cần thiết cho đàn gà theo từng giai đoạn. Sau đó, kéo rèm che kín trại, bật đèn sưởi ấm trong quây úm khoảng 2 giờ nếu thời tiết ngoài trời lạnh. Khi thả gà vào quây phải kiểm tra lại số lượng con sống và con chết. Loại bỏ những con chết và gà không đạt tiêu chuẩn ra khỏi trại.

Cho gà nghỉ ngơi 10 – 20 phút rồi cho gà uống nước có pha 50g glucose với 1g vitamin C/3 lít nước để chống stress cho gà. Nước uống phải đảm bảo sạch và có độ ấm của nước vào từ 16 – 200C. Nước uống cho gà 3 – 4 ngày đầu sẽ có pha thêm kháng sinh Tetracyclin tỷ lệ 0.5g/l hoặc Colistin tỷ lệ 0.1g/l và Vitamin C tỷ lệ 100 – 150mg/l).

Trong giai đoạn gà từ 1 ngày đến 14 ngày tuổi do hệ tiêu hóa và hô hấp chưa hoàn thiện, sức đề kháng kém, gà con dễ bị nhiễm bệnh. Đề đàn gà sinh trưởng phát triển tốt có tỷ lệ sống cao cần thực hiện úm gà con. Kỹ thuật úm gà con như sau:

Dùng chụp úm gà bằng điện để sưởi ấm cho gà, quây gà gần dưới chụp sưởi để giữ nhiệt và đảm bảo nhiệt độ: (Tuần đầu: 32 – 340C; Tuần 2: 29 – 300C; Tuần 3: 26 – 270C; Tuần 4: 22 – 250C). Đồng thời, quan sát phản ứng của gà đối với nhiệt độ điều chỉnh cho phù hợp. Nhiệt độ vừa phải: gà phân bố đều, đi lại, ăn uống bình thường. Nhiệt độ thấp: gà tập trung lại gần nguồn nhiệt, đứng co ro, run rẩy. Nhiệt độ cao: gà tản ra xa nguồn nhiệt, nằm há mỏ, thở mạnh, uống nhiều nước.

Gà nhập về được thả trên nền bê tông có lớp trấu dày khoảng 10 cm. Sau 5 - 7 ngày với gà nuôi úm, 2-3 ngày với gà nuôi thịt, tiến hành cào đảo nhẹ lớp mặt đệm lót sâu 1 - 3 cm. Trong quá trình cào trên bề mặt đệm lót không được cào sâu xuống sát nền trại. Gà giống sẽ được nhập về theo từng đợt cho mỗi trại, khoảng cách giữa các đợt nhập không quá một tuần. Trại gà bao gồm 10 dãy trại nuôi, mỗi trại có kích thước 16m x 106m, thời gian 02 lứa nuôi cách nhau ít nhất 65 ngày, nhưng vẫn đảm bảo nuôi 01 năm 05 lứa.

Chăm sóc, nuôi dưỡng

Trong quá trình chăn nuôi từ lúc mới thả gà đến lúc gà trưởng thành và xuất trại, các cán bộ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam sẽ theo sát quá trình nuôi và có những hướng dẫn cụ thể cho chủ trang trại và những công nhân tham gia trực tiếp trong quá trình chăn nuôi. Mọi sự cố phát sinh sẽ do những cán bộ này trực tiếp hướng dẫn khắc phục. Các bước chăm sóc, nuôi dưỡng được thực hiện như sau:

Gà được nuôi theo quy trình kỹ thuật chăn nuôi trại lạnh khép kín với nhiệt độ trong nhà nuôi gà luôn được giữ ở mức từ 23oC đến 30oC, trung bình là khoảng 27oC.

Mật độ nuôi gà: mật độ nuôi trung bình khoảng 10 – 11 con/m2, trang trại bao gồm 10 dãy trại, một dãy trại 1.696m2 có sức chứa 18.000 con/trại.

Cung cấp thức ăn: Toàn bộ quá trình chăn nuôi đều được thực hiện bởi các thiết bị tự động. Thức ăn sẽ được cho vào bồn nạp nguyên liệu và từ đây nguồn thức ăn này sẽ được phân phối một cách tự động đến các máng ăn. Khi nguồn thức ăn trong máng ăn bị giảm xuống thì hệ thống sẽ tự động bơm thêm thức ăn vào. Lượng thức ăn cung cấp hàng ngày cho gà sẽ được tính toán sao cho vừa đủ nhu cầu của gà trong từng giai đoạn phát triển để tránh tình trạng thức ăn dư thừa rơi vải xuống sàn gây mùi hôi thối.

Gà cần được ăn liên tục, suốt ngày đêm để mau xuất trại. Mỗi ngày nên đổ và đảo thức ăn kích thích gà ăn ít nhất 4 lần: sáng, trưa, chiều và 10 giờ đêm để gà được ăn suốt đêm. Trong quá trình nuôi nên chú ý phát hiện sớm gà bị què, bệt chân, yếu để kịp thời đưa nuôi riêng, chăm sóc tốt, để chúng lớn kịp theo đàn.

Cung cấp nước uống: Nguồn nước cho gà uống cũng được cung cấp tự động, khi nguồn nước trong máng bị giảm xuống thì hệ thống sẽ tự động bơm thêm nước vào máng uống nhằm đảm bảo đầy đủ nguồn nước uống cho gà. Các núm uống cảm ứng sẽ hạn chế được tình trạng nước đổ xuống sàn. Trong trường hợp cần cho gà uống vaccine hoặc thuốc thú y thì sẽ được pha chung với nước.

Sử dụng vacxin cho gà: Loại và thời điểm sử dụng vacxin được xem xét sao cho đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đàn gà dựa trên lịch dùng chung và lịch điều chỉnh điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện cụ thể của khu vực.

Trong quá trình nuôi, nguồn phát sinh nhiệt thừa, mùi trong trại từ quá trình thông tản gió, ngoài ra lượng chất thải rắn từ bao bì chứa thực phẩm và cá thể gà không đạt yêu cầu phát sinh, do đó chủ trang trại sẽ thường xuyên phun thuốc khử trùng, khử mùi quanh các trại nuôi, các phương tiện ra vào khu vực nuôi cũng cần khử trùng khi ra vào khu vực nuôi. Riêng đối với công nhân trực tiếp nuôi khi vào trại nuôi phải mang giày và quần áo đúng quy định, tất cả phải được khử trùng trước khi vào trại chăn nuôi.

Xuất trại

Gà được nuôi trong 1 lứa với khoảng thời gian 45 ngày đạt được trọng lượng 2,2 – 2,8 kg thì sẽ xuất trại, mỗi năm trang trại nuôi 05 lứa gà thịt. Trước khi gà xuất trại được kiểm dịch, sau đó được đưa ra thị trường tiêu thụ.

Vệ sinh trang trại

Sau khi gà xuất trại, phân gà cùng trấu lót sẽ được xử lý các mầm bệnh bằng chế phẩm sinh học. Sau đó, được thu gom đóng bao loại 50kg và bán cho đơn vị có nhu cầu làm phân bón thu gom tại chuồng. Trường hợp bán không kịp, công nhân sẽ thu gom vận chuyển vào nhà chứa phân có diện tích 100m2, để bán cho các đơn vị có nhu cầu và tiếp tục phun chế phẩm sinh học khử mùi hằng ngày. Sau khi thu gom, phân gà còn sót trong trại nuôi sẽ được rửa sạch, mỗi lứa nuôi trang trại sẽ vệ sinh chuồng trại trong 10 ngày (1 ngày vệ sinh 1 trại), lượng nước vệ sinh của trại khoảng 2m3/trại/ngày (tương đương 20m3/lứa nuôi). Do đó sau 02 dãy trại nuôi, chủ dự án sẽ xây dựng 01 hầm lắng để xử lý nước thải, nước thải sau đó sẽ dẫn vào mương sinh học số 02 và số 03 để tiếp tục xử lý. Trại nuôi sẽ được dọn dẹp sạch sẽ, nền trại được phun khử trùng toàn bộ khu vực nuôi bằng dung dịch formol 2%. Sau đó trại nuôi sẽ được để trống khoảng 6-7 ngày để chờ nuôi đợt tiếp theo.

Danh mục các thiết bị, máy móc

- Giai đoạn xây dựng

Trong giai đoạn xây dựng, nhu cầu trang thiết bị của trang trại chủ yếu là các thiết bị phục vụ thi công của nhà thầu xây dựng và được trình bày trong bảng sau:

Bảng 1.2: Danh mục trang thiết bị giai đoạn thi công xây dựng

| TT | Tên thiết bị | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy đào gầu ngược (dung tích gàu 0,8m3) | Cái | 2 |
| 2 | Máy bơm nước (công suất 2 HP/1,5 KW) | Cái | 1 |
| 3 | Xe lu rung 16T | Cái | 1 |
| 4 | Xe lu bánh sắt 12T | Cái | 1 |
| 5 | Xe ủi (công suất 110 CV) | Cái | 1 |
| 6 | Xe ben 10 tấn | Cái | 4 |
| 7 | Máy phát điện (công suất 20 kW) | Cái | 1 |
| 8 | Máy trộn bê tông (công suất 5,5 HP, dung tích bồn 250l) | Cái | 3 |
| 9 | Máy đầm bê tông (công suất 30 HP) | Cái | 1 |
| Tổng cộng |  | 15 |  |

[Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Hoàng Kim Ngân, 2023]

- Giai đoạn hoạt động

Bảng 1.3: Danh mục thiết bị, máy móc dự kiến sử dụng của dự án

| STT | DANH MỤC THIẾT BỊ | Đơn vị |  | Số lượng | Hiện trạng | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Quạt hút công nghiệp | cái |  | 104 | Mới 100% | Việt Nam |
| 02 | Hệ thống dàn lạnh + motor bơm nước công suất 1,5 HP | bộ |  | 10 | Mới 100% | Việt Nam |
| 03 | Hệ thống cảm ứng nhiệt độ, độ ẩm bên trong và bên ngoài | bộ |  | 10 | Mới 100% | Việt Nam |
| 04 | Hệ thống nhiệt sưởi | bộ |  | 10 | Mới 100% | Việt Nam |
| 05 | Hệ thống điều khiển nhiệt độ kết nối với bộ điều khiển tự động | bộ |  | 10 | Mới 100% | Việt Nam |
| II. HỆ THỐNG MÁNG ĂN |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Đường dẫn thức ăn, máng ăn, hợp đựng cám |  | bộ | 10 | Mới 100% | Việt Nam |
| 07 | Bồn chứa thức ăn bên ngoài |  | cái | 10 | Mới 100% | Việt Nam |
| III. HỆ THỐNG NƯỚC UỐNG TỰ ĐỘNG |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Đường dẫn nước, núm uống |  | bộ | 12 | Mới 100% | Việt Nam |
| 09 | Bộ phận điều chỉnh áp lực nước |  | Bộ | 10 | Mới 100% | Việt Nam |
| 10 | Bộ phận đo khối lượng nước sử |  | cái | 10 | Mới 100% | Việt Nam |
| 11 | Bộ phận pha thuốc |  | bộ | 10 | Mới 100% | Việt Nam |
| 12 | Hệ thống điều khiển nối với bộ điều khiển tự động |  | bộ | 10 | Mới 100% | Việt Nam |
| 13 | Chụp úm gà bằng điện |  | bộ | 10 | Mới 100% | Việt Nam |
| 14 | Máy bơm nước công suất 3HP |  | bộ | 03 | Mới 100% | Việt Nam |
| 15 | Máy phát điện dự phòng công suất 400 KVA |  | cái | 02 | Mới 100% | Việt Nam |

[Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Hoàng Kim Ngân, 2023]

- Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

Trên cơ sở phân tích tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh trong những năm vừa qua, đồng thời nhằm khai thác hết tiềm năng đất đai và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của công ty, cũng như các chính sách ưu đãi mà phía đối tác đưa ra và được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH Chăn nuôi Hoàng Kim Ngân đã quyết định đầu tư xây dựng dự án "Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín, công suất 180.000 con/lứa (5 lứa/năm)” dạng chuồng lạnh kín với kỹ thuật chăn nuôi tiến tiến, hiện đại, con giống chất lượng cao do phía đối tác hỗ trợ và cung cấp chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi góp phần cải tạo đàn gà địa phương và giảm thiểu các tác động đến môi trường. Đồng thời tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động địa phương, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người lao động xung quanh dự án.

#### 3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư

Quy mô dự án là chăn nuôi 180.000 con gà thịt mỗi đợt nuôi (45 ngày/lứa nuôi), mỗi năm trại nuôi 05 lứa gà thịt. Bình quân mỗi năm cung cấp cho thị trường 900.000 con gà thịt sạch. Trọng lượng mỗi con gà thịt xuất bán đạt trung bình khoảng 2,5 kg; do đó bình quân mỗi lứa dự án xuất cung cấp cho thị trường khoảng 450.000 kg thịt gà sạch.

#### 4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

#### 4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng cho giai đoạn xây dựng dự án

- Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu

Khối lượng nguyên liệu chính trong quá trình thi công xây dựng được ước tính như sau:

Bảng 1.4: Khối lượng nguyên vật liệu chính cần thiết thi công xây dựng Dự án

| STT | Tên nguyên vật liệu | Đơn vị | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cát các loại | M3 | 1530 |
| 2 | Đá các loại | M3 | 1520 |
| 3 | Xi măng | Tấn | 1185 |
| 4 | Sắt thép | Tấn | 2570 |
| 5 | Gạch các loại | M3 | 380 |
| 6 | Sơn nước, bột trét | Tấn | 5,31 |
| 7 | Sơn dầu | Tấn | 0,38 |
| 8 | Giàn giáo 30 bộ | Tấn | 0,60 |
| 9 | Que hàn | Tấn | 0,17 |
| 10 | Đất san lấp | Tấn | 2555 |
| 11 | Cát đá thi công đường | M3 | 3.338 |
| 12 | Thạch cao | Tấn | 266 |
| 13 | Các loại vật tư điện, nước và hoàn thiện | Tấn | 500 |

Nguồn nguyên liệu được thu, mua từ các của hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Tân Châu và các huyện lân cận.

- Nhu cầu sử dụng nhiên liệu giai đoạn thi công xây dựng

Nhu cầu sử dụng nhiên liệu của các thiết bị thi công chính của Dự án được trình bày trong Bảng 1.5.

Bảng 1.5: Thống kê các thiết bị thi công có sử dụng nhiên liệu và nhu cầu

| TT | Tên máy móc, thiết bị | Số lượng (máy) | Định mức tiêu hao nhiên liệu, ngăn lượng (8 tiếng/ca) (*) | Đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy móc thiết bị sử dụng nhiên liệu dầu DO |  |  |  |  |
| 1 | Máy ủi 108CV | 2 | 46,2 | lít dầu DO |
| 2 | Xe lu 10T | 1 | 40,3 | lít dầu DO |
| 3 | Máy cạp tự hành 10m3 | 1 | 138,0 | lít dầu DO |
| 4 | Máy đào 0,8m3 | 2 | 64,8 | lít dầu DO |
| 5 | Máy đào 1,25 m3 | 1 | 33,6 | lít dầu DO |
| 6 | Ô tô chuyển trộn bê tông | 1 | 50 | lít dầu DO |
|  | Tổng |  | 372,9 | lít dầu DO |
| Máy móc thiết bị sử dụng nhiên liệu điện |  |  |  |  |
| 7 | Máy trộn vữa 250l | 2 | 10,8 | kWh |
| 8 | Máy cắt gạch đá 1,7kW | 5 | 3,06 | kWh |
| 9 | Máy cắt tôn 5kW | 2 | 9,9 | kWh |
| 10 | Máy hàn nhiệt | 3 | 5,6 | kWh |
| 11 | Máy khoan đứng 4,5KW | 1 | 9,45 | kWh |
| 12 | Máy cắt uốn cốt thép 5kW | 2 | 9 | kWh |
|  | Tổng |  | 47,81 | kWh |

- Nhu cầu sử dụng nước, điện

Nguồn nước sử dụng cho dự án trong quá trình thi công xây dựng được lấy từ nguồn nước giếng khoan trong khu vực dự án. Nước dùng cho mục đích sinh hoạt và hoạt động xây dựng, rửa xe với tổng nhu cầu sử dụng nước khoảng 4 m3/ngày.

Nguồn điện sử dụng cho hoạt động thi công xây dựng dự án được lấy từ nguồn cấp điện của công ty điện lực Tây Ninh. Nhu cầu sử dụng khoảng 300 kwh/ngày.

#### 4.2. Nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào), hóa chất sử dụng cho giai đoạn vận hành dự án

###### Nhu cầu về con giống

Quy mô trang trại gồm 180.000 con/lứa, mỗi lứa nuôi khoảng 45 ngày, Gà con giống (1 ngày tuổi) được nhập từ công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam và được Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam vận chuyển trực tiếp về trang trại. Gà giống với khối lượng từ 35 – 40gram. Gà con trước khi nhập về trại đã được tiêm ngừa đầy đủ các vắc xin như B-Complex, vitamin B1 và uống men tiêu hóa.

###### Nhu cầu về thức ăn cho gà

Tất cả nguồn thức ăn tại trang trại được Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam cung cấp định kỳ 5 ngày/lần. Nhu cầu về thức ăn cung cấp cho gà thịt theo từng giai đoạn phát triển của gà như sau:

Bảng 1.6: Khối lượng thức ăn cung cấp cho gà trong các giai đoạn tại trang trại

| STT | Giai đoạn | Trọng lượng gà dự kiến (kg/con) | Lượng thức ăn cung cấp (g/con/ngày) | Lượng thức ăn cung cấp trong 01 ngày | Lượng thức ăn cung cấp trong 01 lứa nuôi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khi nhập trại đến 14 ngày tuổi | 0,4kg – 0,9kg | 54g | 9,72 tấn/ngày | 136,08 tấn/lứa nuôi |
| 2 | Từ 15 ngày tuổi đến 30 ngày tuổi | 0,9kg – 2kg | 90g | 16,2 tấn/ngày | 243 tấn/lứa nuôi |
| 3 | Từ 31 ngày tuổi đến 45 ngày tuổi (xuất trại) | 2kg – 2,8kg | 115g | 20,7 tấn/ngày | 289,8 tấn/lứa nuôi |
| Tổng |  |  |  |  | 669 tấn/lứa |

Nguồn: Chủ đầu tư tham vấn từ Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam

Như vậy, khối lượng thức ăn được cung cấp trong một lứa nuôi vào khoảng 669 tấn/lứa nuôi.

###### Nhu cầu về trấu

Vỏ trấu được sử dụng làm lớp đệm bên dưới trong mỗi dãy trại trước khi thả con giống, ngoài chức năng giữ ấm cho con giống thì lớp vỏ trấu còn nhiệm vụ hấp thụ một phần các mùi hôi phát ra từ phân gà trong khi chăn nuôi. Nhu cầu vỏ trấu tại trang trại là thường xuyên và trước mỗi đợt thả gà con vào trại.

Nhu cầu trấu sử dụng tại trại: diện tích một trại nuôi là 16m x 106m = 1.696 m2, lớp vỏ lót được thiết kế dày 10cm (0,1m). Thể tích lớp trấu là 1.696 x 0,1 = 169,6 m3.

Khối lượng riêng trung bình của trấu 130kg/m3. Vậy nhu cầu trấu sử dụng cho trại chăn nuôi là:

130kg/m3 x 169,6 m3 = 22.048 kg/trại ~ 22 tấn/trại

Với số lượng 10 dãy trại nuôi (diện tích mỗi trại 16m x 106m) thì tổng lượng vỏ trấu được sử dụng cho trang trại như sau:

10 dãy trại nuôi x 22 tấn vỏ trấu/dãy trại = 220 tấn vỏ trấu/lứa nuôi.

###### Nhu cầu về hoá chất, vắc xin, thuốc thú y, khánh sinh và vitamin

Thuốc thú y, vaccin trong chăn nuôi có một vai trò hết sức quan trọng để đảm bảo an toàn cho con giống. Toàn bộ lượng thuốc thú y, vaccin, vitamin... cho con giống được Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cung cấp. Định mức về nhu cầu sử dụng thuốc thú y tại trang trại cụ thể như sau:

Bảng 1.7: Nhu cầu sử dụng thuốc thú y, vaccin tại dự án

| STT | Tên thuốc | Định mức | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Newcastle | 1 liều/con | 360.000 liều/lứa |
|  | Gumboro | 1 liều/con | 540.000 liều/lứa |
|  | Cúm H5N1 | 1 liều/con | 180.000 liều/lứa |
|  | Tụ huyết trùng gà | 1 liều/con | 180.000 liều/lứa |
|  | Đậu gà | 1 liều/con | 180.000 liều/lứa |

Bảng 1.8: Định mức về nhu cầu sử dụng thuốc thú y cho trang trại

| Ngày tuổi | Loại vacxin | Cách sử dụng | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 1 – 2 | Newcastle chủng F (lần 1) | Nhỏ mắt – mũi hoặc phun | Phòng bệnh gà rù (Newcastle) |
| Ngày 3 | Gumboro (lần 1) | Cho uống từng con | Phòng bệnh truyền nhiễm Gumboro |
| Ngày 7 | Đậu gà | Chủng màng cánh | Phòng bệnh Đậu gà |
| Ngày 10 | Gumboro (lần 2) | Cho uống trực tiếp hoặc pha vào nước uống | Phòng bệnh truyền nhiễm Gumboro |
| Ngày 15 | Cúm H5N1 | Tiêm | Phòng bệnh cúm gia cầm |
| Ngày 20 | Tụ huyết trùng | Tiêm | Phòng bệnh tụ huyết trùng |
| Ngày 25 | Gumboro (lần 3) | Pha nước uống | Phòng bệnh truyền nhiễm Gumboro |
| Ngày 28 | Newcastle chủng F (lần 2) | Nhỏ mắt – mũi, phun, tiêm | Phòng bệnh gà rù (Newcastle) |

Nguồn: Tư vấn kỹ thuật của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam

Ngoài ra trang trại bổ sung thêm một số vitamin, kháng sinh và khoáng chất vào nước uống, thức ăn để cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho gà để giảm thiết bệnh tật và giúp đàn gà phát triển nhanh. Định mức sử dụng các loại vitamin, kháng sinh cụ thể trong bảng sau:

Bảng 1.9: Định mức về nhu cầu sử dụng vitamin, kháng sinh cho gà

| STT | Vitamin/kháng sinh | Đơn vị tính | Định mức |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Vitamin |  |  |
| 1 | Vitamin A | IU/kg | 7.000 – 10.000 |
| 2 | Vitamin D3 | IU/kg | 1.500 – 2.500 |
| 3 | Vitamin E | mg/kg | 20 – 30 |
| 4 | Vitamin K3 | mg/kg | 1 – 3 |
| 5 | Vitamin B1 | mg/kg | 1,0 – 2,5 |
| 6 | Vitamin B2 | mg/kg | 4 – 7 |
| 7 | Vitamin B6 | mg/kg | 2,5 – 5,0 |
| 8 | Vitamin B12 | mg/kg | 0,015 – 0,025 |
| 9 | Niacin | mg/kg | 25 = 40 |
| 10 | Pantothenic acid | mg/kg | 9 – 11 |
| 11 | Folic acid | mg/kg | 0,8 – 1,2 |
| 12 | Biotin | mg/kg | 0,10 – 0,15 |
| 13 | Vitamin C | mg/kg | 100 – 150 |
| 14 | Choline | mg/kg | 200 – 400 |
| II | Kháng sinh |  |  |
| 15 | Gentamycin (16,13%) | mg/ml | 0,8 |
| 16 | Norfloxacin (0,3%) | mg/ml | 200 - 400 |
| 17 | Trimethoprime | g/kg | 1/10 |

Nguồn: Tư vấn kỹ thuật của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam

+ Nhu cầu về thuốc sát trùng:

Thuốc sát trùng sử dụng do Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam cung cấp chủ yếu là Omicide và vôi bột. Thuốc sát trùng sau khi được cung cấp sẽ được pha loãng với nước và phun khử trùng thường xuyên tại khu vực cổng ra – vào của dự án, vệ sinh trại nuôi sau khi thu hoạch, phun xung quanh và bên trong trang trại để diệt khuẩn... Nhu cầu sử dụng thuốc sát trùng tại dự án ước tính như sau:

- Omicide: 480 lít/lứa nuôi.

- Vôi bột: 360 bao/ lứa nuôi.

- Formol 2%: 4000 lít/ lứa nuôi.

Riêng chế phẩm vi sinh khử mùi EM sử dụng trong quá trình sát khuẩn và phun lớp đệm trấu ước tính: 5.500 lít/lứa nuôi.

+ Nhu cầu về thuốc diệt côn trùng:

Để diệt muỗi, ruồi, kiến, gián, mạt gà và côn trùng khác ở tường, trần nhà, cửa, đường đi, sân vườn,...bên ngoài và các khu vực xung quanh chuồng trại. Công ty sẽ sử dụng thuốc diệt côn trùng Vemedim với nhu cầu ước tính 10 lít/lứa nuôi. Cách dùng: Pha thuốc với tỉ lệ 25 ml/lít nước. Phun xịt 20-50 m2 bề mặt hoặc 500 m3 khoảng không.

#### 4.3. Nhu cầu và nguồn cung cấp điện, nước cho dự án

#### 4.3.1. Nhu cầu và nguồn cấp điện

Nguồn cung cấp điện cho dự án là nguồn cấp điện từ mạng lưới điện quốc gia, điện sẽ được tiêu thụ cho các mục đích chăn nuôi, sinh hoạt, vận hành hệ thống xử lý nước thải…ước tính khoảng 96.000Kwh/năm. Ngoài ra, để đảm bảo nhu cầu cung cấp điện cho Dự án hoạt động được liên tục trong trường hợp gặp sự cố từ lưới điện quốc gia, dự án trang bị 02 máy phát điện dự phòng, công suất máy 400 KVA.

#### 4.3.2. Nhu cầu và nguồn cấp nước

Nhu cầu sử dụng nước của dự án khi hoạt động chính thức được ước tính theo bảng sau:

Bảng 1.10: Tổng nhu cầu sử dụng nước của dự án

| #### STT | #### Nhu cầu sử dụng |  | #### Lượng nước cung cấp (m3/ngày.đêm) |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### Nước phục vụ sinh hoạt |  | #### 2,9 |
| #### 2 | #### Nước phục vụ hoạt động chăn nuôi | #### Nước uống cho gà | #### 72 |
|  |  | #### Nước vệ sinh trại nuôi gà (m3/dãy /đợt) | #### 2,0 |
|  |  | #### Nước làm mát trại nuôi gà (lượng nước bổ sung) | #### 10 |
|  |  | #### Nước cấp hệ thống phun sương khử mùi sau quạt hút | #### 5 |
|  |  | #### Nước vệ sinh, khử trùng tay chân công nhân | #### 1,0 |
| #### 3 | #### Nước tưới cây xanh, đường nội bộ |  | #### 2,0 |
| #### TỔNG |  |  | #### 94,9 |

Cơ sở tính toán:

- Nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt:

Khi đi vào hoạt động ổn định trang trại có 20 công nhân viên, nước dùng cho sinh hoạt của 20 công nhân viên (căn cứ Theo TCXDVN 33:2006 của Bộ Xây dựng năm 2006 về việc cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, nước dùng cho sinh hoạt cho nhân viên tại Trang trại là: 120 lít/người/ngày, nước cấp hoạt động nấu ăn là 25 lít/người/ngày):

QNCSH = 20 người x 120 lít/người = 2,4 m3/ngày.đêm.

QNCNA = 20 người x 25 lít/người = 0,5 m3/ngày.đêm.

Tổng lượng cấp nước sinh hoạt: 2,4 + 0,5 = 2,9 m3/ngày.đêm.

- Nhu cầu cấp nước phục vụ hoạt động chăn nuôi: Nước sử dụng chủ yếu cho cung cấp nước uống cho gà, nước rửa trại nuôi.

- Lượng nước cung cấp cho gà uống

Căn cứ Bảng 13, mục 5.1.4 của TCVN 3773:1983, định mức nước sử dụng để cung cấp 100 con gà/ngày.đêm (kể cả hao phí trong trại nuôi) là: 40 lít. Do đó, cứ 1 con gà sử dụng 0,4 lít/ngày đêm.

QNU = 0,4lít/ngày đêm x 180.000 con gà = 72 m3/ngày đêm.

- Lượng nước dùng rửa trại nuôi:

Trong quá trình chăn nuôi, mỗi đợt chăn nuôi kéo dài khoảng 45 ngày, gà sẽ được xuất bán, thời gian dọn dẹp vệ sinh và giãn cách là 15 ngày (thời gian dọn dẹp trại là 4-5 ngày và thời gian để thoáng trại trước khi nhập lứa mới là 6-7 ngày tiếp theo). Quá trình vệ sinh trại nuôi chủ yếu là việc rửa trại, dọn phân trấu lót trại và các công tác chuẩn bị trước khi thả lứa mới. Chủ dự án lắp đặt các vòi xịt rửa cao áp tại khu vực trại nuôi, lượng nước vệ sinh trại nuôi mỗi đợt xuất trại là 2 m3 (chuồng nuôi được vệ sinh lần lượt, 01 ngày chỉ vệ sinh 01 chuồng nuôi).

- Nước cấp hệ thống phun sương khử mùi sau quạt hút:

10 trại x 0,5 m3/ngày.đêm = 5 m3/ngày.đêm.

- Lượng nước dùng làm mát:

Lượng nước này chiếm khoảng 20 m3 (tương đương 2,0m3/ngày.đêm/dãy trại) với mục đích làm mát cho tất cả các trại. Tuy nhiên, lượng này được sử dụng tuần hoàn, không thải ra ngoài. Lượng nước cần bổ sung hàng ngày do bốc hơi khoảng: 1,0 m3/ngày/dãy trại.

QLM = 10 dãy x 1,0 m3/ngày = 10 m3/ngày.đêm

- Lượng nước dùng trong khâu vệ sinh: chủ yếu phục vụ cho khâu vệ sinh khử trùng quần áo, tay chân, giày dép, dụng cụ máng ăn hàng ngày: 1,0m3/ngày.đêm.

- Nước tưới cây xanh, đường nội bộ: 2,0 m3/ngày.

→ Như vậy, tổng nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt và chăn nuôi của Dự án ngày cao nhất là 94,9 m3/ngày.đêm, ngày bình thường là 92,9 m3/ngày.đêm

+ Nguồn cung cấp nước:

Sử dụng nước giếng khoan trong khu vực trang trại. Khi dự án đi vào hoạt động, trang trại sẽ sử dụng nước giếng khoan phục vụ cho sinh hoạt của công nhân, gà uống, tưới cây... Nguồn nước này có chất lượng tốt, đảm bảo chất lượng cho sinh hoạt và chăn nuôi. Số giếng khai thác: 02 giếng, công suất mỗi giếng 47,5 m3/ngày.đêm. Sau khi dự án đi vào hoạt động chủ dự án sẽ tiến hành lập hồ sơ xin thăm dò và khai thác nước theo đúng quy định của pháp luật.

- Nước dùng cho PCCC: Lượng nước dự trữ cấp cho 1 hoạt động chữa cháy được tính cho 01 đám cháy trong 02 giờ liên tục với lưu lượng 10 lít/giây/đám cháy.

QCC = 10 (lít/giây) x 2 (giờ) x 3.600 (giây/giờ) = 72.000 (lít) ~ 72 m3

#### 4.3.3. Nhu cầu về nhiên liệu (Dầu DO)

Nhiên liệu sử dụng cho dự án là dầu DO chạy máy phát điện. Dầu DO chỉ mua dự trữ để chạy theo từng đợt, không mua về một lần để dự trữ trong trại.

Chủ dự án dự kiến sử dụng 02 máy phát điện DO dự phòng với công suất 400 KVA, khi chạy máy phát điện, định mức tiêu thụ dầu DO là 10 Kg/máy.h. Giả sử, sự cố mất điện diễn ra 2 tuần một lần và kéo dài 2h thì tổng nhu cầu sử dụng dầu DO để chạy máy phát điện dự phòng là:

10 kg/máy.h x 2 máy x 2 h/tuần x 2 lần/tháng x 12 tháng/năm = 960 kg/năm

#### 5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

#### 5.1. Quy mô xây dựng của dự án đầu tư:

#### 5.1.1. Các hạng mục công trình chính

Dự án có quy mô diện tích 53.346,3 m2 các hạng mục công trình và của toàn khu vực thể hiện qua bảng cân bằng đất như sau:

Bảng 1.11: Bảng cân bằng đất đai

| TT | Loại đất | Diện tích xây dựng (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng diện tích xây dựng | 20.263,75 | 37,99 |
| 2 | Diện tích đường nội bộ | 3.236 | 6,07 |
| 3 | Diện tích cây xanh | 12.500 | 23,43 |
| 4 | Diện tích đất phòng ngừa sự cố chăn nuôi | 1.800 | 3,37 |
| 5 | Đất trống | 15.546,55 | 29,14 |
|  | Tổng | 53.346,3 | 100,0 |

[Nguồn: Công ty TNHH Chăn nuôi Hoàng Kim Ngân, 2023]

Bố trí mặt bằng tổng thể

Để đảm bảo việc chăn nuôi gà có hiệu quả kinh tế, việc quy hoạch dự án là yếu tố quyết định phát triển sản xuất trong một giai đoạn dài. Vì vậy, mặt bằng của dự án đầu tư được sắp xếp một cách tổng thể và các công trình phục vụ nhằm đáp ứng với đặc điểm sinh lý, thuận tiện cho việc chăn nuôi, đồng thời bảo vệ sức khỏe cho con người.

Tổng diện tích khu đất của trang trại là 53.346,3 m2. Diện tích và tỉ lệ diện tích đất phân bổ cho các hạng mục công trình của dự án như sau:

Bảng 1.12: Diện tích đất phân bố cho các hạng mục công trình của dự án

| TT | Hạng mục | SL | Rộng (m) | Dài (m) | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CHÍNH |  |  |  |  |  |
| 1 | Chuồng nuôi (10 dãy chuồng, 01 dãy chuồng: 1.696 m2) | 10 | 16 | 106 | 16.960 | 31,79 |
| 2 | Chuồng nuôi cách ly | 1 | 7 | 20 | 140 | 0,26 |
| II | CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ |  |  |  |  |  |
| 3 | Nhà sát trùng xe tải | 1 | 4,5 | 16 | 72 | 0,13 |
| 4 | Nhà sát trùng xe máy | 1 | 1,5 | 6 | 9 | 0,01 |
| 5 | Nhà sát trùng người | 1 | 8 | 5 | 40 | 0,07 |
| 6 | Trạm điện + Nhà để máy phát điện | 1 | 7 | 10 | 70 | 0,13 |
| 7 | Nhà quản lý + Nhà ở công nhân | 1 | 8 | 16 | 128 | 0,24 |
| 8 | Nhà ăn | 1 | 8 | 8 | 64 | 0,12 |
| 9 | Nhà vệ sinh | 1 | 3 | 10 | 30 | 0,06 |
| 10 | Nhà bảo vệ | 1 | 4,5 | 4,5 | 20,25 | 0,04 |
| 11 | Kho thức ăn | 1 | 6 | 20 | 120 | 0,22 |
| 12 | Kho chứa thuốc thú y | 1 | 6 | 4 | 24 | 0,04 |
| 13 | Bể chứa nước sạch cho gà uống | 2 | 3 | 6 | 36 | 0,07 |
| 14 | Nền Silo cám tự động | 10 | 3 | 3 | 90 | 0,17 |
| 15 | Trạm cân | 1 | 3 | 10 | 30 | 0,06 |
| 16 | Tháp nước 20m3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0,01 |
| III | CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG |  |  |  |  |  |
| 17 | Nhà chứa phân gà và trấu | 1 | 5 | 20 | 100 | 0,19 |
| 18 | Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi | 8 | - | - | 367,5 | 0,68 |
| 18.1 | Hầm lắng | 5 | 3 | 4,5 | 67,5 | 0,13 |
| 18.2 | Mương sinh học số 02 | 1 | 10 | 12 | 120 | 0,22 |
| 18.3 | Mương sinh học số 03 | 1 | 10 | 12 | 120 | 0,22 |
| 18.4 | Hồ chứa nước thải chăn nuôi sau xử lý | 1 | 6 | 10 | 60 | 0,11 |
| 19 | Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt | 4 | - | - | 70 | 0,14 |
| 19.1 | Bể tách dầu | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,01 |
| 19.2 | Bể tự hoại | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,01 |
| 19.3 | Mương sinh học số 01 | 1 | 5 | 7 | 35 | 0,07 |
| 19.4 | Hồ chứa nước thải sinh hoạt sau xử lý | 1 | 5 | 5 | 25 | 0,05 |
| 20 | Ao thu nước mưa | 1 | 30 | 60 | 1.800 | 3,37 |
| 21 | Hố chôn xác gà | 2 | 3 | 9 | 54 | 0,10 |
| 22 | Nhà chứa chất thải thông thường | 1 | 4 | 5 | 20 | 0,04 |
| 23 | Nhà chứa chất thải nguy hại | 1 | 2 | 5 | 10 | 0,02 |
| 24 | Khu đất dự phòng xử lý chôn lấp | 1 | 30 | 60 | 1.800 | 3,37 |
| IV | ĐƯỜNG ĐI NỘI BỘ |  |  |  | 3.236 | 6,07 |
| V | CÂY XANH |  |  |  | 12.500 | 23,43 |
| VI | ĐẤT TRỐNG |  |  |  | 15.546,55 | 29,14 |
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 53.346,3 | 100 |

Khu trại nuôi gà: diện tích 16.960 m2, bao gồm 10 dãy trại, một dãy trại 1.696 m2 có sức chứa 18.000 con/trại nuôi. Khoảng cách giữa 2 trại là 10,0 m. Chiều cao đến đỉnh mái là 4,33m. Mái lợp tole, hệ kèo là khung sắt, tường xây gạch đất nung bao che dày 20cm. Nền bê tông đá 1x2, M200, dày 150, nền trại tạo độ dốc 3% từ hướng Tây sang hướng Đông, rãnh thoát nước tạo độ dốc 2% về hướng Đông Nam. Cuối mỗi dãy trại bố trí 10 quạt hút, 4 quạt hút cho chuồng nuôi cách ly, tổng cộng 104 quạt hút mùi cho 10 dãy chuồng nuôi và 1 chuồng cách ly.

#### 5.1.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án

- Các hạng mục công trình phụ trợ chăn nuôi

Nhà sát trùng xe + người: diện tích 121m2 thực hiện công tác sát trùng xe và người ra vào trại chăn nuôi với kết cấu nền BTCT, cột kèo thép, tường gạch, quét vôi bên ngoài, mái tole.

Nhà ở công nhân + nhà quản lý + nhà ăn: diện tích 192 m2, nền lát gạch chống trơn 400x400, vữa xi măng M75, tường trong và ngoài sơn nước, lớp vữa xi măng M75, cột kèo thép, tường gạch, mái tole.

Khu vực trạm điện + đặt máy phát điện: diện tích 70m2 với kết cấu bê tông đá, tường gạch, sơn tường màu, mái lợp tole.

Nhà vệ sinh: diện tích 30 m2, nền lát gạch chống trơn 400x400, vữa xi măng M75, tường trong và ngoài sơn nước, lớp vữa xi măng M75, trần tôn lạnh, mái lợp tole.

Kho thức ăn: diện tích 120 m2 với kết cấu móng, nền BTCT, cột kèo thép, tường gạch, mái tole.

Kho chứa thuốc thú y: 01 kho, diện tích 24 m2 với kết cấu móng, nền BTCT, cột kèo thép, tường gạch, mái tole.

Chuồng cách ly: diện tích 140m2, mái lợp tole, hệ kèo là khung sắt, tường xây gạch đất nung bao che dày 20cm. Cuối dãy trại bố trí 04 quạt hút mùi.

- Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường:

Kho chứa CTNH: diện tích 10 m2, nền lát gạch chống trơn 400x400, vữa xi măng M75, tường trong và ngoài sơn nước, kết cấu khung thép, mái lợp tôn, nền bê tông chứa chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động.

Kho chứa chất thải rắn thông thường: diện tích 20 m2, nền lát gạch chống trơn 400x400, vữa xi măng M75, tường trong và ngoài sơn nước, kết cấu khung thép, mái lợp tôn, nền bê tông chứa chất thải rắn thông thường phát sinh từ quá trình hoạt động.

Khu vực tiêu hủy xác gà: số lượng 02 hố, diện tích 54m2 xây dựng hố bê tông, có nắp đan đậy kín được đặt cách xa khu nhà ở công nhân, phía cuối trại.

Nhà chứa phân gà và trấu: diện tích 100 m2 để lưu trữ tạm thời phân gà lẫn trấu lót trại sau mỗi lứa nuôi với kết cấu khung thép, mái lợp tôn, nền bê tông.

Công trình xử lý nước thải chăn nuôi: diện tích 367,5 m2 (bao gồm 5 hầm lắng, 2 mương sinh học số 02, số 03 và 1 hồ chứa nước thải sau xử lý) xử lý lượng nước thải phát sinh tại dự án.

Công trình xử lý nước thải sinh hoạt: diện tích 70 m2 (bao gồm 01 bể tự hoại, 01 bể tách dầu, 01 mương sinh học số 01 và 01 hồ chứa nước thải sau xử lý) xử lý lượng nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân và hoạt động nấu ăn.

Ao thu nước mưa: diện tích 1.800 m2 thu gom nước mưa trong khuôn viên dự án.

Khu vực đất dự phòng xử lý chôn lấp: diện tích đất dự phòng khoảng 1.800 m2 được bố trí phòng trừ trường hợp dịch bệnh lây lan, tiêu hủy toàn bộ gà tại trang trại.

(Bản vẽ mặt bằng các hạng mục công trình của trại được đính kèm trong phụ lục)

- Các hạng mục công trình phụ trợ khác

a, Hệ thống điện

- Nguồn cung cấp điện cho dự án là nguồn cấp điện từ mạng lưới điện quốc gia.

- Hệ thống điện đi trong trại trên máng cáp, nếu đi nổi thì đi trong ống thép không rỉ, HT chống sét công trình theo TCVN 46-84, Max Rtd: 10 .

- Chiếu sáng khu vực sản xuất đạt từ 100 - 200 lux tùy theo yêu cầu của từng khu vực.

- Khi dự án đi vào hoạt động thì nhu cầu sử dụng điện cho dự án khoảng 8.000 Kwh/tháng. Như vậy, ước tính mỗi năm dự án sử dụng khoảng 96.000 Kwh/năm.

- Dự án còn sử dụng dầu DO để chạy máy phát điện. Dự án sử dụng 02 máy phát điện dự phòng chạy bằng dầu DO công suất 400KVA để phục vụ nhu cầu sử dụng điện của dự án đảm bảo cho chăn nuôi được thường xuyên mỗi khi có sự cố từ lưới điện quốc gia.

b, Hệ thống cấp nước

Nước được sử dụng cấp cho giai đoạn xây dựng, chăn nuôi, sinh hoạt. Nguồn nước cấp là nguồn nước giếng khoan của dự án. Giếng khoan cách xa các công trình lây nhiễm như hầm tự hoại (>10m),…

Sử dụng hệ thống cấp nước từ 02 giếng khoan bơm lên bồn chứa 5.000L, sau đó được truyền đến các thiết bị cần cung cấp.

- 	Số lượng giếng khai thác: 02 giếng

- 	Mục đích khai thác: Cho hoạt động sinh hoạt, hoạt động chăn nuôi của trang trại.

- 	Tổng lưu lượng khai thác của 02 giếng: 95 m3/ngày.đêm

c, Hệ thống thoát nước

- Hệ thống thoát nước mưa của dự án được bố trí dọc theo trang trại và dùng tách biệt với tuyến thoát nước thải.

- Nước thải sinh hoạt và chăn nuôi sẽ được tách riêng để xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường.

d, Hệ thống thông tin liên lạc

Hệ thống thông tin liên lạc với chức năng liên lạc, truyền thông tin, thông báo, tìm kiếm dữ liệu…khi cần thiết, được đấu nối vào hệ thống cáp thông tin liên lạc có sẵn và chịu sự quản lý của bưu điện tỉnh Tây Ninh, gồm:

- Hệ thống Internet

- Hệ thống điện thoại

e, Hệ thống phòng cháy chữa cháy

Theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP thì đối tượng thuộc diện phải thẩm định thiết kế về phòng cháy chữa cháy gồm: Các dự án quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP trong trường hợp xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng, thì công trình trang trại không thẩm duyệt PCCC.

f, Hệ thống chống sét

Hệ thống chống sét là loại kim thu sét tia tiên đạo, bán kính hoạt động tối thiểu là 55m, với cáp dẫn sét loại đồng trần đường kính 50 mm2, được luồn trong ống PVC và dẫn đến hộp đếm sét và hệ tiếp đất.

#### 5.1.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

#### 5.1.3.1. Công trình xử lý nước thải

- Nước thải chăn nuôi của Dự án được thu gom về hầm lắng, có 05 hầm lắng riêng biệt. Nước thải sau hầm lắng chảy về 02 mương sinh học số 02 và 03, trong mương có rải các vật liệu lọc nước và chế phẩm men vi sinh. Nước thải trong mương sinh học số 02 và 03 sau khi xử lý đạt cột A, QCVN 62-MT:2016/BTNMT, sau đó chảy về hồ chứa nước thải chăn nuôi của Dự án.

- Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại. Nước thải nấu ăn được xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu. Nước thải sau bể tự hoại và sau bể tách dầu chảy ra mương sinh học số 01 để xử lý đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT với hệ số K = 1,2 sau đó chảy về hồ chứa nước thải sinh hoạt của Dự án.

#### 5.1.3.2. Công trình xử lý khí, mùi hôi

- Thường xuyên vệ sinh chuồng trại gà thường xuyên (súc rửa, vệ sinh máng ăn, máng uống...) để hạn chế việc phát sinh mùi từ thức ăn ôi, thiu. Sử dụng các chất khử mùi nằm trong Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

- Mùi hôi sau hệ thống quạt hút được xử lý bằng buồng thu khí kết hợp với hệ thống vòi phun sương phun chế phẩm khử mùi EM trước khi thoát ra môi trường.

#### 5.1.3.3. Công trình thu gom chất thải rắn

- Thu gom chất thải rắn sinh hoạt vào các thùng chứa thích hợp. Các thùng chứa được bố trí tại khu vực xung quanh và trong trang trại. Chủ dự án sẽ tiến hành kí hợp đồng thu gom rác theo đúng quy định.

- Chất thải không nguy hại như vỏ lon, vỏ chai, thùng carton được thu gom và lưu chứa tại khu vực nhà chứa diện tích khoảng 20 m2 và bán lại cho đơn vị thu mua có nhu cầu.

- Chất thải rắn nguy hại được thu gom và lưu chứa tại kho chứa chất nguy hại diện tích 10m2 đặt phía Tây của trang trại. Khu vực lưu trữ, tập kết CTR nguy hại sẽ được bố trí tuân thủ theo quy định và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý.

- Chất thải chăn nuôi: được thu gom ngay tại chuồng sau khi xuất bàn gà, trường hợp chưa thu gom phân kịp sẽ đưa vào nhà chứa trấu, phân diện tích 100 m2 và bán lại cho đơn vị thu mua có nhu cầu khác.

- Bố trí đất dự phòng chôn lấp với diện tích 1.800m2 để xử lý gà chết do dịch bệnh trong trường hợp sảy ra sự cố dịch bệnh.

Nhận xét: Trại chăn nuôi đặt tại vị trí rộng, thoáng, dân cư thưa thớt nên thuận lợi trong việc phát triển hoạt động chăn nuôi. Hơn nữa, dự án đi vào hoạt động ngoài việc mang lại hiệu quả kinh doanh cho chủ đầu tư còn góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương, tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho người dân, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp và lành mạnh hoá môi trường xã hội tại địa phương. Tuy nhiên quá trình hoạt động của dự án cũng sẽ có các tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh như ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm nguồn nước và mùi hôi từ quá trình chăn nuôi phát tán ra xung quanh. Vì vậy, chủ dự án sẽ có các các biện pháp giảm thiểu tác động thấp nhất đến môi trường.

#### 5.2.  Tiến độ thực hiện dự án

Tiến độ thực hiện dự án kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư:

Bảng 1.13: Tiến độ thực hiện của dự án

| STT | Hoạt động | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị đầu tư: Thiết kế, xin phép các thủ tục về đầu tư, môi trường, xây dựng… | Từ tháng 03/2023 – tháng 09/2023. |
| 2 | Thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị | Từ tháng 10/2023 – tháng 11/2024. |
| 3 | Hoàn thành dự án đưa vào hoạt động | Tháng 12/2024. |

[Nguồn: Công ty TNHH Chăn Nuôi Hoàng Kim Ngân, 2023]

#### 5.3. Tổng mức đầu tư

Tổng vốn đầu tư của dự án: 19.900.000.000đ [100% vốn tự có]

- Chi phí xây dựng công trình				: 10.000.000.000 đồng

- Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, thương hiệu : 4.000.000.000 đồng

- Chi phí khác hình thành tài sản cố định		: 4.000.000.000 đồng

- Chi phí dự phòng					: 1.900.000.000 đồng.

#### 5.4. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

#### 5.4.1. Hình thức quản lý dự án

Tổng số công nhân làm việc khi dự án chính thức đi vào hoạt động khoảng 20 người. Trong đó:

+ Quản lý trại: 	01

+ Kế toán + nhân sự: 1 người

+ Các bộ kỹ thuật chăn nuôi: 1 người

+ Công nhân: 	16 (Thuê nhân công địa phương)

+ Bảo vệ: 	01 (Thuê nhân công địa phương)

Với nhu cầu lao động như trên, Chủ dự án sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp tổ chức quản lý dự án.

#### 5.4.2. Tổ chức thực hiện dự án

- Biện pháp thi công xây dựng các hạng mục công trình dự án:

Quá trình thi công xây dựng được mô tả các bước sau đây:

Bố trí mặt bằng

Đào mương thoát nước, đào móng

Xây cột, tường, kèo, mái

Lắp đặt máy móc, thiết bị

Hoàn thiện

Hình 1.5: Sơ đồ quá trình thi công xây dựng

Các biện pháp thi công ở đây được áp dụng là các biện pháp cơ giới kết hợp truyền thống. Quá trình thi công bao gồm:

- Đào móng, gia cố nền: Để đảm bảo sự ổn định của nền đáy thiết kế kè ốp mái taluy khu vực san nền. Sử dụng kè ốp mái bằng BTXM M200 dày 20cm; cao 3m; chân khay cao 80cm; cao 50cm cắm vào nền đất,…

- Giai đoạn xây dựng cơ bản: Gồm các hoạt động như xây móng, đổ bê tông trụ, xây tường và quá trình lắp đặt các kết cấu thép, mái tole. Cùng với giai đoạn xây dựng cơ bản sẽ có các hoạt động như phối trộn nguyên vật liệu, đóng tháo cốp pha,… Các loại nguyên vật liệu sử dụng trong giai đoạn này gồm có xi măng, cát, gạch, đá,… và sắt thép.

- Quá trình hoàn thiện công trình: Quá trình này bao gồm quét vôi, sơn tường, lắp ráp xây dựng hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cấp điện và quá trình thu gom các chất thải, quét dọn mặt bằng, công trình cây xanh,…

- Trên thực tế các công đoạn trên sẽ được thực hiện cuốn chiếu và đan xen nhau.

- Các giai đoạn tổ chức thi công dự án

Dự án “Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín, công suất 180.000 con/lứa” do Công ty TNHH Chăn nuôi Hoàng Kim Ngân làm chủ đầu tư. Các biện pháp tổ chức thi công như sau:

Bảng 1.14: Các giai đoạn tổ chức thi công dự án

| Các giai đoạn thực hiện | Các hoạt động | Tiến độ thực hiện | Công nghệ/cách thức thực hiện | Các yếu tố môi trường có khả năng phát sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn bị | - Chuẩn bị các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án. | Tháng 03/2023 đến tháng 09/2023. | Thuê các đơn vị tư vấn tại địa phương có uy tín để thực hiện tốt các công văn. | Không phát sinh các yếu tố gây ảnh hưởng đến môi trường. |
| Thi công xây dựng | - Đào móng. - San lấp mặt bằng. -Xây dựng nhà xưởng. -Vận chuyển NVLXD. - Sinh hoạt của công nhân xây dựng. | Từ tháng 10/2023 đến tháng 11/2024 | - Đấu thầu dự án và thuê đơn vị thi công xây dựng. -Tiến hành thi công xây dựng đúng tiến độ dự án. | - Bụi, khí thải, tiếng ồn; - Nước thải sinh hoạt; - CTR sinh hoạt; - CTR xây dựng; |
| Lắp đặt máy móc thiết bị | - Vận chuyển, lắp đặt máy móc thiết bị. - Vận hành - Sinh hoạt công nhân. |  | - Vận chuyển máy móc, thiết bị của dự án. - Tiến hành lắp đặt máy móc, thiết bị của dự án. | - Bụi, khí thải, tiếng ồn; - Nước thải sinh hoạt; - CTR sinh hoạt; - CTNH; |
| Hoạt động sản xuất | - Vận hành Dự án | Tháng 12/2024 | Nhập gà giống và bắt đầu chăn nuôi. | - Bụi, khí thải, tiếng ồn, mùi hôi; - Nước mưa chảy tràn; - Nước thải sinh hoạt; - Nước thải chăn nuôi; - CTR sinh hoạt; - CTR sản xuất; - CTR nguy hại; |

Trên cơ sở các nội dung chủ yếu của dự án đã được trình bày, thống kê tóm tắt các nội dung chính như sau:

Bảng 1.15: Quản lý, thực hiện dự án

| Hoạt động | Tiến độ thực hiện | Cách thức thực hiện |  | Các yếu tố môi trường có khả năng phát sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn chuẩn bị |  |  |  |  |
| Cắm mốc công trình | Tháng 4/2023 | Tiến hành cắm mốc các ranh giới công trình |  | Không phát sinh ô nhiễm môi trường nhiều |
| Làm lán trại tạm cho công nhân |  | Dựng lán trại tạm bằng bạt |  | Không phát sinh ô nhiễm môi trường nhiều |
| Giai đoạn xây dựng |  |  |  |  |
| Vận chuyển nguyên vật liệu | Tháng 10/2023 | Sử dụng các loại xe tải vận chuyển nguyên vật liệu từ nơi bán đến dự án | Bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu. |  |
| Thi công xây dựng các hạng mục công trình và hoàn thiện lắp đặt các loại thiết bị, máy móc | Tháng 11/2023 – đến tháng 11/2024 | Tiến hành các công đoạn như: san lấp mặt bằng, sử dụng các loại máy móc, thiệt bị phục vụ công tác cốp pha, bê tông, xây, hàn,… | - Khí thải từ hoạt động của máy móc, thiết bị thi công và hàn cắt. - Nước mưa chảy tràn. - Chất thải nguy hại. - Tiếng ồn từ phương tiện thi công. |  |
| Sinh hoạt của công nhân tại công trường |  | Thu gom rác thải sinh hoạt thường xuyên. Sử dụng nhà vệ sinh di động tạm thời Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý môi trường | - CTR sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân. - Nước thải sinh hoạt của công nhân. |  |
| Giai đoạn hoạt động |  |  |  |  |
| Hoạt động của trang trại | Tháng 12/2024 | Thu gom và xử lý theo đúng quy định |  | - Khí thải - Nước thải chăn nuôi và nước thải sinh hoạt - Chất thải rắn sinh hoạt và không nguy hại - Chất thải nguy hại - Tiếng ồn - Mùi hôi |

# CHƯƠNG II

# SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

#### 1. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG

Với sự đồng tình nhất quán của cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh thông qua Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 01/08/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư và định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty TNHH Chăn nuôi Hoàng Kim Ngân thì vị trí khu đất thực hiện Dự án rất phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế tỉnh Tây Ninh, phù hợp với hạ tầng kỹ thuật của khu vực, phù hợp với quy hoạch ngành chăn nuôi của tỉnh Tây Ninh.

Về quy hoạch ngành: Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt Đề án cơ cấu lại nông nghiệp tỉnh Tây Ninh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn xã Tân Hội có quy hoạch trang trại chăn nuôi công nghiệp và bán công nghiệp. Dự án trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH Chăn nuôi Hoàng Kim Ngân là phù hợp.

Mật độ chăn nuôi hiện nay trên địa bàn huyện Tân Châu là 0,65 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp nên nếu tính thêm trại của Dự án sẽ tăng thêm 0,090 ĐVN/ha nên hoàn toàn phù hợp với Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn huyện Tân Châu đến năm 2030 không vượt quá 1,8 ĐVN/01 ha đất nông nghiệp.

- Vị trí của Dự án nằm sâu trong khu vực từng là đất trồng cây hằng năm, bao bọc bởi rừng cao su nên đảm bảo khoảng cách an toàn đến nhà dân và khu dân cư gần nhất, gần khu vực dự án không có các đối tượng tự nhiên như: hệ thống đồi núi, khu bảo tồn…mà chỉ có đất nông nghiệp như: trồng cây hàng năm: mì, hoa màu…, không có các đối tượng kinh tế - xã hội như: các công trình văn hóa, tôn giáo, các di tích lịch sử…cũng là điểm cộng trong đánh giá sự phù hợp của vị trí nơi thực hiện Dự án.

- Dự án có bố trí và xây dựng các biện pháp giảm thiểu và xử lí khí thải đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Đảm bảo không phát tán khí thải, tiếng ổn quá mức quy định có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh (sẽ nêu rõ ở các chương sau).

- Có xây dựng kết cấu hạ tầng thoát nước mưa và nước thải; hệ thống thu gom và xử lí nước thải của Dự án đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (sẽ nêu rõ ở các chương sau).

- Bố trí điểm tạm lưu giữ chất thải rắn tại cơ sở trước khi được vận chuyển đi xử lý. Có đủ phương tiện, thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải rắn và phải thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn.

- Có trang thiết bị và nguồn lực đảm bảo đáp ứng khả năng phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, sự cố chăn nuôi (sẽ nêu rõ ở các chương sau).

- Có hệ thống, điểm quan trắc nước thải, khí thải đúng với quy định của Pháp Luật (sẽ nêu rõ ở các chương sau).

-	Khoảng cách bảo vệ vệ sinh từ Dự án đến trường học, công sở, bệnh viện, công viên, khu vui chơi giải trí, nhà máy, xí nghiệp, khu nhà ở, điểm dân cư và đường giao thông -  khoảng cách yêu cầu là 500m - thực tế vị trí Dự án cách hộ dân gần nhất khoảng 800m về phía Tây Nam- đảm bảo theo yêu cầu của Điều 5 Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi.

- Với loại hình Dự án đầu tư là Trại chăn nuôi gà quy mô nuôi 900 đơn vị vật nuôi tương đương 180.000 con/lứa, nuôi bằng công nghệ trại lạnh. Dự án phù hợp với Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh và định hướng phát triển nông, lâm, ngư nghiệp huyện Tân Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Tại đó nêu rõ:

+ Áp dụng công nghệ tiên tiến từng bước hiện đại hóa ngành chăn nuôi theo hướng trang trại sản xuất công nghiệp và nâng cao hiệu quả, khả năng kiểm soát dịch bệnh.

+ Tăng tỷ trọng chăn nuôi trang trại để nâng cao năng suất, giảm giá thành, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và kiểm soát tốt dịch bệnh. Khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển chăn nuôi, trong đó chăn nuôi trang trại công nghiệp là xu hướng chủ đạo đồng thời hỗ trợ chăn nuôi nông hộ và các hình thức chăn nuôi khác cùng phát triển hướng tới chăn nuôi trang trại, công nghiệp.

Dự án lựa chọn công nghệ chăn nuôi gà Trại lạnh hiện đang là xu thế trong ngành chăn nuôi đồng thời đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; chuồng trại xây kín theo xu hướng công nghiệp không để lọt các tác nhân gây bệnh không mong muốn vào trong các trại, đảm bảo không có dịch bệnh trong đàn.

+  Phát triển chăn nuôi phải gắn với bảo vệ môi trường và cải tạo đất trống.

Dự án có đầu tư hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải đạt tiêu chuẩn trước khi lưu chứa tại Dự án. Trấu độn và phân gà được bảo quản, ủ thành phân giàu dinh dưỡng trước khi đem bán cho người dân xung quanh làm phân bón cho các rừng cao su xung quanh khu vực Dự án và khu đất từng là đất trồng cây đã qua thời gian sử dụng và được cải tạo, phát quang cho mục đích sử dụng đã nêu trên.

+  Phát triển chăn nuôi nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập của khu vực nông nghiệp, góp phần cải thiện chất lượng dinh dưỡng cho người dân và thúc đẩy tiến trình giảm nghèo. Sản phẩm chăn nuôi không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong huyện, tỉnh mà còn cho nhu cầu ngoài tỉnh, nhất là xuất khẩu.

Dự án sẽ thuê nhân công về trại làm việc nhằm tạo việc làm cho người dân. Sản phẩm là gà nuôi bằng phương pháp Trại lạnh đảm bảo chất lượng thịt đầu ra sạch, nhiều dinh dưỡng; quy mô chăn nuôi 180.000 con/lứa (45 ngày) và bình quân mỗi lứa dự án xuất cung cấp cho thị trường khoảng 450.000 kg thịt gà sạch mong muốn đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu cho huyện, tỉnh và ngoài tỉnh.

Dự án Phù hợp với các tiêu chí của Quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

#### 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

#### 2.1. Đối với môi trường nước

Nước thải sinh hoạt từ nhà vệ sinh tại các khu vực: văn phòng, nhà nghỉ công nhân lưu lượng lớn nhất là 2,4 m3/ngày.đêm thu gom về bể tự hoại (số lượng 01 bể tự hoại thể tích 5m3) được xử lý sơ bộ sau đó chảy ra hệ thống thu gom (ống nhựa PVC 114 dài 6m) dẫn về mương sinh học số 01 để tiếp tục xử lý. Nước thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn với lưu lượng lớn nhất 0,5 m3/ngày.đêm được xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu mỡ (số lượng 01 bể tách dầu thể tích 2m3) sau đó chảy vào hệ thống thu gom (ống nhựa PVC 114, dài 12m) dẫn về mương sinh học số 01 để tiếp tục xử lý. Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý tại mương sinh học số 01 đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT với hệ số K = 1,2 sau đó chảy về hồ chứa nước thải sinh hoạt của Dự án.

Nước thải chăn nuôi: Trong quá trình chăn nuôi giai đoạn vận hành hoạt động 10 dãy trại, gà sau khi xuất bán sẽ tiến hành vệ sinh chuồng trại (01 ngày chỉ vệ sinh 1 chuồng nuôi), thời gian dọn dẹp vệ sinh và giãn cách giữa các lứa nuôi là 20 ngày (thời gian dọn dẹp trại là 14 ngày và thời gian để thoáng trại trước khi nhập lứa mới là 6 ngày tiếp theo). Chuồng nuôi được vệ sinh lần lượt mỗi ngày 1 trại, do đó tổng lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất trong 1 ngày (bao gồm nước thải vệ sinh, nước thải khử trùng quần áo, máng ăn cho gà, nước thải hệ thống phun sương sau quạt hút) là: 4 m3/ngày.đêm.

Nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi với lưu lượng lớn nhất là 4 m3/ngày được thu gom về hầm lắng; có 05 hầm lắng riêng biệt, kích thước mỗi hầm lắng là: 3,0m x 4,5m x 1,5m. Nước thải sau hầm lắng chảy ra mương sinh học số 02 và số 03 để xử lý đạt cột A, QCVN 62-MT: 2016/BTNMT sau đó chảy về hồ chứa nước thải chăn nuôi của Dự án.

Như vậy, với quy mô hoạt động của trang trại theo mô hình trại lạnh khép kín thì lượng nước thải chăn nuôi phát sinh rất ít, chỉ phát sinh từ quá trình vệ sinh chuồng trại vào cuối mỗi đợt nuôi với lưu lượng phát sinh lớn nhất trong 1 ngày (bao gồm nước thải vệ sinh, nước thải khử trùng quần áo, máng ăn cho gà, nước thải hệ thống phun sương sau quạt hút) là: 4 m3/ngày.đêm cộng với nước thải sinh hoạt khoảng 2,9 m3/ngày.đêm thì tổng lượng nước thải cao nhất trong một ngày tại trang trại là 6,9 m3/ngày.đêm, với lưu lượng nước thải phát sinh rất ít và không thải ra môi trường xung quanh nên không ảnh hưởng đến khả năng chịu tải của môi trường nước mặt xung quanh dự án.

#### 2.2. Đối với môi trường không khí

Với đặt thù của dự án là chăn nuôi gà nên trong quá trình chăn nuôi sẽ phát sinh khí thải và mùi hôi, khí thải phát sinh trong khu vực trại nuôi gà chủ yếu là các khí thải gây mùi hôi như H2S, NH3 và các chất gây mùi hôi thối như mercaptan.,…từ quá trình phân giải các chất như protein, lipit,.. trong chất thải chăn nuôi bởi các vi sinh vật kỵ khí. Mùi hôi phát sinh từ hệ thống quạt hút trao đổi không khí phía trong và bên ngoài các dãy trại nuôi nhằm thông thoáng môi trường không khí phía trong trại nuôi gà. Quá trình hút, trao đổi không khí sẽ hút thải không khí ô nhiễm (mùi hôi) phía trong trại nuôi ra bên ngoài. Mùi hôi có thể theo gió phân tán gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí tại khu vực và khu vực phía bên ngoài dự án.

Trang trại áp dụng chăn nuôi theo phương pháp trại lạnh khép kín và tự động kiểm soát nguồn thức ăn, nước uống nên có thể hạn chế được sự phát tán mùi phát sinh trong quá trình chăn nuôi và được sự hướng dẫn của đơn vị cung cấp con giống ngay từ giai đoạn thiết kế, xây dựng. Chủ dự án bố trí các quạt hút và hệ thống làm mát trong mỗi dãy trại nuôi nhằm thông thoáng cho trại nuôi và trang trại. Cuối mỗi dãy trại bố trí 10 quạt hút, tổng cộng 104 quạt hút mùi cho 10 dãy chuồng nuôi và 01 chuồng cách ly sẽ được lắp đặt 04 quạt hút. Mùi hôi và khí thải sẽ được thu gom ra ngoài bằng các quạt hút theo hướng cuối mỗi dãy trại nuôi, chủ dự án bố trí hệ thống thu gom khí thải, mùi hôi phía sau quạt hút.

Vị trí thực hiện Dự án nằm trong khu vực đất trồng cây hằng năm và được bao bọc xung quanh bởi cây cao su. Do đó, từ giai đoạn thi công cho đến giai đoạn dự án đi vào vận hành chính thức thì khả năng phán tán bụi, khí thải, mùi hôi đến môi trường không khí xung quanh là được giảm thiểu đi rất nhiều. Chủ Dự án cũng cam kết sẽ giảm thiểu các tác động có hại đến môi trường xung quanh và một vài hộ dân nhỏ lẻ gần đó.

Kết luận: Từ các phân tích về các nguồn phát sinh chất thải nêu trên, cho thấy Dự án đầu tư “Trang trại chăn nuôi gà theo công nghệ trại lạnh khép kín, quy mô chăn nuôi 180.000 con/lứa tương đương 900 đơn vị vật nuôi với tổng diện tích 53.346,3 m2, tại thửa đất số 116, 117, 118, 119, 142, tờ bản đồ số 65, ấp Hội Thanh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh” phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường nơi thực hiện Dự án.

# CHƯƠNG III

# ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

#### 1. DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

#### 1.1. Hiện trạng môi trường

Nước mặt: Chất lượng nước mặt tại các sông suối, kênh rạch trên địa bàn huyện Tân Châu còn khá tốt. Chế độ thủy văn của xã Tân Hội khá phong phú, dồi dào cả về nguồn nước mặt với các nhánh suối nhỏ là phụ lưu, cung cấp nước cho hồ Dầu Tiếng. Dự án không có hoạt động khai thác sử dụng nước mặt nên sẽ không gây tranh chấp về tài nguyên nước mặt với các đối tượng sử dụng nước mặt trong khu vực. Dự án có biện pháp thu gom nước mưa hợp lý, tránh làm nhiễm bẩn lượng nước mưa chảy tràn, sẽ không gây tác động đến nguồn nước mặt của khu vực.

Nước ngầm: Theo tài liệu thăm dò nước ngầm, nguồn nước ngầm tại khu vực thực hiện Dự án có khả năng khai thác phục vụ cho hoạt động của trang trại, kết cấu giếng thăm dò cho thấy phức hệ chứa nước trong khu vực gồm 03 tầng sau:

Tầng 1: Nước ngầm thấm rỉ qua lớp đá ong nên lượng nước từ trung bình đến nghèo.

Tầng 2: Tầng nước ngầm trong lớp đất cát ở độ sau 16 - 28 m tính từ mặt đất.

Tầng 3: Nước ngầm xuất hiện do thấm qua tầng lớp phong hóa nên lượng nước từ trung bình đến nghèo.

Nguồn nước ngầm của huyện do vị trí kiến tạo địa chất đã tạo cho khu vực có nguồn nước ngầm khá phong phú, phân bố đều khắp trên lãnh thổ của huyện. Với trữ lượng và chất lượng nước của huyện như trên đã đảm bảo được nhu cầu nước sinh hoạt cho nhân dân và nước tưới tiêu.

Không khí: Khí hậu của khu vực dự án nằm trong vùng ảnh hưởng của khí hậu chung của huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới cận xích đạo gió mùa với 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

- Mùa mưa bắt đầu từ tháng 04 đến tháng 10: Ảnh hưởng chủ yếu là gió mùa Tây Nam mang nhiều hơi ẩm gây ra mưa nhiều. Lượng mưa mùa này chiếm tỷ lệ 85 – 90% lượng mưa cả năm. Đây cũng là thời kỳ có những đợt mưa lớn do hoạt động của các dải hội thụ nhiệt đới, vùng khí áp thấp và ảnh hướng của bão

- Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 03 năm sau: chịu sự chi phối của gió mùa mùa Đông, khô và hanh. Lượng mưa trong mùa này chỉ chiếm 10 – 15% lượng mưa cả năm. Thời tiết trong mùa này chủ yếu là nắng nóng, nhất là các tháng cuối mùa (tháng 02, tháng 03).

- Mang tính chất đặc thù của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có nền nhiệt cao đều quanh năm, ít ảnh hưởng gió bão và không có mùa đông giá lạnh. Nhiệt độ trung bình của năm 2022 là 27,2oC

- Năm 2022, độ ẩm trung bình vào các tháng mùa mưa dao động trong khoảng 81 – 87%, cao nhất là các tháng 6,7,8,9 (trung bình 84 - 86%). Các tháng mùa khô có độ ẩm thấp hơn, thường chỉ vào khoảng 65- 77%. Trong đó tháng có độ ẩm trung bình thấp nhất vào tháng 3 là 68%.

- Lượng mưa mùa mưa chiếm khoảng 70,0% tổng lượng mưa cả năm. Số ngày mưa trung bình năm 141 ngày. (Mưa lớn tập trung từ tháng 5 đến tháng 10). Lượng mưa tháng cao nhất trong năm 2022 lên đến 409,9 mm (tháng 10/2022).

- Hướng gió chính trong vùng là Đông Bắc và Tây Nam. Gió Đông Bắc thịnh hành vào mùa khô, gió Tây Nam thịnh hành vào mùa mưa. Tốc độ gió trung bình hàng năm từ 1 – 1,5m/s. Trong vùng ít xuất hiện bão, thường xuyên xuất hiện các cơn lốc xoáy vào cuối mùa mưa và đầu mùa khô.

- Khu vực nằm trong vùng dồi dào nắng. Tổng số giờ nắng trong năm từ 2.400 - 2.500 giờ. Số giờ nắng bình quân trong ngày từ 6,2 - 6,6 giờ. Thời gian nắng nhiều nhất vào tháng 1, 2, 3, 4 và thời gian ít nắng nhất vào tháng 7, 8 và 9.

Đất: Môi trường đất trên khu vực dự án nhìn chung vẫn còn ở mức an toàn cho sản xuất nông nghiệp và các hoạt động khác, chưa có dấu hiệu như ô nhiễm hữu cơ, nhiễm kim loại nặng hay thuốc bảo vệ thực vật. Do vậy, có thể nói sức chịu tải của môi trường đất trên khu vực dự án vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn tiếp theo, cũng như việc tiếp nhận xây dựng dự án tại vị trí lựa chọn.

1.2. Hiện trạng đa dạng sinh học

Quá trình khảo sát, điều tra hiện trạng hệ sinh thái tự nhiên tại khu đất dự án và khu vực xung quanh cho thấy hệ sinh thái khu vực dự án chủ yếu là hệ sinh thái khô cạn, không có các loài động vật, thực vật quý hiếm.

Thực vật: Nhìn chung khu vực thực hiện dự án nằm trong khuôn viên đất thực hiện của dự án, khu đất xung quanh chủ yếu là vùng đất trống (cây bụi, cỏ dại là chủ yếu). Thảm thực vật ở khu vực xung quanh Dự án chủ yếu là cây bụi, cỏ bụi hoang dại, cây cao su và cây mì nên các tác động đến môi trường không khí, nước và tài nguyên sinh vật xung quanh dự án là không đáng kể. Hiện trạng tài nguyên sinh vật xung quanh dự án không đáng kể chủ yếu là các loại thực vật cảnh, cỏ dại,….

Động vật: Trong vùng dự án không có các loại động vật hoang dã quý hiếm. Các loài động vật khu vực này chủ yếu là: các loài chim (cò, vạc, sáo, én, ...), các loài gậm nhấm (chuột, sóc), các loài bò sát (rắn, tắc kè, ...), các loại lưỡng cư (ếch, nhái, ...), một số loài cá (cá rô, cá sặc, cá lóc, cá trê, ...) và côn trùng các loại. Các loài động vật này không thuộc loại thực vật quý hiếm cần được bảo vệ.

Nhìn chung khu đất thực hiện dự án và khu vực xung quanh có hệ động thực vật không đa dạng về loài và không có các loài quý hiếm. Do vậy việc phá bỏ thảm thực vật trong giai đoạn xây dựng Dự án sẽ không ảnh hưởng đến tính đa dạng sinh học trong vùng.

1.3. Hiện trạng về điều kiện địa hình địa chất khu đất dự án

#### 1.3.1. Địa hình

Khu đất thực hiện dự án hiện trạng chủ yếu là đất trồng cây cao su, địa hình tương đối bằng phẳng, địa hình có chiều hướng thấp dần theo hướng Tây Bắc – Đông Nam nên phù hợp với việc xây dựng trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín.

#### 1.3.2. Địa chất

Huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh thuộc vùng miền Đông Nam Bộ, đất đai chủ yếu là đất xám, bạc màu không có khả năng thâm canh; đất bằng phẳng có độ dốc dưới 3%; địa chất công trình tốt, cường độ chịu nén của đất ở Tân Châu khoảng từ 0,7 đến 1,5 kg/cm2.

Theo kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Khoa học Thuỷ lợi Nam Bộ, đặc điểm địa chất khu vực huyện Tân Châu có cấu tạo địa chất công trình của khu vực tính đến độ sâu 15m gồm 4 lớp:

- Lớp 1: Á sét pha cát màu vàng nhạt, trạng thái nửa cứng, độ sâu trung bình lớp là 3m

- Lớp 2: Sét lẫn sỏi sạn laterit phong hoá có màu nâu đỏ lẫn xám trắng, trạng thái cứng có độ sâu trung bình 6m

- Lớp 3: Á sét màu xám trắng, màu nâu đỏ pha cát, trạng thái nửa cứng có độ sâu đáy trung bình là 11m

- Lớp 4: Á sét màu xám trắng, trạng thái nửa cứng lẫn sạn sỏi thạch anh, chưa phát hiện đáy lớp.

Kết quả ghi nhận trên cho thấy yếu tố địa hình và địa chất công trình của khu vực dự án thuận tiện cho việc xây dựng các công trình Dự án.

#### 2. MÔ TẢ VỀ MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA DỰ ÁN

Nguồn tiếp nhận nước thải:

- Nước thải chăn nuôi của Dự án được thu gom về hầm lắng, có 05 hầm lắng riêng biệt. Nước thải sau hầm lắng chảy về mương sinh học số 02 và số 03, trong mương có rải các vật liệu lọc nước và chế phẩm men vi sinh. Nước thải trong mương sinh học số 02 và số 03 sau khi xử lý đạt cột A, QCVN 62-MT:2016/BTNMT, sau đó chảy về hồ chứa nước thải chăn nuôi của Dự án, không xả nước thải ra môi trường.

- Nước thải sinh hoạt được xử lý bằng bể tự hoại. Nước thải nấu ăn được xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu. Nước thải sau bể tự hoại và sau bể tách dầu chảy ra mương sinh học số 01 để xử lý đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT với hệ số K = 1,2 sau đó chảy về hồ chứa nước thải sinh hoạt của Dự án, không xả nước thải ra môi trường.

Nguồn tiếp nhận nước mưa: Khu vực Dự án hiện tại chưa có hệ thống thoát nước mưa trong khu vực. Nước mưa phát sinh trong khuôn viên trang trại sẽ được thu gom về ao thu nước mưa để phục vụ tưới cây trong trang trại.

Do trang trại không xả nước thải ra nguồn tiếp nhận nên báo cáo không trình bày và đánh giá về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án.

#### 3. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC, KHÔNG KHÍ NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN

Để đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường tại khu vực dự án, Chủ dự án phối hợp với Đơn vị phân tích – Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường - REC (Vimcerts 101) tiến hành khảo sát, đo đạc và lấy mẫu phân tích trên khu vực dự án để có những đánh giá chính xác về hiện trạng môi trường, nhận dạng rõ tác động từ quá trình triển khai xây dựng và vận hành, từ đó đưa các biện pháp giảm thiểu thích hợp.

- Ngày lấy mẫu lần 1: 07/08/2023

- Ngày lấy mẫu lần 2: 08/08/2023

- Ngày lấy mẫu lần 3: 09/08/2023

Vị trí lấy mẫu sẽ mang tính đại diện để giám sát chất lượng môi trường ở những vị trí có khả năng bị tác động của quá trình triển khai dự án.

- 01 mẫu nước dưới đất trong khu vực dự án để đánh giá chất lượng nước dưới đất trước và trong giai đoạn xây dựng ảnh hưởng đến chất lượng nước.

- 01 mẫu đất đào được lấy ở khu vực xây dựng để đánh giá chất lượng đất đào trước khi đề xuất phương án xử lý.

- 01 mẫu không khí được lấy ở khu vực khuôn viên dự án để đánh giá chất lượng không khí trước khi thi công và ảnh hưởng của việc thi công và vận hành dự án.

Các chỉ tiêu phân tích đều là phù hợp với đặc trưng riêng của dự án, đặc điểm môi trường tại huyện Tân Châu nói chung và khu vực dự án thuộc xã Tân Hội nói riêng. Các tiêu chuẩn so sánh đều là các tiêu chuẩn mới, phù hợp với môi trường được khảo sát, lấy mẫu.

#### 3.1. Hiện trạng môi trường nước dưới đất

- Chỉ tiêu đo đạc và phân tích

Các thông số đặc trưng cho tính chất nước dưới đất bao gồm: pH, độ cứng, COD, Cl-, TDS, N_NO2-,N_NO3- , tổng Fe, Mn, E.Coli, Tổng Coliform.

- Vị trí, toạ độ lấy mẫu nước dưới đất

Vị trí lấy mẫu: tại giếng khoan của hộ Nguyễn Ngọc Hà cách dự án 800m, tọa độ vị trí lấy mẫu nước ngầm: (X= 1.284.718 – Y= 566.791)

- Tiêu chuẩn so sánh

Chất lượng nước dưới đất khu vực dự án được đánh giá theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất.

- Kết quả đo đạc, phân tích

Bảng 3.1. Kết quả phân tích nước dưới đất

| STT | THÔNG SỐ/ ĐƠN VỊ |  | KẾT QUẢ |  |  | QCVN 09- MT:2015/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |  |
| 1 | pH(a)(b)(d) | -- | 6,42 | 6,49 | 6,53 | 5,5 – 8,5 |
| 2 | Độ cứng(a)(b) | mg/L | 81,4 | 83,1 | 82,5 | 500 |
| 3 | COD(KMnO4)(a) | mg/L | <1,5 | <1,5 | <1,5 | 4 |
| 4 | Cl- (a)(b) | mg/L | 63,4 | 64,2 | 65,7 | 250 |
| 5 | TDS(a)(b) | mg/L | 188 | 175 | 181 | 1500 |
| 6 | N_NO2- (a)(b) | mg/L | 0,021 | 0,026 | 0,028 | 1,0 |
| 7 | N_NO3- (a)(b) | mg/L | 0,76 | 0,71 | 0,63 | 15 |
| 8 | Tổng Fe(a)(b) | mg/L | 0,66 | 0,71 | 0,79 | 5 |
| 9 | Mn(a) | mg/L | 0,17 | 0,19 | 0,16 | 0,5 |
| 10 | E.Coli(c) | MPN/100mL | KPH (LOD=3) | KPH (LOD=3) | KPH (LOD=3) | KPH |
| 11 | T.Coliform(c) | MPN/100mL | <3 | <3 | <3 | 3 |

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường - REC

- Đánh giá kết quả mẫu

So sánh kết quả phân tích với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất, cho thấy hầu hết các chỉ tiêu như Độ cứng, Cl-, Nitrit, Nitrat, tổng Fe, Mn, chất rắn hoàn tan,... đều nằm trong giới hạn cho phép QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Nhìn chung, chất lượng nước giếng tốt, có thể sử dụng cho mục đích làm nước tưới tiêu và sinh hoạt phục vụ cho người dân.

#### 3.2. Hiện trạng môi trường không khí

a. Chỉ tiêu đo đạc và phân tích

Chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án được đánh giá thông qua những thông số đặc trưng sau đây: Khí ô nhiễm: NO2, SO2, CO, NH3, H2S, Bụi, Tiếng ồn, Nhiệt độ, Độ ẩm, Tốc độ gió.

b. Vị trí, toạ độ lấy mẫu

Vị trí lấy mẫu: gần cổng ra vào của khu đất thực hiện dự án, tọa độ vị trí lấy mẫu không khí (X= 1.285.156 – Y = 567.513)

c. Tiêu chuẩn so sánh

Tiếng ồn khu vực dự án được đánh giá theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

Chất lượng không khí xung quanh khu vực dự án đánh giá theo QCVN 05:2013/ BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

d. Kết quả đo đạc, phân tích

Bảng 3.2. Chất lượng môi trường không khí khu vực dự án

| STT | THÔNG SỐ/ ĐƠN VỊ |  | KẾT QUẢ |  |  | GIỚI HẠN CHO PHÉP | TIÊU CHUẨN SO SÁNH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |  |  |
| 1 | Độ ồn | dBA | 62,7 | 62,3 | 61,5 | 70 | QCVN 26: 2010/BTNMT |
| 2 | Nhiệt độ | 0C | 31,8 | 31,6 | 31,1 | -- | QCVN 05: 2013/BTNMT |
| 3 | Độ ẩm | % | 61,6 | 61,1 | 60,8 | -- |  |
| 4 | Tốc độ gió | m/s | 0,4 | 0,4 | 0,5 | -- |  |
| 5 | Bụi | mg/m3 | 0,19 | 0,17 | 0,21 | 0,3 |  |
| 6 | SO2 | mg/m3 | 0,079 | 0,081 | 0,085 | 0,35 |  |
| 7 | NO2 | mg/m3 | 0,085 | 0,089 | 0,093 | 0,2 |  |
| 8 | CO | mg/m3 | 6,21 | 6,15 | 6,09 | 30 |  |
| 9 | NH3 | mg/m3 | KPH (MDL= 0,005) | KPH (MDL= 0,005) | KPH (MDL= 0,005) | 0,2 | QCVN 06:2009/BTNMT |
| 10 | H2S | mg/m3 | KPH (MDL= 0,005) | KPH (MDL= 0,005) | KPH (MDL= 0,005) | 0,042 |  |

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường - REC

e. Đánh giá kết quả mẫu

Kết quả phân tích các mẫu không khí xung quanh tại khu vực dự án cho thấy chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án hiện tại khá tốt với các chỉ tiêu đo đạc đều đạt QCVN 05:2013/ BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn và QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

#### 3.3. Hiện trạng môi trường đất

a. Chỉ tiêu đo đạc và phân tích: Các chỉ tiêu phân tích bao gồm: As, Zn, Cu, Cd, Pb, Cr.

b. Vị trí, toạ độ lấy mẫu: Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu đất nằm giữa khu vực xây dựng dự án, tọa độ vị trí lấy mẫu đất (X= 1.285.265 – Y= 567.515)

c. Tiêu chuẩn so sánh: Chất lượng đất khu vực dự án được đánh giá theo QCVN 03-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất.

d. Kết quả đo đạc, phân tích

Bảng 3.3. Chất lượng đất khu vực dự án

| STT | THÔNG SỐ | ĐƠN VỊ | KẾT QUẢ |  |  | QCVN 03-MT: 2015/BTNMT (Đất công nghiệp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |  |
| 1 | As | mg/kg | KPH (LOD=0,36) | KPH (LOD=0,36) | KPH (LOD=0,36) | 25 |
| 2 | Cd | mg/kg | KPH (LOD=0,18) | KPH (LOD=0,18) | KPH (LOD=0,18) | 10 |
| 3 | Cu | mg/kg | KPH (LOD=1,87) | KPH (LOD=1,87) | KPH (LOD=1,87) | 300 |
| 4 | Pb | mg/kg | 8,5 | 9,2 | 9,0 | 300 |
| 5 | Zn | mg/kg | 15,7 | 16,3 | 16,1 | 300 |
| 6 | Cr | mg/kg | 8,4 | 7,6 | 8,1 | 250 |

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Môi trường - REC

e. Đánh giá kết quả mẫu: So sánh kết quả phân tích với QCVN 03-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất (Cột dành cho đất công nghiệp) cho thấy chất lượng môi trường đất khu vực dự án có chất lượng tương đối tốt. Tất cả các chỉ tiêu đều thấp hơn so với quy chuẩn.

# CHƯƠNG IV

# ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

#### 1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

#### 1.1. Đánh giá, dự báo các tác động

#### 1.1.1. Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng

- Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, di dân, tái định cư: Dự án được xây dựng trên phần đất của chủ dự án nên các tác động do hoạt động di dân, tái định cư là không có.

- Đánh giá tác động của việc phát quang thảm thực vật:

Do khu đất dự án hiện tại là đất trồng cây cao su, mì nên để chuẩn bị cho giai đoạn xây dựng, Chủ dự án sẽ tiến hành đốn hạ cao su, mì, phát quang thảm cây bụi trong khu đất thực hiện dự án.

a, Phát sinh bụi

Quá trình phát quang bề mặt cây cao su, cây mì, cỏ dại, cây tạp làm phát sinh bụi từ cỏ, bụi từ mặt đất. Lượng bụi phát sinh vào môi trường không khí sẽ là: 1,7 × 53.346,3 m2/1.000 = 91kg (Theo hệ số ô nhiễm bụi trung bình khi phát quang bề mặt là 1,7 kg/1.000 m2 đất có bề mặt cỏ dại - Nguồn: WHO, 1993 (tập II)). Quá trình phát quang bề mặt được tiến hành khoảng 10 ngày, do vậy lượng bụi phát sinh trong một ngày: 91/10 = 9,1 kg/ngày. Hoạt động phát quang bề mặt chỉ diễn ra cục bộ. Phạm vi ô nhiễm của bụi: chỉ ảnh hưởng cục bộ tại nơi phát quang cỏ dại, cây tạp, phát sinh gián đoạn và phát tán trong khu vực Dự án. Mức độ tác động trong suốt thời gian phát quang bề mặt khoảng 10 ngày, và đối tượng bị tác động chủ yếu là công nhân trực tiếp tham gia phát quang bề mặt Dự án. Sinh khối thực vật trong khu vực Dự án nếu không được làm sạch thì lượng sinh khối này sẽ bị phân hủy, là nguyên nhân gây ô nhiễm đất, nước ngầm và sụt lún nền móng công trình. Tác động này được nhận diện ở mức trung bình nếu không có biện pháp khống chế thích hợp.

b. Phát sinh khí thải

- Nguồn phát sinh từ các phương tiện vận tải, phương tiện và máy móc thi công phát quang như máy ủi, máy cưa.....

- Khí thải chủ yếu của các phương tiện này, thành phần bao gồm: Bụi, CO, CO2, SO2, NOx…

- Hiện nay, chưa có số liệu chuẩn hoá về nguồn thải do các loại xe gây ra, do đó có thể sử dụng phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và một số tài liệu khác có liên quan(*)

Bảng 4.1: Hệ số ô nhiễm không khí đối với xe tải

| TT | Các loại xe | Đơn vị (U) | SO2 kg/U | NOx kg/U | CO kg/U | VOC kg/U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Xe tải chạy xăng > 3,5 tấn | 1000 km | 4,5S | 4,5 | 70 | 7 |
| 02 | Xe tải nhỏ động cơ Diesel < 3,5 tấn | 1000 km | 1,16S | 0,7 | 1 | 0,15 |
| 03 | Xe tải lớn động cơ Diesel 3,5 đến 16 tấn | 1000 km | 4,29S | 11,8 | 6 | 2,6 |
| 04 | Xe tải động cơ Diesel >16 tấn | 1000 km | 7,26S | 18,2 | 7,3 | 5,8 |

Ghi chú: S là hàm lượng Sulfure trong xăng dầu (S = 1%)

(*)  1. "Kỹ thuật đánh giá nhanh sự ô nhiễm môi trường - Assessment of source of Air, water and land pollution" của Tổ chức Y tế thế giới (WHO);

2. Sổ tay về công nghệ môi trường tập I "Đánh giá nguồn ô nhiễm không khí, nước và đất" Geneva 1993;

3. "Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải" của Trần Ngọc Trấn.

- Theo tính toán sẽ có khoảng 4 xe và các máy móc thì trong 1 tuần sử dụng khoảng 10 lít dầu, như vậy để phát quang và vận chuyển cây cỏ ra khỏi khu vực dự án cần  100 lít  84 kg dầu (tỷ khối của dầu là 0,84kg/lít).

- Căn cứ hệ số phát thải áp dụng (xe tải lớn động cơ Diesel 3,5 đến 16 tấn) ta tính được lượng khí thải, thải ra môi trường trong quá trình phát quang như sau:

Bảng 4.2: Tải lượng trong quá trình khai hoang, vận chuyển vật liệu

| STT | Khí thải | Kg/ngày |
| --- | --- | --- |
| 01 | SO2 | 14,4 |
| 02 | NOx | 39,7 |
| 03 | CO | 20,16 |
| 04 | VOC | 8,74 |

c, Tiếng ồn

- Trong quá trình phát quang, hoạt động san ủi của Dự án còn phát sinh tiếng ồn. Nguồn phát sinh tiếng ồn phần lớn là do hoạt động của máy ủi, máy cưa, các máy móc và phương tiện giao thông tải. Theo kết quả nghiên cứu trước đây của các tài liệu có liên quan, mức ồn sinh ra từ máy cưa đo được ở vị trí cách nguồn ồn 15m là khoảng 80 – 95 dBA; mức ồn phát sinh từ xe tải vận chuyển cây cối đo được ở vị trí cách nguồn ồn 15m khoảng 70 -96 dBA.

Bảng 4.3: Mức ồn các thiết bị cơ giới

| Thiết bị | Độ ồn cách 15 m (dBA) | QCVN 26:2010/BTNMT |
| --- | --- | --- |
| Xe tải | 70 - 96 | 70 |
| Máy cưa | 80 - 95 | 70 |

Trong phạm vi 15m từ bất cứ nguồn ồn nào kể trên đều vượt giới hạn mức ồn cho phép đối với khu dân cư. Đó là chưa kể cộng hưởng của các nguồn ồn hoạt động đồng thời, đặc biệt là tại bãi chứa, nơi thường xuyên tập trung một lượng lớn xe tải ra vào thường xuyên.

Tuy nhiên, do diện tích dự án rộng, địa hình thông thoáng, xung quanh khu vực dự án chủ yếu là cây xanh, hoạt động giải tỏa mặt bằng chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn (5 - 10 ngày) nên ảnh hưởng của nguồn ồn này đến dân cư lân cận là không đáng kể. Tuy nhiên, chủ dự án chỉ cần áp dụng các biện pháp quản lý nội vi nhằm giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn xung quanh khu vực dự án và bảo vệ sức khỏe của công nhân.

- Đánh giá tác động của hoạt động giải phóng mặt bằng:

Nguồn gây ô nhiễm môi trường trong giai đoạn giải phóng mặt bằng chủ yếu là bụi bẩn phát sinh phân tán vào không khí khu vực dự án.

Tuy nhiên, khu vực dự án có địa hình bằng phẳng, cân bằng với khu vực xung quanh, toàn bộ khu vực dự án đã được phát quang thảm thực vật. Do đó giai đoạn giải phóng mặt bằng và san nền bao gồm các công đoạn như: phá cỏ cây, sử dụng xe lu để đầm đất, sau đó dọn dẹp khu vực sạch sẽ để tiến hành giai đoạn thi công xây dựng.

Mặt bằng khu vực dự án tương đối bằng phẳng nên khối lượng san lấp mặt bằng là không đáng kể và khối lượng đất san lấp chủ yếu được lấy từ đất trong các khu dự án.

- Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình đào đất, san ủi

Hiện trạng mặt bằng của khu đất xây dựng có nền cao và tương đối bằng phẳng. Do đó công tác san ủi nền là rất ít, bụi phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu từ hoạt động đào đất để xây dựng móng chuồng nuôi và các công trình phụ. Trong quá trình đào, đất cát sẽ bị gió cuốn vào không khí gây ra ô nhiễm.

Hệ số phát thải bụi trong quá trình đào đất được thể hiện trong Bảng 4.4.

Bảng 4.4: Hệ số phát sinh bụi từ quá trình đào đất

| Stt | Nguồn phát sinh bụi | Hệ số phát thải |
| --- | --- | --- |
| 1 | Hoạt động đào đất san ủi mặt bằng (bụi, đất, cát) | 1 – 100g/m3 |
| 2 | Hoạt động vận chuyển cát, đất làm rơi vải trên mặt đường | 0,1 – 1g/m3 |

(Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO 1993)

Theo thuyết minh thiết kế của Dự án, dự án có các hoạt động đào như sau:

- Khối lượng đất đá từ hoạt động đào móng: 3.000 m3.

- Đất đá do thay thế lớp đất mặt để thi công đường: 5.000m3.

Dựa vào hệ số phát sinh bụi trong Bảng 4.4, ta tính được tải lượng bụi từ quá trình đào đất là 0,3kg – 30kg. Tuy nhiên theo ước tính thì quá trình đào đất được tiến hành trong khoảng 30 ngày, từ đó tải lượng bụi phát sinh trong 1 ngày đào đất để xây dựng nền móng ước tính khoảng 0,1 kg/ngày – 10 kg/ngày.

Tác động: Bụi phát sinh trong quá trình thi công xây dựng khác nhau sẽ có những tác động khác nhau đối với con người và môi trường. Qua tham khảo kết quả tính toán nồng độ bụi ở phần trên cho thấy bụi sẽ tác động trực tiếp đến công nhân lao động tại công trường và môi trường xung quanh.

Đối với người lao động trên công trường: bụi tác động trực tiếp đến những người công nhân xây dựng trên công trường. Bụi tồn tại ở trạng thái lơ lửng trong không khí có khả năng gây các bệnh về đường hô hấp.

Đối với môi trường xung quanh: quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ phát sinh bụi, rơi vãi nguyên liệu nếu các xe chở không che phủ đảm bảo, gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân lưu thông trên tuyến đường và khu vực xung quanh dọc theo tuyến đường vận chuyển.

Các loại bụi này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân đang thi công công trình, đồng thời bụi còn bị gió cuốn đi nên gây ảnh hưởng đến các khu vực lân cận. Tuy nhiên Công ty sẽ cam kết với nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các biện pháp cách ly, hạn chế bụi phát sinh như tưới ẩm các vật liệu thích hợp, che chắn công trình bằng lưới và tôn, vì thế ảnh hưởng của quá trình này được giảm thiểu đáng kể.

#### 1.1.2. Đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng dự án

#### A. Nguồn gây tác động từ môi trường không khí

- Nguồn tác động liên quan đến chất thải

- Nguồn phát sinh: Trong quá trình xây dựng Dự án, bụi và khí thải phát sinh từ các nguồn sau:

- Ô nhiễm do bụi, khí thải từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, đất, đá, vật liệu, máy móc thiết bị thi công.

- Ô nhiễm do bụi, khí thải từ các phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển thi công trong công trường.

- Khói hàn từ quá trình hàn xì gia công kim loại.

a.1) Bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển

Hiện tại, theo tìm hiểu đoạn đường này chủ yếu được người dân trong khu vực dự án sử dụng đi lại, vận chuyển các vật tư nông nghiệp ra vào với trọng tải các xe từ 3-10 tấn. Do đặc điểm của nguyên vật liệu xây dựng là: sắt, thép... có kích thước cồng kềnh. Vì vậy, trong quá trình thi công xây dựng chủ dự án sẽ sử dụng xe tải trọng tải 10 tấn để vận chuyển nguyên vật liệu. Khi đó lượng xe ra vào dự án, tác động chủ yếu trên đoạn đường đất vào khu vực dự án, gây ảnh hưởng đến chất lượng đường, cũng như việc tham giao thông của những người dân trên đoạn đường này (đoạn đường khoảng 10 km). Với khối lượng thi công các hạng mục công trình của dự án, dự báo trung bình có 5 chuyến/ngày hay 10 lượt vận chuyển nguyên vật liệu trong 1 ngày.

Một số quy ước:

- Mỗi xe có dung tích 10 (m3/xe).

- Xe sử dụng nhiên liệu là dầu DO. Khối lượng riêng của dầu DO: 0,82 – 0,86 tấn/m3, hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu dầu DO là 0,05% [Nguồn: Petrolimex.com.vn]

- Nhu cầu sử dụng dầu DO của mỗi xe khoảng 0,1 lít/km.

-	Số ngày làm việc trong tháng: 30 ngày.

-	Số giờ làm việc trong ngày: 8 giờ.

- Số chuyến xe cần để vận chuyển nguyên vật liệu trong một ngày khoảng 5 chuyến, 10 lượt.

- Tần suất vận chuyển của một xe là 3 chuyến/ngày → Số lượng xe cần để vận chuyển trong một ngày là: 02 xe.

- Tổng quãng đường vận chuyển của một xe trong một ngày:

1 xe x 5 km/lượt × 6 lượt/ngày = 30 km/ngày/xe = 3,75 km/giờ.

Lượng dầu DO sử dụng trong một giờ của một xe vận chuyển là:

3,75 km/giờ x 0,1 lít/km = 0,38 lít/giờ/xe

→ Khối lượng dầu DO sử dụng trong một giờ của xe vận chuyển là:

m = 0,38 lít/giờ/xe  x 0,85 tấn/m3 x 2 xe = 0,65 kg/giờ

Tải lượng ô nhiễm do đốt dầu DO được trình bày trong Bảng sau:

Bảng 4.5: Hệ số, tải lượng ô nhiễm do đốt dầu DO từ các phương tiện vận chuyển

| Khí thải | SO2 | NO2 | CO | Bụi | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số tải lượng ô nhiễm (kg/tấn) (*) | 20S | 2,84 | 0,71 | 0,28 | 0,035 |
| Tải lượng ô nhiễm(kg/h) | 0,0000408 | 0,0116 | 0,0029 | 0,0011 | 0,00014 |

[(*) Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - WHO, 1993]

Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,05%).

Trong quá trình đốt nhiên liệu, hệ số dư so với tỉ lệ hợp thứ là 30%. Khi nhiệt độ khí thải là 0oC, thì lượng khí thải thực tế sinh ra được tính theo công thức.

- a : % lưu huỳnh có trong dầu DO (0,05%).

- b : % Nitơ có trong DO (0,67%).

- c  : % hydro có trong dầu DO (12,6%).

- d  : % carbon có trong dầu DO (85,7%).

- T  : Nhiệt độ khí thải (25oC)

- Vt : Thể tích khí thải ở nhiệt độ T (với hệ số dư 30%)

Thay số liệu về thành phần dầu DO vào công thức trên ta có Vt = 18 m3/kg nhiên liệu.

→ Lưu lượng khí thải của các phương tiện là:

QK = 18 m3/kg  x 0,65 kg/giờ  = 11,7 m3/h.

Nồng độ các chất ô nhiễm phát thải được trình bày trong Bảng sau:

Bảng 4.6: Nồng độ các khí ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện vận chuyển đất

| STT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Nồng độ | QCVN 19:2009/BTNMT Cột B (Kp = 1; Kv = 1,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | SO2 | mg/m3 | 3,49 | 600 |
| 02 | NO2 | mg/m3 | 991,5 | 1.200 |
| 03 | CO | mg/m3 | 247,9 | 1.200 |
| 04 | Bụi | mg/m3 | 94,02 | 240 |
| 05 | VOC | mg/m3 | 11,97 | - |

[Nguồn: Công ty TNHH MTV BHLD - Môi trường Xanh]

Ghi chú:  	Kp: Hệ số lưu lượng nguồn thải - Nguồn thải có lưu lượng P ≤  20.000 m3/h Kp = 1

Kv: Hệ số vùng, khu vực nông thôn: Kv = 1,2

→Nhận xét: So sánh kết quả tính toán cho thấy nồng độ các khí ô nhiễm phát sinh do đốt nhiên liệu dầu DO của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu trong quá trình xây dựng với quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với KP = 1, KV = 1,2 (Cmax = C x KP x KV) cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều đạt quy chuẩn quy định.

a.2) Bụi và khí thải từ phương tiện thi công

Để đánh giá được tác động do khí thải từ tất cả các phương tiện thi công (máy ủi, máy đào, máy trộn bêtong, máy đầm), ta tính toán trong giai đoạn thi công tập trung số lượng phương tiện thi công lớn nhất. Số phương tiện thi công trong giai đoạn thi công lớn nhất khoảng 5 phương tiện trong 1 ngày. Lượng nhiên liệu (dầu DO) tiêu thụ của các phương tiện khác nhau, nhưng theo thực tế vận hành của các thiết bị thi công thì bình quân lượng dầu tiêu thụ trung bình một ngày làm việc 8 tiếng của một phương tiện thi công là 30 lít/ngày.

- Tính toán lượng dầu tiêu thụ:

- Lượng dầu tiêu thụ trong một ngày của các phương tiện thi công là:

05 phương tiện/ngày x 30 lít/ngày = 150 lít/ngày = 18,75 lít/giờ = 0,01875 m3/h.

- Khối lượng riêng của dầu DO: 0,82 – 0,86 tấn/m3, hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu dầu DO là 0,05% [Nguồn: Petrolimex.com.vn]

Khối lượng dầu DO sử dụng trong một ngày là:

m = 0,01875 m3/h x 0,85 tấn/m3 = 0,016 tấn/h  = 16 kg/giờ.

Tải lượng ô nhiễm do đốt dầu DO được trình bày trong Bảng sau:

Bảng 4.7: Hệ số và tải lượng ô nhiễm do đốt dầu DO của các phương tiện thi công

| Khí thải | SO2 | NO2 | CO | Bụi | VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hệ số ô nhiễm (kg/tấn) (*) | 20S | 55 | 28 | 4,3 | 12,0 |
| Tải lượng ô nhiễm (kg/h) | 0,00016 | 0,88 | 0,448 | 0,069 | 0,192 |

[(*) Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution -WHO, 1993]

Trong đó: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,05%).

Thành phần của dầu DO (0,05%S) được thể hiện trong Bảng sau:

Bảng 4.8: Thành phần của dầu DO (0,05%S)

| Thành phần | % Khối lượng |
| --- | --- |
| Cacbon (Cp) | 85,7 |
| Hydro (HP) | 12,6 |
| Nitơ (NP) | 0,67 |
| Oxy (OP) | 0,75 |
| Lưu huỳnh (SP) | 0,05 |
| Độ tro (AP) | 0,01 |
| Độ ẩm (WP) | 0,02 |
| Tổng cộng | 100 |

[Nguồn: Petrolimex.com.vn]

Tương tự như tính toán ở trên ta có thể tích khí thải phát sinh khi đốt 01 kg dầu ở nhiệt độ 25oC DO là:  Vt = 18 m3/kg nhiên liệu

→ Lưu lượng khí thải của các phương tiện thi công là:

QK  =  18 m3/kg  x 16 kg/giờ  =  288 m3/h.

Nồng độ các chất ô nhiễm phát thải được trình bày trong Bảng sau:

Bảng 4.9: Nồng độ các khí ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện thi công

| STT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Nồng độ | QCVN 19:2009/BTNMT Cột B (Kp = 1; Kv = 1,2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | SO2 | mg/m3 | 0,6 | 600 |
| 02 | NO2 | mg/m3 | 3.055,6 | 1.200 |
| 03 | CO | mg/m3 | 1.555,6 | 1.200 |
| 04 | Bụi | mg/m3 | 239,6 | 240 |
| 05 | VOC | mg/m3 | 666,7 | - |

[Nguồn: Công ty TNHH MTV BHLĐ Môi trường Xanh]

Ghi chú:  	Kp: Hệ số lưu lượng nguồn thải - Nguồn thải có lưu lượng P ≤  20.000 m3/h Kp = 1

Kv: Hệ số vùng, khu vực – Thuộc khu vực nông thôn: Kv = 1,2

→Nhận xét: So sánh kết quả tính toán cho thấy nồng độ các khí ô nhiễm phát sinh do quá trình đốt nhiên liệu dầu DO để vận hành các phương tiện thi công trong quá trình xây dựng với quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với KP = 1, KV = 1,2 (Cmax = C x KP x KV) cho thấy hầu hết các chỉ tiêu phân tích đạt quy chuẩn, chỉ riêng chỉ tiêu NO2, CO vượt tiêu chuẩn cho phép. Chủ đầu tư sẽ có các biện pháp nhằm khắc phục và hạn chế nguồn tác động này.

a.3) Khí thải từ quá trình hàn, cắt cơ khí

Trong quá trình hàn các kết cấu thép, các loại hóa chất trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gây ô nhiễm môi trường không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân thi công, nồng độ các chất khí đo được trong quá trình hàn điện vật liệu kim loại có thể được tóm tắt trong bảng dưới đây:

Bảng 4.10: Khí thải từ quá trình hàn, cắt cơ khí

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Đường kính que hàn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2,5 | 3,25 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Khói hàn (có chứa các chất ô nhiễm khác) | (mg/L que hàn) | 285 | 508 | 706 | 1100 | 1578 |
| 2 | CO |  | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| 3 | NOx |  | 12 | 20 | 30 | 45 | 70 |

[Nguồn: Phạm Ngọc Đăng (2000), Môi trường không khí, NXB KHKT]

Nồng độ khí thải từ quá trình hàn, cắt cơ khí được dự báo là không cao so với các nguồn ô nhiễm khác nhưng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người thợ hàn. Chủ đầu tư cam kết sẽ cung cấp các phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp để hạn chế các ảnh hưởng xấu cho công nhân.

- Mức độ tác động của bụi và khí thải

Tùy thuộc vào thành phần, tính chất và nồng độ của các chất gây ô nhiễm (bụi, CO, SO2, NO2,...) trong không khí cũng như thời gian tác dụng, các chất này gây ra những ảnh hưởng ở từng mức độ khác nhau đến sức khỏe con người và động thực vật tại khu vực, chủ yếu là công nhân xây dựng công trường. Do thời gian xây dựng tương đối ngắn nên các tác động của chất ô nhiễm tới chất lượng không khí trong quá trình xây dựng là không lớn và chỉ mang tính chất tạm thời. Khi kết thúc giai đoạn xây dựng, những tác động này sẽ không còn nữa.

a.4) Đánh giá các tác động của quá trình sơn phủ công trình và chà nhám

Đánh giá tác động của sơn phủ công trình

Trong quá trình sơn phủ, sơn trang trí công trình, dung môi pha sơn của trang trại chủ yếu là este (butul acetate, etyl acetate) và toluene. Các dung môi này nếu tiếp xúc nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người. Cụ thể:

- Tác hại của este: khi tiếp xúc với este ở nồng độ cao có thể gây buồn nôn, ngạt thở dẫn tới ngất. Tiếp xúc với da gây dị ứng.

- Tác hại của Toluen: gây viêm giác mạc, khó thở, nhức đầu và buồn nôn. Tiếp xúc trong thời gian dài có thể dẫn tới các bệnh nhức đầu mãn tính và các bệnh về đường máu (ung thư máu).

Công đoạn sơn lót và sơn phủ có phát sinh khá nhiều hơi dung môi. Tuy nhiên, hoạt động sơn diễn ra trong thời gian rất ngắn, khoảng 2 ngày, khối lượng sơn dự án sử dụng khoảng 50 kg/ngày. Dựa trên hệ số ô nhiễm và lượng sơn tiêu thụ ta có thể tính được tải lượng hơi dung môi của dự án. Theo World Health Organnization – Part One, đối với quá trình sơn bề mặt, hệ số ô nhiễm là:

Bảng 4.11: Hệ số ô nhiễm trong quá trình sơn

| Loại sơn | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn sơn) |
| --- | --- |
|  | VOC |
| Pain coating | 560 |
|  | Tải lượng (kg/ngày) |
|  | 84 |

(Nguồn: Assessment of Sourcer of Air, water and land pollution – Word helth)

Dung môi pha sơn của Trang trại chủ yếu là este (butul acetate, etyl acetate) và Toluene. Các dung môi này nếu tiếp xúc nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người. Tuy nhiên hoạt động này diễn ra trong thời gian ngắn, phạm vi ảnh hưởng hẹp và Dự án sẽ trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại khu vực này như nón, khẩu trang chống bụi, bao tay,… nên ảnh hưởng là không đáng kể.

Đánh giá tác động của hoạt động chà nhám

Bụi phát sinh từ quá trình chà nhám các bề mặt trong quá trình hoàn thiện công trình với tải lượng và nồng độ rất cao, kích cỡ hạt bụi rất nhỏ, nằm trong khoảng từ 2-20 m dễ phát tán ra không khí. Tuy nhiên quá trình chà nhám hoàn thiện công trình diễn ra trong thời gian rất ngắn nhưng nếu không có biện pháp giảm thiểu triệt để, bụi chà nhám dễ gây ra một số tác động đến môi trường và con người.

Bụi chà nhám được phát sinh với nhiều loại kích thước và tải lượng khác nhau gây nên một số bệnh vô cùng nghiêm trọng, nếu không có biện pháp giảm thiểu triệt để, bụi sẽ gây ra một số tác động đến môi trường và sức khỏe con người, bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hóa phổi gây nên những bệnh hô hấp: viêm phổi, khí thủng phổi, ung thư phổi,…

a.5) Đánh giá các tác động của ô nhiễm nhiệt

Ô nhiễm nhiệt từ bức xạ mặt trời, từ các quá trình thi công có gia nhiệt (như từ các phương tiện vận tải và máy móc thi công, nhất là quá trình thi công trong giai đoạn thời tiết khô, nắng nóng kéo dài).

Nhiệt độ cao ở môi trường lao động phát sinh những tác hại nhất định đến sức khỏe của công nhân. Ở các nước nhiệt đới như nước ta, điều kiện nóng ẩm kèm theo nhiệt độ làm việc cao dễ xuất hiện những tai biến nguy hiểm cho người lao động như: rối loạn điều hòa nhiệt, say nắng, say nóng, mất nước, mất muối. Lượng muối mất có thể lên rất cao, tới 15g – 20g trong 24 giờ, nếu không được điều trị, bù đắp kịp thời sẽ gây nên các tai biến, do giảm Calo như: nhức đầu, mệt mỏi, nôn và đặc biệt là co rút cơ ngoài ý muốn (chuột rút) hoặc gây kích thích não.

Tuy nhiên trong thi công xây dựng dự án, chúng tôi sẽ trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho người lao động và bố trí sắp xếp giờ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý đảm bảo cho công nhân không bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm nhiệt.

#### B. Nguồn tác động từ môi trường nước

Nguồn gây ô nhiễm nước trong giai đoạn này chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân, nước thải xây dựng và nước mưa chảy tràn trên bề mặt công trường xây dựng.

b.1. Nước mưa chảy tràn

- Nguồn phát sinh

Nước mưa chảy tràn qua khu vực thi công sẽ kéo theo đất, cát, các tạp chất khác như dầu mỡ, vụn vật liệu xây dựng… gây ô nhiễm nguồn nước mặt tại khu vực. Lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào chế độ mưa trong khu vực. Theo nguồn “Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước – Lê Trình, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1997” thì lưu lượng nước mưa chảy tràn cao nhất được tính theo công thức:

Q = 0,278 KIA (m3/s)

Trong đó:

- Q: lưu lượng cực đại (m3/s)

- K: hệ số chảy tràn phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất, K = 0,3 (Đối với đất chưa xây dựng công trình)

- I: Cường độ mưa trung bình cao nhất - Khu vực Dự án có lượng mưa 2.800 [Theo cổng thông tin điện tử Tây Ninh và Niên giám thống kê 2021 tỉnh Tây Ninh] mm/năm, có 120 ngày mưa/năm, 3 giờ/ngày  I = 7,8 mm/giờ

- A: diện tích khu vực (m2), A = 53.346,3 m2 = 53.346,3 x 10-6 km2

→ Tính lượng mưa trong ngày mưa lớn nhất tại khu vực dự án:

Q = 0,278 x 0,3 x 7,8 x 53.346,3 x 10-6 = 34,7 x 10-3 (m3/s)

Thành phần ô nhiễm của nước mưa chảy tràn trình bày dưới bảng sau:

Bảng 4.12: Thành phần nước mưa chảy tràn

| STT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Nồng độ | Tải lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Chất rắn lơ lửng | mg/l | 10 – 20 | 8,9×10-2 – 17,8×10-2 |
| 02 | COD | mg/l | 10 – 20 | 8,9×10-2 – 17,8×10-2 |
| 03 | Tổng Nitơ | mg/l | 0,5 – 1,5 | 4,45×10-3 –13,35×10-3 |
| 04 | Tổng photpho | mg/l | 0,004 – 0,03 | 3,5×10-5 – 2,67×10-4 |

[Nguồn: Hoàng Huệ, Cấp thoát nước. Nhà xuất bản Xây dựng, 2011]

- Tác động: Nước mưa chảy tràn là nguồn phát sinh không thể tránh khỏi đối với bất kì dự án nào thi công xây dựng trong mùa mưa. Bản thân nước mưa không phải là nguồn gây ô nhiễm môi trường, nhưng nếu các nguồn gây ô nhiễm phát sinh trong giai đoạn này không được khống chế theo quy định, khi nước mưa rơi xuống khu đất dự án sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm (rác thải sinh hoạt, nước thải, dầu nhớt, xi măng…) ra khu vực xung quanh dự án sẽ ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân xung quanh dự án. Ngoài ra còn có khả năng gây bồi lắng ở các khu vực lân cận.

b.2. Nước thải sinh hoạt

- Nguồn phát sinh: Nước thải sinh hoạt chủ yếu từ hoạt động ăn uống, sinh hoạt vệ sinh hằng ngày của công nhân.

- Lưu lượng

Theo quy mô của dự án thì vào thời điểm đông nhất có khoảng 20 công nhân tham gia xây dựng tại công trường.

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của mỗi công nhân bình quân là 100 lít/người/ngày. [TCXDVN 33:2006] Lượng nước thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công được thu gom hoàn toàn do đó được tính bằng 100% lượng nước cấp vào.

Qthải  = 20 người x 100 lít/người.ngày = 2.000 lít/ngày = 2 m3/ngày.

- Tải lượng, nồng độ

Theo tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức y tế thế giới WHO có hệ số các chất ô nhiễm nên nồng độ các chất có trong nước thải sinh hoạt được tính như sau:

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng:

Bảng 4.13: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt giai đoạn xây dựng

| Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (g/người/ngày) | Tải lượng (L) (kg/ngày) | Nồng độ (C) (mg/l) | QCVN 14:2008/BTNMT, cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 45 – 54 | 0,9 – 1,08 | 450 – 540 | 50 |
| COD | 72 – 102 | 1,44 – 2,04 | 720 -1.020 | - |
| SS | 70 – 145 | 1,4 – 2,9 | 700 - 1.450 | 100 |
| Dầu mỡ | 10 – 30 | 0,2 – 0,6 | 100 – 300 | 20 |
| Nitơ tổng | 6 – 12 | 0,12 – 0,12 | 60 – 120 | 20 |
| N-NH4 | 2,4 – 4,8 | 0,024 – 0,096 | 24 – 48 | 10 |
| Photpho tổng | 0,8 – 4,0 | 0,016 – 0,08 | 8 – 40 | 10 |
| Coliform (MNP/100mL) | 106 – 109 | 2x104 – 2x107 | 106 – 109 | 5.000 |

[Nguồn: WHO, Rapid Environmental Assessment, 1993]

Nhận xét: So sánh nồng độ một số chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt với Quy chuẩn Cột B, QCVN 14:2008/BTNMT, thấy tất cả các chỉ tiêu đều vượt quy chuẩn cho phép. Do đó nguồn nước thải này cần được xử lý trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.

- Tác động do nước thải sinh hoạt

Đặc trưng của loại nước thải này là có nhiều chất lơ lửng và nồng độ chất hữu cơ cao (từ nhà vệ sinh). Các chất hữu cơ có trong nước thải sinh hoạt chủ yếu là các loại Carbonhydrate, Protein, Lipid là các chất dễ bị vi sinh vật phân hủy. Khi phân hủy vi sinh vật cần lấy oxy hòa tan trong nước để chuyển hóa các chất hữu cơ nói trên thành CO2, N2, H2O, CH4… chỉ thị cho lượng chất hữu cơ có trong nước thải có khả năng bị phân hủy hiếu khí bởi vi sinh vật chính là chỉ số BOD5. chỉ số BOD5 biểu diễn lượng oxy cần thiết mà vi sinh vật tiêu thụ để phân hủy lượng chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học có trong nước thải. Như vậy, chỉ số BOD5 càng cao cho thấy lượng chất hữu cơ có trong nước thải càng lớn, oxy hòa tan trong nước thải ban đầu bị tiêu thụ nhiều hơn, mức độ ô nhiễm của nước thải cao hơn. Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt còn có một lượng chất rắn lơ lửng có khả năng gây hiện tượng bồi lắng cho các nguồn tiếp nhận nó, khiến chất lượng nước tại những nguồn này xấu đi.

b.3. Nước thải xây dựng

Nước thải xây dựng là lượng nước thải từ quá trình rửa xe, thiết bị máy móc sử dụng trong quá trình xây dựng. Lượng nước dùng cho công trình xây dựng khoảng 2m3/ngày.Trong đó:

- Lượng nước rửa máy móc, thiết bị: 1,5 m3/ngày

- Lượng nước rửa xe ra vào công trình: tính trung bình 50 lít cho 1 lượt xe, hằng ngày lượng xe ra vào công trình khoảng 10 lượt xe.

Qrửa xe = 10 lượt xe/ngày x 50 lít = 500 lít/ngày = 0,5 m3/ngày

Lượng nước thải này có đặc điểm là hàm lượng lơ lửng rất cao, do có nhiễm các loại chất thải như vữa xi măng, bùn…nếu thải thẳng ra môi trường mà không qua xử lý sẽ làm ô nhiễm nguồn môi trường.

#### C. Đánh giá tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại

c.1. Chất thải rắn sinh hoạt

- Nguồn phát sinh, khối lượng: Do đặc điểm trong công trường xây dựng không có nấu nướng, chỉ phát sinh từ hoạt động ăn uống, sinh hoạt của công nhân xây dựng. Theo WHO, lượng CTR sinh hoạt trung bình do một người tạo ra trong 1 ngày (1 ca làm việc) là 0,5kg

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây dựng là:

20 người x 0,5kg/người/ngày = 10 kg/ngày.

- Thành phần: Thành phần chủ yếu của chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động của công nhân chủ yếu là thức ăn thừa, vỏ trái cây, túi nilon, giấy vụn, bao gói thức ăn thừa...

- Tác động:

Trong thành phần CTRSH có từ 70 – 80% thành phần hữu cơ, là môi trường sống tốt cho các vi trùng gây bệnh, là nguồn thức ăn cho ruồi muỗi… sẽ dễ dàng truyền bệnh cho người và có thể phát sinh thành dịch.

Hơn nữa, chất hữu cơ trong CTRSH lâu ngày bị phân hủy sinh ra các sản phẩm trung gian, sản phẩm phân hủy bốc mùi hôi thôi rất khó chịu cho con người làm ảnh hưởng tới môi trường không khí xung quanh. CTRSH còn bị cuốn theo dòng nước khi mưa gây ô nhiễm nguồn nước. Để đảm bảo môi trường sống tại khu vực thì Chủ đầu tư cần có biện pháp thu gom, lưu trữ và vận chuyển xử lý đúng theo quy định hiện hành. Mức độ tác động nhẹ.

c.2. Chất thải rắn xây dựng

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn xây dựng phát sinh từ quá trình phát quang san lấp mặt đường và xây dựng cơ sở hạ tầng bao gồm: Các loại phế thải trong quá trình xây dựng rơi vãi như xi măng, gạch, cát, đá, gỗ, xà bần, sắt vụn, gỗ cốp pha, ...

- Khối lượng: tổng khối lượng ước tính 0,1% của tổng khối lượng nguyên vật liệu (13.850,46 tấn) trong suốt thời gian thi công xây dựng 5 tháng, khối lượng chất thải xây dựng khoảng 13,85 tấn.

- Thành phần:

- Chất thải rắn phát sinh từ các công đoạn san lấp mặt bằng chủ yếu cây bụi, đất thải bỏ.

- Phế thải từ vật liệu xây dựng chủ yếu là các loại phế thải rơi vãi trong quá trình xây dựng như: đất đá, gạch, xi măng, sắt thép vụn…

- Tác động: Lượng chất thải rắn này không chứa các thành phần nguy hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động nhưng nếu không được thu gom hợp lý, phế thải sẽ cản trở quá trình thi công xây dựng, gây mất mỹ quan khu vực công trường và có thể gây tai nạn lao động. Vì vậy, chủ công trình sẽ thu gom và xử lý đúng quy định.

c.3. Chất thải nguy hại

- Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của các phương tiện thi công, quá trình sử dụng sơn hoàn thiện công trình.

- Khối lượng và mã số CTNH phát sinh trong giai đoạn xây dựng của dự án được trình bày như sau:

Bảng 4.14: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh

| STT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Số lượng (kg/tháng) | Mã số CTNH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải | Lỏng | 7 | 17 02 03 |
| 02 | Giẻ lau, vải bị nhiễm các thành phần nguy hại | Rắn | 3 | 18 02 01 |
| 03 | Cặn sơn, sơn và véc ni thải | Lỏng | 2 | 08 01 01 |
| 04 | Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc thành phần nguy hại | Rắn | 3 | 07 04 01 |
| Tổng cộng |  |  | 15 |  |

[Nguồn: Chủ dự án tham khảo công trình tương đương]

- Tác động: Chất thải nguy hại nếu không được thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định sẽ gây ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm, đất tại khu vực dự án do các hợp chất hữu cơ khó phân hủy và kim loại nặng. Do lượng chất thải nguy hại phát sinh trong thời gian thi công xây dựng rất ít nên gây tác động nhẹ và trong thời gian ngắn.

- Đối tượng tác động

Chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng nếu không được quản lý tốt sẽ gây tác động đến môi trường đất và môi trường nước tại khu vực. Tuy nhiên mức độ tác động này không lớn, chỉ kéo dài trong thời gian xây dựng công trình và có thể khắc phục bằng các biện pháp thích hợp.

- Mức độ tác động

Trong thành phần CTRSH có từ 70 – 80% thành phần hữu cơ, nguồn rác hữu cơ này là nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường và điều kiện vệ sinh trong khuôn viên khu vực dự án do phát sinh mùi và thu hút côn trùng nếu được thải bỏ không đúng quy định.

Lượng rác thải chất thải rắn xây dựng nếu không được thu gom sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường và ảnh hưởng tới các hoạt động của công nhân: gây cản trở công việc đi lại của công nhân, các mảnh vỡ và sắt thép vụn có thể gây nên các tai nạn lao động, các bao bì có thời gian phân hủy lâu nếu không được thu gom triệt để sẽ chôn vùi trong đất gây ô nhiễm đất, nguồn nước ngầm.

Chất thải nguy hại nếu không được thu gom, vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định sẽ gây ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm, đất tại khu vực dự án do các hợp chất hữu cơ khó phân hủy và kim loại nặng. Do lượng chất thải nguy hại phát sinh trong thời gian thi công xây dựng rất ít nên gây tác động nhẹ và trong thời gian ngắn.

Lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án là nguồn ô nhiễm cho môi trường vì vậy các chất thải này cần phải thu gom và xử lý triệt để.

- Nguồn tác động không liên quan đến chất thải

###### a. Đánh giá tác động do tiếng ồn

- Nguồn phát sinh:

Ô nhiễm do tiếng ồn trong quá trình xây dựng có thể tóm lược như sau:

- Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, đất đá.

- Tiếng ồn phát sinh từ công tác đào đắp, xây dựng, gia cố nền móng.

- Bên cạnh nguồn ô nhiễm do hoạt động đào đắp, xây dựng, việc vận hành các phương tiện thi công như xe tải, máy trộn hồ… cũng gây ồn đáng kể.

- Tiếng ồn từ công nhân tham gia xây dựng công trình

Bảng 4.15: Mức ồn từ các thiết bị thi công và theo khoảng cách ảnh hưởng

| TT | Phương tiện thi công | Mức ồn (dBA), cách nguồn 15 m |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tài liệu (1) | Tài liệu (2) |
| 1 | Ô tô tải | 82,0 - 94,0 | - |
| 2 | Máy đào đất | 87,0 - 98,0 | 75,0 |
| 3 | Máy cưa | 81,0 - 84,0 | - |
| 4 | Máy đầm nén | 75,0 - 87,0 | 80,0 |
| 5 | Máy cạp đất | 80 - 93 | - |
| 6 | Bơm bê tông | 80 – 83 | - |
| 7 | Máy ủi | - | 93,0 |

[Nguồn: Tài liệu (1): Môi trường không khí – Phạm Ngọc Đăng, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 1999, Tài liệu (2): Mackernize, 1985]

Xung quanh khu vực dự án có khu dân cư gần nhất cách công trường thi công khoảng 500 m. Như vậy với độ ồn cộng hưởng tính toán tại vị trí cách công trường 500 m là 52 dBA, độ ồn do công trường thi công ảnh hưởng không đáng kể đến các hộ dân sống lân cận.

###### b. Đánh giá tác động do độ rung

Quá trình thi công có thể là nguyên nhân gây ra rung động nền đất do các phương tiện thi công và các thiết bị. Hoạt động đồng loạt của các thiết bị thi công có thể gây ra hiện tượng chấn động nền đất lan truyền theo môi trường đất, tuy nhiên các chất động này sẽ bị giảm mạnh theo khoảng cách. Các khu vực lân cận gần khu xây dựng có thể bị ảnh hưởng bởi các chấn động phát sinh này.

Chấn động trong quá trình thi công có thể được xem xét trong trường hợp nó có khả năng gây ra các tác động nguy hiểm tiềm tàng. Hoạt động có thể được lưu ý là các hoạt động của máy khoan trong quá trình thi công xây dựng. Do đó, chủ đầu tư sẽ có biện pháp giảm thiểu tác động này gây ra.

###### c. Tác động đến kinh tế – xã hội

Dự án xây dựng trang trại chăn nuôi tại khu vực sẽ tạo cơ hội việc làm cho một lượng lao động ở địa phương góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên, vẫn có một số tác động tiêu cực như:

- Quá trình di chuyển máy móc thiết bị thi công gây ảnh hường đến lưu thông.

- Trong quá trình thi công số lượt xe ra vào công trường sẽ gia tăng vì vậy sẽ làm gia tăng mật độ giao thông tại khu vực, dẫn đến gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Ngoài ra, còn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại khu dân cư kế cận do tiếng ồn, bụi do sự tập trung đông người và máy móc thiết bị thi công.

- Việc tập trung một lực lượng lao động không nhỏ trong thời gian xây dựng sẽ tạo ra các xáo trộn nhất định trong đời sống xã hội khu vực dự án và vùng lân cận, cụ thể là nếu không có các biện pháp quản lý tốt có thể gây ra các tệ nạn xã hội, hoặc các xung đột tranh chấp giữa công nhân từ nơi khác đến làm việc và dân cư trong vùng.

###### d. Đánh giá tác động việc khai thác nước ngầm

Chủ dự án khai thác nước dưới đất với số lượng giếng và công suất khai thác như sau:

- Số lượng giếng khai thác: 02 giếng

- Mục đích khai thác: Cho hoạt động xây dựng và hoạt động của Trang trại.

- Tổng lưu lượng khai thác của 02 giếng: 95 m3/ngày đêm

Trong quá trình hoạt động khai thác nước, công trình khai thác nước của trang trại có thể gây ra những ảnh hưởng tới nguồn nước và môi trường xung quanh như:

- Ảnh hưởng đến sự suy giảm mực nước, trữ lượng nguồn nước dưới đất trong khu vực khai thác. Suy giảm lưu lượng, mực nước, biến đổi chất lượng nước của các công trình khai thác nước khác đang hoạt động nằm trong vùng ảnh hưởng của công trình.

- Có thể gây ra sụt lún đất, làm gia tăng ô nhiễm vào các tầng chứa nước, ảnh hưởng đến tầng nước ngầm.

#### 1.1.3. Đánh giá tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố trong quá trình chuẩn bị mặt bằng (san nền) và xây dựng dự án

a, Rủi ro, sự cố môi trường

- Nguy cơ xói mòn đất

Sự hoạt động của các phương tiện, máy móc thiết bị thi công có thể làm thay đổi tính chất cơ lý (độ chặt, cấu trúc hạt…) của đất. Hiện trạng khu vực dự án, hệ thống thoát nước chưa được xây dựng, nước thoát chủ yếu là tự thấm và tự chảy theo quy luật từ cao xuống thấp. Do vậy, hoạt động xây dựng dự án có thể phát sinh nước thải gây ra ngập úng cục bộ cho khu vực thấp hơn.

Vấn đề bê tông hóa khu vực dự án làm giảm khả năng bổ cập nước mưa vào nước ngầm. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến vấn đề ngập úng trong khu vực. Địa hình khu đất dự án có độ dốc nhỏ, vì vậy quá trình san nền sẽ không gây ra các vấn đề sạt lở, sụt lún đất. Khu đất giáp với các tuyến đường mòn nhỏ nên không xảy ra khả năng trượt lở bờ sông, bờ suối.

Như vậy, trong quá trình xây dựng rất có thể xảy ra quá trình xói mòn, ngập úng đặc biệt là vào mùa mưa. Do đó, chủ đầu tư cần có biện pháp đề phòng tình trạng xói mòn đất như xây dựng cống tạm thời thoát nước trong quá trình thi công xây dựng.

- Nguy cơ sụt lún đất do hoạt động khai thác nước ngầm

Hoạt động khai thác nước ngầm phục vụ cho hoạt động dự án có thể dẫn đến nguy cơ sụt lún đất tại khu vực dự án, nên trong quá trình tiến hành khoan giếng cần thực hiện các khảo sát địa chất, thực hiện các công tác gia cố, đảm bảo không gây sụt lún đất tại khu vực dự án.

- Tài nguyên sinh vật

Phạm vi hoạt động của trang trại khá xa so với các kênh mương, sông suối và thảm thực vật thủy sinh, thủy sản nên các tác động của việc thi công các hạng mục công trình của dự án đối với chúng là không đáng kể.

Hiện tại trên khuôn viên dự án, thảm thực vật chủ yếu là cỏ dại, các loài động vật quý hiếm không có, do đó ảnh hưởng của dự án đối với tài nguyên sinh vật là không đáng kể.

b) Rủi ro, sự cố khác

- Tai nạn lao động

Sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra ở bất kỳ công đoạn nào trong quá trình thi công xây dựng dự án. Tai nạn lao động và nguyên nhân chủ yếu của các tai nạn được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.16: Tai nạn lao động và nguyên nhân chủ yếu của các tai nạn

| Tai nạn lao động | Nguyên nhân |
| --- | --- |
| Điện giật | - Việc bố trí hệ thống điện trên công trường không đảm bảo an toàn; - Công nhân thao tác bất cẩn trong quá trình làm việc; - Công nhân không được huấn luyện về an toàn lao động; - Công nhân không được trang bị bảo hộ lao động; - Xe hoặc máy thi công đè lên dây điện đặt dưới đất hoặc va chạm vào đường dây điện trên cao; - Bị giật do dòng điện rò ra vỏ hoặc các bộ phận kim loại của máy bị hỏng chất cách điện. |
| Bị thương | - Người lao động có thể dẫm phải đinh, hoặc bị trượt ngã gây xây xát chân tay... |
| Tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị thi công xây dựng | - Thiếu sót trong công tác quản lý máy móc, thiết bị: không thực hiện đăng ký, kiểm định, khám nghiệm hoặc thực hiện chế độ duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đúng quy định; thiếu hoặc không có hồ sơ, lý lịch, tài liệu hướng dẫn về lắp đặt, sử dụng và bảo quản máy. - Tình trạng máy móc, thiết bị sử dụng không tốt: máy móc hư hỏng hay các bộ phận không hoàn chỉnh: thiếu các thiết bị cảnh báo nguy hiểm và các thiết bị an toàn hoặc có nhưng không hoạt động (chuông, còi báo động khi thiết bị nâng bị quá tải; hư đồng hồ báo áp suất ở các máy nén khí,…) |
| Ngã từ giàn giáo | - Không được đào tạo chuyên môn tương ứng với công việc; - Ý thức chấp hành an toàn lao động kém (đùa nghịch, say xỉn khi đi vào công trường, không mang dây đai bảo hộ an toàn lao động khi làm việc trên cao…); - Kết cấu, thiết bị làm giàn giáo không đảm bảo; - Làm việc trên cao khi không đủ ánh sáng, khi có mưa to, giông bão, gió mạnh từ cấp 5 trở lên. |
| Tai nạn lao động trong công tác xếp, dỡ và vận chuyển vật liệu xây dựng | Tai nạn lao động trong công tác xếp, dỡ và vận chuyển vật liệu xây dựng được phân làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất làm thủ công và nhóm thứ hai làm bằng máy. Tai nạn lao động khi làm thủ công - Tai nạn lao động chủ yếu đối với công nhân xếp hoặc dỡ vật liệu là họ bị tổn thương vùng cột sống lưng do cúi xuống để nâng vật nặng không đúng phương pháp. - Người lao động không được trang bị quần áo bảo hộ khi làm việc. Khi đó, vật liệu có thể cọ sát vào cơ thể và gây tai nạn lao động. Tai nạn lao động khi sử dụng máy - Khi dùng máy để xếp các vật liệu có hình khối, nếu xếp không ngay ngắn thì có thể gây ra trượt và đổ các vật liệu đó. Đặc biệt là nếu nền để tập kết vật liệu không cứng và không bằng phẳng thì nguy cơ bị mất ổn định và đổ khối vật liệu đó là rất lớn. |
| Ngất xỉu | - Do quá trình làm việc nặng nhọc, liên tục và thời tiết khắc nghiệt trong thời gian dài. |
| Tai nạn giao thông do xe vận chuyển | - Tài xế xe bất cẩn; - Ý thức của người tham gia giao thông kém; - Điều khiển xe vận chuyển trong điều kiện thiếu ánh sáng. |

Từ những loại tai nạn lao động và nguyên nhân gây kể trên, có thể thấy nguyên nhân của tai nan lao động phần lớn là nguyên nhân chủ quan (công nhân, tài xế bất cẩn, không tuân thủ các quy định về an toàn lao động,…) và điều kiện làm việc không tốt (không đảm bảo an toàn về điện, máy móc cũ kỹ,…). Đối tượng chịu tác động lớn nhất do rủi ro về an toàn lao động là công nhân làm việc tại công trường (thương tật và tính mạng). Như vậy, tác động này không chỉ gây ảnh hưởng đến bản thân người lao động mà còn gây nên sự mất mát đối với gia đình, người thân của người lao động.

- Sự cố cháy nổ

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự cố cháy nổ trong quá trình thi công xây dựng gây nên các thiệt hại về người và của. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể như sau:

- Ý thức an toàn lao động cháy nổ và an toàn vận hành thiết bị của công nhân kém, hoặc không được hướng dẫn cụ thể;

- Hệ thống điện thiết kế không đảm bảo an toàn dẫn đến chập mạch gây cháy nổ;

- Cháy do sét đánh đối với các công trình cao, không gian xung quanh rộng;

- Cháy nổ do các tia lửa điện trong quá trình hàn, cắt;

- Công nhân hút thuốc không đúng khu vực quy định (tàn thuốc có thể gây cháy khi được vứt bỏ gần khu vực có nguồn cháy nổ cao);

- Các nguyên liệu tạm thời phục vụ máy móc trong quá trình thi công (sơn, xăng, dầu, bình khí oxy…).

- Trong trường hợp mất điện, không ngắt điện của máy với nguồn điện nên khi có điện trở lại, máy hoặc các thiết bị có thể vẫn sẽ hoạt động, sinh ra quá nóng và gây cháy.

Khi xảy ra sự cố cháy nổ trong giai đoạn xây dựng, đối tượng chịu tác động trực tiếp có thể là công nhân đang làm việc tại công trường, đồng thời thiệt hại về tài sản của đơn vị thi công và chủ đầu tư là khó tránh khỏi (hư hại hệ thống điện, tòa nhà và máy móc thiết bị thi công nằm trong khu vực bị cháy nổ). Mặt khác, sự cố cháy nổ làm phát sinh khói bụi, tiếng ồn làm ảnh hưởng đến sức khỏe khu vực dân cư lân cận.

- Tác động đến an toàn giao thông trong khu vực dự án

Trong thời gian thi công xây dựng dự án, do hoạt động của các phương tiện vận chuyển và máy móc thi công sẽ làm gia tăng mật độ giao thông trên các tuyến đường dẫn tới tắc nghẽn giao thông và tăng thêm khả năng xảy ra tai nạn giao thông. Tuy nhiên, dự án nằm khu dân cư thưa thớt, yêu cầu nguyên liệu xây dựng nhỏ, do đó ảnh hưởng không đáng kể đến tình hình giao thông. Hoạt động lưu thông với hệ số cao trên các tuyến đường có thể làm hư hỏng các tuyến đường.

#### 1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện khi chuẩn bị dự án, san nền và xây dựng

#### 1.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực khi chuẩn bị dự án

Chủ Dự án nhận thức rõ về tính hiệu quả của việc bảo vệ môi trường dự án ngay từ giai đoạn quy hoạch và thiết kế đến các giai đoạn thực hiện tiếp theo, đồng thời đã có những tính toán cụ thể, hợp lý cho công tác bảo vệ môi trường khu vực triển khai.

Trong giai đoạn quy hoạch và thiết kế dự án, Chủ Dự án áp dụng các biện pháp tổng hợp nhằm phòng ngừa ô nhiễm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức công tác bảo vệ môi trường trong những giai đoạn tiếp theo như sau:

Tiến hành nghiên cứu chi tiết về vị trí địa lý và địa hình của khu vực dự án nhằm đánh giá đầy đủ các yếu tố thuận lợi, sao cho đạt hiệu quả kinh tế cao, giảm thiểu tối đa chi phí và thời gian đầu tư, phát huy ưu thế của dự án.

Vì tác động của dự án trong giai đoạn chuẩn bị là không đáng kể. Để tránh các tác động tiêu cực đến môi trường và kinh tế xã hội khu vực, chủ dự án thực hiện các biện pháp sau:

- Thực hiện tập huấn an toàn lao động cho công nhân tham gia thi công trên công trường trước khi bắt tay vào xây dựng.

- Máy móc thi công, phương tiện vận chuyển sinh khối là các thiết bị được kiểm định chất lượng và cho phép lưu hành của cơ quan chức năng.

- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công như các biện pháp thi công đất; vấn đề bố trí máy móc thiết bị; biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, vấn đề chống sét, thứ tự bố trí các kho, bãi nguyên vật liệu, hậu cần phục vụ (Các cơ sở vật chất phục vụ cho công nhân thi công xây dựng như nhà ăn, nghỉ ngơi, tắm rửa, y tế, vệ sinh,…). Công nhân làm việc tại công trường được sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động như quần áo bảo hộ lao động, khẩu trang,...

- Thu gom toàn bộ sinh khối, phơi khô và tận dụng làm chất đốt, phần còn lại bán cho đơn vị thu mua có nhu cầu.

- Bố trí 01 nhà vệ sinh tạm trên công trường nhằm phục vụ công nhân làm việc trên công trường.

- Nhằm hạn chế bụi phát sinh trong quá trình san ủi cần tiến hành tưới nước ngày 02 lần khu vực đào đắp, san ủi nhằm hạn chế bụi phát tán đi xa.

Biện pháp giám thiểu bụi trong quá trình đào đất:

Để đảm bảo môi trường khu vực thực hiện dự án và khu vực dân cư xung quanh. Khối lượng đất đào được sử dụng để:

- San gạt và lu nèn một số khu vực vùng trũng của dự án:

- Đắp một số mương rãnh hiện tại của dự án

- Đắp bờ bao quanh khu vực chứa nước mưa

- Đắp bờ bao quanh khu vực mương sinh học

Lượng đất dôi dư sẽ được vận chuyển đến cuối khu đất dự án để tập kết. Chủ dự án cam kết sử dụng hết nguồn đất đào phát sinh từ quá trình thi công xây dựng phục vụ cho phạm vi Dự án, không vận chuyển đất đá ra khỏi khu đất dự án.

#### 1.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong giai đoạn xây dựng

A. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đối với không khí

a.1) Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ phương tiện vận chuyển

Nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các nguồn ô nhiễm không khí, tại các vị trí xây dựng, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau đây:

- Tất cả các phương tiện vận chuyển nguyên liệu (đất, cát, xi măng, đá…) phục vụ cho công tác xây dựng được trang bị bạt phủ kín khi lưu thông trên các tuyến giao thông ra vào khu vực Dự án để ngăn ngừa phát tán bụi vào môi trường. Biện pháp này có tính khả thi cao.

- Bao che toàn bộ công trường bằng hàng rào tole cao 2,5m đảm bảo an toàn và vệ sinh cho khu vực thi công và các khu vực xung quanh.

- Trong mùa khô tại công trường xây dựng, khi ô nhiễm bụi nghiêm trọng thực hiện phun nước để chống bụi. Chủ dự án bố trí phun nước tại tất cả các vị trí phát sinh bụi như khu vực cổng ra vào công trường, tuyến đường lân cận… Đây là phương án hiệu quả và có tính khả thi cao.

- Khi bốc xếp các loại vật liệu xây dựng, công nhân được trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cá nhân để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi đến sức khỏe công nhân.

- Lắp đặt bơm áp lực và sàn bê tông rửa bánh xe các loại phương tiện trước khi rời khỏi công trường, nhất là giai đoạn thi công móng và vận chuyển vật liệu đào. Biện pháp này có tính khả thi cao và có hiệu quả tốt.

- Che chắn khu vực thi công xây dựng và bãi chứa nguyên vật liệu, đào đất san ủi đến đâu thì đầm kỹ đến đó, phun nước thường xuyên vào ngày nắng.

- Thi công trong mùa khô chú ý phun nước trong khu vực công trình, trên các tuyến đường giao thông thi công để hạn chế và giảm thiểu lượng bụi phát sinh.

- Bố trí, điều tiết phương tiện vận chuyển vật tư ra vào dự án hợp lý, hạn chế gây ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường như: bố trí nhân viên điều phối xe ra vào dự án và phân luồng, tuyến giao thông và hướng dẫn các xe chuyên chở vật liệu, xà bần ra công trường để tránh kẹt xe.

Bằng những giải pháp xử lý được nêu trên, chất lượng không khí trong giai đoạn chuẩn bị và thi công sẽ đạt được hiệu quả cao, giảm thiểu được ô nhiễm không khí trong giai đoạn này.

a.2) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi từ quá trình đào đất

- Che chắn khu vực thi công để hạn chế sự phát tán của bụi bằng cách làm hàng rào tôn cao 2,5 m xung quanh khu vực thi công.

- Tiến hành phun nước trên công trường ở những vị trí cho phép nhằm giảm bụi phát tán (tần suất 2 lần/ngày, phạm vi xung quanh khu vực đào đất).

- Thu ngắn thời gian đào đất ở mức độ ngắn nhất.

a.3) Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm bụi từ quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu

- Tất cả các loại xe phải có tấm bạt che phủ vật liệu khi vận chuyển và sau khi bốc dỡ.

- Các phương tiện vận chuyển phải được rửa sạch các bánh xe trước khi ra khỏi công trường để tránh gây ô nhiễm không khí do bụi.

- Tưới nước đường giao thông nội bộ trong những ngày thời tiết khô nóng.

- Khi bốc dỡ nguyên vật liệu sẽ trang bị thiết bị bảo hộ lao động để hạn chế bụi ảnh huởng đến sức khoẻ công nhân.

a.4) Biện pháp khống chế hơi dung môi và bụi chà nhám

Để hạn chế lượng hơi dung môi tác động lên sức khỏe của công nhân, dự án áp dụng các biện pháp sau:

- Trang bị bảo hộ cho công nhân như: quần áo bảo hộ, mũ nón găng tay, khẩu trang, kiếng,…trong quá trình làm việc. Kiểm soát việc thực hiện các biện pháp an toàn của công nhân.

- Sắp xếp thời gian thi công hợp lí. Bố trí, luân phiên nhóm lao động sơn công trình cho phù hợp.

- Tránh thực hiện quá trình chà nhám trong điều kiện gió lớn để không gây phát tán bụi ra môi trường xung quanh.

- Che chắn cẩn thận các khu vực chà nhám để không ảnh hưởng đến dân cư xung quanh dự án.

a.5) Biện pháp giảm thiểu do khí thải phát sinh từ quá trình hàn

- Tuy tải lượng từ quá trình hàn không cao nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân và thợ hàn. Thợ hàn cần được trang bị vật dụng bảo hộ lao động như: mặt nạ chống độc bằng than hoạt tính, quần áp bảo hộ, găng tay, mũ hàn, giày,…để bảo vệ khỏi ảnh hưởng của tia cực tím, tia hồng ngoại lên mắt và da vùng mặt, bảo vệ khỏi xỉ hàn nóng chảy bắn tóe (tia cực tím gây ra viêm giác mạc cho mắt khi tiếp xúc nhiều, đối với da khi tiếp xúc trực tiếp với hồ quang sẽ dẫn đến bỏng da).

- Chất liệu làm quần áo, găng, giày, mũ hàn cần phải làm từ vật liệu khó cháy, không nên dùng các vật liệu từ sợi tổng hợp vì nó dễ dàng nóng chảy khi bị bắn bởi xỉ hàn nóng, phải sử dụng vật liệu khó cháy hoặc trang bị đồ da.

- Những người không có nhiệm vụ hàn cắt thì không nên đến gần khu vực đang hàn, không nên hàn vào giữa trưa lúc nắng gắt hay ngày có gió lớn. Công cụ hàn cần bảo trì, kiểm tra thường xuyên. Sau khi hàn xong nên tưới nước khu vực hàn.

a.6) Biện pháp khống chế ô nhiễm nhiệt trong quá trình thi công

Để hạn chế ô nhiễm nhiệt tác động lên sức khỏe của công nhân chúng tôi áp dụng các biện pháp sau:

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như: quần áo, mũ nón, găng tay,...

- Sắp xếp, bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lí cho công nhân.

- Hạn chế thi công các công đoạn phát sinh nhiệt cao khi thời tiết nắng nóng.

- Che nắng tại khu vực thi công phát sinh nhiệt cao.

#### B. Giảm thiểu tác động đến môi trường nước

b.1, Nước thải sinh hoạt

Chủ đầu tư hoặc nhà thầu thuê nhà vệ sinh lưu động tại lán trại của công nhân. Nhà thầu xây dựng bố trí 02 nhà vệ sinh lưu động, mỗi nhà có 2 buồng vệ sinh tại khu vực công trường thi công. Nhà vệ sinh lưu động được thiết kế có kích thước phù hợp với số lượng công nhân sử dụng tương ứng, định kỳ thuê đơn vị có chức năng vận chuyển đi nơi khác xử lý theo quy định.

b.2. Nước mưa chảy tràn

Để giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chảy tràn, trong giai đoạn xây dựng thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau:

- Tăng cường vệ sinh công trường, che phủ bãi vật liệu tránh không cho rò rỉ theo nước mưa xuống các tầng nước dưới. Hạn chế thi công những ngày mưa.

- Tổ chức thi công theo hình thức cuốn chiếu từng vị trí công trình và trả lại mặt bằng ngay khi thi công hoàn thành nhằm hạn chế nước mặt chảy tràn cuốn theo đất cát, chất thải trên bề mặt xây dựng làm ô nhiễm đất.

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông, không để phế thải hay cát xây dựng xâm nhập vào rãnh thoát nước gây tắt nghẽn.

- Không để rơi vãi nhiên liệu, dầu nhớt, phụ gia xây dựng và nước sơn ra môi trường xung quanh để tránh làm ô nhiễm nước mưa chảy tràn.

- Để hạn chế tác động của nước mưa đến khu vực thực hiện dự án, tránh hiện tượng ngập lụt trong quá trình xây dựng. Dự án sẽ tiến hành đào các bể của hệ thống xử lý nước thải song song với việc xây dựng các công trình của dự án để chứa một phần nước mưa phát sinh trong giai đoạn xây dựng, phần nước mưa còn lại cho tự thấm đất. Nước mưa chứa trong các hồ tận dụng làm nước tưới vệ sinh đường, giảm bụi phát sinh trong quá trình xây dựng.

b.3. Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải xây dựng

- Nước thải từ quá trình đào móng cũng chiếm một lượng đáng kể phát sinh do nước ngầm vào hố móng, hoặc từ nước mưa chảy tràn vào hố móng. Để đảm bảo cho việc thi công móng, nước từ quá trình đào móng sẽ được bơm ra và thu gom xử lý như các loại nước thải từ quá trình thi công.

- Nước thải do quá trình thi công, xây dựng bao gồm nước rủa xe, nước tràn do trộn bê tông, đổ sàn, nước mưa chảy tràn trong giai đoạn thi công… Nước thải này chủ yếu bị lẫn cát, đá mịn.

- Nước thải được thu gom vào các hố lắng tạm. Bụi, cát, đá… có trong nước thải sẽ lắng xuống đáy hố. Phần nước trong sẽ được tái sử dụng cho việc trộn bê tông, rửa xe… hoặc sẽ thải bỏ theo các rãnh nước xả vào hệ thống thoát nước bên ngoài.

- Chủ dự án sẽ xây dựng hố lắng 2m x 1m x 2 m để lắng lượng nước thải này trước khi tái sử dụng để tưới sân bãi.

#### C. Giảm thiểu tác động của chất thải rắn và chất thải nguy hại

Chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng có kho chứa tạm thời chất thải rắn: diện tích khoảng 8m2 có mái che. Các thùng chứa phải có nắp đậy để chứa chất thải rắn các loại phát sinh và được đặt trên pallet. Khu vực này không nằm trong vùng ngập và chịu ảnh hưởng của quá trình xả nước, cách xa khu dân cư tập trung, lán trại, nhà tạm để hạn chế mùi hôi ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân, công nhân.

Tại kho này, CTRSH và CTNH được lưu chứa riêng. Đồng thời, chủ đầu tư sẽ yêu cầu nhà thầu phổ biến cho công nhân về việc phân loại CTR và thải bỏ CTR đúng nơi quy định. Nghiêm cấm các hành vi phóng uế, vứt rác, xà bần, đất cát, vật liệu xây dựng bừa bãi trên công trường và ra bên ngoài ranh giới khu đất của dự án. Đặc biệt, nhà thầu không được chôn lấp các chất thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng tại khu vực dự án. Cụ thể phương án phòng ngừa và giảm thiểu tác động cho từng loại chất thải rắn phát sinh được trình bày như sau:

c.1, Chất thải rắn sinh hoạt

- Lập nội quy công trường yêu cầu các công nhân không xả rác bừa bãi.

- Bố trí các thùng đựng rác công cộng để thu gom rác tại các khu vực lán trại. Rác ở các thùng được thu gom để xử lý hằng ngày.

- Hàng ngày nhà thầu phải thu gom toàn bộ chất thải sinh hoạt phát sinh trên công trường xây dựng về tập trung tại kho chứa rác (rác được phân loại và để đúng vị trí).

- Chất thải sinh hoạt được chuyển giao cho đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý.

- Các thành phần như cỏ dại, cây bụi được thu gom và vận chuyển đi xử lý cùng với rác thải sinh hoạt.

c.2, Chất thải rắn xây dựng (không nguy hại)

Chủ yếu là các loại xà bần, cốp pha, vật liệu xây dựng hư hỏng, các chất thải này phải được tập trung lại và phân loại ra thành các nhóm và xử lý như sau:

- Xà bần sẽ được đem đi san lấp nền;

- Các loại cốp pha bằng gỗ được bán để làm nhiên liệu đốt;

- Các loại sắt thép vụn được thu gom lại và bán cho các cơ sở tái chế;

- Các loại rác khác như bao xi măng, thùng nhựa, dây nhựa sẽ được tách riêng để bán cho các cơ sở tái chế.

- Bố trí kho chứa khoảng 5m2 có mái che để chứa các loại chất thải rắn xây dựng;

- Các thành phần còn lại được tập trung tại khu vực tập trung chất thải tạm thời. Khu vực này có thể được bố trí tại một khoảng đất trống gần khu vực thi công trên công trình. Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu gom chất thải của huyện Tân Biên để thu gom khoảng 01 lần/tuần và đưa đi xử lý theo đúng quy định.

c.3, Chất thải nguy hại

CTNH trong giai đoạn này có khối lượng không đáng kể nhưng chủ đầu tư vẫn phải bố trí khu vực lưu chứa khoảng 3m2, đồng thời trang bị phương tiện thu gom, lưu trữ.

- Thu gom: chủ đầu tư sẽ bố trí 02 thùng rác 120 lít để chứa và lưu trữ CTNH.

- Nơi lưu trữ: CTNH sẽ được bố trí tạm thời tại khu vực kho chứa trên công trường, cách xa nơi thường xuyên tập trung nhiều công nhân.

- Thời gian thu gom, vận chuyển xử lý: CTNH sẽ được vận chuyển đi xử lý 02 lần trong suốt thời gian thi công (vào giữa và cuối giai đoạn thi công).

- Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý CTNH theo đúng quy định về quản lý CTNH khi kết thúc giai đoạn xây dựng.

#### D. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn

- Bố trí hợp lý cho các nguồn gây tiếng ồn lớn: tùy theo cường độ của các nguồn tiếng ồn, dự án sẽ bố trí tất cả các nguồn gây tiếng ồn lớn như trạm trộn bê tông, máy phát điện cách các đối tượng nhạy cảm như trường học, nhà văn hóa… tối thiểu 200 m.

- Lắp đặt và bảo trì các thiết bị giảm thanh trên các phương tiện giao thông để giảm tiếng ồn.

- Các thiết bị máy móc xây dựng luôn được kiểm tra kỹ thuật và sẽ hoạt động trong tình trạng tốt nhất để đạt các tiêu chuẩn về phát sinh tiếng ồn cho thiết bị xây dựng. Xe cơ giới, xe tải nặng, thiết bị thi công mà dự án sử dụng phải qua kiểm tra về độ ồn, rung.

- Các công nhân xây dựng sẽ được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động và các nút bịt tai nếu cần thiết.

#### 1.2.3. Giảm thiểu các rủi ro, sự cố trong quá trình chuẩn bị mặt bằng (san nền) và xây dựng dự án

Để tránh được các rủi ro, sự cố và đảm bảo an toàn lao động của công nhân trên công trường phải có các giải pháp thích hợp cụ thể như sau:

a. Tai nạn giao thông

Để giảm thiểu tai nạn giao thông và hư hỏng đường sá tại khu vực dự án, chủ dự án áp dụng các biện pháp như sau:

- Cấu trúc đường giao thông trong nội bộ công trường thi công được bố trí hợp lý, tránh xung đột giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện thi công;

- Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm có mật độ người qua lại cao;

- Có hệ thống cọc tiêu, đèn báo nguy hiểm tại lối ra, lối rẽ, trong công trường, tại những vị trí dễ xảy ra tai nạn, đề phòng tai nạn;

- Chở đúng tải trọng quy định; Bố trí xe có trọng tải phù hợp để tránh làm hư hỏng đường sá.

b. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động

- Tất cả các công nhân đều được đào tạo chính quy có tay nghề bậc thợ phù hợp với công việc được giao.

- Tất cả công nhân viên làm việc tại khu vực dự án đều được học tập nội quy an toàn lao động, được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động (quần áo, mũ, găng tay, giầy, ...).

- Trên các phương tiện phục vụ thi công được trang bị hệ thống liên lạc trực 24/24h.

- Hạn chế làm việc quá sức, trường hợp choáng váng, ngất xỉu cần được cấp cứu.

- Thành lập tiểu ban an toàn lao động của công trường để lập phương án đảm bảo an toàn lao động, thường xuyên kiểm tra các thời gian thi công, có kế hoạch dự báo những khu vực nguy hiểm và đưa ra biện pháp xử lý.

- Lập nội quy an toàn lao động trên công trường. Dựng biển báo tại những nơi cần đề phòng tai nạn.

- Có phương tiện thiết bị y tế cấp cứu bố trí tại khu vực dự án để sử dụng kịp thời.

- Tổ chức tập huấn ứng cứu sự cố cho công nhân tham gia dự án, công nhân thực hiện công tác thi công nạo vét phải biết bơi sau khi được tập huấn.

- Chủ đầu tư sẽ đặc biệt quan tâm đến các sự cố môi trường có thể xảy ra và tiến hành bố trí các banner có các khẩu hiệu và các qui định trước khi tiến hành công việc để cán bộ công nhân viên cùng thực hiện nghiêm túc để giảm tối thiểu khả năng xảy ra các sự cố môi trường.

c. Sự cố cháy nổ

- Lắp đặt các thiết bị điện cẩn thận và kiểm tra định kỳ các mấu nối; Sử dụng thiết bị điện đúng công suất và yêu cầu điện năng quy định;

- Lưu trữ các vật kiệu dễ cháy tại những khu vực riêng, tránh cháy nổ; Không lưu trữ dầu DO trong khu vực công trường, chỉ mua đủ lượng cấp cho các phương tiện máy móc trong một lần nạp nhiên liệu;

- Lắp đặt các cột chống sét tạm thời cho công trình tránh trường hợp cháy nổ do sét.

- Trang bị đủ số lượng bình chữa cháy trên từng khu vực thi công, đảm bảo an toàn.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, thanh tra định kỳ về an toàn điện.

- Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân.

#### 2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH

#### 2.1. Đánh giá, dự báo các tác động

#### 2.1.1. Nguồn tác động có liên quan đến chất thải

A.  Tác động đến môi trường không khí

- Bụi và khí thải từ các phương tiện ra vào dự án

Trong quá trình hoạt động tại Dự án có các hoạt động giao thông vận tải của công nhân làm việc trong trang trại và xe vận chuyển (vận chuyển gà cũng như lượng xe công nhân ra vào khu vực trang trại). Các loại phương tiện giao thông (xe máy, xe chuyên chở, xe vãng lai) và các loại xe vận tải chuyên chở nguyên nhiên vật liệu ra vào dự án sinh ra khí thải bao gồm Bụi, SOx, NOx, CO, THC… gây ảnh hưởng tác động tiêu cực tới môi trường.

- Bụi

Nguồn phát sinh này phụ thuộc vào yếu tố: xe vận chuyển gà, xe công nhân ra vào khu vực trang trại, thùng chứa có vật che hay không, chất lượng đường xá… các yếu tố trên quyết định lượng bụi phát sinh trên đường vận chuyển nhiều hay ít. Đặc biệt vào mùa nắng nóng nồng độ bụi tăng cao.

- Khí thải

Số lao động của dự án chủ yếu là công nhân lao động đi xe gắn máy. Số nhân công lao động tại dự án trong giai đoạn này là 20 người.

Dựa vào hệ số ô nhiễm do cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (US EPA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập ta có thể ước tính được tải lượng ô nhiễm từ các phương tiện giao thông như ở bảng dưới đây:

Bảng 4.17: Tải lượng ô nhiễm

| STT | Chất ô nhiễm | Hệ số nhiễm (g/km) | Tải lượng ô nhiễm (g/km) | QCVN 05:2013/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,07 | 525 | 300 |
| 2 | SO2 | 1,61S | 3.018 | 350 |
| 3 | NO2 | 0,20 | 1.500 | 200 |
| 4 | CO | 1,71 | 12.825 | 30.000 |

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế Giới,WHO 1993.

Ghi chú: S = 0,05% là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO (Petrolimex)

Nhận xét:

Dựa vào tải lượng chất ô nhiễm do quá trình hoạt động giao thông bảng trên cho thấy cho thấy bụi và khí thải do hoạt động của các phương tiện vận chuyển phát thải vào môi trường không khí Dự án đều cao hơn tiêu chuẩn cho phép. Chủ dự án có biện pháp kỹ thuật và quản lý nằm giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường không khí và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trong khu vực.

-  Khí, mùi hôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi

- Nguồn phát sinh: Khí thải phát sinh trong khu vực trại nuôi gà chủ yếu là các khí thải gây mùi hôi như H2S, NH3 và các chất gây mùi hôi thối như mercaptan.,…từ quá trình phân giải các chất như protein, lipit,.. trong chất thải chăn nuôi bởi các vi sinh vật kỵ khí (cơ chế như hình sau). Mùi hôi phát sinh từ hệ thống quạt hút (mỗi chuồng nuôi dự án trang bị 10 quạt hút, 1 chuồng cách ly trang bị 4 quạt hút, công suất 1 quạt hút là 44.800 m3/giờ).

Hoạt động của quạt hút là hút và trao đổi không khí phía trong và bên ngoài các dãy trại nuôi nhằm thông thoáng môi trường không khí phía trong trại nuôi gà. Quá trình hút, trao đổi không khí sẽ hút thải không khí ô nhiễm (mùi hôi) phía trong trại nuôi ra bên ngoài. Mùi hôi có thể theo gió phân tán gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí tại khu vực và khu vực phía bên ngoài dự án.

- Lưu lượng: Lượng khí phát sinh tính toán trên một tấn phân ủ theo các điều kiện nhiệt độ khác nhau được trình bày trong bảng:

Bảng 4.18: Hệ số tính toán lượng khí phát sinh

| STT | Nhiệt độ (0C) | Khí phát sinh (m3/ngày) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 0,165 |
| 2 | 20 | 0,331 |
| 3 | 25 | 0,662 |
| 4 | 30 | 1,103 |
| 5 | 35 | 0,002 |

Nguồn: Composting - Sanitary Disposl+a And Reclamation Of Organic Waste, HaroidB.Gotaas,WTO

Phân gà phát sinh hàng ngày trộn lẫn với lớp trấu lót trang trại, hệ thống xử lý nước thải… phát sinh mùi hôi, khí thải chủ yếu là các khí: NH3, H2S và các chất gây mùi hôi thối như mercaptan ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh khu vực dự án.

Đánh giá tác động:

Tác hại của khí H2S: Khí H2S là loại khí không màu, có tính độc cao, có mùi hôi khó chịu đặc trưng là mùi trứng thối. Nếu ở nồng độ thấp thì nó gần như vô hại, tuy nhiên, khi có mặt khí H2S sẽ gây cảm giác khó chịu cho người tiếp xúc bởi mùi thối đặc trưng của nó.

Tác hại của khí NH3: Nếu hít quá nhiều khí amoniac sẽ bị bỏng đường hô hấp (đau rát họng). Khí amoniac gây ức chế thần kinh tao nên cảm giác khó chịu cáu gắt.

Hô hấp: Ho, đau ngực (nặng), đau thắt ngực, khó thở, thở nhanh, thở khò khè. Mắt, miệng, họng: chảy nước mắt và đốt mắt, mù mắt, đau họng nặng, đau miệng, môi. Tim mạnh: nhanh, mạch yếu và sốc. Thần kinh: lẫn lộn, đi lại khó khăn, chóng mặt, thiếu sự phối hợp, bồn chồn, ngẩn ngơ. Da: môi xanh lợt màu, bỏng nếu tiếp xúc lâu. Dạ dày và đường tiêu hóa: đau dạ dày nghiêm trọng và buồn nôn.

Tuy nhiên, trang trại chăn nuôi gà của Dự án được áp dụng mô hình chăn nuôi tiên tiến với hệ thống trại lạnh khép kín và hoàn toàn tự động, đã được áp dụng nhiều trên cả nước. Các nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường trong trang trại chăn nuôi được giảm thiểu một cách tối đa. Khối lượng phân gà phát sinh hàng ngày trộn lẫn với lớp trấu lót trại kết hợp men vi sinh vật. Hệ men vi sinh vật có lợi giúp phân giải nước tiểu, phân thải, hạn chế khí hôi thối, có mùi hôi; làm hạn chế sự phát triển và tiêu diệt dần sự phát triển của các vi sinh vật có hại, từ đó mùi phân gà sẽ giảm đi đáng kể.

- Khí thải và mùi hôi từ nhà chứa phân và kho chứa chất thải rắn

- Khí thải từ khu vực nhà chứa phân

Khối lượng phân gà thải trong quá trình chăn nuôi phát sinh rất nhiều và do đặc trưng của ngành nghề chăn nuôi gà sẽ tạo ra mùi gây khó chịu, làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và công nhân hoạt động tại trang trại. Mùi hôi có thể theo gió phát tán gây tác động xấu đến chất lượng môi trường phía ngoài khu vực trại chăn nuôi.

- Khí thải từ khu vực kho chứa chất thải rắn

Tại khu vực kho chứa chất thải rắn của trại chăn nuôi nếu không có biện pháp xử lý thích hợp sẽ rất dễ gây ra các tình trạng như ẩm mốc, rỉ nước,… làm phát sinh các mùi lạ.

Nguồn gây ô nhiễm này sẽ không đáng kể nếu được dọn dẹp thường xuyên. Tuy nhiên, chủ dự án cũng sẽ có các biện pháp để hạn chế nguồn gây ô nhiễm này.

- Khí thải từ máy phát điện dự phòng của dự án.

Nguồn phát sinh: Công ty sẽ đầu tư 02 máy phát điện dự phòng (công suất 400KVA/máy, sử dụng dầu DO). Việc vận hành máy phát điện khi cúp điện sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến môi trường không khí tại trang trại và khu vực xung quanh.

Định mức tiêu thụ nhiên liệu của máy phát điện dự phòng 400KVA trung bình là 86 lít dầu DO/giờ.máy, tương đương 77,4 kg/giờ.máy (tỷ trọng dầu DO khoảng 0,9 kg/lít). Lượng khí thải phát sinh khoảng 2.190 m3/máy.giờ (lượng khí thải phát sinh khi đốt 1kg dầu DO khoảng 28,3 m3/kg). Tuy nhiên, khí thải từ máy phát điện dự phòng phát sinh không thường xuyên, chỉ xảy ra khi khu vực trang trại mất điện. Dựa trên các hệ số tải lượng của tổ chức Y tế thế giới (WHO,1993) để tính tải lượng các chất ô nhiễm như sau:

Bảng 4.19: Tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm của máy phát điện dự phòng

| TT | Chất ô nhiễm | Hệ số (kg/tấn)(1) | Tải lượng (kg/h)(2) | Nồng độ (mg/Nm3) | QCVN 19:2009/ BTNMT, Cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,71 | 0,06 | 25 | 200 |
| 2 | SO2 | 20S | 0,08 | 34 | 500 |
| 3 | NOx | 9,62 | 0,81 | 341 | 850 |
| 4 | CO | 2,19 | 0,18 | 76 | 1.000 |

(Nguồn: (1) WHO, 1993, (2)tính toán dựa trên hệ số của WHO (1993))

Ghi chú: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO là 0,05%.

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải máy phát điện dự phòng đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải QCVN 19:2009/BTNMT cột B. Hơn nữa, đây là nguồn thải không liên tục (chỉ hoạt động khi có sự cố về điện), nên các tác động này không đáng kể. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng được trình bày tại mục sau.

- Khí thải và mùi hôi từ việc tiêu hủy xác gà chết

Trong hoạt động chăn nuôi, gà chết là điều không tránh khỏi, đặc biệt là gà mới nhập trại. Gà chết chiếm tỷ lệ thấp (khoảng 0,5% tổng đàn). Tính toán sơ bộ khoảng 900 con/lứa tương đương 20 con/ngày, trung bình 1 con gà chết nặng 0,3 kg. Dự kiến khối lượng gà chết khoảng 6 kg/ngày tương đương 270 kg/lứa.

Xác gà chết tại khu vực dự án do giẫm đạp nếu không được xử lý kịp thời và đúng cách sẽ phát sinh ra khí thải.

Quá trình tiêu hủy gà tại khu chôn lấp xác gà trong khu vực dự án chủ dự án sẽ xây dựng hố chôn lấp bê tông có nắp đậy kín để xử lý xác gà chết theo QCVN 01-41:2011/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật. Thành phần khí thải trong quá trình phân hủy xác như: NH3, H2S, CH4… theo gió phân tán gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự án.

- Mùi phát sinh từ việc khử trùng, sát khuẩn trang trại

#### Nguồn phát sinh, thành phần: Trong quá trình nuôi, để phòng ngừa dịch bệnh và ngăn chặn sự lây lan các mầm bệnh cho vật nuôi, chủ dự án sẽ định kỳ khử trùng tổng thể trại nuôi sau khi cho xuất trại và trước khi cho gà con vào nuôi. Trong quá trình phun xịt, một lượng hơi dung môi gồm hóa chất và nước sẽ bốc lên theo gió gây tác động trực tiếp tới sức khỏe công nhân.

#### Tải lượng: Formol được sử dụng để tiêu độc trại nuôi, dụng cụ và môi trường chăn nuôi. Ước tính lượng thuốc Formol được sử dụng để hàng năm ước tính khoảng 850 lít/lứa nuôi.

#### Nồng độ các chất này còn tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh sát trùng khi chăn nuôi (Danh mục thuốc có thể thay đổi, phù hợp với quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

#### Tác động:

#### Nếu bị nhiễm formal nặng thông qua đường hô hấp hay đường tiêu hoá các hiện tượng sau đây có thể xảy ra: Viêm loét, hoại tử tế bào, các biểu hiện nôn mửa ra máu, đi ỉa chảy hoặc đái ra máu và có thể gây tử vong trong vài phút do trụy tim mạch, với các triệu chứng khác kèm theo như đau bụng, ói mửa, tím tái. 30ml là liều lượng có thể gây ra chết người.

#### Hàm lượng formol cao có thể làm suy giảm hệ miễn dịch, thậm chí có thể gây tử vong khi nó chuyển hoá thành axít formic làm tăng axít trong máu, gây thở nhanh và thở gấp, bị hạ nhiệt, hôn mê.

#### Formol gây đau đầu buồn nôn, bỏng da, hư hại mắt, khó thở… Nếu ngộ độc nặng có thể gây tử vong. Thuốc có thể ngấm qua da hay theo đường hô hấp và ăn uống. Do đó khi sử dụng Formol cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn do nhà sản xuất quy định. Tùy thuộc vào tốc độ gió mà hơi của thuốc sẽ phát tán xa hay gần. Ngoài ra, hướng gió thổi cũng sẽ quyết định các vùng chịu ảnh hưởng, như khi sử dụng thuốc các vùng nằm ở cuối hướng gió sẽ bị tác động mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy, việc chọn thời điểm phun, an toàn khi dùng Formol là rất quan trọng.

- Ruồi, muỗi, chim, chuột, côn trùng

Ruồi, muỗi, chim, chuột, côn trùng là một nhóm các động vật trung gian truyền bệnh dịch cho vật nuôi, gia súc, gia cầm.

Ruồi, muỗi, côn trùng có tốc độ sinh sản khá nhanh trong môi trường thuận lợi, đặc biệt là những nơi dơ bẩn, có mùi hôi, đọng nước thường xuyên. Môi trường chăn nuôi là một trong các môi trường lý tưởng thúc đẩy sự phát triển mạnh của các loài động vật trung gian truyền bệnh. Đây chính là nguyên nhân gây ra các bệnh truyền nhiễm cho người và gia súc, gia cầm như: tả, lỵ, thương hàn, đường ruột,....

Chim, chuột là loài động vật có khả năng di chuyển mầm bệnh từ nơi này sang nơi khác. Do đó cần có biện pháp hạn chế sự xâm nhập, tiếp xúc của chúng với khu vực chăn nuôi, nguồn thức ăn và nước uống, phân,... trong Trang trại.

Tuy nhiên, hệ thống chuồng trại chăn nuôi được xây dựng rộng thoáng, được trang bị hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa dạng kín. Do đó sẽ hạn chế tối đa sự xâm nhập và phát triển của các loài động vật trung gian truyền bệnh.

B. Tác động đến môi trường nước

- Nước mưa chảy tràn:

Tổng diện tích của trang trại là 53.346,3 m2, trong đó diện tích cây xanh, sân bãi là 33.082,55 m2 và diện tích xây dựng là 20.263,75m2 được tính theo số lượng mưa trung bình tháng lớn nhất trong năm với hệ số bốc hơi vào mùa mưa là không đáng kể.

- Lưu lượng nước mưa:

Được tính bởi công thực: Q = a x q x S; Trong đó:

- S: diện tích cây xanh, đất trống= 33.082,55 m2.

- a: hệ số che phủ bề mặt = 0,95.

- q: cường độ mưa = 166,7 x i, với i là lớp nước cao nhất của khu vực vào tháng có lượng mưa lớn nhất (Hoàng Huệ, 1996), tháng 6 và tháng 9 có lượng mưa lớn nhất đo được là 455 mm/tháng (mưa 20 ngày/tháng) i = 0,0002 mm/s.

(Nguồn: Lê Trình, Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1997)

Lưu lượng mưa phát sinh: Q = a x q x S = 0,95 x 166,7 x 0,00002 x 10-3 x 33.082,55 = 0,104 m3/s

- Thành phần, nồng độ:

Bảng 4.20:  Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa

| STT | Thông số ô nhiễm | Nồng độ (mg/l) | Tải lượng (g/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng Nitơ | 0,5 ÷ 1,5 | 0,09 ÷ 0,27 |
| 2 | Tổng Phospho | 0,004 ÷ 0,03 | 0,00073 ÷ 0,0055 |
| 3 | COD | 10 ÷ 20 | 1,83 ÷ 3,66 |
| 4 | Tổng chất rắn lơ lửng | 30 ÷ 50 | 5,50 ÷ 9,17 |

(Nguồn: Giáo trình cấp thoát nước, Hoàng Huệ)

- Tác động

Về cơ bản nước mưa được quy ước là nước sạch và mức độ gây ô nhiễm môi trường là không cao, tại thời điểm xây dựng công trình phần lớn nước mưa sẽ được thấm trực tiếp xuống đất. Sau khi các công trình được xây dựng hoàn thiện và sân bãi, đường nội bộ được trải nhựa sẽ làm giảm khả năng thấm nước.

Ngoài ra, nếu các nguồn gây ô nhiễm khác phát sinh từ hoạt động của dự án không được xử lý theo đúng quy định thì lượng nước mưa chảy tràn trên mặt đất tại khu vực trang trại sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm, bụi bẩn và chất rắn lơ lửng xuống đường thoát nước gây ô nhiễm môi trường.

- Nước thải sinh hoạt:

- Nguồn phát sinh:

Nước thải sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân tại trang trại (căn cứ theo Mục 3 Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 33:2006, mỗi công nhân làm việc tiêu thụ khoảng 100 lít nước/ngày; Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ nước thải sinh hoạt ước tính bằng 100% nước cấp).

- Lưu lượng phát sinh:

Với số lượng nhân công hoạt động tại trang trại là 20 người thì tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh ước tính:

Qsh = 20 người x 120 lít/người/ngày x 100% = 2,4 m3/ngày.đêm.

Qna= 20 người x 25 lít/người/ngày x 100% = 0,5 m3/ngày.đêm.

- Đánh giá tác động:

Nước thải sinh hoạt có chứa chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được tính toán trên cơ sở tải lượng ô nhiễm và lưu lượng nước thải.

Dựa vào hệ số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong trường hợp chưa qua xử lý theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1993) thống kê đối với một số quốc gia đang phát triển về khối lượng chất ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường, tải lượng và nồng độ ô nhiễm được tính toán và trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.21: Hệ số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường trong giai đoạn hoạt động

| TT | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm theo WHO (g/người.ngày) | Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) | Nồng độ (mg/L) | QCVN 14:2008/ BTNMT, cột A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 45 – 54 | 1,125 – 1,35 | 625 - 750 | 30 |
| 2 | COD | 72 – 102 | 1,8 – 2,55 | 1.000 – 1.416,6 | - |
| 3 | SS | 70 – 145 | 1,75 – 3,625 | 972,2 – 2.013,8 | 50 |
| 4 | Dầu mỡ ĐTV | 6 – 12 | 0,15 – 0,3 | 83,3 – 166,6 | 30 |
| 5 | Amoni | 3,6 – 7,2 | 0,09 – 0,18 | 50 - 100 | 5 |
| 7 | Tổng P | 0,6 – 4,5 | 0,015 – 0,1125 | 8,3 – 62,5 | 6 |

(Nguồn: Tính toán theo hệ số của Tổ chức Y tế thế giới WHO, 1993)

- Nước thải chăn nuôi

- Nguồn phát sinh: Nước thải chăn nuôi trong quá trình vận hành thương mại phát sinh chủ yếu từ khâu vệ sinh trang trại, vệ sinh khử trùng quần áo, dụng cụ thiết bị, từ hệ thống phun sương sau quạt hút,…

- Lưu lượng phát sinh: Nước thải từ quá trình vệ sinh trang trại, từ khâu vệ sinh khử trùng quần áo, tay chân, dụng cụ, rửa máng ăn cho gà hàng ngày, vệ sinh xe ra vào. (Căn cứ Điều 39 Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014, khối lượng nước thải bằng 100% khối lượng nước cấp). Riêng đối với khối lượng nước thải từ hệ thống phun sương sau quạt hút được tính 20% khối lượng nước cấp.

Bảng 4.22: Lưu lượng nước thải phát sinh cụ thể như sau:

| STT | Công đoạn phát sinh nước thải | Lưu lượng phát sinh |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nước thải vệ sinh trại nuôi gà | 2 m3 |
| 2 | Nước thải vệ sinh khử trùng quần áo, dụng cụ | 1 m3/ngày.đêm |
| 3 | Nước thải hệ thống phun sương sau quạt hút | 1 m3/ngày.đêm |

Trong quá trình chăn nuôi giai đoạn vận hành thương mại hoạt động 10 dãy trại và 1 ngày chỉ vệ sinh 1 chuồng nuôi, thời gian dọn dẹp vệ sinh và giãn cách là 20 ngày (thời gian dọn dẹp trại là 14 ngày và thời gian để thoáng trại trước khi nhập lứa mới là 6 ngày tiếp theo). Do đó, tổng lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất trong 1 ngày (bao gồm nước thải vệ sinh, nước thải khử trùng quần áo, dụng cụ, rửa máng ăn cho gà, nước thải hệ thống phun sương sau quạt hút) là: 4 m3/ngày.

Trong đó, lượng nước thải chăn nuôi phát sinh trong ngày bình thường không có hoạt động vệ sinh chuồng nuôi là 2 m3/ngày.

- Đánh giá tác động:

Thành phần chủ yếu của nước thải chăn nuôi là tạp chất hữu cơ, phân gà lỏng, vỏ trấu còn sót lại trong quá trình thu gom và các vi khuẩn gây bệnh.

Đưa ra dự báo các tác động theo phương pháp tính toán nhanh của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về tổng lượng nước thải và tải lượng của một số chất ô nhiễm trong nước thải phát sinh.

Bảng 4.23: Dự báo tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải do vật nuôi thải ra

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Thông số |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | Kg/đơn vị | 1,61 |
| 2 | TSS | Kg/đơn vị | 4,2 |
| 3 | Tổng N | Kg/đơn vị | 3,6 |
| 4 | Tổng Coliform | Kg/đơn vị | - |

Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới WHO, 1993

Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi được đưa ra trong Bảng sau:

Bảng 4.24: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi

| STT | Chất ô nhiễm | Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/l) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Không xử lý | QCVN 62-MT:2016 /BTNMT (cột A) |
| 1 | BOD5 | 125,8 | 40 |
| 2 | COD | 300 | 100 |
| 3 | TSS | 328,1 | 50 |
| 4 | Tổng Nito | 281,3 | 50 |
| 5 | Tổng Coliform (MPN hoặc CFU/100 ml) | 5.000 | 3.000 |

Nhận xét: So sánh nồng độ một số chất trong nước thải chăn nuôi trong giai đoạn hoạt động với giá trị giới hạn cho thấy: BOD5 vượt 4,19 lần, TSS vượt 6,56 lần, tổng Nitơ vượt 56,3 lần.

Lượng nước thải này nếu không được xử lý trước khi thải ra môi trường có tác động tiêu cực như sau.

| Các chất dinh dưỡng (N, P) | Các chất này gây hiện tượng phú dưỡng nguồn nước, làm ảnh hưởng đến chất lượng nước, gây tác hại cho đời sống các sinh vật thuỷ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Ngoài ra, ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm còn ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan khu công nghiệp. Gây mùi hôi do quá trình lên men yếm khí các chất thải hữu cơ. |
| --- | --- |
| Tác hại của chất hữu cơ | Mức độ ô nhiễm chất hữu cơ trong nguồn nước được biểu hiện thông qua thông số BOD5 và COD. Khi hàm lượng chất hữu cơ cao sẽ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh sử dụng lượng oxy để phân hủy các chất hữu cơ. Lượng oxy hòa tan giảm dưới mức 50% bão hòa sẽ gây tác hại nghiêm trọng đến tài nguyên thủy sinh. Ngoài ra, nồng độ oxy hòa tan thấp còn ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch của nguồn nước. |
| Tác hại của chất rắn lơ lửng | Chất rắn lơ lửng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thủy sinh đồng thời gây tác hại về mặt cảm quan do làm tăng độ đục nguồn nước và gây bồi lắng nguồn nước mặt tiếp nhận. Độ đục tăng sẽ cản trở ánh sáng mặt trời xuống bên dưới, các loài sinh vật phía dưới sẽ bị ảnh hưởng do thiếu ánh sáng. Đồng thời trong quá trình vận chuyển, sự lắng đọng của chúng sẽ tạo ra cặn làm tắc nghẽn hệ thống cống. |
| Các vi trùng, vi khuẩn gây bệnh: | Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả. Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột. E.coli là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, có nhiều trong phân người. |

Như vậy, khi dự án đi vào hoạt động lượng nước thải này không được xử lý sơ bộ mà thải trực tiếp ra môi trường góp phần làm gia tăng mức độ ô nhiễm nguồn nước ngầm, nước mặt trong khu vực. Gây ra những tác động xấu đối với cộng đồng dân cư về mặt cung cấp nước, tạo điều kiện cho dịch bệnh lan truyền và ảnh hưởng phần nào đến hệ sinh thái nguồn nước.

C. Tác động do chất thải rắn

#### - Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh từ quá trình hoạt động tại dự án: nhà vệ sinh, nhà sinh hoạt chung…

- Khối lượng: Số lượng công nhân tham gia hoạt động trong quá trình vận hành thương mại của trang trại là 20 người, thành phần chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là bao bì thải, vỏ chai, lon, thức ăn thừa và các chất thải sinh hoạt thông thường của công nhân ước tính khối lượng phát sinh trong giai đoạn này vào khoảng: 0,5kg/người/ngày x 20 người = 10 kg/ngày.

- Thành phần: Thức ăn thừa, giấy các loại, kim loại, nhựa, bao bì…

- Tác động: Chất thải sinh hoạt phần lớn là có hàm lượng chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học. Đây là môi trường thuận lợi để các vật mang mầm bệnh sinh sôi, phát triển như: Ruồi, muỗi, chuột, gián,… làm mất vệ sinh và mỹ quan Dự án, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiễm này.

#### - Chất thải rắn chăn nuôi (chất thải rắn không nguy hại)

- Chủng loại: phát sinh từ hoạt động của trại chăn nuôi bao gồm: phân gà lẫn trấu sau khi kết thúc 01 lứa nuôi, xác gà chết do giẫm đạp (không do dịch bệnh), bao bì đựng thức ăn.

- Khối lượng chất thải rắn phát sinh

- Phân gà trộn lẫn trấu phát sinh trong quá trình làm vệ sinh trại sau mỗi đợt nuôi.

Theo kết quả thống kê tham khảo của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, lượng phân gà thải ra trung bình khoảng 15g phân tươi/1kg thịt. Khi trại đi vào hoạt động ổn định, ước tính các lứa gà thịt đồng thời trong trại bao gồm khoảng 45.000 con trọng lượng 0,2-0,8 kg; 45.000 con trọng lượng từ 0,8-1,5 kg; 45.000 con trọng lượng từ 1,5-2,2 kg; 45.000 con trọng lượng từ 2,2-2,8 kg. Lượng phân tươi phát sinh trung bình tại Dự án được tính toán thống kê qua bảng sau:

Bảng 4.25 Bảng tính toán lượng phân gà thải ra hàng ngày tại Dự án

| STT | Chủng loại | Số lượng (con) | Trọng lượng trung bình (kg/con) | Lượng phân (kg phân/kg thịt.ngày) | Tổng lượng phân (kg phân/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trọng lượng 0,2-0,8 kg | 45.000 | 0,5 | 0,015 | 337,5 |
| 2 | Trọng lượng 0,8-1,5 kg | 45.000 | 1,15 | 0,015 | 776,2 |
| 3 | Trọng lượng 1,5-2,2 kg | 45.000 | 1,85 | 0,015 | 1.249 |
| 4 | Trọng lượng 2,2-2,8 kg | 45.000 | 2,5 | 0,015 | 1.688 |
| Tổng |  | 180.000 | - | - | 4.050,7 |

(Nguồn: Tính toán theo kết quả thống kê của Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam)

Lượng phân gà 1 lứa nuôi: 4.050,7 kg/ngày x 45 ngày = 182.282 kg/lứa = 182,3 tấn/lứa

Bảng 4.26 Thành phần dinh dưỡng của phân gà trước khi ủ

| Loại phân | VCK (%) | Protein (%) | Tro thô (%) | Ca (%) | P (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phân khô | 69,43±0,24 | 16,05±0,05 | 10,85±0,35 | 4,30±0,45 | 0,80±0,34 |
| Phân ướt | 31,05±0,42 | 16,55±0,03 | 15,49±0,28 | 5,05±0,04 | 1,20±0,05 |

(Nguồn: Bùi Hữu Đoàn (2009), Sản lượng và chất lượng phân gà công nghiệp trước và sau khi xử lý, Tạp chí Khoa học và Phát triển 2009: Tập 7, số 3:245-252 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)

Căn cứ theo nhu cầu trấu lót sử dụng tại trang trại trong giai đoạn vận hành thì khối lượng trấu thải là 220 tấn/đợt nuôi (lượng trấu thải đầu ra = 100% lượng trấu thải đầu vào).

- Như vậy, tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh tại trang trại trong giai đoạn vận hành là 402,3 tấn/lứa nuôi (bao gồm: trấu thải sau mỗi lứa nuôi là 220 tấn và phân gà phát sinh sau mỗi đợt nuôi là 182,3 tấn).

- Xác gà chết trong quá trình chăn nuôi:

Có rất nhiều nguyên nhân khiến gà chết, thường là do nhiệt độ cao vào mùa nắng nóng, ánh sáng gay gắt và gà bị stress nên cắn mổ lẫn nhau, do mật độ nuôi trong trại nuôi quá cao, hoặc do ký sinh trùng kích thích….

Trong hoạt động chăn nuôi, gà chết là điều không tránh khỏi, đặc biệt là gà mới nhập trại. Gà chết chiếm tỷ lệ thấp (khoảng 0,5% tổng đàn). Tính toán sơ bộ khoảng 900 con/lứa tương đương 20 con/ngày, trung bình 1 con gà chết nặng 0,3 kg. Dự kiến khối lượng gà chết khoảng 6 kg/ngày tương đương 270 kg/lứa nuôi. Với lượng gà chết này, nếu không được xử lý thì trong quá trình phân hủy xác sẽ gây mùi hôi trong khu vực dự án và khu vực xung quanh, trên xác gà chết có chứa nhiều vi khuẩn có thể gây hại đến sức khỏe của con người.

- Bao bì đựng thức ăn

Tổng khối lượng thức ăn cho gà tại trang trại tại giai đoạn này vào khoảng 669 tấn (tùy theo mỗi giai đoạn phát triển của gà mà lượng thức ăn cung cấp cũng khác nhau). Trọng lượng mỗi bao thức ăn khoảng 50kg/bao, như vậy trong suốt quá trình chăn nuôi trang trại cần khoảng 13.380 bao thức ăn, khối lượng riêng của bao thức ăn rỗng là 30g/bao như vậy tổng khối lượng bao bì đựng thức ăn ước tính:

13.380 bao x 30g/bao ≈ 0,40 tấn

Lượng chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn vận hành tại trang trại được thể hiện cụ thể dưới bảng sau:

Bảng 4.27: Danh sách phát sinh chất thải rắn tại trang trại

| STT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn) | Khối lượng chất thải phát sinh |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Phân gà trộn lẫn trấu sau mỗi đợt nuôi | Rắn | 402,3 tấn/lứa |
|  | Xác gà chết trong quá trình chăm sóc | Rắn | 270 kg/lứa |
|  | Bao bì đựng thức ăn | Rắn | 0,40 tấn/lứa |

- Đánh giá tác động

Khối lượng chất thải rắn này về tính chất thì không thuộc thành phần nguy hại, nhưng nếu thải bỏ ra môi trường không đúng quy định có thể gây cản trở lối đi gây ra tai nạn lao động, ngoài ra nếu không được xử lý đúng quy định lâu ngày sẽ rất dễ tạo môi trường phát triển cho vi sinh vật gây bệnh.

#### Lượng chất thải rắn phát sinh nếu không thu gom và xử lý đúng quy định, mà để chúng lẫn lộn với chất thải nguy hại sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đất, môi trường nước ngầm (ví dụ như: làm bồi lắng nguồn nước ngầm, tăng độ đục và hàm lượng chất rắn lơ lửng trong nước) tại khu vực và tốn rất nhiều kinh phi để xử lý vì hỗn hợp này xem như chất thải nguy hại.

- Chất thải rắn nguy hại

- Thành phần, chủng loại

Trong quá trình hoạt động của trang trại có phát sinh một số loại chất thải nguy hại thông thường và một số loại chất thải nguy hại theo tiêu chuẩn cơ bản của chăn nuôi cụ thể như sau: bóng đèn huỳnh quang, các loại bao bì, vỏ chai thuốc kháng sinh, kim tiêm phát sinh trong quá trình chăn nuôi.

- Khối lượng

Khối lượng CTNH của Dự án phát sinh trong quá trình vận hành như bảng sau:

Bảng 4.28: Danh sách khối lượng chất thải phát sinh

| STT | Tên chất thải | Số lượng trung bình (kg/năm) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải | 5 | 16 01 06 |
| 2 | Ắc quy chì thải | 5 | 19 06 01 |
| 3 | Chất thải có các thành phần nguy hại từ quá trình vệ sinh chuồng trại | 60 | 14 02 02 |
| 4 | Mực in (loại không có các thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất như mực in văn phòng, sách báo) thải | 3 | 08 02 06 |
| 5 | Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắt nhọn) | 10 | 13 02 01 |
| 6 | Gia cầm chết (do dịch bệnh) | Không xác định | 14 02 01 |
| 7 | Giẻ lau, vải bị nhiễm các thành phần nguy hại | 5 | 18 02 01 |
| Tổng số lượng |  | 88 |  |

- Đánh giá tác động:

Các chất thải nguy hại chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy hại trực tiếp và có thể tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định trước khi thải bỏ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường.

#### 2.1.2. Nguồn tác động không liên quan đến chất thải

a. Tác động do tiếng ồn:

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn trong hoạt động của dự án chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau:

+ Tiếng ồn từ gà tập trung trong các khu trại nuôi.

+ Tiếng ồn từ hoạt động của máy móc, thiết bị (như: máy phát điện, máy bơm..)

+ Tiếng ồn của các phương tiện vận chuyển thức ăn, vận chuyển gà về hay xuất trại. Đó là tiếng ồn phát ra từ các động cơ và do sự rung động của các bộ phận xe..

+ Ngoài ra, các tiếng ồn từ hoạt động của động cơ và sự rung động của các bộ phận xe, ống xả khói và tiếng ồn phát sinh trong quá trình hoạt động của công nhân cũng là một phần tác động làm ảnh hưởng đến môi trường.

Theo tài liệu thống kê, tiếng ồn sinh ra từ một số phương tiện, sinh hoạt như sau.

Bảng 4.29: Tiêu chuẩn tiếng ồn tại khu vực làm việc trong cơ sở

| Thời gian tiếp xúc | Mức ồn cho phép (dBA) |
| --- | --- |
| 8 giờ | 85 |
| 4 giờ | 90 |
| 2 giờ | 95 |
| 1 giờ | 100 |
| 30 phút | 105 |
| 15 phút | 110 |
| < 15 phút | 115 |

Nguồn: Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ – BYT

Tiếng ồn cho phép trong môi trường lao động ≤ 85 dBA (TCVSLĐ 3733/2002/QĐ – BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành kèm theo Quyết định số: 3733/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 10 tháng 10 năm 2002). Việc tiếp xúc thường xuyên với nguồn ồn từ 80dBA trở lên gây ức chế thần kinh trung ương, gây trạng thái mệt mỏi khó chịu và làm giảm năng suất lao động, dễ dẫn đến tai nạn lao động. Theo kết quả giám sát môi trường của các Dự án có loại hình sản xuất tương tự, độ ồn trong trang trại khoảng 75 - 80 dBA.

- Tác động:

+ Tiếng ồn từ tiếng gà kêu: mang tính chất thường xuyên và giờ cao điểm của tiếng ồn là vào buổi sáng và lúc cho gà ăn. Thời gian ồn dao động trong khoảng 1 giờ và không liên tục.

+ Từ các thiết bị, máy móc trong trại chủ yếu là máy bơm nước, máy phát điện… Máy dùng động cơ điện do đó tiếng ồn phát sinh là không lớn. Máy chỉ sử dụng khi nguồn điện gặp sự cố, hoạt động không thường xuyên.

+ Ngoài ra, tiếng ồn còn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào Dự án. Các phương tiện vận chuyển trong khu vực Dự án có thể phát sinh độ ồn lên đến 80 - 95 dBA.

b. Tác động của hoạt động dự án tới kinh tế - xã hội trong khu vực:

- Các tác động tích cực:

Nguồn sản phẩm tạo ra của trại chăn nuôi là gà thịt, nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng và quan trọng trong cuộc sống, mang lợi ích kinh tế lâu dài bền vững cho doanh nghiệp và góp phần phát triển kinh tế đất nước;

Việc chăn nuôi này nhằm khai thác hiệu quả và mang lại nguồn lợi cho chủ dự án;

Dự án phát triển góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương, tạo công ăn việc ổn định cho lượng lao động nhàn rỗi tại địa phương. Từ đó, cuộc sống được cải thiện và nâng cao nhu cầu cũng như mức sống của người dân.

- Các tác động tiêu cực:

Khi dự án đi vào hoạt động làm tăng mật độ giao thông khu vực do việc tập trung một lượng công nhân, đồng thời làm tăng khả năng tắc nghẽn giao thông nếu không được quan tâm và giải quyết một cách hợp lý.

Làm mật độ dân số tại khu vực gia tăng từ đó dẫn đến các tệ nạn xã hội cũng tăng.

Hoạt động của trang trại còn phát sinh ra các nguồn như: bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn,…Các nguồn ô nhiễm này nếu không được thu gom và xử lý gây tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh.

#### 2.1.3. Đánh giá tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố

a. Sự cố về dịch bệnh

Dịch bệnh có thể xảy ra chủ yếu do nguyên nhân sau:

+ Gà con bị nhiễm bệnh trước khi nhập về.

+ Những người ra vào trang trại chăn nuôi mang mầm bệnh từ nơi khác đến.

Tuy nhiên, giống gà nhập về được kiểm tra rất kỹ nên hạn chế khả năng gà con bị nhiễm bệnh trước khi nhập về. Mặt khác, do chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín nên đàn gà hầu như không bị nhiễm do được cách ly, cửa trại nuôi luôn được đóng kín, các phương tiện ra vào trại phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình khử trùng.

Những người có nguy cơ lây bệnh (tỷ lệ tử vong do dịch bệnh cúm gia cầm gây ra trên con người là rất cao chiếm khoảng 50%), cụ thể:

- Công nhân trực tiếp chăm sóc cho gia cầm bị nhiễm bệnh và khi tiếp xúc với người xung quanh cũng có nguy cơ lây lan dịch bệnh;

- Người thu mua, vận chuyển, giết mổ và buôn bán gia cầm nhiễm bệnh;

- Gia cầm nhiễm bệnh nhưng vẫn giết mổ sử dụng chế biến làm thức ăn, khi con người ăn thịt gia cầm, nguy cơ nhiễm bệnh cao.

- Cán bộ thú y kiểm tra và xử lý bệnh cúm gia cầm.

Các tác hại trong trường hợp dịch bệnh xảy ra:

+ Thiệt hại nặng nề về kinh tế cho chủ dự án cũng như cho đất nước.

+ Ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của công nhân viên làm việc trực tiếp trong trại chăn nuôi.

+ Có thể làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng nếu không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả sự lây lan dịch bệnh.

- Ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của công nhân làm việc trực tiếp trong trại chăn nuôi;

- Có thể làm lây lan dịch bệnh trên diện rộng nếu không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả sự lây lan dịch bệnh;

- Khi dịch bệnh xảy ra trên diện rộng sẽ gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế (ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi, chế biến lương thực – thực phẩm…) và sức khỏe, tính mạng của người dân khu vực xung quanh dự án, đặc biệt nếu xảy ra đại dịch cúm ở người. Trường hợp này có thể làm cho hệ thống y tế bị quá tải do xuất hiện hàng loạt người bị bệnh trong cùng một thời điểm.

#### b. Ruồi, muỗi, côn trùng

#### + Ruồi, muỗi, côn trùng có tốc độ sinh sản khá nhanh trong môi trường thuận lợi, đặc biệt là những nơi dơ bẩn, có mùi hôi. Môi trường chăn nuôi là một trong các môi trường thúc đẩy sự phát triển mạnh của các loài động vật trung gian truyền bệnh. Đây chính là nguyên nhân gây ra các bệnh truyền nhiễm cho người và gia súc, gia cầm như: tả, lỵ, thương hàn, đường ruột,…

#### + Tuy nhiên, với hệ thống dãy trại xây dựng theo mô hình trại lạnh, khép kín nên hạn chế tối đa sự xâm nhập và phát triển của các loài động vật trung gian truyền bệnh.

c. Sự cố cháy nổ

+ Cháy nổ do vận chuyển, lưu trữ và sử dụng nhiên liệu (dầu DO, dầu truyền nhiệt) không an toàn hoặc do điều kiện tự nhiên như thời tiết, sấm sét, nắng nóng.

+ Khả năng cháy do những vật liệu dễ bắt lửa (bao bì, các loại giấy, hóa chất…) để gần các nguồn phát sinh nhiệt hay tia lửa.

+ Khả năng cháy từ sự cố về điện: cháy do dùng điện quá tải, do chập mạch điện, do nối dây không tốt (lỏng, hở)…

+ Cháy nổ do sét: sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ

- Tác động: Sự cố gây cháy khi xảy ra có thể dẫn tới các thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội và làm ô nhiễm hệ thống sinh thái đất, nước, không khí một cách nghiêm trọng. Hơn nữa còn ảnh hưởng tới tính mạng con người và tài sản của nhân dân trong khu vực.

d. Tai nạn lao động:

+ Bất cẩn của công nhân trong quá trình vận hành máy móc thiết bị. Tình trạng máy móc, thiết bị sử dụng không tốt, bị hư hỏng.

+ Trong quá trình vận hành công nhân không mang thiết bị bảo hộ lao động. Ý thức chấp hành an toàn lao động kém.

+ Tình trạng sức khỏe của công nhân không tốt: ngủ gật trong lúc làm việc, làm việc quá sức gây choáng…

+ Thao tác pha hóa chất không đúng, làm hóa chất dính vào người.

+ Tại hệ thống xử lý nước thải không có thành bảo vệ, không có nắp đan.

#### 2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

#### 2.2.1. Giảm thiểu các nguồn tác động liên quan đến chất thải

A. Giảm thiểu tác động môi trường không khí:

- Giảm thiểu ô nhiễm bụi, khí thải từ các phương tiện vận tải

+ Bụi do các phương tiện vận chuyển trong khuôn viên dự án được khắc phục bằng cách tưới nước sân đường nội bộ;

+ Bố trí lịch vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào Trang trại một cách hợp lý, tránh cùng lúc nhiều phương tiện vận chuyển vào khuôn viên.

+ Thường xuyên vệ sinh khu vực xung quanh trang trại, đường đi;

+ Trồng cây xanh toàn bộ ở trục đường chính của dự án, trên vỉa hè và những khu vực khoảng lùi để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của ô nhiễm không khí.

+ Không nổ máy quá lâu trong khu vực dự án, không chở quá tải

+ Không sử dụng các loại xe vận chuyển đã hết hạn sử dụng. Kiểm tra, bảo hành xe đúng theo quy định của nhà sản xuất.

- Giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ quá trình chăn nuôi

Mùi phát sinh từ khu vực trang trại bao gồm khí NH3, H2S. Để hạn chế sự phát sinh khí NH3, H2S đến mức thấp nhất có thể được, chủ trang trại phải áp dụng các biện pháp sau:

Trang trại áp dụng chăn nuôi theo phương pháp trại lạnh khép kín và tự động kiểm soát nguồn thức ăn, nước uống nên có thể hạn chế được sự phát tán mùi phát sinh trong quá trình chăn nuôi và được sự hướng dẫn của đơn vị cung cấp con giống ngay từ giai đoạn thiết kế, xây dựng.

Bố trí các quạt hút và hệ thống làm mát trong mỗi dãy trại nuôi nhằm thông thoáng cho trại nuôi và trang trại. Phía sau mỗi dãy trại sẽ được lắp đặt 10 quạt hút/01 dãy chuồng, lắp đặt 104 quạt hút cho 10 dãy chuồng nuôi và 04 quạt hút cho 01 chuồng cách ly (công suất 1 quạt hút là 44.800 m3/h), tổng cộng dự án trang bị 104 quạt hút.

Thông số cơ bản:

- Model: EM 50, quạt hộp, 6 cánh bằng kim loại

- Công suất: 1.5HP, 3 pha, 400V, 50Hz

- Kích thước: 1380 x 1380mm

- Đường kính cánh: 1270mm

- Trọng lượng: 86 kg

- Vỏ quạt: làm bằng vật liệu kẽm có độ dày từ 0.8-1.2 mm.

- Cánh quạt: làm bằng vật liệu inox 430

- Tốc độ vòng quay (0 Pa – 0 in H2O): 427 RPM

- Tốc độ gió (0 Pa – 0 in H2O): 44.800m3/h – 50Pa

Mùi hôi và khí thải sẽ được thu gom ra ngoài bằng các quạt hút theo hướng cuối mỗi dãy trại nuôi, chủ dự án bố trí hệ thống thu gom khí thải, mùi hôi phía sau quạt hút.

Sơ đồ hệ thống xử lý mùi hôi tại trại chăn nuôi như sau:

Mùi hôi

Quạt hút

Buồng thu gom khí

Nước

Hệ thống phun sương (EM)

Nước thải

Chế phẩm sinh học

Hầm lắng

Lớp lưới lan

Không khí sạch

Hình 4.1: Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải và mùi hôi tại trang trại

Hình 4.2: Hình ảnh minh họa hệ thống phun sương kết hợp lưới lan

Thuyết minh quy trình:

Lắp đặt hệ thống quạt hút không khí sau mỗi dãy trại nuôi để xử lý mùi hôi phát sinh tại trang trại. Phía sau hệ thống quạt hút được thiết kế buồng chắn (3 vách) cao hơn quạt hút với kết cấu khung thép. Trên vách tường sẽ gắn tấm đệm vi sinh bằng vật liệu mút xốp để tạo điều kiện cho vi sinh bám dính. Vách chắn này nhằm tạo điều kiện cho không khí sau quạt hút ra ngoài va vào vách chắn và chuyển động theo phương thẳng đứng phát tán lên cao. Phía trên buồng chắn chủ dự lắp đặt hệ thống phun xương bằng chế phẩm vi sinh khử mùi hôi EM và gắn 1 lớp lưới lan nhằm giảm thiểu nồng độ mùi hôi, bụi phát tán ảnh hưởng đến dân cư xung quanh trang trại, bảo đảm đạt QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. Nước thải từ hệ thống phun sương được thu gom, chảy theo hệ thống mương dẫn đến hầm lắng để xử lý. Ngoài ra trang trại áp dụng các biện pháp giảm thiểu cụ thể như:

+ Phun thuốc sát trùng xung quanh trại chăn nuôi định kỳ 01 lần/tuần.

+ Trang trại luôn được đảm bảo khô thoáng, nhiệt độ, độ ẩm thích hợp nên giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ quá trình phân giải chất thải trong khu vực trại nuôi.

+ Bổ sung thêm men vi sinh trộn vào thức ăn cho gà để phân gà thải ra giảm thiểu được mùi hôi và quá trình phân hủy tốt hơn.

Ngoài ra, Chủ dự án áp dụng các biện pháp giảm thiểu mùi hôi, khí thải trong quá trình chăn nuôi như sau:

+ Xịt chế phẩm EM theo các đường mương dẫn chất thải ngày 1 lần để giảm thiểu mùi hôi. Phun thuốc sát trùng xung quanh trại chăn nuôi định kỳ 01 lần/tuần

+ Xây dựng tường rào bao quanh dự án;

+ Thường xuyên phun nước giảm bụi trên tuyến đường nội bộ ra vào trại vào những ngày nắng nóng.

+ Thường xuyên dọn dẹp trại nuôi không gây phát sinh mùi hôi.

+ Đảm bảo cung cấp đủ lượng rác hữu cơ hoặc trấu để giúp gắn kết nitơ và ngăn chặn amoniac thoát ra ngoài.

- Giảm thiểu ô nhiễm không khí từ máy phát điện:

Để đảm bảo về mặt môi trường, chủ đầu tư chủ động lựa chọn các loại nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh và cặn carbon thấp để sử dụng cho máy phát điện. Cụ thể như:

+ Hàm hượng lưu huỳnh trong nhiên liệu sử dụng không vượt quá 1%;

+ Hàm lượng carbon không vượt quá 76%;

Với tiêu chí như trên thì trang trại sử dụng dầu DO có bổ sung một số chất phụ gia giúp hạn chế nguồn ô nhiễm từ hoạt động của máy phát điện. Bên cạnh đó, để giảm thiểu đến mức thấp nhất các hoạt động từ khí thải phát sinh khi máy phát điện hoạt động, chủ dự án sẽ lắp đặt thêm ống khói để chủ động phát tán lượng khí thải phát sinh này (công dụng của ống khói là nâng cao điểm phát tán của dòng khói thải, qua đó nâng cao tốc độ phát tán cũng như phạm vi phát tán của dòng khí này). Dưới sự xáo trộn mạnh của dòng khí thải trên cao và dòng khí được lan truyền xa hơn, nồng độ khí thải tại khu vực gần dự án trở nên vô cùng loãng.

Việc lựa chọn hình thức phát tán này là hoàn toàn hợp lý do đây là nguồn thải không thường xuyên và có lưu lượng khí thải thoát ra rất nhỏ. Khí thải sau máy phát điện dự phòng đáp ứng đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

- Giảm thiểu mùi hôi từ nhà chứa phân

Để giảm thiểu mùi, khí thải phát sinh từ nhà chứa phân, chủ dự án thực hiện biện pháp giảm thiểu sau:

- Thường xuyên làm sạch phần nền trong và xung quanh khu vực nhà chứa phân, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm trong nhà kho chứa phân.

- Phun chế phẩm EM xung quanh khu vực nhà chứa phân (tần suất 3 ngày/lần) để giảm thiểu mùi hôi. Giữ không khí trong dãy trại thoáng mát giúp phân tán mùi hôi. Phân không được lưu chứa lâu để tránh ảnh hưởng mùi hôi đến môi trường không khí xung quanh.

- Nhà chứa phân phải được thiết kế xây dựng đúng quy định, nền cao ít nhất 30cm, có mái che, có cửa ra vào, bố trí rãnh thoát nước xung quanh. Bên trong nhà chứa phân lắp đặt quạt thông gió để làm thông thoáng khí.

- Phân gà lẫn cùng trấu lót sau mỗi lứa nuôi được công nhân thu gom và tập kết vào nhà chứa phân, sau đó sẽ bán cho các hộ dân lân cận hoặc đơn vị có nhu cần sử dụng làm phân bón.

- Giảm thiểu khí thải và mùi hôi từ việc tiêu hủy xác gà chết

Số lượng gà chết trong quá trình hoạt động tại dự án (chết do giẫm đạp) là 0,5% trên 1 lứa nuôi khoảng 900 con tương đương 270 kg/lứa, được thu gom và đem đi xử lý hợp vệ sinh tại hầm chôn lấp bê tông có nắp đậy kín theo đúng quy định theo QCVN 01-41:2011/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật.

Địa điểm đào hố chôn lấp xác gà đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường xung quanh, ở cuối khu nuôi và cuối hướng gió chính, không ở vùng ngập nước hoặc có mực nước ngầm nông. Chủ dự án xây dựng 2 hố chôn xác gà, mỗi hố có chiều rộng 3m, chiều dài 9m, chiều sâu 1,5 m. Xây hố chôn bằng bê tông, phía dưới có lớp độn và thoát nước; không rải vôi chỉ rải chất độn trại và men vi sinh, vôi chỉ rải trên tấm đan bề mặt. Tại đáy hầm chứa có rảnh thu nước rỉ xác với độ dốc i = 2%, nước rỉ xác sẽ được thu gom, lưu chứa tại hố thu gom với chiều rộng 0,4m, chiều dài 0,4m, sâu 0,8m, vật liệu bê tông, phía trên có nắp đậy kín không cho nước mưa vào, có lắp van khóa uPVC 90. Khi hố thu gom đầy, sẽ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và đem đi xử lý theo đúng quy định.

Khi phát sinh gà chết không phải do bệnh tật, xác gà được đưa xuống hầm chứa, rắc vôi bột khử trùng (0,8 – 1,0 kg/m2) và đậy nắp bê tông kín miệng hầm. Phía ngoài khu vực hầm chứa, cách khoảng 1m, tạo rãnh rộng 20 cm, sâu 20 cm dẫn nước mưa thoát ra ngoài, tránh ứ đọng nước quanh hầm chứa. Trên bề mặt khu vực hầm chứa, rắc vôi bột với lượng 0,8 kg/m2. Khu vực hầm chứa được kiểm tra thường xuyên 1 tuần/lần.

Thời gian phân hủy: Hố phân hủy này chủ yếu là phân hủy gà con có kích thước và trọng lượng nhỏ nên thời gian phân hủy diễn ra nhanh khoảng 2 tháng.

Phương án thu gom khí theo cơ chế xử lý bằng vôi:

Khí thải từ quá trình phân hủy tại các hố chôn xác gà chết không phải do dịch bệnh sẽ được thu gom bằng đường ống nhựa đục lổ Ø34, sau đó sẽ được đấu nối vào thiết bị hấp thụ khí vật liệu hấp phụ là vôi cục (khối lượng vôi cục khoảng 30kg).

Tại đây, vôi cục có nhiệm vụ hấp phụ và khử trùng khí độc trước khi phát tán tự nhiên ra môi trường xung quanh. Đồng thời mùi hôi từ khí thải sẽ được giảm đáng kể và không gây ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh dự án. Vôi cục được thay thế với tần suất 1 lần/năm. Sau khi thay thế, vội cục này sẽ được rãi trực tiếp vào hồ chôn nhằm hạn chế mùi hôi phát sinh và khử trùng dịch bệnh.

- Giảm thiểu ô nhiễm mùi hôi từ phun thuốc khử trùng, sát khuẩn

Đối với mùi hôi của thuốc phát sinh từ kho chứa thuốc, từ quá trình sử dụng thuốc khử trùng Formol. Dự án thực hiện một số biện pháp giảm thiểu như sau:

+ Kho chứa thuốc được xây dựng riêng tách biệt, vững chắc bằng vật liệu tốt;

+ Đảm bảo các điều kiện kỹ thuật về lưu trữ, bảo quản thuốc an toàn tại Dự án;

+ Lắp đặt các biển hướng dẫn, biển cảnh báo an toàn tại khu vực kho chứa thuốc;

+ Trang bị bảo hộ lao động khi pha chế và phun thuốc. Sau khi phun thuốc phải thay quần áo và giặt sạch.

+ Không sử dụng bình phun bị rò rỉ và rửa sạch bình sau khi phun thuốc.

+ Không phun ngược chiều gió và tránh để thuốc tiếp xúc với tất cả bộ phận của cơ thể.

- Biện pháp giảm thiểu ruồi, muỗi

+ Dụng cụ chăn nuôi và vệ sinh chỉ dùng riêng cho từng dãy trại nuôi, cọ rửa và phơi khô sau khi sử dụng.

+ Xử lý ngay xác những con vật chết ngay trong ngày, vì đây là môi trường để ruồi phát triển.

+ Sử dụng biện pháp hóa học bằng cách phun thuốc diệt côn trùng ở các vách hoặc tường.

+ Trường hợp trấu lót lẫn phân gà sau khi kết thúc mỗi lứa nuôi xuất bán không kịp, chủ dự án để vào kho chứa có mái che và phun chế phẩm khử mùi EM, đồng thời bán cho đơn vị khác có nhu cầu làm phân bón. Không để ứ động làm thu hút các loại côn trùng gây hại và phát sinh mùi hôi đến môi trường xung quanh.

B. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước:

- Công trình thu gom nước mưa:

Nước mưa chảy tràn trên mặt đường trong khu vực dự án có lưu lượng phụ thuộc vào chế độ mưa trong khu vực. Lượng nước mưa này thường có nồng độ chất lơ lửng tương đối cao. Tuy nhiên, mức độ gây ô nhiễm từ lượng nước này không nhiều, ngoài ra mặt bằng tại trang trại đã được bê tông hóa và có hệ thống rãnh thoát nước mưa dọc theo hai bên trại nuôi.

- Nước mưa từ trên mái của các trại nuôi sẽ được thu gom bằng hệ thống mương hở, do lượng nước mưa chảy tràn có hàm lượng chất ô nhiễm không đáng kể.

- Rác và bùn cát đất lắng được nạo vét thường xuyên.

- Xung quanh các công trình xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi bố trí các mương đất để thu gom nước mương về ao chứa, không để nước mưa chảy tràn vào khu vực xử lý nước thải.

- Nước mưa được thu gom về ao chứa nước mưa diện tích 1.800 m2 để phục vụ tưới cây trong khuôn viên trang trại.

- Ngoài ra để phòng ngừa ngập úng, chủ dự án tiến hành trồng cây xanh xung quanh khu đất dự án, giúp cho việc thấm nước mưa được nhanh chóng.

- Hệ thống thu gom nước mưa tại dự án được bố trí bao gồm:

+ Thu gom, thoát nước mưa bề mặt:

- Kết cấu mương thoát nước: bê tông cốt thép, mương hở xây gạch

- Kích thước mương hở: bề rộng B= 600mm; độ sâu H = (-0,002m) - (-0,6m); độ dốc i= 2%.

- Số lượng vị trí điểm đấu nối nước mưa: 01 điểm đấu nối nước mưa vào ao thu nước mưa.

- Quy trình vận hành: nước mưa từ mái nhà, nước mưa chảy tràn trên bề mặt trong khuôn viên dự án được thu gom về mương hở tại các dãy trại nuôi, sau đó tự chảy theo độ dốc công trình vào hố thu đặt cuối mỗi dãy trại nuôi, trước khi chảy vào đường cống BTCT D= 220mm dẫn về ao chứa nước mưa.

- Quá trình thu gom và tiêu thoát nước mưa chảy tràn tại dự án được thể hiện trong sơ đồ:

Mương hở

Nước mưa từ trên mái nhà

Nước mưa từ đường nội bộ, sân bãi

Mương hở

Hố thu

Ống cống BTCT D=220mm

Ao chứa nước mưa

Hình 4.3: Sơ đồ thu gom và thoát nước mưa

- Công trình thu gom, thoát nước thải

Lưu lượng nước thải sinh hoạt và nước thải chăn nuôi phát sinh tại dự án:

| STT | Nước thải | Lưu lượng sử dụng (m3/ngày) | Định mức phát thải | Lưu lượng nước thải ngày lớn nhất (m3/ngày) | Lưu lượng nước thải ngày bình thường (m3/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nước dùng sinh hoạt | 2,9 | - | 2,9 | 2,9 |
| 1 | Nước thải vệ sinh | 2,4 | 100% nước cấp | 2,4 | 2,4 |
| 2 | Nước thải nấu ăn | 0,5 | 100% nước cấp | 0,5 | 0,5 |
| II | Nước dùng chăn nuôi | 92 | - | 4 | 2 |
| 1 | Nước uống cho gà | 72 | - | - | - |
| 2 | Nước thải vệ sinh chuồng trại (thực hiện vệ sinh sau mỗi lứa nuôi, 01 trại/ngày) | 2 | 100% nước cấp | 2 | - |
| 3 | Nước làm mát trại nuôi gà (lượng nước bổ sung) | 10 | - | - | - |
| 4 | Nước thải vệ sinh khử trùng quần áo, dụng cụ, rửa máng ăn cho gà | 1 | 100% nước cấp | 1 | 1 |
| 5 | Nước thải hệ thống phun sương sau quạt hút | 5 | 20% nước cấp | 1 | 1 |
| III | Nước tưới cây xanh, rửa đường | 2 | - | - | - |
| TỔNG CỘNG (I+II) |  | 94,9 | - | 6,9 | 4,9 |

- Nước thải sinh hoạt:

Công nhân họat động tại dự án là 20 người, tổng lượng thải sinh hoạt ước tính khoảng 2,9 m3/ngày.đêm (bao gồm nước thải hoạt động nấu ăn). Nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn, có ngăn lọc và hầm tự hoại.

Xây dựng 1 bể tự hoại thể tích 5m3 để xử lý trước khi chảy vào mương sinh học số 01. Cấu tạo bể tự hoại được trình bày trong hình sau:

Hình 4.4: Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn

Nguyên lý hoạt động:

Bể tự hoại có 3 ngăn có hình khối chữ nhật là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Bể còn có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Bể có chức năng lắng và phân hủy cặn với hiệu suất xử lý 80 – 85%. Tại đây chất rắn được giữ lại trong bể 90%, dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Sau khi qua bể tự hoại nồng độ các chất hữu cơ còn lại trong nước thải khoảng 20 - 30% riêng các chất lơ lửng hầu như được giữ lại hoàn toàn. Lượng bùn sau thời gian lưu trong bể được đơn vị hút hầm cầu đến hút và vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định. Nước thải sau bể tự hoại (kích thước bể tự hoại 2,0m x 3,0m x 1,0m, vật liệu bê tông cốt thép) chảy ra hệ thống thu gom (ống nhựa PVC 114 dài 6m) chảy ra mương sinh học số 01 để tiếp tục xử lý.

Đồng thời, Công ty xây dựng 01 bể tách mỡ để thu gom, xử lý sơ bộ nước thải nấu ăn từ nhà ăn của dự án. Bể tách mỡ có thể tích 2,0 m3, kích thước L x W x H = 2,0 x 2,0 x 1,0m.

Hình 4.5 Sơ đồ cấu tạo bể tách mỡ

Nguyên lý hoạt động của bể tách mỡ: Nước thải từ nhà ăn, bếp nấu của trang trại chứa một lượng dầu, mỡ tương đối lớn sẽ được đưa vào ngăn chứa thứ nhất thông qua lưới lọc rác được thiết kế bên trong, cho phép giữ lại các chất bẩn như các loại thực phẩm, đồ ăn thừa, xương hay các loại tạp chất khác,... có trong nước thải. Chức năng này giúp cho bể tách mỡ làm việc ổn định mà không bị nghẹt rác. Sau đó nước thải đi sang ngăn lọc mỡ, ở đây thời gian lưu dài đủ để mỡ, dầu nổi lên mặt nước. Còn phần nước trong sau khi mỡ và dầu đã tách ra lại tiếp tục đi xuống đáy bể. Lớp dầu mỡ tích tụ tạo lớp váng trên bề mặt nước, định kỳ Dự án xả van để thu gom và giao cho đơn vị có chức năng xử lý. Hiệu suất xử lý nước thải nấu ăn bằng bể tách dầu mỡ: lượng dầu mỡ sẽ được xử lý khoảng 90 – 95%, lượng BOD và COD giảm 30 – 40%. Nước thải sau bể tách dầu mỡ chảy vào hệ thống thu gom (ống nhựa PVC 114, dài 12m) dẫn về mương sinh học số 01 để tiếp tục xử lý.

Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại, nước thải nấu ăn sau bể tách dầu sau khi xử lý tại mương sinh học số 01 bằng bê tông cốt thép, kích thước mương sinh học số 01 là 5m x7m x1,5m, phía trên phủ 1 lớp đất trồng cỏ, phía dưới trong mương sinh học sẽ rải các lớp vật liệu lắng lọc như cát, sỏi, than để cải thiện môi trường nước, xung quanh mương sinh học sẽ trồng các cây xanh và cây ăn quả, nước thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT với hệ số K = 1,2 cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, sau đó tự chảy về hồ chứa nước thải sinh hoạt có lót bạt nhựa của Dự án, không xả nước thải ra môi trường. Tọa độ hồ chứa nước thải sinh hoạt sau xử lý (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105030' múi chiếu 30) X= 1285.299;  Y= 567.422

- Nước thải chăn nuôi:

Chủ dự án xây dựng 5 hầm lắng và 2 mương sinh học để thu gom và xử lý nước thải chăn nuôi như sau:

- Nước thải chăn nuôi thoát từ bên trong trại theo đường ống d = 60mm  mương hở bê tông rộng 25cm, sâu 30 cm, dài 84m, 01 trại gồm 02 mương hở 02 bên  hố thu 25cm x 80cm sâu 60cm  theo ống nhựa d=114mm  chảy về hầm lắng.

+ Nước thải chăn nuôi phát sinh tại các chuồng nuôi số 1 và 2 thu gom về hầm lắng số 1, chuồng nuôi số 3 và 4 thu gom về hầm lắng số 2, chuồng nuôi số 5 và 6 thu gom về hầm lắng số 3, sau đó dẫn về mương sinh học số 02.

+ Nước thải chăn nuôi phát sinh tại các chuồng nuôi số 7 và 8 thu gom về hầm lắng số 4, chuồng nuôi số 9 và 10 và chuồng nuôi cách ly thu gom về hầm lắng số 5 sau đó dẫn về mương sinh học số 03.

Cấu trúc hệ thống xử lý nước thải như sau:

Nước thải chăn nuôi

Hầm lắng 4, 5

Hố thu

Hố thu

Hầm lắng 1, 2, 3

Mương sinh học số 03

Mương sinh học số 02

Hồ chứa nước thải

Hình 4.6: Sơ đồ thu gom nước thải và xử lý nước thải

Thuyết minh quy trình:

Lượng nước thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi của dự án không đều mà chỉ tập trung chủ yếu trong thời gian vệ sinh chuồng trại khoảng 45 ngày/lần (khi trại xuất bán gà) để chuẩn bị nuôi lứa mới. Nước thải phát sinh từ quá trình xịt rửa chuồng nuôi cuốn theo phân và lượng trấu còn xót lại trên nền chuồng. Mỗi ngày trang trại xuất 1 dãy chuồng và tiến hành vệ sinh ngay nên lượng nước thải phát sinh là 2 m3/1 dãy/ngày.

Nước thải phát sinh từ quá trình xịt rửa nền tại 10 dãy chuồng gà sẽ được thu gom theo độ dốc chảy qua 10 lưới chắc rác đặt tại hố thu cuối mỗi chuồng nuôi nhằm ngăn các loại rác có kích thước lớn gây tắc ngẵn đường thoát nước. Sau đó nước thải được dẫn về hầm lắng.

Nước thải chăn nuôi tại trang trại được phát sinh từ 03 nguồn chính là nước thải từ quá trình vệ sinh chuồng trại, nước thải từ quá trình vệ sinh khử trùng và nước rỉ từ quá trình phun sương. Dưới cuối mỗi 2 dãy trại nuôi chủ dự án sẽ xây dựng 01 hầm lắng để xử lý lượng nước thải phát sinh. Tổng cộng chủ dự án sẽ xây dựng 5 hầm lắng cho 10 dãy chuồng nuôi.

Hầm lắng: nước thải phát sinh sẽ chảy qua 5 hầm lắng (kết cấu bê tông, kích thước 1 hầm lắng là 3m x 4,5m x 1,5m), dưới đáy hầm lắng có lót một lớp sỏi. Nước thải sau hầm lắng số 1, 2, 3 tự chảy về mương sinh học số 02 bằng đường ống nhựa D=114mm và nước thải sau hầm lắng số 4, 5 tự chảy về mương sinh học số 03 bằng đường ống nhựa D=114mm để tiếp tục xử lý.

Nước thải sẽ tiếp tục được xử lý tại 02 mương sinh học số 02 và số 03 bằng đất, có lót bạt nhựa (kích thước 10m x12m x 1,5m), phía trên phủ 1 lớp đất trồng cỏ, phía dưới trong mương sinh học sẽ rải các lớp vật liệu lắng lọc như cát, sỏi, than và chế phẩm men vi sinh để cải thiện môi trường nước, xung quanh mương sinh học sẽ trồng các cây xanh và cây ăn quả. Nước thải sau xử lý phải đảm bảo đạt QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi, sau đó tự chảy về hồ chứa nước thải chăn nuôi có lót bạt nhựa của Dự án, không xả nước thải ra môi trường. Tọa độ hồ chứa nước thải chăn nuôi (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105030' múi chiếu 30) X= 1285.426;  Y= 567.538

Cấu tạo mương sinh học và các hạng mục của hệ thống xử lý nước thải trang trại:

Phía trên mương phủ 1 lớp đất trồng cỏ

Chế phẩm men vi sinh

Nước sau hầm lắng

Lớp cát vàng

Lớp than hoạt tính

Hồ chứa nước thải

sau xử lý.

Lớp sỏi

Bảng 4.30. Các hạng mục của hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi

| .STT | Hạng mục | Số lượng | Quy cách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hố thu nước thải | 20 hố | - Xây dựng dạng hố chìm, kích thước 0,25m x 0,8m x 0,6m. - Vật liệu: bê tông cốt thép |
| 2 | Hầm lắng | 5 | - Xây dựng dạng hầm chìm, kích thước 3m x 4,5m x 1,5m. - Vật liệu: bê tông cốt thép |
| 3 | Mương sinh học số 02 và 03 | 2 | - Xây dựng dạng mương chìm; mỗi mương kích thước 10m x 12m x 1,5m. - Vật liệu: mương đất có lót bạt nhựa |
| 4 | Hồ chứa nước thải chăn nuôi | 1 | - Xây dựng dạng hồ chìm; kích thước 6m x 10m x 3,5m. - Vật liệu: hồ đất, lót bạt nhựa |

C. Biện pháp giảm thiểu do chất thải rắn:

- Chất thải rắn sinh hoạt:

Rác thải sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân khoảng 10 kg/ngày, chủ dự án sẽ bố trí các thùng rác loại 10 – 20 lít tại các khu vực cố định trong khu vực trang trại để thu gom rác và 2 thùng rác nhựa 240 lít có nắp đậy tại khu vực tập trung CTR sinh hoạt của Dự án.

Chất thải rắn sẽ được thu gom trong từng hạng mục công trình và được công nhân vận chuyển về điểm tập kết chất thải của trang trại. Tại điểm tập kết chất thải, các thành phần chất thải có thể tái sử dụng như giấy vụn, kim loại, chai nhựa…sẽ được thu gom và bán phế liệu.

Các loại CTR này sẽ được thu gom vào cuối ngày và đưa về tập trung tại khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt, sau đó chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom CTR sinh hoạt. Lượng CTR sinh hoạt phát sinh luôn được thu gom triệt để, vận chuyển xử lý thường xuyên (2 ngày 1 lần), không xảy ra tình trạng chất thải để lâu, bốc mùi hôi thối làm mất mỹ quan.

- Chất thải rắn chăn nuôi (chất thải rắn không nguy hại)

- Đối với phân gà lẫn trấu:

- Đối với phân gà và trấu sau mỗi đợt nuôi được công nhân thu gom, đảo trộn và phun chế phẩm sinh học EM thường xuyên để hạn chế mùi, đồng thời trong suốt quá trình chăn nuôi, sử dụng chế phẩm EM vừa để hạn chế mùi vừa có tác dụng giúp quá trình phân hủy phân gà diễn ra nhanh hơn. Nhờ được phun chế phẩm sinh học và đảo trộn thường xuyên, phân và trấu lót sau mỗi lứa nuôi đã được xử lý trở thành phân gà vi sinh hữu cơ và sau mỗi lứa nuôi sẽ hợp đồng bán cho đơn vị thu mua đến thu gom tại chuồng, đóng bao loại 50kg để sử dụng làm phân bón. Trường hợp chưa xuất bán kịp, chủ dự án thu gom đưa về nhà chứa phân với diện tích 100m2 có mái che, lưu chứa tối đa trong vòng 3 ngày và phun chế phẩm EM hạn chế mùi hằng ngày, sau đó xuất bán cho các đơn vị có nhu cầu. (Lưu ý: quá trình vận chuyển chất thải rắn chăn nuôi ra khỏi trang trại đến nơi xử lý phải sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng - Theo Điều 59, Mục 2. Xử lý chất thải chăn nuôi, Luật Chăn nuôi). Không để ứ động lâu ngày để phát sinh mùi hôi đến môi trường xung quanh.

- Vị trí tập trung nhà chứa phân trong khuôn viên cơ sở chăn nuôi trang trại để xử lý được đặt xa khu chuồng nuôi, xa nơi cấp nước, khu vực kho thức ăn chăn nuôi theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2021/TT-BNNPTNT ngày 26/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác.

- Tương tự, đối với bao bì đựng thức ăn chăn nuôi được thu gom tận dụng để chứa phân gà lẫn trấu sau mỗi lứa nuôi hoặc bán cho đơn vị có nhu cầu. Các loại phế liệu được lưu trong khu vực chứa diện tích 20 m2 và bán cho đơn vị có nhu cầu.

- Thiết kế, cấu tạo: xây dựng kho chứa có kết cấu mái tôn, nền bê tông có gờ chắn  tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn.

- Đối với gà chết do giẫm đạp:

- Trại thường xuyên được khử trùng, gà được tiêm ngừa phòng bệnh định kỳ nên lượng gà chết tương đối ít. Lượng gà chết do giẫm đạp (không phải do bệnh tật) sẽ được công nhân tại Trại chăn nuôi thu gom và xử lý tại hầm hủy xác có nắp đậy kín.

- Chủ dự án xây dựng 2 hố chôn xác gà, mỗi hố có chiều rộng 3m, chiều dài 9m, chiều sâu 1,5 m. Xây hố chôn bằng bê tông, phía dưới có lớp độn và thoát nước; không rải vôi chỉ rải chất độn trại và men vi sinh, vôi chỉ rải trên tấm đan bề mặt. Tại đáy hầm chứa có rảnh thu nước rỉ xác với độ dốc i = 2%, nước rỉ xác sẽ được thu gom, lưu chứa tại hố thu gom với chiều rộng 0,4m, chiều dài 0,4m, sâu 0,8m, vật liệu bê tông, phía trên có nắp đậy kín không cho nước mưa vào, có lắp van khóa uPVC 90. Khi hố thu gom đầy, sẽ thuê đơn vị có chức năng đến thu gom và đem đi xử lý theo đúng quy định.

- Khi phát sinh gà chết không phải do bệnh tật, xác gà được đưa xuống hầm chứa, rắc vôi bột khử trùng (0,8 – 1,0 kg/m2) và đậy nắp bê tông kín miệng hầm. Phía ngoài khu vực hầm chứa, cách khoảng 1m, tạo rãnh rộng 20 cm, sâu 20 cm dẫn nước mưa thoát ra ngoài, tránh ứ đọng nước quanh hầm chứa. Trên bề mặt khu vực hầm chứa, rắc vôi bột với lượng 0,8 kg/m2. Khu vực hầm chứa được kiểm tra thường xuyên 1 tuần/lần.

- Đối với gà chết do dịch bệnh:

- Gà chết được thu gom và đem đi tiêu hủy tại chỗ. Việc tiêu hủy càng sớm càng tốt để hạn chế tối đa cơ hội phát tán của mầm bệnh. Việc tiêu hủy gà chết đảm bảo theo đúng quy định tại QCVN 01-41:2011/BNNPTNT–Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật.

+ Về thiết kế hố chôn lấp gà chết: hố chôn được bố trí không ở vùng ngập nước hoặc có mực nước ngầm nông, hố chốn nằm cuối hướng gió chính, chôn gần khu vực nhiều cây xanh để quá trình vô cơ hóa diễn ra nhanh chóng, hạn chế ô nhiễm môi trường. Mô hình mặt cắt hố chôn đảm bảo tiêu chuẩn sau:

+ Các bước tiến hành chôn lấp gà chết do dịch bệnh:

Bước 1. Khi việc đào hố hoàn tất, cho phân rác, chất độn chuồng xuống đáy hố.

Bước 2. Xếp xác động vật và sản phẩm động vật cần tiêu huỷ xuống đáy hố

Bước 3. Rải một lớp phân rác lên trên đống xác.

- Có thể rắc một lớp vôi bột ( 0,8 -1kg/m2) lớp trên cùng đống xác;

- Tuyệt đối không dùng dầu hay xăng để đốt trước khi lấp đất.

Bước 4. Lấp đất cho bằng miệng hố và nén chặt.

Bước 5. Tiếp tục

- Đắp thêm đất ở trên miệng hố theo hình chóp cụt với chiều cao khoảng 0,6 - 1m và rộng ra xung quanh miệng hố 0,3 -0,4m để tránh nước mưa chảy vào hố chôn.

- Có thể dùng nước để làm ẩm lớp đất phía trên cho dễ thao tác.

- Trọng lượng của khối đất phía trên có tác dụng ngăn chặn thú ăn thịt đào xác và giúp cho việc khử mùi, hấp thụ nước bẩn tạo ra do phân huỷ.

Bước 6. Phía ngoài khu vực hố chôn, cách khoảng 1m, tạo một rãnh nước với kích thước: rộng 20 -30cm và sâu 20 – 25 cm, có tác dụng dẫn nước mưa ra thoát ra ngoài, tránh ứ đọng nước quanh hố chôn.

Bước 7. Trên bề mặt hố chôn, rắc vôi bột với lượng 0,8kg/m2, hoặc phun dung dịch chlorine nồng độ 2%, với lượng 0,2 - 0,25 lít/m2 để diệt mầm bệnh phát tán trong quá trình thao tác .

Bước 8. Sau khi hoàn tất việc chôn, phải đặt biển cảnh báo khu vực chôn lấp, cử người quản lý hố chôn trong 1-2 ngày đầu để tránh việc đào bới lấy xác gây hậu quả nguy hiểm, hạn chế sự qua lại của người hay vật nuôi quanh khu vực chôn lấp.

- Chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại phát sinh từ dự án bao gồm: bóng đèn hư hỏng, giẻ lau dính dầu, cặn dầu nhớt, chai, lọ, kim tiêm vaccine, bao bì đựng thuốc sát trùng.

Dự án xây dựng kho lưu chứa CTNH với diện tích 10 m2. Nhà kho được xây tường gạch bao quanh, mái che bằng tôn; nền bê tông, có thiết bị phòng cháy chữa cháy, có khay hứng chất thải lỏng rơi vãi, có biển cảnh báo và dán nhãn theo quy định. Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại phải trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.

CTNH được thu gom, lưu trữ trong các thùng nhựa, đậy kín, không bị hư hỏng, đổ vỡ. Trước khi vận chuyển, bao bì, thùng chứa đựng CTNH được dán nhãn theo đúng quy định. Điều kiện đóng gói và kiểm soát CTNH đáp ứng yêu cầu kĩ thuật như quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Đối với gà chết do bệnh tật, dịch bệnh: Khi phát hiện dịch bệnh, chủ trại chăn nuôi áp dụng các biện pháp sau để khắc phục:

- Báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về thú y cấp huyện và tỉnh. Các cơ quan này xuống lấy mẫu xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân gây bệnh và đưa ra các biện pháp tiêu hủy, phòng dịch bệnh thích hợp.

- Cách ly gà bị bệnh ra để theo dõi, tổng sát trùng nhằm giảm thiểu dịch bệnh lây lan. Tiêm ngừa phòng bệnh cho các gà còn lại nhốt chung trại với gà bị bệnh (sau khi đã cách ly gà bệnh).

- Bố trí khu vực đất dự phòng chôn lấp diện tích 1.800 m2 phòng trừ trường hợp tiêu hủy hàng loạt do dịch bệnh lây lan đúng theo QCVN 01-41: 2011/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phâm động vật.

#### 2.2.2. Giảm thiểu các nguồn tác động không liên quan đến chất thải

a. Biện pháp khống chế ô nhiễm tiếng ồn, rung

Trại nuôi gà được bố trí xa khu dân cư, ngoài ra còn được cách ly bằng cây xanh do đó, âm thanh phát ra từ khu vực trại nuôi ảnh hưởng không đáng kể đến khu vực dân cư xung quanh.

Trong quá trình hoạt động, tiếng ồn phát sinh chủ yếu là tiếng kêu của gà, tiếng động cơ phát sinh từ các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực dự án, tiếng ồn từ máy phát điện và quạt thông gió. Trong số các nguồn phát sinh trên, thì tiếng kêu của gàlà nguồn phát sinh làm ảnh hưởng đến môi trường xung nghiêm trọng nhất.

Đối với tiếng ồn phát sinh do sự hoạt động của các phương tiện vận chuyển ra vào khu vực dự án, chủ đầu tư bố trí cho các phương tiện lưu thông ra vào dự án một cách thích hợp nhất, nhằm giảm ảnh hưởng của tiếng ồn phát sinh ảnh hưởng đến môi trường.

Đối với độ ồn của máy phát điện thì đây là nguồn phát sinh không đáng kể do thời gian hoạt động của thiết bị này rất ngắn và không thường xuyên.

Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn: áp dụng các biện pháp quy hoạch, xây dựng chống tiếng ồn; bố trí khoảng cách, trồng cây xanh theo hướng gió thịnh hành; các máy móc, thiết bị phục vụ chăn nuôi được bảo trì bảo dưỡng định kỳ (tra dầu, mỡ, vệ sinh), thay thế các linh kiện hư hỏng để không phát sinh tiếng ồn vượt quá ngưỡng cho phép trong môi trường sản xuất.

Công trình, biện pháp giảm thiểu độ rung: bọc lót các bề mặt thiết bị chịu rung dao động bằng các vật liệu hút hoặc giảm rung động có ma sát lớn như cao su, vòng phớt.

Ngoài ra, khu vực xung quanh trang trại phải có tường bao quanh, độ cao tối thiểu 2m so với mặt đất. Chất lượng không khí và tiếng ồn phát sinh tại trang trại chăn nuôi phải được xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT.

b. An toàn giao thông, an ninh trật tự khu vực:

Để bảo vệ tình hình trật tự vệ sinh môi trường cho khu vực trang trại và khu vực xung quanh, chủ đầu tư sẽ triển khai các phương án sau:

- Tuyển chọn bảo vệ để trực 24/24 giờ, kiểm soát những người ra vào trang trại chặt chẽ;

- Kết hợp với công an khu vực để đề ra các biện pháp an ninh trật tự trong khu vực;

- Đề ra các nội quy về an ninh trật tự trong khu vực, xây dựng nếp sống văn hóa mới, bài trừ tội phạm ma túy, các sản phẩm văn hóa đồi trụy, mê tín dị đoan tại khu vực.

- Thường xuyên nhắc nhở công nhân chấp hành luật khi tham gia giao thông;

- Điều tiết lưu lượng xe vận chuyển ra khu vực và di chuyển trên các tuyến đường một cách hợp lý, tránh những thời gian cao điểm là giờ đi làm và tan ca của công nhân.

#### 2.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai đoạn vận hành khai thác dự án

a. Sự cố dịch bệnh

Sự cố lớn nhất mà trại chăn nuôi gia cầm có thể gặp phải là dịch cúm gia cầm. Trong trường hợp dịch cúm chưa ảnh hưởng đến trang trại thì những biện pháp sau cần được nghiêm ngặt thực hiện:

- Tăng cường chế độ dinh dưỡng cho gia cầm nhằm tạo sức đề kháng cho cơ thể là mạnh nhất.

- Thực hiện chế độ khử trùng triệt để đối với các thiết bị và phương tiện ra vào khu vực dự án.

- Quy trình tiêm chích các loại vaccine phải được thực hiện đầy đủ, đúng liều, đúng lượng theo đúng hướng dẫn của bác sĩ thú y.

- Sát trùng tất cả các loại vật dụng đem vào khu vực chăn nuôi cũng như hạn chế lượt người ra vào khu vực sản xuất đến mức tối đa.

- Cập nhật thông tin khi ổ dịch lan rộng và tuân thủ mọi hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Trường hợp trại chăn nuôi gặp phải sự cố về dịch cúm, chủ dự án cần thực hiện theo các hướng dẫn sau:

- Đối với những bệnh thông thường có thể xử lý được: cách ly ngay khu vực xảy ra bệnh. Tăng cường phun thuốc sát trùng, vệ sinh trang trại và khu vực xung quanh

- Khi xác định là dịch bệnh nguy hiểm, bệnh lây sang người: Nhanh chóng thực hiện công tác cách ly, tiêu hủy tại chỗ với xử lý đối với từng trường hợp cụ thể.

- Áp dụng biện pháp cách ly tại chổ, can thiệp thuốc phòng chống, không bán chạy, không giết mổ làm lây lan dịch ra ngoài. Cán bộ, công nhân làm việc làm việc trong khu vực có dịch phải tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của nhà nước về vùng có dịch.

- Cán bộ kỹ thuật chăm sóc gà bệnh, sử dụng riêng dụng cụ, thức ăn; hạn chế lưu thông gà; vệ sinh, khử trùng tiêu độc trại, dụng cụ chăn nuôi, dụng cụ thú y, phương tiện vận chuyển... → Đối với dịch bệnh lây lan cần tiêu hủy, xử lý tại chỗ tránh lây lan dịch bệnh tới các khu vực khác.

- Báo cáo UBND cùng cấp, để thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch đối với khu vực.

- Đối với đàn gà đã khỏi bệnh (vẫn còn mang vi trùng) để nuôi tại chổ và sau đó giải thể theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Không bán gà cho các trại khác nuôi và không nhận gà mới về trại nuôi khi chưa hết dịch.

- Phải tổng vệ sinh, sát trùng cẩn thận, chuẩn bị trại nuôi đúng yêu cầu trước khi nhận lứa gà mới về nuôi.

- +   Gà chết được thu gom và đem đi tiêu hủy tại chỗ. Việc tiêu hủy càng sớm càng tốt để hạn chế tối đa cơ hội phát tán của mầm bệnh. Khi phát sinh dịch không được vận chuyển gà bệnh ra khỏi trại nuôi. Do đó, tại trang trại sẽ có đất dự phòng chôn lấp với diện tích 1.800m2 để ứng phó khi dịch bệnh xảy ra. Việc tiêu hủy gà chết đảm bảo theo đúng quy định tại QCVN 01-41:2011/BNNPTNT–Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật.

Công tác vệ sinh trang trại, phun thuốc sát trùng và các dụng cụ nuôi

- Đem tất cả máng ăn máng uống ra ngoài.

- Lấy sạch hết phân và sau đó là lót nền ra khỏi trại.

- Rửa sạch trại nuôi, bắt đầu làm từ phần trên (như mái trang trại, rèm che, lưới bao quanh trại nuôi) xuống tới nền trại. Đối với sàn dùng xà phòng bột để đánh và rửa sàn cho thật sạch. Dùng xút (NaOH) để cho trấu bong ra dễ dàng và diệt mầm bệnh cầu trùng với liều lượng 4kg xút (NaOH) hoà tan trong 40 lít nước và phun đều cho diện tích khoảng 100m2 mặt nền sau đó khoảng 2h phun nước rửa trại bằng nước sạch.

- Máng ăn và máng uống phải rửa sạch trước bằng xà phòng, sau đó rửa lại bằng nước lã. Pha nước sát trùng Formol tỷ lệ 2% trong 1 chậu lớn, rồi đem nhúng dụng cụ bao gồm máng ăn, máng uống trong nước sát trùng sau đó cũng rửa sạch thuốc bằng nước lã. Phần lớn dụng cụ chăn nuôi bằng nhựa nên phơi dụng cụ trong bóng mát để dụng cụ bền hơn tránh được sự giòn, gãy.

- Sử dụng thuốc sát trùng chuyên dùng trong chăn nuôi, bắt đầu phun từ phần trên rồi phun đều xuống nền trại và xung quanh khu vực trại nuôi.

- Đối với chất độn trại cần sát trùng 2 lần, cụ thể như sau:

- Lần 1 dùng dung dịch sát trùng (tỷ lệ 2%), để phun đều trên bề mặt sàn lót trấu.

- Lần 2 sẽ được phun cách lần 1 là 24h, dung dịch sử dụng là dung dịch sát khuẩn (tỷ lệ 0,24%). Trong quá trình phun sát khuẩn, đảo đều đệm lót, có thể ủ thành đống sau đó phơi cho thật khô. Khi nền trại thật khô mới trải lớp đệm lót có độ dày tối thiểu là 5cm.

- Bố trí các dụng cụ úm gà vào trại, kéo rèm che kín xung quanh rồi phun thuốc sát trùng thêm 1 lần nữa và giữ nguyên ít nhất trước khi đưa gà vào nuôi 2 ngày. Trước khi nhận gà con 24 giờ, phải có khay sát trùng hay hố đựng dung dịch sát trùng đặt trước các cửa ra vào các trại gà.

b. Các giải pháp an toàn sinh học cho đàn gà

- Biện pháp cách ly:

- Vị trí xây chuồng trại: cách biệt khu dân cư, xa các trại chăn nuôi khác, xa công trình công cộng... đặc biệt cách xa chợ, cơ sở giết mổ động vật...; có tường rào bao quanh. Các cơ sở hành chính của trại cách biệt khu chăn nuôi;

- Trước khi nhập gà về, trại nuôi phải được làm vệ sinh sạch sẽ để không còn phân, lông gà của lứa trước còn sót lại. Dụng cụ chăn nuôi phải được rửa sạch sẽ và nhúng thuốc sát trùng để nơi khô ráo, phun thuốc sát trùng lần cuối và đóng cửa trại cách ly ít nhất 10 ngày.

- Quản lý di chuyển:

- Đối với con người: hạn chế mức thấp nhất khách viếng thăm trại; công nhân chăn nuôi bố trí ăn ở tại trại (đặc biệt giai đoạn có nguy cơ phát dịch cao): trước khi vào trại phải tắm rửa, vệ sinh, khử trùng, thay quần áo, mũ, ủng...cán bộ thú y, nhân viên kiểm tra phải tuân thủ các quy định an toàn sinh học khi ra vào trại.

- Đối với giống gà: giống gà nhập về phải khỏe mạnh.

- Cấm mang thịt, sản phẩm gia cầm tươi vào phạm vi trang trại để sử dụng.

- Phương tiện vận chuyển: bố trí phương tiện vận chuyển nội bộ riêng trong trại; các xe vận chuyển trước khi vào trại phải được phun xịt khử trùng bằng hóa chất (chú ý bánh xe, gầm xe).

- Dụng cụ chăn nuôi: mỗi khu trại chăn nuôi phải sử dụng riêng. Trường hợp luân chuyển dụng cụ phải vệ sinh khử trùng.

- Biện pháp vệ sinh:

- Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng đối với tất cả những người có liên quan đến quản lý, chăn nuôi trước khi ra vào trại.

- Thức ăn phải sử dụng từ những cơ sở cung cấp đảm bảo sạch bệnh, không sử dụng thức ăn bán trôi nổi hoặc sang nhượng thức ăn từ các cơ sở không rõ nguồn gốc.

- Nước uống phải sử dụng từ nguồn nước ngầm, nên khử trùng nước uống thật chặt chẽ.

- Phải sát trùng dụng cụ, vào khu chăn nuôi phải có các khay đựng thuốc sát trùng.

- Định kỳ hàng tuần phải vệ sinh tiêu độc toàn khu vực trại: phát quang, khơi thông cống rãnh, rắc vôi bột, phun xịt thuốc sát trùng. Thu dọn, xử lý kỹ chất thải trong trại.

- Tiêu diệt và ngăn chặn các loại động vật gây hại trực tiếp với gia cầm như chuột, chim hoang dã....

- Biện pháp nuôi dưỡng:

- Thức ăn phải đảm bảo chất lượng, đủ thành phần dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh thú y.

- Bổ sung chất khoáng, vitamin, các chất điện giải để chống stress.

- Cung cấp đầy đủ nước uống sạch trong quá trình chăn nuôi.

- Sử dụng vắc xin: Sử dụng đầy đủ các loại vắc xin bệnh truyền nhiễm như, Gumboro,... theo đúng quy trình cho các loại gia cầm. Chỉ sử dụng vắc xin cúm gia cầm khi có hướng dẫn của Cục Thú y.

- Quan hệ xung quanh: Cần tạo mối quan hệ thật tốt với các gia đình xung quanh để có ý thức cùng bảo vệ đàn gà và bảo vệ môi trường sạch bệnh. Thường xuyên nắm bắt thông tin kịp thời để xử lý các tình huống, đặc biệt khi có dịch bệnh.

c. Quản lý dịch bệnh

- Giám sát dịch bệnh: lập kế hoạch tiêm phòng vắcxin, theo dõi tình hình dịch bệnh, lấy mẫu huyết thanh xét nghiệm,… để có biện pháp xử lý thích hợp.

- Thực hiện việc tiêm phòng vắcxin cho đàn gia cầm theo lịch đã quy định.

- Khi điều trị bệnh, cần ghi chép thông tin đầy đủ về dịch bệnh, tên thuốc, liều lượng, lý do dùng, thời gian dùng, trọng lượng gia cầm, người tiêm, thời điểm ngưng thuốc. Không bán gia cầm trong thời gian trị bệnh và cách ly thuốc.

- Quy trình xử lý nếu xảy ra dịch bệnh:

- Đối với những bệnh thông thường có thể xử lý được: cách ly ngay khu vực xảy ra dịch bệnh. Tăng cường phun thuốc sát trùng, vệ sinh chuồng trại và khu vực xung quanh.

- Khi xác định là dịch bệnh nguy hiểm, bệnh lây sang người: phải báo cáo ngay và làm theo hướng dẫn trực tiếp của Ban chỉ huy phòng chống dịch hại vật nuôi tại địa phương. Tuân thủ chế độ cách ly, không tự ý đưa gia cầm ra khỏi khu vực có dịch. Cán bộ, công nhân làm việc trong khu vực có dịch phải tuân thủ nghiêm chỉnh quy định của nhà nước về vùng có dịch.

- Ban chỉ huy phòng chống dịch hại vật nuôi tại địa phương khi được báo  nhanh chóng chuẩn đoán xác định bệnh  nếu phát hiện dịch bệnh nguy hiểm, bệnh lây sang người  cách ly gia cầm bị bệnh  bố trí bác sĩ thú y, cán bộ kỹ thuật chăm sóc gà bệnh; sử dụng riêng dụng cụ, thức ăn; hạn chế lưu thông gà, người ra vào trại  thực hiện các biện pháp xử lý bắt buộc đối với thức ăn chăn nuôi bị ô nhiễm, gà mắc bệnh, chất thải theo quy định đối với từng bệnh; vệ sinh, khử trùng tiêu độc trại, dụng cụ chăn nuôi, dụng cụ thú y, phương tiện vận chuyển…  Ban chỉ huy phòng chống dịch hại vật nuôi tại địa phương báo cáo UBND cùng cấp để thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch đối với khu vực, đồng thời báo cáo Ban chỉ huy phòng chống dịch hại vật nuôi cấp huyện.

- Khi phát hiện gia cầm chết phải báo với cán bộ kỹ thuật có biện pháp xử lý kịp thời.

d. Biện pháp giảm thiểu sự cố cháy nổ

+ Cháy nổ là sự cố phổ biến và rất dễ xảy ra. Nếu để xảy ra sự cố cháy nổ thì thiệt hại sẽ không thể lường hết. Nắm được vấn đề này, chủ dự án đã có kế hoạch bố trí nhân lực và đầu tư trang thiết bị cho công tác phòng cháy chữa cháy như bố trí các họng nước, các thiết bị chữa cháy cầm tay, xe bồn cứu hỏa…

+ Tiến hành các biện pháp vệ sinh công nghiệp chặt chẽ trong các phân xưởng sản xuất.

+ Công nhân trực tiếp làm việc tại trang trại sẽ được tập huấn, hướng dẫn phương pháp phòng chống cháy nổ.

+ Hạn chế lưu trữ các loại nhiên liệu dễ bốc cháy. Trường hợp phải lưu trữ các loại dung môi và nhiên liệu dễ cháy sẽ được lưu trữ tại các kho cách ly riêng biệt, tránh xa nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện.

+ Trang trại sẽ có các trang thiết bị chống cháy nổ, nhằm chữa kịp thời khi sự cố xảy ra. Lắp đặt hệ thống báo cháy, ngăn chảy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy phù hợp với tính chất đặc điểm của Dự án, đảm bảo chất lượng và hoạt động theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các tiêu chuẩn về an toàn, phòng cháy và chữa cháy.

+ Nâng cao ý thức của công nhân tại trang trại, bố trí khu vực hút thuốc riêng biệt cho công nhân trong giờ giải lao.

+ Ban hành các nội quy và treo bảng an toàn  nổ, cấm lửa, trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy tại công trường và nơi lưu trữ nhiên liệu.

e. Biện pháp an toàn lao động

+ Quy định các nội quy làm việc tại trang trại, bao gồm nội quy ra, vào làm việc; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy về an toàn điện; nội quy an toàn giao thông; nội quy an toàn cháy nổ...

+ Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng nhiều hình thức khác nhau.

+ Tổ chức theo dõi tai nạn lao động, xác định kịp thời nguyên nhân tai nạn và áp dụng các biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh xảy ra tai nạn tương tự.

+ Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân.

+ Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở công nhân sử dụng trang bị bảo hộ lao động khi làm việc.

#### f. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ hóa chất

Trang trại có sử dụng nhiều loại hóa chất và thuốc trong hoạt động chăn nuôi, để kiểm soát sự cố rò rỉ và an toàn tiếp xúc với hóa chất dùng cho quá trình chăn nuôi, các biện pháp tổng quát sau đây sẽ được thực hiện:

- Phương án thiết kế kho hóa chất và công tác lưu trữ hóa chất tại kho:

- Phương án thiết kế khu lưu giữ hóa chất

Khu lưu giữ hóa chất tại Dự án được thiết kế đáp ứng các yêu cầu theo quy chuẩn TCVN 5507:2002 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa theo đặc tính hóa chất sử dụng và quy mô lưu trữ hóa chất của Dự án. Cụ thể:

- Công ty thiết kế lối đi riêng để phục vụ cho công tác nhập hóa chất và vận chuyển hóa chất đến nơi cần sử dụng. Lối thoát hiểm tại nhà kho được chỉ dẫn rõ ràng bằng các bảng hiệu và đèn báo theo đúng quy định về cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp.

- Hệ thống thông gió của kho hóa chất được thiết kế đáp ứng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3288:1979.

- Hệ thống chiếu sáng đảm bảo theo quy định để đáp ứng yêu cầu nhập và xuất hóa chất tại kho. Hệ thống chiếu sáng trong khu chăn nuôi và kho chứa hóa chất được thiết kế đáp ứng các quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622 : 1995.

- Sàn kho chứa hóa chất được thiết kế đặc biệt, có khả năng chịu tải và chống thấm. Ngoài ra sàn kho chứa hóa chất còn được thiết các đường rãnh thu gom hóa chất dạng lỏng.

- Toàn bộ Dự án được thiết kế và trang bị hệ thống chống sét, do đó kho chứa hóa chất luôn nằm trong khu vực được bảo vệ bởi hệ thống thu lôi và chống sét. Hệ thống chống sét được thiết kế đáp ứng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9385:2012 do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

- Ngoài ra, kho chứa hóa chất được Công ty thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định về an toàn lao động tại kho chứa hóa chất.

- Phương án lưu trữ và sắp xếp hóa chất tại kho

- Khu vực lưu trữ được trang bị biển báo “cấm lửa”, “cấm hút thuốc”.

- Xây dựng các dữ liệu an toàn về hóa chất, cụ thể:

- Tên (tên thương mại và tên thường gọi nếu có).

- Thành phần hóa chất.

- Tên và địa chỉ người cung cấp hoặc nơi sản xuất.

- Cách sử dụng và lưu giữ hóa chất.

- Những biện pháp sơ cứu, biện pháp phòng chống cháy…

- Thông tin về tính chất vật lý, tính chất hóa học, độc tính…

- Kho lưu trữ hóa chất luôn được duy trì nhiệt độ thoáng mát, độ ẩm vừa phải và thông thoáng gió.

- Đối với hóa chất đóng bao phải xếp trên bục hoặc trên giá đỡ, cách tường ít nhất 0,5 m, hóa chất kỵ ẩm phải xếp trên bục cao tối thiểu 0,3m.

- Hóa chất dạng lỏng chứa trong phuy, can,… và hóa chất dạng khí chứa trong các bình chịu áp lực phải được xếp đúng theo tính chất vật lý và hóa học của từng loại.

- Các dãy hóa chất không được xếp sát trần kho và không cao quá 2 m.

- Lối đi chính trong kho hóa chất rộng tối thiểu 1,5 m.

- Không được xếp các hóa chất nặng quá tải trọng của nền kho.

- Không được để các bao bì đã dùng, các vật liệu dễ cháy ở trong kho.

- Sàn kho chứa luôn được giữ khô ráo, mỗi vị trí lưu trữ hóa chất được đánh dấu với ký hiệu cảnh báo thích hợp, có bảng hướng dẫn cụ thể tính chất của từng hóa chất, những điều cần tuân thủ khi sắp xếp, vận chuyển, san rót… hóa chất.

- Kế hoạch thực hiện

- Xây dựng các bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (bảng MSDS - Material Safety Data Sheet):

- Mục đích của bảng MSDS: báo cho người lao động về thuộc tính của các loại  hóa chất, các khả năng gây thương tổn tiềm ẩn của hóa chất trong khu vực sản xuất theo luật thì người lao động có quyền được biết. Nó được đưa ra để cho những người cần phải tiếp xúc hay làm việc với hóa chất đó, không kể là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một cách an toàn hay các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó.

- Một bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) phải bao gồm các mục sau:

- Tính đại diện hóa chất hay sự nguy hiểm hóa học.

- Lý và hóa tính: dễ cháy, dễ phát hỏa, màu sắc, mùi vị, tỷ trọng riêng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, điểm bắt lửa, điểm nổ, điểm tự cháy, độ nhớt, tỷ lệ bay hơi, áp suất hơi, thành phần phần trăm cho phép trong không khí, khả năng hòa tan trong các dung môi như nước, dung môi hữu cơ …

- Các điều kiện tiêu chuẩn để lưu giữ, bảo quản hóa chất trong kho (nhiệt độ, độ ẩm, độ thoáng khí, các hóa chất không tương thích v.v) cũng như các điều kiện cần tuân thủ khi tiếp xúc với hóa chất.

- Nguy hiểm lý tính:  sản phẩm phản ứng như thế nào đối với hóa chất khác. Khả năng phát nổ, phát hỏa.

- Nguy hiểm đến sức khỏe: những dấu hiệu và triệu chứng có thể gây bệnh tật.

- Thông tin về sản phẩm có gây ung thư hay không.

- Cách xử lý và sử dụng an toàn: làm gì khi hóa chất bị đổ ra ngoài.

- Thiết bị bảo hộ lao động cần sử dụng khi làm việc với hóa chất.

- Quy trình thao tác khi làm việc với hóa chất.

- Kiểm tra và biện pháp bảo vệ.

- Tình trạng khẩn cấp và thủ tục giúp đỡ đầu tiên làm thế nào để xử lý tai nạn khi sử dụng hóa chất.

- Phương pháp xử lý phế thải có chứa hóa chất đó cũng như xử lý kho tàng theo định kỳ hay khi bị rò rỉ hóa chất ra ngoài môi trường.

- Các quy định về đóng gói, tem mác và vận chuyển.

- Khả năng và hệ số tích lũy sinh học (BCF). Hệ số cô đọng sinh học BCF là tỷ số đo bằng nồng độ chất độc trong cơ thể sinh vật (mg/kg) với nồng độ chất độc trong môi trường thành phần (mg/kg).

- Tờ MSDS được chuẩn bị lúc nào. Cập nhật hay thay đổi.

- Tên, địa chỉ, số điện của người chịu trách nhiệm soạn thảo MSDS.

- Tên gọi thương phẩm, tên gọi hóa học và các tên gọi khác cũng như các số đăng ký CAS, RTECS v.v.

- Ngăn cấm công nhân mang vật dụng phát sinh nhiệt ra vào khu vực lưu trữ hóa chất.

- Không được hút thuốc hay ăn uống khi sử dụng hóa chất.

- Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang, mắt kính…) cho công nhân viên khi chiết rót hóa chất.

- Cung cấp cho công nhân bản hướng dẫn sử dụng hay bảng dữ liệu an toàn hóa chất của nhà cung cấp và mức độ độc hại của hóa chất khi sử dụng (các ký hiệu nguy hiểm thường được biểu diễn bằng màu cam và đen và được giải thích mối nguy hiểm của loại hóa chất đó).

- Đảm bảo hóa chất giao nhận được lưu giữ vào kho đúng vị trí, đảm bảo an toàn và có thể dễ dàng nhìn thấy nhãn.

- Không sử dụng hóa chất đã quá hạn sử dụng.

- Có tủ thuốc để sơ cứu khi xảy ra sự cố, tủ thuốc phải có băng tiệt trùng, băng tam giác, gạc đệm vô trùng cho mắt, kim tây, băng vết thương tiệt trùng, thuốc rửa vết thương,…

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo hướng dẫn của nhà sản xuất;

- Công nhân quản kho và trực tiếp sử dụng hóa chất được huấn luyện an toàn hóa chất theo đúng quy định của pháp luật;

- Đối với các loại hóa chất công nghiệp như chất kiềm, chất tẩy dầu,…: Công ty sẽ xây dựng khu vực lưu giữ riêng biệt. Đồng thời, lập sổ theo dõi tình hình xuất nhập các loại hóa chất và báo cáo tình hình sử dụng hóa chất về Sở Công Thương định kỳ trước ngày 15/01 hàng năm để quản lý nghiệm ngặt các loại hóa chất này.

- Tuân thủ và chấp hành theo Luật Hóa chất Việt Nam 2007 và Nghị định số 113/2017/NĐ – CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất đồng thời lập Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trình cơ quan có chức năng xem xét.

- Công tác vận chuyển hóa chất

- Công tác vận chuyển hóa chất được tuân thủ theo quy định tại Thông tư 37/2020/TT-BCT - Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Cụ thể:

- Chỉ thực hiện việc vận chuyển hóa chất sau khi hóa chất đã được đóng gói, dán nhãn theo quy định tại Thông tư số 08/2012/TT – BYT.

- Vận chuyển hóa chất theo đúng lịch trình và thỏa thuận thời gian, ngày tháng được ghi trong hợp đồng hoặc hóa đơn có liên quan về vận chuyển giữa đơn vị cung cấp, đơn vị vận chuyển và chủ sở hữu hàng hóa.

- Đơn vị vận chuyển hóa chất là cơ sở vận chuyển được cấp giấy phép vận chuyển hóa chất đối với trường hợp vận chuyển hóa chất từ một nghìn ki-lô-gam (1.000kg)/xe/lần vận chuyển trở lên.

- Đối với các cơ sở vận chuyển khi thực hiện việc vận chuyển hóa chất dưới 1.000kg/xe/lần không cần phải có giấy phép vận chuyển hóa chất nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định tại Mục II Thông tư số 08/2012/TT - BYT.

- Tuyệt đối không sử dụng xe rơ móc để vận chuyển hóa chất.

- Công tác vận chuyển hóa chất được lên kế hoạch rõ ràng, không vận chuyển các hóa chất có khả năng phản ứng với nhau trên cùng một phương tiện.

- Không được vận chuyển hóa chất cùng với hành khách, vật nuôi, lương thực, thực phẩm, các chất dễ gây cháy, nổ và các hàng hóa.

- Bao bị, thùng chứa hóa chất phải được làm bằng các vật liệu bảo đảm phù hợp với từng loại hóa chất theo quy định tại Điều 25 của Thông tư số 29/2011/TT – BYT ngày 30/6/2011.

- Trên mỗi bao bì, thùng chứa hóa chất phải được dán hình tượng biểu thị tính chất vật lý của hóa chất theo Mẫu số 1 của Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2012/TT – BYT. Kích thước của hình tượng biểu thị tính chất vật lý của hóa chất là 100mm x 100mm đối với mỗi thùng đựng hóa chất và dán trên container là 250mm x 250mm.

- Công tác xuất hóa chất sử dụng tại Dự án

- Chỉ sử dụng người có trình độ chuyên môn về hóa chất để quản lý kho hóa chất tại Dự án. Hóa chất được quản lý bằng sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho theo thời gian hằng ngày, hằng tháng và hằng năm. Lập tức báo ngay cho người phụ trách khi thấy thiếu, thừa khối lượng hóa chất tại kho.

- Chỉ xuất hóa chất khỏi kho khi có giấy tờ, chỉ thị của bộ phận vận hành sản xuất ghi rõ tên hóa chất, khối lượng sử dụng, mục đích sử dụng hóa chất và công đoạn sử dụng hóa chất cụ thể.

- Quy trình san chiết hóa chất được thực hiện nghiêm ngặt, tuân theo hướng dẫn an toàn hóa chất cử từng loại hóa chất. Người thực hiện san chiết hóa chất là người nắm rõ các đặc tính hóa, lý của loại hóa chất cần san chiết, đồng thời người này cũng được trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết như găng tay, khẩu trang hoạt tính, kính chống bụi,...

- Công đoạn pha, trộn hóa chất tại vị trí sử dụng hóa chất phải tuân thủ các hướng dẫn về an toàn sử dụng hóa chất và phải nắm rõ các đặc tính hóa học và vật lý của loại hóa chất đang sử dụng.

- Các biện pháp ngăn ngừa chảy tràn đổ và rò rỉ hóa chất và an toàn lao động cho công nhân:

- Trang trại bố trí khu vực chứa hóa chất tại vị trí thoáng mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, có mái che chắn.

- Các bồn chứa hóa chất luôn phải đóng chặt nắp;

- Bồn chứa hóa chất thường xuyên được bảo trì, bảo dưỡng nhằm sửa chữa, thay thế và khắc phục kịp thời việc rò rỉ nhiên liệu.

- Khu vực chứa hóa chất không được đặt bắt cứ vật gì phía trên.

- Trong trường hợp bị rò rỉ trên mặt bằng nhà kho:

- Dùng giẻ lau, bông thấm lau sạch và thu gom giẻ lau vào thùng chứa và đậy kín.

- Không cho chất lỏng thoát vào cống, ống thoát nước hoặc các vùng ẩm thấp.

- Dùng đất cát để xử lý chất lỏng bị đổ, tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu dễ cháy như mùn cưa.

- Tham khảo ý kiến của các chuyên gia về việc sử dụng các nguyên liệu nào để khắc phục những hậu quả xảy ra và đảm bảo phải tuân thủ theo những nguyên tắc của địa phương.

- Hạn chế công nhân làm việc tại khu vực phát sinh hơi hóa chất, trang bị đủ các phương tiện để đảm bảo an toàn lao động như: Nón bảo hộ, quần áo, giày, khẩu trang, bao tay, kính, mặt nạ che mặt…

- Khi gặp trường hợp bị dính, hay nuốt phải dung môi thực hiện các biện pháp sơ cứu sau:

- Nếu nuốt phải: Ngay lập tức gọi trung tâm cấp cứu hoặc gọi bác sỹ hoặc chở bệnh nhân đến bệnh viện.

- Nếu bị dính trên da hoặc tóc: Cởi bỏ ngay lập tức quần áo bị dính sản phẩm. Ngâm bộ phận bị dính bẩn bằng vòi nước hoặc vòi hoa sen ít nhất 15 phút và sau đó rửa lại bằng xà bông và nước nếu có thể. Nếu da trở nên đỏ, sưng, đau và hoặc phồng rộp, chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị thêm

- Nếu hít phải: Chuyển nạn nhân ra nơi thoáng khí, giữ ngực nạn nhân ở tư thế thuận lợi cho hô hấp. Liên hệ với trung tâm giải độc hoặc bác sỹ nếu thấy mệt mỏi. Nếu không hồi phục nhanh chóng, chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để có các điều trị tiếp theo.

- Nếu bị dính vào mắt: thận trong rửa bằng nước trong vài phút. Tháo bỏ kính áp tròng nếu đang đeo và nếu thấy dễ dàng. Sau đó tiếp tục rửa mắt bằng nước sạch. Nếu bị kích ứng kéo dài, cần phải được chăm sóc y tế.

- Nếu có hoả hoạn: Dùng loại bọt chống cồn, nước phun có áp hoặc ở dạng phun sương để dập lửa.

#### g. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố các công trình bảo vệ môi trường

- Đối với sự cố hệ thống xử lý bụi, mùi hôi

- Chủ Dự án bố trí nhân viên thường xuyên kiểm tra việc vận hành của hệ thống xử lý mùi hôi.

- Yêu cầu đối với cán bộ vận hành trong trường hợp sự cố thường gặp: phải lập tức báo cáo cấp trên khi có sự cố xảy ra và tiến hành giải quyết các sự cố. Nếu sự cố không tự khắc phục được tại chỗ thì tìm cách báo cáo cho cấp trên để nhận sự chỉ đạo trực tiếp.

- Viết báo cáo sự cố và lưu hồ sơ.

- Định kỳ quan trắc môi trường để đánh giá hiệu quả của công trình bảo vệ môi trường

- Đào tạo các kiến thức về nguyên lý và hướng dẫn vận hành an toàn các hệ thống điện, hệ thống quạt hút thoát khí thải cho nhân viên vận hành.

- Hướng dẫn bảo trì, bảo dưỡng máy phát điện, hướng dẫn cách xử lý các sự cố đơn giản.

- Trường hợp sự cố mất điện lưới, Công ty tiến hành vận hành máy phát điện dự phòng để cung cấp điện tạm thời giúp duy trì hoạt động quạt hút và các thiết bị điện khác của trang trại.

- Khi xảy ra sự cố ngừng hoạt động quạt hút bị sự cố, tìm nguyên nhân, khắc phục sự cố kịp thời.

- Đối với sự cố lớn, thông báo cho cơ quan có chức năng về môi trường các sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời.

- Đối với sự cố hệ thống xử lý nước thải:

- Đối với bể tự hoại:

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, tránh các sự cố có thể xảy ra như:

- Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc đường ống dẫn dẫn đến phân, nước tiểu không tiêu thoát được. Do đó, phải thông bồn cầu và đường ống dẫn để tiêu thoát phân và nước tiểu.

- Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải tiến hành thông ống dẫn khí nhằm hạn chế mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh.

- Bể tự hoại đầy phải tiến hành hút hầm cầu.

- Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước:

- Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn.

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước.

- Đối với công trình xử lý nước thải chăn nuôi:

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước.

- Lắp đặt thiết bị dự phòng để vận hành khi có hư hỏng thiết bị

- Định kỳ nạo vét hệ thống thu gom nước thải.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ tình trạng hoạt động của mương sinh học xử lý nước thải.

- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự cố của hệ thống xử lý.

- Đào tạo đầy đủ các kiến thức về lý thuyết vận hành mương sinh học xử lý nước thải, cách xử lý sự cố cho nhân viên phụ trách.

- Thực hiện các biện pháp quản lý, giám sát hoạt động của mương sinh học xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi để có biện pháp kịp thời ứng phó sự cố.

- Đối với sự cố kho chất thải rắn:

- Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất phải đảm bảo có mái che, tường bao quanh, cửa ra vào và các quy định khác theo đúng quy định về quản lý chất thải và phế liệu.

- Kí hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi với đơn vị có chức năng để thu gom, xử lý theo đúng quy định.

- Gà chết trong quá trình chăn nuôi phải được thu gom, xử lý tại hầm hủy xác

- Kho chứa chất thải nguy hại đảm bảo có mái che, gờ chống tràn, tường bao quanh, có dãn biển cảnh báo chất thải nguy hại theo đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

- CTNH được dán bảng hiệu có hình minh họa để việc tập kết chất thải được dễ dàng. Khu vực chứa CTNH được xây bờ bao, bên trên có đặt các bệ chứa để thu gom chất thải khi bị rò rỉ, bên dưới có chứa cát và được xây bao lại. Khi có sự cố tràn đổ CTNH, cát sẽ được thu gom và bàn giao cho đơn vị thu gom CTNH.

- Đối với việc vận chuyển CTNH: chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định.

- Thiết kế đúng quy định khu lưu giữ chất thải và thu gom, lưu giữ, xử lý toàn bộ các loại chất thu rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị và vận hành Dự án đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ sinh môi trường theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Có biện pháp kiểm soát, thu gom chất thải lỏng rò rỉ tại khu vực lưu giữ chất thải.

#### 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Dự toán kinh phí cho các công trình xử lý, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án được ước tính như sau:

Bảng 4.31. Ước tính kinh phí bảo vệ môi trường giai đoạn hoạt động dự án

| Stt | Các hạng mục | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng hệ thống xử lý nước thải | 400.000.000 |
| 2 | Chi phí xây dựng hệ thống xử lý khí thải và mùi hôi | 400.000.000 |
| 3 | Chi phí đầu tư cây xanh và cây kiểng | 70.000.000 |
| 4 | Chi phí đầu tư thùng chứa rác | 20.000.000 |
| 5 | Chi phí thu gom, xử lý các loại chất thải/năm | 80.000.000 |
| 6 | Chương trình giám sát môi trường định kỳ/năm | 50.000.000 |
| 7 | Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải/năm | 70.000.000 |
| Tổng chi phí |  | 1.090.000.000 |

Chủ đầu tư phối hợp với cơ quan quản lý môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị chuyên môn tiến hành giám sát môi trường định kỳ trong suốt quá trình hoạt động của dự án. Báo cáo kết quả môi trường của dự án lên cấp lãnh đạo của dự án, lên cơ quan quản lý môi trường địa phương.

Bảng 4.32: Bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

| STT | Đơn vị | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thầu xây dựng | Thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động có hại đã đề xuất. Báo cáo đến Chủ dự án về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực. |
| 2 | Chủ dự án | Giám sát và đánh giá việc thực hiện theo các thông số quan trắc đề xuất. Tổ chức họp tham vấn cộng đồng để nghi nhận ý kiến phản hồi và đánh giá của người dân địa phương về kế hoạch quản lý môi trường của chủ dự án. |
| 3 | Sở Tài nguyên và Môi trường Tây Ninh | Giám sát và đánh giá việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đã đề xuất trong các giai đoạn thông qua báo cáo của chủ dự án và kết quả kiểm tra thực tế. |

#### 4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO

Trong quá trình nghiên cứu xây dựng báo cáo, thì các nguồn số liệu về nội dung đầu tư xây dựng các hạng mục công trình chính và phụ trợ, máy móc, thiết bị kỹ thuật, nguyên vật liệu sử dụng, tiến độ thi công xây dựng và đưa vào hoạt động, nguồn nhân lực lao động, địa hình, địa chất, khí tượng thuỷ vặn, kinh tế - xã hội, các thành phần môi trường, … đã được thu thập, kiểm tra với mức độ chi tiết đạt yêu cầu nhằm bảo đảm độ tin cậy số liệu đầu vào. Đó là sự nổ lực cao của chủ dự án và đơn vị tư vấn trong việc bảo đảm chất lượng nguồn số liệu sử dụng cho việc thực hiện báo cáo đạt được độ tin cậy cao, độ phủ và mức độ đầy đủ theo yêu cầu.

Trong giai đoạn thi công xây dựng và đi vào vận hành của dự án, thì kết quả đánh
giá, dự báo tác động trong báo cáo dựa trên việc sử dụng các số liệu đánh giá, dự báo tác
động của WHO (1993), UNEP (2012) và các tổ chức cá nhân có uy tín, với độ tin cậy và độ chính xác được chấp nhận rộng rãi. Báo cáo đã tính toán, đề cập được hầu hết các tác động điển hình trong quá trình hoạt động của dự án. Đặc biệt là việc nghiên cứu đánh giá, dự báo và làm rõ được một số tác động quan trọng nhất của dự án bao gồm: tác động do bụi, khí thải, nước thải và chất thải rắn trong cả giai đoạn xây dựng và hoạt động dự án.

Các phương pháp áp dụng trong báo cáo đang được sử dụng rộng rãi trong quá trình đánh giá tác động môi trường và báo cáo khác về môi trường hiện nay tại Việt Nam, cũng như các nước trên thế giới dựa trên việc sử dụng hệ số phát thải của WHO, UNEP, US-EPA và phương pháp tính toán, dự báo đã được thế giới công nhận, có độ tin cậy và độ chính xác cao. Có thể khẳng định là báo cáo đã tính toán, dự báo và đề cập được hầu hết các tác động điển hình phát sinh từ quá trình thực hiện dự án theo các phương pháp đánh giá tác động môi trường áp dụng, cũng như dựa trên thực tế hoạt động của các dự án đầu tư có tính chất và quy mô tương tự.

Tổng hợp về mức độ tin cậy của các đánh giá, dự báo về các tác động môi trường có khả năng xảy ra trong quá trình triển khai dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.33. Nhận xét về độ tin cậy của các đánh giá tác động môi trường

| TT | Nguồn tác động | Cơ sở đánh giá | Độ tin cậy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi và khí thải từ phương tiện vận chuyển vật liệu san nền và xây dựng, thiết bị thi công | Hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập (1993). | Dựa trên kết quả khảo sát của hàng ngàn dự án khác nhau, WHO đưa ra cách đánh giá gần đúng loại, tải lượng của một nguồn trên cơ sở một số hạn chế thông số ban đầu. WHO đã đề nghị sử dụng phương pháp này và phổ biến các tài liệu này vào những năm đầu thập kỷ 90. Ở Việt Nam phương pháp này được sử dụng nhiều, độ tin cậy ở mức trung bình. |
| 2 | Bụi từ quá trình san lấp mặt bằng | Hệ số ô nhiễm do WHO thiết lập (1993). | Độ tin cậy ở mức trung bình. |
| 3 | Thành phần khí thải phát sinh từ hoạt động dự án | Composting–Sanitary Disposal & Reclaimation of Organic Waste, Harold B. Gotass, WHO, 1956. | Các số liệu nghiên cứu dựa trên các số liệu thực tế vận hành nên độ tin cậy cao. |
| 4 | Nước mưa chảy tràn tại dự án | Trịnh Xuân Lai, Thoát nước. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2000. | Giáo trình chuyên ngành giảng dạy trong chương trình đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên độ tin cậy cao. |
| 5 | Nước thải sinh hoạt công nhân | Hệ số ô nhiễm và tải lượng theo WHO (1993) và thành phần nước thải sinh hoạt (Trần Đức Hạ, Xử lý nước thải đô thị. Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật, 2006). | Giáo trình chuyên ngành giảng dạy trong chương trình đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo nên độ tin cậy cao. |
| 6 | Nước thải chăn nuôi, mùi hôi | Tham khảo kết quả nghiên cứu và khảo sát thực tiễn các dự án khác trong thực tế. | Độ tin cậy cao. |
| 7 | Chất thải rắn sinh hoạt công nhân | Dựa trên tài liệu phân loại CTR tại nguồn TP.HCM (2005-2011); Theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 14/05/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh V/v phê duyệt Ban hành quy định giá tối đa với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tỉnh Tây Ninh. | Độ tin cậy cao. |
| 8 | Chất thải công nghiệp thông thường - không nguy hại | Tham khảo kết quả khảo sát thực tế tại một số dự án tương tự. Và qua số liệu thực nghiệm của chủ đầu tư. | Độ tin cậy cao. |
| 9 | Chất thải nguy hại (CTNH) | Tham khảo kết quả khảo sát thực tế tại một số dự án tương tự. Và qua số liệu thực nghiệm của chủ đầu tư. | Độ tin cậy cao. |

(Nguồn: Nhận xét của Công ty TNHH BHLD Môi trường Xanh, tháng 08/2023)

Nhận xét:

Nhìn chung, ta có thể đưa ra đánh giá tổng hợp như sau: tuy còn có một số nguồn, tác động chưa thể định lượng hóa cụ thể các đặc trưng do thiếu căn cứ kỹ thuật tin cậy (chủ yếu là các nguồn thải phát sinh có tính phân tán, cục bộ và rất gián đoạn), song về cơ bản các nguồn và các tác động đóng vai trò chính, có ý nghĩa quan trọng, quyết định trong việc gây ra các tác động thời điểm điển hình và các tác động tích lũy lâu dài của dự án đối với trạng thái môi trường trên khu vực, đều đã được làm rõ, đánh giá và dự báo đầy đủ, đảm bảo độ tin cậy và chi tiết yêu cầu theo mẫu hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

# CHƯƠNG V

# PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG,
PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC

Dự án trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín không thuộc nhóm các dự án khai thác khoáng sản, dự án chôn lấp chất thải, dự án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học. Vì vậy, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường sẽ không đưa ra phương án cải tạo, phục hồi môi trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học.

# CHƯƠNG VI

# NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

#### 1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

- Nguồn phát sinh nước thải

- Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt của công nhân viên, lưu lượng 2,4 m3/ngày

- Nguồn số 2: Nước thải nấu ăn, lưu lượng 0,5 m3/ngày

- Nguồn số 3: Nước thải vệ sinh chuồng trại sau mỗi lứa nuôi, lưu lượng 2,0 m3/ngày/trại

- Nguồn số 4: Nước thải vệ sinh dụng cụ chăn nuôi, lưu lượng 1,0 m3/ngày

- Nguồn số 5: Nước thải sau hệ thống xử lý khí thải phía sau mỗi chuồng nuôi gà, lưu lượng 1,0 m3/ngày

- Lưu lượng xả nước thải tối đa

Tổng lưu lượng nước thải tối đa xin cấp phép là: 6,9 m³/ngày.đêm

- Dòng nước thải

Dòng số 01, 02: Nước thải sinh hoạt sau mương sinh học xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A

Dòng nước thải 03, 04, 05: Nước thải chăn nuôi sau mương sinh học xử lý đạt QCVN 62:2016/BTNMT, cột A.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải sinh hoạt.

Bảng 6.1: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của nước thải sinh hoạt

| STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 5-9 | 6 tháng/lần | Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục (theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) |
| 2 | Chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/L | 50 |  |  |
| 3 | TDS | mg/L | 500 |  |  |
| 4 | BOD5 (200C) | mg/L | 30 |  |  |
| 5 | Sunfua | mg/L | 1 |  |  |
| 6 | Amoni | mg/L | 5 |  |  |
| 7 | Nitrat | mg/L | 30 |  |  |
| 8 | Dầu mỡ động, thực vật | mg/L | 10 |  |  |
| 9 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/L | 5 |  |  |
| 10 | Phosphat | mg/L | 6 |  |  |
| 11 | Tổng Coliform | MPN/100mL | 3.000 |  |  |

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải chăn nuôi.

Bảng 6.2: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của nước thải chăn nuôi

| STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 6 - 9 | 6 tháng/lần | Không thuộc đối tượng phải quan trắc nước thải tự động, liên tục (theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) |
| 2 | Chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/L | 50 |  |  |
| 3 | COD | mg/L | 100 |  |  |
| 4 | BOD5 (20 0C) | mg/L | 40 |  |  |
| 5 | Tổng Nitơ | mg/L | 50 |  |  |
| 6 | Tổng Coliform | mg/L | 3.000 |  |  |

- Vị trí, phương thức xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước thải

- Nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt: hồ chứa nước thải sinh hoạt sau xử lý trong khuôn viên Dự án có kích thước 5m x 5m x 2m, hồ đất lót bạt nhựa.

- Nguồn tiếp nhận nước thải chăn nuôi: hồ chứa nước thải chăn nuôi sau xử lý trong khuôn viên Dự án có kích thước 6m x 10m x 3,5m, hồ đất lót bạt nhựa.

- Vị trí xả thải:

+ Tại hồ chứa nước thải sinh hoạt, tọa độ vị trí xả nước thải sinh hoạt: X= 1.285.299;  Y= 567.422 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105030' múi chiếu 30)

+ Tại hồ chứa nước thải chăn nuôi, tọa độ vị trí xả nước thải chăn nuôi: X= 1.285.426;  Y= 567.538 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 105030' múi chiếu 30)

- Phương thức xả thải:

+ Nước thải sau khi xử lý tại mương sinh học số 01 chảy về hồ chứa nước thải sinh hoạt.

+ Nước thải sau khi xử lý tại mương sinh học số 02 và số 03 chảy về hồ chứa nước thải chăn nuôi.

- Chế độ xả thải: Tự chảy

- Hình thức xả: xả liên tục 24 giờ/giờ

#### 2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI

- Nguồn phát sinh khí thải chính đề nghị cấp phép

- Nguồn số 01 – chuồng số 1: Khí thải từ 10 quạt hút bên trong chuồng nuôi số 1 thải ra môi trường, lưu lượng tối đa là 448.000 m3/giờ (Căn cứ thông số kỹ thuật của quạt hút)

- Nguồn số 02 – chuồng số 2: Khí thải từ 10 quạt hút bên trong chuồng nuôi số 2 thải ra môi trường, lưu lượng tối đa là 448.000 m3/giờ (Căn cứ thông số kỹ thuật của quạt hút)

- Nguồn số 03 – chuồng số 3: Khí thải từ 10 quạt hút bên trong chuồng nuôi số 3 thải ra môi trường, lưu lượng tối đa là 448.000 m3/giờ (Căn cứ thông số kỹ thuật của quạt hút)

- Nguồn số 04 – chuồng số 4: Khí thải từ 10 quạt hút bên trong chuồng nuôi số 4 thải ra môi trường, lưu lượng tối đa là 448.000 m3/giờ (Căn cứ thông số kỹ thuật của quạt hút)

- Nguồn số 05 – chuồng số 5: Khí thải từ 10 quạt hút bên trong chuồng nuôi số 5 thải ra môi trường, lưu lượng tối đa là 448.000 m3/giờ (Căn cứ thông số kỹ thuật của quạt hút)

- Nguồn số 06 – chuồng số 6: Khí thải từ 10 quạt hút bên trong chuồng nuôi số 6 thải ra môi trường, lưu lượng tối đa là 448.000 m3/giờ (Căn cứ thông số kỹ thuật của quạt hút)

- Nguồn số 07 – chuồng số 7: Khí thải từ 10 quạt hút bên trong chuồng nuôi số 7 thải ra môi trường, lưu lượng tối đa là 448.000 m3/giờ (Căn cứ thông số kỹ thuật của quạt hút)

- Nguồn số 08 – chuồng số 8: Khí thải từ 10 quạt hút bên trong chuồng nuôi số 8 thải ra môi trường, lưu lượng tối đa là 448.000 m3/giờ (Căn cứ thông số kỹ thuật của quạt hút)

- Nguồn số 09 – chuồng số 9: Khí thải từ 10 quạt hút bên trong chuồng nuôi số 9 thải ra môi trường, lưu lượng tối đa là 448.000 m3/giờ (Căn cứ thông số kỹ thuật của quạt hút)

- Nguồn số 10 – chuồng số 10: Khí thải từ 10 quạt hút bên trong chuồng nuôi số 10 thải ra môi trường, lưu lượng tối đa là 448.000 m3/giờ (Căn cứ thông số kỹ thuật của quạt hút)

- Nguồn số 11 – chuồng nuôi cách ly: Khí thải từ 04 quạt hút bên trong chuồng nuôi cách ly thải ra môi trường, lưu lượng tối đa là 179.200 m3/giờ (Căn cứ thông số kỹ thuật của quạt hút)

- Nguồn số 12: bụi, khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng số 01 có công suất 400 KVA, sử dụng nhiên liệu là dầu DO. Nguồn này phát thải khi vận hành máy phát điện dự phòng để cấp điện tạm thời khi có sự cố mất điện. Lưu lương bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động máy phát điện dự phòng là 2.190 m³/giờ.

- Nguồn số 12: bụi, khí thải từ hoạt động của máy phát điện dự phòng số 02 có công suất 400 KVA, sử dụng nhiên liệu là dầu DO. Nguồn này phát thải khi vận hành máy phát điện dự phòng để cấp điện tạm thời khi có sự cố mất điện. Lưu lương bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động máy phát điện dự phòng là 2.190 m³/giờ.

- Lưu lượng xả khí thải tối đa của các nguồn thải

- Nguồn khí thải từ 01 đến số 11: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 44.800 m3/giờ/quạt hút

- Nguồn khí thải số 12, 13: lưu lượng xả khí khải lớn nhất 2.190 m3/giờ

- Dòng khí thải

- Dòng khí thải số 01 đến số 11: Dòng khí thải phát sinh sau các quạt hút cuối mỗi dãy chuồng nuôi

- Dòng khí thải số 12, 13: Dòng khí thải từ máy phát điện dự phòng sẽ thoát trực tiếp ra môi trường thông qua ống khói bằng Inox SUS 304 dày 3mm, đường kính ống ø200mm, cao 5m.

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải

- Nguồn khí thải số 01 đến số 11 đạt QCVN 06:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh – QCVN 05:2013/BTNMT.

Bảng 6.3: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của khí thải

| STT | Thông số | Đơn vị | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | H2S | (µg/m3) | 42 | 06 tháng/lần | Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo quy định tại Khoản 2 Điều 98 NĐ số 08/2022/NĐ-CP |
| 2 | NH3 | (µg/m3) | 200 |  |  |
| 3 | Tổng bụi lơ lửng (TSP) | µg/m3 | 200 |  |  |

- Nguồn khí thải số 12, số 13 đạt QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ, cột B, hệ số Kv = 1,0; Kp = 1,0

Bảng 6.4. Giá trị giới hạn đối với bụi và khí thải tại các nguồn thải

| STT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lưu lượng | m3/giờ | P ≤ 200.000 | Không | Không thuộc đối tượng phải quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo quy định tại Khoản 2 Điều 98 NĐ số 08/2022/NĐ-CP |
| 2 | Bụi | mg/Nm3 | 200 |  |  |
| 3 | SO2 | mg/Nm3 | 500 |  |  |
| 4 | NOX | mg/Nm3 | 850 |  |  |
| 5 | CO | mg/Nm3 | 1.000 |  |  |

- Vị trí, phương thức xả khí thải vào nguồn tiếp nhận khí thải

- Vị trí xả thải:

- Nguồn khí thải số 01: tương ứng với nguồn khí thải phía sau các quạt hút của chuồng số 01; tọa độ vị trí xả khí thải: X= 1.285.161 ; Y= 567.533

- Nguồn khí thải số 02: tương ứng với nguồn khí thải phía sau các quạt hút của chuồng số 02; tọa độ vị trí xả khí thải: X= 1.285.184 ; Y= 567.539

- Nguồn khí thải số 03: tương ứng với nguồn khí thải phía sau các quạt hút của chuồng số 03; tọa độ vị trí xả khí thải: X= 1.285.213; Y= 567.545

- Nguồn khí thải số 04: tương ứng với nguồn khí thải phía sau các quạt hút của chuồng số 04; tọa độ vị trí xả khí thải: X= 1.285.252 ; Y= 567.550

- Nguồn khí thải số 05: tương ứng với nguồn khí thải phía sau các quạt hút của chuồng số 05; tọa độ vị trí xả khí thải: X= 1.285.294 ; Y= 567.555

- Nguồn khí thải số 06: tương ứng với nguồn khí thải phía sau các quạt hút của chuồng số 06; tọa độ vị trí xả khí thải: X= 1.285.321 ; Y= 567.559

- Nguồn khí thải số 07: tương ứng với nguồn khí thải phía sau các quạt hút của chuồng số 07; tọa độ vị trí xả khí thải: X= 1.285.374 ; Y= 567.563

- Nguồn khí thải số 08: tương ứng với nguồn khí thải phía sau các quạt hút của chuồng số 08; tọa độ vị trí xả khí thải: X= 1.285.371 ; Y= 567.569

- Nguồn khí thải số 09: tương ứng với nguồn khí thải phía sau các quạt hút của chuồng số 09; tọa độ vị trí xả khí thải: X= 1.285.396 ; Y= 567.571

- Nguồn khí thải số 10: tương ứng với nguồn khí thải phía sau các quạt hút của chuồng số 10; tọa độ vị trí xả khí thải: X= 1.285.416 ; Y= 567.577

- Nguồn khí thải số 11 tương ứng với nguồn khí thải phía sau các quạt hút của chuồng nuôi cách ly; tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.285.291 ; Y = 567.416

- Nguồn khí thải số 12, 13: tương ứng với dòng khí thải từ máy phát điện dự phòng của Dự án thoát ra bằng ống khói xả khí thải của máy phát điện dự phòng; tọa độ vị trí xả khí thải: X = 1.285.170 ; Y = 567.390

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030' múi chiếu 30)

- Phương thức xả thải:

- Nguồn khí thải từ số 01 đến số 10: khí thải, bụi xả cưỡng bức thông qua hệ thống quạt hút (mỗi trại có 10 quạt hút) xả liên tục khi hoạt động.

- Nguồn khí thải từ số 11: khí thải, bụi xả cưỡng bức thông qua hệ thống quạt hút (có 04 quạt hút) xả liên tục khi hoạt động.

- Nguồn khí thải 12, 13: xả ra môi trường qua ống khói, xả liên tục khi có sự cố mất điện phải vận hành máy phát điện dự phòng.

- Công trình xử lý khí thải trong và ngoài phạm vi dự án: không có.

#### 3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính đề nghị cấp phép

- Nguồn số 01: phát sinh từ quá trình hoạt động của chuồng nuôi số 01

- Nguồn số 02: phát sinh từ quá trình hoạt động của chuồng nuôi số 02

- Nguồn số 03: phát sinh từ quá trình hoạt động của chuồng nuôi số 03

- Nguồn số 04: phát sinh từ quá trình hoạt động của chuồng nuôi số 04

- Nguồn số 05: phát sinh từ quá trình hoạt động của chuồng nuôi số 05

- Nguồn số 06: phát sinh từ quá trình hoạt động của chuồng nuôi số 06

- Nguồn số 07: phát sinh từ quá trình hoạt động của chuồng nuôi số 07

- Nguồn số 08: phát sinh từ quá trình hoạt động của chuồng nuôi số 08

- Nguồn số 09: phát sinh từ quá trình hoạt động của chuồng nuôi số 09

- Nguồn số 10: phát sinh từ quá trình hoạt động của chuồng nuôi số 10

- Nguồn số 11: phát sinh từ quá trình hoạt động của chuồng nuôi cách ly

- Nguồn số 12: phát sinh từ quá trình hoạt động của máy phát điện dự phòng

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung

- Nguồn số 01: X= 1.285.161 ; Y= 567.533

- Nguồn số 02: X= 1.285.184 ; Y= 567.539

- Nguồn số 03: X= 1.285.213; Y= 567.545

- Nguồn số 04: X= 1.285.252 ; Y= 567.550

- Nguồn số 05: X= 1.285.294 ; Y= 567.555

- Nguồn số 06: X= 1.285.321 ; Y= 567.559

- Nguồn số 07: X= 1.285.374 ; Y= 567.563

- Nguồn số 08: X= 1.285.371 ; Y= 567.569

- Nguồn số 09: X= 1.285.396 ; Y= 567.571

- Nguồn số 10: X= 1.285.416 ; Y= 567.577

- Nguồn số 11: X = 1.285.291 ; Y = 567.416

- Nguồn số 12: X = 1.285.170 ; Y = 567.390

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030' múi chiếu 30)

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung

Các nguồn thải trên nếu được khống chế tốt và xử lý cục bộ bằng các biện pháp quản lý kỹ thuật hợp lý thì tiếng ồn và độ rung sẽ đạt giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn & QCVN 27:2010/ BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung.

Bảng 6.5. Giá trị giới hạn đối với độ ồn

| TT | Từ 6 giờ đến 21 giờ (dBA) | Từ 21 giờ đến 6 giờ (dBA) | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 55 | 6 tháng/lần | Khu vực thông thường |

Bảng 6.6. Giá trị giới hạn đối với độ rung

| TT | Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB |  | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 6 giờ đến 21 giờ | Từ 21 giờ đến 6 giờ |  |  |
| 1 | 70 | 60 | 6 tháng/lần | Khu vực thông thường |

#### 4. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT, CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG, VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI

#### 4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh

#### 4.1.1. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

Bảng 6.7. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

| Stt | Nguồn phát sinh | Định mức (kg/người.ngày) | Khối lượng (kg/ngày) | Khối lượng (kg/tháng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hoạt động sinh hoạt hằng ngày của 20 công nhân làm việc tại trang trại chăn nuôi | 0,5 | 10 | 300 |

#### 4.1.2. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh

Bảng 6.8. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh

| STT | Tên chất thải | Mã chất thải | Khối lượng chất thải phát sinh |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Phân gà trộn vỏ trấu lót chuồng | 14 01 12 | 402,3 tấn/lứa |
|  | Chất thải không yêu cầu thu gom, xử lý đặc biệt để ngăn ngừa lây nhiễm (gà chết không do dịch bệnh) | 13 02 04 | 270 kg/lứa |
|  | Bao bì đựng thức ăn | 14 01 05 | 0,4 tấn/lứa |

#### 4.1.3. Khối lượng chất thải nguy hại (CTNH) phát sinh

Bảng 6.9. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh

| STT | Tên chất thải | Số lượng trung bình (kg/năm) | Mã CTNH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt tính thải | 5 | 16 01 06 |
| 2 | Ắc quy chì thải | 5 | 19 06 01 |
| 3 | Chất thải có các thành phần nguy hại từ quá trình vệ sinh chuồng trại | 60 | 14 02 02 |
| 4 | Mực in (loại không có các thành phần nguy hại trong nguyên liệu sản xuất như mực in văn phòng, sách báo) thải | 3 | 08 02 06 |
| 5 | Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắt nhọn) | 10 | 13 02 01 |
| 6 | Gia cầm chết (do dịch bệnh) | Không xác định | 14 02 01 |
| 7 | Giẻ lau, vải bị nhiễm các thành phần nguy hại | 5 | 18 02 01 |
| Tổng số lượng |  | 88 |  |

#### 4.2. Lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại

#### 4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

- Thiết bị lưu chứa:

Bố trí các thùng rác loại 10 – 20 lít tại các khu vực cố định trong khu vực trang trại để thu gom rác. Sau đó được công nhân vận chuyển về điểm tập kết chất thải của trang trại.

- Thùng màu xanh: Chứa chất thải hữu cơ.

- Thùng màu vàng: Chứa các thành phần vô cơ.

- Khu vực lưu chứa trong nhà

Bố trí khu vực lưu chứa diện tích 20 m2. Tại điểm tập kết chất thải, các thành phần chất thải có thể tái sử dụng như giấy vụn, kim loại, chai nhựa…sẽ được thu gom và bán phế liệu.

Các thành phần chất thải còn lại sẽ được thu gom và ký hợp đồng vận chuyển và xử lý với đơn vị có chức năng để xử lý theo đúng quy định.

- Tần suất thu gom: 2 ngày/lần

#### 4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường (không nguy hại)

- Thiết bị lưu chứa:

Phân gà và trấu sau mỗi đợt nuôi sẽ được thu gom, đóng bao loại 50kg và bán cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng làm phân bón

Bao bì đựng thức ăn chăn nuôi được thu gom tận dụng để chứa phân gà lẫn trấu sau mỗi lứa nuôi hoặc bán cho đơn vị có nhu cầu. Các loại phế liệu được lưu trong khu vực chứa và bán cho đơn vị có nhu cầu.

Đối với gà chết sẽ được công nhân tại Trại chăn nuôi thu gom và xử lý tại hầm hủy xác có nắp đậy kín.

- Khu vực lưu chứa trong nhà

Trường hợp phân gà chưa xuất bán kịp, chủ dự án đưa về nhà chứa phân với diện tích 100m2 có mái che, lưu chứa tối đa trong vòng 3 ngày và phun chế phẩm EM hạn chế mùi hằng ngày, sau đó xuất bán cho các đơn vị có nhu cầu.

Các loại bao bì đựng thức ăn chăn nuôi, rác tái chế được đưa về nhà chứa chất thải răn thông thường diện tích 20 m2 và định kỳ bán cho đơn vị thu mua phế liệu tại địa phương. Thiết kế, cấu tạo: xây dựng kho chứa có kết cấu mái tôn, nền bê tông có gờ chắn tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có lắp biển cảnh báo theo tiêu chuẩn.

Gà chết không do dịch bệnh, chủ dự án sẽ xây dựng 2 hố chôn xác gà, mỗi hố có chiều rộng 3m, chiều dài 9m, chiều sâu 1,5 m (khi một hố chôn xác gà đầy sẽ chuyển sang hố còn lại để đảm bảo xác gà chết không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh).

- Tần suất thu gom: định kỳ sau mỗi lứa nuôi

#### 4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại

- Thiết bị lưu chứa

Sử dụng thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại có nắp đậy kín, đảm bảo điều kiện kín, khít đối với các thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại ở dạng lỏng.

Khu vực lưu giữ CTNH được xây dựng tường gạch, nền xi măng có mái che, có cửa khóa, có phân ô hoặc bộ phận riêng cho từng loại CTNH hoặc nhóm CTNH có cùng tính chất để cách ly với các loại hoặc nhóm khác, tránh khả năng gây phản ứng hóa học với nhau bằng vách không cháy cao hơn chiều cao xếp CTNH. Trước cửa có biển cảnh báo “Khu vực lưu trữ chất thải nguy hại”.

Trong từng ô hoặc bộ phận riêng có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH được lưu giữ theo TCVN 6707 – 2009 về Chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa, với kích thước ít nhất 30cm mỗi chiều, vật liệu và mực của dấu hiệu và các dòng chữ không bị mờ hoặc phai màu.

- Khu vực lưu chứa trong nhà

Bố trí khu vực lưu chứa chất thải nguy hại rộng khoảng 10m2 trong kho chứa chất thải tập trung của dự án, có vách ngăn tách biệt với các loại chất thải khác.

Thiết bị lưu giữ phải có vỏ chống được sự ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng hóa học với CTNH chứa bên trong, kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707 – 2009, với kích thước ít nhất 30cm mỗi chiều, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và phai màu.

Bao bì lưu giữ sẽ được dán nhãn rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và phai màu. Nhãn bao gồm các thông tin sau: tên và mã CTNH, ngày bắt đầu được đóng gói, dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707 – 2009, với kích thước 5cm mỗi chiều.

- Tần suất thu gom: 6 tháng/lần, đơn vị có chức năng thu gom chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh hoặc vùng lân cận sẽ đến mang đi xử lý đúng quy định.

# CHƯƠNG VII

# KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC
MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

#### 1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

- Đối với công trình buồng xử lý khí thải sau dãy chuồng nuôi: Căn cứ theo Điểm c, Khoản 1, Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, quy định: Công trình    xử lý chất thải không phải thực hiện vận hành thử nghiệm gồm: “c) Hệ thống thoát  bụi, khí thải đối với các trường hợp không yêu cầu có hệ thống xử lý bụi, khí thải, bao gồm cả hệ thống kiểm soát khí thải lò hơi sử dụng nhiên liệu là khí gas, dầu DO; hệ thống xử lý khí thải lò hỏa táng”.

- Đối với công trình xử lý nước thải: Căn cứ theo Điểm d, Khoản 1, Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số  điều của Luật bảo vệ môi trường, quy định: Công trình xử lý chất thải không phải thực hiện vận hành thử nghiệm gồm: “d) Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ    theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường (bao gồm cả bể tự hoại, bể tách mỡ nước thải nhà ăn và các công trình, thiết bị hợp khối đáp ứng yêu cầu theo quy định)”.

Như vậy, công trình xử lý khí thải và nước thải của dự án không bắt buộc phải vận hành thử nghiệm.

#### 2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

#### 2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Chủ dự án sẽ thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ khi dự án đi vào hoạt động chăn nuôi như sau:

Bảng 7.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

| Stt | Vị trí lấy mẫu | Thông số quan trắc | Tần suất | Tiêu chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt |  |  |  |
|  | Tại điểm đầu ra hồ chứa nước thải sinh hoạt sau xử lý | pH, BOD5, TSS, TDS, Amoni, Nitrat, Phosphat, sunfua, dầu mỡ động thực vật, tổng Coliform. | 06 tháng/lần | QCVN 14:2008/BTNMT, cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. |
| 2 | Giám sát chất lượng nước thải chăn nuôi |  |  |  |
|  | Tại điểm đầu ra hồ chứa nước thải chăn nuôi sau xử lý | pH, TSS, COD, BOD5, tổng Nitơ, tổng Coliform | 06 tháng/lần | QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi. |
| 3 | Giám sát chất lượng khí thải |  |  |  |
|  | 02 điểm phía sau các chuồng nuôi | Bụi, H2S, NH3 | 06 tháng/lần | QCVN 06:2009/BTNMT QCVN 05:2013/BTNMT |
| 4 | Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại |  |  |  |
|  | Kiểm kê kho chứa chất thải tập trung của dự án: khu vực lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại | Khối lượng, chủng loại, hóa đơn, chứng từ giao nhận từng loại chất thải. | Thường xuyên, liên tục | Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 |
| Trong quá trình thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ, Chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận đủ điều kiện hành nghề quan trắc. |  |  |  |  |

#### 2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

Dự án “Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín” không thuộc nhóm các dự án phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục chất thải.

#### 2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án:

Không có hoạt động quan trắc nào khác.

#### 3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM

Bảng 7.2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm của dự án

| TT | Chương trình giám sát | Vị trí | Số lần/năm | Chi phí | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giám sát môi trường nước thải sinh hoạt | 01 | 04 | 1.000.000 | 4.000.000 |
|  | Giám sát môi trường nước thải chăn nuôi | 01 | 04 | 1.000.000 | 4.000.000 |
|  | Giám sát khí thải | 02 | 04 | 500.000 | 2.000.000 |
|  | Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, và chất thải nguy hại | 01 | Thường xuyên | 10.000.000 | 10.000.000 |
|  | Khảo sát hiện trường | - | 04 | 2.000.000 | 8.000.000 |
|  | Vận chuyển bảo quản mẫu | - | 04 | 2.000.000 | 8.000.000 |
|  | Tổng hợp viết báo cáo | - | 01 | 5.000.000 | 5.000.000 |
|  | TỔNG CỘNG |  |  |  | 41.000.000 |

# CHƯƠNG VIII

# CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

#### 1. Kết luận

Báo cáo Đề xuất cấp Giấy Phép Môi Trường cho Dự án “Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín” đã được thực hiện đầy đủ theo nội dung đề ra cho Báo cáo Đề xuất cấp Giấy Phép Môi Trường được thực hiện theo mẫu hướng dẫn nêu trong Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích, đánh giá các tác động môi trường một cách chi tiết và toàn diện của Dự án, chúng tôi có thể rút ra một số kết luận chính sau đây:

- Dự án được thực hiện ở vị trí thuận lợi, phù hợp với quy hoạch phát triển chung của Khu vực.

- Hiện trạng môi trường nền tại khu vực Dự án vẫn còn khá tốt, chưa bị ô nhiễm về không khí, đất, nước. Đây là các thông số môi trường cho phép đánh giá những diễn biến và thay đổi chất lượng môi trường tại khu vực dự án dưới các tác động tiêu cực do hoạt động thi công xây dựng và hoạt động lâu dài của Dự án.

- Dự án sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nói riêng và tỉnh Tây Ninh nói chung.

- Quá trình thi công xây dựng và hoạt động lâu dài của Dự án có thể gây ra một số tác động tiêu cực tới kinh tế - xã hội và môi trường nếu không có các biện pháp phòng ngừa, khống chế, xử lý ô nhiễm môi trường. Các tác động đó cụ thể là:

- Gây ô nhiễm môi trường không khí do khí thải, bụi và tiếng ồn phát sinh trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động lâu dài của Dự án;

- Gây ô nhiễm nguồn nước do nước mưa chảy tràn, nước thải sinh hoạt, nước thải xây dựng phát sinh trong quá trình thi công xây dựng và hoạt động lâu dài của Dự án;

- Gây ô nhiễm môi trường đất do chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động lâu dài của Dự án.

- Khi Dự án đi vào hoạt động, ngoài việc tạo cảnh quan kiến trúc và môi trường khu vực thì việc phát sinh ra chất thải, tiếng ồn và độ rung là điều không thể tránh khỏi.

Xuất phát từ việc nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ bảo vệ môi trường, Chủ đầu tư sẽ đầu tư kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường Dự án và cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các phương án phòng ngừa, khống chế, xử lý ô nhiễm môi trường đã đề ra trong Báo cáo Đề xuất cấp Giấy Phép Môi Trường này nhằm bảo đảm đạt hoàn toàn các Quy chuẩn môi trường Việt Nam theo quy định, bao gồm:

- Phương án khống chế ô nhiễm bụi và khí thải;

- Phương án khống chế ô nhiễm do tiếng ồn và độ rung;

- Phương án xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi, nước mưa chảy tràn;

- Phương án khống chế ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải chăn nuôi và chất thải nguy hại;

- Đảm bảo các biện pháp cải thiện điều kiện vi khí hậu, biện pháp vệ sinh an toàn lao động và các biện pháp phòng chống sự cố môi trường, sự cố cháy nổ, ...

Để đảm bảo Dự án hoạt động mà không gây các tác động xấu đến môi trường, Chủ dự án nghiêm túc tuân thủ theo các quy định Pháp luật hiện hành.

#### 2. Kiến nghị

Chủ đầu tư Dự án “Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín” đã kết hợp với đơn vị tư vấn sau khi nghiên cứu và đánh giá các tác động môi trường, hiệu quả thiết thực cho cả hai mặt: lợi ích về kinh tế – xã hội và những tổn thất về môi trường, các biện pháp khả thi khống chế ô nhiễm của dự án, chúng tôi kính trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh thẩm định và phê duyệt Báo cáo Đề xuất cấp Giấy Phép Môi Trường làm cơ sở pháp lý của việc triển khai, đưa dự án sớm đi vào hoạt động phục vụ xã hội.

Chủ đầu tư sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp khống chế và xử lý ô nhiễm ngay trong giai đoạn xây dựng cơ bản của dự án, cử cán bộ đào tạo quản lý vận hành đúng kỹ thuật, biết tự giám sát hiệu quả xử lý và điều chỉnh phù hợp đảm bảo các Quy chuẩn môi trường đầu ra đạt Quy chuẩn quy định.

#### 3. Cam kết của chủ dự án đầu tư

Công ty TNHH Chăn nuôi Hoàng Kim Ngân là chủ đầu tư của Dự án “Trang trại chăn nuôi gà theo mô hình trại lạnh khép kín” xin cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đã nêu ở báo cáo này, đảm bảo các nguồn thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, …) phát sinh do hoạt động của Dự án đều nằm trong giới hạn cho phép của các Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam như:

- Môi trường không khí xung quanh: Các chất ô nhiễm trong khí thải của Dự án khi phát tán ra môi trường bảo đảm đạt QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- Khí thải đạt: QCVN 06: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh.

- Độ ồn: Đảm bảo độ ồn sinh ra từ quá trình hoạt động của Dự án đạt Quy chuẩn giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư (theo mức âm tương đương, QCVN 26: 2010/BTNMT).

- Quản lý nội vi trang trại theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 10/10/2002 về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

- QCVN 01 - 41:2011/BNNPTNT ngày 6/5/2011 của Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu xử lý vệ sinh đối với việc tiêu hủy động vật và sản phẩm động vật.

- QCVN 62-MT:2016/BTNMT, cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi.

- QCVN 14:2008/BTNMT, cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

Nghiêm túc thực hiện các biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của Dự án theo phương án kỹ thuật trong Báo cáo Đề xuất cấp Giấy Phép Môi Trường này:

- Đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường sẽ được quản lý chặt chẽ, thu gom và hợp đồng xử lý triệt để. Đối với các loại chất thải nguy hại: đảm bảo thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo đúng Quy chế quản lý chất thải nguy hại của Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm túc những nội dung chủ đầu tư đã cam kết với chính quyền địa phương nơi thực hiện dự án.

- Đưa dự án vào hoạt động chính thức sau khi đã nghiệm thu hoàn thành.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình quan trắc môi trường hàng năm.

- Trường hợp các sự cố môi trường, rủi ro môi trường xảy ra trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường.

- Công khai thông tin, lưu giữ, cập nhật số liệu môi trường và báo cáo về việc thực hiện nội dung Báo cáo Đề xuất cấp Giấy Phép Môi Trường đã được phê duyệt của dự án.

Cam kết đầu tư các công trình xử lý chất thải theo báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và được các sở, ngành kiểm tra, xác nhận, được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi trước khi đưa gà về nuôi.

Cam kết thực hiện chế độ báo cáo định kỳ với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh; cam kết tạo điều kiện phối hợp tốt với cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột suất hàng năm.

Cam kết hoàn thành các công trình thu gom, trạm XLNT; hệ thống tiêu thoát nước mưa; hệ thống thu gom, tập kết, phân loại chất thải rắn trước khi Dự án đi vào hoạt động.

Cam kết bố trí diện tích để trồng cây xanh trong khuôn viên đất của Dự án theo đúng tỷ lệ quy định của pháp luật.

Cam kết thực hiện các yêu cầu về vệ sinh chăn nuôi, phòng chống cháy, nổ, an toàn lao động và các rủi ro sự cố môi trường khác trong quá trình triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Cam kết khai thác nước ngầm theo đúng quy định (tiến hành làm các thủ tục xin phép khai thác, sử dụng nước ngầm trước khi thực hiện khai thác, sử dụng nước ngầm).

Cam kết chỉ sử dụng hết nguồn đất đào phát sinh từ quá trình thi công xây dựng phục vụ cho phạm vi Dự án, không vận chuyển đất dôi dư ra ngoài Dự án.

Chủ dự án cam kết tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường; cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.

Chủ đầu tư xin cam kết các điều khoản đã ghi trên đây, và chịu trách nhiệm trước Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nếu vi phạm các Công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam hoặc để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường./.

# PHỤ LỤC BÁO CÁO

Bao gồm:

- Giấy đăng kí doanh nghiệp số 3603792375 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/03/2021;

- Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 01/08/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN (CS03313, CH04474, CS04346, CT04677, CS03314), cấp ngày 28/12/2017;

- Bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng, bản vẽ thoát nước thải, bản vẽ thoát nước mưa;

- Các phiếu đo đạc kết quả quan trắc môi trường 03 đợt khảo sát của Trung tâm nghiên cứu và tư vấn môi trường – REC;

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc.