# MỤC LỤC

MỤC LỤC	1

DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT	4

DANH MỤC CÁC BẢNG	5

DANH MỤC CÁC HÌNH	7

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH DỰ ÁN	8

CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	13

1.1.TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ:	13

1.2.THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ:	13

1.2.1.Tên dự án đầu tư:	13

1.2.2.Địa chỉ thực hiện dự án:	13

1.2.3.Quy mô của dự án đầu tư (phân theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công)	16

1.3.CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	16

1.3.1.Công suất hoạt động của dự án đầu tư	16

1.3.2.Quy mô các hạng mục công trình của dự án	16

1.3.3.Công nghệ sản xuất	19

1.3.4.Danh mục máy móc, thiết bị của dự án	24

1.3.5.Sản phẩm của dự án đầu tư	24

1.4.NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	25

1.4.1.Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án	25

1.4.2.Nhu cầu điện	27

1.4.3.Nhu cầu sử dụng lao động tại dự án	27

1.4.4.Nhu cầu sử dụng nước:	27

1.5.CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ:	30

1.5.1.Tiến độ thực hiện	30

1.5.2.Tổng vốn đầu tư	30

1.5.3.Các nguồn phát sinh chất thải và quy mô, tính chất của nguồn thải tại dự án	30

CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	32

2.1.SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG	32

2.2.SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	33

2.2.1.Công trình thu gom, xử lý nước thải của KCN Thành Thành Công	33

2.2.2.Công trình thu gom chất thải rắn của KCN Thành Thành Công	34

2.2.3.Khả năng tiếp nhận nước thải của KCN Thành Thành Công	35

CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI  THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	37

3.1.DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT	37

3.2.MÔ TẢ VỀ MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA DỰ ÁN	37

3.3.HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC, KHÔNG KHÍ NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN	40

CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	42

4.1.ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ	42

4.1.1.Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng	42

4.1.2.Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	49

4.2.ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH	54

4.2.1.Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành	54

4.2.2.Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện	71

4.2.2.1.Về công trình, biện pháp xử lý nước mưa và nước thải	71

4.2.2.2.Về công trình, biện pháp xử lý bụi	74

4.2.2.3.Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn	76

4.2.2.4.Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường	77

4.2.2.5.Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội, an ninh trật tự tại địa phương và mạng lưới giao thông trong khu vực	78

4.2.2.6.Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành	79

4.3.TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	81

4.3.1.Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư	81

4.3.2.Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường	82

4.3.3.Tóm tắt dự toán kinh phí đối với các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	82

4.3.4.Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường	82

4.4.NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO	84

CHƯƠNG V: PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC	86

CHƯƠNG VI: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP MÔI TRƯỜNG	87

CHƯƠNG VII: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	92

7.1.KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ	92

7.1.1.Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm	92

7.1.2.Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải	92

7.1.3.Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch	93

7.2.CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT	93

7.2.1.Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	93

7.2.2.Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải	94

7.2.3.Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc đề xuất của Công ty	94

7.3.KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM	94

CHƯƠNG VIII CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	95

# DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

BTNMT		: 	Bộ Tài nguyên và Môi trường

BXD			: 	Bộ Xây dựng

BYT			: 	Bộ Y tế

BOD			: 	Nhu cầu oxy sinh hóa

BTCT			:	Bê tông cốt thép

COD			:	Nhu cầu oxy hóa học

CTNH			:	Chất thải nguy hại

CTR			:	Chất thải rắn

CTRCNTT		:	Chất thải rắn công nghiệp thông thường

CTRSH			:	Chất thải rắn sinh hoạt

KCN			: 	Khu công nghiệp

KKT			:	Khu kinh tế

HTTN			:	Hệ thống thoát nước

HTTNM		:	Hệ thống thoát nước mưa

HTTNT			:	Hệ thống thoát nước thải

HTXLNT		:	Hệ thống xử lý nước thải

HXLNTTT		: 	Hệ thống xử lý nước thải tập trung

NTSH			:	Nước thải sinh hoạt

PCCC			: 	Phòng cháy chữa cháy

QCVN			: 	Quy chuẩn Việt Nam

RO 			:	Thẩm thấu ngược

TCXDVN		: 	Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam

TCVN			: 	Tiêu chuẩn Việt Nam

TPNH			: 	Thành phần nguy hại

TNHH			: 	Trách nhiệm hữu hạn

UBND			: 	Ủy ban nhân dân

WHO			: 	Tổ chức y tế thế giới

# DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Tọa độ mốc ranh giới khu đất dự án	13

Bảng 1.2: Hạng mục công trình của dự án	17

Bảng 1.3: Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của dự án	24

Bảng 1.4: Sản phẩm và công suất của dự án	24

Bảng 1.5: Danh sách nguyên liệu sử dụng phục vụ quá trình sản xuất	25

Bảng 1.6: Bảng tính toán cân bằng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra	25

Bảng 1.7: Danh sách hóa chất sử dụng phục vụ quá trình sản xuất	25

Bảng 1.8: Danh sách nhiên liệu sử dụng phục vụ quá trình sản xuất	26

Bảng 1.9: Tổng hợp nhu cầu dùng nước trong giai đoạn vận hành dự án	27

Bảng 1.10: Dự kiến tiến độ thực hiện dự án	30

Bảng 1.11: Tóm tắt các nguồn phát sinh chất thải chính tại dự án	30

Bảng 2.1: Lưu lượng nước thải phát sinh trong toàn KCN	35

Bảng 3.1: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải đầu vào tại hệ thống XLNTTT	38

Bảng 3.2: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải đầu ra tại HTXLNTTT	39

Bảng 3.3: Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt rạch Kè năm 2022	40

Bảng 3.4: Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh tại dự án	41

Bảng 3.5: Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất tại dự án	41

Bảng 4.1: Hệ số phát thải và nồng độ bụi phát sinh trong quá trình đào đắp	42

Bảng 4.2: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn giai đoạn xây dựng	44

Bảng 4.3: Hệ số ô nhiễm các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	45

Bảng 4.4: Nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH (chưa xử lý) giai đoạn xây dựng	45

Bảng 4.5: Khối lượng CTNH ước tính phát sinh trong giai đoạn xây dựng	47

Bảng 4.6: Hệ số ô nhiễm của các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO vận hành máy phát điện dự phòng	55

Bảng 4.7: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO vận hành máy phát điện dự phòng	55

Bảng 4.8 Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải đốt gas LPG	56

Bảng 4.9 Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải đốt gas LPG	56

Bảng 4.10: Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông	57

Bảng 4.11:  Hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông	57

Bảng 4.12:  Dự báo tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông chính	58

Bảng 4.13: Dự báo tải lượng ô nhiễm của bụi thứ cấp từ các phương tiện vận chuyển	58

Bảng 4.14: Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí	59

Bảng 4.15:  Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn	60

Bảng 4.16: Lưu lượng nước thải phát sinh tại dự án	61

Bảng 4.17: Hệ số ô nhiễm các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	62

Bảng 4.18: Tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH trước xử lý của dự án	62

Bảng 4.19: Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải	62

Bảng 4.20: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh khi dự án đi vào hoạt động	64

Bảng 4.21: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động dự án	64

Bảng 4.22: Mức độ và phạm vi tác động của các rủi ro, sự cố môi trường	68

Bảng 4.23. Thông số thiết bị xử lý bụi	75

Bảng 4.24: Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường chính của dự án	81

Bảng 4.25: Thời gian xây lắp các công trình bảo vệ môi trường của dự án	82

Bảng 4.26: Kinh phí và tổ chức quản lý, vận hành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	82

Bảng 4.27: Độ tin cậy của các đánh giá, dự báo về các tác động môi trường trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị và giai đoạn vận hành dự án	84

Bảng 6.1: Thành phần ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm  trong dòng nước thải sinh hoạt tại dự án	88

Bảng 6.2: Giá trị giới hạn đối với chỉ tiêu khí thải khu vực sản xuất	89

Bảng 6.3: Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn	90

Bảng 6.4: Giá trị giới hạn đối với độ rung	90

Bảng 6.5: Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh khi dự án đi vào hoạt động	90

Bảng 6.6: Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh	91

Bảng 6.7: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khi dự án đi vào hoạt động	91

Bảng 7.1: Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải	92

Bảng 7.2: Thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải tại các công trình xử lý	92

Bảng 7.3: Chi tiết kế hoạch đo đạc, lấy mẫu chất thải đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình xử lý chất thải	92

Bảng 7.4: Chương trình quan trắc môi trường định kỳ	94

Bảng 7.5: Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm	94

# DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1: Vị trí dự án	14

Hình 1.2. Vị trí dự án trong KCN	15

Hình 1.3. Tấm cách bản cực chì của bình ắc quy từ sợi thủy tinh	16

Hình 1.4. Quy trình công nghệ sản xuất tấm cách bản cực chì của bình ắc quy từ sợi thủy tinh	20

Hình 1.5. Hình ảnh minh họa bể trộn, bể chứa	22

Hình 1.6. Hình ảnh minh họa quá trình khử nước chân không	22

Hình 1.7. Hình ảnh minh họa thiết bị sấy và công đoạn cuộn tấm	23

Hình 1.8. Hình minh họa máy cắt	23

Hình 4.1. Sơ đồ thu gom thoát nước mưa	72

Hình 4.2. Quy trình thu gom, thoát nước thải của dự án	73

Hình 4.3: Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn	73

Hình 4.4. Quy trình thu gom và xử lý bụi của thiết bị xử lý bụi	74

Hình 4.5: Sơ đồ tổ chức quản lý của dự án trong giai đoạn vận hành	83

# LỊCH SỬ HÌNH THÀNH DỰ ÁN

- TÓM TẮT VỀ XUẤT XỨ, HOÀN CẢNH RA ĐỜI CỦA DỰ ÁN

Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp 3901284433 đăng ký lần đầu ngày 23/07/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 28/08/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam đã được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 6561191174 chứng nhận lần đầu ngày 13/06/2019, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 05/09/2023 để thực hiện dự án “Nhà máy sản xuất Thùng Carton và Pallet KAIFUDA Việt Nam” tại lô A9.9, đường N4, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Diện tích mặt đất sử dụng là 7.781,7m². Mục tiêu quy mô:

- Sản xuất thùng carton với quy mô 3.600.000 sản phẩm/năm (tương đương 4.000 tấn/năm);

- Sản xuất tấm lót carton với quy mô 3.300.000 m2/năm (tương đương 1.000 tấn/năm);

- Sản xuất pallet gỗ, thùng gỗ với quy mô 144.000 sản phẩm/năm (tương đương 2.000 tấn/năm);

- Sản xuất tấm cách bản cực chì của bình ắc quy từ sợi thủy tinh với quy mô 6.000 tấn/năm.

- Nhằm thực hiện các thủ tục về môi trường theo quy định tại Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. Công ty tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho dự án “Nhà máy sản xuất Thùng Carton và Pallet KAIFUDA Việt Nam”

Căn cứ theo nhu cầu hiện tại: Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam chỉ tiến hành triển khai: Sản xuất tấm cách bản cực chì của bình ắc quy từ sợi thủy tinh với quy mô 6.000 tấn/năm. Các mục tiêu sản xuất còn lại sẽ được lên kế hoạch thực hiện trong tương lai.

- Vì vậy, phạm vi báo cáo chỉ xin cấp giấy phép môi trường cho dự án “Nhà máy sản xuất Thùng Carton và Pallet KAIFUDA Việt Nam”, mục tiêu sản xuất tấm cách bản cực chì của bình ắc quy từ sợi thủy tinh với quy mô 6.000 tấn/năm.

Các văn bản pháp luật làm cơ sở thành lập báo cáo:

- Căn cứ Khoản 4, Điều 8 và Khoản 3, Điều 9 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13/06/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ – CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công: Dự án “Nhà máy sản xuất Thùng Carton và Pallet KAIFUDA Việt Nam” có tổng vốn đầu tư là 86.250.000.000 đồng (Tám mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng): Dự án thuộc Nhóm B: “Dự án công nghiệp có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng”.

- Căn cứ theo Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: Dự án không thuộc nhóm dự án có loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

- Căn cứ theo mục số 2, Phụ lục IV Danh mục dự án đầu tư Nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại Khoản 4, Điều 28 Luật Bảo vệ Môi trường, trừ dự án quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường: “Dự án nhóm A và nhóm B có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường”.

- Căn cứ Khoản 1, Điều 39 của Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 quy định đối tượng phải có Giấy phép môi trường: “Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức”.

Do đó, Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho dự án “Nhà máy sản xuất Thùng Carton và Pallet KAIFUDA Việt Nam” với mục tiêu: sản xuất tấm cách bản cực chì của bình ắc quy từ sợi thủy tinh với quy mô 6.000 tấn/năm tại lô A9.9, đường N4, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh theo mẫu báo cáo đề xuất tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: “Mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư nhóm II không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường”.

- CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

- Căn cứ Luật

- Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/06/2001 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2001;

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 10, thông qua ngày 03/12/2004;

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007;

- Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 17/06/2010;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20/11/2012;

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/06/2012;

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22/11/2013;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/06/2014;

- Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/06/2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 15/06/2015;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch số 28/2018/QH14 ngày 15/07/2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15/06/2018;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020.

- Nghị định

- Nghị định số 21/2011/NĐ – CP ngày 29/03/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chỉnh

- Nghị định số 14/2014/NĐ – CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;

- Nghị định số 113/2017/NĐ – CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất;

- Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 15/7/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

- Nghị định số 17/2020/NĐ – CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

- Nghị định số 55/2021/NĐ – CP ngày 24/05/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2016/NĐ – CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Thông tư

- Thông tư 02/2014/TT – BCT ngày 16/01/2014 của Bộ Công thương quy định các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các ngành công nghiệp;

- Thông tư số 32/2017/TT – BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ – CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất;

- Thông tư 08/2017/TT – BXD ngày 16/05/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng;

- Thông tư số 11/2019/TT – BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

- Thông tư số 48/2020/TT – BCT ngày 21/12/2020 của Bộ Công thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;

- Thông tư số 01/2021/TT – BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 10/2021/TT – BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường;

- Thông tư số 16/2021/TT – BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 18:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng;

- Thông tư số 17/2021/TT – BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

- Thông tư số 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Chỉ thị

- Chỉ thị số 03/CT – TTg ngày 05/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại;

- Quyết định

- Quyết định số 26/2016/QĐ – TTg ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc

- Quyết định số 04/2020/QĐ – TTg ngày 13/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ – TTg ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

- Công văn số 1924/BCT – HC ngày 19/03/2020 của Bộ Công Thương về việc đôn đốc xây dựng và thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và quản lý an toàn hóa chất.

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn

- QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ;

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;

- QCVN 09:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

- QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất;

- QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

- QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

- QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc.

- QCVN 07 – 2:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình thoát nước;

- QCVN 07 – 5:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình cấp điện;

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc;

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc;

- QCVN 01:2020/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn điện;

- QCVN 02:2020/BCA: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy;

- QCVN 05:2020/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;

- QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- QCVN 06:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

- QCVN 18:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng.

- CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 6561191174 chứng nhận lần đầu ngày 13/06/2019, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 05/09/2023 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp 3901284433 đăng ký lần đầu ngày 23/07/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 28/08/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

- Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất số 137/2019/HDTLD-TTCIZ ngày 30/07/2019 giữa Công ty CP KCN Thành Thành Công và Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam.

# CHƯƠNG I:
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH KAIFUDA VIỆT NAM

- Địa chỉ văn phòng: Lô A9.9, đường N4, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Người đại diện theo pháp luật: (Ông) CHEN CHAO

- Chức vụ: Giám đốc

- Sinh ngày: 17/07/1984		Quốc tịch: Trung Quốc

- Liên hệ:	 0365552126

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, mã số dự án: 6561191174 chứng nhận lần đầu ngày 13/06/2019, chứng nhận thay đổi lần thứ 2 ngày 05/09/2023 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp 3901284433 đăng ký lần đầu ngày 23/07/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 28/08/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp.

## THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

### Tên dự án đầu tư:

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THÙNG CARTON VÀ PALLET

KAIFUDA VIỆT NAM

### Địa chỉ thực hiện dự án:

Dự án được thực hiện tại: Lô A9.9, đường N4, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Vị trí tiếp giáp của Dự án

- Phía Bắc: Giáp đường N4 của KCN;

- Phía Đông: Đất trống của KCN;

- Phía Nam: Công ty TNHH Công Nghiệp Dong A - sản xuất sản phẩm từ nhựa;

- Phía Tây: Công ty TNHH Venky's Việt Nam - sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản.

Bảng 1.1: Tọa độ mốc ranh giới khu đất dự án

| Ký hiệu mốc | Ký hiệu mốc (Theo hệ tọa độ VN 2000) |
| --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 1219 019.00 | 588 734.08 |
| 2 | 1219 032.49 | 588 732.84 |
| 3 | 1219 060.58 | 588 690.14 |
| 4 | 1218 952.77 | 588 621.26 |
| 5 | 1218 922.93 | 588 670.63 |

Hình 1.1: Vị trí dự án

Hình 1.2. Vị trí dự án trong KCN

- Khoảng cách từ dự án đến các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội và các đối tượng khác xung quanh khu vực dự án:

- Cách sân bay Tân Sơn Nhất 45 km;

- Cách rạch Kè (nguồn tiếp nhận nước thải của KCN) 600m về hướng Bắc của dự án;

- Cách Nhà máy xử lý nước thải tập trung của Phân khu dệt may và công nghiệp hỗ trợ khoảng 1,7km về hướng Đông Bắc của dự án;

- Cách HTXLNT Phân khu đa ngành khoảng 1,9km về hướng Đông Bắc của dự án;

- Cách Nhà điều hành KCN Thành Thành Công khoảng 3km về hướng Đông Nam của dự án;

- Cách nhà máy xử lý nước cấp của KCN khoảng 3 km về hướng Đông của dự án.

### Quy mô của dự án đầu tư (phân theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công)

Căn cứ Khoản 4, Điều 8 và Khoản 3, Điều 9 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và Nghị định số 40/2020/NĐ – CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công: Dự án thuộc Nhóm B (Dự án công nghiệp có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng).

## CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

### Công suất hoạt động của dự án đầu tư

Sản xuất tấm cách bản cực chì của bình ắc quy từ sợi thủy tinh

với quy mô 6.000 tấn/năm

Hình 1.3. Tấm cách bản cực chì của bình ắc quy từ sợi thủy tinh

### Quy mô các hạng mục công trình của dự án

Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam thuê lại khu đất của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công theo Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất số 137/2019/HDTLD-TTCIZ ngày 30/07/2019 với diện tích thuê là 7.781,7m², trong đó các hạng mục công trình như sau:

Bảng 1.2: Hạng mục công trình của dự án

| STT | Hạng mục | Diện tích sàn (m²) | Diện tích xây dựng (m²) | Tỷ lệ xây dựng (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hạng mục công trình xây dựng | 5.070 | 5.050,2 | 64,9 |
| I.1 | Hạng mục công trình chính | 4.891 | 4.891 | 62,86 |
| 1 | Nhà xưởng | 4.794 | 4.794 | 61,61 |
| 2 | Nhà văn phòng | 81,1 | 81,1 | 1,04 |
| 3 | Nhà ăn | 16,1 | 16,1 | 0,21 |
| I.2 | Hạng mục công trình phụ trợ | 154 | 134 | 1,72 |
| 4 | Nhà bảo vệ 1 | 30 | 20 | 0,26 |
| 5 | Nhà bảo vệ 2 | 30 | 20 | 0,26 |
| 6 | Trạm điện | 40 | 40 | 0,51 |
| 7 | Nhà xe | 26 | 26 | 0,33 |
| 8 | Khu vực lắp đặt bồn chứa khí gas (LPG) | 28 | 28 | 0,36 |
| I.3 | Hạng mục bảo vệ môi trường | 25 | 25 | 0,32 |
| 9 | Kho chứa chất thải công nghiệp thông thường | 21 | 21 | 0,27 |
| 10 | Kho chứa chất thải nguy hại | 4 | 4 | 0,05 |
| II | Hạng mục cây xanh | - | 1.556 | 20 |
| III | Hạng mục giao thông sân bãi | - | 1.175,5 | 15,11 |
| Tổng cộng (I + II + III) | 5.070 | 7.781,7 | 100 |

(Nguồn: Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam, 2023)

- Cấu trúc, quy cách xây dựng, thông số kỹ thuật của các công trình xây dựng:

- Hạng mục công trình chính:

- Nhà xưởng – văn phòng:

- Diện tích xây dựng: 4875,1 m²;

- Diện tích sàn: 4.875,1 m²;

- Kết cấu: tường gạch 200 cao 1,5m trên vách tôn cao tới mái, nền bê tông cốt thép, mái tôn, khung kèo thép.

- Chiều cao công trình: 13,2m so với cao độ cos ±0.00 công trình.

- Hạng mục công trình phụ trợ:

- Nhà bảo vệ 1 và 2:

- Diện tích xây dựng: 40 m²;

- Diện tích sàn: 60 m²;

- Kết cấu: Cột bê tông cốt thép, tường gạch cao tới mái, nền bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép.

- Chiều cao công trình: 3m so với cao độ cos ±0.00 công trình.

- Nhà xe:

- Diện tích xây dựng: 26 m²;

- Diện tích sàn: 26 m²;

- Kết cấu: nền bê tông cốt thép, mái tôn, khung kèo thép.

- Khu vực lắp đặt bồn chứa khí gas (LPG)

- Diện tích xây dựng: 28 m²;

- Diện tích sàn: 28 m²;

- Kết cấu: Cột bê tông cốt thép, tường gạch cao tới mái, nền bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép.

- Chiều cao công trình: 3,2m so với cao độ cos ±0.00 công trình.

- Trạm điện:

- Diện tích xây dựng: 40 m²;

- Diện tích sàn: 40 m²;

- Kết cấu: Cột bê tông cốt thép, tường gạch cao tới mái, nền bê tông cốt thép, mái bê tông cốt thép.

- Chiều cao công trình: 3,2m so với cao độ cos ±0.00 công trình.

- Hạng mục công trình bảo vệ môi trường:

- Kho lưu chứa chất thải nguy hại: Công ty sẽ tiến hành xây dựng kho chứa chất thải nguy hại với diện tích 4 m². Kho CTNH được bố trí tách riêng với các khu vực khác và được xây dựng đúng theo yêu cầu kỹ thuật như kho được xây dựng tường gạch, mái tôn; mặt sàn đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu và bố trí gờ chắn tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. Kho xây dựng có mái che bằng tôn, vách tường gạch bao quanh. Trong kho có bố trí vật liệu hấp thụ chất thải nguy hại dạng lỏng trong trường hợp bị tràn đổ và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi CTNH. Kho chứa được xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật về kho chứa chất thải nguy hại được hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Kho chứa chất thải công nghiệp: Công ty sẽ tiến hành xây dựng kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường với diện tích 21 m2. Tại kho chứa, các loại phế liệu được để gọn gàng và phân chia theo từng loại để thuận tiện cho công tác bàn giao chất thải và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật kho chứa chất thải rắn theo quy định.

- Phương án bố trí các máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất:

- Các yếu tố quyết định bố trí mặt bằng sản xuất: Việc lựa chọn bố trí mặt bằng sản xuất, bố trí máy móc, thiết bị do nhiều yếu tố quyết định như:

- Đặc điểm của sản phẩm;

- Khối lượng và tốc độ sản xuất;

- Đặc điểm về thiết bị;

- Diện tích mặt bằng;

- Đảm bảo an toàn lao động, PCCC trong sản xuất...

- Khi sắp xếp bố trí mặt bằng máy móc, thiết bị sản xuất Công ty tuân thủ một số nguyên tắc sau:

- Thứ tự các khu vực sản xuất được sắp xếp theo trình tự của quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm; sản phẩm đi qua khu vực sản xuất nào trước thì khu vực đó được bố trí gần khu chứa nguyên liệu; khu vực sản xuất cuối cùng mà sản phẩm phải đi qua sẽ nằm gần khu chứa thành phẩm; hai khu vực sản xuất có quan hệ trực tiếp trao đổi bán sản phẩm cho nhau sẽ được bố trí cạnh nhau. Để thuận lợi cho việc vận chuyển, khu chứa nguyên liệu và khu chứa thành phẩm thường được bố trí gần đường giao thông chính bên ngoài nhà xưởng.

- Đảm bảo an toàn cho sản xuất và người lao động: Khi bố trí mặt bằng sản xuất Công ty sẽ tính đến các yếu tố về an toàn cho người lao động, máy móc thiết bị, đảm bảo chất lượng sản phẩm và tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi cho người công nhân. Mọi quy định về chống ồn, bụi, chống rung, chống nóng, chống cháy nổ... đều được tuân thủ. Trong thiết kế mặt bằng phải đảm bảo khả năng thông gió và chiếu sáng tự nhiên. Các khu chứa vật liệu dễ cháy dễ nổ phải bố trí xa khu vực sản xuất và phải trang bị các thiết bị an toàn phòng chữa cháy nổ.

- Tránh và giảm tới mức tối thiểu trường hợp nguyên vật liệu đi ngược chiều: Vận chuyển ngược chiều không những làm tăng cự ly vận chuyển mà còn gây ùn tắc các kênh vận chuyển vật tư.

### Công nghệ sản xuất

- Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư

Dự án trang bị các công nghệ, thiết bị hiện đại, tự động và bán tự động. Đồng thời tiếp thu ưu điểm của thiết bị công nghệ các nước, hoàn chỉnh thành dây chuyền công nghệ kỹ thuật đặc trưng của Công ty, sáng tạo công nghệ nghiên cứu phát triển sản phẩm đặc trưng của Công ty. Toàn bộ máy móc của dự án khi cần sử dụng đều được nhập khẩu mới 100% từ Trung Quốc. Các dây chuyền sản xuất và máy móc được trang bị đồng bộ, toàn bộ dây chuyền sản xuất của dự án được bố trí hợp lý theo từng khâu, từng công đoạn với chức năng riêng biệt. Hơn 90% các công đoạn sản xuất đều được tự động hóa. Vì vậy, đảm bảo được độ chính xác cao nhằm hạn chế việc dịch chuyển nguyên vật liệu và tăng tính tự động hóa của các dây chuyền sản xuất.

Quy trình sản xuất tấm cách bản cực chì của bình ắc quy từ sợi thủy tinh

Hình 1.4. Quy trình công nghệ sản xuất tấm cách bản cực chì của bình ắc quy từ sợi thủy tinh

Thuyết minh quy trình:

Nguyên liệu chính là bông sợi thủy tinh – đây là vật liệu được tạo nên từ Silicat Canxi nung chảy. Thành phần cấu tạo bông sợi thủy tinh chủ yếu là Alumium, Oxit kim loại, Silicat Canxi,…. Đặc biệt, thành phần cấu tạo bông thủy tinh không chứa Amiang nên vô cùng an toàn khi sử dụng.

Bên cạnh đó, nguyên liệu sẽ được trộn với hỗn hợp gồm: hóa chất H2SO4 50% (tỷ trọng 1.4 g/ml) và nước tinh khiết đã qua lọc, được pha theo tỷ lệ đảm bảo là 0,0392 m3 hóa chất : 16 m3 nước tinh khiết cho 1 tấn nguyên liệu bông sợi. Nhà máy sẽ trang bị 02 hệ thống lọc nước công nghệ RO công suất 1.500 lít/giờ và 01 hệ thống công suất 3.000 lít/giờ để lọc nước cấp cho quá trình pha chế axit.

Trộn sợi

Nguyên liệu là bông sợi thủy tinh được nhân công đưa vào bể trộn có dung tích 8m3 (kết cấu thép không gỉ 304). Bên cạnh đó, nước tinh khiết và dung dịch H2SO4 sẽ được pha theo tỷ lệ thích hợp đưa giá trị pH nằm trong khoảng 2,5 – 3, theo đường ống và được bơm định lượng vào bể trộn chứa nguyên liệu. Tiến hành trộn hỗn hợp hóa chất trên với nguyên liệu chính là bông sợi thủy tinh.

Phản ứng giữa H2O và H2SO4 là phản ứng hòa tan trong đó axit sulfuric tác động lên nước để tạo ra ion hydronium (H3O+) và ion sulfate (SO42-). Phương trình hóa học cho phản ứng này như sau:

H2O + H2SO4 (  H3O+ + HSO4-

H2O + HSO4- ( H3O+ + SO42-

HSO4- ( H2O+ + SO2↑

Ion HSO4- có khả năng tạo môi trường axit, giúp phân tán và tăng khả năng tương tác giữa nước tinh khiết, hóa chất H2SO4 và bông sợi thủy tinh (có công thức hóa học SiO2) dạng tinh thể, tạo ra màu sắc ổn định và bền vững.

Công đoạn này phát sinh khí thải SO2 tuy nhiên quá trình trộn diễn ra trong bể trộn có công nghệ kín hiện đại, đảm bảo bụi, khí thải chứa SO2 không phát tán ra môi trường xung quanh. Ở công đoạn này, hỗn hợp hóa chất có tác dụng tẩy bề mặt, vết bám và phân tán bông sợi.

Bể chứa bông sợi

Hỗn hợp sau khi trộn sẽ được bơm qua bể chứa, bể có vai trò trung gian để chứa bông nhằm mục đích tập trung lượng hỗn hợp nguyên liệu. Tại đây, hỗn hợp axit loãng sẽ được dẫn về bể chứa nước âm kết cấu BTCT thể tích 147 m3 và theo đường ống tuần hoàn bơm về 02 bể trộn nhằm tái sử dụng không xả bỏ. Trong bể chứa có ngăn nhằm thu gom cặn sợi, cặn sau khi thu gom sẽ xả cặn và xử lý như chất thải nguy hại. Bông sợi thì được đưa qua bể bông sợi để tiếp tục cho các công đoạn tiếp theo.

Hình 1.5. Hình ảnh minh họa bể trộn, bể chứa

Khử nước chân không

Bông sợi theo đường ống sẽ được đưa qua công đoạn khử nước, tại đây dưới tác dụng của bơm chân không sẽ loại bỏ hoàn toàn nước trong bông sợi, đồng thời tại đây nguyên liệu bông sẽ được ép chặt xuống thành tấm bởi áp suất chân không và cơ bản hình thành nên bán thành phẩm tấm cách bản cực chì của bình ắc quy từ sợi thủy tinh (tấm cách bản cực chì), tấm sẽ tiếp tục qua công đoạn sấy.

Hình 1.6. Hình ảnh minh họa quá trình khử nước chân không

Sấy

Tại công đoạn này, hơi nóng từ 03 đầu đốt sẽ được cấp cho máy sấy, tấm cách bản cực chì sẽ được sấy khô trong thời gian từ 2 - 7 phút ở nhiệt độ 160 – 235oC và được làm nguội tự nhiên, sau đó các tấm sẽ được tiến hành tạo khuôn.

Tạo khuôn

Tại đây các tấm cách bản cực sợi thủy tinh sẽ theo băng chuyền qua máy đúc khuôn nhằm đúc tấm theo khuôn có kích thước phù hợp sau đó tiếp tục theo băng chuyền qua công đoạn cuộn và cắt.

Cuộn tấm thủy tinh

Sau khi đã tạo khuôn, các tấm sẽ được cuộn lại tự động và theo băng chuyền đưa qua máy cắt.

Hình 1.7. Hình ảnh minh họa thiết bị sấy và công đoạn cuộn tấm

Cắt tấm thủy tinh

Các tấm theo băng chuyền tiếp tục qua máy cắt tự động và cắt thành từng tấm gọn theo kích thước có độ dày khoảng 0,4 ~ 3,0mm, tại máy cắt có Hệ thống xử lý bụi đi kèm, bụi phát sinh theo đường ống dẫn vào thiết bị lọc bụi và được xử lý, khí chứa bụi sẽ không thoát ra ngoài môi trường. Bụi được công nhân định kỳ thu gom làm vệ sinh, trong quá trình này các tấm phế hoặc phần thừa cắt ra được thu gom và xử lý như chất thải nguy hại.

Hình 1.8. Hình minh họa máy cắt

### Danh mục máy móc, thiết bị của dự án

Nguồn gốc xuất xứ của máy móc, thiết bị sản xuất: Toàn bộ máy móc, thiết bị của dự án sử dụng đều được nhập khẩu mới 100% Trung Quốc. Công ty cam kết nhập khẩu máy móc, thiết bị sản xuất có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Danh sách máy móc, thiết bị chính phục vụ sản xuất tại dự án được trình bày cụ thể ở bảng sau:

Bảng 1.3: Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất của dự án

| Stt | Tên máy móc, thiết bị | Số lượng (máy) | Công suất máy (Kw) | Năm sản xuất | Tình trạng sử dụng | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy khuấy trộn | 2 | 45 | 2022 | Mới 100% | Trung Quốc |
|  | Máy nâng máy khuấy trộn | 1 | 3 |  |  |  |
|  | Thiết bị tuần hoàn | 2 | 11 |  |  |  |
|  | Bộ truyền động máy đúc đầu nguội | 1 | 11 |  |  |  |
|  | Máy đúc khuôn | 1 | 11 |  |  |  |
|  | Hộp sấy | 1 | 11 |  |  |  |
|  | Máy bơm: -Bơm nước phân phối -Bơm định lượng hóa chất -Bơm định cỡ -Bơm chìm | 1 1 1 1 | 22 11 15 11 |  |  |  |
|  | Bơm chân không | 1 1 | 11 37 |  |  |  |
|  | Máy cắt tự động | 1 | 5.5 |  |  |  |
|  | Thiết bị xử lý bụi | 1 | 5.5 |  |  |  |
|  | Máy lọc nước tinh khiết RO | 1 2 | 5,5 1,5 |  |  |  |
|  | Đầu đốt | 3 | 0,7 |  |  |  |

(Nguồn: Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam, 2023)

### Sản phẩm của dự án đầu tư

Bảng 1.4: Sản phẩm và công suất của dự án

| Stt | Tên sản phẩm | Công suất sản xuất (Tấn sản phẩm/năm) | Thị trường tiêu thụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sản xuất tấm cách bản cực chì của bình ắc quy từ sợi thủy tinh | 6.000 | Việt Nam |

(Nguồn: Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam, 2023)

## NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, PHẾ LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ DỤNG, NGUỒN CẤP ĐIỆN, NƯỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

### Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án

Bảng 1.5: Danh sách nguyên liệu sử dụng phục vụ quá trình sản xuất

| STT | Tên nguyên liệu | Số lượng (Tấn/năm) | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bông sợi thủy tinh | 6.010 | Việt Nam, Trung Quốc |
| 2 | Màng bọc PE, thùng carton,.. | 7.800 | Việt Nam |

(Nguồn: Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam, 2023)

Bảng 1.6: Bảng tính toán cân bằng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra

| Stt | Nguyên liệu | Nguyên liệu đầu vào (tấn/năm) | Sảm phẩm đầu ra (tấn/năm) | Khối lượng hao hụt (tấn/năm) | Tỷ lệ hao hụt (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sản xuất tấm cách bản cực chì của bình ắc quy từ sợi thủy tinh | 6.010 | 6.000 | 10 | 0,17 |

(Nguồn: Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam, 2023)

Bảng 1.7: Danh sách hóa chất sử dụng phục vụ quá trình sản xuất

| Stt | Tên hóa chất | Số CAS | Công thức hóa học | Mục đích sử dụng | Đơn vị | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acid sulfuric 50% | 7664-93-9 | H2SO4 | Tẩy bề mặt, phân tán bông sợi thủy tinh | Tấn/năm | 180 |

Đặc tính hóa lý:

- Trạng thái hình thể: thể lỏng

- Màu sắc: không màu

- Mùi đặc trưng: Mùi hắc, sốc, khó chịu.

- Độ pH: 1.2 ở 5 g/l

- Điểm nóng chảy: 10.31°C

- Điểm sôi/khoảng sôi ban đầu: 290°C ở 1,013 hPa

- Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: 1 mmHg ở 145,80C

- Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: 3,38

- Độ hòa tan trong nước: Vô cùng, sinh nhiệt.

- Độ pH : Tính axit 0,3 (dung dịch 1N); 1,2 (dung dịch 0,1N); 2,1(dung dịch 0,01 N)

- Tỷ lệ hóa hơi: Hầu như rất chậm

- Khối lượng riêng (kg/m3): 1.840 kg/m3 ở 25oC (ASTM D - 4052)

- Trọng lượng phân tử: 98.08 g/mol

Bảng 1.8: Danh sách nhiên liệu sử dụng phục vụ quá trình sản xuất

| STT | Nhiên liệu | Đơn vị | Mục đích sử dụng | Lượng nhiên liệu sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dầu DO | lít/giờ | Chạy máy phát điện khi sự cố | 42,6 |
| 2 | LPG | Tấn/năm | Vận hành đầu đốt | 380,7 |
| 3 | Gas | Tấn/năm | Phục vụ cho quá trình nấu ăn | 1,5 |

- Đặc tính khí gas hóa lỏng (LPG) sử dụng:

Khí gas hóa lỏng (LPG) là nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường. Thành phần hỗn hợp khí gồm propane (C3H8) và butan (C4H10) đã được hoá lỏng, có tỷ lệ propane: butane là 50:50 ±10% (mol).

Khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg gas cung cấp 1 nhiệt lượng khoảng 11.000 kcal. Nhiệt trị này cao hơn các loại nhiên liệu thông dụng khác như xăng, dầu, than,…

- Quy trình nhập gas về bồn chứa gas của Dự án

Khí gas hóa lỏng (LPG) được Công ty mua từ nhà cung cấp có uy tín. Khí gas được vận chuyển đến nhà máy bằng xe bồn chuyển dụng của đơn vị cung cấp.

Nhân viên phụ trách nạp gas vào bồn chứa là đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của đơn vị cung cấp nhiên liệu.

- Bước 1: Trước khi nạp gas vào bồn chứa công nhân tiến hành kiểm tra:

- Kiểm tra thời hạn kiểm định của bồn chứa LPG.

- Kiểm tra về độ an toàn của bồn chứa LPG: Bồn chứa, van an toàn, đường ống dẫn khí gas, nhiệt kế, áp kế...

- Kiểm tra bên ngoài van bằng mắt: Các van không có hiện tượng móp méo.

- Kiểm tra tình trạng ren để đảm bảo ren có hình dạng thích hợp, toàn vẹn, không có vết nứt…

- Kiểm tra độ kín của van bằng khí nén với áp suất phù hợp trên thiết bị thử van chuyên dùng.

- Kiểm tra điện áp ổn định mới thực hiện

- Kiểm tra bơm chạy đã đúng chiều chưa.

- Bước 2: Tiến hành nạp LPG vào bồn.

- Sử dụng trực tiếp bơm trên xe bồn để bơm LPG vào bồn chứa. Đóng ngay van nạp khi đã đủ mức nạp cần thiết bằng thiết bị báo mực lỏng.

- Trong quá trình bơm phải thường xuyên quan sát áp lực đầu vào và đầu ra của máy bơm. Thường xuyên kiểm tra hoạt động của van an toàn.

- Ngừng nay quá trình nạp nếu phát hiện các hiện tượng bất thường hay các hư hỏng gây ra rò rỉ khí trong hệ thống.

- Bước 3: Kiểm tra

- Nhân viên nạp gas có nhiệm vụ kiểm tra rò rỉ sau khi nạp gas vào bồn chứa. Nhân viên sử dụng thiết bị chuyên dụng để phát hiện rò rỉ để xử lý kịp thời.

### Nhu cầu điện

- Nguồn cung cấp: Lưới điện quốc gia.

- Mục đích sử dụng: Điện được sử dụng cho thắp sáng, sản xuất, vận hành các công trình xử lý môi trường.

- Ngoài ra, Công ty sẽ trang bị 01 máy phát điện dự phòng với công suất 250 KVA, sử nhiên liệu đốt là dầu DO để sử dụng trong trường hợp xảy ra sự cố cúp điện.

### Nhu cầu sử dụng lao động tại dự án

- Tổng số lượng công nhân viên làm việc tại dự án trong giai đoạn hoạt động ổn định là: 34 người. Trong đó:

- Công nhân viên: 31 người;

- Chuyên gia kỹ thuật, công nghệ người nước ngoài: 3 người.

- Thời gian làm việc: 8 giờ/ca, 300 ngày làm việc/năm.

### Nhu cầu sử dụng nước:

- Nguồn cung cấp: Công ty sử dụng nước cấp của KCN Thành Thành Công.

- Nhu cầu sử dụng:

Bảng 1.9: Tổng hợp nhu cầu dùng nước trong giai đoạn vận hành dự án

| Stt | Mục đích sử dụng | Nhu cầu sử dụng nước lần đầu | Nhu cầu sử dụng nước trung bình |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lưu lượng cấp lần đầu (m3/ngày.đêm) | Lưu lượng thải cao nhất (m3/ngày.đêm) | Lưu lượng cấp định kỳ (m3/ngày.đêm) | Lưu lượng thải trung bình (m3/ngày.đêm) | Ghi chú |
| I | Phục vụ sinh hoạt |
| 1 | Nước sử dụng cho sinh hoạt | 2,84 | 2,84 | - | 2,84 | Nước thải bằng 100% nước cấp |
| 2 | Nước sử dụng cho nấu ăn | 0,85 | 0,85 | - | 0,85 |  |
| II | Phục vụ sản xuất |
| 1 | Nước tinh khiết dùng để trộn hóa chất H2SO4 | 48 | 0 | 4,8 | 0 | Tái sử dụng |
| 2 | Nước dùng để cấp cho quy trình lọc nước tinh khiết của Hệ thống lọc nước RO | 96 | 39,27 | 8,73 | 3,93 | Vệ sinh nhà xưởng |
| 3 | Nước dùng để cấp cho quá trình rửa màng lọc Hệ thống lọc nước RO | 12 | 12 | 12 | 12 | Định kỳ rửa màng lọc 2 tháng/lần |
| Tổng cộng | 159,69 | 54,96 | 25,53 | 19,62 |  |

(Nguồn: Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam, 2023)

- Cơ sở tính toán:

- Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt:

Đối với công nhân viên người Việt Nam: Căn cứ Mục 2.10.2 Nhu cầu sử dụng nước của QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được ban hành tại Thông tư 01/2021/TT – BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng: Chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt tối thiểu là 80 lít/người/ngày, hướng tới mục tiêu sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của 31 công nhân viên là:

QSH = 31 người x 80 lít/người/ngày = 2,48 m³/ngày.đêm

Đối với chuyên gia quản lý, kỹ thuật người nước ngoài: Nhu cầu cấp nước cho các đối tượng này sẽ bao gồm nước vệ sinh chân tay và tắm giặt với định mức cấp nước trung bình khoảng 120 lít/người/ngày. Lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt của 03 chuyên gia quản lý, kỹ thuật người nước ngoài là:

QSH = 3 người x 120 lít/người/ngày = 0,36 m³/ngày.đêm

- Nhu cầu sử dụng nước phục vụ cho hoạt động nhà ăn:

Tiêu chuẩn cấp nước trong TCVN 4513:1988 thì lưu lượng nước dùng cho nấu ăn là 25 lít/bữa ăn/người. Công ty thực hiện nấu ăn cho 34 người ước tính khoảng:

Q = 34 x 25 lít/suất ăn/ngày = 0,85 m³/ngày.đêm

- Nhu cầu sử dụng nước phục vụ cho hoạt động sản xuất:

- Cấp cho công đoạn trộn hóa chất:

Dự án sẽ trang bị 02 hệ thống lọc nước công nghệ RO công suất 1.500 lít/giờ và 01 hệ thống công suất 3.000 lít/giờ để lọc nước tinh khiết cấp cho công đoạn trộn hóa chất H2SO4. Lượng nước tinh khiết dùng để cấp cho công đoạn pha hóa chất lần đầu ước tính là 48 m3/ngày.đêm.

Lượng nước tinh khiết sau khi đã được trộn với hóa chất H2SO4 qua các công đoạn sản xuất sẽ thành hỗn hợp axit loãng, không xả bỏ hằng ngày mà được thu về bể chứa, châm thêm hóa chất để đạt được giá trị pH là 2,5 – 3, cấp thêm nước tinh khiết sau đó tái sử dụng cho công đoạn trộn trong quy trình sản xuất.

Với tỷ lệ hao hụt thất thoát khoảng 10% do quá trình sản xuất, định kỳ lượng nước tinh khiết trung bình được cấp bổ sung cho công đoạn pha hóa chất ước tính là: 4,8 m3/ngày.

- Cấp cho hệ thống lọc nước tinh khiết RO (Hệ thống lọc RO)

Hệ thống lọc nước tinh khiết RO hoạt động với tỷ lệ nước tinh khiết : nước thải là 5,5 : 4,5.

+ Trường hợp cấp nước lần đầu: để lọc được lượng nước tinh khiết lần đầu 48 m3/ngày cần cấp vào là 87,27 m3 nước cấp/ngày, lượng nước thải sau hệ thống lọc RO là 39,27 m3/ngày. Lượng nước thải sau lọc này sẽ được tận dụng cho các hoạt động vệ sinh nhà xưởng.

+ Trường hợp cấp nước định kỳ: để thu được lượng nước tinh khiết 4,8 m3/ngày, lượng nước thải sau hệ thống lọc RO là 3,93 m3/ngày. Lượng nước thải sau lọc này sẽ được tận dụng cho các hoạt động vệ sinh nhà xưởng.

Hệ thống lọc RO có quá trình rửa màng lọc định kỳ 2 tháng/lần nhằm hạn chế tình trạng cặn bẩn bám vào thiết bị lọc và ảnh hưởng đến chất lượng nước sau lọc. Sử dụng lượng nước khoảng 4 m3/hệ thống/1 lần rửa. Vậy đối với 03 hệ thống lọc RO cần cấp vào lượng nước cấp để rửa màng khoảng 12 m3/03 hệ thống/1 lần rửa.

Hình 1.9. Tóm tắt quy trình cấp và thải nước của Hệ thống lọc nước tinh khiết RO

Nước dùng tưới cây:

Căn cứ Mục 2.10.2 Nhu cầu sử dụng nước của QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được ban hành tại Thông tư 01/2021/TT – BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng: Chỉ tiêu cấp nước phải đảm bảo tối thiểu đối với công tác tưới vườn hoa, công viên, thảm cây xanh là 3 lít/m²/ngày. Diện tích cây xanh của dự án là 1.556 m², lượng nước tưới cây xanh được tính như sau:

Qtưới cây xanh = 3 lít/m2 (  1.556 m2 = 4,67 m3/ngày.

## CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ:

### Tiến độ thực hiện

Bảng 1.10: Dự kiến tiến độ thực hiện dự án

| Stt | Nội dung thực hiện | Tiến độ thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thời gian lập hồ sơ pháp lý | Quý IV/2023 |
| 2 | Thời gian xây dựng cơ bản | Quý I/2024 – Quý II/2024 |
| 3 | Thời gian vận hành thử nghiệm | Quý III/2024 |
| 4 | Thời gian đưa vào hoạt động | Quý IV/2024 |

(Nguồn: Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam, 2023)

### Tổng vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư là: 86.250.000VNĐ (tám mươi sáu tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng).

### Các nguồn phát sinh chất thải và quy mô, tính chất của nguồn thải tại dự án

Bảng 1.11: Tóm tắt các nguồn phát sinh chất thải chính tại dự án

| Stt | Loại chất thải | Hoạt động phát sinh chất thải |
| --- | --- | --- |
|  | Khí thải | Quá trình cắt tấm bản cực chì: bụi. Quá trình đốt khí LPG của 03 đầu đốt: khí thải. Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm ra vào dự án: bụi, khí thải. |
|  | Nước thải | Nước thải sinh hoạt: Hoạt động của công nhân viên làm việc tại dự án: TSS, BOD, COD, Tổng Nitơ, Tổng Photpho,... Nước thải sản xuất: Nước thải từ quá trình rửa lọc và sau lọc của hệ thống lọc nước tinh khiết RO |
|  | Chất thải rắn và chất thải nguy hại | Hoạt động sinh hoạt của công nhân viên: bao bì nilon, thực phẩm thừa,… Hoạt động sản xuất của dự án phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường: bao bì nilon, thùng giấy carton,… Hoạt động sản xuất của dự án phát sinh chất thải nguy hại: Dầu làm mát thải, bóng đèn huỳnh quang thải bỏ, sợi bông lẫn hóa chất, dầu động cơ, hộp số bôi trơn tổng hợp thải bỏ, bao bì mềm thải,... |

# CHƯƠNG II:
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

## SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƯỜNG

Dự án “Nhà máy sản xuất Thùng Carton và Pallet KAIFUDA Việt Nam” nằm hoàn toàn trong KCN Thành Thành Công.

Hiện nay, Khu công nghiệp Thành Thành Công do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công làm Chủ dự án đã được các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp và phê duyệt các nội dung sau:

- Về quy hoạch xây dựng dự án:

- Quyết định số 50/QĐ – UBND ngày 10/01/2009 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 KCN Bourbon An Hòa, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh do Công ty Cổ phần KCN Thành Thành Công làm chủ đầu tư hạ tầng.

- Quyết định số 1337/QĐ – UBND ngày 13/06/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc đổi tên Khu công nghiệp (KCN) Bourbon – An Hòa thành KCN Thành Thành Công.

- Công văn số 2192/UBND – KTTC ngày 08/09/2014 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc chủ trương phân khu Dệt – May và Công nghiệp hỗ trợ trong KCN Thành Thành Công.

- Văn bản số 408/VP – TH ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị của Công ty CP KCN Thành Thành Công: Điều chỉnh 03 nội dung liên quan đến xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng của KCN Thành Thành Công.

- Văn bản số 5883/BTNMT – TCMT ngày 11/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh phân khu chức năng Khu công nghiệp Thành Thành Công, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 486/QĐ – UBND ngày 13/03/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch Phân khu 1/2000 KCN Thành Thành Công thuộc phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Về thủ tục môi trường của dự án:

- Quyết định số 627/QĐ – BTNMT ngày 15/04/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Bourbon An Hòa, diện tích 760 ha" tại phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Quyết định số 2013/QĐ – BTNMT ngày 01/06/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư, cải tạo và nâng công suất nhà máy cấp nước Khu công nghiệp Thành Thành Công từ 3.500 m³/ngày.đêm lên 20.000 m³/ngày.đêm”.

- Quyết định số 253/QĐ – BTNMT ngày 30/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thành Thành Công” tại phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Giấy xác nhận số 18/GXN – TCMT ngày 02/03/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN Bourbon An Hòa, diện tích 140ha, giai đoạn I.

- Giấy xác nhận số 67/GXN – BTNMT ngày 27/06/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bourbon An Hòa, diện tích 760 ha” – Giai đoạn 1.

- Giấy xác nhận số 150/GXN – BTNMT ngày 21/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với Khu Dệt may của Dự án “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bourbon An Hòa, diện tích 760 ha”.

- Giấy xác nhận số 60/GXN – BTNMT ngày 23/07/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Dự án “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thành Thành Công” – Hệ thống xử lý nước thải tập trung của Phân khu đa ngành thuộc Giai đoạn 1 của Dự án.

- Giấy phép môi trường số 125/GPMT – BTNMT ngày 28/04/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Cấp phép cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công, địa chỉ tại Phường An Hòa, Thị Xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường Giai đoạn 1 của Khu công nghiệp Thành Thành Công có địa chỉ tại Phường An Hòa, Thị Xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Giấy phép môi trường cấp điều chỉnh lần 1 số 497/GPMT – BTNMT ngày 12/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Cấp phép cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công, địa chỉ tại Phường An Hòa, Thị Xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh được điều chỉnh nội dung Giấy phép môi trường số 125/GPMT-BTNMT.

Do đó, Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam thực hiện đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất Thùng Carton và Pallet KAIFUDA Việt Nam” với mục tiêu sản xuất: sản xuất tấm cách bản cực chì của bình ắc quy từ sợi thủy tinh với quy mô 6.000 tấn/năm tại lô A9.9, đường N4, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thuộc đối tượng thu hút đầu tư trong KCN Thành Thành Công.

## SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

# Công trình thu gom, xử lý nước thải của KCN Thành Thành Công

Hiện nay, KCN đã xây dựng hoàn thiện 02 hệ thống xử lý nước thải tập trung với tổng công suất xử lý của 02 hệ thống là 16.000 m³/ngày.đêm. Trong đó:

- Hệ thống XLNT tập trung Phân khu đa ngành (thu gom nước thải từ các doanh nghiệp trong phân khu đa ngành):

- Công suất thiết kế: 4.000 m³/ngày.đêm, bao gồm 02 module với công suất xử lý của mỗi module là 2.000 m³/ngày.đêm.

- Quy trình công nghệ: Nước thải đầu vào ( Bể gom ( Bể tách dầu ( Bể cân bằng ( Bể đệm (A/B) ( Bể SBR (A/B) ( Bể trung gian (dùng chung cho cả 2 module) ( Bể keo tụ, tạo bông ( Bể lắng hóa lý ( Bể khử trùng ( Hồ sinh học ( rạch Kè ( sông Vàm Cỏ Đông.

- Chế độ vận hành: Theo mẻ.

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9; Kf = 0,9) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

- Đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và liên tục với các thông số bao gồm: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, độ màu, pH, COD, TSS và Amoni.

- Vị trí xả nước thải sau xử lý ra rạch Kè có tọa độ: X = 1220.407; Y = 588.692; (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°).

- Lưu lượng nước thải tiếp nhận trung bình: 3.841 m³/ngày.đêm (Nguồn: Báo cáo kết quả  quan trắc và công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Thành Thành Công lần 02 năm 2022, tháng 12/2022).

- Hệ thống XLNT tập trung Phân khu dệt may (thu gom nước thải từ các doanh nghiệp trong phân khu dệt may và công nghiệp hỗ trợ):

- Công suất thiết kế: 12.000 m³/ngày.đêm, bao gồm 02 module với công suất xử lý của mỗi module là 6.000 m³/ngày.đêm.

- Quy trình công nghệ: Xử lý cơ học ( Xử lý hóa lý ( Xử lý sinh học hiếu khí ( Xử lý hóa học bậc cao ( Xử lý hoàn thiện ( Xử lý bùn dư.

- Chế độ vận hành: liên tục.

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9; Kf = 0,9) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và QCVN 13 – MT:2015/BTNMT, cột A (Kq = 0,9; Kf = 0,9) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm.

- Nguồn tiếp nhận: Rạch Kè.

- Đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động và liên tục với các thông số bao gồm: Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, độ màu, pH, COD, TSS và Amoni.

- Lưu lượng nước thải tiếp nhận trung bình: 9.611,07 m³/ngày.đêm (Nguồn: Báo cáo kết quả  quan trắc và công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Thành Thành Công lần 02 năm 2022, tháng 12/2022).

# Công trình thu gom chất thải rắn của KCN Thành Thành Công

Đối với bùn từ hệ thống xử lý nước thải tập trung Phân khu đa ngành, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công đã bố trí 01 kho chứa bùn với diện tích 48 m² để lưu chứa và bàn giao cho đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý đúng quy định. Xây dựng 01 kho chứa chất thải nguy hại diện tích 144 m² để thu gom, lưu chứa chất thải nguy hại tại khu vực này.

Đối với bùn từ hệ thống xử lý nước thải tập trung Phân khu dệt may, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công đã bố trí 02 kho chứa bùn với tổng diện tích 840 m² để lưu chứa và bàn giao cho đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý đúng quy định. Xây dựng 01 kho chứa chất thải nguy hại diện tích 6 m² để thu gom, lưu chứa chất thải nguy hại tại khu vực này.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại, các doanh nghiệp hoạt động trong khu tự ký hợp đồng thu gom với các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý đúng quy định.

# Khả năng tiếp nhận nước thải của KCN Thành Thành Công

- Căn cứ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1721/GP – BTNMT ngày 28/05/2018 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công, lưu lượng xả thải lớn nhất được cho phép là 16.000 m³/ngày.đêm.

- Căn cứ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Khu công nghiệp Thành Thành Công lần 02 năm 2022: Tổng lưu lượng nước thải phát sinh trong toàn KCN là 18.934,3 m³/ngày, trong đó:

- Lưu lượng nước thải trung bình của các Doanh nghiệp hoạt động trong Phân khu đa ngành là 8.748,3 m³/ngày.đêm.

- Lưu lượng nước thải trung bình của các Doanh nghiệp hoạt động trong Phân khu dệt may là 10.186 m³/ngày.đêm.

Bảng 2.1: Lưu lượng nước thải phát sinh trong toàn KCN

| Chi tiết xả thải | Phân khu đa ngành | Phân khu dệt may |
| --- | --- | --- |
|  | Đầu nối vào HTXL đa ngành | Điều tiết về HTXL Phân khu dệt may | Đấu nối về HTXL Phân khu dệt may | Đấu nối về Hồ hoàn thiện |
| Nhu cầu xả thải theo ĐTM của các Doanh nghiệp đang hoạt động | 9.190,98 m³/ngày | - | 16.544,25 m³/ngày | 13.081,82 m³/ngày |
| Nhu cầu xả thải theo thực tế của các Doanh nghiệp đang hoạt động | 8.748,3 m³/ngày | 4.748,3 m³/ngày | 5.661 m³/ngày | 4.525 m³/ngày |
| Hệ thống xử lý nước thải tập trung đã hoàn thiện/Công trình tiếp nhận nước thải | 4.000 m³/ngày | - | 12.000 m³/ngày | 36.000 m³ |

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường KCN Thành Thành Công năm 2022)

- Nhận xét khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải của Khu công nghiệp Thành Thành Công hiện nay:

Căn cứ số liệu tại bảng trên cho thấy, hiện nay lưu lượng nước thải phát sinh từ hoạt động của các Doanh nghiệp thành viên vẫn nằm trong khả năng xử lý của các hệ thống xử lý nước thải tập trung tại Khu công nghiệp.

- Đối với Hệ thống xử lý nước thải tập trung Phân khu đa ngành có công suất 4.000 m³/ngày.đêm: Lưu lượng nước thải thực tế phát sinh từ Phân khu đa ngành là 8.748,3 m³/ngày, vượt khả năng xử lý của hệ thống nên được bơm điều tiết về Hệ thống xử lý nước thải của Phân khu dệt may và công nghiệp hỗ trợ để xử lý.

- Đối với Hệ thống xử lý nước thải tập trung Phân khu dệt may và công nghiệp hỗ trợ có công suất 12.000 m³/ngày.đêm: Lưu lượng nước thải thực tế phát sinh tại Phân khu này trung bình là 10.186 m³/ngày.đêm, trong đó chỉ có 5.661 m³/ngày.đêm là đấu nối trực tiếp về hệ thống xử lý, khoảng 4.525 m³/ngày.đêm còn lại thuộc 03 Doanh nghiệp Rise Sun, Sunrise và S.Power được đấu nối trực tiếp về Hồ hoàn thiện. Với lượng nước thải cần xử lý là 5.661 m³/ngày.đêm cộng với lượng nước thải được bơm điều tiết từ Phân khu đa ngành sang là 4.748,3 m³/ngày.đêm ( Tổng lưu lượng nước thải mà Phân khu dệt may và công nghiệp hỗ trợ cần xử lý trung bình là 10.409,3 m³/ngày. Hệ thống xử lý nước thải tập trung Phân khu dệt may và công nghiệp hỗ trợ có công suất 12.000 m³/ngày.đêm hoàn toàn đảm bảo khả năng tiếp nhận và xử lý.

- Khi Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam hoạt động, lưu lượng nước thải phát sinh tối đa 19,62 m³/ngày.đêm được đấu nối về Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 12.000 m³/ngày.đêm của KCN Thành Thành Công, hoàn toàn đảm bảo được khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải từ Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam .

# CHƯƠNG III:

# ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI 
THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## DỮ LIỆU VỀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT

Dự án “Nhà máy sản xuất Thùng Carton và Pallet KAIFUDA Việt Nam” với mục tiêu sản xuất: sản xuất tấm cách bản cực chì của bình ắc quy từ sợi thủy tinh với quy mô 6.000 tấn/năm tại lô A9.9, đường N4, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

KCN Thành Thành Công đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết định số 253/QĐ – BTNMT ngày 30/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Điều chỉnh xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Thành Thành Công” tại phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Do đó, trong báo cáo này không đề cập đến dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật khu vực dự án.

Đồng thời, do đã được quy hoạch là khu công nghiệp tập trung nên hệ sinh thái trên cạn tại khu vực thực hiện dự án không có gì đặc biệt. Trong KCN chủ yếu là các giống cây trồng lấy bóng mát như: phượng, các loài cỏ mọc hoang dại,… Trong khu vực không có các loại động vật quý hiếm nào sinh sống.

Ngoài ra, với vị trí thực hiện dự án như trên thì xung quanh khu vực thực hiện dự án không có đối tượng nhạy cảm về môi trường theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 28 Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và khoản 4, Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

## MÔ TẢ VỀ MÔI TRƯỜNG TIẾP NHẬN NƯỚC THẢI CỦA DỰ ÁN

Căn cứ theo Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất số 137/2019/HDTLD-TTCIZ ngày 30/07/2019 giữa Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công và Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam, nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động tại dự án đấu nối về hệ thống xử lý nước thải tập trung thuộc phân khu đa ngành của KCN để tiếp tục xử lý đạt: QCVN 40:2011/BTNMT, cột A sau đó xả vào rạch Kè.

Xung quanh vị trí thực hiện dự án có các rạch, sông chịu trách nhiệm thoát nước mưa, nước thải từ KCN Thành Thành Công như sau:

- Rạch Trảng Bàng và rạch Bà Mảnh: Là phụ lưu của sông Vàm Cỏ Đông chảy qua thị xã Trảng Bàng, nối với kênh Xáng chảy qua địa phận huyện Củ Chi rồi đổ ra sông Sài Gòn. Do là một trong các nhánh của sông Vàm Cỏ Đông nên rạch Trảng Bàng chịu ảnh hưởng chế độ thủy văn tương tự như sông Vàm Cỏ Đông. Đoạn sông Vàm Cỏ Đông chảy qua địa phận tỉnh Tây Ninh dài 151 km, diện tích lưu vực tính đến Gò Dầu Hạ là 8.260 km². Lưu lượng dòng chảy trung bình là 96 m³/s, lưu lượng bình quân vào mùa kiệt chỉ đạt 10 m³/s. Độ dốc sông là 0,4%, hệ số uốn khúc 1,78, độ sâu trung bình là 10 m, độ rộng trung bình là 170 m (Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2015 – 2020, năm 2020.

- Rạch Kè: Đây là rạch tự đào nhằm phục vụ cho hoạt động thoát nước nội bộ của KCN Thành Thành Công. Đoạn rạch này có chiều dài 5 km, lòng rạch cạn từ 1 – 1,5 m, rộng khoảng 10 m, không tiếp nhận nước mưa, nước thải từ các nguồn khác ngoài KCN.

- Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải

- Diễn biến chất lượng nước thải đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tập trung Phân khu đa ngành:

Bảng 3.1: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải đầu vào tại hệ thống XLNTTT

| TT | Tên thông số | Đơn vị tính | Kết quả phân tích | QCVN 40:2011/BTNMT, cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tháng 1/2022 | Tháng 6/2022 | Tháng 09/2022 | Tháng 12/2022 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 30,8 | 30,1 | 32,5 | 31 | 40 |
| 2 | Độ màu | Pt-Co | 42 | KPH | 20 | 17 | 150 |
| 3 | pH | - | 7,3 | 7,2 | 6,8 | 7,5 | 5,5 – 9,0 |
| 4 | BOD5 | mg/l | 20,6 | 7,4 | 53,5 | KPH | 50 |
| 5 | COD | mg/l | 68,8 | 19,9 | 170 | 19,3 | 150 |
| 6 | TSS | mg/l | 25,7 | 17,8 | 41,0 | 22 | 100 |
| 7 | As | mg/l | KPH | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,1 |
| 8 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,01 |
| 9 | Pb | mg/l | <0,01 | KPH | 0,02 | KPH | 0,5 |
| 10 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 11 | Cr6+ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 12 | Cr3+ | mg/l | 0,03 | <0,02 | KPH | KPH | 1,0 |
| 13 | Cu | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 2,0 |
| 14 | Zn | mg/l | KPH | KPH | <0,1 | KPH | 3,0 |
| 15 | Ni | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,5 |
| 16 | Mn | mg/l | 0,19 | 0,4 | 0,23 | 0,22 | 1,0 |
| 17 | Fe | mg/l | 2,03 | 1,66 | 2,4 | 1,94 | 5,0 |
| 18 | CN- | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,1 |
| 19 | Tổng phenol | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,5 |
| 20 | Dầu mỡ khoáng | mg/l | <3,0 | KPH | 4,1 | KPH | 10 |
| 21 | S2- | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,5 |
| 22 | F- | mg/l | <0,6 | 0,6 | <0,6 | 0,8 | 10 |
| 23 | N-NH4+ | mg/l | 6,4 | 9,6 | 11,7 | 14,9 | 10 |
| 24 | N tổng | mg/l | 11,5 | 11 | 15,1 | 20,8 | 40 |
| 25 | P tổng | mg/l | 0,77 | 1,28 | 2,55 | 1,38 | 6,0 |
| 26 | Cl- | mg/l | 370 | 175 | 117 | 136 | 1000 |
| 27 | Clo dư | mg/l | KPH | KPH | KPH | 0,3 | 2,0 |
| 28 | PCBs | µg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 10,0 |
| 29 | Tổng coliform | MPN/100ml | 13.000 | 24.000 | 330.000 | <1,8 | 5.000 |

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường KCN Thành Thành Công, năm 2022)

Nhận xét: Qua kết quả phân tích vào thời điểm lấy mẫu trong năm 2022, chất lượng nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung Phân khu đa ngành có đa số chỉ tiêu ô nhiễm đều nằm trong ngưỡng quy định so với QCVN 40:2011/BTNMT, cột B.

Bảng 3.2: Kết quả quan trắc chất lượng nước thải đầu ra tại HTXLNTTT

| TT | Tên thông số | Đơn vị tính | Kết quả phân tích | QCVN 40:2011/BTNMT, cột A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tháng 1/2022 | Tháng 6/2022 | Tháng 09/2022 | Tháng 12/2022 |  |
| 1 | Nhiệt độ | oC | 30,2 | 30,9 | 32 | 30,7 | 40 |
| 2 | Độ màu | Pt-Co | 12 | KPH | 11 | KPH | 50 |
| 3 | pH | - | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,4 | 6,0-9,0 |
| 4 | BOD5 | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 24,3 |
| 5 | COD | mg/l | <10 | <10 | <10 | <10 | 60,75 |
| 6 | TSS | mg/l | <5,0 | <5,0 | 6,6 | KPH | 40,5 |
| 7 | As | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,0405 |
| 8 | Hg | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,00405 |
| 9 | Pb | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,081 |
| 10 | Cd | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,0405 |
| 11 | Cr6+ | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,0405 |
| 12 | Cr3+ | mg/l | <0,02 | <0,02 | KPH | KPH | 0,162 |
| 13 | Cu | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 1,62 |
| 14 | Zn | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 2,43 |
| 15 | Ni | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,162 |
| 16 | Mn | mg/l | <0,1 | 0,3 | 0,18 | 0,16 | 0,405 |
| 17 | Fe | mg/l | 0,18 | 0,19 | 0,35 | 0,14 | 0,81 |
| 18 | CN- | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,0567 |
| 19 | Tổng phenol | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,081 |
| 20 | Dầu mỡ khoáng | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 4,05 |
| 21 | S2- | mg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 0,162 |
| 22 | F- | mg/l | <0,6 | <0,6 | <0,6 | <0,6 | 4,05 |
| 23 | N-NH4+ | mg/l | KPH | <1,0 | 1,7 | 3,5 | 4,05 |
| 24 | N tổng | mg/l | 7,2 | <5,0 | 6,6 | 9,9 | 16,2 |
| 25 | P tổng | mg/l | KPH | 0,28 | <0,4 | KPH | 3,24 |
| 26 | Cl- | mg/l | 228 | 154 | 160 | 82,3 | 405 |
| 27 | Clo dư | mg/l | KPH | KPH | KPH | 0,1 | 0,81 |
| 28 | PCBs | µg/l | KPH | KPH | KPH | KPH | 2,43 |
| 29 | Tổng coliform | MPN/100ml | 2,5 | <1,8 | <1,8 | <1,8 | 3.000 |

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường KCN Thành Thành Công, năm 2022)

Nhận xét: Qua kết quả phân tích vào thời điểm lấy mẫu trong năm 2022, chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tập trung Phân khu đa ngành đều nằm trong ngưỡng quy định so với QCVN 40:2011/BTNMT, cột A với kq=0,9 kf=0,9.

- Diễn biến chất lượng nước mặt của rạch Kè:

Bảng 3.3: Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt rạch Kè năm 2022

| TT | Tên thông số | Đơn vị tính | Kết quả phân tích | QCVN 08 – MT: 2015/BTNMT, cột B1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3/2022 | 6/2022 | 09/2022 | 12/2022 |  |
| 1 | pH | - | 7,2 | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 5,5 – 9,0 |
| 2 | BOD5 | mg/l | 12,2 | 8,3 | 6,9 | 8,4 | 15 |
| 3 | COD | mg/l | 32,8 | 24,2 | 19 | 28,2 | 30 |
| 4 | TSS | mg/l | 17,2 | 41,1 | 11,3 | 56,3 | 50 |
| 5 | F- | mg/l | <0,6(a) | <0,6(a) | <0,6 | <0,6 | 1,5 |
| 6 | Fe | mg/l | 0,47 | 1,65 | 0,4 | 1,12 | 1,5 |
| 7 | Hàm lượng dầu mỡ tổng | mg/l | 0,4 | 0,9 | KPH | 0,6 | 1,0 |
| 8 | N-NH4+ | mg/l | 0,7 | KPH | <0,3 | 2,5 | 0,9 |
| 9 | Tổng số coliform | MPN/100ml | 70 | 1.300 | 2400 | 1,2 | 7500 |

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường KCN Thành Thành Công, năm 2022)

Nhận xét: Qua kết quả phân tích vào thời điểm lấy mẫu trong năm 2022, chất lượng nước mặt tại rạch Kè đều nằm trong ngưỡng quy định so với QCVN 08 – MT:2015/BTNMT, cột B1.

## HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC, KHÔNG KHÍ NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN

Để đánh giá hiện trạng môi trường trong khu vực Dự án, Chủ dự án phối hợp với Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam tiến hành lấy mẫu quan trắc hiện trạng môi trường. Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường Số hiệu VIMCERTS 075 với 429 thông số. Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam được Bộ Y Tế cấp chứng nhận đủ điều kiện Đo, kiểm tra môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP Số 04/MT-LĐ và Số 2455/SYT-NVY.

  - Thời gian lấy mẫu:

- Đợt 1: Ngày 27/11/2023

- Đợt 2: Ngày 28/11/2023

- Đợt 3: Ngày 29/11/2023

  - Vị trí lấy mẫu:

- KK1: Không khí xung quanh khu vực đầu hướng gió;

- KK2: Không khí xung quanh khu vực cuối hướng gió;

- MĐ: Mẫu đất trung tâm tại khu vực thực hiện dự án;

  - Kết quả đo đạc chất lượng không khí xung quanh:

Bảng 3.4: Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh tại dự án

| TT | Vị trí đo | Độ ồn (dBA) | Bụi (mg/Nm3) | SO2 (mg/Nm3) | NO2 (mg/Nm3) | CO (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khu vực đầu hướng gió | Đợt 1 | 62,6 | 0,239 | 0,087 | 0,073 | < 8,3 |
|  |  | Đợt 2 | 60,2 | 0,231 | 0,085 | 0,071 | < 8,3 |
|  |  | Đợt 3 | 61,6 | 0,245 | 0,087 | 0,075 | < 8,3 |
| 2 | Khu vực cuối hướng gió | Đợt 1 | 56,2 | 0,211 | 0,084 | 0,069 | < 8,3 |
|  |  | Đợt 2 | 58,4 | 0,225 | 0,086 | 0,070 | < 8,3 |
|  |  | Đợt 3 | 60,7 | 0,229 | 0,085 | 0,071 | < 8,3 |
| QCVN 05:2023/BTNMT | - | 0,3 | 0,35 | 0,2 | 30 |
| QCVN 26:2010/BTNMT | ≤ 70 | - | - | - | - |

(Nguồn Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam, 2023)

Ghi chú:

- QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, đối với khu vực thông thường từ 6h đến 21h.

- (-): quy chuẩn không quy định.

Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy nồng độ bụi và hơi khí tại các vị trí lấy mẫu đều đạt quy chuẩn quy định.

  - Kết quả đo đạc mẫu đất:

Bảng 3.5: Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất tại dự án

| TT | Chỉ tiêu phân tích | Đơn vị | Kết quả | QCVN 03:2023/BTNMT, Loại 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 |  |
| 01 | pH H20 | - | 6,52 | 6,47 | 6,57 | - |
| 02 | Asen (As) | mg/kg | KPH | KPH | KPH | 200 |
| 03 | Cadimi (Cd) | mg/kg | KPH | KPH | KPH | 60 |
| 04 | Chì (Pb) | mg/kg | KPH | KPH | KPH | 700 |
| 05 | Đồng (Cu) | mg/kg | 16,8 | 13,6 | 17,1 | 2000 |
| 06 | Kẽm (Zn) | mg/kg | 12,6 | 11,2 | 15,8 | 2000 |

(Nguồn: Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam, 2023)

Ghi chú:

- QCVN 03:2023/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất

- (-): quy chuẩn không quy định.

Nhận xét: Kết quả phân tích cho thấy các chỉ tiêu tại các vị trí lấy mẫu đều đạt quy chuẩn quy định.

# CHƯƠNG IV:
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

## ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

# Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn triển khai xây dựng

- Tác động từ bụi, khí thải

- Bụi trong quá trình san lấp mặt bằng, đào và lấp đất hố móng

Toàn bộ khối lượng đất đào từ quá trình thi công xây dựng công trình sẽ được Công ty sử dụng cho công tác san lấp mặt bằng và gia cố nâng cao nền móng cho công trình, khắc phục các vấn đề ngập úng cục bộ trong mùa mưa.

Khối lượng đất đào là 3.890,9 m3 tương đương với 5.447,3 tấn (tỉ trọng của đất là 1,4 tấn/m3). Quá trình thi công san nền tại chỗ sẽ phát sinh một lượng bụi nhất định làm ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh khu vực. Tính toán lượng bụi khuếch tán từ quá trình san nền như sau:

Theo mô hình GEMIS V.4.2 của Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, hệ số ô nhiễm bụi (E) khuếch tán từ quá trình san nền có thể dự báo như sau:

E = 0,0016 x k x [(U/2,2)1,4/(M/2)1,3] (kg/tấn)

Trong đó:

- E = Hệ số ô nhiễm (kg/tấn);

- k = Cấu trúc hạt có giá trị trung bình, chọn k = 0,82 mm;

- U = Tốc độ gió trung bình tại khu vực dự án (m/s) tốc độ gió là 0,7 m/s;

- M = Độ ẩm trung bình của vật liệu san nền là 25%.

=> Dựa vào công thức trên tính được E = 0,00001 kg/tấn.

Căn cứ vào khối lượng san nền và hệ số ô nhiễm E, dự báo tải lượng bụi khuếch tán từ quá trình san nền là 0,05 kg trên tổng khối lượng san nền. Nếu thời gian thi công đào hố móng và san nền cục bộ diễn ra trong 30 ngày thì tải lượng bụi khuếch tán là 0,002 kg/ngày.

Bảng 4.1: Hệ số phát thải và nồng độ bụi phát sinh trong quá trình đào đắp

| Hạng mục | Tải lượng (kg/ngày) | Hệ số phát thải bụi bề mặt (g/m²/ngày) | Nồng độ bụi trung bình (mg/m³) | QCVN 05:2023/BTNMT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quá trình đào đất | 0,01 | 0,0013 | 0,005 | 0,3 |

(Nguồn: Tính toán của Công ty Lê Nguyên, năm 2023)

Ghi chú:

- Số ngày thi công đào đất, t = 30 ngày;

- Tải lượng (kg/ngày): Tổng tải lượng bụi (kg) / Số ngày thi công (ngày);

- Hệ số phát thải bụi bề mặt (g/m²/ngày): Tải lượng (kg/ngày) × 10³ / diện tích (m²), với diện tích khu vực thi công là S = 7.781,7 m²;

- Nồng độ bụi trung bình (mg/m³): Tải lượng (kg/ngày) × 106 / 24 / V (m³), với thể tích tác động trên mặt bằng Dự án là V = S × H và H = 10m (chiều cao đo các thông số khí tượng là 10m).

Kết luận: Như vậy so với QCVN 05:2023/BTNMT thì nồng độ bụi trung bình trong quá trình đào đắp ở khu vực xây dựng tại Dự án thấp hơn nhiều lần so với ngưỡng quy định.

Tác động:

- Đối với người lao động trên công trường: bụi tác động trực tiếp đến những người công nhân xây dựng trên công trường. Bụi tồn tại ở trạng thái lơ lửng trong không khí có khả năng gây các bệnh về đường hô hấp.

- Đối với môi trường xung quanh: quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng sẽ phát sinh bụi, rơi vãi nguyên liệu nếu các xe chở không che phủ đảm bảo, gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân lưu thông trên tuyến đường và khu vực xung quanh dọc theo tuyến đường vận chuyển.

- Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, máy móc thiết bị

Nguồn phát sinh: Bụi, khí thải từ quá trình đốt nhiên liệu vận hành các phương tiện vận chuyển máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình xây dựng.

Thành phần: khí thải từ quá trình đốt cháy nhiên liệu vận hành các phương tiện vận chuyển gồm: CO, SO2, NOX, VOC và bụi.

Nồng độ: tham khảo kết quả đo đạc nồng độ bụi tại những nơi có xe tải ra vào thường xuyên và liên tục, nồng độ bụi có thể lên đến 311,17 – 615,33 µg/m3 (cao gấp 1,04 – 2,05 lần quy chuẩn cho phép), nồng độ CO có thể lên đến 6,03 – 11,11 µg/m3 (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh quy định giới hạn đối với bụi lơ lửng là 300 µg/m3).

Tác động: bụi, khí thải và tiếng ồn tác động đáng kể đến con người và môi trường xung quanh:

- Đối với con người: thường mắc các loại bệnh về đường hô hấp (mũi, họng, khí quản, phế quản…), bệnh bụi phổi xuất hiện có khả năng làm xơ hóa phổi và làm giảm chức năng hô hấp.

- Đối với môi trường xung quanh: quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị sẽ phát sinh bụi và khí thải gây ảnh hưởng cho khu vực xung quanh dưới tác động của gió, đặc biệt khu vực xung quanh cuối hướng gió khu đất dự án.

Các ảnh hưởng của bụi, khí thải tới sức khoẻ con người là rất lớn, song trên thực tế giai đoạn vận chuyển nguyên vật liệu và thiết bị thi công xây dựng chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định nên mức độ tác động đến môi trường xung quanh chỉ mang tính chất tạm thời.

- Bụi, khí thải từ quá trình thi công xây dựng

Nguồn phát sinh: Từ máy trộn bê – tông, công tác xúc, bốc vật liệu xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và quá trình lắp ráp máy móc thiết bị quá trình sơn các hạng mục công trình nhà ăn, văn phòng,...

Nồng độ: tham khảo kết quả đo đạc nồng độ bụi tại một số công trường thì nồng độ bụi tại công trường thường dao động trong khoảng 1,1 – 2,5 mg/m3, thấp hơn tiêu chuẩn cho phép đối với bụi là 4 mg/m3.

Tuy nhiên, dạng ô nhiễm bụi TSP tại các công trường xây dựng chỉ tập trung vào các giai đoạn nhất định và ô nhiễm mang tính cục bộ, khi hoạt động thi công xây dựng kết thúc thì nồng độ bụi sẽ giảm đi đáng kể.

- Tác động từ nước mưa chảy tràn và nước thải

- Nước mưa chảy tràn

Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án trong thời gian thi công vào những ngày mưa sẽ cuốn theo đất, đá,… và các loại rác thải gây ô nhiễm nguồn nước mặt trong khu vực. Căn cứ Tài liệu Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước của tác giả Lê Trình, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1997, ta có công thức tích lưu lượng nước mưa chảy tràn như sau:

Qmax = 0,280 x K x I x A

Trong đó:

- A: Diện tích khu đất xây dựng: 7.781,7 m²;

- I: Cường độ mưa trung bình cao nhất (Căn cứ Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2022, xuất bản năm 2023: Lượng mưa cao nhất là 337,5 mm/tháng (tháng 09/2022), tính trung bình mưa 20 ngày/tháng và mỗi ngày mưa 02 giờ. Vậy I = 8,44 mm/giờ).

- K: Hệ số chảy tràn = 0,3 (áp dụng cho vùng đất trống, nền đất chặt).

Qmax = 0,280 x K x I x A = 5,52 m3/giờ = 0,002 m3/s.

Bảng 4.2: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn giai đoạn xây dựng

| STT | Thông số ô nhiễm | Nồng độ (mg/l) | Tải lượng (g/s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng Nitơ | 0,5 – 1,5 | 0,001 – 0,003 |
|  | Tổng Phospho | 0,004 – 0,03 | 0 – 0 |
|  | COD | 10 – 20 | 0,02 – 0,04 |
|  | Tổng chất rắn lơ lửng | 30 – 50 | 0,06 – 0,1 |

(Nguồn: Hoàng Huệ, Giáo trình cấp thoát nước 1997, Lê Nguyên tính toán năm 2023)

Tác động: Theo nguyên tắc, nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm: nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm,… Khi chảy qua các vùng chứa các chất ô nhiễm, nước mưa sẽ cuốn theo các thành phần ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, tạo điều kiện lan truyền nhanh các chất ô nhiễm. Tùy theo phương án khống chế nước mưa cục bộ mà thành phần và nồng độ nước mưa thay đổi đáng kể.

- Nước thải sinh hoạt

Nguồn phát sinh: Chủ yếu phát sinh do hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị.

Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của mỗi công nhân bình quân theo Tiêu chuẩn xây dựng QCVN 01:2021/BXD ngày 19/05/2021 là 80 lít nước/ngày.ca chỉ sử dụng cho mục đích vệ sinh, rửa mặt, rửa tay rất ít khi tắm, giặt. Lượng nước thải phát sinh được tính bằng 100% lượng nước cấp.

Công trình được thi công cuốn chiếu, ứng dụng các khối betong, tấm panel và gạch đúc sẵn để hạn chế số lượng công nhân viên làm việc tại công trường, ước tính trong giai đoạn xây dựng là 12 người. Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này khoảng 0,96 m3/ngày.

Hệ số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong trường hợp chưa qua xử lý theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1993) thống kê đối với một số quốc gia đang phát triển về khối lượng chất ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường được trình bày trong Bảng 4.3. Hệ số ô nhiễm này được tính với thời gian sử dụng nước sinh hoạt của người dân trong 24 giờ với các hoạt động vệ sinh, tắm giặt và nấu ăn. Trên thực tế, công nhân chỉ làm việc theo ca khoảng 8 giờ với hoạt động chủ yếu là vệ sinh, không tổ chức nấu ăn, tắm giặt tại dự án nên hệ số ô nhiễm phát sinh tối đa khoảng 35% hệ số do WHO đề xuất. Trên cơ sở đó, tải lượng ô nhiễm và nồng độ ô nhiễm trên thực tế sẽ được tính toán theo hệ số ô nhiễm với thời gian sử dụng nước sinh hoạt của công nhân trong 8 giờ tại Bảng 4.3. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt được đưa ra trong bảng 4.4.

Bảng 4.3: Hệ số ô nhiễm các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| TT | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm theo WHO (g/người.ngày)(1) | Hệ số ô nhiễm đối với công nhân (g/người.ca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 45 – 54 | 15,75 – 18,9 |
| 2 | COD | 72 – 102 | 25,2 – 35,7 |
| 3 | SS | 70 – 145 | 24,5 – 50,75 |
| 4 | Dầu mỡ Động thực vật | 10 – 30 | 3,5 – 10,5 |
| 5 | Amoni | 2,4 – 4,8 | 0,84 – 1,68 |
| 6 | Tổng Nitơ | 6 – 12 | 2,1 – 4,2 |
| 7 | Tổng photpho | 0,8 – 4,0 | 0,28 – 1,4 |

(Nguồn: WHO, 1993; Tính toán của Lê Nguyên năm 2023)

Bảng 4.4: Nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH (chưa xử lý) giai đoạn xây dựng

| TT | Chất ô nhiễm | Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày)(2) | Nồng độ (mg/l) | Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 0,19 – 0,23 | 70 – 85 | 30 |
| 2 | COD | 0,3 – 0,43 | 111 – 159 | - |
| 3 | SS | 0,29 – 0,61 | 107 – 226 | 50 |
| 4 | Dầu mỡ động thực vật | 0,04 – 0,13 | 15 – 48 | 10 |
| 5 | Amoni | 0,01 – 0,02 | 4 – 7 | 05 |
| 6 | Tổng Nitơ | 0,03 – 0,05 | 11 – 19 | 30 |
| 7 | Tổng photpho | 0,03 – 0,02 | 1 – 7 | 06 |

(Nguồn: WHO, 1993; Tính toán của Lê Nguyên năm 2023)

Nhận xét: Dựa vào kết quả tính toán trên cho thấy, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt tại thời điểm chưa xử lý đều vượt Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN.

- Tác động do nước thải sinh hoạt:

Đặc trưng của loại nước thải này là có nhiều chất lơ lửng và nồng độ chất hữu cơ cao (từ nhà vệ sinh). Các chất hữu cơ có trong NTSH chủ yếu là các loại Carbonhydrate, Protein, Lipid là các chất dễ bị vi sinh vật phân hủy. Khi phân hủy thì vi sinh vật cần lấy oxy hòa tan trong nước để chuyển hóa các chất hữu cơ nói trên thành CO2, N2, H2O, CH4… chỉ thị cho lượng chất hữu cơ có trong nước thải có khả năng bị phân hủy hiếu khí bởi vi sinh vật chính là chỉ số BOD5. chỉ số BOD5 biểu diễn lượng oxy cần thiết mà vi sinh vật tiêu thụ để phân hủy lượng chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học có trong nước thải. Như vậy, chỉ số BOD5 càng cao cho thấy lượng chất hữu cơ có trong nước thải càng lớn, oxy hòa tan trong nước thải ban đầu bị tiêu thụ nhiều hơn, mức độ ô nhiễm của nước thải cao hơn.

Mặt khác, khi tích tụ lâu ngày, các chất hữu cơ này sẽ bị phân hủy gây ra mùi hôi thối, tạo điều kiện thuận lợi cho các vi trùng phát triển nhanh chóng, ruồi muỗi cũng phát triển nhanh theo và hậu quả là rất dễ đưa đến các dịch bệnh lan truyền.

- Nước thải từ các hoạt động xây dựng

Nước thải xây dựng phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị và xịt rửa phương tiện ra vào dự án phục vụ cho quá trình xây dựng. Thành phần trong nước thải xây dựng chủ yếu là cát, vữa vụn,… khối lượng nước thải xây dựng phát sinh không đáng kể, uớc tính khối lượng phát sinh khoảng 01 m3/ngày.

- Tác động từ chất thải rắn và chất thải nguy hại

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn xây dựng

Các loại phế thải trong quá trình này chủ yếu là xi măng, đất đá, phế thải xây dựng, bao bì nilon, thùng carton, phế liệu sắt thép, thùng nhựa,... Với tổng khối lượng chất thải rắn phát sinh trong suốt quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất ước tính khoảng 8 tấn. Phần chất thải này không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe con người nhưng lại gây mất cảnh quan của khu vực.

Chất thải rắn từ quá trình này sẽ gây cản trở công việc đi lại của công nhân, các mảnh vỡ và sắt thép vụn có thể gây nên các tai nạn lao động, các bao bì có thời gian phân hủy lâu khi không được thu gom triệt để sẽ chôn vùi trong đất gây ô nhiễm đất.

- Chất thải sinh hoạt của công nhân

Theo mức tính trung bình, lượng CTR phát sinh tính trên đầu người tại công trường xây dựng là 0,8 kg/ngày. Trong giai đoạn xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị, số lượng công nhân tham gia là 12 người, ước tính khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 9,6 kg/ngày.

Lượng chất thải này tuy không nhiều và chỉ phát sinh trong giai đoạn xây dựng nhưng nguồn chất thải này cũng cần được tập trung, thu gom và đem đi nơi khác xử lý theo đúng quy định. Đối với CTRSH nếu không được quản lý, tập trung, thu gom một cách hợp lý, các chất thải hữu cơ sẽ phân hủy tạo mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện phát sinh dịch bệnh.

Ngoài ra, các loại chất thải rắn sinh hoạt có thể bị nước mưa cuốn theo gây ô nhiễm hoặc làm tắc nghẽn dòng chảy. Nước rỉ rác có thể ngấm vào đất gây ô nhiễm đất và nước ngầm.

- Chất thải nguy hại

Trong quá trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất phát sinh một lượng CTNH như: giẻ lau, bóng đèn, dầu mỡ thải,... Đây cũng là một nguồn gây ô nhiễm cần được thu gom và xử lý hợp lý.

Công ty sẽ phối hợp với Nhà thầu xây dựng thực hiện thu gom và bàn giao cho đơn vị có chức năng để xử lý.

Bảng 4.5: Khối lượng CTNH ước tính phát sinh trong giai đoạn xây dựng

| TT | Tên chất thải | Trạng thái tồn tại | Mã CTNH | Khối lượng (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cặn sơn thừa | Rắn/lỏng | 08 01 01 | 20 |
| 2 | Bóng đèn huỳnh quang | Rắn | 16 01 06 | 0,5 |
| 3 | Bao bì cứng bằng kim loại (thùng sơn, dung môi pha sơn) | Rắn | 18 01 02 | 110 |
| 4 | Giẻ lau dính dầu, hóa chất thải (dính sơn, dung môi) | Rắn | 18 02 01 | 20 |
| 5 | Các loại dầu mỡ thải | Lỏng | 17 07 04 | 5 |
| 6 | Que hàn | Rắn | 07 04 01 | 200 |
| Tổng (kg/trong suốt thời gian thi công) | 355,5 |

(Nguồn: Tính toán của Công ty Lê Nguyên, năm 2023)

- Tác động từ các nguồn không liên quan đến chất thải

Các nguồn gây tác động môi trường không liên quan đến chất thải trong giai đoạn xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị được trình bày như sau:

- Tiếng ồn và độ rung

Nguồn phát sinh: Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển và từ hoạt động thi công xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị.

Tham khảo kết quả đo đạc tiếng ồn tại những nơi có xe tải ra vào thường xuyên và liên tục, cường độ tiếng ồn có thể lên đến 74,55 – 79,00 dB cao gấp 1,07 – 1,13 lần quy chuẩn cho phép. (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh quy định giới hạn đối với cường độ tiếng ồn là 70 dB).

Tiếng ồn và rung động tác động lớn đến sức khỏe con người, gây tổn hại đến các bộ phận trên cơ thể con người, đặc biệt là đối với công nhân làm việc trực tiếp tại những khu vực gây ồn cao. Ngoài ra, tiếng ồn có thể át đi các hiệu lệnh cần thiết, gây nguy hiểm cho công nhân làm việc tại công trường.

- Nhiệt thừa

Nguồn phát sinh: Nhiệt phát sinh trong quá trình thi công xây dựng do sử dụng các thiết bị gia nhiệt và từ các bức xạ mặt trời do làm việc thời gian dài ngoài trời nắng.

Tác động do nhiệt: Những ảnh hưởng của nhiệt từ quá trình thi công có gia nhiệt và từ các bức xạ mặt trời do làm việc thời gian dài ngoài trời nắng sẽ làm cho người lao động nhanh chóng mệt mỏi, khát nước, nhức đầu, chóng mặt... từ đó dẫn đến hiện tượng giảm năng suất lao động và tăng cao khả năng gây tai nạn.

- Sự tập trung đông công nhân xây dựng

Sự tập trung đông công nhân thi công có thể là mầm mống tiêu cực sau:

- Gây mất an ninh trật tự;

- Gây ra các tệ nạn xã hội;

- Mâu thuẫn giữa công nhân thi công và người dân địa phương.

- Nguy cơ lây lan, truyền nhiễm các loại dịch bệnh trong cộng đồng với quy mô lớn và khó kiểm soát.

Số lượng công nhân xây dựng tối đa là 12 người. Công nhân xây dựng là các thợ lành nghề được tuyển chọn và đào tạo bởi Nhà thầu nên khả năng xảy ra các tiêu cực như trên là rất thấp. Tuy nhiên, Công ty sẽ quan tâm theo dõi và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến mức tối đa.

- Tác động đến mạng lưới giao thông trong khu vực

Trong quá trình thi công, do nhu cầu chuyên chở vật liệu xây dựng, thiết bị phục vụ thi công nên mật độ giao thông trong khu vực này sẽ tăng đột ngột và đáng kể. Đặc biệt, các phương tiện giao thông chuyên chở nguyên vật liệu có trọng tải khá lớn nên khả năng gây ách tắc giao thông cao hơn rất nhiều so với các loại phương tiện khác. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đi lại trong khu vực dự án, đặc biệt là vào những giờ cao điểm. Chính vì vậy, trong quá trình thi công nhất thiết phải có các biện pháp nhằm hạn chế khả năng gây ách tắc giao thông của các loại phương tiện chuyên chở này.

Các hoạt động vận chuyển vật liệu cũng có thể làm rơi vãi, lưu giữ vật liệu gần mép đường cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do: các vật liệu cát, đá, sỏi làm mất khả năng bám dính của bánh xe với mặt đường sẽ gây mất lái và gây tai nạn giao thông.

# Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

- Biện pháp giảm thiểu tác động do bụi, khí thải

- Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải tại công trường xây dựng

Để giảm thiểu bụi, khí thải tại công trường xây dựng Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng thực hiện các biện pháp sau:

- Khu vực công trường xây dựng có kế hoạch thi công và kế hoạch cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào cùng một thời điểm.

- Áp dụng các biện pháp thi công tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quá trình thi công ở mức tối đa.

- Trong những ngày nắng, để hạn chế mức độ ô nhiễm bụi tại khu vực công trường xây dựng, thường xuyên phun nước, hạn chế một phần bụi đất cát có thể theo gió phát tán vào không khí.

- Sử dụng lưới chắn để hạn chế rơi vãi vật liệu làm phát tán bụi vào không khí và là giải pháp an toàn lao động khi thi công xây dựng trên cao.

- Khi bốc dỡ nguyên vật liệu, công nhân được trang bị bảo hộ lao động để hạn chế bụi.

- Tiến hành san ủi vật liệu xây dựng ngay sau khi được tập kết xuống để giảm sự khuếch tán vật liệu xây dựng do tác dụng của gió.

- Xà bần được vận chuyển đi ngay trong ngày, không để ứ đọng nhiều, chiếm chỗ thi công.

- Ràng buộc và kiểm soát nhà thầu xây dựng trong quá trình thi công theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”.

- Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu

Để giảm thiểu bụi, khí thải trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng thực hiện các biện pháp sau:

- Quá trình vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công như cát, đá, xi măng, sắt thép,.. Chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu xây dựng nhắc nhở các tài xế xe phải có bạt che kín các thùng xe vận chuyển vật liệu xây dựng khi di chuyển trên đường giao thông.

- Các xe vận chuyển vật liệu xây dựng không chở quá 90% thể tích của thùng xe và được bao phủ kín khi vận chuyển, đảm bảo không để tình trạng rơi vãi trên đường vận chuyển. Khi xảy ra tình trạng rơi vãi, Chủ đầu tư yêu cầu các phương tiện vận chuyển tiến hành quét dọn vật liệu rơi vãi và phải thu dọn ngay trong ngày.

- Các phương tiện đi vào khu vực dự án phải đậu đúng vị trí, tắt máy xe và sau khi bốc dỡ các loại nguyên vật liệu xây dựng xong mới được nổ máy ra khỏi khu vực;

- Bố trí lịch trình vận chuyển hợp lý (không tập trung quá nhiều xe cùng một lúc), tránh những giờ cao điểm như: Sáng từ 6 giờ 00 phút – 7 giờ 30 phút; trưa từ 11 giờ 30 phút – 14 giờ 30 phút; chiều từ 16 giờ 00 phút – 17 giờ 30 phút; buổi tối từ 23 giờ 00 phút – 4 giờ 00 phút sáng hôm sau.

- Toàn bộ lượng xe trước khi ra khỏi công trường đều phải vệ sinh sạch sẽ, làm sạch bùn cát và các chất bẩn có khả năng ảnh hưởng đến môi trường khi ra khỏi công trường.

- Trang bị bảo hộ lao động cá nhân cho công nhân khi bốc xếp vật liệu xây dựng để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi tới sức khỏe.

- Tuyến đường vận chuyển sẽ được vệ sinh thường xuyên (1 lần/tuần) bằng cách xúc bỏ lớp bùn đất, cát rơi vãi dọc đường (gây ra do vận chuyển).

- Các phương tiện sử dụng trong vận chuyển và thi công xây dựng đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình vận chuyển. Đảm bảo công nhân tuân thủ các quy định đặt ra.

- Biện pháp giảm thiểu tác động do nước mưa chảy tràn và nước thải

- Nước thải sinh hoạt

Thời gian thi công xây dựng dự kiến kéo dài trong khoảng 14 tháng, Nhà thầu xây dựng sẽ trang bị nhà vệ sinh di động cho công nhân tại công trường sử dụng.

- Nước thải xây dựng

Để giảm thiểu ô nhiễm do nước thải phát sinh từ quá trình xây dựng Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng sẽ bố trí hố gom nước thải phát sinh trong ngày. Nước thải trong hố gom được tái sử dụng với mục đích trộn vữa trong quá trình xây dựng. Do nước thải xây dựng được chứa trong hố gom và tuần hoàn tái sử dụng, không xả thải trực tiếp ra ngoài môi trường. Vì vậy sẽ không ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận và gây ngập úng tại khu vực dự án.

- Khống chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn

Khống chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn trong quá trình xây dựng là rất cần thiết nhằm bảo đảm không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo tiêu thoát nước tốt ngay tại khu vực thi công xây dựng và không ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Các biện pháp phòng chống ngập úng và khống chế ô nhiễm môi trường được áp dụng như sau:

- Quản lý tốt nguyên vật liệu xây dựng, chất thải phát sinh tại công trường xây dựng, nhằm hạn chế tình trạng rơi vãi xuống đường thoát nước gây tắc nghẽn dòng chảy và gây ô nhiễm môi trường.

- Tiến hành đào mương thoát nước mưa bao quanh khu vực thi công.

- Bùn lắng được nạo vét thường xuyên và được Nhà thầu xây dựng dự án thu gom, mang đi xử lý theo quy định.

- Các tuyến nước mưa, nước thải thi công được thực hiện phù hợp với quy hoạch thoát nước của khu vực.

- Không tập trung vật liệu xây dựng gần, cạnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa thất thoát vào đường thoát nước thải.

- Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại

- Chất thải rắn sinh hoạt

Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt, Chủ đầu tư giám sát chặt chẽ, yêu cầu nhà thầu xây dựng và công nhân thu gom chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng tại công trường. Kết hợp với Nhà thầu thi công ban hành các quy định và nhắc nhở công nhân bỏ rác thải sinh hoạt tại đúng nơi quy định, tránh phóng uế, vứt rác bừa bãi.

- Chất thải rắn sinh hoạt được vận chuyển về khu tập kết rác sinh hoạt tại công trường và sẽ được bàn giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý.

- Ngoài các giải pháp nêu trên, cần tiến hành phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho công nhân; Một môi trường sạch, gọn, đẹp là yêu cầu cần có để thi công hiệu quả và đảm bảo an toàn cho lao động và sức khỏe của công nhân.

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn xây dựng

Để giảm thiểu tác động của chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn xây dựng từ quá trình xây dựng, lắp đặt tại dự án, Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng thực hiện các biện pháp sau:

- Đối với chất thải rắn xây dựng như: đất đá, gạch vỡ, vật liệu dư thừa,… có thể dùng để san lấp mặt bằng ngay trong quá trình thi công xây dựng hoặc tận dụng làm nền, đắp đường nội bộ,... Trường hợp còn dư thừa chất thải rắn xây dựng thì Nhà thầu xây dựng sẽ thuê các đơn vị vận tải dịch vụ chở đến nơi xử lý đúng quy định.

- Đối với các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường như: bao bì nilon, phế liệu sắt, thép các loại, phế liệu nhựa, giấy các loại, bao bì nilon,... Công ty sẽ giám sát việc thu gom vào vị trí quy định tại công trình để tái sử dụng hoặc bán lại cho các đơn vị thu mua tái chế phế thải;

- Không để chất thải bừa bãi chiếm dụng diện tích đất trên khu vực công trường xây dựng hoặc các con đường xung quanh khu vực dự án, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực dự án.

- Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại trong giai đoạn này chủ yếu là dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu mỡ. Để giảm thiểu nguồn chất thải này cần tiến hành các giải pháp sau:

- Yêu cầu Nhà thầu xây dựng không thay thế, sửa chữa hoặc bảo dưỡng phương tiện vận chuyển và thiết bị xây dựng tại công trường, trừ trường hợp bị hư hỏng đột xuất; khi thay thế, sửa chữa phải có dụng cụ thu gom dầu mỡ thải, giẻ lau.

- Tại vị trí tập kết nguyên vật liệu, nơi có mái che, bố trí các thùng thu gom CTNH tạm thời chờ xử lý, cụ thể biện pháp lưu chứa tạm và số lượng thùng thu gom được đề xuất như sau:

- Toàn bộ vỏ bao bì chuyên dụng có khả năng chống được sự ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng hóa học với CTNH bên trong, có khả năng chống thấm hoặc thẩm thấu, rò rỉ;

- Bao bì ít nhất có 02 lớp vỏ và phải được buộc kín;

- Bao bì cứng (thùng chứa) phải có nắp đậy để đảm bảo ngăn chất thải rò rỉ hoặc bay hơi ra ngoài.

- Hợp đồng với đơn vị thu gom, vận chuyển CTNH để xử lý. Đơn vị này phải có giấy phép theo quy định của Chất thải rắn được thu gom, lưu giữ và bàn giao cho đơn vị chức năng đúng theo Nghị định 08/2022/NĐ – CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường và Thông tư 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Biện pháp giảm thiểu từ các nguồn không liên quan đến chất thải

- Tiếng ồn, độ rung

Để giảm mức ảnh hưởng của tiếng ồn và độ rung trong quá trình thi công xây dựng. Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng áp dụng các biện pháp sau:

- Kiểm tra mức độ ồn rung trong quá trình thi công, lắp đặt để đặt ra lịch thi công phù hợp để tiếng ồn đạt tiêu chuẩn cho phép. Tổ chức lao động hợp lý, nhằm tạo ra những khoảng nghỉ không tiếp xúc với rung động khoảng từ 20 – 30 phút và với thời gian tối đa cho một lần làm việc liên tục không quá 4 giờ.

- Các máy móc, thiết bị thi công có lý lịch kèm theo và được kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật.

- Tiếng ồn gây tác động trực tiếp đến công nhân thi công, lắp đặt và công nhân làm việc gần khu vực thi công, lắp đặt. Tiếng ồn có thể át đi hiệu lệnh cần thiết, gây tai nạn cho công nhân. Để tránh tai nạn, cần giáo dục ý thức về an toàn lao động cho công nhân, đặt các biển cấm tại những nơi cần thiết.

- Công nhân vận hành các máy có độ ồn cao được luân phiên, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc liên tục trong thời gian dài.

- Để tránh gây ảnh hưởng đến người dân sống dọc theo tuyến đường vận chuyển, tất cả các phương tiện vận chuyển không được hoạt động từ 21 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

- Sự tập trung đông công nhân xây dựng

Như đã đánh giá ở trên, quan hệ giữa công nhân xây dựng và người dân địa phương có thể theo chiều hướng tốt, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương. Đồng thời cũng dễ phát sinh mâu thuẫn, tuy nhiên có thể giảm thiểu và chuyển xung đột theo hướng tích cực bằng các kế hoạch thích hợp như sau:

- Sử dụng tối đa nguồn nhân lực lao động từ địa phương;

- Tuyển dụng công nhân có điều kiện tự lo chỗ ở để giảm bớt nhu cầu lán trại tạm ngoài công trường.

- Hợp lý hóa trong quá trình thi công nhằm giảm mật độ người trên công trường.

- Bên cạnh đó, phối hợp với đơn vị thi công có kế hoạch quản lý hoạt động lưu trú của lực lượng công nhân thi công, tránh việc phát sinh tệ nạn trong khu vực.

- Giảm thiểu tác động đến giao thông

Quá trình lưu thông của các xe chở vật liệu xây dựng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trong khu vực: gia tăng mật độ giao thông và tai nạn giao thông. Để hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng từ hoạt động của dự án đến giao thông, chủ đầu tư kết hợp với đơn vị thi công xây dựng sẽ áp dụng các biện pháp sau:

- Điều phối quá trình vận chuyển các xe chở VLXD trong giai đoạn xây dựng tránh tập trung một lượng lớn các xe trên đường cùng một thời điểm.

- Các xe vận chuyển trên đường phải chạy đúng tốc độ quy định.

- Điều phối hoạt động của các xe vận chuyển tránh các giờ cao điểm và thường vào ban đêm.

- Khi chuyên chở VLXD, các xe vận tải không chở quá 90% thể tích của thùng xe và phải được phủ kín, tránh tình trạng rơi vãi xi-măng, gạch, cát ra đường cản trở quá trình lưu thông của các phương tiện xung quanh. Khi xảy ra hiện tượng rơi vãi, phải cho thu dọn đoạn đường ngay trong ngày.

- Tài xế lái xe tuân thủ các qui định luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an toàn khi di chuyển.

- Các phương tiện sử dụng trong vận chuyển và thi công xây dựng đạt tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

# ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH

### Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

      - Bụi, khí thải

- Bụi phát sinh từ công đoạn cắt tấm cách bản cực chì

Tải lượng, nồng độ:

- Quy trình công nghệ sản xuất tấm cách bản cực chì của bình ắc quy từ sợi thủy tinh: Bụi chủ yếu phát sinh từ công đoạn cắt tấm thủy tinh, kích thước bụi khoảng < 5 µm. Theo WHO (1993), hệ số ô nhiễm bụi phát sinh từ các công đoạn cắt – may tấm sợi, vải là 0,1 – 10 g/tấn, lấy ước tính 10 g/tấn.

Tổng khối lượng nguyên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất của dự án là 6.010 tấn nguyên liệu/năm. Tải lượng bụi phát sinh là 60 kg/năm ≈ 0,03 kg/giờ tương đương 30.000 mg/giờ.

Diện tích khu cắt tấm bản cực khoảng 289,3 m2. Chiều cao từ nền xưởng đến mái là 12m. Như vậy nồng độ bụi phát sinh trong 01 ngày làm việc là:

30.000 mg/h x 8h/(289,3 x 12) m3 = 69,13 mg/m3/ca = 8,64 mg/m³/giờ

Đây là lượng bụi được tính toán tại nguồn khi chưa áp dụng các biện pháp giảm thiểu bằng công trình và phi công trình. Với công nghệ sản xuất của Dự án được thực hiện bằng máy móc, thiết bị tiến tiến, hiện đại, hoàn toàn tự động, đồng thời tại máy cắt bố trí thiết bị xử lý bụi, bụi phát sinh sẽ được thu gom triệt để, bụi sẽ không phát tán ra ngoài môi trường.

Tác động: Hạt bụi có kích thước từ 2,5 – 10µm phát tán trong môi trường làm việc tác động trực tiếp đến sức khỏe người lao động làm việc tại công đoạn này. Hạt bụi đi vào đường hô hấp khi con người hít thở với mức độ xâm nhập khác nhau tùy theo kích thước hạt bụi. Trong khi hạt bụi PM10 đi vào cơ thể qua đường dẫn khí và tích tụ trên phổi, thì hạt bụi PM2.5 đặc biệt nguy hiểm hơn vì chúng bé đến mức có thể luồn lách vào các túi phổi, tĩnh mạch phổi và xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu. Đây là nguyên nhân chính gây ra các bệnh mãn tính về đường hô hấp, gây rối loạn tuần hoàn máu, gây ra các tổn thương không thể phục hồi cho phổi.

- Ô nhiễm do bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện

Nguồn phát sinh và thành phần: khi cúp điện, dự án sẽ sử dụng 01 máy phát điện dự phòng 250 KVA vận hành bằng dầu DO. Việc vận hành máy phát điện khi cúp điện sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường không khí tại dự án và khu vực xung quanh. Khí thải phát sinh từ quá trình đốt dầu DO vận hành máy phát điện dự phòng sinh ra các chất khí như: CO, SO2, NOX, VOC.

Lưu lượng khí thải: Lượng dầu DO sử dụng trung bình cho máy phát điện 250 KVA là 42,6 lít/giờ ≈ 36,64 kg/giờ (khối lượng riêng của dầu là 0,86 kg/lít)

- Theo Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường Tp.HCM, lượng khí thải thực tế khi đốt 1 kg dầu DO: khoảng 22 – 25 m3.

- Vậy lưu lượng khí thải thực tế sinh ra do đốt dầu DO vận hành máy phát điện: khoảng 806,08 – 916 m3/h =  0,22 – 0,25 m3/s.

Bảng 4.6: Hệ số ô nhiễm của các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO vận hành máy phát điện dự phòng

| Stt | Các chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/tấn dầu) |
| --- | --- | --- |
|  | Bụi | 0,71 |
|  | SO2 | 20 x S |
|  | NOx | 9,62 |
|  | CO | 2,19 |
|  | VOC | 0,791 |

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993)

Dựa vào lượng nhiên liệu sử dụng, hệ số ô nhiễm và lưu lượng khí thải, tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO vận hành máy phát điện dự phòng như sau:

Bảng 4.7: Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO vận hành máy phát điện dự phòng

| STT | Chất ô nhiễm | Tải lượng ô nhiễm (g/s) | Nồng độ (mg/Nm3) | QCVN 19:2009/BTNMT, cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,01 | 32,85 – 28,9 | 200 |
| 2 | SO2 | 0,00 | 0,46 – 0,41 | 500 |
| 3 | NOX | 0,10 | 445,05 – 391,64 | 850 |
| 4 | CO | 0,02 | 101,32 – 89,16 | 1.000 |
| 5 | VOC | 0,01 | 36,59 – 32,2 | - |

(Nguồn: WHO, 1993, Lê Nguyên tính toán 2023)

Ghi chú:

- Tải lượng (g/s) = [Hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/tấn dầu) x Lượng dầu sử dụng (kg/giờ)] / 3600.

- Nồng độ (mg/Nm3) = [tải lượng (g/s) / lưu lượng (m3/s)] x 1000.

- (-): quy chuẩn không quy định.

Nhận xét: So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải khi vận hành máy phát điện dự phòng với quy chuẩn cho thấy các chỉ tiêu bụi, CO, NOX, SO2 đều đạt quy chuẩn cho phép. Mặt khác, máy phát điện dự phòng chỉ hoạt động trong trường hợp bị cúp điện nên không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Ô nhiễm do bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của đầu đốt sử dụng nhiên liệu đốt LPG

Nhiên liệu gas LPG còn có tên gọi khác là khí dầu hóa lỏng (LPG), đây là sản phẩm thu được từ quá trình chế biến dầu. Thành phần chính là hỗn hợp của các Hydrocacbon Parafin như Propane (C3H8), Butan (C4H10), Pentan (C5H12) và một phần nhỏ các chất như Ethane (C2H6), Ethylen (C2H4), Butadiene – 1, 3 (C4H5) với tỉ lệ rất thấp. Tính chất vật lí của LPG là không màu, không mùi và không có tính độc hại nhưng thường sẽ được pha thêm chất Etylmecaptan để tạo ra mùi đặc trưng giúp dễ phát hiện khi có trường hợp rò rỉ khí gas. Do đó, khí thải phát sinh từ quá trình đốt cháy gas bao gồm bụi, CO, CO2, SO2, NOx…

Khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg khí gas thì lưu lượng khí thải thực tế sinh ra là 30 – 35 m3. Lưu lượng khí thải phát như sau: 01 đầu đốt công suất 255.000 Kcal/giờ, tổng lượng nhiên liệu sử dụng của 03 đầu đốt là 162 kg gas/giờ = 1.296 kg gas/ngày → lưu lượng khí thải phát sinh khi đốt cháy khí gas vận hành 03 đầu đốt là 4.860 – 5.670 m3/giờ.

Tải lượng và nồng độ ô nhiễm trong khí thải phát sinh từ quá trình đốt cháy khí gas được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.8 Tải lượng các chất ô nhiễm trong khí thải đốt gas LPG

| STT | Thông số | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nguyên liệu)(1) | Tải lượng (kg/giờ) (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 0,06 | 0,01 |
| 2 | SO2 | 0,007 | 0,001 |
| 3 | NOx | 2,9 | 0,47 |
| 4 | CO | 0,71 | 0,12 |

Nguồn: (1) WHO, 1993, (2) tính toán năm 2023

Bảng 4.9 Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải đốt gas LPG

| STT | Thông số | Nồng độ khí thải (mg/Nm3) | QCVN19:2009/BTNMT, cột B |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bụi | 1,76 – 2,06 | 200 |
| 2 | SO2 | 0,353 – 0,412 | 500 |
| 3 | NOx | 125,22 – 146,09 | 850 |
| 4 | CO | 29,98 – 34,98 | 1.000 |

Nguồn: Lê Nguyên tính toán năm 2023

Nhận xét: Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải phát sinh từ quá trình đốt khí gas cấp nhiệt cho đầu đốt trong giai đoạn vận hành thương mại thấp hơn nhiều lần so với giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT, cột B.

- Ô nhiễm do bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông vận chuyển:

- Ô nhiễm từ khí thải :

Trong giai đoạn vận hành, số lượng công nhân viên làm việc tại dự án là 34 người. Nếu giả thiết rằng tất cả công nhân viên đều sử dụng phương tiện đi lại. Hầu hết công nhân đều sử dụng xe mô tô 2 bánh. Có khoảng 3 - 4 xe tải (loại 10 - 15 tấn) tham gia vận chuyển ra vào. Như vậy, nếu không kể đến số lượng xe khách ra vào trong những dịp đặc biệt có thể dự báo số lượt xe ra vào vận chuyển công nhân hàng ngày như sau:

- Xe tải: 6 - 8 lượt xe ra vào/ngày.

- Xe mô tô 2 bánh: 68 lượt xe ra vào/ngày.

Nếu chiều dài quãng đường công nhân đi đến nhà máy và về trung bình trong ngày như sau: 1 ngày là 20km (tính từ nhà máy đến nơi công nhân viên ở xa nhất); chiều dài vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm là 100km (đến các cảng) thì lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông có thể được tính toán và trình bày như sau:

Bảng 4.10: Lượng nhiên liệu cần cung cấp cho hoạt động giao thông

| STT | Loại xe | Số lượt xe (lượt) | Mức tiêu thụ (lít/km) | Chiều dài đường đi (km) | Tổng lượng xăng, dầu (lít/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xe mô tô 2 bánh | 68 | 0,03 | 20 | 40,8 |
| 2 | Xe tải | 6 - 8 | 0,3 | 100 | 180 – 240 |
| Tổng cộng | 220,8 – 280,8 |

Ghi chú: S = Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO (0,05 %)

Bảng 4.11:  Hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông

| STT | Loại xe | Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bụi | SO2 | NO2 | CO | VOC |
| 1 | Xe mô tô 2 bánh | - | 20S | 8 | 525 | 80 |
| 2 | Xe tải, ô tô (chạy dầu) | 3 | 20S | 50 | 20 | 16 |

(Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 1993)

Dựa vào hệ số ô nhiễm và mức tiêu thụ nhiên liệu của các phương tiện thường xuyên ra vào khu vực nhà máy, tiến hành dự báo tải lượng ô nhiễm do các phương tiện giao thông thải ra trong khu vực nhà máy. Tải lượng ô nhiễm được xác định theo công thức sau:

L (kg/ngày) = khối lượng xăng, dầu DO× hệ số ô nhiễm

Bảng 4.12:  Dự báo tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông chính

| Stt | Loại xe | Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Bụi | SO2 | NOX | CO | VOC |
| 1 | Xe mô tô 2 bánh | 0,0 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,03 |
| 2 | Xe tải, ô tô (chạy dầu) | 0,08 – 0,12 | 0,03 – 0,04 | 0,33 – 0,49 | 0,9 – 1,35 | 0,03 – 0,05 |
| Tổng | 0,08 – 0,12 | 0,04 – 0,05 | 0,34 – 0,5 | 1 – 1,45 | 0,06 – 0,08 |

- Ô nhiễm từ bụi thứ cấp (bụi đường):

Căn cứ Tài liệu Atmospheric Brown Clouds – Emission Inventory Manual của UNEP năm 2013, hệ số phát thải của bụi (PM2.5) đối với đường trải nhựa được tính theo công thức sau:

E = [k x (sL)0,65/2 x (w)1,5/3] – C

Trong đó:

- E: Hệ số phát thải (g/VTK);

- k: Hệ số kích thước hạt (g/VTK) với k = 0,66;

- sL: Tải lượng bùn trên đường trải nhựa (g/m²) với sL = 0,03 – 400;

- w: Khối lượng trung bình của phương tiện giao thông vận chuyển (tấn), w=12,50 tấn;

- C: Hệ số phát thải được quy định đã tính đến độ mòn phanh, mòn lốp, với C = 0,1.

( Hệ số phát thải của bụi (PM2.5) đối với đường trải nhựa: E = 0,4 – 238,7 g/VTK.

Dựa vào hệ số phát thải đã tính toán kết hợp với số lượt xe tải ra vào khu vực nhà máy và quãng đường di chuyển trung bình của các chuyến xe vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm. Tải lượng bụi thứ cấp phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm của Dự án được trình bày tại bảng sau:

Bảng 4.13: Dự báo tải lượng ô nhiễm của bụi thứ cấp từ các phương tiện vận chuyển

| Loại xe | Số lượt xe (lượt) | Hệ số phát thải (g/VTK) | Chiều dài đường đi (km/lượt/ngày) | Tải lượng bụi PM2,5 (g/ngày) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xe tải | 6 - 8 | 0,4 | 100 | 240 – 143.220 |
|  |  | 238,7 |  | 320 – 190.960 |

(Nguồn: Lê Nguyên tính toán năm 2023)

Nhận xét: Tải lượng bụi PM2,5 phát sinh tương đối lớn, tuy nhiên đây là bụi đường thứ cấp nên phát sinh đồng đều trên cả tuyến đường vận chuyển. Do đó, tác động từ bụi đường đến đến hoạt động tại dự án là không đáng kể.

- Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí:

Bảng 4.14: Tác động của các chất gây ô nhiễm không khí

| STT | Chất ô nhiễm | Tác động |
| --- | --- | --- |
|  | SO2 | Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu. SO2 có thể nhiễm độc qua da làm giảm dự trữ kiềm trong máu, đào thải amoniac ra nước tiểu và kiềm ra nước bọt, gây viêm giác mạc, bỏng, đục giác mạc. Tạo mưa axít ảnh hưởng xấu tới sự phát triển thảm thực vật và cây trồng. Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật liệu bê tông và các công trình xây dựng khác. Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và tầng ozone. |
|  | COx | Gây rối loạn hô hấp phổi. CO phản ứng thuận nghịch với hemoglobin làm giảm hàm lượng oxy trong máu. Gây hiệu ứng nhà kính. Tác hại đến hệ sinh thái. |
|  | NOx | Phơi nhiễm NO2 trong thời gian ngắn có thể làm nặng thêm các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là hen suyễn, dẫn đến các triệu chứng hô hấp (như ho, khò khè hoặc khó thở) thậm chí đến mức phải đến phòng cấp cứu. Phơi nhiễm lâu hơn với nồng độ NO2 tăng cao có thể góp phần vào sự phát triển của bệnh hen suyễn và có khả năng làm tăng khả năng bị nhiễm trùng đường hô hấp. NO2 và NOx tương tác với nước, oxy và các hóa chất khác trong khí quyển để tạo thành mưa axit. Mưa axit gây hại cho các hệ sinh thái nhạy cảm như hồ và rừng. NOx trong khí quyển góp phần gây ô nhiễm chất dinh dưỡng ở vùng nước ven biển. |
|  | Bụi | Kích thích hô hấp, xơ hóa phổi, ung thư phổi. Bụi mịn sinh ra trong quá trình sản xuất sẽ gây tổn thương mắt và mũi khi tiếp xúc liên tục, kích thích viêm nhiễm niêm mạc mũi, họng,… và ngoài ra còn gây kích thích hóa học và sinh học như: dị ứng, nhiễm khuẩn… Bụi tro than tạo thành trong quá trình đốt nhiên liệu có thành phần chủ yếu là các hydrocacbon đa vòng là những chất ô nhiễm có độc tính cao vì có khả năng gây ung thư. |

      - Nước mưa chảy tràn, nước thải

- Nước mưa chảy tràn

Tham khảo Giáo trình Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước của Lê Trình (1997): Lưu lượng nước mưa chảy tràn được tính như sau:

Qmax  = 0,280 x K x I x A (m3/s)

- A: Diện tích khu đất thuê: 7.781,7m², trong đó :

- Diện tích xây dựng : 5.066,2 m²

- Diện tích giao thông, sân bãi : 1.159,5 m²

- Diện tích cây xanh : 1.556 m²

- I: Cường độ mưa trung bình cao nhất (Căn cứ Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2022, xuất bản năm 2023: Lượng mưa cao nhất là 337,5 mm/tháng (tháng 09/2022), tính trung bình mưa 20 ngày/tháng và mỗi ngày mưa 02 giờ. Vậy I = 8,44 mm/giờ).

- K: Hệ số chảy tràn = 0,3 (áp dụng cho vùng đất trống, nền đất chặt).

Hệ số chảy tràn = 0,9 (áp dụng cho vùng đất trán nhựa).

Qmax = 0,280 x K x I x A = 0,004 m3/s

Bảng 4.15:  Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn

| STT | Thông số ô nhiễm | (*) Nồng độ (mg/l) | Tải lượng (g/s) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng Nitơ | 0,5 – 1,5 | 0,002 - 0 |
|  | Tổng Phospho | 0,004 – 0,03 | 0 - 0 |
|  | COD | 10 – 20 | 0,04 – 0,08 |
|  | Tổng chất rắn lơ lửng | 30 – 50 | 0,12 – 0,2 |

(Nguồn: Hoàng Huệ, Giáo trình cấp thoát nước 1997, Lê Nguyên tính toán năm 2023)

Tác động: Theo nguyên tắc, nước mưa được quy ước là nước sạch nếu không tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm: nước thải, khí thải, đất bị ô nhiễm. Khi chảy qua các vùng chứa các chất ô nhiễm, nước mưa sẽ cuốn theo các thành phần ô nhiễm đến nguồn tiếp nhận, tạo điều kiện lan truyền nhanh các chất ô nhiễm. Khi nhà xưởng, sân bãi được xây dựng lên, mái nhà và sân bãi được trải nhựa, bê tông sẽ làm mất khả năng thấm nước. Mặt khác, trong quá trình vận hành dự án, nếu các nguồn gây ô nhiễm môi trường không được khống chế theo quy định, khi nước mưa rơi xuống khu đất dự án sẽ cuốn theo các chất ô nhiễm có trong khí thải, nước thải, chất thải rắn gây ô nhiễm. Tùy theo phương án khống chế nước mưa cục bộ mà thành phần và nồng độ nước mưa thay đổi đáng kể.

- Nước thải công nghiệp

- Nước thải sau lọc từ hệ thống lọc nước tinh khiết RO ước tính khoảng 3,93 m3/ngày.

- Nước thải từ hoạt động rửa màng lọc của hệ thống lọc nước tinh khiết RO ước tính khoảng 12 m3/ngày.

=> Lượng nước thải sau lọc này sẽ được tận dụng cho các hoạt động vệ sinh nhà xưởng.

- Nước thải sinh hoạt

Nguồn phát sinh: Nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án chủ yếu là: từ hoạt động sinh hoạt vệ sinh chân tay, nấu ăn của 34 công nhân viên làm việc tại dự án. Lưu lượng nước thải phát sinh của dự án được trình bày ở bảng sau:

Bảng 4.16: Lưu lượng nước thải phát sinh tại dự án

| Stt | Hạng mục | Nhu cầu sử dụng nước | Lưu lượng nước thải |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Định mức cấp nước (*) | Lưu lượng (m³/ngày) | Định mức nước thải (**) | Lưu lượng (m³/ngày) |
| 1 | Nước phục vụ cho quá trình sinh hoạt của 31 công nhân viên người Việt Nam | 80 lít/người | 2,48 | Nước thải tính bằng 100% nước cấp | 2,48 |
| 2 | Nước phục vụ cho quá trình sinh hoạt của 3 chuyên gia kỹ thuật người Trung Quốc | 120 lít/người | 0,36 |  | 0,36 |
| 3 | Nước phục vụ nấu ăn cho 34 công nhân viên | 25 lít/bữa ăn/người | 0,85 |  | 0,85 |
| TỔNG |  | 3,69 |  | 3,69 |

Ghi chú:

(*): Định mức cấp nước căn cứ Mục 2.10.2 Nhu cầu sử dụng nước của QCVN 01/2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được ban hành tại Thông tư 01/2021/TT – BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng. TCVN 4513:1988 về cấp nước bên trong.

(**): Căn cứ Thông tư số 01/2021/BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01/2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh được dự báo ≥ 80% chỉ tiêu cấp nước của đối tượng tương ứng (trong trường hợp này, lưu lượng nước thải phát sinh tại dự án được tính bằng 100% lưu lượng nước cấp vào).

- Thành phần: Các chất ô nhiễm chủ yếu trong NTSH gồm: các chất cặn bã, chất lơ lửng (SS), các hợp chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và các loại vi khuẩn, vi sinh gây bệnh.

- Nồng độ:

Hệ số ô nhiễm của nước thải sinh hoạt trong trường hợp chưa qua xử lý theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1993) thống kê đối với một số quốc gia đang phát triển về khối lượng chất ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường được trình bày trong Bảng 4.15. Hệ số ô nhiễm này được tính với thời gian sử dụng nước sinh hoạt của người dân trong 24 giờ với các hoạt động vệ sinh, tắm giặt và nấu ăn. Trên thực tế, công nhân chỉ làm việc theo ca khoảng 8 giờ với hoạt động chủ yếu là vệ sinh, không tổ chức nấu ăn, tắm giặt tại dự án nên hệ số ô nhiễm phát sinh tối đa khoảng 35% hệ số do WHO đề xuất. Trên cơ sở đó, tải lượng ô nhiễm trên thực tế sẽ được tính toán theo hệ số ô nhiễm với thời gian sử dụng nước sinh hoạt của công nhân trong 8 giờ và được trình bày như sau:

Bảng 4.17: Hệ số ô nhiễm các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| TT | Chất ô nhiễm | Hệ số ô nhiễm theo WHO (g/người.ngày)(1) | Hệ số ô nhiễm đối với công nhân (g/người.ca)(2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BOD5 | 45 - 54 | 15,75 - 18,9 |
|  | COD | 72 - 102 | 25,2 - 35,7 |
|  | TSS | 70 - 145 | 24,5 - 50,75 |
|  | Amôni | 2,4 - 4,8 | 0,84 - 1,68 |
|  | Tổng Nitơ | 6 - 12 | 2,1 - 4,2 |
|  | Tổng photpho | 0,8 - 4,0 | 0,28 - 1,4 |

(Nguồn: (1)WHO, 1993; (2) LN tính toán , 2023)

Bảng 4.18: Tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm trong NTSH trước xử lý của dự án

| TT | Chất ô nhiễm | Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) | Nồng độ (mg/L) | Giới hạn tiếp nhận KCN Thành Thành Công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOD5 | 2,36 – 2,84 | 197 – 237 | 150 |
| 2 | COD | 3,78 – 5,36 | 315 – 447 | 250 |
| 3 | TSS | 3,68 – 7,61 | 307 – 634 | 150 |
| 4 | Amôni | 0,13 – 0,25 | 11 – 21 | 10 |
| 5 | Tổng Nitơ | 0,32 – 0,63 | 27 – 53 | 40 |
| 6 | Tổng photpho | 0,04 – 0,21 | 3 – 20 | 6 |

Ghi chú:

- Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) = Hệ số ô nhiễm (g/người.ca)× số lao động/1000

- Nồng độ ô nhiễm (mg/l)= Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày)×1.000.000 /(1.000*lưu lượng nước thải (m³/ngày))

Nhận xét: Theo kết quả tính toán cho thấy nồng độ các chỉ tiêu trong nước thải sinh hoạt trước xử lý đa số vượt giới hạn tiếp nhận nước thải của KCN Thành Thành Công.

- Tác động do nước thải sinh hoạt:

Bảng 4.19: Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải

| TT | Thông số | Tác động |
| --- | --- | --- |
|  | pH | Ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của các loài thuỷ sinh. |
|  | Các chất hữu cơ | Thuốc nhuộm khó phân giải làm giảm nồng độ ôxy hoà tan trong nước; Ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh. |
|  | Muối hòa tan | Tiêu diệt các loại thủy sinh. |
|  | Chất rắn lơ lửng | Giảm khả năng hấp thụ ánh sáng, hòa tan oxy trong nước. Ảnh hưởng đến chất lượng nước, tài nguyên thủy sinh. |
|  | Các chất dinh dưỡng (Nitơ, Photpho) | Gây hiện tượng phú dưỡng, ảnh hưởng tới chất lượng nước, sự sống thủy sinh. |
|  | Dầu mỡ | Ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống thuỷ sinh, giảm oxy khuếch tán từ không khí vào trong nước. Ảnh hưởng đến mục đích cung cấp nước và nuôi trồng thuỷ sản. Gây chết các động vật nuôi dưới nước. Chuyển hoá thành các hợp chất độc hại khác như Phenol, các dẫn xuất Clo của Phenol. |
|  | Các vi khuẩn gây bệnh | Nước có lẫn vi khuẩn gây bệnh là nguyên nhân của các dịch bệnh thương hàn, phó thương hàn, lỵ, tả; Coliform là nhóm vi khuẩn gây bệnh đường ruột; E.coli (Escherichia Coli) là vi khuẩn thuộc nhóm Coliform, có nhiều trong phân người. |

      - Chất thải rắn

- Chất thải rắn sinh hoạt thông thường

Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại dự án.

Khối lượng phát sinh: Căn cứ Mục 2.12.1 Khối lượng chất thải phát sinh của QCVN 01/2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng được ban hành tại Thông tư 01/2021/TT – BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng: Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được áp dụng cho đô thị loại V là 0,8 kg/người/ngày. Vậy khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh được tính như sau:

MCTRSH = 0,8 kg/người/ngày x 34 người = 27,2 kg/ngày = 8.160 kg/năm

Tác động: Về cơ bản, chất thải rắn sinh hoạt của dự án không mang tính độc hại, do đó ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể. Tuy nhiên, trong môi trường khí hậu nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, chất thải bị phân hủy nhanh. Nếu loại chất thải này không được quản lý tốt sẽ gây tác động xấu cho môi trường và là môi trường thuận lợi cho các vi trùng phát triển, làm phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (chuột, ruồi..) ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ngoài ra, chất thải rắn sinh hoạt nếu không quản lý tốt sẽ phát sinh mùi hôi thối, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường

Căn cứ Mục C: Danh mục chi tiết của các chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát, chất thải rắn công nghiệp thông thường của Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT – BTNTM ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại dự án được phân loại thu gom và quản lý theo các mã chất thải sau:

Bảng 4.20: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh khi dự án đi vào hoạt động

| Stt | Loại chất thải | Mã chất thải | Trạng thái tồn tại | Khối lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chất thải chứa vật liệu sợi thủy tinh (Bông sợi thủy tinh bỏ) | 06 01 07 | Rắn | 9.000 |
|  | Kim loại và hợp kim các loại không lẫn với CTNH | 07 03 13 | Rắn | 2.000 |
|  | Chất thải rắn từ quá trình lọc thô | 12 10 01 | Rắn | 108 |
|  | Giấy và bao bì giấy carton thải bỏ | 18 01 05 | Rắn | 15.000 |
|  | Bao bì nhựa (đã chứa chất khi thải ra không phải là chất thải nguy hại) thải | 18 01 06 | Rắn | 1.500 |
| TỔNG CỘNG | 27.608 |

(Nguồn: Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam, năm 2023)

Chất thải rắn công nghiệp thông thường: về tính chất không nguy hại nhưng nếu thải bỏ ra ngoài môi trường không đúng quy định có thể gây cản trở lối đi, tai nạn lao động hoặc gây tắt nghẽn hệ thống thoát nước tại khu vực hoặc gây ô nhiễm nguồn nước mặt (làm bồi lắng nguồn nước mặt, tăng độ đục và hàm lượng chất rắn lơ lửng…) tiếp nhận nó.

- Chất thải nguy hại

Thành phần và khối lượng: Tham khảo các Nhà máy đã đi vào hoạt động có loại hình sản xuất tương tự Dự án và căn cứ Mục C - Danh mục chi tiết của các chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp phải kiểm soát, chất thải rắn công nghiệp thông thường của Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT – BTNTM ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, chất thải nguy hại phát sinh tại dự án gồm có: Dầu tổng hợp thải từ quá trình gia công tạo hình, phoi từ quá trình gia công tạo hình lẫn dầu, bóng đèn huỳnh quang thải, bao bì thải có chứa thành phần nguy hại,…

Bảng 4.21: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động dự án

| Stt | Loại chất thải | Mã CTNH | Trạng thái | Khối lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hộp mực in thải có chứa các thành phần nguy hại | 08 02 04 | Rắn | 12 |
|  | Axit thải | 16 01 02 | Lỏng | 1.500 |
|  | Bóng đèn huỳnh quang thải | 16 01 06 | Rắn | 14 |
|  | Dầu nhớt, hộp số bôi trơn thải | 17 02 04 | Rắn | 20 |
|  | Bao bì mềm thải có chứa thành phần nguy hại | 18 01 01 | Rắn | 51 |
|  | Giẻ lau, bảo hộ lao động dính thành phần nguy hại | 18 02 01 | Rắn | 13 |
|  | Sản phẩm vô cơ có các thành phần nguy hại (Tấm cách bản cực chì lỗi) | 19 03 01 | Rắn | 1.000 |
|  | Ắc quy chì thải | 19 06 01 | Rắn | 7 |
| TỔNG CỘNG | 2.617 |

(Nguồn: Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam, năm 2023)

Tác động từ chất thải nguy hại: CTNH chứa các chất hoặc hợp chất có các đặc tính gây nguy hại trực tiếp (dễ cháy, dễ nổ, làm ngộ độc, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm…) và có thể tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và sức khỏe con người. CTNH thường có đặc tính là tồn tại lâu trong môi trường và khó phân hủy, có khả năng tích lũy sinh học trong các nguồn nước, mô mỡ của động vật gây ra hàng loạt các bệnh nguy hiểm đối với con người, phổ biến nhất là bệnh ung thư. Do đó, nếu không được thu gom và xử lý đúng theo quy định trước khi thải bỏ sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường.

- Nguồn phát sinh không liên quan đến chất thải

- Tiếng ồn, độ rung

Nguồn phát sinh: tiếng ồn, rung phát sinh chủ yếu từ các công đoạn sau:

- Từ hoạt động của các máy móc, thiết bị sản xuất;

- Từ các phương tiện vận tải vận chuyển ra vào nhà máy. Tiếng ồn này phát sinh từ động cơ, sự rung động của các bộ phận xe, từ ống xả khói.

Tác động: Tiếng ồn và rung động cũng là yếu tố có tác động lớn đến sức khỏe con người. Tác hại của tiếng ồn là gây nên những tổn thương cho các bộ phận trên cơ thể người. Trước hết là cơ quan thính giác chịu tác động trực tiếp của tiếng ồn làm giảm độ nhạy của tai, thính lực giảm sút gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra, tiếng ồn gây ra các chứng đau đầu, ù tai, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn thần kinh, rối loạn tim mạch, các bệnh về hệ thống tiêu hóa. Rung động gây nên các bệnh về thần kinh, khớp xương.

- Nhiệt thừa

Nguồn phát sinh: nhiệt phát sinh chủ yếu từ các nguồn sau:

- Từ quá trình hoạt động của máy móc, thiết bị.

- Ngoài ra, nhiệt còn sinh ra do bức xạ nhiệt của mặt trời.

Tác động:

- Nhiệt độ cao là nguyên nhân của một số bệnh nghề nghiệp. Công nhân làm việc ở những nơi có nhiệt độ cao thường có tỉ lệ mắc bệnh cao hơn so với các nhóm khác.

- Rối loạn bệnh lý thường gặp khi làm việc ở nhiệt độ cao là chứng say nóng và co giật. Chứng say nóng có triệu chứng chóng mặt, đau đầu, đau thắt ngực, buồn nôn, mạch nhanh, nhịp thở nhanh, suy nhược cơ thể… nặng hơn có thể bị choáng, hôn mê. Chứng co giật gây nên do sự mất cân bằng nước và điện giải, thường bị giãn mạch, mạch nhanh nhỏ và đặc biệt có các cơn co giật kéo dài từ 1 – 3 phút.

- Tác động đến kinh tế - xã hội do việc tập trung công nhân tại địa phương

- Tác động tích cực:

- Tăng thu nhập từ các loại thuế của dự án vào ngân sách Nhà nước.

- Tạo công ăn việc làm ổn định cho các lao động địa phương.

- Việc thực hiện dự án sẽ góp phần ổn định và nâng cao đời sống của người lao động. Từ đó, cuộc sống được cải thiện và nhu cầu văn hóa sẽ tăng lên.

- Tạo thu nhập từ việc kinh doanh nhà ở tại địa phương.

- Tác động tiêu cực:

- Khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm tăng mật độ giao thông khu vực do việc tập trung một lượng lớn công nhân, đồng thời làm tăng khả năng tắc nghẽn giao thông nếu không được quan tâm và giải quyết một cách hợp lý.

- Làm mật độ dân số tại khu vực gia tăng với nhiều thành phần phức tạp từ đó dẫn đến các tệ nạn xã hội cũng gia tăng.

- Ảnh hưởng đến sinh hoạt của dân cư địa phương do quá trình di cư và lưu trú tại địa phương.

      - Nhận dạng và đánh giá các sự cố môi trường có thể xảy ra tại dự án

- Sự cố cháy nổ

- Khả năng cháy nổ tại dự án bắt nguồn từ việc sử dụng và lưu trữ các vật liệu có thể gây cháy như: dầu nhớt, phế liệu giấy, bao bì,… Các vật liệu trên đều rất dễ bắt lửa và gây ra cháy, nổ. Bản chất các quá trình xảy ra cháy nổ có thể được chia ra thành 4 nhóm chính:

- Nhóm 1: Cháy do những vật liệu rắn dễ cháy bị bắt lửa như: các loại bao bì giấy, gỗ,...;

- Nhóm 2: Cháy do các nhiên liệu đốt như xăng, dầu, gas khi gặp lửa;

- Nhóm 3: Cháy do sự cố chập điện của các thiết bị sử dụng điện;

- Nhóm 4: Cháy nổ do sét đánh.

- Các nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ có thể do:

- Vận chuyển nguyên vật liệu và các chất dễ cháy như xăng, dầu qua những nơi có nguồn phát sinh nhiệt hay gần những tia lửa;

- Lưu trữ các loại nguyên liệu, nhiên liệu dễ cháy không không hợp lý;

- Vứt bừa tàn thuốc hay những nguồn lửa khác vào khu vực chứa xăng, dầu, bao bì giấy, gỗ,…;

- Sự cố về các thiết bị điện: Dây trần, dây điện, động cơ, quạt các loại bị quá tải trong quá trình vận hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy, hoặc do chập mạch khi gặp mưa dông to;

- Sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ.

- Các sự cố về cháy nổ có thể gây ra những thiệt hại không thể lường trước được về cả tài sản lẫn tính mạng con người. Do vậy, trong quá trình hoạt động Công ty sẽ dành nhiều sự quan tâm đến công tác phòng cháy và chữa cháy để đảm bảo an toàn cho con người và hạn chế những mất mát, tổn thất có thể xảy ra.

- Sự cố tai nạn lao động

- Nguyên nhân:

- Do sự bất cẩn khi bốc xếp nguyên liệu, sản phẩm, để hàng hóa rơi vào người;

- Không tuân thủ nghiêm ngặt những quy định khi vận hành máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất;

- Không thực hiện đầy đủ các quy định an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp do Công ty đề ra.

- Tình trạng sức khoẻ của công nhân không tốt: ngủ gật, mệt mỏi thiếu tập trung trong lúc làm việc…

- Sự cố ngập úng cục bộ

- Khả năng xảy ra sự cố ngập úng cục bộ tại dự án là tương đối nhỏ do dự án hoạt động trong KCN đã được đầu tư hoàn thiện hạ tầng cấp thoát nước. Tuy nhiên, vẫn có một số khả năng gây ra hiện tượng ngập úng này trong quá trình hoạt động của dự án. Cụ thể:

- Công tác quản lý chất thải yếu kém và không triệt để dẫn đến chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động không được thu gom và lưu trữ đúng vị trí gây cản trở, ách tắc tại các điểm thoát nước mưa trong khuôn viên sân bãi.

- Độ dốc thoát nước của hệ thống thoát nước mưa được thiết kế và thi công không phù hợp với địa hình của dự án nên khi có mưa lớn kéo dài dễ xảy ra trường hợp không thể tiêu thoát nước nhanh chóng làm ngập úng cục bộ.

- Hệ thống thoát nước mưa hoạt động trong thời gian dài nhưng không được khơi thông, nạo vét gây nên hiện tượng thoát nước chậm, tắc đường cống thoát nước do bùn cát.

- Chất thải rắn, cành cây, túi nilon cuốn theo nước mưa chảy xuống hệ thống thoát nước gây nghẹt đường cống thoát nước.

- Sự cố môi trường

- Sự cố rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước thải

- Nguyên nhân:

- Phương tiện đi lại nhiều tại khu vực lắp đặt hệ thống thoát nước;

- Rơi, vãi dụng cụ có trọng lượng lớn trên đường ống thoát nước nổi trên mặt bằng khu cảng;

- Do quá trình lắp đặt đường ống không đúng kỹ thuật gây rò rỉ nước thải.

- Tác động: sự cố rò rỉ, vỡ đường ống trên xảy ra sẽ dẫn đến toàn bộ các chất ô nhiễm và vi sinh vật trong nước thải phát thải toàn bộ vào môi trường với nồng độ chưa đạt quy chuẩn quy định gây ô nhiễm môi trường. Nước thải chảy tràn trên mặt bằng khu kho cảng gây mất mỹ quan và tạo mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến công nhân viên.

- Sự cố bể tự hoại

- Nguyên nhân:

- Tắc nghẽn bồn cầu;

- Tắc đường ống dẫn do có rác kích thước lớn thải vào;

- Tắc đường ống dẫn khí;

- Bùn bể tự hoại đầy mà không tiến hành thu gom, xử lý.

- Tác động:

- Phân, nước tiểu không tiêu thoát được gây ứ đọng.

- Gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc có thể gây nổ hầm cầu.

- Bùn bể tự hoại đầy gây ứ đọng và khó phân hủy dẫn đến tràn bùn qua ngăn lọc và ra hố ga thoát nước.

- Sự cố từ kho chứa chất thải rắn

- Nguyên nhân:

- Chất thải rắn nếu không được lưu trữ theo quy định có thể phát tán bụi ra xung quanh;

- Bị rò rỉ, tràn đổ hoặc bị cuốn theo nước mưa chảy tràn;

- Kho chứa không đảm bảo yêu cầu về phòng chống cháy nổ.

- Vị trí, khu vực có khả năng xảy ra sự cố: Kho chứa chất thải nguy hại và không nguy hại.

- Tác động: Gây ô nhiễm môi trường nước, đất và không khí cho nguồn tiếp nhận. Mặt khác, có thể xảy ra sự cố cháy nổ gây tác động rất lớn đến môi trường, con người và tài sản.

Bảng 4.22: Mức độ và phạm vi tác động của các rủi ro, sự cố môi trường

| TT | Đối tượng chịu tác động | Tác nhân | Mức độ tác động |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Con người | Tai nạn lao động | Thời gian: dài Mức độ: lớn Phạm vi: dự án Khả năng xảy ra: trung bình |
|  |  | Cháy nổ, ngộ độc | Thời gian: dài Mức độ: lớn Phạm vi: dự án Khả năng xảy ra: thấp |
| 2 | Không khí | Hoạt động sản xuất | Thời gian: dài Mức độ: trung bình Phạm vi: dự án và khu vực xung quanh dự án Khả năng xảy ra: cao |
|  |  | Sự cố môi trường | Thời gian: dài Mức độ: lớn Phạm vi: dự án và khu vực xung quanh dự án Khả năng xảy ra: thấp |
| 3 | Đất và nước ngầm | Nước thải và chất thải rắn, chất thải nguy hại | Thời gian: dài Mức độ: trung bình Phạm vi: dự án Khả năng xảy ra: thấp |
|  |  | Sự cố môi trường | Thời gian: dài Mức độ: lớn Phạm vi: dự án Khả năng xảy ra: thấp |

- Sự cố từ việc sử dụng và lưu chứa hóa chất H2SO4

- Xác suất xảy ra cháy nổ cao hơn vào mùa khô do nhiệt độ cao và độ ẩm môi trường thấp (dưới 75 %) không những làm cho các hơi thuốc dễ cháy nổ mà các vật liệu thùng chứa bằng giấy, nylon cũng trở nên dễ bốc cháy và là vật dẫn cho các sự cố cháy nổ. Về mùa mưa, nguyên nhân cháy nổ thường từ các sự cố về điện;

- Hóa chất lưu trữ trong kho nhiều, không tuân thủ theo đúng quy định lưu trữ hóa chất độc hại.

- Quá trình vận chuyển hóa chất không cẩn thận, chạy với tốc độ nhanh, các thùng thuốc, chai thuốc có thể bị rò rỉ, va chạm gây đổ vỡ làm tràn đổ hóa chất ra xe.

- Hoặc do xe vận chuyển gặp tai nạn, hóa chất trên xe vận chuyển sẽ chảy tràn ra ngoài ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và con người.

Sự cố rò rỉ, chảy tràn hóa chất sẽ tạo ra hơi khí thải độc hại đối với con người và dẫn đến nguy cơ gây cháy, nổ cao. Các sự cố loại này có thể ảnh hưởng tới môi trường khí, đất, nước của các khu vực lân cận. Các tình huống có thể xảy ra sự cố hóa chất như sau:

- Tình huống rò rỉ, tràn đổ hóa chất trong quá trình vận chuyển hóa chất;

- Tình huống rò rỉ, tràn đổ hóa chất trong quá trình lưu giữ;

- Tình huống rò rỉ, tràn đổ hóa chất trong quá trình vận hành;

- Tình huống rò rỉ, tràn đổ hóa chất trong quá trình vận chuyển dẫn đến cháy nổ hoặc gây phát tán hóa chất độc hại vào môi trường;

- Tình huống rò rỉ, tràn đổ hóa chất trong quá trình lưu giữ dẫn đến cháy nổ hoặc gây phát tán hóa chất độc hại vào môi trường;

- Tình huống rò rỉ, tràn đổ hóa chất trong quá trình vận hành dẫn đến cháy nổ hoặc gây phát tán hóa chất độc hại vào môi trường;

Các nguyên nhân thường gặp dẫn đến sự cố rò rỉ, chảy tràn hóa chất có thể liệt kê như sau:

- Va chạm giữa các dụng cụ sắc, nhọn trong thao tác bốc dỡ hóa chất với các bao bì, thùng chứa gây rách hoặc thủng bao bì, thùng chứa hóa chất;

- Hệ thống thiết bị pha hóa chất bị hư hỏng;

- Sự bất cẩn của công nhân bốc xếp, gây đổ, vỡ các bao bì và thùng chứa hóa chất;

- Việc đóng gói, bảo quản và vận chuyển hoá chất không đúng quy định kỹ thuật;

- Không có bản đánh giá mức độ an toàn và khả năng xảy ra sự cố;

- Không có kế hoạch xử lý sự cố khẩn cấp;

- Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường khách quan: nhiệt độ, độ ẩm, nước mưa;

- Không có trang thiết bị lao động cho công nhân tiếp xúc với hóa chất

- Không có hướng dẫn sử dụng, pha hóa chất;

- Các quy định về kho chứa không đảm bảo và được thống nhất;

- Các phương án xử lý sự cố, hệ thống báo sự cố hoạt động không hiệu quả;

- Hóa chất khi bị rò rỉ, nếu không được phát hiện và thông báo kịp thời sẽ gây gây nên tình trạng chảy tràn trong kho chứa gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của công nhân và làm ô nhiễm môi trường xung quanh.

- Sự cố từ việc sử dụng và lưu chứa bồn chứa khí gas LPG

- Nguyên nhân:

- Từ các nguồn nóng (nguồn nhiệt): bề mặt nóng từ đường ống, thiết bị trao đổi nhiệt…, ngọn lửa trần (thiết bị hàn, bật lửa, tàn lửa);

- Từ các nguồn lạnh: Tác động cơ học như ma sát (va chạm, vật rơi, văng bắn vào bồn LPG…), phản ứng hoá học, sự cố từ nguồn điện (gồm cả tĩnh điện) như tia lửa điện, công tắc điện, động cơ điện.

- Từ môi trường không khí bên ngoài khu vực chưa gas LPG như có nhiệt độ thời tiết và tốc độ gió vào mùa hè khá cao là những yếu tố làm gia tăng tác động của sự cố từ môi trường đến bồn chứa gas.

- Chất lượng của bồn chứa không đạt tiêu chuẩn hoặc do sự oxi hóa theo thời gian làm mài mòn lớp vỏ bồn chứa gây rò rỉ khí gas.

- Tác động:

- Khi xảy ra rò rỉ khí gas LPG, nếu lỗ rò rỉ nhỏ và lượng khí thoát ra ngoài ít, quá trình phát tán sẽ làm giảm nhanh chóng nồng độ của đám mây khí xuống dưới giới hạn cháy, trước khi gặp nguồn cháy; hoặc xảy ra rò rỉ LPG nhưng không có tác nhân gây cháy, nổ thì sẽ không dẫn đến sự cố cháy nổ. Khi đó lượng khí rò rỉ ra ngoài sẽ chỉ ảnh hưởng tới môi trường và con người xung quanh.

- Cùng với sự cố rò rỉ LPG, cháy là nguy cơ có thể phát sinh do rò rỉ hoặc nổ thiết bị chứa LPG. Hậu quả trực tiếp của sự cố cháy, nổ là tạo ra các chất ô nhiễm không khí như NOX, CO, CO2, tạo ra bức xạ nhiệt quá giới hạn chịu đựng của sinh vật và môi trường gây tổn thương nghiêm trọng hoặc gây tử vong cho con người và sinh vật trong phạm vi quầng lửa. Nếu không kiểm soát kịp thời, đám cháy có thể sẽ lan rộng. Cháy có thể dẫn đến các ảnh hưởng thứ cấp, như tràn đổ hóa chất, nhiên liệu,… hậu quả là làm cho đám cháy lan rộng trên quy mô lớn.

- Nguy hiểm hơn, tác động nhiệt của đám cháy có thể làm tăng nhiệt độ của khí gas LPG trong thiết bị nên làm tăng áp suất của LPG trong thiết bị dẫn đến nổ thiết bị chứa LPG làm gia tăng thiệt hại và gây tổn hại cho môi trường. Ngược lại, nổ thiết bị cũng có thể dẫn tới cháy đám mây hơi LPG hình thành sau vụ nổ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường không khí xung quanh.

### Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện

### Về công trình, biện pháp xử lý nước mưa và nước thải

- Công trình thu gom, thoát nước mưa

Để khống chế ô nhiễm do nước mưa, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Hệ thống sân đường được lót gạch vỉa hè và bê tông hóa, thu gom chất thải rắn triệt để, sau khi qua các hố ga có thể xả thẳng vào nguồn tiếp nhận mà không cần phải qua quá trình xử lý. Nước mưa được thu gom độc lập với nước thải bằng hệ thống cống và hố ga sau đó vào 02 hố ga đấu nối nước mưa tại đường D2, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Nước mưa từ mái nhà hạng mục theo cao độ thiết kế chảy vào tuyến ống PVC Ø162 trên máng hứng nước, sau đó tự chảy vào hệ thống cống kín BTCT được nối tiếp bởi các hố ga: Nước mưa thoát trong hệ thống cống kín BTCT Ø300-600, độ dốc i = 1% được nối tiếp nhau bởi các hố ga. Các hố ga có chức năng giữ cặn lắng và rác, kích thước hố ga BTCT (Dài x rộng x sâu: 1 x 1 x 1m), hệ thống thu gom, thoát nước mưa được thiết kế theo cao trình để tự chảy về hố ga, sau đó tự chảy vào 02 hố ga đấu nối nước mưa trên đường D2, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Tổng chiều dài tuyến cống BTCT Ø300-600 khoảng 305 m.

- Vị trí thoát nước mưa: 02 vị trí

- 01 vị trí đấu nối nước mưa có tọa độ X = 1218 938.56; Y = 588 685.78;

- 01 vị trí đấu nối nước mưa có tọa độ X = 1218 995.86; Y = 588 725.84;

(Theo tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°)

- Phương thức xả thải: Tự chảy

- Sơ đồ thu gom nước mưa được trình bày như sau:

Hình 4.1. Sơ đồ thu gom thoát nước mưa

- Công trình thu gom, thoát nước thải

Khi dự án đi vào hoạt động, nguồn gây ô nhiễm đến môi trường nước chủ yếu nước thải từ quá trình sinh hoạt của công nhân viên.

Nước thải phát sinh từ sinh hoạt vệ sinh của công nhân viên:

- Nước thải từ các nhà vệ sinh được thu gom xử lý sơ bộ tại 02 bể tự hoại có tổng thể tích 21,2 m3. Sau đó, theo đường ống PVC uØ200 và HDPE Ø63, i = 1,5% đấu nối vào hố ga đấu nối nước thải trên Đường N4 của KCN và tiếp tục chảy về HTXLNT tập trung của KCN Thành Thành Công để xử lý. Tổng chiều dài tuyến ống PVC uØ200 khoảng 5m, tuyến HDPE Ø63 khoảng 100m.

Nước thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn từ nhà ăn:

- Nước thải phát sinh từ nhà ăn của công nhân viên tại nhà xưởng được thu gom vào 01 bể tách dầu mỡ thể tích 3 m3, kích thước D x R x C = 3 x 1 x 1 m sau đó theo đường ống uPVC Ø168, i = 1,5% đấu nối vào hố ga đấu nối nước thải trên Đường N4 của KCN và tiếp tục chảy về HTXLNT tập trung của KCN Thành Thành Công để xử lý. Tổng chiều dài tuyến ống uPVC Ø168 khoảng 9 m.

- Nước thải phát sinh từ hoạt động sản xuất: Nước thải sau lọc và nước rửa màng lọc từ hệ thống lọc RO phát sinh được thu gom và tái sử dụng cho các hoạt động vệ sinh nhà xưởng.

( Sơ đồ thu gom, thoát nước thải sinh hoạt của dự án được trình bày như sau:

Hình 4.2. Quy trình thu gom, thoát nước thải của dự án

- Điểm xả thải

Nước thải tại dự án thoát vào 01 vị trí hố ga đấu nối nước thải tại đường N4, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Vị trí xả thải: 01 vị trí có tọa độ X = 1219 040.46 ; Y = 588 735.11 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°).

- Công trình xử lý nước thải

Dự án dự kiến xây dựng 02 bể tự hoại: bể 1 có thể tích 17,2 m3, kích thước L x R x C (m) = 5,3 x 2,5 x 1,3 (m); bể 2 có thể tích 4m3 kích thước L x R x C (m) = 2 x 2 x 1 (m) để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh, kết cấu vật liệu BTCT.

Hình 4.3: Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại:

Nước thải sinh hoạt của của cán bộ, công nhân sẽ được thu gom về bể tự hoại để xử lý. Nước thải vào bể tự hoại đầu tiên sẽ qua ngăn lắng và phân hủy cặn. Tại ngăn này, các cặn rắn được giữ lại và phân hủy một phần với hiệu suất khoảng 20% dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí. Sau đó, nước qua ngăn chứa nước. Tại đây, các thành phần hữu cơ có trong nước thải tiếp tục bị phân hủy dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí. Sau ngăn lắng cặn, nước được đưa qua ngăn lọc với vật liệu lọc bao gồm sỏi, than, cát được bố trí từ dưới lên trên nhằm tách các chất rắn lơ lửng có trong nước thải. Bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm đáng kể. Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý qua bể tự hoại được thu gom, dẫn về Hệ thống XLNT tập trung của KCN Thành Thành Công để tiếp tục xử lý.

Bùn từ bể tự hoại định kỳ được Công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển đi nơi khác xử lý.

### Về công trình, biện pháp xử lý bụi

- Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh tại công cắt tấm cách bản cực

Dự án sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại và hoàn toàn tự động, quy trình cắt được công nhân lập trình điều khiển thông qua bảng điện tử. Tại máy cắt tự động có bố trí thiết bị thu gom và xử lý bụi đính kèm. Trong quá trình cắt, bụi phát sinh theo đường ống thu gom vào bộ thu bụi nên bụi không phát thải ra môi trường, định kỳ 01 lần/tuần bụi được thu gom và xử lý.

Hình 4.4. Quy trình thu gom và xử lý bụi của thiết bị xử lý bụi

Quy trình thu gom bụi

Dưới tác dụng của quạt hút tạo thành môi trường áp suất âm bên trong bộ thu bụi, nhờ sự chênh lệch áp suất và luồng không khí đi qua bộ thu bụi, bụi sẽ được giữ lại. Dòng khí thải sau khi qua bộ thu bụi đạt quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp = 1, kv = 1) được dẫn thoát ra ngoài môi trường thông qua ống thải. Bụi thu được dẫn về phễu thu bụi và được định kỳ thu gom, đem bàn giao cho đơn vị xử lý.

Bảng 4.23. Thông số thiết bị xử lý bụi

| Stt | Tên thiết bị | Đơn vị | Số lượng | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống đường ống thu gom | Hệ | 1 | - Đường kính: Ø450mm - Vật liệu: tôn mạ kẽm - Xuất xứ: Trung Quốc |
| 2 | Quạt hút | Cái | 1 | - Công suất: 5,5KW - Lưu lượng: 8.500 m3/giờ - Hãng sản xuất: Shisu - Xuất xứ: Trung Quốc |
| 3 | Bộ thu bụi | Cái | 1 | - Vật liệu lọc: Polyester - Xuất xứ: Trung Quốc |
| 4 | Ống thải | Ống | 1 | - Kích thước: Ø450mm - Vật liệu: Tôn sắt kẽm - Xuất xứ: Trung Quốc |

- Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông vận chuyển

Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển và bốc dỡ nguyên liệu, sản phẩm có tính chất là phân tán, tác động không liên tục và nồng độ không cao. Để khống chế nguồn ô nhiễm này, một số biện pháp khống chế hiệu quả mà công ty áp dụng là:

- Xây dựng kế hoạch vận chuyển hàng và chế độ bốc dỡ hàng hợp lý. Xe khi vào đến khu vực dự án phải chạy chậm với tốc độ cho phép, trong thời gian bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm không nổ máy.

- Bê tông hóa và thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực tập kết nguyên liệu, khu vực kho để hạn chế tối đa bụi phát tán từ mặt đất.

- Trang bị bảo hộ lao động như khẩu trang chống bụi, mắt kính chuyên dùng, găng tay…cho công nhân bốc xếp hàng hoá.

- Trồng cây xanh trong các khu vực nhà máy, trên các tuyến đường nội bộ và khu bãi nhận nguyên liệu vì cây xanh có tác dụng điều hoà vi khí hậu và khống chế bụi rất hiệu quả.

- Vệ sinh quét dọn thường xuyên khuôn viên nhà máy để thu gom bụi.

- Các phương tiện giao thông phải được bảo trì và thay thế nếu không còn đảm bảo kỹ thuật.

- Biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện

Để giảm thiểu tác động do bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp.

- Tuân thủ các hướng dẫn vận hành; bảo trì, bảo dưỡng các máy phát điện thường xuyên để duy trì hiệu suất hoạt động của máy.

- Phát tán khí thải qua ống khói có chiều cao thích hợp để hạn chế gây ô nhiễm cục bộ khu vực gần mặt đất.

- Biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh từ hoạt động đốt khí gas LPG

Để giảm thiểu tác động do khí thải từ hoạt động đầu đốt đốt khí gas LPG, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp sau:

- Khu vực bố trí đầu đốt được cách ly khu sản xuất, văn phòng;

- Khu vực bố trí đầu đốt phải được thông gió tốt;

- Công nhân vận hành phải có hiểu biết đầy đủ về sự hoạt động của đầu đốt, đảm bảo quá trình cấp nguyên liệu không dư thừa, rò rỉ;

- Kiểm tra an toàn định kỳ của đầu đốt.

### Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn

- Chất thải rắn sinh hoạt:

Để giảm thiểu tác động từ chất thải rắn sinh hoạt, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau:

- Trang bị thùng đựng chất thải rắn sinh hoạt có thể tích từ 20 – 120 lít/thùng. Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt có nắp đậy. Tại các vị trí phát sinh chất thải rắn sinh hoạt như văn phòng, nhà xưởng và dọc theo tuyến đường nội bộ của Dự án đều được Công ty bố trí thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt.

- Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Thông tư số 02:2022/TT – BTNTM ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Tần suất thu gom chất thải rắn sinh hoạt: 02 lần/ngày.

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường:

Để giảm thiểu tác động từ chất thải rắn công nghiệp thông thường, Công ty sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau:

- Bố trí khu lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường diện tích 21 m2 trong khu vực xưởng sản xuất, thiết kế nền bê tông, có vách ngăn tách biệt với các khu vực khác. Khu vực lưu trữ rác công nghiệp được gắn biển cảnh báo, dán nhãn từng loại rác thải và được ngăn theo từng ô tương ứng với từng loại rác thải khác nhau.

- Thu gom và lưu trữ riêng chất thải rắn công nghiệp thông thường về khu tập kết rác thải công nghiệp để xử lý theo đúng quy định.

- Công ty sẽ hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường với đơn vị có chức năng theo quy định của Thông tư số 02:2022/TT – BTNTM ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Tần suất thu gom chất thải rắn công nghiệp thông thường: 01 lần/tuần (Tùy theo khối lượng chất thải phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động, đơn vị thu gom sẽ đến thu gom, vận chuyển và xử lý khi nhận được yêu cầu của Công ty).

- Chất thải nguy hại:

- Công tác thu gom, lưu giữ:

- Phương án bố trí khu vực chứa chất thải nguy hại: Công ty thực hiện phân khu riêng biệt từng loại CTNH và có dán nhãn bao gồm các thông tin sau:

- Tên CTNH, mã CTNH theo danh mục CTNH.

- Mô tả về nguy cơ do CTNH có thể gây ra.

- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707 – 2009.

- Ngày bắt đầu được đóng gói, bảo quản.

- Phương án xây dựng kho chứa chất thải nguy hại: Công ty bố trí kho chứa chất thải nguy hại riêng biệt diện tích 4 m2.

- Kho CTNH được xây dựng có tường tôn bao quanh, nền bê tông có gờ chắn tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có biện pháp cách ly với các loại chất thải nguy hại hoặc nhóm chất thải nguy hại khác có khả năng phản ứng hóa học với nhau; trang bị các dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều.

- Công tác quản lý chất thải nguy hại:

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại tuân thủ quy định tại Thông tư số 02/2022/TT – BTNTM ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Sử dụng chứng từ bàn giao chất thải nguy hại trong mỗi lần thực hiện chuyển giao chất thải nguy hại theo phụ lục hướng dẫn của Thông tư số 02/2022/TT – BTNTM ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

- Lưu trữ với thời hạn 05 năm tất cả các chứng từ chuyển giao chất thải nguy hại đã sử dụng và báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ hằng năm.

- Tần suất thu gom:

Thực hiện thu gom chất thải nguy hại phát sinh với tần suất 1 lần/tháng. Tùy theo khối lượng chất thải nguy hại phát sinh thực tế trong quá trình hoạt động, đơn vị thu gom sẽ đến thu gom, vận chuyển và xử lý khi nhận được yêu cầu của Công ty.

### Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật về môi trường

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn trong hoạt động sản xuất

Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn trong quá trình sản xuất, Công ty áp dụng các biện pháp như sau:

- Áp dụng các biện pháp quy hoạch, xây dựng chống tiếng ồn; bố trí khoảng cách, trồng cây xanh theo hướng gió thịnh hành.

- Tuân thủ các quy định bảo dưỡng định kỳ thiết bị máy móc, thiết bị sản xuất.

- Cách ly, bao kín các nguồn ồn bằng vật liệu kết cấu hút âm, cách âm phù hợp.

- Quy định tốc độ xe máy, xe tải chở nguyên liệu và hàng hóa ra vào dự án không vượt quá 20 km/h.

- Các phương tiện vận chuyển thường xuyên được bảo dưỡng, kiểm tra độ mòn chi tiết thường kỳ, cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư hỏng để giảm thiểu tiếng ồn.

- Trang bị bảo hộ lao động (nút tai chống ồn, bịt tai) cho công nhân làm việc tại các khu vực có độ ồn cao.

- Không phân công hoặc tuyển dụng người lao động có tiền sử mắc bệnh suy nhược thần kinh, tổn thương thính giác hoặc bệnh tim mạch làm việc tại các khu vực dệt có độ ồn cao.

- Thực hiện đo kiểm môi trường lao động định kỳ hằng năm theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Giảm thời gian làm việc tiếp xúc với tiếng ồn, trong ca làm việc cần bố trí khoảng nghỉ phù hợp ở khu vực yên tĩnh.

- Biện pháp giảm thiểu độ rung trong hoạt động sản xuất

Để giảm thiểu tác động của độ rung trong quá trình sản xuất, Công ty áp dụng các biện pháp như sau:

- Định kỳ bảo dưỡng máy, thiết bị, dụng cụ và phương tiện làm việc để giảm độ rung.

- Thay đổi tính đàn hồi và khối lượng của các bộ phận máy móc sản xuất để thay đổi tần số dao động riêng của chúng tránh cộng hưởng.

- Bọc lót các bề mặt thiết bị chịu rung dao động bằng các vật liệu hút hoặc giảm rung động có ma sát lớn như cao su, vòng phớt,…

- Sử dụng bộ giảm chấn bằng lò xo hoặc cao su để cách ly rung động.

- Sử dụng các thiết bị phòng hộ cá nhân như giày chống rung có đế bằng cao su hay găng tay đặc biệt có lớp lót dày bằng cao su tại lòng bàn tay khi làm việc với máy móc có độ rung lớn.

- Thực hiện đo kiểm môi trường lao động định kỳ hằng năm theo quy định của Nghị định 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

- Thực hiện thăm, khám bệnh rung nghề nghiệp cho người lao động thường xuyên làm việc với các loại máy móc có độ rung cao. Thời gian thăm khám tối thiểu là 24 tháng/lần.

### Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội, an ninh trật tự tại địa phương và mạng lưới giao thông trong khu vực

Để giảm thiểu tác động từ hoạt động sản xuất của dự án đến kinh tế - xã hội và an ninh trật tự tại địa phương, Công ty áp dụng các biện pháp như sau:

- Ưu tiên tuyển dụng nguồn nhân lực tại địa phương làm việc tại dự án.

- Kết hợp với chính quyền địa phương trong công tác tổ chức tuyên truyền về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm,…

- Thực hiện khai báo thông tin, số lượng đối với các đối tượng công nhân viên người nước ngoài của Công ty lưu trú tại địa phương.

- Dự án hoạt động 8 giờ/ngày, do đó để giúp giảm thiểu áp lực lên mạng lưới giao thông của khu vực, Công ty sẽ chủ động bố trí sắp xếp thời gian vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm ra vào dự án tránh các khung giờ cao điểm trong ngày.

- Đồng thời, thỏa thuận và yêu cầu các đối tác cung cấp nguyên liệu và vận chuyển sản phẩm của dự án phải tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường bộ như chở hàng đúng tải trọng quy định, sử dụng phương tiện vận chuyển đúng với yêu cầu vận chuyển của từng loại nguyên liệu (đặc biệt là than đá và hóa chất các loại), phương tiện vận chuyển phải được đăng kiểm định kỳ theo quy định,…

- Hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác vận động sửa chữa các tuyến đường giao thông đã hư hỏng trong khu vực.

### Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành

- Biện pháp phòng chống cháy nổ:

- Biện pháp phòng ngừa

- Để phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ trong quá trình sản xuất, Công ty áp dụng các biện pháp như sau:

- Công ty đảm bảo khâu thiết kế và xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy.

- Thiết kế đường nội bộ đảm bảo khoảng cách an toàn cho toàn bộ các tuyến đường giao thông nội bộ trong nhà máy, đảm bảo tia nước phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào. Kho chứa được bố trí cửa thông gió và tường cách ly để tránh tình trạng cháy lan theo tường hoặc theo mái.

- Trong kho chứa nguyên liệu, thành phẩm được lắp đặt hệ thống báo cháy. Các phương tiện phòng chống cháy luôn được kiểm tra thường xuyên và luôn ở trong tình trạng sẵn sàng.

- Bể chứa nước cứu hỏa luôn luôn được duy trì và kiểm tra thường xuyên ở tình trạng đầy nước, đường ống dẫn nước cứu hỏa đến các họng lấy nước cứu hỏa luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng làm việc.

- Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể chập cháy được bố trí theo đúng kỹ thuật an toàn về điện.

- Bố trí khu vực hút thuốc cho công nhân viên làm việc tại dự án. Quy định cấm công nhân viên hút thuốc lá tại các khu vực khác ngoài khu vực hút thuốc cho phép.

- Xây dựng các chương trình huấn luyện, tập huấn cho công nhân viên những kiến thức về an toàn lao động, công tác cứu hộ, sơ tán khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

- Tất cả các hạng mục công trình trong dự án đều được bố trí hệ thống chữa cháy tự động hoặc bố trí các phương tiện, thiết bị chữa cháy cầm tay. Những vật liệu này được đặt tại các vị trí thích hợp nhất để tiện việc sử dụng và thường xuyên tiến hành kiểm tra tình trạng hoạt động của các hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy và các phương tiện chữa cháy cầm tay.

- Tổ chức đội ứng cứu tai nạn, phòng cháy chữa cháy cơ sở với các thành viên nòng cốt là công nhân viên làm việc tại dự án. Đội viên của đội phải được tập huấn đầy đủ các kỹ năng và kiến thức về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, ứng phó sự cố khẩn cấp,…

- Kịch bản ứng phó khi có sự cố xảy ra

Khi phát hiện có sự cố cháy, nổ xảy ra lập tức thực hiện ứng phó sự cố theo kịch bản sau:

- Phát động và thông báo về sự cố đến toàn bộ các bộ phận tại dự án.

- Lập tức ngắt điện toàn bộ khu vực bị cháy.

- Nhanh chóng ổn định trạng thái tinh thần cho công nhân viên tại nhà xưởng và hướng dẫn công nhân viên di chuyển theo các lối thoát hiểm. Tổ chức di chuyển nhanh chóng và có trật tự, tránh trường hợp xô đẩy và chen lấn gây thương tích ngoài ý muốn.

- Sau khi sơ tán khỏi khu vực bị cháy đến nơi an toàn, tiến hành sơ cứu cho người bị thương và kiểm tra sơ lược về tình trạng sức khỏe của công nhân viên.

- Tổ phòng cháy và chữa cháy của dự án nhanh chóng tiến hành những bước cơ bản trong công tác chữa cháy, ngăn chặn sự lây lan của đám cháy qua các khu vực khác. Đồng thời liên hệ với Cơ quan có chức năng phòng cháy, chữa cháy trong khu vực để nhận được sự giúp đỡ nhanh nhất.

- Tạo ra bức tường cách lửa bằng nước, cát. Đồng thời, thực hiện các biện pháp nhằm làm giảm nhiệt độ xung quanh đám cháy, kiểm soát sự lan rộng của đám cháy và ngăn chặn nguy cơ phát nổ do lượng oxi giảm thấp trong đám cháy.

- Sau khi đám cháy được kiểm soát, tổ chức di dời các tài sản có giá trị ra khỏi khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi sự lan truyền nhiệt và lửa từ đám cháy, phòng ngừa nguy cơ đám cháy có thể bùng phát trở lại.

- Biện pháp an toàn lao động

- Tuân thủ nghiêm Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp.

- Tiến hành tuyên truyền, huấn luyện cho công nhân nhằm phổ biến chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, quy phạm về an toàn vệ sinh lao động. Tiến hành đo đạc các yếu tố độc hại trong môi trường lao động, theo dõi sức khỏe và có biện pháp chăm sóc sức khỏe người lao động. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân.

- Xây dựng nội quy sản xuất, quy tắc an toàn lao động.

- Bảo trì, tu sửa máy móc thiết bị vào những ngày nghỉ hàng tuần.

- Kiểm tra định kỳ các phương tiện vận chuyển và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn trong vận chuyển.

- Các máy móc, thiết bị được sắp xếp bố trí trật tự, gọn và có khoảng cách an toàn cho công nhân khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Toàn bộ máy móc thiết bị kiểm tra và bảo dưỡng, duy tu theo kế hoạch để đảm bảo luôn ở tình trạng tốt. Các máy móc, thiết bị có nội quy vận hành sử dụng an toàn, được gắn tại vị trí hoạt động. Chủ đầu tư thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm tra không để xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng an toàn thiết bị.

- Về kỹ thuật điện: tất cả các bộ phận đều có bảng nội quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải tuân thủ đúng nội quy không để xảy ra sự cố.

- Sự cố rò rỉ, vỡ đường ống cấp thoát nước :

- Đường ống cấp, thoát nước có đường cách ly an toàn.

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất.

- Không có bất kỳ các công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước.

- Sự cố bể tự hoại:

- Hạn chế thả giấy vệ sinh vào bồn cầu, không thả các vật có kích thước lớn vào bồn cầu tránh hiện tượng tắt, nghẽn bồn cầu và đường ống dẫn.

- Định kỳ phải hút hầm cầu và khơi thông các đường ống dẫn bằng các loại hóa chất chuyên dụng.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống ống dẫn thoát khí metan tại bể tự hoại, đảm bảo đường ống thoát khí hoạt động bình thường.

- Đối với kho chứa chất thải

- Nhà kho lưu giữ chất thải có mái che, tránh nước mưa rơi xuống cuốn theo chất thải vào đường thoát nước. Được phân chia thành nhiều khu vực lưu giữ khác nhau. Các khu vực này được thiết kế với khoảng cách phù hợp theo quy định lưu giữ CTNH, hạn chế khả năng tương tác giữa các loại chất thải và xảy ra sự cố cháy nổ trong nhà kho. Mỗi khu vực lưu giữ được trang bị các biển cảnh báo và thiết bị PCCC, dụng cụ bảo hộ lao động, các vật liệu ứng phó khắc phục nếu có sự cố xảy ra.

- CTNH được dán bảng hiệu có hình minh họa để việc tập kết chất thải được dễ dàng. Khu vực chứa CTNH được xây bờ bao, bên trên có đặt các bệ chứa để thu gom chất thải khi bị rò rỉ, bên dưới có chứa cát và được xây bao lại. Khi có sự cố tràn đổ CTNH, cát sẽ được thu gom và bàn giao cho đơn vị thu gom CTNH.

- Đối với việc vận chuyển CTNH: chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng chuyên thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo đúng quy định.

## TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

## Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư

Các công trình bảo vệ môi trường chính của Dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.24: Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường chính của dự án

| Stt | Tên công trình | Số lượng |
| --- | --- | --- |
|  | Công trình thu gom và thoát nước mưa | 01 hệ thống |
|  | Công trình thu gom và thoát nước thải | 01 hệ thống |
|  | Hệ thống xử lý bụi từ máy cắt tấm cách bản cực | 01 hệ thống |
|  | Bể tự hoại | 02 bể |
|  | Bể tách dầu mỡ | 01 bể |
|  | Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường | 01 khu |
|  | Kho chứa chất thải nguy hại | 01 kho |

(Nguồn: Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam, năm 2023)

## Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường

Bảng 4.25: Thời gian xây lắp các công trình bảo vệ môi trường của dự án

| STT | Tên công trình | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- |
|  | Công trình thu gom và thoát nước mưa | Tháng 12/2024 – 11/2025 |
|  | Công trình thu gom và thoát nước thải |  |
|  | Hệ thống xử lý bụi từ máy cắt tấm cách bản cực |  |
|  | Bể tự hoại |  |
|  | Bể tách dầu mỡ |  |
|  | Kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường |  |
|  | Kho chứa chất thải nguy hại |  |

(Nguồn: Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam, năm 2023)

## Tóm tắt dự toán kinh phí đối với các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Bảng 4.26: Kinh phí và tổ chức quản lý, vận hành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| Stt | Hạng mục đầu tư | Kinh phí thực hiện (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
|  | Bố trí kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường | 100.000.000 |
|  | Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại | 150.000.000 |
|  | Hệ thống xử lý bụi từ máy cắt tấm cách bản cực | 10.000.000 |
|  | Thùng đựng chất thải rắn | 80.000.000 |
|  | Chi phí dự phòng | 120.000.000 |
| TỔNG CỘNG | 460.000.000 |

(Nguồn: Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam, năm 2023)

## Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường

Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam quản lý trực tiếp dự án nên công việc tổ chức quản lý điều hành cũng như tổ chức quản lý vận hành dự án được thực hiện như sau:

Hình 4.5: Sơ đồ tổ chức quản lý của dự án trong giai đoạn vận hành

- Các nguyên tắc tổ chức hệ thống quản lý vận hành trong nhà máy: Xây dựng cơ cấu tổ chức là phần quan trọng đối với việc quản lý và vận hành nhà máy. Để có được một tổ chức thống nhất cần phải sắp xếp đạt được các vị trí, vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị, nhân viên và tạo ra được mối liên hệ mật thiết, sự tôn trọng, đoàn kết giữa họ, điều đó cũng tạo cho nhà máy hoạt động có hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Quản lý vận hành: Ban Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có nhiệm vụ trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo chiến lược và kế hoạch Hội đồng quản trị thông qua. Ban Giám đốc gồm Tổng Giám đốc điều hành phụ trách chung, các Giám đốc chức năng trực tiếp phụ trách từng lĩnh vực hoạt động của Công ty và có thể kiêm nhiệm Trưởng phòng ban nghiệp vụ.

- Bộ phận kinh doanh: Bộ phận kinh doanh chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường, tiếp thị và bán hàng, bao gồm: nhóm Marketing và nhóm bán hàng.

- Bộ phận tài chính kế toán: Bộ phận tài chính kế toán chịu trách nhiệm về tài sản, vốn, hạch toán kế toán, thống kê và quản lý các kho hàng. Bộ phận này gồm nhóm tài chính, nhóm kế toán.

- Bộ phận hành chính nhân sự: Chịu trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực và quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ văn thư, hành chính, vận chuyển, hậu cần văn phòng. Bộ phận hành chính nhân sự bao gồm nhóm nhân sự, nhóm hành chính, tổ nhà ăn và tổ bảo vệ.

- Bộ phận cung ứng: Bộ phận cung ứng bao gồm nhóm mua vật tư và nhóm phân phối vật tư, chịu trách nhiệm về việc thu mua, cung cấp nguyên liệu vật tư đầu vào cho phân xưởng sản xuất.

- Bộ phận sản xuất: Gồm nhóm sản xuất có chức năng sản xuất sản phẩm, nhóm KCS kiểm tra chất lượng sản phẩm và nhóm bảo trì sửa chữa máy móc, thiết bị hư hỏng.

- Bộ phận QHSE và môi trường: Chịu trách nhiệm về an toàn lao động, an toàn PCCC và vận hành các công trình bảo vệ môi trường tại nhà máy. Dự kiến bộ phận này khoảng 01 nhân viên có trình độ từ Đại học trở lên, chuyên ngành môi trường và 02 nhân viên kỹ thuật có trình độ Cao đẳng trở lên.

## NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO

Trong quá trình nghiên cứu xây dựng báo cáo, thì các nguồn số liệu về nội dung đầu tư xây dựng các hạng mục công trình chính và phụ trợ, máy móc, thiết bị kỹ thuật, nguyên vật liệu sử dụng, tiến độ thi công xây dựng và đưa vào hoạt động, nguồn nhân lực lao động, địa hình địa chất, khí tượng thuỷ vặn, kinh tế - xã hội, các thành phần môi trường,.., đã được thu thập, kiểm tra với mức độ chi tiết đạt yêu cầu nhằm bảo đảm độ tin cậy số liệu đầu vào. Đó là sự nỗ lực cao của chủ dự án và đơn vị tư vấn trong việc bảo đảm chất lượng nguồn số liệu sử dụng cho việc thực hiện báo cáo đạt được độ tin cậy, độ phủ và mức độ đầy đủ theo yêu cầu.

Trong giai đoạn thi công lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất và đi vào vận hành của dự án, thì kết quả đánh giá, dự báo tác động trong báo cáo dựa trên việc sử dụng các số liệu đánh giá, dự báo tác động của WHO (1993), UNEP (2012) với độ tin cậy và độ chính xác được chấp nhận rộng rãi. Báo cáo đã tính toán, đề cập được hầu hết các tác động điển hình trong quá trình hoạt động của dự án. Đặc biệt là việc nghiên cứu đánh giá, dự báo và làm rõ được một số tác động quan trọng nhất của dự án bao gồm, như: tác động do bụi, khí thải, nước thải và chất thải rắn trong giai đoạn hoạt động dự án.

Các phương pháp áp dụng trong báo cáo đang được sử dụng rộng rãi trong quá trình đánh giá tác động môi trường hiện nay tại Việt Nam, cũng như các nước trên thế giới dựa trên việc sử dụng hệ số phát thải của WHO, UNEP, US-EPA và phương pháp tính toán, dự báo đã được thế giới công nhận, có độ tin cậy và độ chính xác cao. Có thể khẳng định là báo cáo đã tính toán, dự báo và đề cập được hầu hết các tác động điển hình phát sinh từ quá trình thực hiện dự án theo các phương pháp đánh giá tác động môi trường áp dụng, cũng như dựa trên thực tế hoạt động của các dự án đầu tư có tính chất và quy mô tương tự.

Tổng hợp về mức độ tin cậy của các đánh giá, dự báo về các tác động môi trường có khả năng xảy ra trong quá trình triển khai dự án được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.27: Độ tin cậy của các đánh giá, dự báo về các tác động môi trường trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị và giai đoạn vận hành dự án

| Stt | Tác động môi trường | Mức độ tin cậy | Nguyên nhân |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tác động đến môi trường không khí | Khá | Dựa vào các nguồn số liệu thống kê của các dự án tương tự, có thể dự báo tin cậy về các nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí |
| 2 | Tác động đến môi trường nước | Khá | Dựa vào các nguồn số liệu thống kê của dự án đầu tư tương tự, từ quy mô hoạt động của dự án, có thể dự báo tin cậy về nước thải phát sinh và các tác động có thể ảnh hưởng đến môi trường nước. |
| 3 | Tác động đến môi trường đất do CTR, CTNH,… | Khá | Dựa vào các nguồn số liệu thống kê của dự án đầu tư tương tự và tiêu chuẩn thiết kế, có thể dự báo tin cậy về CTR, CTNH phát sinh |
| 4 | Tác động kinh tế - xã hội | Trung bình | Dựa vào các nguồn số liệu thống kê của dự án đầu tư tương tự, có thể đưa ra những dự báo chi tiết về các tác động và nguy cơ xảy ra đối với vùng lân cận dự án |
| 5 | Tác động đến môi trường tự nhiên | Trung bình | Dựa vào các nguồn số liệu thống kê của dự án đầu tư tương tự, có thể đưa ra những dự báo chi tiết về những ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên trong khu vực do hoạt động của dự án. |

Nhận xét:

Nhìn chung, có thể đưa ra đánh giá tổng hợp như sau: tuy còn có một số nguồn, tác động chưa thể định lượng hóa cụ thể các đặc trưng do thiếu căn cứ kỹ thuật tin cậy (chủ yếu là các nguồn thải phát sinh có tính phân tán, cục bộ và rất gián đoạn), song về cơ bản các nguồn và các tác động đóng vai trò chính, có ý nghĩa quan trọng, quyết định trong việc gây ra các tác động thời điểm điển hình và các tác động tích lũy lâu dài của dự án đối với trạng thái môi trường trên khu vực, đều đã được làm rõ, đánh giá và dự báo đầy đủ, đảm bảo độ tin cậy và chi tiết yêu cầu theo mẫu hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

# CHƯƠNG V:
PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG,
PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC

(Dự án không thuộc đối tượng thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 
phương án bồi hoàn đa dạng sinh học)

# CHƯƠNG VI:
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP MÔI TRƯỜNG

  - NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI

    - Nguồn phát sinh nước thải

Các nguồn phát sinh nước thải tại dự án và lưu lượng nước thải phát sinh chi tiết như sau:

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên Việt Nam, lưu lượng 2,48 m³/ngày;

- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của chuyên gia Trung Quốc, lưu lượng 0,36 m³/ngày;

- Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ hoạt động nấu ăn, lưu lượng 0,85 m³/ngày;

- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ hoạt động lọc nước tinh khiết của Hệ thống lọc nước RO, lưu lượng 3,93 m³/ngày;

- Nguồn số 05: Nước thải phát sinh từ hoạt động rửa màng lọc của Hệ thống lọc nước RO, lưu lượng 12 m³/ngày;

    - Dòng nước thải

- Dòng nước thải số 01: Gồm nguồn số 01, nguồn số 02 sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại và nguồn số 03 sau khi tách dầu mỡ tại bể tách dầu;

- Dòng nước thải số 02: Gồm nguồn số 04, nguồn số 05 sau khi dùng cho các hoạt động vệ sinh nhà xưởng;

- Nước thải của dự án đấu nối tại hố ga nằm trên đường N4, KCN Thành Thành Công sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Phân khu đa ngành thuộc KCN để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận là rạch Kè.

- Vị trí xả nước thải: X = 1219 040.46 ; Y = 588 735.11 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 3°).

- Điểm xả nước thải: hố gas xả nước thải (thiết kế điểm xả nước thải phải có biển báo, có sàn công tác diện tích tối thiểu là 01 m² và có lối đi để thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát nguồn thải theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 48 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường).

- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 19,62 m³/ngày.đêm.

- Phương thức xả nước thải: tự chảy.

- Chế độ xả nước thải: liên tục 24/24 giờ khi hoạt động.

    - Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải

Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép theo Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Thành Thành Công. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng thải của dự án được trình bày cụ thể ở bảng sau:

Bảng 6.1: Thành phần ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm 
trong dòng nước thải sinh hoạt tại dự án

| Stt | Chất ô nhiễm | Đơn vị tính | Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Thành Thành Công | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | - | 5 – 9 | Không thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục nước thải theo quy định tại khoản 2, Điều 97, Nghị định số 08/2022/NĐ – CP |
| 2 | BOD5 | mg/l | 200 |  |
| 3 | COD | mg/l | 300 |  |
| 4 | TSS | mg/l | 200 |  |
| 5 | Amoni (tính theo Nitơ) | mg/l | 20 |  |
| 6 | Tổng Photpho | mg/l | 30 |  |
| 7 | Tổng Coliform | mg/l | 10.000 |  |

  - NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI BỤI, KHÍ THẢI

    - Nguồn phát sinh bụi, khí thải

- Các nguồn phát sinh khí thải tại dự án như sau:

- Nguồn số 01: Bụi phát sinh từ hoạt động cắt tấm cách bản cực;

- Nguồn số 02: Bụi khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu khí gas hóa lỏng LPG vận hành đầu đốt số 01 có công suất 255.000 kcal/giờ;

- Nguồn số 03: Bụi khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu khí gas hóa lỏng LPG vận hành đầu đốt số 02 có công suất 255.000 kcal/giờ;

- Nguồn số 04: Bụi khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu khí gas hóa lỏng LPG vận hành đầu đốt số 03 có công suất 255.000 kcal/giờ;

- Nguồn số 05: Bụi khí thải phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng, công suất 250 KVA (sử dụng nhiên liệu là dầu DO, chỉ hoạt động khi có sự cố mất điện);

    - Dòng khí thải, lưu lượng xả khí thải tối đa và vị trí xả khí thải

- Dòng khí thải số 01: tại 01 ống thoát khí thải sau Hệ thống xử lý bụi máy cắt tấm cách bản cực. Tọa độ vị trí xả khí thải như sau: X = 1219 028.58, Y = 588 676.24;

- Dòng khí thải số 02: tại đầu đốt nhiên liệu khí gas hóa lỏng LPG số 1. Tọa độ vị trí xả khí thải như sau: X = 1219 002.10, Y = 588 661.24;

- Dòng khí thải số 03: tại đầu đốt nhiên liệu khí gas hóa lỏng LPG số 2. Tọa độ vị trí xả khí thải như sau: X = 1218 997.34, Y = 588 661.03;

- Dòng khí thải số 04: tại đầu đốt nhiên liệu khí gas hóa lỏng LPG số 3. Tọa độ vị trí xả khí thải như sau: = X = 1218 988.03, Y =  588 652.64;

- Dòng khí thải số 05: tại ống thoát khí thải của máy phát điện 250 KVA. Tọa độ vị trí xả khí thải như sau: X = 1218 960.88	, Y = 588 635.99;

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 30)

    - Lưu lượng xả khí thải lớn nhất:

- Dòng khí thải số 01: lưu lượng xả bụi, khí thải lớn nhất 8.500 m³/giờ;

- Dòng khí thải số 02: lưu lượng xả bụi, khí thải lớn nhất 1.530 m³/giờ;

- Dòng khí thải số 03: lưu lượng xả bụi, khí thải lớn nhất 1.530 m³/giờ;

- Dòng khí thải số 04: lưu lượng xả bụi, khí thải lớn nhất 1.530 m³/giờ.

- Dòng khí thải số 05: lưu lượng xả bụi, khí thải lớn nhất 1.670 m³/giờ;

    - Giá trị giới hạn đối với bụi

Giá trị giới hạn áp dụng đối với bụi: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp = 1; Kv = 1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.

Bảng 6.2: Giá trị giới hạn đối với chỉ tiêu khí thải khu vực sản xuất

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị | Giá trị giới hạn cho phép | Tần suất quan trắc định kỳ | Quan trắc tự động, liên tục |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lưu lượng | m3/giờ | P ≤ 20.000 | Không thuộc đối tượng quan trắc bụi, khí thải định kỳ theo quy định tại điểm c Khoản 1, Điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ – CP | Không thuộc đối tượng quan trắc bụi, khí thải tự động, liên tục theo quy định tại khoản 2, Điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ – CP |
|  | Bụi | mg/Nm3 | 200 |  |  |
|  | NOx | mg/Nm3 | 850 |  |  |
|  | SO2 | mg/Nm3 | 500 |  |  |
|  | CO | mg/Nm3 | 100 |  |  |

  - NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG

    - Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung chính

- Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ công đoạn trộn nguyên liệu bông sợi thủy tinh;

- Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ công đoạn cắt tấm bản cực;

- Nguồn số 03: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình hoạt động của đầu đốt số 1;

- Nguồn số 04: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình hoạt động của đầu đốt số 2;

- Nguồn số 05: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình hoạt động của đầu đốt số 3;

- Nguồn số 06: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ quá trình hoạt động của máy phát điện;

    - Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung

- Vị trí số 1: X = 1218 967.97, Y = 588 639.69;

- Vị trí số 02: X = 1219 028.58, Y = 588 676.24;

- Vị trí số 03: X = 1219 002.10, Y = 588 661.24;

- Vị trí số 04: X = 1218 997.34, Y = 588 661.03;

- Vị trí số 05: X = 1218 988.03, Y = 588 652.64;

- Vị trí số 06: X = 1218 960.88, Y = 588 635.99;

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105°30’, múi chiếu 30)

    - Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và các quy chuẩn kỹ thuật môi trường QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

Bảng 6.3: Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn

| Chỉ tiêu | Thời gian áp dụng trong ngày và mức độ ồn cho phép (dBA) | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 6 giờ - 21 giờ | Từ 21 giờ - 6 giờ |  |  |
| Tiếng ồn | 70 | 55 | - | Khu vực thông thường |

Bảng 6.4: Giá trị giới hạn đối với độ rung

| Chỉ tiêu | Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép (dB) | Tần suất quan trắc định kỳ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Từ 6 giờ - 21 giờ | Từ 21 giờ - 6 giờ |  |  |
| Độ rung | 70 | 60 | - | Khu vực thông thường |

  - NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI

    - Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh

      - Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên

Bảng 6.5: Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh khi dự án đi vào hoạt động

| Stt | Loại chất thải | Mã CTNH | Trạng thái | Khối lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hộp mực in thải có chứa các thành phần nguy hại | 08 02 04 | Rắn | 12 |
|  | Axit thải | 16 01 02 | Lỏng | 1.500 |
|  | Bóng đèn huỳnh quang thải | 16 01 06 | Rắn | 14 |
|  | Dầu nhớt, hộp số bôi trơn thải | 17 02 04 | Rắn | 20 |
|  | Bao bì mềm thải có chứa thành phần nguy hại | 18 01 01 | Rắn | 51 |
|  | Giẻ lau, bảo hộ lao động dính thành phần nguy hại | 18 02 01 | Rắn | 13 |
|  | Sản phẩm vô cơ có các thành phần nguy hại (Tấm cách bản cực chì lỗi) | 19 03 01 | Rắn | 1.000 |
|  | Ắc quy chì thải | 19 06 01 | Rắn | 7 |
| TỔNG CỘNG | 2.617 |

      - Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh

Bảng 6.6: Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh

khi dự án đi vào hoạt động

| Stt | Loại chất thải | Mã chất thải | Trạng thái tồn tại | Khối lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chất thải chứa vật liệu sợi thủy tinh (Bông sợi thủy tinh bỏ) | 06 01 07 | Rắn | 9.000 |
|  | Kim loại và hợp kim các loại không lẫn với CTNH | 07 03 13 | Rắn | 2.000 |
|  | Chất thải rắn từ quá trình lọc thô | 12 10 01 | Rắn | 108 |
|  | Giấy và bao bì giấy carton thải bỏ | 18 01 05 | Rắn | 15.000 |
|  | Bao bì nhựa (đã chứa chất khi thải ra không phải là chất thải nguy hại) thải | 18 01 06 | Rắn | 1.500 |
| TỔNG CỘNG | 27.608 |

      - Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

Bảng 6.7: Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khi dự án đi vào hoạt động

| Stt | Loại chất thải | Khối lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- |
|  | Chất thải rắn sinh hoạt | 8.160 |

# CHƯƠNG VII:
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

## KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

# Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm

Bảng 7.1: Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

| STT | Công trình xử lý chất thải | Thời gian bắt đầu thử nghiệm | Thời gian kết thúc thử nghiệm | Công suất dự kiến đạt được |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hệ thống xử lý bụi từ máy cắt tấm cách bản cực chì | Tháng 04/2024 | Tháng 10/2024 | 100% |

# Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến đo đạc, lấy và phân tích các loại mẫu chất thải trước khi thải ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý để đánh giá hiệu quả xử lý các công trình, thiết bị xử lý chất thải như sau:

Bảng 7.2: Thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải tại các công trình xử lý

| TT | Công trình xử lý chất thải | Thời gian lấy mẫu đánh giá | Vị trí lấy mẫu đánh giá | Thông số đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hệ thống xử lý bụi từ máy cắt tấm cách bản cực chì | Tháng 05/2024 – 09/2024 | Tại 01 ống thoát khí thải sau xử lý | Lưu lượng, bụi tổng |

Bảng 7.3: Chi tiết kế hoạch đo đạc, lấy mẫu chất thải đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình xử lý chất thải

| TT | Tần suất lấy mẫu | Số lượng và vị trí lấy mẫu đánh giá | Quy cách lấy mẫu | Chỉ tiêu phân tích | Quy chuẩn so sánh | Số lượng mẫu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình xử lý (Thời gian dự kiến điều chỉnh hiệu suất diễn ra liên tiếp, tối thiểu trong vòng 75 ngày) |
| 1 | Hệ thống xử lý bụi từ máy cắt tấm cách bản cực chì ≤15 ngày/lần (tối thiểu lấy 5 lần/75 ngày | 01 mẫu khí thải tại 01 ống thoát khí thải sau xử lý | Đối với chỉ tiêu lưu lượng: Lấy 01 mẫu tổ hợp được xác định bằng kết quả trung bình của 03 kết quả được đo đạc ở 03 thời điểm khác nhau (đầu ca – giữa ca – cuối ca) → kết quả trung bình → đánh giá hiệu quả xử lý. Đối với các chỉ tiêu khác: Lấy mẫu tổ hợp theo phương pháp lấy mẫu liên tục → phân tích và đánh giá hiệu quả xử lý | Lưu lượng, bụi tổng | QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B (kp = 1, kv = 1) | 05 mẫu |
| Giai đoạn đánh giá hiệu quả vận hành ổn định công trình xử lý (Thời gian dự kiến đánh giá hiệu quả vận hành ổn định diễn ra liên tục trong tối thiểu 03 ngày liên tiếp) |
| 1 | Hệ thống xử lý bụi từ máy cắt tấm cách bản cực chì 1 lần/ngày (lấy liên tiếp trong 3 ngày) | 01 mẫu khí thải tại 01 ống thoát khí thải sau xử lý | Lấy 01 mẫu đơn → phân tích kết quả và đánh giá hiệu quả xử lý | Lưu lượng, bụi tổng | QCVN 19:2009/BTNMT, Cột (kp = 1, kv = 1) | 03 mẫu |

# Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch

Đơn vị 1:

Tên công ty: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam.

Địa chỉ liên hệ: 1358/21/5G, đường Quang Trung, phường 14, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.62959784		Fax: 028.62959783

Email: moitruongphuongnam@gmail.com

Đơn vị 2:

Tên công ty: Trung tâm Công nghệ Môi trường COSHET

Địa chỉ liên hệ: LL 4A Tam Đảo, phường 15, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38680842			Fax: 028.38680869

ilac-MRA; VILAS 444; VIMCERTS 026

## CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

### Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

Căn cứ theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Chủ dự án đề xuất chương trình giám sát môi trường định kỳ khi dự án đi vào hoạt động như sau:

Bảng 7.4: Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

| Stt | Vị trí lấy mẫu | Thông số quan trắc | Tần suất | Tiêu chuẩn so sánh |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giám sát nước thải |
|  | NT1: 01 điểm tại hố ga đấu nối nước thải vào KCN Thành Thành Công | pH, TSS, COD, Amoni, BOD, tổng N, tổng P, Coliform. | 02 lần/năm | Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Thành Thành Công |
| 2 | Giám sát khí thải |
|  | KK1: 01 điểm tại ống thoát khí thải sau Hệ thống xử lý bụi từ máy cắt tấm cách bản cực chì | Lưu lượng, bụi tổng | 01 lần/năm | QCVN 26:2016/BYT QCVN 19:2009/BTNMT |
| 3 | Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại |
|  | Khu lưu chứa chất thải rắn và chất thải nguy hại | Khối lượng, chủng loại, hóa đơn, chứng từ giao nhận chất thải | Thường xuyên, liên tục | Nghị định 08/2022/NĐ-CP Thông tư 02/2022/TT-BTNMT |
| Trong quá trình thực hiện chương trình giám sát chất lượng môi trường Chủ đầu tư sẽ phối hợp với đơn vị có chức năng quan trắc môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp chứng nhận. |

### Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải

Dự án không thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục chất thải theo quy định tại khoản 2 Điều 97, Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

### Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc đề xuất của Công ty

Không có.

## KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG HẰNG NĂM

Bảng 7.5: Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm

| Stt | Nội dung công việc | Chi phí thực hiện (VNĐ/năm) |
| --- | --- | --- |
|  | Đo đạc, phân tích chất lượng nước thải hằng năm | 5.000.000 |
|  | Đo đạc, phân tích chất lượng khí thải hằng năm | 2.000.000 |
|  | Chi phí nhân công lấy mẫu | 1.000.000 |
|  | Chi phí vận chuyển, bảo quản mẫu | 2.000.000 |
|  | Tổng hợp số liệu, tính toán và viết báo cáo | 7.000.000 |
| TỔNG | 17.000.000 |

# CHƯƠNG VIII
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam cam kết những thông tin, số liệu được nêu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường là chính xác, trung thực.

Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam cam kết các nguồn gây ô nhiễm từ Dự án được phát hiện kịp thời, giám sát thường xuyên không để các nguồn này ảnh hưởng đến con người và môi trường xung quanh.

Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam cam kết hoạt động của Dự án tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường như sau:

Không khí khu vực sản xuất đạt:

QCVN 22:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc;

QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;

QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc;

QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc;

QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc;

QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Thành Thành Công

Chất thải rắn và chất thải nguy hại được quản lý theo Thông tư số 02/2022/TT – BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

Công ty cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm và trình lên cơ quan nhà nước đúng quy định.

Công ty TNHH KAIFUDA Việt Nam cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật Việt Nam nếu dự án có bất kỳ vi phạm nào về việc bảo vệ môi trường.

(((

# Text boxes

VỊ TRÍ DỰ ÁN

4

5

1

2

3

VỊ TRÍ DỰ ÁN

Nguyên liệu

(Bông sợi thủy tinh)

Bể chứa bông sợi

CTR

Xả cặn bông vụn

Bể trộn bông sợi

Khử nước chân không

Ồn, nước thải, khí thải

Sấy 2 – 7 phút (160-235oC)

Tạo khuôn

H2SO4

Nước tinh khiết

Cuộn tấm thủy tinh

Bụi, CTR, ồn

Máy cắt

Thành phẩm

Hơi nóng từ 03 đầu đốt

Nhiệt

Bơm chân không

Hệ thống lọc nước tinh khiết RO

Trộn hóa chất H2SO4 với nguyên liệu bông sợi

Qua các công đoạn sản xuất

Nước cấp

Nước thải sau rửa màng lọc

Vệ sinh nhà xưởng

Nước thải sau lọc

Vệ sinh nhà xưởng

Nước tinh khiết

Hỗn hợp axit loãng

Tuần hoàn, tái sử dụng

Ống PVC Ø 162

Nước mưa từ mái hạng mục

Nước mưa từ sân đường

Máng xối hứng nước mưa

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa

(Cống BTCT Ø 300 – 600, i = 1%)

02 hố ga đấu nối thoát nước mưa

Đường D2, KCN TTC, Phường An Hòa, TX. Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

L = 305m

L = 500m

Nước thải nhà ăn

Nước thải công nhân viên, chuyên gia

Bể tách dầu mỡ

Bể tự hoại

Đấu nối vào hố ga đấu nối nước thải trên Đường N4 của KCN và tiếp tục chảy về HTXLNT tập trung của KCN TTC

u PVC Ø168

L = 9m

uPVC Ø200 – HDPE Ø 63

L = 105m

Bụi từ máy cắt tấm cách bản cực

Đường ống thu gom

Bộ thu bụi

Đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B (kp = 1, kv = 1)

Quạt hút

Ống thải

Hội đồng quản trị

Ban Giám đốc

Bộ phận 
kinh doanh

Nhóm  
Marketing

Nhóm  
bán hàng

Bộ phận 
tài chính – 
kế toán

Nhóm  
tài chính

Nhóm kế toán

Bộ phận hành chính
 – nhân sự - QHSE&MT

Nhóm hành chính 
& nhân sự

Nhóm QHSE & MT

Bộ phận cung ứng sản xuất

Nhóm cung ứng

Nhóm sản xuất

Nhóm bảo trì